## RTP Lendava
PONUDBENI PREDRAČUN - Obnova 110/20 kV Lendava
Poz. | Postavka | EM | Kol. | Cena/enoto [€/EM] (brez DDV) | Skupaj [€] (brez DDV)
A | Investicijska dokumentacija
A1 | DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) | kpl | 1
A2 | PIZ (predinvesticijska zasnova) | kpl | 1
A3 | IP (investicijski program) | kpl | 1 |  | 0
A4 | Novelacija investicijske dokumentacije med izvedbo projekta 1 | kpl | 1 |  | 0
A5 | Novelacija investicijske dokumentacije med izvedbo projekta 2 | kpl | 2 |  | 0
A6 | Svetovanje in sodelovanje | ura | 20 |  | 0
B | Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):
B1 | strokovno mnenje o uvrstitvi objekta oziroma gradnje 110 kV polja za TR 3 glede potrebnosti pridobitve gradbenega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
B2 | DGD dograditev 110 kV polja in temelja za TR 3 | kpl | 1 |  | 0
B3 | Pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev ter priprava in vložitev popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu in za račun naročnika. | kpl | 1 |  | 0
B4 | strokovno mnenje o uvrstitvi objekta oziroma gradnje temeljev Petersenovih in fiksnih dušilk glede potrebnosti pridobitve gradbenega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
B5 | DGD dograditev temeljev Petersenovih in fiksnih dušilk | kpl | 1 |  | 0
B6 | Pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev ter priprava in vložitev popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu in za račun naročnika. | kpl | 1 |  | 0
B7 | strokovno mnenje o uvrstitvi objekta oziroma gradnje skladišča in deponije glede potrebnosti pridobitve gradbenega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
B8 | DGD gradnje skladišča in deponije | kpl | 1 |  | 0
B9 | Pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev ter priprava in vložitev popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu in za račun naročnika. | kpl | 1 |  | 0
C | dokumentacija za razpis (DZR):
C1 | Gradbeno obrtniška dela | kpl | 1 |  | 0
C2 | Zamenjava primarne opreme SN stikališča z ureditvijo prestavitev 20 kV izvodov zaradi faznosti izgradnje | kpl | 1 |  | 0
C3 | Ureditev celotnega ozemljitvenega sistema stavbe. | kpl | 1 |  | 0
C4 | Zamenjava 110 kV odklopnikov v TR poljih. | kpl | 1 |  | 0
C5 | NN instalacije za vlomno varovanje, kontrolo pristopa in video nadzor | kpl | 1 |  | 0
C6 | NN instalacije za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
C7 | NN instalacije za malo moč, razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
C8 | Strojne inštalacije ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
C9 | Zamenjava TR LR | kpl | 1 |  | 0
C10 | Celovita obnova strelovodne zaščite | kpl | 1 |  | 0
D | Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):
D1 | Gradbeno obrtniška dela | kpl | 1 |  | 0
D2 | Ureditev prestavitev 20 kV izvodov zaradi faznosti izgradnje (3 faze) | kpl | 1 |  | 0
D3 | Zamenjava primarne opreme SN stikališča. | kpl | 1 |  | 0
D4 | Ureditev celotnega ozemljitvenega sistema stavbe. | kpl | 1 |  | 0
D5 | Zamenjava 110 kV odklopnikov v TR poljih. | kpl | 1 |  | 0
D6 | NN instalacije za vlomno varovanje, kontrolo pristopa in video nadzor | kpl | 1 |  | 0
D7 | NN instalacije za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
D8 | NN instalacije za malo moč, razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
D9 | Strojne inštalacije ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
D10 | Zamenjava TR LR | kpl | 1 |  | 0
D11 | Celovita obnova strelovodne zaščite | kpl | 1 |  | 0
E | Projektna dokumentacija izvedenih del (PID):
E1 | Gradbeno obrtniška dela | kpl | 1 |  | 0
E2 | Ureditev prestavitev 20 kV izvodov zaradi faznosti izgradnje (končno stanje) | kpl | 1 |  | 0
E3 | Zamenjava primarne opreme SN stikališča. | kpl | 1 |  | 0
E4 | Ureditev celotnega ozemljitvenega sistema stavbe. | kpl | 1 |  | 0
E5 | Zamenjava 110 kV odklopnikov v TR poljih. | kpl | 1 |  | 0
E6 | NN instalacije za vlomno varovanje, kontrolo pristopa in video nadzor | kpl | 1 |  | 0
E7 | NN instalacije za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
E8 | NN instalacije za malo moč, razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
E9 | Strojne inštalacije ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
E10 | Celovita obnova strelovodne zaščite | kpl | 1 |  | 0
F | ŠTUDIJE, POSNETKI, RAZNO:
F1 | Študija požarne varnosti | kpl | 1 |  | 0
F2 | Arhitekturni posnetek objekta | kpl | 1 |  | 0
F3 | Ggeodetski posnetek objekta | kpl | 1 |  | 0
F4 | Spremljanje gradnje | kpl | 1 |  | 0
F5 | Nepredvidena dela (10%) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ brez DDV: |  | 0
*V ceni storitve morajo biti vključeni vsi stroški povezani z izvedbo storitve, vključno s plačili upravnih taks.
Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis ponudnika:

## RTP Ptuj
PONUDBENI PREDRAČUN - Obnova RTP 110/20 kV Ptuj
Poz. | Postavka | EM | Kol. | Cena/enoto [€/EM] (brez DDV) | Skupaj [€] (brez DDV)
A | Investicijska dokumentacija
A1 | DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) | kpl | 1 |  | 0
A2 | PIZ (predinvesticijska zasnova) | kpl | 1 |  | 0
A3 | IP (investicijski program) | kpl | 1 |  | 0
A4 | Novelacija investicijske dokumentacije med izvedbo projekta 1 | kpl | 1 |  | 0
A5 | Novelacija investicijske dokumentacije med izvedbo projekta 2 | kpl | 2 |  | 0
A6 | Svetovanje in sodelovanje | ura | 20 |  | 0
B | Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):
B1 | strokovno mnenje o uvrstitvi objekta oziroma gradnje temeljev Petersenovih in fiksnih dušilk glede potrebnosti pridobitve gradbenega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
B2 | DGD dograditev temeljev Petersenovih in fiksnih dušilk | kpl | 1 |  | 0
B3 | Pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev ter priprava in vložitev popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu in za račun naročnika. | kpl | 1 |  | 0
C | dokumentacija za razpis (DZR):
C1 | Gradbeno obrtniška dela | kpl | 1 |  | 0
C2 | Zamenjava primarne opreme SN stikališča z ureditvijo prestavitev 20 kV izvodov zaradi faznosti izgradnje | kpl | 1 |  | 0
C3 | Ureditev celotnega ozemljitvenega sistema stavbe. | kpl | 1 |  | 0
C4 | NN instalacije za vlomno varovanje, kontrolo pristopa in video nadzor | kpl | 1 |  | 0
C5 | NN instalacije za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
C6 | NN instalacije za malo moč, razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
C7 | Strojne inštalacije ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
C8 | Celovita obnova strelovodne zaščite | kpl | 1 |  | 0
D | Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):
D1 | Gradbeno obrtniška dela | kpl | 1 |  | 0
D2 | Ureditev prestavitev 20 kV izvodov zaradi faznosti izgradnje (3 faze) | kpl | 1 |  | 0
D3 | Zamenjava primarne opreme SN stikališča. | kpl | 1 |  | 0
D4 | Ureditev celotnega ozemljitvenega sistema stavbe. | kpl | 1 |  | 0
D5 | NN instalacije za vlomno varovanje, kontrolo pristopa in video nadzor | kpl | 1 |  | 0
D6 | NN instalacije za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
D7 | NN instalacije za malo moč, razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
D8 | Strojne inštalacije ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
D9 | Celovita obnova strelovodne zaščite | kpl | 1 |  | 0
E | Projektna dokumentacija izvedenih del (PID):
E1 | Gradbeno obrtniška dela | kpl | 1 |  | 0
E2 | Ureditev prestavitev 20 kV izvodov zaradi faznosti izgradnje (končno stanje) | kpl | 1 |  | 0
E3 | Zamenjava primarne opreme SN stikališča. | kpl | 1 |  | 0
E4 | Ureditev celotnega ozemljitvenega sistema stavbe. | kpl | 1 |  | 0
E5 | NN instalacije za vlomno varovanje, kontrolo pristopa in video nadzor | kpl | 1 |  | 0
E6 | NN instalacije za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
E7 | NN instalacije za malo moč, razsvetljavo | kpl | 1 |  | 0
E8 | Strojne inštalacije ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
E9 | Celovita obnova strelovodne zaščite | kpl | 1 |  | 0
F | ŠTUDIJE, POSNETKI, RAZNO:
F1 | Študija požarne varnosti | kpl | 1 |  | 0
F2 | Arhitekturni posnetek objekta | kpl | 1 |  | 0
F3 | Ggeodetski posnetek objekta | kpl | 1 |  | 0
F4 | Spremljanje gradnje | kpl | 1 |  | 0
F5 | Nepredvidena dela (10%) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ brez DDV: |  | 0
*V ceni storitve morajo biti vključeni vsi stroški povezani z izvedbo storitve, vključno s plačili upravnih taks.
Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis ponudnika: