## Rekapitulacija_BSS
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Izgradnja dodatnih 7postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE |  | Št.projekta: | 459/2025
|  | Št.načrta: | 459-PROMET
9/1 NAČRT PROMETNE OPREME IN SIGNALIZACIJE
| CENA BREZ DDV | DDV, 22% | SKUPAJ Z DDV
LOKACIJA 1 - Splošna bolnišnica Celje
Preddela | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije | 0 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0
Tuje storitve | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela | 0 | 0 | 0
Elektro načrt - Lokacija 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
LOKACIJA 2 - Tehnopolis Celje
Zemeljska dela | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije | 0 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0
Tuje storitve | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela | 0 | 0 | 0
Elektro načrt - Lokacija 2 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
LOKACIJA 3 - Poslovna cona Celje vzhod – ETRA
Preddela | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije | 0 | 0 | 0
Prometna oprema | 0 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0
Tuje storitve | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela | 0 | 0 | 0
Elektro načrt - Lokacija 3 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
LOKACIJA 4 - Šmarjeta pri Celju
Preddela | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije | 0 | 0 | 0
Prometna oprema | 0 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0
Tuje storitve | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela | 0 | 0 | 0
Elektro načrt - Lokacija 4 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
LOKACIJA 5 - Krožno križišče Grevenbroich – Škrapinova ulica
Zemeljska dela | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije | 0 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0
Tuje storitve | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela | 0 | 0 | 0
Elektro načrt - Lokacija 5 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
LOKACIJA 6 - Babno križišče Ronkova ulica
Zemeljska dela | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije | 0 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0
Tuje storitve | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela | 0 | 0 | 0
Elektro načrt - Lokacija 6 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
LOKACIJA 7 - Spodnja Košnica
Zemeljska dela | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije | 0 | 0 | 0
Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0
Tuje storitve | 0 | 0 | 0
Nepredvidena dela | 0 | 0 | 0
Elektro načrt - Lokacija 7 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
SKUPAJ NAČRT PROMETNE OPREME IN SIGNALIZACIJE | 0 | 0 | 0

## predračun_LOKACIJA 1
Projekt: 459-PROMET 9/1_Načrt_prometne_opreme_in_signalizacije_Izgradnja dodatnih 8 postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (brez DDV)
1 OPOMBE
| 0001 | N 2 1 101 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo in transport za izvedbo posamezne postavke. |  | * | 0 | 0
| 0002 | N 2 1 102 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo deponije. |  | * | 0 | 0
2 BSS PLOŠČAD | [7 empty] | 0 | #REF! | 0
2.1 PREDDELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 Geodetska dela
| 0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | *vključno z zakoličbo kom. vodov | M | 20 |  | 0 |  | 0
2.1.2 Čiščenje terena
| 0001 | N 1 2 001 | Porušitev tlakovanih površin | *Odstranitev obstoječih tlakovcev v širini cca. 50 cm ter ponovna vgradnja po izvedbi ploščadi | M2 | 5.5 |  | 0 |  | 0
2.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 Izkopi
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - ročno | *Izkop v debelini 0.35 m *Del izkopa se uporabi za ureditev območja | M3 | 11.3 |  | 0 |  | 0
2.2.2 Planum temeljnih tal
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | *Izravnava terena *Kompimiranje tal se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
| 0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |  | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 0001 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine | *Obstoječi površinski izkop *Odvoz zemljine k pooblaščenemu prevzemniku | M3 | 9 |  | 0 |  | 0
2.2.5 Brežine in zelenice
| 0001 | S 2 5 136 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno | *Urejanje zelenice v debelini 0.20 m *Humuziranje zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 7 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | *Zatravitev zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 7 |  | 0 |  | 0
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 Nosilne plasti
| 0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | *Tampon iz drobljenca D22 *Tampon v debelini 20 cm *Kompimiranje se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M3 | 4 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Robni elementi vozišč
| 0001 | S 3 5 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm | *Vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter podložnim betonom C12/15 v debelini 10 cm. | M1 | 15.5 |  | 0 |  | 0
2.3.3 Tlakovane obrabne plasti
| 0001 | S 3 4 272 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto | *Tlakovana ploščad, tlakovci debeline 8 cm. *Upoštevana debelina tlakovcev mora biti ustrezna za uporabo kot povozna površina. | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | *Pesek 0/4 v debelini 5 cm | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.4.1 Dela z jeklom za ojačitev
| 0001 | S 5 2 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | *arm. mreža Q283 *6000x2150 / 100x100 / 6.0x6.0 | KG | 60 |  | 0 |  | 0
2.4.2 Dela s cementnim betonom
| 0001 | N 5 2 101 | Dobava in vgradnja temelja iz cementnega betona C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II s postavitvijo in odstranjevanjem opaža, vključno metličenje. | *betonski temelj dimenzije 0,70 m x 0,20 m x 9,50 m | M3 | 1.35 |  | 0 |  | 0
2.5 TUJE STORITVE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 Elektroenergetski vodi
| 0001 | N 7 2 111 | Dobava in vgraditev bakrenega kabla za ozemljitev, na mestu terminala se iz tal pusti dolžina 1,5 m kabla s kabel čevljem fi 12 | *Ozemljitveni kabel se vgradi v betonski temelj skupaj z el. kablom od priklopa na terminal skozi PVC zaščitno cev do konca temelja (predmet načrta). Kabel se nadaljuje do el. omarice (predmet elektro načrta). *Vključno z vsemi potrebnimi deli | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.2 Telekomunikacijske naprave
| 0001 | S 7 3 331 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 50 mm v cementni beton | *PVC zaščitna gibljiva cev za zaščito elektro kabla ter ozemljitvenega bakrenega kabla | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.3 Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. |  | URA | 2 |  | 0 |  | 0
| 0002 | N 7 9 101 | Geološko geomehanski nadzor |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0003 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0004 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0005 | N 7 9 103 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - elektrovod |  | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0006 | N 7 9 104 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - kanalizacija | *bližina lokalnega voda | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0007 | N 7 9 105 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - TK | *United Fiber, Telekom | URA | 1 |  | 0 |  | 0
2.5.4 Terminal in stojala za e-kolesa NI PREDMET RAZPISA
2.6 NEPREDVIDENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
| 0001 | N 8 1 101 | Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | % | 10 | 0 |  | 0 | 0

## predračun_LOKACIJA 2
Projekt: 459-PROMET 9/1_Načrt_prometne_opreme_in_signalizacije_Izgradnja dodatnih 7 postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (brez DDV)
1 OPOMBE
| 0001 | N 2 1 101 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo in transport za izvedbo posamezne postavke. |  | * | 0 | 0
| 0002 | N 2 1 102 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo deponije. |  | * | 0 | 0
2 BSS PLOŠČAD | [7 empty] | 0 | #REF! | 0
2.1 PREDDELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 Geodetska dela
| 0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | *vključno z zakoličbo kom. vodov | M | 15 |  | 0 |  | 0
2.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 Izkopi
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - ročno | *Izkop v debelini 0.35 m *Del izkopa se uporabi za ureditev območja | M3 | 11.3 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 1 222 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | *Izkop zemljine v območju brežine za potrebe izravnave terena | M3 | 12.1 |  | 0 |  | 0
2.2.2 Planum temeljnih tal
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | *Izravnava terena *Kompimiranje tal se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
| 0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |  | M2 | 30 |  | 0 |  | 0
2.2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 0001 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine | *Obstoječi površinski izkop *Odvoz zemljine k pooblaščenemu prevzemniku | M3 | 10 |  | 0 |  | 0
2.2.5 Brežine in zelenice
| 0001 | S 2 5 136 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno | *Urejanje brežine in zelenice v debelini 0.30 m *Humuziranje brežine in zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 10 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | *Zatravitev zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 10 |  | 0 |  | 0
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 Nosilne plasti
| 0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | *Tampon iz drobljenca D22 *Tampon v debelini 20 cm *Kompimiranje se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M3 | 4 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Robni elementi vozišč
| 0001 | S 3 5 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm | *Vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter podložnim betonom C12/15 v debelini 10 cm. | M1 | 26 |  | 0 |  | 0
2.3.3 Tlakovane obrabne plasti
| 0001 | S 3 4 272 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto | *Tlakovana ploščad, tlakovci debeline 8 cm. *Upoštevana debelina tlakovcev mora biti ustrezna za uporabo kot povozna površina. | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | *Pesek 0/4 v debelini 5 cm | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.4.1 Dela z jeklom za ojačitev
| 0001 | S 5 2 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | *arm. mreža Q283 *6000x2150 / 100x100 / 6.0x6.0 | KG | 60 |  | 0 |  | 0
2.4.2 Dela s cementnim betonom
| 0001 | N 5 2 101 | Dobava in vgradnja temelja iz cementnega betona C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II s postavitvijo in odstranjevanjem opaža, vključno metličenje. | *betonski temelj dimenzije 0,70 m x 0,20 m x 9,50 m | M3 | 1.35 |  | 0 |  | 0
2.5 TUJE STORITVE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 Elektroenergetski vodi
| 0001 | N 7 2 111 | Dobava in vgraditev bakrenega kabla za ozemljitev, na mestu terminala se iz tal pusti dolžina 1,5 m kabla s kabel čevljem fi 12 | *Ozemljitveni kabel se vgradi v betonski temelj skupaj z el. kablom od priklopa na terminal skozi PVC zaščitno cev do konca temelja (predmet načrta). Kabel se nadaljuje do el. omarice (predmet elektro načrta). *Vključno z vsemi potrebnimi deli | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.2 Telekomunikacijske naprave
| 0001 | S 7 3 331 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 50 mm v cementni beton | *PVC zaščitna gibljiva cev za zaščito elektro kabla ter ozemljitvenega bakrenega kabla | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.3 Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. |  | URA | 2 |  | 0 |  | 0
| 0002 | N 7 9 101 | Izdelava Načrta začasne prometne ureditve v času gradbenih del in pridobitev dovoljenja za zaporo | *dela bodo delno ovirala pešce in kolesarje na območju pločnika | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0003 | N 7 9 101 | Geološko geomehanski nadzor |  | KOS | 2 |  | 0 |  | 0
| 0004 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0005 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0006 | N 7 9 102 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - vodovod | *znotraj 3 m varnostnega pasu | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0007 | N 7 9 103 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - elektrovod |  | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0008 | N 7 9 105 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - TK | *Telekom | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0009 | N 7 9 106 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - plinovod | *znotraj 5 m varnostnega pasu | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0010 | N 7 9 201 | Nadzor in koordinacija DRSI, vključno s komisijskim tehničnim pregledom |  | URA | 5 |  | 0 |  | 0
2.5.4 Terminal in stojala za e-kolesa NI PREDMET RAZPISA
2.6 NEPREDVIDENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
| 0001 | N 8 1 101 | Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | % | 10 | 0 |  | 0 | 0

## predračun_LOKACIJA 3
Projekt: 459-PROMET 9/1_Načrt_prometne_opreme_in_signalizacije_Izgradnja dodatnih 7 postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (brez DDV)
1 OPOMBE
| 0001 | N 2 1 101 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo in transport za izvedbo posamezne postavke. |  | * | 0 | 0
| 0002 | N 2 1 102 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo deponije. |  | * | 0 | 0
2 BSS PLOŠČAD | [7 empty] | 0 | #REF! | 0
2.1 PREDDELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 Geodetska dela
| 0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | *vključno z zakoličbo kom. vodov | M | 15 |  | 0 |  | 0
2.1.2 Čiščenje terena
| 0001 | S 1 2 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku |  | KOS | 2 |  | 0 |  | 0
2.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 Izkopi
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - ročno | *Izkop v debelini 0.35 m *Del izkopa se uporabi za ureditev območja | M3 | 22.5 |  | 0 |  | 0
2.2.2 Planum temeljnih tal
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | *Izravnava terena *Kompimiranje tal se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M2 | 68.5 |  | 0 |  | 0
2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
| 0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |  | M2 | 68.5 |  | 0 |  | 0
2.2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 0001 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine | *Obstoječi površinski izkop *Odvoz zemljine k pooblaščenemu prevzemniku | M3 | 20 |  | 0 |  | 0
2.2.5 Brežine in zelenice
| 0001 | S 2 5 136 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno | *Urejanje zelenice v debelini 0.30 m *Humuziranje zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 7 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | *Zatravitev zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 8.6 |  | 0 |  | 0
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 Nosilne plasti
| 0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | *Tampon iz drobljenca D22 *Tampon v debelini 20 cm *Kompimiranje se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M3 | 12.4 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Robni elementi vozišč
| 0001 | S 3 5 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm | *Vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter podložnim betonom C12/15 v debelini 10 cm. | M1 | 30 |  | 0 |  | 0
2.3.3 Tlakovane obrabne plasti
| 0001 | S 3 4 272 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto | *Tlakovana ploščad, tlakovci debeline 8 cm. *Upoštevana debelina tlakovcev mora biti ustrezna za uporabo kot povozna površina. | M2 | 68.5 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | *Pesek 0/4 v debelini 5 cm | M2 | 68.5 |  | 0 |  | 0
2.4 PROMETNA OPREMA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.4.2 Pokončna oprema cest
| 0001 | S 6 1 132 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 6 1 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
2.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 Dela z jeklom za ojačitev
| 0001 | S 5 2 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | *arm. mreža Q283 *6000x2150 / 100x100 / 6.0x6.0 | KG | 60 |  | 0 |  | 0
2.5.2 Dela s cementnim betonom
| 0001 | N 5 2 101 | Dobava in vgradnja temelja iz cementnega betona C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II s postavitvijo in odstranjevanjem opaža, vključno metličenje. | *betonski temelj dimenzije 0,70 m x 0,20 m x 9,50 m | M3 | 1.35 |  | 0 |  | 0
2.6 TUJE STORITVE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.6.1 Elektroenergetski vodi
| 0001 | N 7 2 111 | Dobava in vgraditev bakrenega kabla za ozemljitev, na mestu terminala se iz tal pusti dolžina 1,5 m kabla s kabel čevljem fi 12 | *Ozemljitveni kabel se vgradi v betonski temelj skupaj z el. kablom od priklopa na terminal skozi PVC zaščitno cev do konca temelja (predmet načrta). Kabel se nadaljuje do el. omarice (predmet elektro načrta). *Vključno z vsemi potrebnimi deli | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.6.2 Telekomunikacijske naprave
| 0001 | S 7 3 331 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 50 mm v cementni beton | *PVC zaščitna gibljiva cev za zaščito elektro kabla ter ozemljitvenega bakrenega kabla | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.6.3 Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. |  | URA | 2 |  | 0 |  | 0
| 0002 | N 7 9 101 | Geološko geomehanski nadzor |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0003 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0004 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0005 | N 7 9 102 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - vodovod | *znotraj 3 m varovalnega pasu se izvede izkop v globini 15 cm za potrebe izvedbe tlakovane površine | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0006 | N 7 9 103 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - elektrovod | *znotraj 1 m varnostnega pasu se izvede izkop v globini 15 cm za potrebe izvedbe tlakovane površine | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0007 | N 7 9 104 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - kanalizacija | *znotraj 3 m varovalnega pasu se izvede izkop v globini 15 cm za potrebe izvedbe tlakovane površine | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0008 | N 7 9 105 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - TK | *Telekom | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0009 | N 7 9 106 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - plinovod | *znotraj 5 m varnostnega pasu se izvede izkop v globini 15 cm za potrebe izvedbe tlakovane površine | URA | 1 |  | 0 |  | 0
2.6.4 Terminal in stojala za e-kolesa - NI PREDMET RAZPISA
2.7 NEPREDVIDENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
| 0001 | N 8 1 101 | Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | % | 10 | 0 |  | 0 | 0

## predračun_LOKACIJA 4
Projekt: 459-PROMET 9/1_Načrt_prometne_opreme_in_signalizacije_Izgradnja dodatnih 8 postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (brez DDV)
1 OPOMBE
| 0001 | N 2 1 101 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo in transport za izvedbo posamezne postavke. |  | * | 0 | 0
| 0002 | N 2 1 102 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo deponije. |  | * | 0 | 0
2 BSS PLOŠČAD | [7 empty] | 0 | #REF! | 0
2.1 PREDDELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 Geodetska dela
| 0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | *vključno z zakoličbo kom. vodov | M | 15 |  | 0 |  | 0
2.1.2 Čiščenje terena
| 0001 | S 1 2 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | *Demontaža obstoječe obvestilne table *Obstoječa tabla se po ureditvi ploščadi ponovno postavi | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 1 2 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | *Robnik 8/12 cm *Ekološki otok | M1 | 13 |  | 0 |  | 0
| 0003 | N 1 2 001 | Porušitev tlakovanih površin | *Vključno z odvozom *Ekološki otok se v celoti odstrani | M2 | 9 |  | 0 |  | 0
2.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 Izkopi
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - ročno | *Izkop v debelini 0.35 m *Del izkopa se uporabi za ureditev območja | M3 | 10 |  | 0 |  | 0
2.2.2 Planum temeljnih tal
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | *Izravnava terena *Kompimiranje tal se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M2 | 27 |  | 0 |  | 0
2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
| 0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |  | M2 | 27 |  | 0 |  | 0
2.2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 0001 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine | *Obstoječi površinski izkop *Odvoz zemljine k pooblaščenemu prevzemniku | M3 | 8.5 |  | 0 |  | 0
2.2.5 Brežine in zelenice
| 0001 | S 2 5 136 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno | *Urejanje zelenice v debelini 0.30 m *Humuziranje zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 7 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | *Zatravitev zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 8.6 |  | 0 |  | 0
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 Nosilne plasti
| 0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | *Tampon iz drobljenca D22 *Tampon v debelini 20 cm *Kompimiranje se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M3 | 5.4 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Robni elementi vozišč
| 0001 | S 3 5 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm | *Vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter podložnim betonom C12/15 v debelini 10 cm. | M1 | 33 |  | 0 |  | 0
2.3.3 Tlakovane obrabne plasti
| 0001 | S 3 4 272 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto | *Tlakovana ploščad, tlakovci debeline 8 cm. *Upoštevana debelina tlakovcev mora biti ustrezna za uporabo kot povozna površina. | M2 | 27 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | *Pesek 0/4 v debelini 5 cm | M2 | 27 |  | 0 |  | 0
2.4 PROMETNA OPREMA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.4.1 Pokončna oprema cest
| 0001 | S 6 1 132 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm | *Vgradnja obstoječe table | KOS | 2 |  | 0 |  | 0
2.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 Dela z jeklom za ojačitev
| 0001 | S 5 2 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | *arm. mreža Q283 *6000x2150 / 100x100 / 6.0x6.0 | KG | 47 |  | 0 |  | 0
2.5.2 Dela s cementnim betonom
| 0001 | N 5 2 101 | Dobava in vgradnja temelja iz cementnega betona C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II s postavitvijo in odstranjevanjem opaža, vključno metličenje. | *betonski temelj dimenzije 0,70 m x 0,20 m x 6,50 m | M3 | 1 |  | 0 |  | 0
2.6 TUJE STORITVE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.6.1 Elektroenergetski vodi
| 0001 | N 7 2 111 | Dobava in vgraditev bakrenega kabla za ozemljitev, na mestu terminala se iz tal pusti dolžina 1,5 m kabla s kabel čevljem fi 12 | *Ozemljitveni kabel se vgradi v betonski temelj skupaj z el. kablom od priklopa na terminal skozi PVC zaščitno cev do konca temelja (predmet načrta). Kabel se nadaljuje do el. omarice (predmet elektro načrta). *Vključno z vsemi potrebnimi deli | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.6.2 Telekomunikacijske naprave
| 0001 | S 7 3 331 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 50 mm v cementni beton | *PVC zaščitna gibljiva cev za zaščito elektro kabla ter ozemljitvenega bakrenega kabla | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.6.3 Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. |  | URA | 3 |  | 0 |  | 0
| 0002 | N 7 9 101 | Geološko geomehanski nadzor |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0003 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0004 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0005 | N 7 9 102 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - vodovod | *znotraj 3 m varovalnega pasu | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0006 | N 7 9 103 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - elektrovod |  | URA | 3 |  | 0 |  | 0
2.6.4 Terminal in stojala za e-kolesa NI PREDMET RAZPISA
2.7 NEPREDVIDENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
| 0001 | N 8 1 101 | Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | % | 10 | 0 |  | 0 | 0

## predračun_LOKACIJA 5
Projekt: 459-PROMET 9/1_Načrt_prometne_opreme_in_signalizacije_Izgradnja dodatnih 8 postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (brez DDV)
1 OPOMBE
| 0001 | N 2 1 101 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo in transport za izvedbo posamezne postavke. |  | * | 0 | 0
| 0002 | N 2 1 102 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo deponije. |  | * | 0 | 0
2 BSS PLOŠČAD | [7 empty] | 0 | #REF! | 0
2.1 PREDDELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 Geodetska dela
| 0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | *vključno z zakoličbo kom. vodov | M | 15 |  | 0 |  | 0
2.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 Izkopi
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - ročno | *Izkop v debelini 0.35 m *Del izkopa se uporabi za ureditev območja | M3 | 17 |  | 0 |  | 0
2.2.2 Planum temeljnih tal
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | *Izravnava terena *Kompimiranje tal se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M2 | 50.5 |  | 0 |  | 0
2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
| 0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |  | M2 | 50.5 |  | 0 |  | 0
2.2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 0001 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine | *Obstoječi površinski izkop *Odvoz zemljine k pooblaščenemu prevzemniku | M3 | 15.5 |  | 0 |  | 0
2.2.5 Brežine in zelenice
| 0001 | S 2 5 136 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno | *Urejanje zelenice v debelini 0.30 m *Humuziranje zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 6 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | *Zatravitev zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 6 |  | 0 |  | 0
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 Nosilne plasti
| 0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | *Tampon iz drobljenca D22 *Tampon v debelini 20 cm *Kompimiranje se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M3 | 8.8 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Robni elementi vozišč
| 0001 | S 3 5 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm | *Vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter podložnim betonom C12/15 v debelini 10 cm. | M1 | 24 |  | 0 |  | 0
2.3.3 Tlakovane obrabne plasti
| 0001 | S 3 4 272 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto | *Tlakovana ploščad, tlakovci debeline 8 cm. *Upoštevana debelina tlakovcev mora biti ustrezna za uporabo kot povozna površina. | M2 | 50.5 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | *Pesek 0/4 v debelini 5 cm | M2 | 50.5 |  | 0 |  | 0
2.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.4.1 Dela z jeklom za ojačitev
| 0001 | S 5 2 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | *arm. mreža Q283 *6000x2150 / 100x100 / 6.0x6.0 | KG | 60 |  | 0 |  | 0
2.4.2 Dela s cementnim betonom
| 0001 | N 5 2 101 | Dobava in vgradnja temelja iz cementnega betona C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II s postavitvijo in odstranjevanjem opaža, vključno metličenje. | *betonski temelj dimenzije 0,70 m x 0,20 m x 9,50 m | M3 | 1.35 |  | 0 |  | 0
2.5 TUJE STORITVE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 Elektroenergetski vodi
| 0001 | N 7 2 111 | Dobava in vgraditev bakrenega kabla za ozemljitev, na mestu terminala se iz tal pusti dolžina 1,5 m kabla s kabel čevljem fi 12 | *Ozemljitveni kabel se vgradi v betonski temelj skupaj z el. kablom od priklopa na terminal skozi PVC zaščitno cev do konca temelja (predmet načrta). Kabel se nadaljuje do el. omarice (predmet elektro načrta). *Vključno z vsemi potrebnimi deli | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.2 Telekomunikacijske naprave
| 0001 | S 7 3 331 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 50 mm v cementni beton | *PVC zaščitna gibljiva cev za zaščito elektro kabla ter ozemljitvenega bakrenega kabla | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.3 Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. |  | URA | 2 |  | 0 |  | 0
| 0002 | N 7 9 101 | Geološko geomehanski nadzor |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0003 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0004 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0005 | N 7 9 102 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - vodovod |  | URA | 2 |  | 0 |  | 0
| 0006 | N 7 9 105 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - TK | *United Fiber, Telemach, Telekom | URA | 3 |  | 0 |  | 0
| 0007 | N 7 9 106 | Upravljavski nadzor upravljavcev Toplovoda | *znotraj 3,5 m varnostnega pasu | URA | 2 |  | 0 |  | 0
2.5.4 Terminal in stojala za e-kolesa NI PREDMET RAZPISA
2.6 NEPREDVIDENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
| 0001 | N 8 1 101 | Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | % | 10 | 0 |  | 0 | 0

## predračun_LOKACIJA 6
Projekt: 459-PROMET 9/1_Načrt_prometne_opreme_in_signalizacije_Izgradnja dodatnih 8 postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (brez DDV)
1 OPOMBE
| 0001 | N 2 1 101 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo in transport za izvedbo posamezne postavke. |  | * | 0 | 0
| 0002 | N 2 1 102 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo deponije. |  | * | 0 | 0
2 BSS PLOŠČAD | [7 empty] | 0 | #REF! | 0
2.1 PREDDELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 Geodetska dela
| 0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | *vključno z zakoličbo kom. vodov | M | 15 |  | 0 |  | 0
2.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 Izkopi
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - ročno | *Izkop v debelini 0.35 m *Del izkopa se uporabi za ureditev območja | M3 | 16 |  | 0 |  | 0
2.2.2 Planum temeljnih tal
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | *Izravnava terena *Kompimiranje tal se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M2 | 48 |  | 0 |  | 0
2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
| 0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |  | M2 | 48 |  | 0 |  | 0
2.2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 0001 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine | *Obstoječi površinski izkop *Odvoz zemljine k pooblaščenemu prevzemniku | M3 | 14.5 |  | 0 |  | 0
2.2.5 Brežine in zelenice
| 0001 | S 2 5 136 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno | *Urejanje zelenice v debelini 0.30 m *Humuziranje zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 9 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | *Zatravitev zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 9 |  | 0 |  | 0
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 Nosilne plasti
| 0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | *Tampon iz drobljenca D22 *Tampon v debelini 20 cm *Kompimiranje se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M3 | 8.7 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Robni elementi vozišč
| 0001 | S 3 5 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm | *Vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter podložnim betonom C12/15 v debelini 10 cm. | M1 | 47 |  | 0 |  | 0
2.3.3 Tlakovane obrabne plasti
| 0001 | S 3 4 272 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto | *Tlakovana ploščad, tlakovci debeline 8 cm. *Upoštevana debelina tlakovcev mora biti ustrezna za uporabo kot povozna površina. | M2 | 48 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | *Pesek 0/4 v debelini 5 cm | M2 | 48 |  | 0 |  | 0
2.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.4.1 Dela z jeklom za ojačitev
| 0001 | S 5 2 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | *arm. mreža Q283 *6000x2150 / 100x100 / 6.0x6.0 | KG | 60 |  | 0 |  | 0
2.4.2 Dela s cementnim betonom
| 0001 | N 5 2 101 | Dobava in vgradnja temelja iz cementnega betona C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II s postavitvijo in odstranjevanjem opaža, vključno metličenje. | *betonski temelj dimenzije 0,70 m x 0,20 m x 9,50 m | M3 | 1.35 |  | 0 |  | 0
2.5 TUJE STORITVE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 Elektroenergetski vodi
| 0001 | N 7 2 111 | Dobava in vgraditev bakrenega kabla za ozemljitev, na mestu terminala se iz tal pusti dolžina 1,5 m kabla s kabel čevljem fi 12 | *Ozemljitveni kabel se vgradi v betonski temelj skupaj z el. kablom od priklopa na terminal skozi PVC zaščitno cev do konca temelja (predmet načrta). Kabel se nadaljuje do el. omarice (predmet elektro načrta). *Vključno z vsemi potrebnimi deli | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.2 Telekomunikacijske naprave
| 0001 | S 7 3 331 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 50 mm v cementni beton | *PVC zaščitna gibljiva cev za zaščito elektro kabla ter ozemljitvenega bakrenega kabla | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.3 Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. |  | URA | 2 |  | 0 |  | 0
| 0002 | N 7 9 101 | Geološko geomehanski nadzor |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0003 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0004 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0005 | N 7 9 102 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - vodovod | *znotraj 3 m varovalnega pasu | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0006 | N 7 9 103 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - elektrovod | *znotraj 1 m varnostnega pasu se izvede izkop v globini 15 cm za potrebe izvedbe tlakovane površine | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0007 | N 7 9 104 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - kanalizacija | *znotraj 3 m varovalnega pasu meteorne kanalizacije | URA | 1 |  | 0 |  | 0
2.5.4 Terminal in stojala za e-kolesa NI PREDMET RAZPISA
2.6 NEPREDVIDENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
| 0001 | N 8 1 101 | Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | % | 10 | 0 |  | 0 | 0

## predračun_LOKACIJA 7
Projekt: 459-PROMET 9/1_Načrt_prometne_opreme_in_signalizacije_Izgradnja dodatnih 8 postaj za sistem izposoje javnih koles – kolesCE
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (brez DDV)
1 OPOMBE
| 0001 | N 2 1 101 | Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo in transport za izvedbo posamezne postavke. |  | * | 0 | 0
| 0002 | N 2 1 102 | Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo deponije. |  | * | 0 | 0
2 BSS PLOŠČAD | [7 empty] | 0 | #REF! | 0
2.1 PREDDELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 Geodetska dela
| 0001 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | *vključno z zakoličbo kom. vodov | M | 15 |  | 0 |  | 0
2.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 Izkopi
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - ročno | *Izkop v debelini 0.35 m *Del izkopa se uporabi za ureditev območja | M3 | 9.5 |  | 0 |  | 0
2.2.2 Planum temeljnih tal
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | *Izravnava terena *Kompimiranje tal se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
| 0001 | S 2 3 311 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |  | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
| 0001 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine | *Obstoječi površinski izkop *Odvoz zemljine k pooblaščenemu prevzemniku | M3 | 8 |  | 0 |  | 0
2.2.5 Brežine in zelenice
| 0001 | S 2 5 136 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno | *Urejanje zelenice v debelini 0.30 m *Humuziranje zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 7.5 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | *Zatravitev zelenice okoli ploščadi v širini cca. 0.25 m | M2 | 7.5 |  | 0 |  | 0
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 Nosilne plasti
| 0001 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | *Tampon iz drobljenca D22 *Tampon v debelini 20 cm *Kompimiranje se izvede z lahkimi gradbenimi stroji | M3 | 4 |  | 0 |  | 0
2.3.2 Robni elementi vozišč
| 0001 | S 3 5 212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm | *Vključno z zalivanjem stikov s cementno malto ter podložnim betonom C12/15 v debelini 10 cm. | M1 | 28.5 |  | 0 |  | 0
2.3.3 Tlakovane obrabne plasti
| 0001 | S 3 4 272 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto | *Tlakovana ploščad, tlakovci debeline 8 cm. *Upoštevana debelina tlakovcev mora biti ustrezna za uporabo kot povozna površina. | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
| 0002 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | *Pesek 0/4 v debelini 5 cm | M2 | 26.5 |  | 0 |  | 0
2.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [7 empty] | 0 |  | 0
2.4.1 Dela z jeklom za ojačitev
| 0001 | S 5 2 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 | *arm. mreža Q283 *6000x2150 / 100x100 / 6.0x6.0 | KG | 60 |  | 0 |  | 0
2.4.2 Dela s cementnim betonom
| 0001 | N 5 2 101 | Dobava in vgradnja temelja iz cementnega betona C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II s postavitvijo in odstranjevanjem opaža, vključno metličenje. | *betonski temelj dimenzije 0,70 m x 0,20 m x 9,50 m | M3 | 1.35 |  | 0 |  | 0
2.5 TUJE STORITVE | [7 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 Elektroenergetski vodi
| 0001 | N 7 2 111 | Dobava in vgraditev bakrenega kabla za ozemljitev, na mestu terminala se iz tal pusti dolžina 1,5 m kabla s kabel čevljem fi 12 | *Ozemljitveni kabel se vgradi v betonski temelj skupaj z el. kablom od priklopa na terminal skozi PVC zaščitno cev do konca temelja (predmet načrta). Kabel se nadaljuje do el. omarice (predmet elektro načrta). *Vključno z vsemi potrebnimi deli | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.2 Telekomunikacijske naprave
| 0001 | S 7 3 331 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 50 mm v cementni beton | *PVC zaščitna gibljiva cev za zaščito elektro kabla ter ozemljitvenega bakrenega kabla | M1 | 10 |  | 0 |  | 0
2.5.3 Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. |  | URA | 2 |  | 0 |  | 0
| 0002 | N 7 9 101 | Geološko geomehanski nadzor |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0003 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0004 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) |  | KOS | 1 |  | 0 |  | 0
| 0005 | N 7 9 102 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - vodovod | *znotraj 3 m varovalnega pasu | URA | 1 |  | 0 |  | 0
| 0006 | N 7 9 103 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - elektrovod |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| 0007 | N 7 9 104 | Upravljavski nadzor upravljavcev komunalnega voda - kanalizacija | *znotraj 3 m varovalnega pasu | URA | 1 |  | 0 |  | 0
2.5.4 Terminal in stojala za e-kolesa -NI PREDMET RAZPISA
2.6 NEPREDVIDENA DELA | [8 empty] | 0 | 0
| 0001 | N 8 1 101 | Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | % | 10 | 0 |  | 0 | 0

## 1_Splošna bolnišnica Celje
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (Eur)
1_Splošna bolnišnica Celje
1. | GRADBENA DELA
1001 | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.3 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 110 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 40 | m |  | 0 |  | 0
1003 | Odstranjevanje asfaltne površine širine do 0,4m, globine 0,1m | 57 | m |  | 0
1004 | Asfaltiranje površine - cestišča do širine 0,4m globine 0,12m (8cm grobega, 4cm finega) | 50 | m |  | 0
1005 | Odstranjevanje in ponovno polagnje betonskih plošč | 0 | m2 |  | 0
1006 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 50 | m |  | 0 |  | 0
1007 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
1008 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov ter antikorozijaka zaščita | 4 | kos |  | 0 |  | 0
1009 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak "elektro kabel" | 120 | m |  | 0 |  | 0
1010 | Vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 100 mm | 120 | m |  | 0 |  | 0
1011 | Izdelava uvoda v AB temelj obstoječega razdelilnika | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NYY-J 3x4 mm2 uvlečen v DWP cevi | 120 | m |  | 0 |  | 0
2002 | PF žica 16mm2 s kabelskimi čevlji dolžine 5m za ozemljitev polnilne postaje | 1 | kos |  | 0 |  | 0
2003 | Izdelava uvoda v obstoječo elektro omarico | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2004 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov do NYY-J 3x6 mm2 v obstojči elektro omarici in elektro omarici polnilne postaje | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0 |  | 0
3. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
3001 | Izdelava priključka ozemljitve z PF 6mm2 | 1 | kos |  | 0 |  | 0
3002 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika 16A; 10kA v obstoječ elektro razdelilnik | 1 | kos |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0 |  | 0
4. | OSTALE STORITVE
4001 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4002 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 110 | m |  | 0 |  | 0
4003 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4004 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0 |  | 0
|  |  |  | 1_Splošna bolnišnica Celje SKUPAJ: | 0 | 0 | 0

## 2_Tehnopolis
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (Eur)
2_Tehnololis
1. | GRADBENA DELA
1001 | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.3 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 110 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 20 | m |  | 0 |  | 0
1003 | Odstranjevanje asfaltne površine širine do 0,4m, globine 0,1m | 4 | m |  | 0
1004 | Asfaltiranje površine - cestišča do širine 0,4m globine 0,12m (8cm grobega, 4cm finega) | 4 | m |  | 0
1005 | Odstranjevanje in ponovno polagnje betonskih plošč | 4 | m2 |  | 0
1007 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
1008 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov ter antikorozijaka zaščita | 4 | kos |  | 0 |  | 0
1009 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak "elektro kabel" | 120 | m |  | 0 |  | 0
1010 | Vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 100 mm | 120 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NYY-J 3x4 mm2 uvlečen v DWP cevi | 120 | m |  | 0 |  | 0
2002 | kabel NYY-J 3x6 mm2 uvlečen v DWP cevi |  | m |  | 0 |  | 0
2003 | PF žica 16mm2 s kabelskimi čevlji dolžine 5m za ozemljitev polnilne postaje | 1 | kos |  | 0 |  | 0
2004 | Izdelava uvoda v obstoječo elektro omarico | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2005 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov do NYY-J 3x6 mm2 v obstojči elektro omarici in elektro omarici polnilne postaje | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0 |  | 0
3. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
3001 | Izdelava priključka ozemljitve z PF 6mm2 | 1 | kos |  | 0 |  | 0
3002 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika 16A; 10kA v obstoječ elektro razdelilnik | 1 | kos |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0 |  | 0
4. | OSTALE STORITVE
4001 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4002 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 110 | m |  | 0 |  | 0
4003 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4004 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0 |  | 0
|  |  |  | 2_Tehnololis SKUPAJ: | 0 | 0 | 0

## 3_Poslovna cona Celje vzhod
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (Eur)
3_Poslovna cona Celje vzhod
1. | GRADBENA DELA
1001 | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.3 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 220 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 20 | m |  | 0 |  | 0
1003 | Odstranjevanje asfaltne površine širine do 0,4m, globine 0,1m | 10 | m |  | 0
1004 | Asfaltiranje površine - cestišča do širine 0,4m globine 0,12m (8cm grobega, 4cm finega) | 10 | m |  | 0
1005 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 10 | m |  | 0 |  | 0
1006 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
1007 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov ter antikorozijaka zaščita | 4 | kos |  | 0 |  | 0
1008 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak "elektro kabel" | 230 | m |  | 0 |  | 0
1009 | Vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 100 mm | 230 | m |  | 0 |  | 0
1010 | Izdelava uvoda v AB temelj obstoječega razdelilnika | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm SKUPAJ: | 0 |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NYY-J 3x4 mm2 uvlečen v DWP cevi |  | m |  | 0 |  | 0
2002 | kabel NYY-J 3x6 mm2 uvlečen v DWP cevi | 230 | m |  | 0 |  | 0
2003 | PF žica 16mm2 s kabelskimi čevlji dolžine 5m za ozemljitev polnilne postaje | 1 | kos |  | 0 |  | 0
2004 | Izdelava uvoda v obstoječo elektro omarico | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2005 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov do NYY-J 3x6 mm2 v obstojči elektro omarici in elektro omarici polnilne postaje | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0 |  | 0
3. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
3001 | Izdelava priključka ozemljitve z PF 6mm2 | 1 | kos |  | 0 |  | 0
3002 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika 16A; 10kA v obstoječ elektro razdelilnik | 1 | kos |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0 |  | 0
4. | OSTALE STORITVE
4001 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4002 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 220 | m |  | 0 |  | 0
4003 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4004 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0 |  | 0
|  |  |  | 3_Poslovna cona Celje vzhod SKUPAJ: | 0 | 0 | 0

## 4_Šmarjeta pri Celju (2)
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (Eur)
4_Šmarjeta pri Celju
1. | GRADBENA DELA
1001 | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.3 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 55 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 15 | m |  | 0 |  | 0
1003 | Odstranjevanje asfaltne površine širine do 0,4m, globine 0,1m | 15 | m |  | 0
1004 | Asfaltiranje površine - cestišča do širine 0,4m globine 0,12m (8cm grobega, 4cm finega) | 15 | m |  | 0
1005 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 15 | m |  | 0 |  | 0
1006 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
1007 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov ter antikorozijaka zaščita | 4 | kos |  | 0 |  | 0
1008 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak "elektro kabel" | 65 | m |  | 0 |  | 0
1009 | Vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 100 mm | 65 | m |  | 0 |  | 0
1010 | Izdelava uvoda v AB temelj obstoječega razdelilnika | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NYY-J 3x4 mm2 uvlečen v DWP cevi | 65 | m |  | 0 |  | 0
2002 | PF žica 16mm2 s kabelskimi čevlji dolžine 5m za ozemljitev polnilne postaje | 1 | kos |  | 0 |  | 0
2003 | Izdelava uvoda v obstoječo elektro omarico | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2004 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov do NYY-J 3x6 mm2 v obstojči elektro omarici in elektro omarici polnilne postaje | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0 |  | 0
3. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
3001 | Izdelava priključka ozemljitve z PF 6mm2 | 1 | kos |  | 0 |  | 0
3002 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika 16A; 10kA v obstoječ elektro razdelilnik | 1 | kos |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0 |  | 0
4. | OSTALE STORITVE
4001 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4002 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 55 | m |  | 0 |  | 0
4003 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4004 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0 |  | 0
|  |  |  | 4_Šmarjeta pri Celju SKUPAJ: | 0 | 0 | 0

## 5_Nova vas
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (Eur)
5_Nova vas
1. | GRADBENA DELA
1001 | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.3 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 220 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 80 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Odstranjevanje asfaltne površine širine do 0,4m, globine 0,1m | 130 | m |  | 0
1002 | Asfaltiranje površine - cestišča do širine 0,4m globine 0,12m (8cm grobega, 4cm finega) | 130 | m |  | 0
1002 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 130 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov ter antikorozijaka zaščita | 4 | kos |  | 0 |  | 0
1002 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak "elektro kabel" | 230 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 100 mm | 230 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Izdelava uvoda v AB temelj obstoječega razdelilnika | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NYY-J 3x6 mm2 uvlečen v DWP cevi | 230 | m |  | 0 |  | 0
2003 | PF žica 16mm2 s kabelskimi čevlji dolžine 5m za ozemljitev polnilne postaje | 1 | kos |  | 0 |  | 0
2004 | Izdelava uvoda v obstoječo elektro omarico | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2006 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov do NYY-J 3x6 mm2 v obstojči elektro omarici in elektro omarici polnilne postaje | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0 |  | 0
3. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
3001 | Izdelava priključka ozemljitve z PF 6mm2 | 1 | kos |  | 0 |  | 0
3002 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika 16A; 10kA v obstoječ elektro razdelilnik | 1 | kos |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0 |  | 0
4. | OSTALE STORITVE
4001 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4002 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 220 | m |  | 0 |  | 0
4003 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4004 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0 |  | 0
|  |  |  | 5_Nova vas SKUPAJ: | 0 | 0 | 0

## 6_Babno
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (Eur)
6_Babno
1. | GRADBENA DELA
1001 | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.3 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 290 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 140 | m |  | 0 |  | 0
1003 | Odstranjevanje asfaltne površine širine do 0,4m, globine 0,1m | 150 | m |  | 0
1004 | Asfaltiranje površine - cestišča do širine 0,4m globine 0,12m (8cm grobega, 4cm finega) | 150 | m |  | 0
1005 | Odstranjevanje in ponovno polagnje betonskih plošč | 10 | m2 |  | 0
1006 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 150 | m |  | 0 |  | 0
1007 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 30 | m |  | 0 |  | 0
1008 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov ter antikorozijaka zaščita | 4 | kos |  | 0 |  | 0
1009 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak "elektro kabel" | 300 | m |  | 0 |  | 0
1010 | Vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 100 mm | 300 | m |  | 0 |  | 0
1015 | Izdelava uvoda v AB temelj obstoječega razdelilnika | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NYY-J 3x6 mm2 uvlečen v DWP cevi | 300 | m |  | 0 |  | 0
2002 | PF žica 16mm2 s kabelskimi čevlji dolžine 5m za ozemljitev polnilne postaje | 1 | kos |  | 0 |  | 0
2003 | Izdelava uvoda v obstoječo elektro omarico | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2004 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov do NYY-J 3x6 mm2 v obstojči elektro omarici in elektro omarici polnilne postaje | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0 |  | 0
3. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
3001 | Izdelava priključka ozemljitve z PF 6mm2 | 1 | kos |  | 0 |  | 0
3002 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika 16A; 10kA v obstoječ elektro razdelilnik | 1 | kos |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0 |  | 0
4. | OSTALE STORITVE
4001 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4002 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 290 | m |  | 0 |  | 0
4003 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4004 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0 |  | 0
|  |  |  | 6_Babno SKUPAJ: | 0 | 0 | 0

## 7_Košnica pri Celju
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Upravičeni stroški (brez DDV) | Neupravičeni stroški (brez DDV) | Skupaj (Eur)
7_Košnica pri Celju
1. | GRADBENA DELA
1001 | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.3 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 10 | m |  | 0 |  | 0
1002 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 10 | m |  | 0 |  | 0
1003 | Odstranjevanje asfaltne površine širine do 0,4m, globine 0,1m | 5 | m |  | 0
1004 | Asfaltiranje površine - cestišča do širine 0,4m globine 0,12m (8cm grobega, 4cm finega) | 5 | m |  | 0
1005 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 5 | m |  | 0 |  | 0
1006 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 25 | m |  | 0 |  | 0
1007 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov ter antikorozijaka zaščita | 4 | kos |  | 0 |  | 0
1008 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak "elektro kabel" | 20 | m |  | 0 |  | 0
1009 | Vgradnja v izkopan rov; DWP cev fi 100 mm | 20 | m |  | 0 |  | 0
1010 | Izdelava uvoda v AB temelj obstoječega razdelilnika | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NYY-J 3x4 mm2 uvlečen v DWP cevi | 15 | m |  | 0 |  | 0
2002 | PF žica 16mm2 s kabelskimi čevlji dolžine 5m za ozemljitev polnilne postaje | 1 | kos |  | 0 |  | 0
2003 | Izdelava uvoda v obstoječo elektro omarico | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2004 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov do NYY-J 3x6 mm2 v obstojči elektro omarici in elektro omarici polnilne postaje | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0 |  | 0
3. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
3001 | Izdelava priključka ozemljitve z PF 6mm2 | 1 | kos |  | 0 |  | 0
3002 | Dobava in montaža inštalacijskega odklopnika 16A; 10kA v obstoječ elektro razdelilnik | 1 | kos |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0 |  | 0
4. | OSTALE STORITVE
4001 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4002 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 10 | m |  | 0 |  | 0
4003 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4004 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0 |  | 0
|  |  |  | 7_Košnica pri Celju SKUPAJ: | 0 | 0 | 0