## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA LOT ZKK - Gradbeno Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci
LIST | Opis | / | VREDNOST (EUR brez DDV)
1 | 3. HE Formin (Gradbeni del) |  | 0
| SKUPNA CENA |  | 0
a) | Nepredvidena dela gradbeno | 10% | 0
| SKUPNA PONUDBENA CENA |  | 0
Opombe:
Že vstavljene formule v tabeli so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je
dolžan preveriti ustreznost formul.
Cene ne vsebujejo DDV.
Kraj in datum:

## 3. HE Formin (gradbeni del)
Zunanje kontrole gradbenih del ter izdelava strokovne ocene rekonstrukcije HE Formin
| Vključuje: LOT A |  |  |  | Osnovna pogodba
Št. | Opis postavke | Veljavna regulativa (Standardi, TSC,…) | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost (EUR)
1.0 | SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
1.1 | Pregled dokumentacije (aktualne verzije in morebitnih dopolnitev) | / | komplet | 1 |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Ogledi in konzultacije |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Preged dokumentacije (dokumentacija vezana na tehnologije in izvajanje del, poročila o eventualno izvedenih in potrebnih predhodnih preskusih) | / | komplet | 1 |  | 0
2.1.2 | Sodelovanje z nadzorom in projektantom na objektu (zajema vsa področja) | SIST EN 1997 | ure | 100 |  | 0
2.1.3 | Ogled terena in temeljnih tal prede vgrajevanjem, pregled poročil, certifikatov in izjav o lastnosti pred vgradnjo materialal | SIST EN 1997 | komplet | 8 |  | 0
2.1.4 | Kontrola vgrajevanja-Vodenje ZKK | SIST EN 1997 | komplet | 8 |  | 0
2.1.5 | Pregledi pod temelji objektov | SIST EN 1997 | komplet | 6 |  | 0
2.2 | Temeljna tla - vsi objekti |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Temeljna tla mehansko utrjena - TTMU |  |  |  |  | 0
2.2.1.1 | Gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) | TSC 06.711 | komplet | 30 |  | 0
2.2.1.2 | Dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | komplet | 15 |  | 0
2.2.1.3 | Statični deformacijski modul - Ev2* | TSC 06.720 | komplet | 6 |  | 0
2.2.1.4 | Preskus po Proctorju MPP | SIST EN 13286-2 | komplet | 2 |  | 0
2.2.1.5 | Konsistenčne meje vezanih zemljin | SIST-TS CEN ISO/TS 1 | komplet | 2 |  | 0
2.2.1.6 | Vlažnost (zemljine)* | SIST-TS CEN ISO/TS | komplet | 2 |  | 0
2.2.1.7 | delež humoznih primesi* | SIST EN 1744-1, T15.1 | komplet | 2 |  | 0
2.2.1.8 | Zrnavost nevezljivih zemljin* | SIST EN 933-1 | komplet | 2 |  | 0
2.3 | Nasipi, zasipi, klini - vsi objekti |  |  |  |  | 0
2.3.1 | Preiskave zemljin/kamnin za N in KSN |  |  |  |  | 0
2.3.1.1 | Vlažnost (zemljine) | SIST-TS CEN ISO/TS | komplet | 6 |  | 0
2.3.1.2 | Delež humoznih primesi | SIST EN 1744-1, T15.1 | komplet | 6 |  | 0
2.3.1.3 | Zrnavost nevezljivih zemljin | SIST EN 933-1 | komplet | 2 |  | 0
2.3.1.4 | Preskus po Proctorju MPP | SIST EN 13286-2 | komplet | 2 |  | 0
2.3.2 | Zasipi ( tudi izboljšani in stabilizirani) mehansko utrjeni - NMU, KSN (vgrajene plasti) |  |  |  |  | 0
2.3.2.1 | Gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) | TSC 06.711 | komplet | 7 |  | 0
2.3.2.2 | Dinamični deformacijski modul - Evd* | TSC 06.720 | komplet | 4 |  | 0
2.3.2.3 | Zrnavost nevezljivih zemljin | SIST EN 933-1 | komplet | 1 |  | 0
2.3.2.4 | Preskus po Proctorju MPP | SIST EN 13286-2 | komplet | 1 |  | 0
2.3.2.5 | Delež humoznih primesi | SIST EN 1744-1, T15.1 | komplet | 1 |  | 0
2.4 | Posteljica - PO (TSC 06.711)-vsi objekti |  |  |  |  | 0
2.4.1 | Gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) | TSC 06.711 | komplet | 6 |  | 0
2.4.2 | Dinamični deformacijski modul - Evd* | TSC 06.720 | komplet | 3 |  | 0
2.4.3 | Zrnavost nevezljivih zemljin | SIST EN 933-1 | komplet | 1 |  | 0
2.4.4 | Preskus po Proctorju MPP | SIST EN 13286-2 | komplet | 1 |  | 0
2.4.5 | Delež humoznih primesi | SIST EN 1744-1, T15.1 | komplet | 1 |  | 0
2.5 | Cestni tampon-Nevezane nosilne plasti - NNP (TSC 06.200) |  |  |  |  | 0
2.5.1 | Preskusi pri vgrajevanju |  |  |  |  | 0
2.5.1.1 | Dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | komplet | 3 |  | 0
2.5.1.2 | Statični deformacijski modul - Ev2* | TSC 06.720 | komplet | 1 |  | 0
2.5.1.3 | Vlažnost (zemljine) | SIST-TS CEN ISO/TS | komplet | 1 |  | 0
2.5.1.4 | Zrnavost nevezljivih zemljin | SIST EN 933-1 | komplet | 1 |  | 0
2.5.1.5 | Delež humoznih primesi | SIST EN 1744-1, T15.1 | komplet | 1 |  | 0
2.6 | Skalometna obloga |  |  |  |  | 0
2.6.1 | Predhodni preskusi (poskusno polje) |  |  |  |  | 0
2.6.1.1 | Odvzem vzorca | SIST EN 932-1 | komplet | 1 |  | 0
2.6.1.2 | Zrnavost in oblika zrn (skalomet) | SIST EN 933-4 | komplet | 1 |  | 0
2.6.1.3 | Preživetje geosintetika (inž.pregled) | evident.poškodb | komplet | 1 |  | 0
2.6.1.4 | Ustreznost izvedbe skalometa (kontrolna okna) | SIST EN 13383, | komplet | 1 |  | 0
2.6.2 | Preskusi pri vgrajevanju |  |  |  |  | 0
2.6.2.1 | Ustreznost izvedbe skalometa (kontrolna okna)* | evident.poškodb | komplet | 4 |  | 0
2.6.2.2 | Preživetje geosintetika (inž.pregled) | SIST EN 13383, | komplet | 4 |  | 0
2.7 | Poročila z oceno izvedenih del |  |  |  |  | 0
2.7.1 | Delna poročila in ocena o skladnosti za zemeljska dela in temeljenje | objekti | komplet | 4 |  | 0
2.7.2 | Končna poročila (zemeljska dela, skalomet) | objekti | komplet | 1 |  | 0
3 | BETONSKA DELA - CEMENTNI BETON
3.1 | Redni nadzor kontrole kvalitete |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Prisotnost po potrebi na operativnem sestanku in na gradbišču v času gradnje, sodelovanje usposobljenega strokovnjaka pri svetovanju naročniku (investitorju) glede tehnoloških in izvedbenih predlogov, nadzor in pregled opravljenih del, izdelava predlogov sanacij in spremljanje sanacijskih del, vključno s vsemi stroški - prevoz, dnevnice, itd., |  | obisk | 75 |  | 0
3.2 | Obnova gonilnika in pripadajočih elementov HE Formin |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Pregled stanja in preiskave betona po odstranitvi obloge gonilnika |  |  |  |  | 0
3.2.1.1 | Vizualni pregled stanja betona (ugotavljanje prisotnosti razpok, deformacij…) po odstranitvi jeklene obloge; odvzem treh (3) vzorcev betona s kronskim vrtanjem na različnih mestih (ne v isti liniji) za preiskavo tlačne trdnosti, prostorninske mase in sestave betona, vključno z izdelavo poročila o ugotovitvah in rezultati preiskav za izdelavo mnenja in ukrepov za nadaljnje postopke |  | komplet | 2 |  | 0
3.2.2 | Pregled in potrjevanje dokumentacije |  |  |  |  | 0
3.2.2.1 | Preged dokumentacije (dokumentacija vezana na tehnologije in izvajanje del, PIBK, poročila o eventualno izvedenih in potrebnih predhodnih preskusih) |  | komplet | 1 |  | 0
3.2.3 | Pregled prizvodne usposobljenosti in opreme |  |  |  |  | 0
3.2.3.1 | Ugotavljanje skladnosti certificirane kontrole vseh betonov predvidenih za vgradnjo z zahtevami projekta; pregled opreme izvajalca notranje kontrole za izvajanje preskusov svežega in strjenega betona in opreme za shranjevanje vzorcev na gradbišču |  | komplet | 1 |  | 0
3.2.4 | Sveži beton - samozgoščevalni SCC beton |  |  |  |  | 0
3.2.4.1 | Odvzem vzorca, konsistenca - preiskava poseda z razlezom, preiskava obdelavnosit z J - obročem, temperatura sveže zmesi pred vgradnjo | SIST EN 12350-1, 8, 12 | komplet | 6 |  | 0
3.2.4.2 | Meritve časovnega spreminjanja razvoja temperature betona med vgradnjo za novo jekleno oblogo gonilnika, na treh mestih - proti primarnemu betonu, v sredini in ob jekleni oblogi, pri vseh treh fazah betoniranjai; izdelava poročila o meritvah (eno skupno poročilo za vsak agregat) |  | komplet | 6 |  | 0
3.2.5 | Strjeni beton - samozgoščevalni SCC beton |  |  |  |  | 0
3.2.5.1 | Tlačna trdnost | SIST EN 12390-3 | komplet | 6 |  | 0
3.2.5.2 | Prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | komplet | 6 |  | 0
3.2.5.3 | Neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | komplet | 1 |  | 0
3.2.6 | Sveži beton |  |  |  |  | 0
3.2.6.1 | Odvzem vzorca, konsistenca - preiskava s posedom, temperatura sveže zmesi pred vgradnjo | SIST EN 12350-1, 2 | komplet | 3 |  | 0
3.2.7 | Strjeni beton |  |  |  |  | 0
3.2.7.1 | Tlačna trdnost | SIST EN 12390-3 | komplet | 3 |  | 0
3.2.7.2 | Prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | komplet | 3 |  | 0
3.2.7.3 | Neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | komplet | 1 |  | 0
3.2.8 | Injekcijske mase |  |  |  |  | 0
3.2.8.1 | Volumska sprememba in izločanje vode v pokončni cev, pretočnost, temperatura, prostorninska masa, tlačna trdnost pri starosti 4 in 28 dni | SIST EN 445 | komplet | 4 |  | 0
3.2.9 | Meritve tesnosti lovilnih skled in oljnih jam |  |  |  |  | 0
3.2.9.1 | Izvedba meritve vodotesnosti - izgube vode | ÖNORM B 2503 | komplet | 2 |  | 0
3.2.10 | Redna kontrola sanacijskih del |  |  |  |  | 0
3.2.10.1 | Pregled in podajanje pisnih mnenj za posamezne postopke sanacije |  | komplet | 4 |  | 0
3.2.10.2 | Meritve Pull Off za ugotavljanje primernosti priprave površine | SIST EN 1542 | komplet | 24 |  | 0
3.2.10.3 | Kontrola skladnosti izvajanja sanacijskih postopkov s predlogi sanacij |  | komplet | 6 |  | 0
3.2.10.4 | Kontrola izvedbe saniranih površin s sanacijskimi maltami in zaščitnimi prevlekami (togimi ali trajnoelastičnimi) z meritvijo debeline nanosov in odtržne trdnosti s pull off metodo |  | komplet | 6 |  | 0
3.2.11 | Poročila z oceno izvedenih del |  |  |  |  | 0
3.2.11.1 | Vmesna poročila |  | komplet | 4 |  | 0
3.2.11.2 | Končna poročila |  | komplet | 1 |  | 0
3.3 | Nadvišanje dovodnega kanala |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Pregled stanja in preiskave betona krilnih zidov in čelne stene vtoka |  |  |  |  | 0
3.3.1.1 | Vizualni pregled stanja betona vseh elementov (ugotavljanje prisotnosti razpok, deformacij…), ugotavljanje tlačne trdnosti krilnih zidov in čelne stene vtoka z nedestruktivno preiskavo - s sklerometriranjem, meritve globine karbonatizacije s fenolftaleinskim testom na 6 mestih, izdelava poročila na osnovi ugotovitev in preiskav | SIST EN 12504-2 | komplet | 1 |  | 0
3.3.2 | Pregled stanja in preiskave betona mostne konstrukcije s potopno steno |  |  |  |  | 0
3.3.2.1 | Vizualni pregled stanja betona vseh elementov (ugotavljanje prisotnosti razpok, deformacij…), ugotavljanje tlačne trdnosti stebrov, opornikov in nosilcev prekladne konstrukcije z nedestruktivno preiskavo - sklerometriranjem, meritve globine karbonatizacije s fenolftaleinskim testom na 8 mestih posameznih elementov, izdelava poročila na osnovi ugotovitev in preiskav | SIST EN 12504-2 | komplet | 1 |  | 0
3.3.2 | Pregled in potrjevanje dokumentacije |  |  |  |  | 0
3.3.2.1 | Preged dokumentacije (dokumentacija vezana na tehnologije in izvajanje del, PIBK, poročila o eventualno izvedenih in potrebnih predhodnih preskusih |  | komplet | 1 |  | 0
3.3.3 | Sveži beton - temelj nadvišanja |  |  |  |  | 0
3.3.3.1 | Odvzem vzorca, konsistenca - preiskava s posedom, temperatura sveže zmesi pred vgradnjo | SIST EN 12350-1, 2 | komplet | 24 |  | 0
3.3.4 | Strjeni beton - temelj nadvišanja |  |  |  |  | 0
3.3.4.1 | Tlačna trdnost | SIST EN 12390-3 | komplet | 24 |  | 0
3.3.4.2 | Prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | komplet | 24 |  | 0
3.3.4.3 | Neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | komplet | 1 |  | 0
3.3.5 | Sveži beton - prefabricirane plošče |  |  |  |  | 0
3.3.5.1 | Odvzem vzorca, konsistenca - preiskava s posedom, temperatura sveže zmesi pred vgradnjo | SIST EN 12350-1, 2 | komplet | 12 |  | 0
3.3.6 | Strjeni beton - prefabricirane plošče |  |  |  |  | 0
3.3.6.1 | Tlačna trdnost | SIST EN 12390-3 | komplet | 12 |  | 0
3.3.6.2 | Prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | komplet | 12 |  | 0
3.3.6.3 | Neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | komplet | 1 |  | 0
3.3.7 | Redna kontrola sanacijskih del |  |  |  |  | 0
3.3.7.1 | Pregled in podajanje pisnih mnenj za posamezne postopke sanacije |  | komplet | 8 |  | 0
3.3.7.2 | Meritve Pull Off za ugotavljanje primernosti priprave površine (vtok HE, most) | SIST EN 1542 | komplet | 24 |  | 0
3.3.7.3 | Kontrola skladnosti izvajanja sanacijskih postopkov s predlogi sanacij |  | komplet | 22 |  | 0
3.3.7.4 | Kontrola izvedbe saniranih površin s sanacijskimi maltami in zaščitnimi prevlekami (togimi ali trajnoelastičnimi) z meritvijo debeline nanosov in odtržne trdnosti s pull off metodo |  | komplet | 8 |  | 0
3.3.7.5 | Kontrola izvajanja in izvedbe injektiranja razpok |  | komplet | 8 |  | 0
3.3.8 | Poročila z oceno izvedenih del |  |  |  |  | 0
3.3.8.1 | Vmesna poročila |  | komplet | 4 |  | 0
3.3.8.2 | Končna poročila |  | komplet | 1 |  | 0
3.4 | Jez Markovci |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Pregled in potrjevanje dokumentacije |  |  |  |  | 0
3.4.1.1 | Preged dokumentacije (dokumentacija vezana na tehnologije in izvajanje del, PIBK, poročila o eventualno izvedenih in potrebnih predhodnih preskusih |  | komplet | 1 |  | 0
3.4.2 | Pregled in kontrola priprave prekladne konstrukcije mosta |  |  |  |  | 0
3.4.2.1 | Vizuani pregled stanja vidne armature po odstranitvi zgornje plasti betona voziščne plošče |  | komplet | 1 |  | 0
3.4.2.2 | Meritve Pull Off za ugotavljanje primernosti priprave površine voziščne plošče pred dobetoniranjem | SIST EN 1542 | število | 10 |  | 0
3.4.3 | Sveži beton |  |  |  |  | 0
3.4.3.1 | Odvzem vzorca, konsistenca - preiskava s posedom, temperatura sveže zmesi pred vgradnjo, vsebnost zraka pri aeriranih betonih | SIST EN 12350-1, 2, 7 | število | 4 |  | 0
3.4.4 | Strjeni beton |  |  |  |  | 0
3.4.4.1 | Tlačna trdnost | SIST EN 12390-3 | število | 4 |  | 0
3.4.4.2 | Prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | število | 4 |  | 0
3.4.4.3 | Neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | število | 2 |  | 0
3.4.5 | Redna kontrola sanacijskih del |  |  |  |  | 0
3.4.5.1 | Pregled in podajanje pisnih mnenj za posamezne postopke sanacije |  | komplet | 4 |  | 0
3.4.5.2 | Meritve Pull Off za ugotavljanje primernosti priprave površine (vtok HE, most) | SIST EN 1542 | število | 12 |  | 0
3.4.5.3 | Kontrola skladnosti izvajanja sanacijskih postopkov s predlogi sanacij |  | število | 10 |  | 0
3.4.5.4 | Kontrola izvedbe saniranih površin s sanacijskimi maltami in zaščitnimi prevlekami (togimi ali trajnoelastičnimi) z meritvijo debeline nanosov in odtržne trdnosti s pull off metodo |  | komplet | 8 |  | 0
3.4.5.5 | Kontrola izvajanja in izvedbe injektiranja razpok |  | komplet | 4 |  | 0
3.4.6 | Poročila z oceno izvedenih del |  |  |  |  | 0
3.4.6.1 | Vmesna poročila |  | komplet | 4 |  | 0
3.4.6.2 | Končna poročila |  | komplet | 1 |  | 0
3.5 | Odvodni kanal - AB temeljna peta in rebra pod ploščami |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Sveži beton |  |  |  |  | 0
3.5.1.1 | Odvzem vzorca, konsistenca - preiskava s posedom, temperatura sveže zmesi pred vgradnjo, vsebnost zraka pri aeriranih betonih | SIST EN 12350-1, 2, 7 | število | 6 |  | 0
3.5.2 | Strjeni beton |  |  |  |  | 0
3.5.2.1 | Tlačna trdnost | SIST EN 12390-3 | število | 6 |  | 0
3.5.2.2 | Prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | število | 6 |  | 0
3.5.2.3 | Neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | število | 1 |  | 0
3.5.3 | Poročila z oceno izvedenih del |  |  |  |  | 0
3.5.3.1 | Vmesna poročila |  | komplet | 2 |  | 0
3.5.3.2 | Končna poročila |  | komplet | 1 |  | 0
4 | Strokovna ocena za tehnični pregled objekta |  |  |  |  | 0
4.1 | Povzetek končnih poročil s podajo strokovnega mnenja za potrebe izdelave končne strokovne ocene | / | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  |  | 0
DOSTAVA POROČIL IN ARHIVIRANJE
Vsa poročila o preiskavah (delna, končna, problemska) se dostavi:
2 izvoda naročniku. Končno poročilo se preda v 2 izvodih ter na digitalnem mediju.
DODATNE ZAHTEVE:
Izvajalec zunanje kontrole na osnovi rezultatov notranje in zunanje kontrole izdela Zaključno poročilo o kakovosti.
V primeru ugotovljenih večjih napak je potrebno poleg izdelave poročila, predstavnika naročnika takoj informirati o problematiki.
Ponudbena cena za posamezno postavko mora vključevati vse stroške

## 5. Informativne cene
CENE POSTAVK
*v kolikor bi bilo potrebno zaradi dodatnih del angažirati dodatne strokovnjake naj se v spodnjo tabelo vpišejo cene urne postavke za spodaj zapisane pozicije
Poz. | Opis | Cena [€]
1 | Strokovnjak Geomehanike [€/uro]
2 | Strokovnjak Geodezije [€/uro]
3 | Kontrolor betonov [€/uro]
4 | Kilometrina [€/km]
5 | Dnevnica SLO [€]
6 | Dnevnica Tujina [€]