## GLAVA
FAZA B - GOI DELA
INVESTITOR | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
NAZIV GRADNJE | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
vrsta dokumentacije | PZI / PZR
številka projekta | 346/22
PROJEKTANT | BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI d.o.o. Dunajska 49, 1000 Ljubljana
Ljubljana, marec 2026

## SKUPNA REKAPITULACIJA
|  | INVESTITOR | Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
|  | NAZIV GRADNJE | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA
|  | vrsta dokumentacije | PZI / PZR
|  | številka projekta | 346/22
|  | PROJEKTANT: | BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI d.o.o. Dunajska 49, 1000 Ljubljana
AP LJUBLJANA - PZI FAZA B
SKUPNA REKAPITULACIJA
Za vse projektne sklope veljajo vse opombe iz zavihka Splošne opombe. Pripravljalna dela se del enotnih cen postavk - opisano v sklopu gradbenih del.
1. |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2. |  | ZUNANJA UREDITEV | 0
| 2.1 | ZUNANJA, PROMETNA UREDITEV IN KANALIZACIJA | 0
| 2.2 | HORTIKULTURNA DELA: RASTLINE IN ZASADNITEV | 0
3. |  | ELEKTRO INSTALACIJE S PRIKLJUČKI | 0
| 3.1 | ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA | 0
| 3.3 | TRAFO POSTAJA IN SN DOVOD | 0
| 3.4 | TK PRIKLJUČEK | 0
| 3.5 | KATODNA ZAŠČITA | 0
4. |  | STROJNE INSTALACIJE S PRIKLJUČKI | 0
| 4.1 | VODA | 0
| 4.2 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
| 4.3 | PREZRAČEVANJE | 0
| 4.4 | SPRINKLER IN HIDRANT | 0
| 4.5 | PLIN | 0
| 4.6 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK (ENERGETIKA LJUBLJANA) | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
|  | SKUPAJ brez DDV | 0
|  | DDV | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0
Opombe:
Projekt PZI/PZR je izdelan in oddan v dveh delih: Faza A – marec 2025 - zajema izvedbo zaščite varovanja gradbene jame in izkope. Faza B (obravnavana mapa) projekta zajema GOI dela za izgradnjo objekta Nove AP Ljubljana
PZI projekt premične in vgrajene arhitekturne opreme je ločen projekt (PZI – FAZA C)
Delavniški načrti jeklenih konstrukcij in opažni načrti se izdelujejo in kompletirajo sukcesivno po oddaji PZI dokumentacije.
Upoštevati tudi vse predhodno izdelane načrte, elaborate in raziskave, ki so na voljo v vpogled pri naročniku/investitorju.
Spremembe projektne dokumentacije so dovoljene le ob solgasju avtorjev.
Nepredvidena dela se obračunajo skladno z dejanskimi opravljenimi deli in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi, potrjenimi s strani nadzora in naročnika
Ljubljana, marec 2026

## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE
Veljajo za vse projektne sklope in vse postavke. Pripravljalna dela se del enotnih cen postavk - opisano v sklopu gradbenih del.
OPOMBA!! V popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Vsi navedeni izdelki ali proizvajalci v posameznih postavkah popisa del so navedeni kot na primer in referenca za izgled in tehnične lastnosti - morajo biti ponujeni v enaki ali boljši kvaliteti. Vsi materiali, ki se vgrajujejo v objekt, morajo biti primerni za uporabo v javnih objektih ter skladni s predpisi glede požarne varnosti, emisij in zdravstvene ustreznosti. Skladnost materialov, proizvodov in opreme pomeni tehnično, funkcionalno, kvalitativno in vizualno/estetsko ustreznost. Za potrjevanje vizualne/estetske ustreznosti je veljaven arhitekt - odgovorni projektant arhitekture.
V primeru, da izvajalec predlaga spremembo materiala, naprave ali sistema, ki je opredeljen v projektni dokumentaciji, mora najmanj tri mesece pred predvideno vgradnjo oziroma pravočasno glede na terminski plan izvedbe predložiti ustrezna dokazila, da je predlagani izdelek oziroma material enakovreden tistemu, ki je določen v projektni dokumentaciji. Enakovrednost mora biti potrjena s tehničnimi specifikacijami, certifikati ali drugimi relevantnimi strokovnimi dokazili. Predlagano spremembo mora pisno potrditi pooblaščeni projektant – vodja projekta ter vodja nadzora. Brez njune pisne potrditve sprememba ni dovoljena in se šteje kot odstopanje od projektne dokumentacije.
Splošne opombe je potrebno upoštevati pri oblikovanju cene/enoto posamezne postavke in kasneje v fazi gradnje - veljajo za vse projektne sklope - del postavk
1. | Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje in izjavlja, da je prebral, v ponudbi zajel in upošteval vsa v nadaljevanju navedena, zahtevana in opisana določila.
2. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila in ostala tehnična dokumentacija, detajli...) OPOMBA: V tehničnem poročilu je predpisan način monitoringa in geotehničnega nadzora, ki pa se v večjem delu naroča ločeno v nadzorniških in drugih inženirskih strotivah in ni del tega naročila (izjema je spremljanje vibracij, hrupa ter prašnih delcev).
3. | Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.
4. | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe
5. | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni in pomožni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
6. | Vodilni načrt je načrt arhitekture, v primeru neskladja ali odstopanja med projekti ali z dejanskim stanjem na gradbišču, se ravna primarno po arhitekturi, z arhitektom je potrebno pravočasno dogovoriti ustrezno usklajenost za vse sklope projekta.
7. | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
8. | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
9. | Izvajalec je dolžan projektantu predati PZI načrt s čitljivo vnesenimi vsemi popravki in dopolnitvami izvedenimi tekom gradnje, za izdelavo PID dokumentacije skladno z GZ.
10. | Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo. Ponudnik se s pripravo te ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice celotne datoteke, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
11. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
12. | Ponudnik je dolžan zagotavljati ukrepe za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov posega v času pripravljalnih del in gradnje, predpisanih s projektom PVO, NGGO in zavedenim v Tehničnem poročilu.
13. | V času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti. Na območju, kjer je predviden gradnja, se že izvajajo gradbena dela za projekte na sosednjih zemljiščih, katere mora izvajalec upoštevati pri svoji organizaciji dela ter organizaciji gradbišča
14. | Odpadki: • Izvajalec je dolžan pripraviti in brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) naročnika ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08) • V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in predajo ustreznemu predelovalcu gradb. odpadkov, ki izda evidenčni list, • Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo. • Izvajalec je dolžan predati investitorju Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi. Po potrebi pa tudi vmesna poročila, če tako zahteva upravni organ, inšpektorat ali investitor. Vse zgoraj skladno s PVO ter NGGO (PZI)
15. | Pred izdelavo ponudbe je priporočeno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem obstoječih konstrukcij na lokaciji / objektu. Med izvedbo del je na morebitna neskladja dejanskega stanja z načrti je potrebno pravočasno obvestiti in se za morebitne korekcije uskladiti s projektanti ter vse upoštevativ izvedbi!
16. | Pred pričetkom gradnje je nujno naročiti točno trasiranje obstoječih vodov: kanalizacije, vodovoda, vročevoda, telekomunikacij in elektrike. Po potrebi izvajalec predhodno izvede sondažne izkope.
17. | Ponudnik je seznanjen, da se v neposredni bližini nahaja železnica in mestna infrastruktura. V primeru odkritja zaostalih neevidentiranih živih infrastrukturnih vodov je izvajalec dolžen obvestiti nadzor glede dogovora o nadaljnjih postopkih.
18. | Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe (in kasneje v fazi izvedbe) v ceni/enoto posamezne postavke upoštevati vse spodaj navedeno, razen če ni v popisu del ali pogodbi drugače navedeno : (velja za celotno gradnjo):
- vsa potrebna dokumentacija za začetek del.
- vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
- snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
- prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.
- stroške organizacije gradbišča, skladno s tehnologijo izvajalca, transporta, varovanja, pristojbin, taks, elektrike, vode, komunikacij, gretja itd.
- stroške ukrepov Varstva pri delu, vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
- označevanje in zavarovanje gradbišča,
- prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu;
- čiščenje, odstranjevanje ovir, urejanje terena, vrnitev v prvotno stanje
- preprečevanje in sanacijo poškodb zaradi vibracij,
- ves potrebni material (glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material), prevoze, manipulacijo, delo, orodja, stroje, varnostne ukrepe in zaščito objektov
- vso potrebno delo do končnega izdelka.
- vse vertikalne in horizontalne transporte in prenose do mesta vgrajevanja.
- varovanje, vzdrževanje in obnovo javne infrastrukture med in po gradnji,
- organizacijo dela in vse potrebne ukrepe za nemoten potek del,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
- vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
- izvedbo in vzdrževanje dostopnih poti, vključno z dovoljenji in povratom zemljišč,
- elaborat za prometne zapore, pridobitev soglasij in stroške vzdrževanja prometnih zapor,
- stroške izpolnjevanja pogojev iz soglasij in projektnih pogojev,
- prestavitve in ureditev komunalno-energetske infrastrukture,
- vse meritve, ateste, preizkuse in potrdila,
- strokovne kontrole kakovosti (zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole),
- vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
- prevzem materiala in opreme,
- ravnanje z odpadki skladno z zakonodajo (vključno z azbestom), vključno z izdelavo načrta za ravnanje z odpadki
- ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- stroške deponiranja in transporta odpadnega materiala z ustreznimi dovoljenji, v enotnih cenah morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v stalno deponijo
- izpolnjevanje okoljskih zahtev in zaščito okolja,
- usklajevanje morebitno potrebnih sprememb z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, naročnikom
- stroške pridobivanja dovoljenj, soglasij in izdelave tehničnih pregledov.
- izdelavo vzorcev, posnetkov stanja in elaboratov ukrepov,
- izdelavo delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov, npr. elaborat hidroizolacijske zaščite, projekt betona, elaborat / meritev radona itd.
- meritve in monitoring kakovosti zraka med gradnjo,
- vse ostale potrebne stroške za popolno dokončanje del,
- stroške razvlažitve etaž,
- stroške faznosti gradnje,
- vse dajatve, takse in druge obveznosti v skladu z zakonodajo.
- vse delovne odre, za vse faze del in ves čas gradnje
- zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
- stroške dokumentacije DZO za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, vključno predaja projektnih sprememb za potrebe izdelave PID načrtov,
- v primeru sprememb ali nejasnosti usklajevanje in posvetovanje s projektantom,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala (zajeto v postavki popisa).
- Izdelava in predaja vse potrebnih elaboratov / načrtov za varno in skladno delo, skladno s predpisi in zakonodajo, potrditev s strani nadzora.
- popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
19. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjsko dobo posameznih elementov.
20. | Ponudnik / izvajalec mora upoštevati tudi vse pogoje in zahteve ki so navedeni v tehničnem poročilu in so merodajne za izvedbo ponudbenih del po tem popisu. Skolp monitoringa, ki je opisan v tehničnem poročilu se izvaja z ločenim naročilom in se zvezno brez prekinitve nadaljuje iz Faze A v Fazo B
21. | Ponudnik / izvajalec se zavezuje, da bo izdelal vse potrebne elaborate za varno in skladno delo, skladno s predpisi in zakonodajo, potrditev s strani nadzora, vključno:
. načrt ureditve gradbišča skladno z zakonodajo in pravilniki in usklajenost z vidiki investitorja
. Načrt/elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki skladno z zakonodajo in pravilniki
. varnostni načrt skladno z zakonodajo in pravilniki
. elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij (hrup, prašni delci, vibracije idr.) delcev iz gradbišča skladno z zakonodajo in pravilniki
. projekt betona, skladno z zahtevami / potrebami projekta ter
. projekt/elaborat notranje kontrole kakovosti
22. | Za vse vgrajene materiale je potrebno zagotoviti vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.);
23. | vsebine 21 in 22 točke bodo presojane in nadzorovane s strani strokovnega nadzora, zunanje kontrole kakovosti in drugih inženirskih storitev
24. | - Za vse tehnično zahtevne elemente in izdelke ter vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela ter opaži), je izvajalec dolžan izdelati delavniški načrt in ga predložiti arhitektu v potrditev.
- Za vse serijske elemente (npr. stekla, okna, vrata, rešetke, ograje, itd.) je vključena predhodna izdelava vzorca, ki ga mora potrditi arhitekt. Podrobneje opredeljeno v tehničnem poročilu v poglavju SPISEK OBVEZNE IZDELAVE VZORČNIH KOSOV.
- Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom. Velja tudi za strojne in elektro instalacije ter kanalizacijo!
- Potrditve materialov, elementov, vzorčnih kosov itd. se izvede v začetku gradnje, za celotno gradnjo vnaprej in sicer kot katalog izdelkov, materialov in elementov (pripravi ga izvajalec), skupaj z fizičnimi vzorci – katalog pregledata arhitekt in nadzor ter podata potrditev. Rok za predložitev podrobnega TE (kataloga) je 90 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Vzorce vseh finalnih materialov (vzorčnih kosov kot izhajajo iz tehnilnega poročila, ki je del PZI) je izvajalec dolžan predložiti naročniku in projektantu v potrditev najmanj 60 dni pred vgradnjo. Glej podrobnejši opis v tehničnem poročilu, skupaj z opredelitvijo obsega vzorčnih kosov.
- Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar morata njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi projektant in naročnik.
- Vse pomembne aspekte izvedbe, detajle, obdelave, materiale, itd. mora izvajalec uskladiti s projektantom, naročnikom in nadzorom ter pred izvedbo pridobiti od njih potrditve.
25. | - Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec z vso skrbnostjo pregledati obstoječe stanje, stanje obstoječih konstrukcij in načrte odstranitev, geomehanska poročila, poročilo arheoloških raziskav itd. ter posredovati eventualne pripombe. Po izvedbi rušitev je potrebno izvesti ponovne meritve dimenzij objekta in temeljnih tal. Na morebitna neskladja novega stanja z načrti je potrebno pravočasno obvestiti in se za morebitne korekcije uskladiti s projektanti! V postavkah odstranitvenih/rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti: vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov, zapor pločnika v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
26. | - Za spremljanje posedkov konstrukcije je predviden monitoring z reperji, upoštevano v gradbenih delih. Objekte v neposredni okolici gradbišča je prav tako potrebno spremljati/opazovati ter opremiti s primernimi reperji.
- Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
27. | - Za vse vidne betone je potrebno uporabljati ustrezne dodatke za betone. Pred betoniranjem je potrebno z arhitektom uskladiti način postavljanja opaža in mu predložiti opažni načrt v potrditev.
- Morebitnih napak pri betoniranju se ne sme popravljati z zamazovanjem, ampak se je potrebno o sanaciji dogovoriti z arhitektom in nadzorom. Vsako sanacijo obvezno potrdi arhitekt.
- Izvajalec del je pred betoniranjem dolžan pregledati načrte instalacij in tehnologije ter armaturne načrte in vgraditi vse razvode instalacij, vložke in škatle za preboje instalacij skozi AB konstrukcije skladno z načrtom instalacij in tehnologij. Morebitna neskladja je potrebno pravočasno uskladiti. V stenah s končnim videzom vidnega betona napak oziroma napačno vgrajenih elementov (tudi pozicij) ni možno popravljati z razbijanjem ('štemanjem')!
28. | - Posamezni izdelki morajo zagotoviti standarde kot kompletni vgrajeni izdelki. Dobava in montaža ter morebitni dodatni montažni material ali podkonstrukcije so vključeni. Vse detajle izvedbe predhodno uskladiti s projektantom, za vse izdelke je potrebno izdelati delavniški načrt, ki ga pred izvedbo potrdi projektant, točne dimenzije po izmeri na objektu!
29. | - Vsi zunanji izdelki oziroma izdelki, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni, cinkani, vroče cinkani ali in barvani v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali iz inoxa in skladni s projektom korozijske zaščite (v primeru fasade) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor..
- Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
30. | - Vsa inštalacijska dela potekajo skladno s poteki GOI del.
- Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del.
- Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
- Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
- V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
31. | - Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
- Dela morajo biti skladna z zakonodajo o graditvi objektov, javnem naročanju, projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi (SIST), dobrimi praksami ter varstvom pri delu in varstvom okolja.
32. | - Količine so informativne, napake v količinah niso razlog za spremembo cene, razen če je drugače dogovorjeno.
33. | - Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti.
34. | - Nepredvidena dela se obračunajo skladno z dejanskimi opravljenimi deli in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi, potrjenimi s strani nadzora in naročnika
DOKUMENTACIJA IN SPREMEMBE PROJEKTA
Ponudba velja le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami in drugo projektno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan obvestiti investitorja o morebitnih nejasnostih pisno.
Spremembe dokumentacije lahko izvajajo izključno avtorji projekta z ustreznimi podpisanimi potrdili.
Samovoljne spremembe so prepovedane in sankcionirane.
Izvajalec mora zagotoviti delavniške načrte in vzorce za vse zahtevane elemente (jeklene konstrukcije, okna, fasade, materiali finalnih obdelav ipd.), ki jih mora pred izdelavo in vgrdanjo potrditi odgovorni projektant.
Zaščita odprtin in varnostni ukrepi so obvezni.
Ponudniki so dolžni kljub podanim opombam in splošnim zahtevam v popisu natančno upoštevati vse zahteve, določene v razpisni in projektni dokumentaciji. Prav tako morajo biti seznanjeni z vsemi dodatnimi pogoji in specifikacijami, ki jih pripravi investitor oziroma za investitorja pooblaščena oseba ali podjetje.
Ponudniki so dolžni pri oblikovanju ponudbene cene in izvajanju del upoštevati vso razpisno dokumentacijo kot celoto. Opombe, splošne zahteve in navedbe v popisu del ne omejujejo in ne nadomeščajo obveznosti ponudnika, da dosledno izpolni vse zahteve razpisne dokumentacije. V primeru kakršnegakoli neskladja, nejasnosti ali razhajanja imajo prednost določila razpisne dokumentacije. Ponudniki so dolžni upoštevati tudi vse dodatne zahteve, pogoje in tehnične specifikacije naročnika oziroma pooblaščenih oseb ali podjetij, izdane v okviru postopka javnega naročila ali v fazi izvajanja pogodbe