III Tehnične zahteve:

Prenova Centra vodenja DEM LOT 3 – Notranja oprema

marec 2026

KAZALO

1	OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU	4

2	ROK IZVEDBE	4

2.1	MEJE DOBAVE	4

3	GARANCIJA	4

3.1.1	Splošna garancijska zahteva	4

3.1.2	Operatersko in pohištveno opremo	4

3.1.3	Kuhinjska in pomožna oprema	4

3.1.4	Aparati in električna oprema	4

3.1.5	Leseni elementi	5

3.1.6	Servis in odzivni čas	5

3.1.7	Dokazila	5

4	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI	5

4.1	ZAHTEVE ZA DOBAVO IN MONTAŽO PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	5

4.2	POGOJI dela	6

4.3	Merske enote	6

4.4	Tehnični standardi IN PREDPISI	6

4.5	Embaliranje IN TRANSPORT	6

4.6	Dokumentiranje PREIZKUSNIH CERTIFIKATOV	6

4.7	Prevzem	7

5	QA/QC zahteve	7

5.1	Vzorci	7

6	Dokumentacija	7

6.1	Zahteve za izdelavo dokumentacije	8

7	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI	8

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Naročnik DEM načrtuje prenovo obstoječega centra vodenja, ki je lociran na sedežu družbe, Obrežna 170, 2000 Maribor.

Obseg prenove obsega:

- Gradbena prenova,

- Notranja oprema,

- Tehnološka oprema.

Predmet tega razpisa je dobava notranje opreme.

MEJE DOBAVE

Izvajalec mora izvesti dela in dobaviti opremo ter jo vgraditi skladno s projektno izvedbeno dokumentacijo – PZI in zahtevami razpisne dokumentacije.

GARANCIJA

Splošna garancijska zahteva

Garancijski rok začne teči z dnem uspešne primopredaje opreme oziroma podpisa zapisnika o prevzemu.

Minimalni garancijski roki morajo biti skladni z zahtevami v nadaljevanju in ne smejo biti krajši od navedenih.

Operatersko in pohištveno opremo

Za operatersko pohištvo, delovne mize in podobno opremo veljajo naslednje minimalne zahteve:

- 2 let garancije

Kuhinjska in pomožna oprema

Za kuhinjske elemente, pomivalna korita in podobno opremo:

- minimalno 5 let garancije

Aparati in električna oprema

Za električne aparate:

- minimalno 5 let garancije

Leseni elementi

Za lesene konstrukcijske dele:

- 2 leti splošne garancije

Servis in odzivni čas

Ponudnik mora zagotoviti:

- servisno podporo na območju EU oziroma Slovenije

- odzivni čas servisa največ 48 ur

- odpravo napake v razumnem roku oziroma zagotovitev nadomestnega dela

Dokazila

Ponudnik mora v ponudbi priložiti:

- izjavo o garanciji proizvajalca

- garancijske pogoje proizvajalca

- dokazila o razpoložljivosti rezervnih delov

SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI

Dimenzije in druge posebnosti, ki bi lahko vplivale na izdelavo, morajo biti pred izdelavo preverjene in potrjene na lokaciji in pri naročniku/ponudniku tehničnih rešitev ter vključene v delavniške skice.

Poleg tukaj zapisanih tehničnih zahtev je potrebno upoštevati tudi zahteve v tehničnem poročilu in PZI dokumentaciji.

ZAHTEVE ZA DOBAVO IN MONTAŽO PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

- Barve, materiali in obdelave so opredeljeni v tehničnem poročilu - poglavje BARVNA KARTA IN MATERIALI.

- Ročaji za vrata omar: razen če je v opisu izdelka drugače navedeno, imajo vsa vrata odprtino s potisnim zapahom z

- mehanizmom za odpiranje (push sistem odpiranja), zato na vratih omaric ni ročajev.

- Tečaji: skriti tečaj z mehkim zapiranjem, kot sta Blum ali Titus, ali enakovreden produkt, predčasno potrjen s strani projektanta.

- Predali: sistem vodil predalov z mehkim zapiranjem v kovinski izvedbi, kot so Blum Legrabox, Titus Slimline Tekform  v kovinski izvedbi ali ali enakovreden produkt.

- Ključavnice: če ni drugače definirano imajo vse omare in omarice s predali vgrajeno ključavnico s ključem, kot npr: Blum Cablox.

- Noge: Če v opisu artikla ni drugače določeno, imajo vse stoječe omarice minimalno višino nog - 2 cm, vse noge morajo biti vodoodporne izvedbe.

POGOJI dela

so določeni v projektni izvedbeni dokumentaciji PZI in razpisni dokumentaciji javnega naročila. Dela se bodo izvajala tudi na višini,[SF2.1][GŠ2.2] zato je potrebno upoštevati vse zakonsko predpisane ukrepe za delo na višini s področja varstva in zdravja pri delu, varnostnega načrta. V končno ponudbeno ceno morajo biti vključeni tudi:

•	vsi ustrezni gradbeni odri, montažna stopnišča ipd. za dostop do mesta del,

•	zaščita obstoječe opreme naročnika v in izven prostora centra vodenja zaradi del pred poškodovanjem, umazanjem ali uničenjem ipd.,

•	vmesna in končno čiščenje prostora,

•	ločevanje odpadkov skladno z notranjimi predpisi naročnika,

•	dela se bodo izvajala v zasedenem prostoru zato bo potrebno določena dela, ki bi motila ostali delovni proces zaradi hrupa in/ali praha, opravljati izven rednega delovnega časa naročnika, ki je vsak delovnik med 7.00 – 15.00 uro ali med dnevi, ko ni delovnih obveznosti.

Merske enote

Obvezen je metrični sistem v standardne mednarodnem merskem sistemu SI.

Tehnični standardi IN PREDPISI

Pri izpolnjevanju določil po tem razpisu mora Izvajalec pri svojem delu upoštevati najmanj naslednje zakone, uredbe in pripadajoče obvezne standarde:

- vso veljavno slovensko zakonodajo,

- vse veljavne (ustrezne) tehnične pravilnike,

- vse ustrezne slovenske standarde (SIST),

- ustrezne veljavne  mednarodne ali tuje standarde (ISO, EN, CEN, CENELEC, IEC, DIN, VDE, ASA, BSI)., oziroma harmonizirane standarde dežele ponudnika,

- v tehničnem poročilu zahtevane standarde.

Naročnik lahko potrdi tudi kakšen drug standard, ki ga predlaga izvajalec.

Embaliranje IN TRANSPORT

Izvajalec je dolžan vso opremo po tem razpisu ustrezno embalirati tako, da je zaščitena pred poškodbami med transportom do objekta, morebitnem skladiščenju in pri montaži v objektu.

Izvajalec sam organizira celotno nalaganje, transport in razlaganje opreme in materiala, ki je predmet dobave.

Dokumentiranje PREIZKUSNIH CERTIFIKATOV

Po zaključni montaži in pred prevzemom je potrebno izročiti Naročniku dve (2) tiskani kopiji dokumentov dokazil o zanesljivosti objekta, ki vsebujejo vsa poročila o pregledih, vse certifikate o preizkusih, ateste o uporabljenih materialih, vse merilne protokole, izjave o dokončanju del, skladnosti,  dnevnike in vso ostalo z zakonom določeno tehnično dokumentacijo za tehnični pregled in PZI dokumentacijo z vnesenimi spremembami, ki morajo biti vizualno označene.

Prevzem

Ko so vsa opravljena dela zaključena in uspešno prestala prevzemne preizkuse in je bila predana vsa zahtevana Dokumentacija ter uspešno opravljen tehnični pregled, se izdela in zapiše zapisnik, v katerem se navede tudi datum, kdaj so bila oprema in dela prevzeta in rok odprave možnih pomanjkljivosti.

QA/QC zahteve

Ponudnik mora pred naročilom in/ali izdelavo opreme, materiala  na obrazcu, ki ga bo prejel od naročnika, nominirano opremo/material poslati v potrjevanje naročniku in projektantu.

Zaradi zagotovitve kakovosti in oblikovne usklajenosti ob izvedbi je potrebno pred pričetkom z izbranimi izvajalci dokončno uskladiti izvedbene detajle, produkte in njihove lastnosti. Vse dimenzije je potrebno pred izdelavo preveriti na lokaciji po končanih gradbenih delih. Izvajalec pred montažo izdela delavniško dokumentacijo in jo preda naročniku in projektantu v potrditev. V delavniški dokumentaciji morajo biti jasno določene in iz nje jasno razvidne dimenzije, uporabljeni materiali, produkti vratnega in predalnega okovja, detajli izvedbe stikov in vogalov ter ostale relevantne informacije o izvedbi posameznih kosov.  Kadar oprema vsebuje vgradne elemente, ki so ločene postavke v popisu, morajo delavniške risbe vsebovati in upoštevati dimenzijske in druge relevantne informacije o izbranih vgrajenih elementih.

Vzorci

Izvajalec pred vgradnjo za vsako vrsto opreme pripravi vzorec v razmerju 1:1 po dokumentaciji in jo preda v potrditev projektantu. Velikost vzorcev posameznih sistemskih predstavitev mora biti najmanj 40 x 40 cm.

Vse barve, zaključke in materiale, določene v poglavju »4.1.2. Barve, materiali in finalne obdelave« tehničnega poročila, je treba predložiti arhitektu in naročniku v odobritev pred proizvodnjo. Vseh barve, materiale ali zaključke, ki niso na voljo ali opredeljeni v katerem koli delu projekta, je potrebno obravnavati in jih predložiti stranki in arhitektu v odobritev pred izdelavo.

Seznam vzorcev

- plošče materiala za stropne in stenske akustične elemente - dim. min. 40 x 40 cm

- leseni materiali delovnih površin, površin vrat, stenskih oblog in omarnih korpusov v ploščah dim. min. A4 (21 x 30 cm) - s projektno določenimi barvami in finalno obdelavo, vključno z robnimi trakovi in drugimi projektno določenimi robnimi zaključki,

- ročaji oz. ročajni profili ter ostali vidni elementi na notranji opremi,

- finalno obdelani zaključni kovinski profili okvirjev okrog stenskih prikazovalnikov,

- vzorci uporabljenega tekstila za oblazinjenje dim. min. A4 (21 x 30 cm).

Pred vgradnjo, po dostavi na mesto vgradnje, bo naročnik količinsko in kakovostno pregledal dobavljeno opremo o čemer ga mora izvajalec ustrezno obvestiti tri delovne dni prej.

Dokumentacija

Vsa Dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku, ustrezati zahtevam slovenske zakonodaje in Tehničnim standardom Naročnika (Tehnični standardi HSE). Dobavitelj mora predložiti opise, risbe, diagrame, grafe in podobne dokumentirane informacije, ki so potrebne za kvalitetno vrednotenje ustreznosti naprav in opreme, ki jo namerava dobaviti. Pred dobavo opreme, je predložena Dokumentacija predmet naročnikovega pregleda in potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku. Popolna Dokumentacija potrjena s strani naročnika, je pogoj za dobavo. V primeru pripomb, ki se nanašajo na ustreznost, mora dobavitelj pripombe upoštevati in v določenem roku popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled. Morebitne nejasnosti in nesporazumi se rešujejo na skupnih sestankih. V primeru, da se med potekom projekta ugotovi, da so določeni deli dokumentacije pomanjkljivi ali nejasni, lahko naročnik zahteva dopolnitev dokumentacije.

Zahteve za izdelavo dokumentacije

Dela je potrebno izvršiti strokovno in kvalitetno v skladu s zahtevami za tovrstno dokumentacijo in veljavnimi tehničnimi predpisi, zakoni in standardi, veljavnimi v RS. V najkrajšem roku je potrebno izvršiti dopolnitve dokumentacije, v primeru da se pokaže, da so le ti pomanjkljivi glede na pogodbena določila, oziroma bo slednje zahteval naročnik po izvedenem pregledu (recenziji) dokumentacije. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je obvezna uporaba tehničnih standardov HSE.

Število izvodov:		2 izvoda v pisni obliki in 1 na elektronskem mediju

Tekstualni del:		Microsoft Office Word

Risbe:			Acad in izvorna oblika

Slike:			Rastrske slike (fotografije skice ipd.) v JPEG formatu,

Izračuni:			Izvornih oblikah (geometrija, robni podatki,… )

Tabele, preglednice:	Microsoft Excel

Jezik:			Slovenski

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

Zapisano v PZI dokumentaciji in tehničnem poročilu.