## OBR-4
Specifikacija predračuna OBR-4
Oznaka javnega naročila: JN-G0252 / Predmet javnega naročila: Zamenjava glavnega antenskega stolpa OC Nanos
Gradnja antenskega stolpa
Zap.štev. | Naziv artikla | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere (EM) brez DDV | Vrednost skupaj brez DDV
1 | Pripravljalna in zaključna dela
1.1. | Naročilo izvedbe varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Zakoličenje objekta s strani pooblaščene geodetske organizacije | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Označitev gradbišča, organizacijski načrt gradbišča in postavitev gradbiščne table | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Geomehanski nadzor pri izvedbi temeljenja vključno s preiskavami nosilnosti temeljnih tal in izvlečnimi testi pasivnih sider s strani pooblaščenega geomehanika | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Pregled in dokazilo o zanesljivosti novozgrajenega objekta s strani usposobljene organizacije(na primer: IMK, ZRMK, Bureau Veritas ali podobno) | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Izdelava in predaja vse potrebno DZO dokumentacijo - izjave, ateste ipd. za tehnični pregled objekta | komplet | 1 |  | 0
2 | Izdelava temeljenja stolpa in sidrišč
2.1. | Antenski stolp
2.1.1. | Izkop zemljine za AB točkovne temelje stolpa z odvozom na deponijo 3,60 m x 3,60 m x 1,5 m, V. Kategorije | komplet | 4 |  | 0
2.1.2. | Izdelava vroče cinkanih GW sider s pripadajočimi priključki in podaljški, fi 50/56, kvaliteta S500/550 dolžine 11,05 m | komplet | 4 |  | 0
2.1.3. | Vgradnja GW sider do globine 10m z injektirno maso | komplet | 4 |  | 0
2.1.4. | Dobava in vgradnja armature | kg | 8000 |  | 0
2.1.5. | Opaženje in razopaženje temeljev | m2 | 96 |  | 0
2.1.6. | Dobava in vgradnja betona C25/30 (rečni agregat) | m3 | 100 |  | 0
2.2. | Sidrišča
2.2.1. | Izkop zemljine za AB točkovne temelje stolpa z odvozom na deponijo 1,50 m x 1,50 m x 1,50 m, V. Kategorije | komplet | 3 |  | 0
2.2.2. | Izdelava vroče cinkanih GW sider s pripadajočimi priključki in podaljški, fi 50/56, kvaliteta S500/550 dolžine 11,05 m | komplet | 6 |  | 0
2.2.3. | Vgradnja GW sider do globine 10m z injektirno maso | komplet | 6 |  | 0
2.2.4. | Dobava in vgradnja armature | kg | 1200 |  | 0
2.2.5. | Opaženje in razopaženje pete temelja | m2 | 30 |  | 0
2.2.6. | Dobava in vgradnja betona C25/30 (rečni agregat) | m3 | 12 |  | 0
3 | Izdelava in dobava ozemljitev
3.1. | Izvedba celotnega sistema ozemljitve in izenačitve potencialov skladno s projektno dokumentacijo, vključno z dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala, izvedbo vseh povezav, meritvami ter predložitvijo poročila. | komplet | 1 |  | 0
3.2. | Prestavitev obstoječega energetskega kabla v zemeljski izvedbi na novo traso, oddaljeno cca 1,5 m od obstoječe trase, v dolžini cca 20 m, z vsemi potrebnimi zemeljskimi, montažnimi in zaključnimi deli | komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava in montaža novega antenskega stolpa višine 80m po tehnični dokumentaciji
4.1. | Izdelava in dobava vročecinkane konstrukcije antenskega stolpa | kg | 157000 |  | 0
4.2. | Izdelava, dobava in montaža vročecinkane pomožne jeklene konstrukcije (ograje, nosilci, podkonstrukcija) | kg | 4000 |  | 0
4.3. | Dobava pohodnih rešetk za podeste stolpa | m2 | 670 |  | 0
4.4. | Dobava sistema sidrnih vrvi z vsem pripadajočim materialom po načrtu | komplet | 1 |  | 0
4.5. | Montaža konstrukcije z vsemi pripravljalnimi deli in transportom materiala | komplet | 1 |  | 0
5 | Signalna obeležba stolpa
5.1. | Barvanje stolpa v izmeničnih horizontalnih pasovih višine 7 m (RAL 2009 in 9010) po priloženi skici | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža osvetlitve
6.1. | Dobava, montaža in priklop osvetlitve stolpa po priloženi skici | komplet | 1 |  | 0
7 | Rušenje in odstranitev obstoječih antenskih stolpov
7.1. | Rušenje glavnega antenskega stolpa | komplet | 1 |  | 0
7.2. | Rušenje FM antenskega stolpa | komplet | 1 |  | 0
Tehnična oprema stolpa
Zap.štev. | Naziv artikla | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere (EM) brez DDV | Vrednost skupaj brez DDV
1 | Načrtovanje dobava in montaža FM antenskega sistema
1.1. | FM-CP panelna antena, vhodni priključki 4x EIA 7/8'', rdeče, bele barve. | kos | 28 |  | 0
1.2. | Nosilci za antene, vroče cinkano | komplet | 1 |  | 0
1.3. | 2-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 3 1/8'', izhoda EIA 3 1/8'' | kos | 2 |  | 0
1.4. | 5-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 1 5/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 4 |  | 0
1.5. | 6-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 16 |  | 0
1.6. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 4 |  | 0
1.7. | Nosilci za delilnike, vroče cinkano | komplet | 1 |  | 0
1.8. | Povezava glavni delilnik- polarizacijska delilnika- delilniki 2. nivoja, linija 3 1/8'' s kompenzacijsko linijo, 90° zakasnitveno linijo in linijo za možnost delovanja na polovico | komplet | 1 |  | 0
1.9. | Povezave delilniki 2. nivoja- delilniki 3. nivoja, kabel z zračnim dielektrikom 7/8'', priključki EIA 7/8'' | kos | 10 |  | 0
1.10. | Povezava delilniki 3. nivoja- antene, kabel s penastim dielektrikom 1/2'', priključki EIA 7/8'' | kos | 112 |  | 0
1.11. | Spojni material za EIA priključke | komplet | 1 |  | 0
1.12. | Pritrdilni material za povezovalne kable, UV obstojne plastične objemke | komplet | 1 |  | 0
1.13. | Načrtovanje in izdelava antenskega sistema | komplet | 1 |  | 0
1.14. | Transport na lokacijo in montaža kompletnega FM antenskega sistema | komplet | 1 |  | 0
1.15. | Meritve in pregled antenskega sistema pred transportom na lokacijo naročnika | komplet | 1 |  | 0
1.16. | Projektna dokumentacija | komplet | 1 |  | 0
2 | Načrtovanje dobava in montaža VHF antenskega sistema
2.1. | VHF panelna antena, vhodni priključek EIA 7/8'', rdeče, bele barve. | kos | 32 |  | 0
2.2. | Nosilci za antene, vroče cinkano | komplet | 1 |  | 0
2.3. | 2-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 3 1/8'', izhoda EIA 3 1/8'' | kos | 1 |  | 0
2.4. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 3 1/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 2 |  | 0
2.5. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 8 |  | 0
2.6. | Nosilci za delilnike, vroče cinkano | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Povezava glavni delilnik- delilnika 2. nivoja, linija 3 1/8'' s kompenzacijsko linijo in linijo za možnost delovanja na polovico | komplet | 1 |  | 0
2.8. | Povezave delilniki 2. nivoja- delilniki 3. nivoja, kabel z zračnim dielektrikom 7/8'', priključki EIA 7/8'' | kos | 8 |  | 0
2.9. | Povezava delilniki 3. nivoja- antene, kabel s penastim dielektrikom 1/2'', priključki EIA 7/8'' | kos | 32 |  | 0
2.10. | Spojni material za EIA priključke | komplet | 1 |  | 0
2.11. | Pritrdilni material za povezovalne kable, UV obstojne plastične objemke | komplet | 1 |  | 0
2.12. | Načrtovanje in izdelava antenskega sistema | komplet | 1 |  | 0
2.13. | Transport na lokacijo in montaža kompletnega VHF antenskega sistema | komplet | 1 |  | 0
2.14. | Meritve in pregled antenskega sistema pred transportom na lokacijo naročnika | komplet | 1 |  | 0
2.15. | Projektna dokumentacija | komplet | 1 |  | 0
3 | Načrtovanje dobava in montaža UHF antenskega sistema
3.1. | UHF panelna antena, vhodni priključek EIA 7/8'', RAL 2009 Traffic orange | kos | 32 |  | 0
3.2. | Nosilci za antene, vroče cinkano | komplet | 1 |  | 0
3.3. | 2-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 1 5/8'', izhoda EIA 1 5/8'' | kos | 1 |  | 0
3.4. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 1 5/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 2 |  | 0
3.5. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 8 |  | 0
3.6. | Nosilci za delilnike, vroče cinkano | komplet | 1 |  | 0
3.7. | Povezava glavni delilnik- delilnika 2. nivoja, linije 1 5/8'' | komplet | 1 |  | 0
3.8. | Povezave delilniki 2. nivoja- delilniki 3. nivoja, kabel z zračnim dielektrikom 7/8'', priključki EIA 7/8'' | kos | 8 |  | 0
3.9. | Povezava delilniki 3. nivoja- antene, kabel s penastim dielektrikom 1/2'', priključki EIA 7/8'' | kos | 32 |  | 0
3.10. | Spojni material za EIA priključke | komplet | 1 |  | 0
3.11. | Pritrdilni material za povezovalne kable, UV obstojne plastične objemke | komplet | 1 |  | 0
3.12. | Načrtovanje in izdelava antenskega sistema | komplet | 1 |  | 0
3.13. | Transport na lokacijo in montaža kompletnega UHF antenskega sistema | komplet | 1 |  | 0
3.14. | Meritve in pregled antenskega sistema pred transportom na lokacijo naročnika | komplet | 1 |  | 0
3.15. | Projektna dokumentacija | komplet | 1 |  | 0
| Skupaj znesek brez DDV |  |  |  | 0
Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP Nanos, dostavljeno na lokacijo naročnika (skladno z INCOTERMS 2026), z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cene po enoti so fiksne ter se ne smejo spreminjati do konca veljavnosti pogodbe.
Plačilni pogoji: v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od veljavnosti pogodbe.
Rok izvedbe: julij 2027
| Kraj in datum: |  | Podpis ponudnikovega zastopnika oz. prokurista:
| ………………………………………………. |  | ………………………………………………………..