OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je zamenjava central sistemov APZ in aspiracijskih sistemov (v nadaljevanju: dobava opreme).

Predmet javnega naročila vključuje tudi montažo in zagon sistema aktivnega požarnega javljanja / centrale požarnega sistema ter izvedbo usposabljanja (v nadaljevanju: izvedba storitev)

Oprema sistema aktivnega požarnega javljanja Siemens je namenjena brezhibnemu delovanju obstoječih sistemov javljanja požara. Zaradi kompatibilnosti z obstoječo opremo morajo ponudniki za sklop 1 ponuditi točno takšno opremo kot je navedena v ponudbenem predračunu s specifikacijo (Priloga št. 3.1.1) in sicer proizvajalca Siemens. Pri sklopu 2 morajo ponudniki ponuditi opremo, ki je kompatibilna z obstoječimi sistemi naročnika.

Ponudnik mora podati ponudbo za vse točke/zap. št. iz predmeta naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna s specifikacijo (Priloga št. 3.1).

- KRAJ DOBAVE OPREME IN IZVEDBE STORITEV

Kraj dobave opreme in izvedbe storitev je naveden v 2. členu osnutka pogodbe.

- ROK DOBAVE OPREME IN IZVEDBE STORITEV

Rok dobave opreme in izvedbe storitev je naveden v 5. členu osnutka pogodbe.

- (TEHNIČNA) USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema in izvedba storitev mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ponujena oprema ustreza ponudbenemu predračunu.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe ter mu le-tega ni potrebno prilagati.