## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije DV stebra (35kV)
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ | 0
PONUDBENA VREDNOST | 0
Nepredvidena dela [%] | 10
Vrednost nepredvidenih del | 0
SKUPNA VREDNOST | 0

## Uvod_izd_dob_mont_JK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO IN FIKSNI VAROVALNI SISTEM
Uvod za izdelavo, dobavo in montažo jeklene konstrukcije
Jekleno konstrukcijo je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi pogoji za izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij DV stebrov. Vsa dela morajo biti izvedena iz kvalitetnih materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Za obračun jekla se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odgovorni projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu vpisanem v gradbeni dnevnik in odobrenem od gradbenega nadzornika. Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odgovorni projektant.
Niveliranje in centriranje nožnih delov jeklene konstrukcije: dodatne pločevine za niveliranje (podlaganje) vogalnikov nožnih delov jeklene konstrukcije in pomožne horizontalne elemente za stabiliziranje vogalnikov nožnih delov v vrhnjem delu, je potrebno te elemente vkalkulirati v enotne cene.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako montaža kot transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## popis 2_izd_dob_mont_JK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ
DV 2 x 35kV DIVAČA - ENP DIVAČA / KOZINA (RTP Hrpelje) - DV
IZDELAVA IN DOBAVA JEKLENE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava, dobava, transport (delavnica-gradbiščna deponija, razloženo) vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov (S355J2) z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. ~ barvanje v tovarni: 1 x temeljni EP/PUR premaz. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 5740 | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava in dobava vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev tekočih številk in opozorilnih tablic, skladno s priloženo risbo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava in dobava vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev faznih oznak, skladno s priloženo risbo. ~ obračun na oznako | kos | 6 | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava in dobava vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev napisnih tabel na končnih stebrih. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava, transport (delavnica-gradbiščna deponija, razloženo) barvane jeklene konstrukcije za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov (S235JR) z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. ~ začasna konstrukcija torzijskih obročev za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov v fazi gradnje ~ barvanje v tovarni: 1 x temeljni EP/PUR premaz. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 300 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in transport: Pločevina za zaščito kablov, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, za dva sistema iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10 ~ končni steber (2kos) | kg | 680 | 0 | 0 | 0
7 | Izvedba poskusne sestave DV stebra: ~ skladno z dokumentom »Tehničnimi pogoji za jeklene konstrukcije DV stebrov« | kg | 5740 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE
8 | Nakladanje, lokalni transport jeklene vroče cinkane+barvane konstrukcije DV stebrov od gradbiščne deponije do stojnega mesta in montaža vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 5740 | 0 | 0 | 0
9 | Centriranje in niveliranje nožnega dela jeklene konstrukcije: ~ na način ustrezne stabilizacije konstrukcije v fazi montaže (npr.: podložna jeklena plošča); z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Vmesna kontrola nivelete (2x) z vpisom v gradbeni dnevnik: ~ 1x po vgradnji betona v peto temelja ~ 1x po vgradnji betona v piramido temelja pred montažo ostale jeklene konstrukcije ~ obračun na st. m. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Barvanje cinkane+tovarniško barvane jeklene konstrukcije DV stebrov po montaži na terenu (vključno s pripravo površin): ~ 1 x temeljni premaz poškodb tovarniško nanesene barve + nepobarvanih površin, ~ 1 x pokrivni končni PUR premaz (RAL 6003). | kg | 5740 | 0 | 0 | 0
11 | Nameščanje vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev tekočih številk in opozorilnih tablic, skladno s priloženo risbo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Nameščanje vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev faznih oznak, skladno s priloženo risbo. ~ obračun na oznako | kos | 6 | 0 | 0 | 0
13 | Nameščanje vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev napisnih tabel na končnih stebrih. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Nakladanje, lokalni transport jeklene barvane konstrukcije za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov od gradbiščne deponije do stojnega mesta in montaža temeljno barvane jeklene konstrukcije za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov: ~ začasna konstrukcija torzijskih obročev za stabilizacijo nožnega dela DV stebra v fazi gradnje ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 300 | 0 | 0 | 0
15 | Nameščanje pločevine za zaščito kablov, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, za dva sistema iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10: ~ končni steber (2kos) | kg | 680 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0