## Predračun
|  | PONUDBENI PREDRAČUN |  |  | Priloga 2/1
Ponudnik: ,
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:
LPT-51/26 - NAKUP ELEKTIČNIH KABLOV, CEVI IN PRIPADAJOČEGA MATERIALA
PREDRAČUN št. ______________________
Zap.št. | ŠIFRA ARTIKLA | ARTIKEL - OPIS | dodatni opis | Tip / oznaka ponujenega artikla | Enota | okvirna količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Popust (v %) | Cena na enoto v EUR brez DDV s popustom | Skupaj v EUR brez DDV
1 | 91204701 | Kabel NYY-J 5 x 1,5 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 1,5 mm², z bakrenimi vodniki, za nazivno napetost 0,6/1 kV, primernega za podzemno polaganje, kabelsko kanalizacijo in zunanje elektro instalacije. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
2 | 91200529 | Kabel NYY-J 5 x 2,5 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 2,5 mm², z bakrenimi vodniki, za zunanje in podzemne elektro razvode. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
3 | 91200530 | Kabel NYY-J 5 x 4 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 4 mm² za izvedbo nizkonapetostnih energetskih povezav. |  | M | 1500 |  |  | 0 | 0
4 | 91200531 | Kabel NYY-J 5 x 6 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 6 mm² za napajalne elektro instalacije. |  | M | 1500 |  |  | 0 | 0
5 | 91200527 | Kabel NYY-J 5 x 10 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 10 mm² za priklop elektro omar in energetskih porabnikov. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
6 | 91200528 | Kabel NYY-J 5 x 16 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 16 mm² za zunanje elektro razvode in napajalne vode. |  | M | 2000 |  |  | 0 | 0
7 | 91203278 | Kabel NYY-J 5 x 25 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 25 mm² za glavne energetske razvode in podzemno polaganje. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
8 | 91208109 | Zatezna sponka | Dobava zatezne oziroma sidrne sponke za pritrditev samonosnega nizkonapetostnega kabelskega snopa na drog ali fasado objekta. |  | KOS | 20 |  |  | 0 | 0
9 | 91208110 | Obesna sponka | Dobava nosilne obesne spone za obešanje samonosnega kabelskega snopa na drogove oziroma nosilne konstrukcije. |  | KOS | 50 |  |  | 0 | 0
10 | 91208111 | Sponka IOS-4 odcepna | Dobava izolirane prebojne odcepne sponke za izvedbo odcepa na nizkonapetostnem omrežju brez odstranjevanja izolacije vodnika. |  | KOS | 20 |  |  | 0 | 0
11 | 91200402 | Valjanec 25 x 4mm, VrZn | Dobava vroče cinkanega jeklenega valjanca dimenzije 25×4 mm za izvedbo ozemljitvenega in strelovodnega sistema. |  | KG | 200 |  |  | 0 | 0
12 | 91204702 | Valjanec INOX RF 30 x 3,5 | Dobava nerjavnega valjanca dimenzije 30×3,5 mm za izvedbo strelovodne zaščite in ozemljitve. |  | M | 100 |  |  | 0 | 0
13 | 91200264 | Sponka križna 60 X 60, VrZn | Dobava vroče cinkane križne spojne sponke za medsebojno povezovanje valjancev v strelovodnem sistemu. |  | KOS | 100 |  |  | 0 | 0
14 | 91208112 | Križna sponka INOX 60x60 | Dobava nerjavne križne spojne sponke za povezovanje strelovodnih vodnikov in valjancev. |  | KG | 100 |  |  | 0 | 0
15 | 91200244 | Sonda ozemljitvena 1,5m komplet | Dobava kompleta ozemljitvene sonde dolžine 1,5 m za izvedbo dodatnega ozemljila. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
16 | 91208113 | Priključna plošča PMV-K | Dobava priključne plošče za izvedbo električnih povezav v drogovih javne razsvetljave oziroma elektro omarah. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
17 | 91208115 | Priključna plošča PMV-1W | Dobava priključne plošče za priklop energetskih vodnikov in zaščitnih elementov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
18 | 91208114 | Priključna plošča PMV-D | Dobava priključne plošče za izvedbo priključevanja električnih vodnikov v elektro instalacijah. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
19 | 91208116 | Priključna plošča PME-4/16 | Dobava priključne plošče za priključevanje vodnikov preseka do 16 mm². |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
20 | 91208117 | Priključna plošča PME-4/25-1 | Dobava priključne plošče za priključevanje energetskih vodnikov preseka do 25 mm². |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
21 | 91202977 | Adapter za ključavnico NSYINDIN2 | Dobava adapterja za montažo ključavnice na elektro omaro oziroma elektro omarico. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
22 | 91200122 | Cev rebrasta zaščitna 50 rdeča-kolut 50m | Dobava fleksibilne rebraste zaščitne PE cevi premera 50 mm v kolutu za podzemno zaščito energetskih kablov. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
23 | 91200117 | Cev rebrasta zaščitna 110 rdeča-kolut 50 | Dobava fleksibilne zaščitne PE cevi premera 110 mm za kabelsko kanalizacijo in zaščito energetskih vodov. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
24 | 91208118 | Cev ALKATEN 2 X 50 | Dobava dvocevnega PEHD sistema dimenzije 2×50 mm za zaščito in uvlek elektro kablov. |  | M | 100 |  |  | 0 | 0
25 | 91208119 | Cev ALKATEN 40 | Dobava PEHD zaščitne cevi premera 40 mm za zaščito elektro instalacij. |  | M | 100 |  |  | 0 | 0
26 | 91208120 | Cev ALKATEN 50 | Dobava PEHD zaščitne cevi premera 50 mm za podzemno polaganje kablov. |  | M | 100 |  |  | 0 | 0
27 | 91203237 | Cev PN 13,5 | Dobava toge PVC instalacijske cevi premera 13,5 mm za zaščito električnih vodnikov. |  | M | 100 |  |  | 0 | 0
28 | 91200128 | Cev PN 16 | Dobava toge PVC instalacijske cevi premera 16 mm za notranje elektro instalacije. |  | M | 100 |  |  | 0 | 0
29 | 91203238 | Cev PN 23 | Dobava toge PVC instalacijske cevi premera 23 mm za zaščito vodnikov in kablov. |  | M | 100 |  |  | 0 | 0
30 | 91203239 | Cev PVC 110 x 6000/2,7 rdeča | Dobava PVC kabelske cevi premera 110 mm in dolžine 6 m za izvedbo kabelske kanalizacije. |  | KOS | 40 |  |  | 0 | 0
31 | 91203240 | Cev PVC 160 x 6000/3,2 rdeča | Dobava PVC kabelske cevi premera 160 mm in dolžine 6 m za zaščito energetskih kablov. |  | KOS | 40 |  |  | 0 | 0
32 | 91203241 | Cev RFS 16 | Dobava gibljive rebraste instalacijske cevi premera 16 mm za zaščito vodnikov pri elektro instalacijah. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
33 | 91203242 | Cev RFS 25 | Dobava gibljive rebraste instalacijske cevi premera 25 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
34 | 91203243 | Cev RFS 32 | Dobava gibljive rebraste instalacijske cevi premera 32 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
35 | 91200118 | Cev rebrasta zaščitna 110 x 6000 rdeča | Dobava zaščitne cevi namenjena zaščiti elektroenergetskih telekomunikacijskih in optičnih kablov proti poškodbam |  | M | 400 |  |  | 0 | 0
36 | 91200123 | Cev rebrasta zaščitna 75 rdeča-kolut 50m | Dobava zaščitne cevi namenjena zaščiti električnih ,podzemnih ter nadometnih inštalaciji |  | M | 400 |  |  | 0 | 0
37 | 91200132 | Cev toploskrčna 13/4 z lepilom | Dobava toploskrčne cevi z notranjim lepilnim nanosom za vodotesno zaščito kabelskih spojev. |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
38 | 91200133 | Cev toploskrčna 25/8 z lepilom | Dobava debelostenske toploskrčne cevi za mehansko zaščito in tesnjenje kabelskih spojev. |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
39 | 91200134 | Cev toploskrčna 3,2/1,6 | Dobava toploskrčne izolacijske cevi za zaščito električnih spojev. |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
40 | 91200135 | Cev toploskrčna 3/1 | Dobava cevi toploskrčke -izolacijska cevka ki se pod toplotom skrči namenjena zaščiti izolacije in označevanju električnih vodnikov in spojev / |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
41 | 91200136 | Cev toploskrčna 38/12 z lepilom | Dobava toploskrčne cevi večjega preseka z notranjim lepilnim nanosom za zaščito energetskih kablov. |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
42 | 91200137 | Cev toploskrčna 4/1 | Dobava cevi toploskrčke -izolacijska cevka ki se pod toplotom skrči namenjena zaščiti izolacije in označevanju električnih vodnikov in spojev / / |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
43 | 91204723 | Cev toploskrčna 4/1 z lepilom | Dobava toploskrčne cevi z lepilom-specialna izolacijska cevka z notranjim slojem termotaljivega lepila ki ob segrevanju zagotovi dodatno tesnjenje pred vlago prahom. / |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
44 | 91200138 | Cev toploskrčna 6/2 z lepilom | Dobava toploskrčne cevi z lepilom-specialna izolacijska cevka z notranjim slojem termotaljivega lepila ki ob segrevanju zagotovi dodatno tesnjenje pred vlago prahom. / |  | KOS | 20 |  |  | 0 | 0
45 | 91200139 | Cev toploskrčna 70/25 z lepilom | Dobava toploskrčne cevi z lepilom-specialna izolacijska cevka z notranjim slojem termotaljivega lepila ki ob segrevanju zagotovi dodatno tesnjenje pred vlago prahom. / |  | M | 20 |  |  | 0 | 0
46 | 91203233 | Cev euroflex 10 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 10 mm za mehansko zaščito vodnikov. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
47 | 91200124 | Cev euroflex 12 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 12 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
48 | 91200125 | Cev euroflex 14 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 14 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
49 | 91200126 | Cev euroflex 16 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 16 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
50 | 91203234 | Cev euroflex 20 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 20 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
51 | 91202833 | Cev euroflex 22 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 22 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
52 | 91203235 | Cev euroflex 25 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 25 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
53 | 91203236 | Cev euroflex 32 | Dobava fleksibilne zaščitne instalacijske cevi premera 32 mm. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
54 | 91208121 | Kab. polica PK-100 | Dobava perforirane kovinske kabelske police širine približno 100 mm za vodenje energetskih in komunikacijskih kablov. |  | M | 10 |  |  | 0 | 0
55 | 91208122 | Kab. polica PK-200 | Dobava perforirane kovinske kabelske police širine približno 200 mm za montažo elektro instalacij. |  | M | 10 |  |  | 0 | 0
56 | 91208123 | Kabel PPL 2 x 0,75 | Dobava večžilnega ploščatega priključnega kabla preseka 0,75 mm² za priklop električnih naprav in notranje elektro povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
57 | 91200540 | Kabel PPL 3 x 0,75 | Dobava trižilnega ploščatega priključnega kabla preseka 0,75 mm² za priključevanje električnih naprav. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
58 | 91200542 | Kabel PPL 3 x 1,5 | Dobava trižilnega priključnega kabla preseka 1,5 mm² za napajanje električnih porabnikov. |  | M | 6000 |  |  | 0 | 0
59 | 91200543 | Kabel PPL 3 x 2,5 | Dobava trižilnega priključnega kabla preseka 2,5 mm² za priklop močnejših električnih naprav. |  | M | 6000 |  |  | 0 | 0
60 | 91200544 | Kabel PPL 4 x 0,75 | Dobava štirižilnega priključnega kabla preseka 0,75 mm² za notranje elektro povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
61 | 91203279 | Kabel PPL 4 x 1,5 | Dobava štirižilnega priključnega kabla preseka 1,5 mm² za elektro instalacije in priklope naprav. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
62 | 91203280 | Kabel PPL 4 x 2,5 | Dobava štirižilnega priključnega kabla preseka 2,5 mm² za napajalne povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
63 | 91200545 | Kabel PPL 5 x 0,75 | Dobava petžilnega priključnega kabla preseka 0,75 mm² za priključevanje naprav in krmilnih sistemov. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
64 | 91200546 | Kabel PPL 5 x 1,5 | Dobava petžilnega priključnega kabla preseka 1,5 mm² za elektro povezave in napajanje naprav. |  | M | 3000 |  |  | 0 | 0
65 | 91200547 | Kabel PPL 5 x 2,5 | Dobava petžilnega priključnega kabla preseka 2,5 mm² za napajalne elektro povezave. |  | M | 3000 |  |  | 0 | 0
66 | 91203028 | Kabel FFROR 4 x 1 OR | Dobava ognje odpornega elektro kabla za varnostne in signalne sisteme v objektih. |  | M | 500 |  |  | 0 | 0
67 | 91208124 | Kabel FG160R16 5 X 6 | Dobava energetskega kabla preseka 6 mm² za napajalne razvode in zunanje elektro instalacije. |  | M | 5000 |  |  | 0 | 0
68 | 91200497 | Kabel FTP cat.5 | Dobava oklopljenega komunikacijskega kabla kategorije 5 za izvedbo računalniškega omrežja. |  | M | 6000 |  |  | 0 | 0
69 | 91203271 | Kabel FTP cat.6 | Dobava oklopljenega komunikacijskega kabla kategorije 6 za strukturirano kabliranje in prenos podatkov. |  | M | 6000 |  |  | 0 | 0
70 | 91208125 | Kabel FTP FLEX | Dobava fleksibilnega komunikacijskega kabla za podatkovne povezave in priklop komunikacijske opreme. |  | M | 5000 |  |  | 0 | 0
71 | 91200503 | Kabel LIYCY 1 x 2 x 1 | Dobava oklopljenega signalnega kabla za prenos krmilnih in signalnih povezav. |  | M | 3000 |  |  | 0 | 0
72 | 91204704 | Kabel LIYCY 19 x 1 | Dobava večžilnega signalnega kabla za povezavo avtomatizacijskih in regulacijskih naprav. |  | M | 5000 |  |  | 0 | 0
73 | 91200505 | Kabel LIYCY 3 x 2 x 1 | Dobava signalnega in krmilnega kabla za prenos signalov med napravami. |  | M | 3000 |  |  | 0 | 0
74 | 91208126 | Kabel LICY 4 X 0,14 | Dobava večžilnega signalnega kabla finega preseka za elektronske in komunikacijske povezave. |  | M | 500 |  |  | 0 | 0
75 | 91208127 | Kabel NPI 19 X 1 | Dobava večžilnega energetskega oziroma krmilnega kabla za elektro povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
76 | 91203276 | Kabel NPI 5 x 4 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 4 mm² za napajalne razvode. |  | M | 1500 |  |  | 0 | 0
77 | 91208128 | Kabel NPI 5 X 6 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 6 mm² za elektro instalacije. |  | M | 2000 |  |  | 0 | 0
78 | 91208129 | Kabel NPI 5 X 10 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 10 mm² za napajalne vode. |  | M | 2000 |  |  | 0 | 0
79 | 91203275 | Kabel NPI 5 x 16 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 16 mm² za zunanje elektro razvode. |  | M | 4000 |  |  | 0 | 0
80 | 91208130 | Kabel NPI 5 X 50 | Dobava petžilnega energetskega kabla preseka 50 mm² za glavne energetske povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
81 | 91208131 | Kabel NPI 7 X 0,75 flex | Dobava fleksibilnega večžilnega kabla preseka 0,75 mm² za krmilne in signalne povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
82 | 91203277 | Kabel NPI 7 x 1 | Dobava večžilnega kabla preseka 1 mm² za elektro povezave in krmilne sisteme. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
83 | 91208132 | Kabel NPI 7 X 1,5 flex | Dobava fleksibilnega večžilnega kabla preseka 1,5 mm² za priklop naprav in elektro povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
84 | 91200517 | Kabel NYM-J 3 x 1,5 | Dobava trižilnega instalacijskega kabla z bakrenimi vodniki za fiksne notranje elektro instalacije. |  | M | 20000 |  |  | 0 | 0
85 | 91200518 | Kabel NYM-J 3 x 2,5 | Dobava trižilnega instalacijskega kabla preseka 2,5 mm² za elektro razvode v objektih. |  | M | 20000 |  |  | 0 | 0
86 | 91208133 | Kabel NYM-J 4 X 1,5 | Dobava štirižilnega instalacijskega kabla za notranje elektro instalacije. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
87 | 91208134 | Kabel NYM-J 4 X 2,5 | Dobava štirižilnega instalacijskega kabla preseka 2,5 mm² za napajalne razvode. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
88 | 91200519 | Kabel NYM-J 5 x 1,5 | Dobava petžilnega instalacijskega kabla za notranje elektro instalacije. |  | M | 8000 |  |  | 0 | 0
89 | 91200516 | Kabel NYM-J 5 x 2,5 | Dobava petžilnega instalacijskega kabla preseka 2,5 mm² za napajalne elektro povezave. |  | M | 8000 |  |  | 0 | 0
90 | 91200522 | Kabel NYY-J 10 x 1,5 | Dobava desetžilnega energetskega kabla preseka 1,5 mm² za signalne in energetske povezave. |  | M | 5000 |  |  | 0 | 0
91 | 91200523 | Kabel NYY-J 16 x 1,5 | Dobava šestnajstžilnega energetskega kabla preseka 1,5 mm² za krmilne in energetske sisteme. |  | M | 3000 |  |  | 0 | 0
92 | 91200524 | Kabel NYY-J 19 x 1,5 | Dobava devetnajstžilnega energetskega kabla preseka 1,5 mm² za signalne in krmilne instalacije. |  | M | 5000 |  |  | 0 | 0
93 | 91200521 | Kabel NYY-J 24 x 1,5 | Dobava štiriindvajsetžilnega energetskega kabla preseka 1,5 mm² za večžilne povezave. |  | M | 5000 |  |  | 0 | 0
94 | 91200539 | Kabel NYY-J 30 x 1,5 | Dobava tridesetžilnega energetskega kabla preseka 1,5 mm² za kompleksne krmilne sisteme. |  | M | 5000 |  |  | 0 | 0
95 | 91200526 | Kabel NYY-J 30 x 2,5 | Dobava tridesetžilnega energetskega kabla preseka 2,5 mm² za napajalne in krmilne povezave. |  | M | 2000 |  |  | 0 | 0
96 | 91208135 | Kabel PRN 2 X 0,75 | Dobava dvožilnega gumiranega priključnega kabla preseka 0,75 mm² za priklop električnih naprav. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
97 | 91208136 | Kabel PRN 2 X 1,5 | Dobava dvožilnega gumiranega priključnega kabla preseka 1,5 mm² za napajalne povezave naprav. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
98 | 91208137 | Kabel SFTP 4 X 2 cat.7 | Dobava oklopljenega komunikacijskega kabla kategorije 7 za visokohitrostni prenos podatkov in strukturirano omrežje. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
99 | 91208138 | Kabel SIGNALNI 2 X 0,5 + 4 X 0,22 | Dobava kombiniranega signalnega kabla za prenos signalov in pomožnih povezav. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
100 | 91208139 | Kabel SIGNALNI 2 X 0,5 + 6 X 0,22 | Dobava večžilnega signalnega kabla za povezavo krmilnih in signalnih naprav. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
101 | 91208140 | Kabel SIGNALNI 2 X 0,5 + 8 X 0,22 | Dobava signalnega kabla z dodatnimi pomožnimi vodniki za avtomatizacijske sisteme. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
102 | 91208141 | Kabel TK 59 10 X 2 X 0,8 | Dobava telekomunikacijskega kabla z desetimi paricami preseka 0,8 mm za signalne in komunikacijske povezave. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
103 | 91208142 | Kabel TK 59 20 X 2 X 0,8 | Dobava telekomunikacijskega kabla z dvajsetimi paricami za izvedbo komunikacijskih povezav. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0
104 | 91208143 | Kabel UTP 4 X 2 cat.5e FAN | Dobava neoklopljenega komunikacijskega kabla kategorije 5e za strukturirano računalniško omrežje. |  | M | 500 |  |  | 0 | 0
105 | 91208144 | Kabel UTP 4 X 2 cat.6 | Dobava neoklopljenega komunikacijskega kabla kategorije 6 za prenos podatkov in računalniško omrežje. |  | M | 2000 |  |  | 0 | 0
106 | 91208145 | Kanal ZAŠČITNI L=3M žleb | Dobava zaščitnega PVC instalacijskega kanala dolžine 3 m za nadometno vodenje in mehansko zaščito električnih vodnikov in kablov. |  | KOS | 100 |  |  | 0 | 0
107 | 91203246 | Kanal NIK 30 x 30 | Dobava PVC instalacijskega kanala dimenzije 30 × 30 mm za nadometno izvedbo elektro instalacij. |  | M | 500 |  |  | 0 | 0
108 | 91203247 | Kanal NIK 40 x 40 | Dobava PVC instalacijskega kanala dimenzije 40 × 40 mm za vodenje električnih vodnikov in komunikacijskih kablov. |  | M | 500 |  |  | 0 | 0
109 | 91203244 | Kanal NIK 10 x 10 samolepilni | Dobava samolepilnega PVC instalacijskega kanala dimenzije 10 × 10 mm za nadometno montažo vodnikov. |  | M | 500 |  |  | 0 | 0
110 | 91203245 | Kanal NIK 17 x 17 samolepilni | Dobava samolepilnega instalacijskega kanala dimenzije 17 × 17 mm za zaščito in vodenje vodnikov. |  | M | 500 |  |  | 0 | 0
111 | 91200164 | Kanal NIK 30 x 17 samolepilni | Dobava samolepilnega PVC kanala dimenzije 30 × 17 mm za nadometno izvedbo elektro instalacij. |  | KOS | 500 |  |  | 0 | 0
112 | 91204708 | Koleno SPN 13,5 | Dobava kolena za instalacijsko cev premera 13,5 mm za spremembo smeri cevne instalacije. |  | KOS | 200 |  |  | 0 | 0
113 | 91204719 | Koleno SPN 16 | Dobava kolena za instalacijsko cev premera 16 mm. |  | KOS | 200 |  |  | 0 | 0
114 | 91204720 | Koleno SPN 23 | Dobava kolena za instalacijsko cev premera 23 mm. |  | KOS | 200 |  |  | 0 | 0
115 | 91201866 | Jašek okvir+pokrov 350x350 | Dobava kabelskega jaška z okvirjem in pokrovom dimenzije 350 × 350 mm za elektro infrastrukturo. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
116 | 91204721 | Jašek okvir+pokrov 600x1200 12,5t BN | Dobava kabelskega jaška dimenzije 600 × 1200 mm z okvirjem in pokrovom nosilnosti 12,5 t za vgradnjo v povozne oziroma manipulativne površine. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
117 | 91204722 | Jašek okvir+pokrov 600x1200 40t BN | Dobava kabelskega jaška dimenzije 600 × 1200 mm z okvirjem in pokrovom nosilnosti 40 t za prometno obremenjene površine. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
118 | 91201870 | Jašek okvir+pokrov 600x600 5t napis | Dobava kabelskega jaška dimenzije 600 × 600 mm z okvirjem in pokrovom nosilnosti 5 t z ustreznim napisom za elektro infrastrukturo. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
119 | 91201867 | Jašek okvir+pokrov 600x600 12,5t napis | Dobava kabelskega jaška dimenzije 600 × 600 mm z okvirjem in pokrovom nosilnosti 12,5 t. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
120 | 91201868 | Jašek okvir+pokrov 600x600 25t napis | Dobava kabelskega jaška dimenzije 600 × 600 mm z okvirjem in pokrovom nosilnosti 25 t. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
121 | 91201869 | Jašek okvir+pokrov 600x600 40t napis | Dobava kabelskega jaška dimenzije 600 × 600 mm z okvirjem in pokrovom nosilnosti 40 t. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
122 | 91207202 | Mast OlmaLis EPS2 4,5 kg | Dobava mazalne masti za elektro in strojne montaže oziroma zaščito mehanskih spojev. |  | KOS | 20 |  |  | 0 | 0
123 | 91208146 | Nosilec kab. police NPK-110 | Dobava nosilca kabelske police za pritrditev kabelske police širine približno 100 mm. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
124 | 91208147 | Nosilec kab. police NPK-210 | Dobava nosilca kabelske police za pritrditev kabelske police širine približno 200 mm. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
125 | 91202969 | Nosilec v wifi omari | Dobava nosilnega elementa za montažo opreme v komunikacijski oziroma WiFi omari. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
126 | 91208148 | Omara 250X300X160 MB-01 | Dobava elektro omare za vgradnjo elektro opreme in zaščitnih elementov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
127 | 91208149 | Omara 260X260X100 12M NADOMET | Dobava nadometne elektro omare za vgradnjo modularne elektro opreme kapacitete 12 modulov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
128 | 91203115 | Omara 750x500x320 NSYPLAZ753G poliester | Dobava samostoječe oziroma stenske elektro omare iz poliestra za zunanjo uporabo in vgradnjo elektro opreme. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
129 | 91202978 | Omara 750x750x320 NSYPLA773G poliester | Dobava elektro omare iz poliestra za zaščito elektro opreme pri zunanji montaži. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
130 | 91200197 | Omara 1000x750x320 NSYPLA1073G poliester | Dobava velike elektro omare iz poliestra za montažo zaščitnih, krmilnih in komunikacijskih elementov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
131 | 91208150 | Omarica 12M nadomet | Dobava nadometne modularne elektro omarice kapacitete 12 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
132 | 91208151 | Omarica 12M podomet | Dobava podometne modularne elektro omarice kapacitete 12 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
133 | 91208152 | Omarica 24M nadomet | Dobava nadometne modularne elektro omarice kapacitete 24 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
134 | 91208153 | Omarica 24M podomet | Dobava podometne modularne elektro omarice kapacitete 24 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
135 | 91208154 | Omarica 36M nadomet | Dobava nadometne modularne elektro omarice kapacitete 36 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
136 | 91208155 | Omarica 36M podomet | Dobava podometne modularne elektro omarice kapacitete 36 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
137 | 91208156 | Omarica 4 M | Dobava modularne elektro omarice kapacitete 4 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
138 | 91208157 | Omarica 6 M | Dobava modularne elektro omarice kapacitete 6 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
139 | 91208158 | Omarica 8 M | Dobava modularne elektro omarice kapacitete 8 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
140 | 91208159 | Omarica 8 M nadomet | Dobava nadometne modularne elektro omarice kapacitete 8 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
141 | 91208160 | Omarica 8 M podomet | Dobava podometne modularne elektro omarice kapacitete 8 modulov. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
142 | 91208161 | Označevalna plošča OP-1 JP LPT-OPTIKA | Dobava označevalne plošče za označevanje optične oziroma elektro infrastrukture. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
143 | 91202999 | Plošča mont. 1000x750 NSYPMB107 bakelit | Dobava montažne plošče iz izolacijskega materiala za vgradnjo elektro opreme v omaro. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
144 | 91208162 | Plošča mont. 700X500 NSYMPP75 jeklo | Dobava jeklene montažne plošče za pritrditev elektro opreme v razdelilni omari. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
145 | 91203117 | Plošča montažna 750x750 NSYPMB77 bakelit | Dobava montažne plošče iz bakelita za vgradnjo elektro elementov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
146 | 91208163 | Plošča mont. 800x600 NSYMM86 jeklo | Dobava jeklene montažne plošče za elektro omare in razdelilnike. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
147 | 91208164 | Podstavek omare 750x320 NSYZHPLA73G | Dobava podstavka za elektro omaro za zunanjo montažo in mehansko stabilnost. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
148 | 91208165 | Podstavek omare 1000x320 NSYZHPLA103G | Dobava podstavka za elektro omaro večjih dimenzij za zunanjo uporabo. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
149 | 91208166 | Podstavek 1000x1000x300 PE | Dobava PE podstavka za elektro omaro ali kabelski razdelilnik. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
150 | 91208167 | Podstavek betonski za omaro PAP BOX | Dobava betonskega podstavka za montažo zunanje elektro omare oziroma razdelilnika. |  | KOS | 2 |  |  | 0 | 0
151 | 91208168 | POKROV KAB POLICE PPK-100 | Dobava pokrova kabelske police širine približno 100 mm za mehansko zaščito položenih kablov. |  | M | 10 |  |  | 0 | 0
152 | 91208169 | POKROV KAB POLICE PPK-200 | Dobava pokrova kabelske police širine približno 200 mm za zaščito energetskih in komunikacijskih kablov. |  | M | 10 |  |  | 0 | 0
153 | 91208170 | POKROV OMARE 750X320 NSYTJPLA73G | Dobava pokrova elektro omare za zaščito vgrajene elektro opreme pri zunanji uporabi. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
154 | 91208171 | POKROV OMARE 1000X320 NSYTJPLA103G | Dobava pokrova elektro omare večjih dimenzij za zaščito elektro in komunikacijske opreme. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
155 | 91208172 | REPARTURNA MANŠETA npr. RAYCHEM 43/8 | Dobava reparaturne toploskrčne manšete za sanacijo poškodovane kabelske izolacije in zunanjega plašča kabla. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
156 | 91208173 | REPARTURNA MANŠETA npr. RAYCHEM 55/12 | Dobava toploskrčne reparaturne manšete za mehansko in izolacijsko zaščito kabelskih spojev in poškodb. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
157 | 91208174 | REPARTURNA MANŠETA npr. RAYCHEM 75/12 | Dobava debelostenske reparaturne manšete za zaščito energetskih kablov večjih presekov. |  | KOS | 5 |  |  | 0 | 0
158 | 91202974 | Ročka za zapiranje s ključav. NSYEBMPLAG | Dobava ročke s ključavnico za zaklepanje elektro omare oziroma razdelilnika. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
159 | 91203254 | Skoba cevna SPN 13,5 | Dobava cevne skobe za pritrditev instalacijske cevi premera 13,5 mm. |  | KOS | 60 |  |  | 0 | 0
160 | 91200140 | Skoba cevna SPN 16 | Dobava cevne pritrdilne skobe za instalacijsko cev premera 16 mm. |  | KOS | 60 |  |  | 0 | 0
161 | 91203255 | Skoba cevna SPN 23 | Dobava cevne pritrdilne skobe za instalacijsko cev premera 23 mm. |  | KOS | 50 |  |  | 0 | 0
162 | 91208175 | SPOJKA npr. CELLPACK M1 | Dobava kabelske spojke za mehansko, električno in izolacijsko povezovanje kablov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
163 | 91208176 | SPOJKA npr. CELLPACK M11 | Dobava kabelske spojke za izvedbo trajnega spajanja energetskih kablov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
164 | 91208177 | SPOJKA npr. CELLPACK M13 | Dobava kabelske spojke za zaščiteno povezovanje elektro vodnikov in kablov. |  | KOS | 10 |  |  | 0 | 0
165 | 91200246 | Spojka FRIEDL FDM-1 | Dobava spojnega elementa za povezovanje zaščitnih oziroma instalacijskih cevi. |  | KOS | 50 |  |  | 0 | 0
166 | 91200247 | Spojka FRIEDL FDM-2 | Dobava spojnega elementa za mehansko povezavo kabelskih zaščitnih cevi. |  | KOS | 50 |  |  | 0 | 0
167 | 91208178 | Spojka FRIEDL FDM-3 | Dobava spojke za povezovanje zaščitnih cevnih sistemov in kabelske kanalizacije. |  | KOS | 50 |  |  | 0 | 0
168 | 91208179 | SPOJKA npr. RAYCHEM 55/12-300 | Dobava toploskrčne kabelske spojke za izolacijsko in mehansko zaščito energetskih kablov. |  | KOS | 20 |  |  | 0 | 0
169 | 91208180 | SPOJKA npr. RAYCHEM 55/15-400 | Dobava toploskrčne spojke za izvedbo zaščitenih kabelskih povezav v elektro instalacijah. |  | KOS | 20 |  |  | 0 | 0
170 | 91208181 | SPOJKA npr. RAYCHEM 75/15-400 | Dobava toploskrčne kabelske spojke za energetske kable večjih presekov. |  | KOS | 20 |  |  | 0 | 0
171 | 91208182 | Spojka SC 6 | Dobava kabelske spojke oziroma kabelskega čevlja za povezovanje vodnikov preseka 6 mm². |  | KOS | 100 |  |  | 0 | 0
172 | 91208183 | Spojka SC 16 | Dobava kabelske spojke oziroma kabelskega čevlja za povezovanje vodnikov preseka 16 mm². |  | KOS | 100 |  |  | 0 | 0
173 | 91208184 | Spojka SPN 13,5 | Dobava spojke za povezovanje instalacijskih cevi premera 13,5 mm. |  | KOS | 100 |  |  | 0 | 0
174 | 91208185 | Spojka SPN 16 | Dobava spojke za povezovanje instalacijskih cevi premera 16 mm. |  | KOS | 100 |  |  | 0 | 0
175 | 91208186 | Spojka SPN 23 | Dobava spojke za povezovanje instalacijskih cevi premera 23 mm. |  | KOS | 100 |  |  | 0 | 0
176 | 91208187 | Spojka za cev ALKATEN 40 | Dobava spojke za mehansko povezovanje zaščitnih PEHD cevi premera 40 mm. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
177 | 91208188 | Spojka za cev ALKATEN 50 | Dobava spojke za povezovanje zaščitnih PEHD cevi premera 50 mm. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
178 | 91208189 | Spojka za STF 50 | Dobava spojnega elementa za zaščitne cevi STF premera 50 mm. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
179 | 91208190 | Spojka za STF 75 | Dobava spojnega elementa za zaščitne cevi STF premera 75 mm. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
180 | 91208191 | Spojka za STF 110 | Dobava spojnega elementa za zaščitne cevi STF premera 110 mm. |  | KOS | 15 |  |  | 0 | 0
181 | 91200567 | Žica P 1,5 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 1,5 mm² za fiksne elektro instalacije. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
182 | 91200572 | Žica P 2,5 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 2,5 mm² za elektro razvode in priklope. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
183 | 91203295 | Žica P 4 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 4 mm² za napajalne elektro povezave. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
184 | 91200577 | Žica P 6 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 6 mm² za energetske razvode. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
185 | 91203291 | Žica P 10 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 10 mm² za napajalne vode. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
186 | 91203292 | Žica P 16 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 16 mm² za energetske povezave večjih obremenitev. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
187 | 91203293 | Žica P 25 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 25 mm² za glavne elektro razvode. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
188 | 91203294 | Žica P 35 | Dobava instalacijske bakrene žice preseka 35 mm² za energetske povezave večjih moči. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
189 | 91200581 | Žica P/F 1,5 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 1,5 mm² za notranje elektro povezave. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
190 | 91200592 | Žica P/F 2,5 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 2,5 mm² za priključevanje naprav. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
191 | 91200597 | Žica P/F 4 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 4 mm² za energetske povezave. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
192 | 91200602 | Žica P/F 6 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 6 mm² za elektro razvode. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
193 | 91200586 | Žica P/F 10 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 10 mm² za napajalne povezave. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
194 | 91200589 | Žica P/F 16 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 16 mm² za priklop energetskih porabnikov. |  | M | 3000 |  |  | 0 | 0
195 | 91203296 | Žica P/F 25 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 25 mm² za energetske razvode. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
196 | 91203297 | Žica P/F 35 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 35 mm² za večje tokovne obremenitve. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
197 | 91203298 | Žica P/F 50 | Dobava fleksibilne instalacijske bakrene žice preseka 50 mm² za glavne energetske povezave. |  | M | 300 |  |  | 0 | 0
198 | 91208192 | Žica RANŽIRANA TI 2 x 0,8 | Dobava ranžirne signalne žice za telekomunikacijske in signalne povezave. |  | M | 1000 |  |  | 0 | 0
199 | 91202210 | Krpa čistilna | Dobava čistilne krpe za čiščenje elektro opreme, orodja oziroma delovnih površin. |  | KG | 150 |  |  | 0 | 0
|  | PONUDBENA VREDNOST ZA OBDOBJE 24 MESECEV brez DDV | [7 empty] | 0
|  | DDV | [7 empty] | 22%
|  | PONUDBENA VREDNOST z DDV | [7 empty] | 0
|  | (kraj, datum) |  |  |  |  | žig |  | (podpis odgovorne osebe)