OBR-5

STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE

Predmet javnega naročila:

»Sukcesivna dobava zabojnikov za infektivne odpadke ter zbiralnikov za igle in ostre predmete«

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (velja za SKLOP 1 in SKLOP 2).

- Ponudnik bo zabojnike dobavljal na poziv naročnika v roku 72 ur po prejemu naročila. Naročila s strani naročnika bodo potekala sukcesivno skozi celotno obdobje (velja za SKLOP 1 in SKLOP 2).

- Materiali, iz katerih so zabojniki so plastični materiali kot so PP, PE, polistirol (velja za SKLOP 1).

- Zabojniki so UN certificirani (velja za SKLOP 1 in SKLOP 2).

S podpisom strokovnih tehničnih zahtev naročnika potrjujemo, da v celoti izpolnjujemo Strokovno tehnične zahteve naročnika, tudi tiste navedene v Predračunu.

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

Priloga:

- Certifikat o UN certificirani embalaži (za ponujeno blago);

- Referenčno potrdilo – 2 krat.