Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS BLAGA

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-207/26

Dobava nadomestnih delov za RS gorilnike kotla 3

Naročnik naroča 2 (dva) RS gorilnika. Posamezni RS gorilnik mora biti izdelan iz naslednjih delov:

- Segment prahovodnega kanala ø770x20x1000

- Šoba gorilnika ø830x50x180

- Zobati obroč

- Zobati obroč – spona

- Distančnik prahovodnega kanala 10x104x150

- Zaščitni obroč ø460x20x480

- Nastavek vrtinčne cevi 150x20x728

Naročilo se izvaja na podlagi tehničnih risb naročnika št. 1 (RS gorilnik K3) in št. 2 (Sestavni deli prašnega dela gorilnika K3) , ki sta v pdf. formatu kot dodatka št. 1 in 2 priložena k Prilogi št. 1 k pogodbi.