## sklop 1 Zamenjava SM na SNO
#REF!
|  | SM (NNO) | #REF! |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | SM (SNO) | 384 |  |  | GRADBENA DELA | 0
[6 empty] | NN KABLOVODI | #REF!
[6 empty] | SN KABLOVODI | #REF!
[6 empty] | NNO | #REF!
[6 empty] | SNO | 0
[6 empty] | OZEMLJILA | 0
[6 empty] | DEMONTAŽA | 0 | IV. kateg | 1.76
|  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
PONUDBENI PREDRAČUN
SANACIJA EEO (ŠKODE 2025-26)
sklop 1: Zamenjava oporišč na SNO
Poz. | Opis postavke |  |  | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
PRIPRAVLJALNA DELA
1.4 | Odstranitev grmičevja ter manjših dreves (debelina do 10 cm) s čiščenjem in spravilom odstranjenega materiala na trajno deponijo. |  |  | m2 | 800 |  | 0
1.5 | Podiranje dreves od fi 10 cm do fi 30 cm in spravilom lesa na deponijo.
1.5.1 | - debelina dreves od 10 do 15 cm premera |  |  | kos | 20 |  | 0
1.5.2 | - debelina dreves od 15 do 20 cm premera |  |  | kos | 2 |  | 0
1.5.3 | - debelina dreves nad 25 cm premera |  |  | kos | 1 |  | 0
GRADBENA DELA
2.1 | Izvedba kabelskega jarka za prosto polaganje kablov (izkop, zavarovanje s PVC trakom, odmet materiala na rob izkopa, ročno planiranje dna kabelskega jarka, polaganje opozorilnega traku, polaganje platičnega ščitnika (pri SN KB), zasip z utrjevanjem po plasteh, končno planiranje vključno s sejanjem trave na zelenih površinah):
2.1.1 | - strojni izkop |  | III. kat. | m3 | 50 |  | 0
2.1.2 | - ročni izkop (nedostopno/bližina obst. inštalacij) |  | III. kat. | m3 | 2 |  | 0
2.1.3 | - strojni izkop |  | IV. kat. | m3 | 5 |  | 0
2.18 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom, komplet s prenosi in prevozi, na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja materiala in pripadajočo dokumentacijo |  |  | m3 | 10 |  | 0
NADZEMNO SNO
6.1 | Strojna postavitev SN lesenega droga (kpl z pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga, premontažo vodnikov):
6.1.1 | - N-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 300 |  | 0
6.1.2 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 30 |  | 0
6.1.3 | - N-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 15 |  | 0
6.1.4 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 3 |  | 0
6.1.5 | - N-drog v obst. drogovnike (klešče) |  | brez izkopa | kos | 2 |  | 0
6.2 | Ročna postavitev SN lesenega droga (kpl z pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga, premontažo vodnikov):
6.2.1 | - N-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 15 |  | 0
6.2.2 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 3 |  | 0
6.2.3 | - N-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 2 |  | 0
6.2.4 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
6.2.5 | - N-drog v obst. drogovnike (klešče) |  | brez izkopa | kos | 1 |  | 0
6.3 | Izdelava betonskega temelja za SN betonski drog (kpl z izkopom, dobavo, postavitvijo in niveliranjem dveh betonskih cevi Φ 60, postavljenih na betonsko C16/20 podlago debeline 5 cm, vgradnjo cevi za prehod kablov, betoniranjem temelja z betonom C20/25 in ročnim zalitjem betonske cevi po namestitvi droga z betonom C20/25 (agregat fine granulacije), odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo. Komplet z vsemi deli, vsemi materiali, prenosi in prevozi.)
6.3.1 | - temelj za N-drog (ca. 2,0 m3 beton C20/C25) |  | III. kat. | kos | 2 |  | 0
6.3.2 | - temelj za K-drog (ca. 5,2 m3 beton C20/C25) |  | III. kat. | kos | 2 |  | 0
6.3.3 | - temelj za Z-drog (ca. 8,9 m3 beton C20/C25) |  | III. kat. | kos | 5 |  | 0
6.3.4 | - temelj za N-drog (ca. 2,0 m3 beton C20/C25) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
6.3.5 | - temelj za K-drog (ca. 5,2 m3 beton C20/C25) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
6.3.6 | - temelj za Z-drog (ca. 8,9 m3 beton C20/C25) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
6.4 | Strojna postavitev SN betonskega droga (kpl z pripravo in sestavo droga, montažo konzol, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga v predhodno izdelan temelj ter premontažo vodnikov):
6.4.1 | - N-drog |  |  | kos | 3 |  | 0
6.4.2 | - K-drog |  |  | kos | 3 |  | 0
6.4.3 | - Z-drog |  |  | kos | 6 |  | 0
6.5 | Montaža novih vodnikov na SN nadzemna oporišča (kpl z razvlačenjem, dvigovanjem, napenjanjem in pritrjevanjem):
6.5.1 | - goli vodniki (do 1×35/6) |  |  | m | 100 |  | 0
6.5.2 | - goli vodniki (do 1×70/12) |  |  | m | 100 |  | 0
6.5.3 | - univerzalni kabel 3×16/10 |  |  | m | 500 |  | 0
6.5.4 | - univerzalni kabel 3×70/16 |  |  | m | 800 |  | 0
6.5.5 | - univerzalni kabel 3×95/25 |  |  | m | 800 |  | 0
6.5.6 | - optični kabel |  |  | m | 100 |  | 0
6.6 | Odpenjanje in ponovno pritrjevanje obst. vodnikov na SN nadzemnih oporiščih (v primeru napenjanja obst. vodnikov v napenjalnem polju)
6.6.1 | - goli vodniki |  |  | SM | 20 |  | 0
6.6.2 | - univerzalni kabel |  |  | SM | 5 |  | 0
6.6.3 | - optični kabel |  |  | SM | 10 |  | 0
6.7 | Spajanje obst. SN vodnikov v razpetini (kpl z odpenjanjem, spajanjem, pritrjevanjem ter napenjanjem):
6.7.1 | - goli vodnik (do 1×35/6) |  |  | kos | 15 |  | 0
6.7.2 | - goli vodnik (do 1×70/12) |  |  | kos | 15 |  | 0
6.7.3 | - univerzalni kabel 3×16/10 |  |  | kos | 1 |  | 0
6.7.4 | - univerzalni kabel 3×70/16 |  |  | kos | 1 |  | 0
6.7.5 | - univerzalni kabel 3×95/25 |  |  | kos | 1 |  | 0
6.10 | Montaža posamezne opreme na ležeča nadzemna SN oporišča: (kpl z izvedbo vseh ozemljitev na drogu)
6.10.1 | - konzola kabelskih glav in odvodnikov prenapetosti |  |  | kpl | 5 |  | 0
6.10.2 | - 3× SN odvodnik prenapetosti |  |  | kpl | 5 |  | 0
6.10.3 | - SN ločilno stikalo z ročnim pogonom |  |  | kpl | 5 |  | 0
6.10.4 | - SN ločilno stikalo z dvojnim ročnim pogonom |  |  | kpl | 2 |  | 0
6.11 | Zamenjava/dopolnitev opreme na stoječa nadzemna SN oporišča:
6.11.1 | - kovinska konzola |  |  | kos | 10 |  | 0
6.11.2 | - izolator (podporni, viseči, zatezni) |  |  | kos | 10 |  | 0
6.11.3 | - SN odvodnik prenapetosti |  |  | kos | 10 |  | 0
6.11.4 | - ozemljitveni vod (Al vrv) na drog s priključitvijo na valjanec |  |  | kpl | 10 |  | 0
6.11.5 | - strešica lesenega droga |  |  | kos | 10 |  | 0
6.11.6 | - tablica (opozorilna, tekoča številka, oznaka) |  |  | kos | 10 |  | 0
6.12 | Izvedba ločitev vodnikov nadzemnega SN voda:
6.12.1 | - razklenitev tokovnih lokov na DV |  |  | kpl | 20 |  | 0
6.12.2 | - sklenitev tokovnih lokov na DV |  |  | kpl | 20 |  | 0
6.14 | Premontaže ob zamenjavi SN nadzemnih oporišč:
6.14.1 | - obst. SN nadzemni odcep (kpl z ponovno priključitvijo) |  |  | kpl | 5 |  | 0
6.14.2 | - obst. SN kabelski odcep (kpl z ponovno priključitvijo) |  |  | kpl | 5 |  | 0
6.14.3 | - obst. TK vod na drogu |  |  | kpl | 5 |  | 0
6.14.4 | - obst. optični kabel (kpl z opremo) |  |  | kpl | 5 |  | 0
OZEMLJILA
7.1 | Izvedba ozemljil (polaganje valjanca, kpl z izvedbo spojev)
7.1.1 | - polaganje valjanca v obstoječ kabelski jarek |  |  | m | 50 |  | 0
7.1.2 | - izvedba potencialnega obroča pri SM z ločilnim stikalom |  |  | kpl | 3 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA
8.1 | Odstranitev lesenih oporišč (kpl z vso opremo, odvozom ter odkopom in zasipom jame):
8.1.1 | - N-drog |  |  | kos | 170 |  | 0
8.1.2 | - N-drog v drogovniku (kleščah) |  |  | kos | 130 |  | 0
8.1.3 | - N-drog v drogovniku (kleščah) z ločilnikom |  |  | kos | 4 |  | 0
8.1.4 | - A-drog |  |  | kos | 20 |  | 0
8.1.5 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) z ločilnikom |  |  | kos | 4 |  | 0
8.2 | Odstranitev betonskih drogov ter betonskih temeljev (kpl z uporabo lastnega pnevmatskega kladiva, odvozom materiala na trajno deponijo in vgradnjo materiala za zasip jame brez stroškov materiala):
8.2.3 | - SN drog (tip N) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.2.4 | - SN drog (tip K ali Z) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Odstranitev vodnikov (kpl z odpetjem in zvijanjem vodnikov in odvozom):
8.3.3 | - 3× goli vodnik (upoštevana trasna dolžina DV) |  |  | m | 500 |  | 0
8.3.4 | - univerzalni kabel |  |  | m | 100 |  | 0
8.3.5 | - optični kabel |  |  | m | 100 |  | 0
|  |  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
| Datum: |  |  |  | Žig in podpis:
OPOMBE:
1. | V ceni postavk je zajeto:
- vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - usklajevanje z gradbenim izvajalcem; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju);
- vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču); - odvoz demontiranega na skladišče naročnika; - odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja);
- dobava gradbenih materialov (betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava drobnega montažnega materiala (kabelski čevlji Cu vključno do 16 mm2, tulci vključno do 10 mm2, VS letev, vezice, žičniki, žica PF, opozorilni trak, vijaki lesni (do vključno 5 mm), vijačni material do M12, PF žica do vključno 10 mm2 (črna, modra, Ru-Ze), izolirni trak, ...);
- povrnitev terena v prvotno stanje (odvoz odvečnega materiala, ročno planiranje, zatravitev, čiščenje, …)
- ostala nepredvidena pripravljalna (5 %), gradbena (5%) in montažna dela (3%);
2. | Material, katerega zagotovi naročnik (elektromontažni material, drogovi, drogovniki, vijačni material, zaščitne cevi, …) se nahaja v skladišču posamezne OE.

## sklop 2 Zamenjava SN na NNO
#REF!
|  | SM (NNO) | 214 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | SM (SNO) | #REF! |  |  | GRADBENA DELA | 0
[6 empty] | NN KABLOVODI | #REF!
[6 empty] | SN KABLOVODI | #REF!
[6 empty] | NNO | 0
[6 empty] | SNO | #REF!
[6 empty] | OZEMLJILA | 0
[6 empty] | DEMONTAŽA | 0 | IV. kateg | 1.76
|  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
PONUDBENI PREDRAČUN
SANACIJA EEO (ŠKODE 2025-26)
sklop 2: Zamenjava oporišč na NNO
Poz. | Opis postavke |  |  | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
PRIPRAVLJALNA DELA
1.4 | Odstranitev grmičevja ter manjših dreves (debelina do 10 cm) s čiščenjem in spravilom odstranjenega materiala na trajno deponijo. |  |  | m2 | 800 |  | 0
1.5 | Podiranje dreves od fi 10 cm do fi 30 cm in spravilom lesa na deponijo.
1.5.1 | - debelina dreves od 10 do 15 cm premera |  |  | kos | 10 |  | 0
1.5.2 | - debelina dreves od 15 do 20 cm premera |  |  | kos | 2 |  | 0
1.5.3 | - debelina dreves nad 25 cm premera |  |  | kos | 1 |  | 0
GRADBENA DELA
2.1 | Izvedba kabelskega jarka za prosto polaganje kablov (izkop, zavarovanje s PVC trakom, odmet materiala na rob izkopa, ročno planiranje dna kabelskega jarka, polaganje opozorilnega traku, polaganje platičnega ščitnika (pri SN KB), zasip z utrjevanjem po plasteh, končno planiranje vključno s sejanjem trave na zelenih površinah):
2.1.1 | - strojni izkop |  | III. kat. | m3 | 50 |  | 0
2.1.2 | - ročni izkop (nedostopno/bližina obst. inštalacij) |  | III. kat. | m3 | 2 |  | 0
2.1.3 | - strojni izkop |  | IV. kat. | m3 | 5 |  | 0
2.18 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom, komplet s prenosi in prevozi, na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja materiala in pripadajočo dokumentacijo |  |  | m3 | 10 |  | 0
NADZEMNO NNO
4.1 | Strojna postavitev NN lesenega droga (kpl z izkopom jame, pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga, premontažo vodnikov ter zasipom jame):
4.1.1 | - N-drog v drogovniku |  | III. kat. | kos | 130 |  | 0
4.1.2 | - N-drog v drogovniku s podporo |  | III. kat. | kos | 3 |  | 0
4.1.3 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 18 |  | 0
4.1.4 | - N-drog v drogovniku |  | IV. kat. | kos | 5 |  | 0
4.1.5 | - N-drog v drogovniku s podporo |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
4.1.6 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
4.1.7 | - N-drog v obstoječ drogovnik |  | brez izkopa | kos | 1 |  | 0
4.2 | Ročna postavitev NN lesenega droga (kpl z izkopom jame, pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga, premontažo vodnikov ter zasipom jame):
4.2.1 | - N-drog |  | III. kat. | kos | 5 |  | 0
4.2.2 | - N-drog v drogovniku |  | III. kat. | kos | 20 |  | 0
4.2.3 | - N-drog v drogovniku s podporo |  | III. kat. | kos | 1 |  | 0
4.2.4 | - A-drog |  | III. kat. | kos | 5 |  | 0
4.2.5 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 2 |  | 0
4.2.6 | - N-drog |  | IV. kat. | kos | 5 |  | 0
4.2.7 | - N-drog v drogovniku |  | IV. kat. | kos | 3 |  | 0
4.2.8 | - N-drog v drogovniku s podporo |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
4.2.9 | - A-drog |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
4.2.10 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 2 |  | 0
4.2.11 | - N-drog v obstoječ drogovnik |  | brez izkopa | kos | 2 |  | 0
4.3 | Poravnava obstoječega NN lesenega droga (kpl z delnim izkopom in zasipom jame):
4.3.1 | - N-drog |  |  | kpl | 5 |  | 0
4.3.2 | - A-drog |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.3 | - montaža sidra |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.4 | Izdelava betonskega temelja za NN betonski drog (kpl z izkopom, dobavo, postavitvijo in niveliranjem dveh betonskih cevi Φ 60, postavljenih na betonsko C16/20 podlago debeline 5 cm, betoniranjem temelja z betonom C20/25 in ročnim zalitjem betonske cevi po namestitvi droga z betonom C20/25 (agregat fine granulacije), odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo. Komplet z vsemi deli, vsemi materiali, prenosi in prevozi.)
4.4.1 | - temelj za N-drog (ca. 0,6 m3 beton C20/C25) |  |  | kos | 5 |  | 0
4.4.2 | - temelj za K-drog (ca. 2,2 m3 beton C20/C25) |  |  | kos | 2 |  | 0
4.4.3 | - temelj za Z-drog (ca. 2,5 m3 beton C20/C25) |  |  | kos | 1 |  | 0
4.5 | Strojna postavitev NN betonskega droga (kpl z pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga v predhodno izdelan temelj ter premontažo vodnikov):
4.5.1 | - N-drog |  |  | kos | 5 |  | 0
4.5.2 | - K-drog |  |  | kos | 2 |  | 0
4.5.3 | - Z-drog |  |  | kos | 1 |  | 0
4.6 | Montaža novih vodnikov na NN nadzemna oporišča (kpl z razvlačenjem, dvigovanjem, napenjanjem in pritrjevanjem):
4.6.1 | - SKS 2×16 |  |  | m | 50 |  | 0
4.6.2 | - SKS 4×16 |  |  | m | 50 |  | 0
4.6.3 | - SKS 3×35+70 |  |  | m | 300 |  | 0
4.6.4 | - SKS 3×70+70 |  |  | m | 1000 |  | 0
4.7 | Odpenjanje in ponovno pritrjevanje obst. vodnikov na SN nadzemnih oporiščih (v primeru napenjanja obst. vodnikov v napenjalnem polju)
4.7.1 | - SKS |  |  | SM | 20 |  | 0
4.7.2 | - goli vodniki |  |  | SM | 40 |  | 0
4.8 | Spajanje obst. NN vodnikov v razpetini (kpl z odpenjanjem, spajanjem, pritrjevanjem ter napenjanjem):
4.8.1 | - SKS 2×16 |  |  | kos | 5 |  | 0
4.8.2 | - SKS 4×16 |  |  | kos | 5 |  | 0
4.8.3 | - SKS 3×35+70 |  |  | kos | 10 |  | 0
4.8.4 | - SKS 3×70+70 |  |  | kos | 10 |  | 0
4.8.5 | - goli vodnik (do 1×35/6) |  |  | kos | 10 |  | 0
4.8.6 | - goli vodnik (do 1×70/12) |  |  | kos | 10 |  | 0
4.9 | Zamenjava/dopolnitev opreme na stoječa nadzemna NN oporišča:
4.9.1 | - konzola za SKS |  |  | kos | 2 |  | 0
4.9.2 | - konzola kovinska ravna |  |  | kos | 2 |  | 0
4.9.3 | - izolator (podporni) |  |  | kos | 2 |  | 0
4.9.4 | - NN odvodnik prenapetosti |  |  | kos | 2 |  | 0
4.9.5 | - ozemljitveni vod (Al vrv) na drog s priključitvijo na valjanec |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.9.6 | - strešica lesenega droga |  |  | kos | 2 |  | 0
4.9.7 | - tablica (opozorilna, tekoča številka, oznaka) |  |  | kos | 2 |  | 0
4.10 | Spajanje NN vodnikov na prehodu ali odcepu:
4.10.1 | - SKS - SKS |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.10.2 | - SKS - KB |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.12 | Montaža opreme na NN nadzemna oporišča: - NN odvodniki prenapetosti (kpl z ozemljitvami na drogu) |  |  | kos | 8 |  | 0
4.13 | Premontaže ob zamenjavi NN nadzemnih oporišč:
4.13.1 | - obst. NN nadzemni odcep (SKS, goli vodniki) |  |  | kpl | 5 |  | 0
4.13.2 | - obst. NN kabelski odcep (kpl z ponovno priključitvijo) |  |  | kpl | 5 |  | 0
4.13.3 | - obst. TK vod na drogu |  |  | kpl | 8 |  | 0
4.13.4 | - obst. vod JR na drogu |  |  | kpl | 10 |  | 0
4.14 | Elektromontažni del izvedbe zveznega voda (od PMO so hišne PO)
4.14.1 | - dobava in uvlečenja kabla NYY-J 4×10 |  |  | m | 300 |  | 0
4.14.2 | - prestavitev obstoječe merilne garniture |  |  | kos | 20 |  | 0
4.14.3 | - montaža varovalčnega podnožja in varovalk |  |  | kpl | 10 |  | 0
4.14.4 | - dobava in vgradnja priključne doze 200×200 mm s sponkami |  |  | kos | 10 |  | 0
OZEMLJILA
7.1 | Izvedba ozemljil (polaganje valjanca, kpl z izvedbo spojev)
7.1.1 | - polaganje valjanca v obstoječ kabelski jarek |  |  | m | 50 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA
8.1 | Odstranitev lesenih oporišč (kpl z vso opremo, odvozom ter odkopom in zasipom jame):
8.1.1 | - N-drog |  |  | kos | 100 |  | 0
8.1.2 | - N-drog v drogovniku (kleščah) |  |  | kos | 40 |  | 0
8.1.4 | - A-drog |  |  | kos | 20 |  | 0
8.2 | Odstranitev betonskih drogov ter betonskih temeljev (kpl z uporabo lastnega pnevmatskega kladiva, odvozom materiala na trajno deponijo in vgradnjo materiala za zasip jame brez stroškov materiala):
8.2.1 | - NN drog (tip N) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.2.2 | - NN drog (tip K ali Z) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Odstranitev vodnikov (kpl z odpetjem in zvijanjem vodnikov in odvozom):
8.3.1 | - SKS |  |  | m | 500 |  | 0
8.3.2 | - 4× goli vodnik (upoštevana trasna dolžina NNO) |  |  | m | 500 |  | 0
|  |  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
| Datum: |  |  |  | Žig in podpis:
OPOMBE:
1. | V ceni postavk je zajeto:
- vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - usklajevanje z gradbenim izvajalcem; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju);
- vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču); - odvoz demontiranega na skladišče naročnika; - odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja);
- dobava gradbenih materialov (betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava drobnega montažnega materiala (kabelski čevlji Cu vključno do 16 mm2, tulci vključno do 10 mm2, VS letev, vezice, žičniki, žica PF, opozorilni trak, vijaki lesni (do vključno 5 mm), vijačni material do M12, PF žica do vključno 10 mm2 (črna, modra, Ru-Ze), izolirni trak, ...);
- povrnitev terena v prvotno stanje (odvoz odvečnega materiala, ročno planiranje, zatravitev, čiščenje, …)
- ostala nepredvidena pripravljalna (5 %), gradbena (5%) in montažna dela (3%);
2. | Material, katerega zagotovi naročnik (elektromontažni material, drogovi, drogovniki, vijačni material, zaščitne cevi, …) se nahaja v skladišču posamezne OE.

## sklop 3 Kabliranje SNO in NNO
0
|  | SM (NNO) | #REF! |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | SM (SNO) | #REF! |  |  | GRADBENA DELA | 0
[6 empty] | NN KABLOVODI | 0
[6 empty] | SN KABLOVODI | 0
[6 empty] | NNO | 0
[6 empty] | SNO | 0
[6 empty] | OZEMLJILA | 0
[6 empty] | DEMONTAŽA | 0 | IV. kateg | 1.76
|  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
PONUDBENI PREDRAČUN
SANACIJA EEO (ŠKODE 2025-26)
sklop 3: Kabliranje SNO in NNO
Poz. | Opis postavke |  |  | EM | Kol. | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličba obst. komunalnih vodov v trasi predvidene EEO |  |  | kos | 10 |  | 0
1.2 | Izvedba cestne zapore občinske ceste (kpl z pripravo elaborata in pridobitvijo dovoljenja) (obračun po dejanskih stroških) |  |  | kos |  |  | 0
1.3 | Izvedba cestne zapore regionalne ceste (kpl z pripravo elaborata in pridobitvijo dovoljenja) (obračun po dejanskih stroških) |  |  | kos |  |  | 0
1.4 | Odstranitev grmičevja ter manjših dreves (debelina do 10 cm) s čiščenjem in spravilom odstranjenega materiala na trajno deponijo. |  |  | m2 | 200 |  | 0
GRADBENA DELA
2.1 | Izvedba kabelskega jarka za prosto polaganje kablov (izkop, zavarovanje s PVC trakom, odmet materiala na rob izkopa, ročno planiranje dna kabelskega jarka, polaganje opozorilnega traku, polaganje platičnega ščitnika (pri SN KB), zasip z utrjevanjem po plasteh, končno planiranje vključno s sejanjem trave na zelenih površinah):
2.1.1 | - strojni izkop |  | III. kat. | m3 | 1000 |  | 0
2.1.2 | - ročni izkop (nedostopno/bližina obst. inštalacij) |  | III. kat. | m3 | 50 |  | 0
2.1.3 | - strojni izkop |  | IV. kat. | m3 | 100 |  | 0
2.1.4 | - ročni izkop (nedostopno/bližina obst. inštalacij) |  | IV. kat. | m3 | 5 |  | 0
2.2 | Ureditev urejenih površin (dobava in posipanje sejane zemlje v debelini 15 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  |  | m2 | 100 |  | 0
2.3 | Izvedba kabelske blazine (dobava in posipanje mivke v kabelski jarek v sloju 20 cm, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli): |  |  | m3 | 100 |  | 0
2.4 | Izvedba ilovnate plasti (Dobava, izvedba in teptanje ilovnate plasti pri zasipu ozemljila, kpl z razvozom po trasi ter vsemi ostalimi deli) |  |  | m3 | 10 |  | 0
2.5 | Izvedba jame za kabelsko omarico (izkop, odmet materiala na rob izkopa, ročno planiranje dna kabelskega jarka, ročni zasip z utrjevanjem po plasteh, končno planiranje):
2.5.1 | - strojno/ročni izkop |  | III. kat. | kos | 70 |  | 0
2.5.2 | - strojno/ročni izkop |  | IV. kat. | kos | 5 |  | 0
2.6 | Izvedba jame za kabelsko spojko oz. kabelsko rezervo (izkop, odmet materiala na rob izkopa, ročno planiranje dna kabelskega jarka, izvedba kabelske blazine, ročni zasip z utrjevanjem po plasteh, končno planiranje):
2.6.1 | - strojno/ročni izkop |  | III. kat. | kos | 50 |  | 0
2.6.2 | - strojno/ročni izkop |  | IV. kat. | kos | 5 |  | 0
2.7 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (zasip z obst. zemljino) (polaganje cevi, nameščanje PVC distančnikov, zasip cevi z obst. zemljino, nameščanje tesnilnih čepov):
2.7.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 150 |  | 0
2.7.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 60 |  | 0
2.7.3 | - 1× GDC fi 160/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 30 |  | 0
2.7.4 | - 2× GDC fi 160/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 12 |  | 0
2.8 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (obbetonirano) (polaganje cevi, nameščanje PVC distančnikov, zasip cevi z betonom C16/20 v debelini 10 cm okoli cevi, nameščanje tesnilnih čepov):
2.8.1 | - 1× GDC fi 110/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 90 |  | 0
2.8.2 | - 2× GDC fi 110/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 60 |  | 0
2.8.3 | - 1× GDC fi 160/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 150 |  | 0
2.8.4 | - 2× GDC fi 160/6000 mm (PEHD) |  |  | m | 90 |  | 0
2.10 | Polaganje cevi v odprt kabelski jarek: - PEHD 2×fi 50 mm (dvojček za optiko) vključno z montažo spojk |  |  | m | 500 |  | 0
2.11 | Odstranitev in ponovno polaganje betonskih tlakovcev, vključno z začasnim odlaganjem na gradbiščno deponijo ter pripravo podlage, komplet z vsemi deli in materiali. |  |  | m2 | 20 |  | 0
2.12 | Odstranitev obstoječe zgornje nevezane nosilne plasti v debelini 30-40 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo |  |  | m2 | 100 |  | 0
2.13 | Dobava, vgradnja in utrjevanje spodnje nevezane nosilne plasti - posteljica iz stenskega gramoza frakcije 0-125 mm (zmrzlinsko odporen material) do predpisane zbitosti pod tamponskim slojem v slojih po 30 cm skupne debeline do 100 cm |  |  | m3 | 100 |  | 0
2.14 | Dobava, vgradnja in utrjevanje zgornje nevezane nosilne plasti - tampon (kot podlaga za asfaltno plast, tlakovce) iz drobljenega materiala frakcije 0-32 mm v sloju 10 cm, komplet z vsemi deli in materiali |  |  | m2 | 100 |  | 0
2.15 | Rezanje asfalta/betona (kpl z vsemi deli, prenosi in prevozi, ter potrebnim orodjem)
2.15.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  |  | m | 80 |  | 0
2.15.2 | - nearmiran beton (debeline do 20 cm) |  |  | m | 5 |  | 0
2.15.3 | - armiran beton (debeline do 20 cm) |  |  | m | 5 |  | 0
2.16 | Rušenje asfalta/betona (kpl z odvozom ruševin na trajno deponijo, vključno s takso deponiranja odpadnega materiala)
2.16.1 | - asfalt (debeline do 15 cm) |  |  | m2 | 80 |  | 0
2.16.2 | - nearmiran beton |  |  | m3 | 2 |  | 0
2.16.3 | - armiran beton |  |  | m3 | 2 |  | 0
2.17 | Strojno vrtanje betona (kpl z vsemi pripadajoči deli, materiali in čiščenjem po končanju del)
2.17.1 | - vrtina premera fi 110 mm, dolžine do 40 cm |  |  | kos | 2 |  | 0
2.17.2 | - vrtina premera fi 160 mm, dolžine do 40 cm |  |  | kos | 2 |  | 0
2.18 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom, komplet s prenosi in prevozi, na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja materiala in pripadajočo dokumentacijo |  |  | m3 | 80 |  | 0
2.19 | Gradbeni del izvedbe zveznega voda
2.19.1 | - dolblenje zidu/tlaka ter vgrajevanje cevi 63 mm |  |  | m | 20 |  | 0
2.19.2 | - vgrajevanje kabelskega kanala |  |  | m | 20 |  | 0
2.19.3 | - izdelava prebojev |  |  | kos | 5 |  | 0
2.19.4 | - popravilo fasade |  |  | m | 10 |  | 0
NN KABLOVODI (elektromontažni del)
3.1 | Polaganje NN kabla v kabelski jarek:
3.1.1 | - NN kabel 4×35 mm2 |  |  | m | 600 |  | 0
3.1.2 | - NN kabel 4×70 mm2 |  |  | m | 1500 |  | 0
3.1.3 | - NN kabel 4×150 mm2 |  |  | m | 2000 |  | 0
3.1.4 | - NN kabel 4×240 mm2 |  |  | m | 1200 |  | 0
3.2 | Uvlečenje NN kabla v cev:
3.2.1 | - NN kabel 4×35 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
3.2.2 | - NN kabel 4×70 mm2 |  |  | m | 1500 |  | 0
3.2.3 | - NN kabel 4×150 mm2 |  |  | m | 3000 |  | 0
3.2.4 | - NN kabel 4×240 mm2 |  |  | m | 1800 |  | 0
3.3 | Izvedba NN kabelskega zaključka (kpl z priključitvijo):
3.3.1 | - za NN kabel 4×35 mm2 |  |  | kos | 40 |  | 0
3.3.2 | - za NN kabel 4×70 mm2 |  |  | kos | 30 |  | 0
3.3.3 | - za NN kabel 4×150 mm2 |  |  | kos | 50 |  | 0
3.3.4 | - za NN kabel 4×240 mm2 |  |  | kos | 30 |  | 0
3.4 | Izvedba NN kabelske spojke:
3.4.1 | - za NN kabel 4×35 mm2 |  |  | kos | 15 |  | 0
3.4.2 | - za NN kabel 4×70 mm2 |  |  | kos | 5 |  | 0
3.4.3 | - za NN kabel 4×150 mm2 |  |  | kos | 25 |  | 0
3.4.4 | - za NN kabel 4×240 mm2 |  |  | kos | 5 |  | 0
3.5 | Postavitev prostostoječe kabelske omarice s podstavkom (kpl z delnim zasipom temelja):
3.5.1 | - tip PS-RO (poliestrska) |  |  | kos | 40 |  | 0
3.5.2 | - tip PS-PRMO (poliestrska) |  |  | kos | 10 |  | 0
3.5.3 | - tip PS-PMO (poliestrska) |  |  | kos | 20 |  | 0
3.5.4 | - tip PS-RO (kovinska) |  |  | kos | 5 |  | 0
3.6 | Montaža kompletne tipske opreme v NN omarico (kpl z montažo NH stikalnih letev, NH varovalk, NN odvodnikov prenapetosti, PEN zbiralke, ozemljitvene pobezave PEN- valjanec, ter ožičenjem):
3.6.1 | - oprema za tip PS-RO-4 |  |  | kpl | 25 |  | 0
3.6.2 | - oprema za tip PS-RO-6 |  |  | kpl | 12 |  | 0
3.6.3 | - oprema za tip PS-RO-8 |  |  | kpl | 8 |  | 0
3.6.4 | - oprema za tip PS-PRMO-4/2 |  |  | kpl | 8 |  | 0
3.6.5 | - oprema za tip PS-PRMO-6/2 |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.6.6 | - oprema za tip PS-PMO (1 merilno mesto) |  |  | kpl | 15 |  | 0
3.6.7 | - oprema za tip PS-PMO (2 merilni mesti) |  |  | kpl | 5 |  | 0
3.7 | Montaža posamezne opreme v obst. NN omarico (kpl z ožičenjem):
3.7.1 | - NH varovalčni ločilnik (horizontalni) |  |  | kos | 5 |  | 0
3.7.2 | - NH varovalčna letev (vertikalna) |  |  | kos | 5 |  | 0
3.7.3 | - NH podstavek NN talilnih vložkov |  |  | kos | 5 |  | 0
3.7.4 | - PEN zbiralka |  |  | kos | 5 |  | 0
3.7.5 | - NN odvodniki prenapetosti |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.7.6 | - ozemljitvena povezava PEN zbiralka - valjanec |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.8 | Zamenjava NN povezave na obst. stebrni TP (kpl z demontažo obst. NN povezave, priključitvijo v NNRO) |  |  | kos | 2 |  | 0
3.9 | Zamenjavo razdelilne omarice na obst. stebrni TP (kpl z demontažo obst. omarice, montažo nove omarice z nosilcem, montažo ščitnika kablov za prehod kablov ter prevezavo obst. NN izvodov) |  |  | kos | 2 |  | 0
NADZEMNO NNO
4.1 | Strojna postavitev NN lesenega droga (kpl z izkopom jame, pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga, premontažo vodnikov ter zasipom jame):
4.1.1 | - N-drog v drogovniku |  | III. kat. | kos | 10 |  | 0
4.1.3 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 5 |  | 0
4.1.4 | - N-drog v drogovniku |  | IV. kat. | kos | 2 |  | 0
4.1.6 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
4.2 | Ročna postavitev NN lesenega droga (kpl z izkopom jame, pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga, premontažo vodnikov ter zasipom jame):
4.2.2 | - N-drog v drogovniku |  | III. kat. | kos | 1 |  | 0
4.2.5 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 2 |  | 0
4.2.10 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
4.4 | Izdelava betonskega temelja za NN betonski drog (kpl z izkopom, dobavo, postavitvijo in niveliranjem dveh betonskih cevi Φ 60, postavljenih na betonsko C16/20 podlago debeline 5 cm, betoniranjem temelja z betonom C20/25 in ročnim zalitjem betonske cevi po namestitvi droga z betonom C20/25 (agregat fine granulacije), odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo. Komplet z vsemi deli, vsemi materiali, prenosi in prevozi.)
4.4.3 | - temelj za Z-drog (ca. 2,5 m3 beton C20/C25) |  |  | kos | 2 |  | 0
4.5 | Strojna postavitev NN betonskega droga (kpl z pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga v predhodno izdelan temelj ter premontažo vodnikov):
4.5.3 | - Z-drog |  |  | kos | 2 |  | 0
4.10 | Spajanje NN vodnikov na prehodu ali odcepu:
4.10.1 | - SKS - SKS |  |  | kpl | 10 |  | 0
4.10.2 | - SKS - KB |  |  | kpl | 40 |  | 0
4.11 | Montaža in zaščita NN kabla na NN drog: - s kovinsko cevjo ali pločevinastim ščitnikom |  |  | kos | 40 |  | 0
4.12 | Montaža opreme na NN nadzemna oporišča: - NN odvodniki prenapetosti (kpl z ozemljitvami na drogu) |  |  | kos | 10 |  | 0
SN KABLOVODI (elektromontažni del)
5.1 | Polaganje SN kabla v kabelski jarek z nameščanjem distančnikov (razmestitev-trikot)
5.1.1 | - 3× enožilni SN kabel 1×70 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
5.1.2 | - 3× enožilni SN kabel 1×150 mm2 |  |  | m | 500 |  | 0
5.1.3 | - 1× trižilni SN kabel 3×95 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
5.1.4 | - 1× trižilni SN kabel 3×150 mm2 |  |  | m | 500 |  | 0
5.2 | Uvlečenje enožilnega SN kabla v cev:
5.2.1 | - 3× enožilni SN kabel 1×70 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
5.2.2 | - 3× enožilni SN kabel 1×150 mm2 |  |  | m | 500 |  | 0
5.2.3 | - 1× trižilni SN kabel 3×95 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
5.2.4 | - 1× trižilni SN kabel 3×150 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
5.3 | Izvedba SN kabelskega končnika (kpl s priklopom in ozemljitvijo ekrana):
5.3.1 | - kpl za tri enožilne SN kable 70 mm2 |  |  | gar | 4 |  | 0
5.3.2 | - kpl za tri enožilne SN kable 150 mm2 |  |  | gar | 4 |  | 0
5.3.3 | - kpl za trižilni SN kabel 95 mm2 |  |  | gar | 2 |  | 0
5.3.4 | - kpl za trižilne SN kabel 150 mm2 |  |  | gar | 4 |  | 0
5.4 | Izvedba SN kabelske spojke:
5.4.1 | - za enožilni SN kabel 1×70 mm2 |  |  | kos | 3 |  | 0
5.4.2 | - za enožilni SN kabel 1×150 mm2 |  |  | kos | 4 |  | 0
5.4.3 | - za trižilni SN kabel 1×95 mm2 |  |  | kos | 1 |  | 0
5.4.4 | - za trižilni SN kabel 1×150 mm2 |  |  | kos | 2 |  | 0
NADZEMNO SNO
6.1 | Strojna postavitev SN lesenega droga (kpl z pripravo in sestavo droga, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga, premontažo vodnikov):
6.1.1 | - N-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 5 |  | 0
6.1.2 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | III. kat. | kos | 5 |  | 0
6.1.3 | - N-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
6.1.4 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
6.3 | Izdelava betonskega temelja za SN betonski drog (kpl z izkopom, dobavo, postavitvijo in niveliranjem dveh betonskih cevi Φ 60, postavljenih na betonsko C16/20 podlago debeline 5 cm, vgradnjo cevi za prehod kablov, betoniranjem temelja z betonom C20/25 in ročnim zalitjem betonske cevi po namestitvi droga z betonom C20/25 (agregat fine granulacije), odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo. Komplet z vsemi deli, vsemi materiali, prenosi in prevozi.)
6.3.3 | - temelj za Z-drog (ca. 8,9 m3 beton C20/C25) |  | III. kat. | kos | 1 |  | 0
6.3.6 | - temelj za Z-drog (ca. 8,9 m3 beton C20/C25) |  | IV. kat. | kos | 1 |  | 0
6.4 | Strojna postavitev SN betonskega droga (kpl z pripravo in sestavo droga, montažo konzol, pritrditvijo opreme, postavitvijo droga v predhodno izdelan temelj ter premontažo vodnikov):
6.4.3 | - Z-drog |  |  | kos | 2 |  | 0
6.8 | Izvedba SN kabelskega končnika (kpl s priklopom in ozemljitvijo ekrana):
6.8.1 | - kpl za univerzalni kabel 3×16/10 |  |  | gar | 4 |  | 0
6.8.2 | - kpl za univerzalni kabel 3×70/16 |  |  | gar | 8 |  | 0
6.8.3 | - kpl za univerzalni kabel 3×95/25 |  |  | gar | 8 |  | 0
6.9 | Izvedba SN kabelske spojke na drogu ali v zemlji:
6.9.1 | - za univerzalni kabel 3×16/10 |  |  | kos | 2 |  | 0
6.9.2 | - za univerzalni kabel 3×70/16 |  |  | kos | 4 |  | 0
6.9.3 | - za univerzalni kabel 3×95/25 |  |  | kos | 4 |  | 0
6.13 | Montaža in zaščita SN kablov na lesenem drogu: - s pločevinastim ščitnikom |  |  | kos | 5 |  | 0
OZEMLJILA
7.1 | Izvedba ozemljil (polaganje valjanca, kpl z izvedbo spojev)
7.1.1 | - polaganje valjanca v obstoječ kabelski jarek |  |  | m | 400 |  | 0
7.1.2 | - izvedba potencialnega obroča pri SM z ločilnim stikalom |  |  | kpl | 2 |  | 0
7.1.3 | - izvedba potencialnega obroča pri kovinski omarici |  |  | kpl | 4 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA
8.1 | Odstranitev lesenih oporišč (kpl z vso opremo, odvozom ter odkopom in zasipom jame):
8.1.1 | - N-drog |  |  | kos | 40 |  | 0
8.1.2 | - N-drog v drogovniku (kleščah) |  |  | kos | 40 |  | 0
8.1.3 | - N-drog v drogovniku (kleščah) z ločilnikom |  |  | kos | 1 |  | 0
8.1.4 | - A-drog |  |  | kos | 10 |  | 0
8.1.5 | - A-drog v drogovnikih (kleščah) z ločilnikom |  |  | kos | 1 |  | 0
8.2 | Odstranitev betonskih drogov ter betonskih temeljev (kpl z uporabo lastnega pnevmatskega kladiva, odvozom materiala na trajno deponijo in vgradnjo materiala za zasip jame brez stroškov materiala):
8.2.1 | - NN drog (tip N) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.2.2 | - NN drog (tip K ali Z) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.2.3 | - SN drog (tip N) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.2.4 | - SN drog (tip K ali Z) |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Odstranitev vodnikov (kpl z odpetjem in zvijanjem vodnikov in odvozom):
8.3.1 | - SKS |  |  | m | 500 |  | 0
8.3.2 | - 4× goli vodnik (upoštevana trasna dolžina NNO) |  |  | m | 500 |  | 0
8.3.3 | - 3× goli vodnik (upoštevana trasna dolžina DV) |  |  | m | 500 |  | 0
8.3.4 | - univerzalni kabel |  |  | m | 100 |  | 0
8.3.5 | - optični kabel |  |  | m | 100 |  | 0
|  |  |  | VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
| Datum: |  |  |  | Žig in podpis:
OPOMBE:
1. | V ceni postavk je zajeto:
- vsa pripravljalna dela; - skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta; - usklajevanje z gradbenim izvajalcem; - zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju);
- vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...); - vsi transportni in manipulacijski stroški materiala (nakladanje, prevoz na delovišče, razkladanje, razvoz po delovišču); - odvoz demontiranega na skladišče naročnika; - odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja);
- dobava gradbenih materialov (betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …); - dobava drobnega montažnega materiala (kabelski čevlji Cu vključno do 16 mm2, tulci vključno do 10 mm2, VS letev, vezice, žičniki, žica PF, opozorilni trak, vijaki lesni (do vključno 5 mm), vijačni material do M12, PF žica do vključno 10 mm2 (črna, modra, Ru-Ze), izolirni trak, ...);
- povrnitev terena v prvotno stanje (odvoz odvečnega materiala, ročno planiranje, zatravitev, čiščenje, …)
- ostala nepredvidena pripravljalna (5 %), gradbena (5%) in montažna dela (3%);
2. | Material, katerega zagotovi naročnik (elektromontažni material, drogovi, drogovniki, vijačni material, zaščitne cevi, …) se nahaja v skladišču posamezne OE.