## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava in montaža transformatorjev 220/110 kV, 150 MVA
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
TRANSFORMATOR 220/110 KV | 0
REZERVNI DELI | 0
OSTALI STROŠKI | 0
PONUDBENA VREDNOST | 0
Nepredvidena dela [%] | 1
Vrednost nepredvidenih del | 0
SKUPNA VREDNOST | 0

## Transformator 220_110 kV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
TRANSFORMATOR 220/110 kV
1 | Transformator 220/110 kV, 150 MVA, z regulacijskim stikalom, z vso pomožno opremo in izmenjevalcem toplote | kos | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža transformatorja in spuščanje v pogon | kompl. | 4 | 0 | 0 | 0
3 | Demontaža starega transformatorja 220/110 kV, 150 MVA, odvoz, razgradnja, predaja na deponijo in odprodaja materiala (strošek/dobiček od prodanega materiala je na strani Ponudnika) | kompl. | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
REZERVNI DELI
4 | Skoznji izolator (bushing), Hitachi Energy type: GSA 245-OA/1600 LF | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Skoznji izolator (bushing), Hitachi Energy type: GSA170-OA/1600 LF | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Skoznji izolator (bushing), Hitachi Energy, type: GSA-OA 123/1600 LF | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostali stroški
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
OSTALI STROŠKI
7 | Tehnična in tovarniška dokumentacija | kompl. | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Šolanje | kompl. | 3 | 0 | 0 | 0
9 | Embalaža | kompl. | 4 | 0 | 0 | 0
10 | Transport | kos | 4 | 0 | 0 | 0
11 | Zavarovanje | kos | 4 | 0 | 0 | 0
12 | Garancije | kos | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0