## Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni projekt.
Priporočljivo je, da si ponudnik pred oddajo ponudbe posamezna otroška igrišča ogleda. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in posameznimi lokacijami izvedbe del, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do območja za izvedbo del.
Vsi eventualni komercialni nazivi omenjeni v popisu del so uporabljeni le kot referenčni proizvodi.
V tehničnih specifikacijah navedena blagovna znamka firma, podjetje oziroma tip blaga ali materiala pomeni navedeno ali enakovredno. Ponudnik lahko ponudi druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, če s predložitvijo tehnične dokumentacije oz. druge ustrezne dokumentacije in zahtevanih certifikatov ob oddaji ponudbe dokaže, da je ponujen izdelek/artikel/material enakovreden oz. da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti (sestav, dimenzija, material, slika ponujenega igrala ...), ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo. Ponudnik mora v primeru, ko ne ponuja tipa izdelka/artikla/materiala, ki je naveden v opisu postavke, v popis del vpisati popoln naziv in tip artikla, ki ga ponuja.
Vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176 in SIST EN 1177. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo.
Ponudniki morajo že ob oddaji ponudbe za vsa ponujena igrala predložiti tehnično oz. drugo ustrezno dokumentacijo, iz katere mora jasno in nedvoumno izhajati, da ponudniki zagotavljajo dobavo in montažo igral, ki so skladna z zahtevami naročnika, kot izhaja iz popisa del (sestav, dimenzije, material, slika ponujenega igrala … ), ter kopije certifikatov oz. drugih ustreznih testnih poročil, iz katerih bo razvidna skladnost vsakega ponujenega igrala s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti vgrajena po navodilih proizvajalca.
Vse vgrajene materiale in opremo mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pisno potrditi investitor.
V fazi izvedbe del bo moral izbrani ponudnik (izvajalec) pred dobavo, montažo oz. vgradnjo posameznega igrala s strani naročnika pridobiti pisno potrditev, da so igrala ustrezna in skladna z zahtevami naročnika ter za vsako vgrajeno igralo predložiti ustrezne certifikate, izjave o skladnosti s standardi, navodila za varno uporabo in vzdrževanje vgrajenih igral oz. vgrajene podlage v slovenskem jeziku, garancijske liste z garancijskimi pogoji. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah.
Da bodo leseni deli igral globinsko impregnirani in bodo imeli vsaj 3-letno garancijo, da bodo deli igral iz plastike ali steklenih vlaken imeli najmanj 2-letno garancijo ter da bodo kovinski deli igral imeli najmanj 9-letno garancijo.
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati možnost omejenega dostopa s težko gradbeno mehanizacijo.
Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja gradbenih odpadkov. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08). V cenah je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks.
Igrala - opombe:
V ceni mora biti zajeta tudi izdelava temeljev skladno z navodili proizvajalca igral. Vsa igrala morajo biti izdelana po standardu EN 1176 in EN 1177.
Ponudba mora zajemati:
V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! V ceno mora biti vključeno tudi ponovno humuziranje in zatravitev zelenic (oziroma vzpostavitev v prvotno stanje).
Stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji opreme ter z vsemi ostalimi na projektu.
Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
Stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije.
Stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje.
Stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalca.
Stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega čiščenja na posameznih lokacijah, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo opreme.
Stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške za cel čas gradnje do primopredaje opreme naročniku.
Stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na posameznem igrišču oz. njegovem delu, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del.
Stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu.
Stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja (varnostni trakovi ter začasne fiksne bariere na mestih, kjer je povečana možnost vdora nepooblaščenih oseb) in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča.
Vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
Ves potrebni notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Pri cenah je potrebno upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
Vse splošne in stalne stroške povezane z organizacijo in delom na gradbišču.
Vsa potrebna pomožna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri, orodje.

## 2.sklop Popis Zlato polje
oznaka | opis | enota | količina | cena za enoto | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA
Vsi eventualni komercialni nazivi omenjeni v popisu del, so uporabljeni le kot referenčni proizvodi!!
Lokacija:
1. | Zamenjava kombiniranega igrala Zlato polje (Gradnikova)
1.1. | Nabava in montaža igrala: kombinirano igralo kot na primer Sarba L/322.S ali enakovredno, z izvedbo potrebnih temeljev in pritrdilnega materiala, skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
Polje za vpis nadomestnega artikla s polnim imenom
1.2. | Kompletna odstranitev obstoječe betonske podlage ter lesenega kombiniranega igrala | kpl | 1 |  | 0
1.3. | humusiranje z izkopanim humusom, dodatnim dovozom humusa in zatravitev | m2 | 70 |  | 0
1. | Zamenjava kombiniranega igrala Zlato polje (Gradnikova) SKUPAJ (brez DDV) |  |  | Skupaj: | 0
2. | Zamenjava nihajne gugalnice Zlato polje (Gradnikova)
2.1. | Nabava in montaža igrala: nihajna 2-sedežna gugalnica kot npr. Sarba F/7160, z enim navadnim in enim otroškim sedežem z varovalom ali enakovredno, z izvedbo potrebnih temeljev in pritrdilnega materiala, skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
Polje za vpis nadomestnega artikla s polnim imenom
2.2. | Kompletna odstranitev obstoječe nihajne gugalnice (vključno z gumo, temeljem in igralom) | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Dobava in priprava ustrezne varovalne podlage (guma) za predlagano igralo (za višino možnega padca 132 cm, vezano na vzorčno ponujeno igralo tč. 2.1. - skupne površine 51 m2) | m2 | 51 |  | 0
2.4. | humusiranje z izkopanim humusom, dodatnim dovozom humusa in zatravitev | m2 | 20 |  | 0
2. | Zamenjava nihajne gugalnice na Igrišču Zlato polje (Gradnikova) SKUPAJ (brez DDV) |  |  | Skupaj: | 0
| Nepredvidena dela (brez DDV) |  | 5% |  | 0
Ponudbeni predračun skupaj
| SKUPAJ PONUDBENI PREDRAČUN (brez DDV) |  |  |  | 0
| 22 % DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ PONUDBENI PREDRAČUN (z DDV) |  |  |  | 0