## GOI
OBR-19
Naročnik:
Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
B | SANACIJA STEN IN STROPOV |  | 0
C | SANACIJA IN UREDITEV PODSTREŠJA |  | 0
D | SANACIJA DIMNIKA |  | 0
E | FASADA GRAD |  | 0
F | FASADA GOSPODARSKO POSLOPJE |  | 0
G | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
H | POMOŽNI OBJEKTI |  | 0
I | NOTRANI TLAKI |  | 0
J | ČISTILNA NAPRAVA |  | 0
K | RAZVETLJAVA |  | 0
L | OPREMA |  | 0
M | SANACIJA STREHE |  | 0
N | LESEN TLAK DVORIŠČA |  | 0
O | STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
| DDV | 0.22 | 0
| VSA DELA SKUPAJ Z DDV: |  | 0
Vse posege na objektu je izvajati skladno S KULTURNOVARSTVENIM SOGLASJEM št EG-0099/1995-210 MP
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsi vgrajeni materiali, polizdelki in oprema morajo ustrezati zahtevam iz projektne dokumentacije (PZI), veljavnim tehničnim predpisom in standardom. V kolikor so v popisu del navedeni komercialni nazivi, tipi ali proizvajalci posameznih materialov oz. opreme, se to šteje kot informativna navedba zahtevanega kakovostnega nivoja. Izvajalec lahko ponudi in vgradi materiale drugih proizvajalcev, vendar le pod pogojem, da so ti po vseh tehničnih, estetskih in funkcionalnih lastnostih enakovredni ali boljši od projektiranih, kar morata pred vgradnjo pisno potrditi nadzor in projektant.
Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdijo odgovorni projektant arhitekture, investitor in odgovorni konzervator ZVKD.

## A pripravljalna d
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije, grabiščni kontejnerji, prenosni WC, postavitev opozorilnih tabel in znakov zahtevanih po GZ, priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in ureditev gradbiščne vodovodne instalacije, ureditev dostopov) | kpl | 1 | 0
2 | Pomični in nepomični odri, potrebni za vsa gardbeno obrtniška in instalacijska dela, površine objekta cca 600m2. | kpl | 1 | 0
3 | Fasadni odri, za posege na fasadah. Predvidena površina cca 300 m2 | kpl | 1 | 0
4 | Zaščita obstoječih površin in elementov v objektu: stavbno pohištvo ki se ohranja, arhitekturni elementi, poslikave….
4a | zaščita z deskami, filcem in PVC folijo | m2 | 100 | 0
4b | zaščita s filcem in PVC folijo | m2 | 200 | 0
4c | zaščita s PVC folijo | m2 | 300 | 0
5 | Avtodvigalo za razna gardbeno obrtniška in instalacijska dela (višina do 35 m) | kpl | 1 | 0
6 | Začasne prestavitve opreme, slik….in ponovne postavitve po končanih delih. | kpl | 1 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## C sanacija podstrešja
B | SANACIJA IN UREDITEV PODSTREŠJA
1 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
1a | Odstranitev dotrajanih elementov ostrešja (podpore, sohe…), z vsemi začasnimi podpiranji, po navodilih projektanta GK. Ocena | m3 | 5 |  | 0
1b | Odstranitev dotrajanih lesenih oblog, desk, moralov….Ocena | m2 | 50 |  | 0
1c | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav, z ustreznim podpiranjem. Ocena | m3 | 1 |  | 0
1d | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav v debelini do 20cm. Ocena | m2 | 5 |  | 0
2 | TESARSKA DELA
2 | Nadomestitev dotrajanih in neustreznih elementov ostrešja in ostalih lesenih konstruckij, po navodilih projektanta GK, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom in impregnacijo lesenih elementov.
2a | konstrukcijiski les | m3 | 20 |  | 0
2b | deske, obloge…. | m2 | 200 |  | 0
3 | POZIDAVE
2a | lokalna popravila kamnnitih pozidav, z ustreznom malto. Ocena | m3 | 1 |  | 0
2b | lokalna površinska popravila kamnnitih pozidav v debelinah do 20cm, z ustreznom malto. Ocena | m2 | 5 |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
3a | Izdelava, dobava in montaža INOX drobno pletene ograje, po izboru projektanta, v nosilnih okvirjih, kot zaščita proti padcu v nižje dele podstrešja. | m2 | 40 |  | 0
3b | Dobava in namestitev vrvi 20 mm za ograjo, vključno z nosilci | m | 50 |  | 0
3c | Izdelava, dobava in montaža kovinskih ročajev ob stopnicah in višinskih preskokih, po detajlu projektanta, tračno kovano barvano (strukturna barva) železo na konzolah, po detajlu, izvedbe kot obstoječi ročaji ob stopnicah. Barva črna mat. Ročaji segmentni. Izvajalec izdela vzorec ročaja in pridobi potrditev ZVKDS in projektanta. | m | 50 |  | 0
4 | Lokalne preložitve in začasne odstranitve strešne kritine in letev, s ponovnim polaganjem po končanih delih. | m2 | 30 |  | 0
5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
| SANACIJA IN UREDITEV PODSTREŠJA SKUPAJ |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## B sanacija sten stropov
B | SANACIJA STEN IN STROPOV
1 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
1a | Odstranitev ometov kamnitih sten in obokov, do zdrave podlage, v debelinah do 3cm, s krtačenjem, čiščenjem in struganjem fug.
1a1 | notranji ometi sten. Ocena | m2 | 400 |  | 0
1a2 | notranji ometi špalet, globine do 90cm. Ocena | m2 | 150 |  | 0
1a3 | notranji ometi velbanih stropov. Ocena | m2 | 100 |  | 0
1b | Struganje površin: odstranitev obstoječih nanosov barv in slikarske izravnave
1b1 | notranje stene. Ocena | m2 | 300 |  | 0
1b2 | notranje špalete, globine do 90cm. Ocena | m2 | 100 |  | 0
1b3 | velbani stropovi. Ocena | m2 | 250 |  | 0
1c | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav, z ustreznim podpiranjem. Ocena | m3 | 5 |  | 0
1d | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav v debelini do 20cm. Ocena | m2 | 100 |  | 0
2 | POZIDAVE
2a | lokalna popravila kamnnitih pozidav, z ustreznom malto. Ocena | m3 | 5 |  | 0
2b | lokalna površinska popravila kamnnitih pozidav v debelinah do 20cm, z ustreznom malto. Ocena | m2 | 100 |  | 0
3 | SANACIJSKA DELA
3a | Sanacija kamnitih zidov. Dela se izvaja s sistemsko rešitvijo za sanacije historičnih objektov, na apneni osnovi, po potrditvi ZVKDS in projektanta
3a1 | INJEKTIRANJE RAZPOK - V razpoke se na razmiku 30 do 50 cm vstavi cevke premera 12 do 20 mm. Cevke naj segajo do polovice globine razpoke, iz površine pa naj gledajo približno 10 cm. Cevke se utrdi z apneno malto. - Razpoka se zapre s apneno-cementno malto. Razpoke, ki segajo skozi celoten zid se zapre z obeh strani zidu. - Cevke se začepijo, nato pa so odpirajo čepi sosednjih cevk. Razpoke se očisti s spiranjem z vodo in/ali vpihovanjem komprimiranega zraka - Sledi injektiranje razpok s tekočo apneno-cementno malto pod tlakom ki naj ne presega 30 kPa. Injektiranje se izvaja od spodaj navzgor. Uporabi pretežno apnena injekcijska masa z dodatkom cementa. OCENA | m1 | 100 |  | 0
3a2 | INJEKTIRANJE ZIDOV V fuge se izvede izvrtine premera 22 do 36mm za injektiranje. Globina vrtanja znaša 2/3 debeline. Izvrtine se izvedejo na razmiku 50 do 100cm pri čemer morata biti izvedeni vsaj dve izvrtini na kvadratni meter. Sledi vstavljanje cevk za injektiranje v izvrtine. Cevke se vgradi v globino 10 cm in učvrsti z apneno-cementno malto. Injektiranje se izvaja od spodaj navzgor. Izvaja se pozorno, da ne bi prišlo do poškodb strukture. Največji tlak pri injektiranju ne sme presegat 150 do 200kPa. Napredovanje se vrši po pasovih glede na razpored cevk. Karakteristike injekcijske malte: dobra obdelavnost, sposobnost vgradnje, majhno krčenje, čim večja tlačna trdnost (10 MPa). Med izvedbo del je potrebno vršiti kontrolo kvalitete. Na mešalcu in na izhodu iz injektatorja se jemljejo vzorci injekcijske mase v obliki valjev premera 100mm, ki se jih hrani na gradbišču in kasneje laboratorijsko testira. Po injektiranju se odstrani cevke. | m3 | 80 |  | 0
3a3 | HIDROFOBNA BARIERA Injektiranje s hidrofobno injekcijsko maso na apneno cementni osnovi (npr. MAPE Antique) kateri se doda TKK injection in HIDROFOB E, ali podobno. Injektira se s pritiskom 2-3 (max) bar-injektiranje naj se izvaja pri temperaturah višjih od 5 °C-predvideva se 9 vrtin na m3, t.j. 9 vrtin na 1,8 tekočega metra v dveh vrsticah (npr. zgoraj 4, spodaj 5, vertikalni razmak cca. 30 cm, horizontalni razmak cca. 40 cm, odvisno tudi od dejanskih razmer v temeljih | m3 | 100 |  | 0
3b | SANACIJA VELBOV
Dela se izvaja s sistemsko rešitvijo za sanacije historičnih objektov, na apneni osnovi, po potrditvi ZVKDS in projektanta
3b1 | injektiranje razpok s tekočo apneno-cementno malto pod tlakom ki naj ne presega 30 kPa. Uporabi pretežno apnena injekcijska masa z dodatkom cementa. OCENA | m1 | 30 |  | 0
3b2 | zaklinnjenje velbov in prefugiranje OCENA | m2 | 120 |  | 0
4 | OMETI
Naprava ometov po specifikaciji tehnologa sistemske rešitve apnenih sanacijskih ometov, z vsemi predpisanimi sloji in ustrezno pripravo površine in predhosnim fugiranjem struganih fug, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta
4a | apneni sanacijski/sušilni notranji ometi sten. Ocena | m2 | 300 |  | 0
4b | apneni sanacijski/sušilni notranji ometi špalet, globine do 90cm. Ocena | m2 | 60 |  | 0
4c | apneni notranji ometi obokanih stropov. Ocena | m2 | 120 |  | 0
5 | OPLESKI
Naprava sistemske rešitve opleskov, z ustrezno pripravo podlage, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta
5a | notranje stene. Ocena | m2 | 300 |  | 0
5b | notranje špalete, globine do 90cm. Ocena | m2 | 60 |  | 0
5c | velbani stropovi. Ocena | m2 | 300 |  | 0
6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 5% |  | 0 | 0
| SANACIJA STEN IN STROPOV SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## D sanacija dimnika
D | SANACIJA DIMNIKA
1 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
Delo na višini!
1a | Odstranitev ometov, do zdrave podlage, v debelinah do 3cm, s krtačenjem, čiščenjem in struganjem fug.
1a1 | fasadni ometi, s pranjem pod pritiskom min. 60 bar, z rotacijsko šobo. Ocena | m2 | 20 |  | 0
1a2 | struganje fugiranja kamnitih neometanih fasadnih površin. Ocena | m2 | 15 |  | 0
2 | POZIDAVE
2a | lokalna popravila kamnnitih pozidav, z ustrezno malto. Ocena | m3 | 0.5 |  | 0
2b | lokalna površinska popravila kamnnitih pozidav v debelinah do 20cm, z ustrezno malto. Ocena | m2 | 15 |  | 0
3 | SANACIJSKA DELA
3a | Sanacija kamnitih zidov
3a1 | INJEKTIRANJE RAZPOK - V razpoke se na razmiku 30 do 50 cm vstavi cevke premera 12 do 20 mm. Cevke naj segajo do polovice globine razpoke, iz površine pa naj gledajo približno 10 cm. Cevke se utrdi z apneno malto. - Razpoka se zapre s apneno-cementno malto. Razpoke, ki segajo skozi celoten zid se zapre z obeh strani zidu. - Cevke se začepijo, nato pa so odpirajo čepi sosednjih cevk. Razpoke se očisti s spiranjem z vodo in/ali vpihovanjem komprimiranega zraka - Sledi injektiranje razpok s tekočo apneno-cementno malto pod tlakom ki naj ne presega 30 kPa. Injektiranje se izvaja od spodaj navzgor. Uporabi pretežno apnena injekcijska masa z dodatkom cementa. OCENA | m1 | 5 |  | 0
4 | OMETI
Naprava ometov po specifikaciji tehnologa sistemske rešitve apnenih sanacijskih ometov, z vsemi predpisanimi sloji in ustrezno pripravo površine in predhosnim fugiranjem struganih fug, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta
4d | fasadni ometi. Ocena | m2 | 5 |  | 0
5 | OPLESKI
5d | Naprava sistemske rešitve opleskov, z ustrezno pripravo podlage, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta | m2 | 5 |  | 0
6 | MONTAŽNA DELA
6a | Izdelava, dobava in montaža jeklenih veznih in ojačitvenih elementov dimnika, antikorozijsko zaščitenih s strukturno barvo po izboru proejktanta, z vsem sidrim in veznim materialom, po detajlu projektanta. Ocena. | kg | 100 |  | 0
6b | INOX čistilna vratica z vsemi spremljajočimi gradbenimi deli. | kos | 2 |  | 0
7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
| SANACIJA DIMNIKA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## E fasada grad
E | FASADA GRAD
1 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
1a | Odstranitev ometov kamnitih sten in obokov, do zdrave podlage, v debelinah do 3cm, s krtačenjem, čiščenjem in struganjem fug.
1a1 | fasadni ometi, s pranjem pod pritiskom min. 60 bar, z rotacijsko šobo. Ocena | m2 | 150 |  | 0
1a2 | struganje fugiranja kamnitih neometanih fasadnih površin. Ocena | m2 | 200 |  | 0
1b | Struganje površin: odstranitev obstoječih nanosov barv in slikarske izravnave |  |  |  | 0
1b1 | fasadne površine. Ocena | m2 | 200 |  | 0
1c | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav, z ustreznim podpiranjem. Ocena | m3 | 5 |  | 0
1d | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav v debelini do 20cm. Ocena | m2 | 100 |  | 0
2 | POZIDAVE
2a | lokalna popravila kamnnitih pozidav, z ustreznom malto. Ocena | m3 | 5 |  | 0
2b | lokalna površinska popravila kamnnitih pozidav v debelinah do 20cm, z ustreznom malto. Ocena | m2 | 100 |  | 0
3 | SANACIJSKA DELA
3a | Sanacija kamnitih zidov
3a1 | INJEKTIRANJE RAZPOK - V razpoke se na razmiku 30 do 50 cm vstavi cevke premera 12 do 20 mm. Cevke naj segajo do polovice globine razpoke, iz površine pa naj gledajo približno 10 cm. Cevke se utrdi z apneno malto. - Razpoka se zapre s apneno-cementno malto. Razpoke, ki segajo skozi celoten zid se zapre z obeh strani zidu. - Cevke se začepijo, nato pa so odpirajo čepi sosednjih cevk. Razpoke se očisti s spiranjem z vodo in/ali vpihovanjem komprimiranega zraka - Sledi injektiranje razpok s tekočo apneno-cementno malto pod tlakom ki naj ne presega 30 kPa. Injektiranje se izvaja od spodaj navzgor. Uporabi pretežno apnena injekcijska masa z dodatkom cementa. OCENA | m1 | 50 |  | 0
3a2 | INJEKTIRANJE ZIDOV V fuge se izvede izvrtine premera 22 do 36mm za injektiranje. Globina vrtanja znaša 2/3 debeline. Izvrtine se izvedejo na razmiku 50 do 100cm pri čemer morata biti izvedeni vsaj dve izvrtini na kvadratni meter. Sledi vstavljanje cevk za injektiranje v izvrtine. Cevke se vgradi v globino 10 cm in učvrsti z apneno-cementno malto. Injektiranje se izvaja od spodaj navzgor. Izvaja se pozorno, da ne bi prišlo do poškodb strukture. Največji tlak pri injektiranju ne sme presegat 150 do 200kPa. Napredovanje se vrši po pasovih glede na razpored cevk. Karakteristike injekcijske malte: dobra obdelavnost, sposobnost vgradnje, majhno krčenje, čim večja tlačna trdnost (10 MPa). Med izvedbo del je potrebno vršiti kontrolo kvalitete. Na mešalcu in na izhodu iz injektatorja se jemljejo vzorci injekcijske mase v obliki valjev premera 100mm, ki se jih hrani na gradbišču in kasneje laboratorijsko testira. Po injektiranju se odstrani cevke. | m3 | 25 |  | 0
4 | OMETI
Naprava ometov po specifikaciji tehnologa sistemske rešitve apnenih sanacijskih ometov, z vsemi predpisanimi sloji in ustrezno pripravo površine in predhosnim fugiranjem struganih fug, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta
Dela se izvaja s sistemsko rešitvijo za sanacije historičnih objektov, na apneni osnovi, po potrditvi ZVKDS in projektanta
4a | fasadni ometi. Ocena | m2 | 150 |  | 0
5 | OPLESKI
Naprava sistemske rešitve opleskov, z ustrezno pripravo podlage, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta
5a | fasadne površine. Ocena | m2 | 300 |  | 0
6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
| SANACIJA STEN IN STROPOV SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## F fasada gosp p
F | FASADA SPODNJE GOSPODARSKO POSLOPJE
1 | Fasadni odri, za posege na fasadah. Predvidena površina cca 1000m2. Postavitev fasadnega odra na strmo brežino pod objektom. Zahtevna (otežen dostop do lokacije izvedbe), kompletna dobava, montaža in demontaža fasadnih odrov (kombinacija klasičnega in montažnega) za izvajanje del;V ceni zajeti napravo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli. V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna zaščita, varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra, ter vsi potrebni dostopi na oder. (višina do 20 m), Severna in vzhodna stran gospodarskega poslopja | kpl | 1 |  | 0
2 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
2a | Odstranitev ometov kamnitih sten, do zdrave podlage, v debelinah do 3cm, s krtačenjem, čiščenjem in struganjem fug.
2a1 | fasadni ometi, s pranjem pod pritiskom min. 60 bar, z rotacijsko šobo. Ocena | m2 | 250 |  | 0
2a2 | struganje fugiranja kamnitih neometanih fasadnih površin. Ocena | m2 | 100 |  | 0
2b | Struganje površin: odstranitev obstoječih nanosov barv in slikarske izravnave
2b1 | fasadne površine. Ocena | m2 | 400 |  | 0
2c | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav, z ustreznim podpiranjem. Ocena | m3 | 2 |  | 0
2d | Lokalne odstranitve dotrajanih kamnitih pozidav v debelini do 20cm. Ocena | m2 | 30 |  | 0
3 | POZIDAVE
3a | lokalna popravila kamnnitih pozidav, z ustreznom malto. Ocena | m3 | 1 |  | 0
3b | lokalna površinska popravila kamnnitih pozidav v debelinah do 20cm, z ustreznom malto. Ocena | m2 | 30 |  | 0
4 | SANACIJSKA DELA
4a | Sanacija kamnitih zidov
4a1 | INJEKTIRANJE RAZPOK - V razpoke se na razmiku 30 do 50 cm vstavi cevke premera 12 do 20 mm. Cevke naj segajo do polovice globine razpoke, iz površine pa naj gledajo približno 10 cm. Cevke se utrdi z apneno malto. - Razpoka se zapre s apneno-cementno malto. Razpoke, ki segajo skozi celoten zid se zapre z obeh strani zidu. - Cevke se začepijo, nato pa so odpirajo čepi sosednjih cevk. Razpoke se očisti s spiranjem z vodo in/ali vpihovanjem komprimiranega zraka - Sledi injektiranje razpok s tekočo apneno-cementno malto pod tlakom ki naj ne presega 30 kPa. Injektiranje se izvaja od spodaj navzgor. Uporabi pretežno apnena injekcijska masa z dodatkom cementa. OCENA | m1 | 30 |  | 0
5 | OMETI
Naprava ometov po specifikaciji tehnologa sistemske rešitve apnenih sanacijskih ometov, z vsemi predpisanimi sloji in ustrezno pripravo površine in predhosnim fugiranjem struganih fug, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta
5a | fasadni ometi. Ocena | m2 | 700 |  | 0
6 | OPLESKI
Naprava sistemske rešitve opleskov, z ustrezno pripravo podlage, vse po navodilih proizvajalca sanacijskih/sušilnih ometov in potrditvi ZVKDS in projektanta
6a | fasadne površine. Ocena | m2 | 700 |  | 0
7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 5% |  | 0 | 0
| SANACIJA STEN IN STROPOV SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## G stavbno pohištvo
G | STAVBNO POHIŠTVO
Izvedba vseh elementov stavbnega pohištva po posnetku obstoječih elementov oz po shemi in detajlu projektanta, potrjeni s strani ZVKDS. V cedni je zajeti ves osnovni in pomožni material, okovje, tesnila, površinsko obdelavo po potrjenem vzorcu s s trani ZVKDS in projektanta, vse pokrivne in odkapne profile.
1 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
1a | Odstranitev obstoječih lesenih dvokrilnih polken dim. 50x100cm na krilo. V količini upoštevano posamično število polken. Iznos in deponiranje na depo ki ga določi naročnik. | kom | 74 |  | 0
1b | Odstranitev obstoječih lesenih dvokrilnih polken dim. 40x70cm na krilo. V količini upoštevani posamično število polken.Iznos in deponiranje na depo ki ga določi naročnik. | kom | 16 |  | 0
1c | Odstranitev obstoječih lesenih "lat"(dim.3/5/180cm in 3/5/90cm, ki služijo kot zapirala za polkna od znotraj in zunaj. Iznos na deponijo, ki jo določi naročnik. | kom | 90 |  | 0
1d | Odstranitev dotrajanih okenskih kril - dvokrilna okna velikosti do 1,5m2, z odstranitvijo nasadil. Menjava kril po potrditvi ZVKDS Podboji se ne smejo poškodovati. Krila dim: 55/135cm, 70/90cm, 100/60cm, 80/40cm, 80/50cm | kom | 16 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža elementov stavbnega pohištva.
2a | Dobava, izdelava in montaža lesenih polken iz prvovrstnega macesnovega lesa, po vzorcu obstoječih. Upoštevati tudi namestitev kovanega okovja za zapiranje polken po vzoru obstoječih . Polkne dim.50x100cm, deb.3.0cm (finalna obdelava -barvanje,zajeta v slikopleskarskih delih) | kom | 74 |  | 0
2b | Dobava, izdelava in montaža lesenih polken iz prvovrstnega macesnovega lesa, po vzoru obstoječih. Upoštevati namestitev kovanega okovja za zapiranje polken po vzoru obstoječega okovja. Polkne dim.40x70cm, deb.3.0cm. Polkne imajo na notranji strani tudi dve horizontalni prečki z zaobljenimi robovi iz latic 2.5/4cm. (finalna obdelava -barvanje,zajeta v slikopleskarskih delih) | kom | 16 |  | 0
2c | Zapirala za polkne iz lesenih letev. Potrebna so za zagozditev polken v odprtem stanju. (potrebna je letev iz prvovrstnega masivnega macesnovega lesa dim.3/5/180cm-mat- | kom | 90 |  | 0
2d | Izdelava masivnih okenskih polic iz prvovrstnega macesnovega lesa po vzorcu obstoječih avtohtonih polic trapezne oblike v okenskih nišah. Dim.150/180cm-globine 90cm.,deb.5cm.Ves les mora biti zaščiten pred delovanjem gliv,kitan in lakiran v tonu RAL, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS Celje | kom | 10 |  | 0
2e | Kompletna dobava in montaža (vzidava) novih lesenih zastekljenih oken (montaža v obstoječe odprtine; izdelanih iz prvovrstnega masivnega macesnovega lesa brez vidnih smolnic. Okno je rastrirano z vmesnimi prečkami na 1/3 višine. Okna so opremljena s kompletnim okovjem (nasadila, oliva oz. pololiva in podobno) Okna predhodno potrdi pooblaščeni predstavnik (ZVKDS OE CELJE). Obračun v kos za kompletno okno;. Vsa dela se izvajajo pod nadzorstvom in v skladu z zahtevami odgovornega konservatorja s strani ZVKDS OE Celje.Na vseh oknih se predvidi kompletno stavbno okovje po vzoru, na vgrajenem vzorčnem oknu. Ves les mora biti zaščiten pred delovanjem gliv, kitan in lakiran v tonu RAL, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS Celje
| okno velikosti 80/80cm | kom | 8 |  | 0
2f | Kompletna dobava in montaža novih lesenih zastekljenih okenskih kril (montaža v obstoječe lesene okvirje - po posnetku posameznih okvirjev oken, izdelanih iz prvovrstnega masivnega macesnovega lesa brez vidnih smolnic. Okno je rastrirano z vmesnimi prečkami na 1/3 višine. Okna so opremljena s kompletnim okovjem (nasadila, oliva oz. pololiva in podobno) Obnova obstoječih okenskih okvijrev: menjava dotrajanih lesenih elementov, vgardnja kovinskega odkapa, montaža novega okovja in tesnil, pleskarska obnova lesa. Okna predhodno potrdi pooblaščeni predstavnik (ZVKDS OE CELJE). Obračun v kos za kompletno okno;. Vsa dela se izvajajo pod nadzorstvom in v skladu z zahtevami odgovornega konservatorja s strani ZVKDS OE Celje.Na vseh oknih se predvidi kompletno stavbno okovje po vzoru, na vgrajenem vzorčnem oknu. Ves les mora biti zaščiten pred delovanjem gliv,kitan in lakiran v tonu RAL, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS Celje
| okno velikosti 120/150cm | kom | 25 |  | 0
2g | Izdelava, dobava in montaža novih okenskih kril, v obstoječe okvirje. Krila dim. do 1,5m2. Menjava kril po potrditvi ZVKDS. Izdelava okvirjev po posntku obstoječih kril, z vsemi križi, odkali, novim okovjem in tesnili. Obstoječe okvirje se mizrasko in pleskarsko obnovi. Krila dim: 55/135cm, 70/90cm, 100/60cm, 80/40cm, 80/50cm | kom | 16 |  | 0
3 | Slikopleskarska obnova kovinskih elementov: odstranitev barve, brušenje, kitanje, temeljni in finalni premaz v barvi in kvaliteti po izboru projektanta | m2 | 50 |  | 0
4 | Slikopleskarska obnova lesenih elementov: odstranitev barve, brušenje, kitanje, temeljni in finalni premaz v barvi in kvaliteti po izboru projektanta | m2 | 100 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža fiksnih komarnikov, oken apartmajev po izmerah na licu mesta, okna velikosti 1-1,5m2. | kos | 18 |  | 0
6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## H pomožni objekti
H | POMOŽNI OBJEKTI
1 | Izdelava, kompeltnih nezahtevnih pomožnih objektov, po izdealni projektni dokumentaciji, z vsemi spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli. Izvajalec pripravi delavniško in montažno dokumentacijo in pridobi potrditev projektanta.
Vsi vgrajeni elementi površinsko obdealani, po izboru projektanta.
1a | OBNOVA ZUNANJEGA LESENEGA HODNIKA |  |  |  | 0
1a1 | Odstranitev dotrajanih lesenih elementov: leseni tlaki - plohi. Ocena | m2 | 20 |  | 0
1a2 | Odstranitev dotrajanih lesenih elementov: nosilni elementi. Ocena | m3 | 1 |  | 0
1a3 | Odstranitev dotrajanih lesenih elementov: ograje. Ocena | m1 | 10 |  | 0
1a4 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih elementov (macesen oz. po uskladitvi z ZVKDS), globinsko impregniranih, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Les oblan. Vsi nastopni robovi protidrsno obdelani. Izdelava po posnetku obstoječega stanja po potrditvi ZVKDS in projektanta.
1a4a | nosilni elementi. Ocena | m3 | 1 |  | 0
1a4b | nastopni elementi: tlaki in stopnice - plohi. Ocena | m2 | 20 |  | 0
1a4c | ograje: stojke in ročaj. Ocena | m1 | 10 |  | 0
1a5 | Brušenje in impregnacija vseh površin z biocidnim sredstvom in z lazurnim impregnacijskim premazom v barvi po potrditvi ZVKDS in projektanta. Ocena | m2 | 70 |  | 0
1a6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
1b | PERGOLA |  |  |  | 0
1b1 | odstranitev poškodovanega in neprimernega tlaka mačje glave v betonski podlagi. Odstranitev po potrditvi ZVKDS in projektanta. Ocena | m2 | 10 |  | 0
1b2 | utrditev zemljine na lokaciji sanacije tlaka: doponitev in utrditev gramoznega tampona z utrjevanjem do predpisane trdnosti, | m3 | 3 |  | 0
1b3 | krpanje tlaka mačje glave, v izgledu (granulacija in izgled) kot obstoječi tlak, s polaganjem v betonsko podlago | m2 | 10 |  | 0
1b4 | Izdelava, dobacva in montaža pergole, po projektu, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. |  |  |  | 0
1b4a | INOX pletenica, z napenjalci spojnimi sredstvi, po shemi. | m1 | 41 |  | 0
1b4b | robni INOX profil L 50/50/3mm dolžine 5m, s sidri v obstoječem zidu objekta z nateznim elementom, odmik do 50cm od fasade. Ocena 5 sider. | kpl | 1 |  | 0
1b4c | robni INOX profil L 50/50/3mm dolžine 5m, s sidri na obstoječih špirovcih strehe, z nateznim elementom, odmik do 50cm od strehe. Ocena 8 sider. | kpl | 1 |  | 0
1b5 | Dobava in postavitev teracota lonca fi 60cm, vključno z zasaditvijo plezalke - konoplje z ustrezno zemljino. | kpl | 1 |  | 0
1b6 | Izdelava, dobava in montaža lesenega tlaka pod pergolo. Termowood leseni tlak po izboru projektanta. Po potrditvi ZVKDS. Lerseni pod na ustrezni primarni in sekundarni podkonstrukciji na nastavljivih buzon podložkah | m2 | 20 |  | 0
1b7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
1c | EKOLOŠKI OTOK IN KOLESARNICA |  |  |  | 0
1c1 | izkopi za temelje in ureditev okolice, z odvozom na stalno deponijo, s plačilom takse. | m3 | 20 |  | 0
1c2 | zasip s tamponskim materialom, z dobavo in vgardnjo. | m3 | 10 |  | 0
1c3 | planiranje in ureditev površine | m2 | 80 |  | 0
1c4 | prefabricirani AB temelji 60/60/40cm | kos | 6 |  | 0
1c5 | jeklena vročecinkana konstrukcija po projektu: - jekleni valjani profili C100/50 (stojke, nosilci tlaka in strehe) - sidrni in pritrdilni material OP: izvajalec izdela delavniški načrt in pridobi potrditev ZVKDS in projektanta | kg | 1300 |  | 0
1c6 | obloge sten: oblane impregnirane deske (macesen oz. po uskladitvi z ZVKDS) 20/150mm, odprta rega 12,5mm, na lesenh moralih 50/0mm, z vsem pritrdilnim materialom | m2 | 42 |  | 0
1c7 | obloge tlaka: oblane impregnirane deske (macesen oz. po uskladitvi z ZVKDS) 20/150mm, odprta rega 7mm, na lesenh moralih 50/0mm, z vsem pritrdilnim materialom | m2 | 19 |  | 0
1c8 | vrata: okvir z vibro mrežo, okenca 30/30mm, vročecinkano, z vsem okovjem, INOX kljuko in cilindrično ključavnico. | kos | 3 |  | 0
1c9 | pločevinasta kritina (vročecinkana profilirana pločevina) po izboru projektanta, z vso podkonstruckijo z vsemi robnimi zaključki. | m2 | 20 |  | 0
1c10 | Viseči žlebovi in odtočne cevi iz pocinkane ploečvine fi100mm | m1 | 10 |  | 0
1c11 | vročecinkano stojalo kolesa, po izboru projektanta | kos | 6 |  | 0
1c12 | klančina za dostop v objekt: rebrana alu ploečvina 4mm, na podkonstrukciji. Dim cca 100/100cm | kos | 2 |  | 0
1c13 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
1d | VRATA - SERVISNI VHOD (vgrajena na KOLESARNICO) |  |  |  | 0
1d1 | rušenje obstoječih drsnih vrat z vsemi konstrukcijami in temelji, z odvozom na stalno deponijo | kpl | 1 |  | 0
1d2 | izkopi za ureditev okolice, z odvozom na stalno deponijo, s plačilom takse. | m3 | 3 |  | 0
1d3 | zasip s tamponskim materialom, z dobavo in vgardnjo z utrjevanjem do predpisane trdnosti, | m3 | 3 |  | 0
1d4 | planiranje in ureditev površine | m2 | 20 |  | 0
1d8 | jeklena vročecinkana konstrukcija krilnih vrat po projektu: - jekleni profili po detajlu - sidrni in pritrdilni material OP: izvajalec izdela delavniški načrt in pridobi potrditev ZVKDS in projektanta OCENA | kg | 150 |  | 0
1d6 | obloge vrat: oblane impregnirane deske (macesen oz. po uskladitvi z ZVKDS) 20/150mm, odprta rega 8mm, na lesenh moralih 50/0mm, z vsem pritrdilnim materialom | m2 | 17 |  | 0
1d7 | okovje vrat: nasadila, zasun s cilindrično kljuačvnico | kpl | 1 |  | 0
1d8 | tlakovanje iz betonskih plošč 40x40cm, na betonski podlagi | m2 | 15 |  | 0
1d9 | tlakovanje iz granitnih kock, na betonski podlagi | m2 | 15 |  | 0
1d10 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
1e | OTROŠKO IGRALO |  |  |  | 0
1e1 | odstranitev drevja z odkopom panjev | kpl | 2 |  | 0
1e2 | izkopi za temelje in ureditev okolice, z odvozom na stalno deponijo, s plačilom takse. | m3 | 15 |  | 0
1e3 | zasip s tamponskim materialom, z dobavo in vgardnjo. | m3 | 15 |  | 0
1e4 | planiranje in ureditev površine | m2 | 25 |  | 0
1e5 | AB temelji, C25/30 | m3 | 1 |  | 0
1e6 | opaž temeljev | m2 | 2 |  | 0
1e7 | armatura po projektu GK | kg | 120 |  | 0
1e8 | vranostna podlaga iz pranega prodca, v celotni sestavi. | m2 | 25 |  | 0
1e9 | tipsko certificirano otroško igralo, po specifikaciji v projektu (minimalno: omara (dimenzij min. 150*80*120 cm) z elementi (min. 40 bloki, 40 deskami, 8 kolesi in 6 klančinami), dve klopi (dimenzij min. 115*60*110 cm), samokolnica (dimenzij min. 100*60 cm) in dva "kuhinjska" elementa (dimenzij min. 110*45*55 cm) kot npr.: https://www.communityplaythings.co.uk/products/outdoor/outlast-collection, ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
1e12 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
| POMOŽNI OBJEKTI SKUPAJ |  |  |  | 0

## I notranji tlaki
I | NOTRANJI TLAKI
1 | Brušenje in lakiranje celotnega parketa: * brušenje celotne površine obstoječega parketa (odstranitev obstoječe površinske obdelave), * 2x lakiranje celotne površine parketa s temeljnim in pokrivnim lakom; * vrsta laka: 1 ali 2-komponentni poliuretanski lak (izbira v dogovoru z naročnikom, projektantom in ZVKD). | m2 | 240 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječega parketa, dobava in polaganje finalnega tlaka - parketa, iste kvalitete in isti tip, kot je obstoječ tlak z vsemi pomožnimi deli in pripravami za polaganje. Polaganje po navodilih proizvajalca tlaka, na pripravljeno podlago. | m2 | 180 |  | 0
3 | Lokalna popravila poškodovanih mest, razpok ipd. s kitanjem, pri večjih razpokah je potrebno upoštevati vstavljanje ozkih letvic v razpoke. Končna obdelava kot parket. | m2 | 80 |  | 0
4 | Kompletna dobava in vgradnja novih nizkostenskih zaključnih letev (po vzorcu obstoječih): * dimenzija: do 25 × 120 mm, barva: kot talna obloga, * vgradnja na istih mestih kot obstoječe. * mehansko pritrjevanje na stene, * vključno obdelava vogalnih stikov ter na spojih z vratnimi okvirji. Obračun po neto vgrajeni dolžni letev. | m1 | 150 |  | 0
5 | Lakiranje obstoječih stenskih zaključnih letev višine 12cm 2x lakiranje kot parket. | m1 | 110 |  | 0
6 | Obnova lesenih oblog stopnic
6a | zamenjava dotrajanih lesenih elementov, v izgledu in kvaliteti kot obstoječe deske - hrastove oblane deske. Odvoz odstranjenih desk na deponijo. | m2 | 15 |  | 0
6b | Brušenje in lakiranje celotnih stopnišč: * brušenje celotne površine (odstranitev obstoječe površinske obdelave), * 2x lakiranje celotne površine s temeljnim in pokrivnim lakom; * vrsta laka: 1 ali 2-komponentni poliuretanski lak (izbira v dogovoru z naročnikom, projektantom in ZVKD). Nalepljeni protizrsni trakovi v barvi lesa - vzorec potrdi ZVKDS in projektant | m2 | 80 |  | 0
7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 7% |  | 0 | 0
| NOTRANJI TLAKI SKUPAJ |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## J čistilna n
J | ČISTILNA NAPRAVA
1 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
|  | Enota | Količina | Cena na enoto | Znesek v € brez DDV
KANALIZACIJA
00. | Odstranitev osbtoječe čistile naprave, z vsemi spremljajočimi gardbenimi deli. | kpl | 1 |  | 0
1 | Dobava in montaža čistilne naprave 20PE, z vsemi spremljajočimi gardbenimi deli.
Dobava in vgradnja čistilne naprave. Čistilna naprava mora biti konstruirana, dimenzionirana in testirana skladno s predmetnim standardom SIST EN 12566 - 3, nazivne velikosti 20 PE (populacijske enote) z skupnim volumnom 12.000 L. Čistilna naprava je izdelana iz polietilena [PE] in deluje po pricipu MBBR tehnologije čiščenja odpadne vode. Čistilna naprava je razdeljena na tri prekate, kjer prvi prekat predstavlja usedalni prekat in drugi aeracijskega z MBBR nosilci ter iztočni prekat. Med prekatama se nahaja PE integrirana prekatna stena. V aeracijskem prekatu so nameščeni aeratorji preko katerih dovajamo zrak za omogočanje biološkega čiščenja. Revizijske odprtine na čistilni napravi so urejene v skladu z standardom EN 476.
| Ustreza: ROTO RoClean MBBR 20 PE ali ekvivalent | kos | 1 |  | 0
02. | Dobava in montaža kanalizacijske cevi izdelane iz PVC-U SN8 materiala po standardu EN 1401, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PVC-U SN8 110 | m | 10 |  | 0
| PVC-U SN8 160 | m | 25 |  | 0
03. | Navezava na obstoječi razvod kanalizacije za potrebe priključitve na čistilno napravo, vključno z vsemi prehodnimi in fazonskimi kosi ter pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zagon čistilne naprave, regulacija pretočnih količin, tlačni preizkus, meritve količin, hrupa, izdelava navodil za obratovanje s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
05 | Strojno-ročni izkop v terenu III. kategorije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa, naklon brežine 60°.
| - strojni izkop 90 % | m3 | 20 |  | 0
| - ročni izkop 10 % | m3 | 1 |  | 0
06 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu, s pripravo posteljice (tip 1) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 20 |  | 0
07 | Dobava in vgrajevanje frakcije (0 - 4) za posteljico in okrog cevi. V ceno je zajeti dovoz materiala, vgrajevanje, ter vsa pomožna dela. | m3 | 3 |  | 0
08 | Zasip kanalskega rova z materialom deponiranim ob robu izkopa, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 12 |  | 0
09. | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo, z razkladanjem in razgrinjanjem na deponiji, plačilo deponije. | m3 | 5 |  | 0
3c | Dobava in vgradnja kanalizacijskih jaškov, po projektu, z izvedbo vseh vtokov in iztokov, obdelavo dna in ustreznim pokrovom.
3c1 | RJ DN600, protismradni pokrov, prilagojen za oblaganje s tlakom | kos | 4 |  | 0
10 | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava in postavitev nadzemnega samostoječega zbiralnika za vodo s prostornino 1.000 litrov, vključno s pokrovom in izpustno pipo, z dobavo in montažo filtra deževnice na vertikalno odtočno cev, vključno s povezovalno cevjo do zbiralnika in funkcijo zaščite pred prelivanjem. Vključno s pripravo terena za postavitev (Odstranitev vrhnje plasti zemlje, izravnava terena in utrjevanje podlage s peskom ter položitev betonskih plošč.) | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
13 | Razna nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 5 |  | 0
14 | Projektantski nadzor ter sodelovanje projektanta z izvajalcem, kateri zajema dodatno tolmačenje načrtnih rešitev in morebitne dodatne izvoze pogledov ter presekov strojnih inštalacij. | % | 2 |  | 0
15 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | % | 2 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| KANALIZACIJA |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## M sanacija strehe
D | SANACIJA STREHE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
Delo na višini!
1 | Pregled celotne strehe in priprava poročila s strani krovca in potrditvijo projektanta | kpl | 1 |  | 0
2 | Popravilo žlebov in strehe na puščajočih mestih | ur | 250 |  | 0
3 | Delo alpinista na nedostopnih mestih | ur | 50 |  | 0
4 | Delo dvigala | ur | 90 |  | 0
5 | Nabava in dostava pločevine | m2 | 100 |  | 0
6 | Dobava in montaža snegolovo, po izbiri ZVKD | kos | 120 |  | 0
7 | Lokalna zamenjava strešnikov (demontaža z udvozim, dobava in montaža novih strešnikov kot obstoječi) | m2 | 100 |  | 0
8 | Lokalna zamenjava strešnih letev (demontaža z odvozim, dobava in montaža novih letev) | m2 | 100 |  | 0
| SANACIJA DIMNIKA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## K razvsetljava
K | RAZSVETLJAVA
1 | ODSTRANITVE
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
1 | Odstranitev kompletnega razvoda in eleemntov raszvetljave kleti in galerije. | kpl | 1 |  | 0
2 | RAZVESTLJAVA
Dobava in vgardnja tračnega sistema nastavljivih reflektorskih LED svetilk, 24V sistem, z vsemi potredbnimi napajalniki, krmilniki, priklopi in dovodi.
2a | tračna vodila | m1 | 100 |  | 0
2b | dobava in vgradnja tračnih svetilk | kos | 250 |  | 0
2c | instalacijski in krmilni sistem | kpl | 1 |  | 0
3 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 5% |  | 0 | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## L oprema
L | OPREMA
1 | Predelava miznih ploskev, izdelava, dobava in montaža novih miznih plošč zunanjih miz pod kostanji. Hrastovi oz kostanjevi morali 10/4cm, stikovani v minimalni fugi, impregnirani, z vgradnjo na obstoječo INOX kosntrukcijo miz. Miza površine 1,8m2 | kpl | 8 |  | 0
3 | Oprema skladišča: kovniski tipski regali. Podana narisna površina | m2 | 60 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža kovinskih ročajev ob stopnicah in višinskih preskokih, po detajlu projektanta, tračno kovano barvano (strukturna barva) železo na konzolah, po detajlu, izvedbe kot obstoječi ročaji ob stopnicah. Barva črna mat. Ročaji segmentni. Izvajalec izdela vzorec ročaja in pridobi potrditev ZVKDS in projektanta. | m1 | 60 |  | 0
5 | Konferenčne mize dimenzije min. 75x150 (ali 80 x 160 cm). Zložljivo kovinsko podnožje, plaošča mediapan 24 mm, bel mat laminat, abs nalimek 2 mm. Kot npr. Eryk - Elcond | kos | 12 |  | 0
6 | Enovit nakladalni stol za zunanjo uporabo iz polipropilena, ojačan s steklenimi vlakni. Nosilnost minimalno 120 kg. Kot npr. Kicca One (linija Kastel - https://www.archiproducts.com/en/products/kastel/stackable-polypropylene-chair-kicca-one_407897) ali enakovredno | kos | 52 |  | 0
7 | Dobava zložljivega aluminijastega odra z raztegljivimi teleskopskimi nogami (min. od 0,6 do 1,0 m), primeren za zunanjo uporabo, nosilnosti min. 300 kg/m2, z vsemi potrebnimi elementi (noge, spojke, nivelirni elementi …) s pripadajočimi stopnicami z ograjo. (kot npr.: https://alustage.eu/en/products/41-sca-03.html ali enakovredno) | m2 | 50 |  | 0
8 | PRIJEMALO IN VAROVALNI ELEMENT PRI KAPELI Izdelava, dobava in montaža ograje z ročajem pri kapeli iz kovanega železa, obdelanega s sistemsko antik barvo po izboru projektanta. Ograja sestavljena iz strojk, prečk in dvojnega ročaja po detajlu, z vsem sidrnim materialom. Ograja dolžine 132cm, višine od 0 do 80cm (100cm nad stopnicami) | kpl | 1 |  | 0
9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Ocena | 5% |  | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## N lesen tlak dvorišča
N | LESEN TLAK DVORIŠČA
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks.
Delo na višini!
1 | Odstranitev lesenega tlaka/podesta na dvorišču, lesene podnice na leseni oz kovinski podkonstrukciji, z vsemi robnimi zaključki in oblogami. | m2 | 40 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža lesenega tlaka/podesta v dvorišču. Lesene nedrseče podnice, macesen oz. les po potrditvi projektanta, tipska podkonstrukcija (les in jeklo) v višini do 20 cm, z vsemi robnimi zaključki in obrobami. Les vijačen z INOX vijaki, jeklena podksontrukcija antikorozijso zaščitena. Izvedna po posnetku obstoječega tlaka. | m2 | 40 |  | 0
| LESEN TLAK DVORIŠČA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov špalet šir.do 90cm z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 45 | 15 | 675
12 | Odstranitev delov opleska notranjih špalet šir. do 90cm, ki odstopa od ometa z brušenjem, krtačenjem in čiščenjem do zdrave podlage. | m2 | 15 | 20 | 300
13 | Odstranitev delov dotrajanih notranjih ometov velbanih stropov z dolbljenjem, brušenjem, krtačenjem do zdrave podlage | m2 | 100 | 15 | 1500
14 | Struganje ali brušenje notranjih stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 250 | 12 | 3000
15 | Odstranitev delov dotrajanega ometa fasade, pranje pod visokim tlakom min. 60 bar, z rotacijsko šobo, čiščenje fug do globine 3cm. | m2 | 1050 | 25 | 26250
16 | Struganje ali brušenje zunanjih stenskih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje neravnin, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. | m2 | 565 | 10 | 5650

## O Strojne
VEZAVA TOPLOTNE ČRPALKE
OPOMBA:
Oprema opisana v popisih se lahko zamenja z opremo od drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali podobne karakteristike. Predhodno je potrebno o tem obvestiti projektanta, investitorje in nadzornika !
1 | Zunanja enota, za uporabo v sistemu toplotna črpalka zrak/voda, proizvajalca Panasonic s tehnologijo T-CAP zasnovana za zunanjo postavitev, sestavljena iz ohišja v kateri je vgrajen zračno hlajen toplotni izmenjevalec, dvostopenjski inverter kompresor s hladilnim medijem R290, štiristranski ventili za način delovanja, elektronski ekspanzijski ventil, kolektor, filter in separatorja olja z vso cevno in elektro povezava ter regulacijsko krmilnimi elementi za popolno avtomatizirano delovanje sistema. Zunanja enota omogoča pripravo ogrevalne vode do 75°C. V primeru konfiguracije toplotne črpalke z izbrano notranjo enoto omogoča sistem uporabo dodatnih regulacijskih funkcij in elementov. V tem primeru so dodatne regulacijske funkcije in elementi odvisni od vrste izbrane notranje enote.
Enota zajema zrak iz zadnje in bočne ploskve, ki ga po toplotni izmenjavi energije s pomočjo ventilatorjev odvaja v okolico naprave skozi zaščitno rešetko na sprednji strani.
Toplotna črpalka ohranja nominalno zmogljivost naprave do zunanje temperature zraka Tz = -20°C. Temperaturo ogrevalne vode Tv=+75°C pripravlja do temperature zraka okolice Tz=-15°C.
Ohišje zunanje enote je grajeno za zaščito pred vremenskimi vplivi in pojavi ter je obarvano v antracit sivi barvi RAL 7016.
Možnost namestitve dodatnega krmilnega modula za dva ogrevalna kroga in možnost krmiljenja enote preko Wi-Fi modula s povezavo Aquarea Smart Cloud.
Prozvod kot npr.: Panasonic tip zunanje enote WH-WXG12ME8 ali enakovredno
Zmogljivost ogrevanja (Tz= +7°C / Tv= +35°C): 12,00 kW / COP 5,06
Zmogljivost hlajenja (Tz= +35°C / Tv= +7°C): 12,00 kW / EER 2,85
SCOP (Tv= +35°C / Tv= +55°C) (η,s %): 4,73 / 3,65 (145 / 143)
Energijski razred (Tv= +35°C / Tv= +55°C): A+++ / A++
Električna napetost sistema: 400 V / 3F / 50Hz
Priporočljiva dimenzija el.vodnika: 5x1.5mm2
Največja možna električna moč naprave (Tz=-15°C / Tv=+75°C) 8.45 kW
Zvočna moč pri delni obremenitvi: 53 dB(A)
Dimenzije V x Š x G: 1520 x 1200 x 430 mm
Teža: 163 kg
Količina hladiva (R290) / CO2 ekv.: 1.77kg / 0,006 T
Pretok vode (ΔT = 5 K. 35 °C): 34.4 L/min
Dimenzije priključkov vodovodne instalacije: 1 1/4" / 1 1/4"
Izstopna temp. vode ogrevanje / hlajenje: 25~75°C / 5~20°C
| Območje delovanja naprave pri zunanji temperaturi za ogrevanje / hlajenje: -28 ~ +35°C / +10 ~ +43°C | kpl | 1 | 0
2 | Stenski žični upravljalnik za regulacijo in nadzor M serije toplotnih črapalk Panasonic vključno z WiFi vmesnikom za regulacijo in nadzor naprave z uporabo Panasonic Aquarea Cloud aplikacije
| Oznaka enote: Panasonic tip CZ-RTW2TAW1C | kpl | 1 | 0
3 | Tipalo zunanjega zraka
| Oznaka enote: Panasonic PAW-A2W-TSOD | kpl | 1 | 0
4 | Montaža zunanje enote
- nosilna konstrukcija za postavitev zunanje enote
- postavitev zunanje enote na pripravljeno konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 | 0
5 | Nastavitve in zagon toplotne črpalke
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 | 0
6 | Dobava in montaža zalogovnika volumna 200L
| kot npr. Austria Email tip: PSM 200 | kos | 1 | 0
7 | Dobava in montaža raztezne posode kot npr. IMI STATICO SD25.3, V=25L z varnostnim ventilom DN20 3 bar, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
Dim.: D=436mm; H=249mm
| Raztezna posoda kot npr. IMI STATICO SD25.3, V=25L ali enakovredna | kpl | 1 | 0
8 | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP cev Ø32 | m | 10 | 0
9 | Dobava in montaža mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla po 1.0034 E 195 (EN 10305) vključno z alu oklepom, za razvode ogrevanja, za nadometno in podometno vgradnjo, spojene s stisljivi fitingi iz ogljikovega jekla, skupaj z loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi in vsem potrebnim spojnim in obešalnim materialom, dimenzij:
| DN25 | m | 10 | 0
10 | Izdelava prebojev skozi steno za cevni razvod, izvedeno vodotesno in izolirano z finalnim gradbenim premazom ter oplesom | kpl | 1 | 0
11 | Izdelava prebojev skozi steno za električno oz. komunikacijsko povezavo izvedeno z finalnim gradbenim premazom ter oplesom
| preboj Ø 30 | kpl | 2 | 0
17 | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno z vsem tesnilnim montažnim materialom
| DN 25 | kos | 6 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
16 | Dobava in montaža protipovratni ventil vključno tesnilni material
| DN 25 | kos | 1 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 15 | kos | 1 | 0
15 | Dobava in montaža čistilnega kosa za sistemsko vodo, vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1 | 0
14 | Dobava in montaža polnilno-izpustne pipice, vključno tesnilni in montažni material
| DN 20 | kos | 2 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
13 | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika 3/8'', vključno tesnilni material | kpl | 4 | 0
17 | Dvig toplotne črpalke na podsrešje objekta, komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim in veznim materialom do predvidenega mesta | kpl | 1 | 0
18 | Dobava in montaža, zunanje tipalo s kabelsko povezavo in zaščitno cevjo vključno z vsem potrebnim montažnim materialom
| Ustreza: zunanje tipalo tip AF | kos | 1 | 0
19 | Dobava in montaža naležnega tipala vključno z vsem potrebnim montažnim materialom
| naležno tipalo tip VF | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža termometra za območje 0-120 °C, s premerom Ø63 mm vključno montažni material | kos | 2 | 0
8 | Dobava in montaža manometra za območje merjenja 0÷6 bar, s premerom Ø100 mm vključno s pipico ter vsem montažnim materialom | kos | 1 | 0
7 | Izdelava shem in navodil za uporabo | kpl | 1 | 0
6 | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0
5 | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0
| skupaj | ∑ |  | 0
4 | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 3 | 0
3 | Projektantski nadzor ter sodelovanje projektanta z izvajalcem, kateri zajema dodatno tolmačenje načrtnih rešitev in morebitne dodatne izvoze pogledov ter presekov strojnih inštalacij. | % | 2 | 0
2 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | % | 2 | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| VEZAVA TOPLOTNE ČRPALKE |  |  | 0
OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Odstranitev kompletnega obstoječega radiatorja, vključno z nosilci, radiatorsko glavo, pritrdilnim materialom,… ter odvozom na trajno deponijo. | kos | 9 | 0
2 | Odstranitev neuporabljenih obstoječih cevnih razvodov za radiatorje, vključno z vsem pritrdilnim materialom ter odvozom na trajno deponijo. Opomba: Obračun po dejanskih stroških oz. po dogovoru z nadzornikom. | m | 50 | 0
3 | Dobava in montaža radiatorja s vgrajenim termostatskim ventilom, vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, ter nosilci za montažo na steno.
| Ustreza: radiator Vogel - Noot ventilski 33D/166 1200x600mm 1424W | kos | 8 | 0
4 | Dobava in montaža radiatorja s vgrajenim termostatskim ventilom, vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, ter nosilci za montažo na steno.
| Ustreza: radiator Vogel - Noot ventilski 33D/166 720x600mm 855W | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža termostatske glave z vgrajenim tipalom, kot naprimer proizvod DANFOSS tip RA 2944, območje nastavitve 0-26°C, s plinskim polnjenjem, vključno z montažnim materialom | kpl | 9 | 0
6 | Dobava in montaža povezovalne cevi iz ogljikovega jekla za ogrevanje z difuzijsko zaporo, vključno s fazonskimi kosi, izolacijo Armaflex XG debeline najmanj Dn/2 (notranji Øcevi/2)
Ustreza:
| cev iz ogljikovega jekla Ø20x2,0 ali enakovredna | m | 300 | 0
| cev iz ogljikovega jekla Ø32x3,0 ali enakovredna | m | 60 | 0
7 | Dobava in montaža razdelilnika - zbiralnika toplote, izdelanega iz jeklene brezšivne črne cevi DN32, ter s priključki za 9 kroge DN15 skupaj z konzolami za namestitev razdelilca, tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom, izoliran z izolacijo Armaflex ITS debeline Dn/2 (notranji Ø). | kpl | 1 | 0
8 | Dobava in montaža kondenčnega sifona z vodno in protismradno zaporo s kroglico, za kondenz konvektorjev. Vključno z vsem pritrdilnim tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 5 | 0
6 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
Vključno izdelava elektro-krmilne povezave med zunanjo in posamezno notranjo enoto ; 4 x 1,5mm2
Vključno z zaščitno cevjo ustreznih dimenzij
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 70 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 70 | 0
10 | Dobava in montaža elektro komunikacijske povezave
| - 4x1,5mm2 oklopljen kabel za signal | m | 70 | 0
11 | Zunanja multi split enota proizvajalca Panasonic za uporabo z do 4 notranjimi enotami, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod: Panasonic, tip CU-5Z90TBE
Moč hlajenja: Qhl = 9,0 (2,9 - 11,5) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 10,4 (3,4 - 14,5) kW
Napajanje - hlajenje: 2,20 (0,55-3,86) kW / 230 V - 50 Hz
Napajanje - ogrevanje: 2,15 (0,53-4,24) kW / 230 V - 50 Hz
Sezonska energetska učinkovitost hlajenje: SEER = 8,5 razred A++
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanje: SCOP = 4,68 razred A++
Pdesign pri -10°C = 8,5 kW
Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
Ogrevanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 53 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 54 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 999 × 940 × 340
Teža: 81 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 6 do 80 m
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi za eno enoto: od 3 do 25 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 15 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
| Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm | kpl | 1 | 0
12 | Notranja enota klimatskega sistema Panasonic stenske izvedbe iz serije Etherea, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Naslednje tehnične lastnosti:
Proizvod Panasonic tip: CS-Z25ZKEW
Moč hlajenja: Qh = 2,5 kW
Moč ogrevanja: Qg = 3,6 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 21 / 27 / 41 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 21 / 29 / 43 dB (A)
Dimenzije: V × Š × G = 295 x 870 x 229 mm
Teža: 10 kg
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 9,52 mm
| Enota vključuje IR daljinski upravljalnikom s 7-dnevnim časovnikom in uro, ter WiFi povezavo z aplikacijo Panasonic Comfort Cloud | kpl | 4 | 0
13 | Zunanja multi split enota proizvajalca Panasonic za uporabo z do 3 notranjimi enotami, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod: Panasonic, tip CU-3Z68TBE
Moč hlajenja: Qhl = 6,8 (1,9 - 8,0) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 8,5 (3,3 - 10,4) kW
Napajanje - hlajenje: 1,86 (0,27-2,37) kW / 230 V - 50 Hz
Napajanje - ogrevanje: 2,15 (0,62-2,86) kW / 230 V - 50 Hz
Sezonska energetska učinkovitost hlajenje: SEER = 8,0 razred A++
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanje: SCOP = 4,2 razred A+
Pdesign pri -10°C = 5,2 kW
Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
Ogrevanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 51 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 52 dBA
Dimenzije V × Š × G : 795 × 875 × 320 mm
Teža: 71 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 6 do 60 m
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi za eno enoto: od 3 do 25 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 15 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
| Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm | kpl | 1 | 0
14 | Notranja enota klimatskega sistema Panasonic stenske izvedbe iz serije Etherea, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Naslednje tehnične lastnosti:
Proizvod Panasonic tip: CS-Z25ZKEW
Moč hlajenja: Qh = 2,5 kW
Moč ogrevanja: Qg = 3,6 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 21 / 27 / 41 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 21 / 29 / 43 dB (A)
Dimenzije: V × Š × G = 295 x 870 x 229 mm
Teža: 10 kg
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 9,52 mm
| Enota vključuje IR daljinski upravljalnikom s 7-dnevnim časovnikom in uro, ter WiFi povezavo z aplikacijo Panasonic Comfort Cloud | kpl | 3 | 0
15 | Montaža notranje enote
- montaža naprave na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 7 | 0
16 | Montaža zunanje enote
- postavitev zunanje enote na predpripravljeno nosilno konstrukcijo
| - priklop cevnih in elektro instalacij | kpl | 2 | 0
17 | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP cev Ø32 | m | 30 | 0
18 | Dvig klimatske naprave na podsrešje objekta, komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim in veznim materialom do predvidenega mesta | kpl | 2 | 0
19 | Izvedba tlačnega preizkusa celotnega sistema vakumiranje in dopolnjevanje z hladivom R32 predvidoma potrebna dodatna količina hladiva R32 m= 1 kg z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, regulacijo in nastavitvijo celotnega multisplit sistema ogrevanja in hlajenja, okoljsko dajatvijo, nastavitvijo vseh elementov, pooblaščenim zagonom z nastavitvami in poučevanjem uporabnika. | kpl | 1 | 0
20 | Preboji in dobljenje za instalacijo ogrevanja in haljenja. | ur | 10 | 0
7 | Izpiranje in polnenje ogrevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 | 0
8 | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0
9 | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0
10 | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0
| skupaj | ∑ |  | 0
11 | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 2 | 0
12 | Projektantski nadzor ter sodelovanje projektanta z izvajalcem, kateri zajema dodatno tolmačenje načrtnih rešitev in morebitne dodatne izvoze pogledov ter presekov strojnih inštalacij. | % | 2 | 0
13 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | % | 2 | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | 0
RAZVLAŽEVANJE WELLNES PROSTORA
1 | Dobava in montaža razvlaževalnika
CDP 40 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo točko rosišča, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.
Območje delovne temperature: 10-35 ºC
Območje delovne relativne vlažnosti: 40-100%
Odvlaževanje pri 30°C / 60% RH: 35,0 l/24 h
Pretok zraka: 400m3h
Največja zunanja tlačna izguba: 15Pa
Raven zvočnega tlaka pri 1 m: 43dB
Napajanje: 230V 1F 50Hz
Dimenzije izdelka (š x g x v): 998x304x700
| Kot npr: Dantherm CDP 40T | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP cev Ø32 | m | 8 | 0
3 | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 140 | 0
Opomba: V popisu je navedena masa prezračevalne periferije, ki je dejansko vgrajena v objekt. Odpadni material iz proizvodnje ni vključen
4 | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale v prostorih, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 50 | 0
5 | Dobava in montaža izolacije za prezračevalne pravokotne in okrogle kanale - dovod in odvod zraka s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom, komplet z vsemi prenosi. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
-Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
-Koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
-Temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
-Požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| Ustreza kot na primer: Kaiflex ST 19mm | m2 | 10 | 0
6 | Dobava in montaža cevnega kanalskega razvoda iz okroglih zračnih kanalov iz spiralno robljenih cevi za potrebe prezračevanja, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, razred tesnosti D po EN 12237, nad/podtlak 2000/750 Pa, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), vključni z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, veznimi in tesnilnimi spoji, trakovi.Komplet z vsemi prenosi in pritrdilnim materialom.
| ∅200 | m | 8 | 0
Spiro kolena brez tesnila
| ∅200 - 90° | kos | 6 | 0
7 | Dobava in montaža obešalnega materiala za razvode iz okroglih spiro kanalov, komplet z objemkami z tesnilnimi gumami, pritrdilnim in veznim materialom v sklopu montaže, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo.
| Ustreza kot npr.: Walraven BIS AERO | kg | 15 | 0
8 | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega/okroglega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja delovanje na ampulo, ki premakne loputo v zaprti ob sprožitvi ampule.
-Požarna odpornost lopute 120min -500Pa,
-Klasificiran po EN 13501-3+A1,
-Delovna območje pri temperaturi od -30°C do +50°C,
-Max pretok 12m/s pri tlačni diferenci do 1200Pa,
- Ampula (temperatura stolpnjenja 74 °C
Komplet z vso pripadajočo opremo, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Montaža po navodilu proizvajalca! Ustreza kot na primer: Kosmus, tip:
| FD-F-A 600X300 | kpl | 1 | 0
Opomba: Pred naročilom je potrebno preveriti velikost gradbenih prebojev oz. odprtin za primerno velikost lopute z upoštevanjem montažnih navodil proizvajalca.
9 | Dobava in montaža pravokotne prezračevalne rešetke iz aluminija, primerna za dovod in odvod zraka, namenjena vgradnji na steno, strop ali v zračne kanale. Sestavljen je iz sprednjega okvirja izdelan iz zašečenih jeklenih profilov in brezšivno povezanih, s penastim tesnilom po vsem krogu, vodoravno ali navpično vstavljenih usmerjevalnih lamel za zrak – te so individualno nastavljive, vključno z regulacijo pretoka, komplet z vso pripadajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot na primer: Systemair,tip: NOVA-A
| NOVA-A-2-2 600x300-H-SW | kpl | 1 | 0
10 | Dobava in montaža okroglega dušilnika zvoka, z zunanjim plaščem in notranjim perforiranim plaščem iz pocinkane pločevine, s polnilom iz mineralne volne, zaščitenim s folijo proti odnašanju vlaken, debelina polnila 50 mm, z ravnimi priključki, vključno ves montažni in tesnilni material.
| Ustreza, kot naprimer: dušilnik zvoka LDC 315-900 | kos | 1 | 0
| Ustreza, kot naprimer: dušilnik zvoka LDC 200-900 | kos | 2 | 0
11 | Dobava in montaža protipožarnih ventilov serije FV-EU. Ventili so namenjeni uporabi v prezračevalnih in klimatizacijskih sistemih (HVAC) in imajo poleg zaščite pred požarom tudi ventilacijsko funkcijo. Uporabljajo se lahko za namestitev tako na dovodni kot tudi na odvodni strani. Pretok zraka se lahko prilagodi. Ventil je nameščen v zid z bajonetnim nastavkom in lovilno napravo, ki preprečuje nenamerno sprožitev ventila. Če temperatura zraka, ki prehaja skozi ventil, preseže 72 stopinj celzija se vzmet v ventilu sproži in ga mehansko zaklene. Požarni ventili serije FV-EU imajo različne razrede požarne odpornosti: preizkušeno za požarno varnost v skladu z EN 1366 - 2; v skladu z EN 13501 - 3; primerni za mokro vgradnjo s kovinsko podkonstrukcijo; enostavna namestitev za suho vgradnjo; nizki padci tlaka in zvočne moči. Ustreza npr.: TROX
| FV-EU 200 | kos | 2 | 0
12 | Dobava in montaža obešalnega materiala. Kot naprimer siframo montažni obešalni sistem za izvedbo obešanja naprave za razvlaževanje. Komplet z vso pripradajočo opremo, veznim in pritrdilnim materialom.
| -Teza: 60kg | kpl | 1 | 0
13 | Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | ur | 8 | 0
14 | Zagon naprave za razvlaževanje RZ s poučitno uporabnika | kpl | 1 | 0
15 | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG-1-001:2019 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 1 | 0
16 | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnik preda izvajalec in potrdita nadzor ter projektant. | kpl | 1 | 0
17 | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant | kpl | 1 | 0
| skupaj | ∑ |  | 0
18 | Razna nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 3 | 0
19 | Projektantski nadzor ter sodelovanje projektanta z izvajalcem, kateri zajema dodatno tolmačenje načrtnih rešitev in morebitne dodatne izvoze pogledov ter presekov strojnih inštalacij. | % | 2 | 0
20 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | % | 2 | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| RAZVLAŽEVANJE WELLNES PROSTORA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| VEZAVA TOPLOTNE ČRPALKE |  |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | 0
| RAZVLAŽEVANJE WELLNES PROSTORA |  |  | 0
| POPIS MATERIALA IN DEL |  |  | 0