## List1
OPREMA | KOLIČINA po TIPIZACIJI | DEJANSKA OPREMA V VOZILU | OPREMO ZAGOTOVI IZVAJALEC | LOKACIJA OPREME
1. Zaščitna obleka in oprema
Opozorilni telovnik SIST EN 471 | 2 | 2 | 2 | KABINA
2. Gasilska oprema
Gasilnik na prah, 9 kg SIST EN 3 | 2 | 1 | 0 | D2
Gasilnik na CO2, 5 kg SIST EN 3 | 1 | 1 | 0 | D2
3. Cevi, armature in pribor
Tlačna cev B, 5 m DIN 14811 | 1 | 1 | 0 | L2
Tlačna cev B, 15-20 m DIN 14811 | 12 | 12 | 7 | L2
Tlačna cev C, 15 m DIN 14811 | 6 | 6 | 0 | L2
Tlačna cev DN 33, 30 m, s turbo ročnikom | 1 | ? | ? | ZADAJ
Hidrantni nastavek 2B DIN 14375-1 | 1 | 1 | 1 | L2
Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 1 | 0 | L2
Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | 1 | 0 | L2
Zbiralnik A-2B DIN 14355 | 1 | 1 | 1 | L2
Trojak B/CBC DIN 14345 | 1 | 1 | 0 | L2
Prehodna spojka A-B DIN 14343 | 1 | 1 | 0 | L2
Prehodna spojka B-C DIN 14342 | 2 | 2 | 0 | L2
Ročnik z zasunom B SIST EN 15182-3 | 1 | 1 | 0 | L2
Oporno koleno B DIN 14368 | 1 | 1 | 0 | L2
Ročnik z zasunom C ali Turbo ročnik | 2 | 2 | 0 | L2
Delovna vrv, 20 m | 1 | 1 | 1 | D1
Vezna vrv, 2 m | 2 | 0 | 0
Cevni pritrdilec DIN 14828 | 2 | 2 | 2 | L2
Spojni ključ ABC | 3 | 2 | 2 | L2
Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov | 2 | 2 | 0 | L2
Cevni mostiček 2B | 2 | 2 | 2 | D2
Cevna košara za B-cevi | 3 | 3 | 3 | LEVI BOK
4. Reševalna oprema
Gasilska reševalna vrv, 30 m, s karabinom | 2 | 2 | 2 | D1
Torbica za gasilsko reševalno vrv | 2 | 2 | 2 | D1
5. Sanitetni pribor
Komplet B za prvo pomoč | 1 | 1 | 1 | D1
6. Osvetlitev in signalizacija
Ročna baterijska svetilka | 2 | 2 | 0 | KABINA
Varnostni triopan | 2 | 2 | 2 | D1
Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | 1 | 1 | D1
Signalni lopar (napis GASILCI) | 1 | 1 | 1 | D1
Cestni stožec (cca. 60 cm) | 6 | 6 | 6 | D1
Opozorilni trak, 500 m | 1 | 1 | 1 | D1
7. Delovne priprave in oprema
Škopec, velikost 3, do 100 kN | 2 | 2 | 0 | L1
8. Ročno orodje in merilne naprave
Lomilka ali večnamensko orodje | 1 | 1 | 0 | L1
Gasilska sekira | 1 | 1 | 1 | L1
Drvarska sekira | 1 | 1 | 0 | L1
Kramp | 1 | 1 | 1 | L1
Žaga, lokarica | 1 | 1 | 0 | L1
Lopata, gradbena | 1 | 1 | 0 | L1
Lopata, štiharica | 1 | 0 | 0
Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | 1 | 0 | STREHA
Škarje za okroglo železo (do 12 mm) | 1 | 1 | 1 | L1
Kovček z ročnim orodjem | 1 | 1 | 0 | L1
9. Posebna oprema
Vlečna jeklenica, 5 m (ali trak) | 1 | 1 | 0 | D2
Zagozda za vozilo | 2 | 2 | 0 | D2
Posoda za gorivo, 20 l (polna) | 1 | 1 | 0 | D2
IDA + MASKI | 0 | 2 | 0 | D1
Rezervne jeklenke | 0 | 2 | 0 | D1
Motorna žaga Husqvarna 550 xp (dolžina meča 45 cm) | 0 | 1 | 1 | L1
Kanister za mišelo in olje | 0 | 1 | 1 | L1
Monitor (top snemljiv) | 0 | 1 | 1 | D2
Stikalna lestev 4x, po 2 skupaj (po levi in desni strani zaradi višine) | 0 | 4 | 4 | STREHA
Polivalna naprava 7 šob | 0 | 1 | 1 | SPREDAJ