## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 0
2. DOBAVA VN IN TEHNOLOŠKE OPREME | 0
3. IZVEDBA DEL | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 3,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Specifikacija
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
1 | Projekta dokumentacija in projektantske storitve
1.1 | IDP | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | INP | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | PZI | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | PID | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | Geodetski posnetek končnega stanja, vpis v uradne evidence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | NOV + EOV | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | Analiza KS + analiza hrupa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | Analiza vklopnega pojava VSR | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.9 | Ostale strokovne podlage | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.10 | Ostale projektantske storitve, katere niso zajete v pozicijah 1.1-1.9. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava VN in tehnološke opreme
2.1 | Izdelana in potrjena tovarniška dokumentacija za VSR | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Dobava VSR in rezervnih bushingov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Montaža in SAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | Zagon VSR | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | Tovarniška dokumentacija za VN in ostalo tehnološko opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.6 | Dobava VN opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava kabelskega sistema za RTP Krško | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | Dobava kabelskega sistema za RTP Divača | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | Dobava sek. in TK opreme ter izdelava omar | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | Dobava opreme LR in izdelava omar | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | Dobava vodnikov in spončne opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.12 | Izdelava in dobava ter AKZ jeklenih konstrukcij | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.13 | Dobava NN kablov in ozemnljitvnega materiala | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.14 | FAT-i, prevozi in ostale storitve | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.15 | Ostala tehnološka oprema, katera ni zajeta v pozicijah 2.1-2.14. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Izvedba del in ostale storitve
3.1 | Priprava in ureditev gradbišča | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | Elektromontažna dela VN | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Elektromontažna dela na KBV sistemu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.4 | Elektromontažna dela na lastni rabi | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.5 | Elektromontažna dela na sek. in TK opremi | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.6 | Polaganje in kabliranje vseh NN kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba ozemljitev | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.8 | Gradbeno obrtniška dela - VN polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.9 | Gradbeno obrtniška dela - KBV trasa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.10 | Gradbeno obrtniška dela - RH | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.11 | Gradbeno obrniška dela - kineta in kabelska kanalizacija | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.12 | Gradbeno obrtniška dela - temelj VSR, požarni steni, oljna jama, separator,.. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.13 | Ostala gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela cesta, ograja, razsvetljava, tehnično varovanje, vrata,… | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.14 | Elektro - inštalacijska dela | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.15 | Strojno - inštalacijska dela | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.16 | Montaža jeklenih konstrukcij s popravki AKZ | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.17 | Nadzor nad montažo, parametriranje in preizkušanje ter spuščanje VN in ostale tehnološke opreme v pogon | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.18 | Končna ureditev stikališča | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.19 | Šolanje končnih uporabnikov za VSR, vso VN in tehnološko opremo na objektu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.20 | S strani izvajalca izdelan podroben terminski plan izvajanja del in vodenja celega projekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.21 | DZO za cel projekt | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.22 | Ostala dela, ki niso zajeta od 3.1.-3.21. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Po izdelavi PZI izvajalec pripravi detajlnejši ponudbeni predračun, po katerem bo izstavljal račune na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer
oziroma doseženih mejnikih napredovanja del na objektu!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV.
Ponudnik vnese cene na enoto (stopec "Vnos cene na enoto") na dve decimalni mesti natančno in ne smejo biti negativne.
Pri izračunu vrednosti se upoštevajo vrednosti iz stolpca "Cena na enoto").