PONUDBA

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Ponudba št. |  |

V postopku oddaje javnega naročila »Nakup, dostava in montaža visoko zmogljivega pretočnega citometra s sočasnim zajemanjem slike«, naročnika Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, kot ponudnik oziroma vodilni partner v skupini ponudnikov podajamo naslednjo ponudbo, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila in veljavnimi predpisi.

Ponudnik s podpisom tega obrazca izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in da je pripravljen sprejeti vse pogoje. Ponudnik s podpisom te izjave kazensko in materialno odgovarja, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika ali boljše.

Ponudnik se zavezuje izvesti to javno naročilo za znesek (vsi zneski so v EUR):

Visokozmogljiv pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike

Proizvajalec in model:

| Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV 22 % |  |
| Skupna ponudbena cena v EUR z DDV |  |

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

| dodatne tehnične lastnosti opreme (ustrezno označiti): |  |
| --- | --- |
| Število laserjev za vzbujanje fluorescence | ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 |
| Občutljivost detektorja | ☐ 21 - 30 MSEF ☐ 11 - 20 MSEF ☐ 6 - 10 MSEF ☐ 5 ali manj MSEF |
| Dinamični razpon vizualnega detektorja | ☐ 10-bit ☐ 12-bit ☐ 14-bit ali več |
| Hitrost zajemanja dogodkov | ☐ 5.000 celic/sekundo ☐ 5.001 - 20.000 celic/sekundo ☐ 20.001 - 50.000 celic/sekundo ☐ več kot 50.000 celic/sekundo |
| Minimalna velikost delcev, ki jih lahko detektiramo kot dogodek | ☐ 100 nm ali več ☐ 51 - 99 nm ☐ 50 nm ali manj |
| Napredno ločevanje zajetih dogodkov z uporabo strojnega učenja | ☐ nima ☐ ima |
| Minimalna analogna resolucija slike | ☐ 0,6 µm ali več ☐ 0,4 µm do < 0,6 µm ☐ 0,2 µm do < 0,4 µm ☐ manj kot 0,2 µm |
| Maksimalna velikost vidnega polja | ☐ do 5.500 µm2 ☐ 5.501 – 10.000 µm2 ☐ 10.001 – 29.000 µm2 ☐ več kot 29.000 µm2 |
| Analogno spreminjanje resolucije in velikosti vidnega polja | ☐ nima ☐ 2 načina ☐ 3 načini ali več |
| Možnost zajema fluorescenčne slike dogodka | ☐ nima ☐ 1 kanal ☐ 2 kanala ☐ 3 kanali ali več |
| Kolokalizacija fluorescenčnih objektov v istem dogodku | ☐ nima ☐ 2 objekta ☐ 3 objekti ☐ 4 objekti ali več |
| Možnost hlajenja vzorev med vzorčenjem | ☐ nima ☐ pasivno ☐ aktivno |
| Dodatne kopije programske opreme za analizo zajetih podatkov | ☐ ni ☐ 1 dodatna ☐ 2 dodatni ali več |

| Podaljšan garancijski rok (ustrezno označiti) |  |
| --- | --- |
| Ponudnik nudi garancijski rok (najmanj 12 mesecev) | ☐ 12 mesecev ☐ 24 mesecev ☐ 36 mesecev ☐ 48 mesecev ☐ 60 mesecev |

Izjavljamo:

- Strinjamo se, da je veljavnost te ponudbe najmanj do 31. 8. 2026.

- Strinjamo se, da cena blaga ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev.

- Plačilni pogoji, rok za izvedbo in dokončanje del, garancijski roki in ostale zahteve naročnika so razvidni iz pogodbe ter razpisne dokumentacije in jih v celoti sprejemamo.

- V garancijskem roku so brezplačni vsi posegi servisnega specialista v sistem in vsi deli sistema, ki bi jih bilo potrebno zamenjati z novimi.

- V celoti sprejemamo vse pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in resnični.

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis opreme, prospektni material in morebitne fotografije ponujene opreme.

Obrazec se naloži v zavihek »Predračun« v aplikaciji e-JN.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |