## Ocena Stroškov
MERILO A
STROŠKOVNIK PROJEKTA
Kategorija | Cena (€ brez DDV)
Oprema križišč | 0
CUP podatkovni center | 0
CUP strojna oprema | 0
CUP programska oprema | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV | 0
DDV | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV | 0
Merilo B (garancijski rok)
ponujen garancijski rok za kamere in industrijske (križiščne) računalnike: |  | _________ mesecev
ponujen garancijski rok za strežnike: |  | _________ mesecev
V tem dokumentu so navedeni ključni parametri potrebne opreme, za katero mora ponudnik priložiti dokaze o skladnosti z osnovnimi parametri (specifikacija posameznega produkta (katalog, prospekt, izjava proizvajalca ipd. ter prikaz ponujene tehnološke rešitve).
V ponudbeno ceno postavk tega dokumenta mora ponudnik vključiti vse aktivnosti, zahteve in storitve, kot izhaja iz tehničnih specifikacij!

## CUP podatkovni center
CUP PODATKOVNI CENTER STROŠKI - PODROBNA RAZČLENITEV
Letni stroški za hosting centralne ITS infrastrukture (MOL CUP)
Postavka | Opis | Količina/Enota | Cena (€ brez DDV)
Prostor za strežniške omare | Standardna strežniška omara 42U (50% zasedenost za 3 strežnike) | 1 rack × cena/mesec × 12
Električna energija | Napajanje strežnikov, omrežne opreme (povprečno 2.5 kW) | 2.5 kW × cena/kWh × 8760h
Hlajenje | Klimatizacija prostora CUP podatkovnega centra (PUE 1.5) | 2.5 kW × 0.4 × cena/kWh × 8760h
Omrežna povezava | Redundantni 1 Gbps povezavi + VPN koncentrator | 2 × cena/mesec × 12
Varnostne kopije in redundanca | UPS kvota, generator za izpad, baterijski sistem | Kvota: cena/mesec × 12
Fizična varnost | Nadzor dostopa, video nadzor, 24/7 spremljanje objekta | Kvota: cena/mesec × 12
Shramba varnostnih kopij | NAS/SAN shramba za varnostne kopije ITS podatkovne baze (1 TB) | 1 TB × cena/mesec × 12
Protipožarna zaščita | Sistem za gašenje požara, detektorji dima | Kvota: cena/mesec × 12
Vzdrževanje strežniških omar | Čiščenje, upravljanje kablov, priključne plošče | 4 × cena/četrtletje
Spremljanje SLA | Zagotovilo ponudnika CUP podatkovnega centra (99,9% razpoložljivost) | Vključeno v najem omar
Certifikati TLS | Wildcard SSL certificate za *.mol-its.si | 1 × cena/leto
Zaščita pred DDoS | Zaščita pred DDoS napadi na omrežnem nivoju, požarni zid | Osnovni nivo: cena/mesec × 12
Redundantni DNS | Anycast DNS, samodejni preklop | cena/mesec × 12
Revizija skladnosti | Delež revizije skladnosti s standardom ISO 27001 za CUP podatkovni center | Kvota: cena/mesec × 12
Rezerva | Nepredvideni stroški (servisi klimatizacije, nujni popravili) | 10% rezerva
SKUPAJ |  |  | 0
Opombe:
• Prostor za strežniške omare: Standardno kolociranje v CUP podatkovnem centru MOL ali zunanji ponudnik (npr. Arnes, T-2)
• Energija: Povprečna poraba 3× strežnikov (MOL CUP, C-ITS, strežnik podatkovne baze) @ 2,5 kW skupaj
• PUE 1.4: Industrijski standard učinkovitosti porabe energije za sodobni CUP podatkovni center
• Omrežje: Redundantni povezavi (primarni + rezervni ponudnik interneta) za 99,9% razpoložljivost
• Varnostne kopije: Kvota vključuje UPS (10-15 min), generator za izpad, baterijski sistem
• Shramba: 1 TB za varnostne kopije PostgreSQL (hramba 30 dni), arhiv MQTT sporočil
• Certifikati: Wildcard certifikat omogoča npr. *.mol-its.si (api.mol-its.si, dashboard.mol-its.si)
• DDoS: Zaščita pred volumetričnimi napadi na omrežnem nivoju (osnovni nivo je zadosten)

## CUP Strojna oprema
STREŽNIŠKA IN CENTRALNA INFRASTRUKTURA, CESTNE NAPRAVE, VIDEO STENA
Strežniška Infrastruktura (HW)
Komponenta | Specifikacija | Cena (€ brez DDV)
1. Računalniška gruča | 6 vozlišč, 96 jeder/vozlišče
2. C-ITS prehod | 3 vozlišča, visokohitrostno omrežje
3. Koordinatorji križiščnih računalnikov | 3 vozlišča, orkestracija
4. Strežniki podatkovne baze | 3 vozlišča, NVMe shramba
5. Omrežna infrastruktura | Stikala, usmerjevalniki, požarni zidovi
SKUPAJ |  | 0
Naprava OBU
Tip | Število | Cena (€ brez DDV)
Testno osebno vozilo | 1
Avtobusi/JPP | 2
Nujna vozila (gasilci) | 2
Inštalacija | 5
SKUPAJ |  | 0
Naprava OBU najem
Tip | Specifikacija | Cena (€ brez DDV)
Testna osebna vozila | 2 enoti, 4 mesece
Avtobusi/JPP | 2 enoti, 4 mesece
Instalacija/de-instalacija | 7 enot
SKUPAJ NAJEM (4 mesece) |  | 0
Video stena
Tip | Specifikacija | Cena (€ brez DDV)
LED zaslon 16:9, 3m x 1,7m | notranji LED zaslon sestavljen iz modulov v razmerju 16:9, razmak diod (pitch) vsaj 1.5, velikost zaslona 3m x 1.7m (135"), svetilnost vsaj 800 nit, osveževanje zaslona vsaj 3840 Hz. Ponudba mora vsebovati: - Montažno ogrodje - Napajalni sistem + zaščita - Kontrolni sistem - Inštalacija in testiranje - Kalibracija - 2 × nadomestna LED modula - Usposabljanje - Tehnični priročnik - 3 letno garancijo z vzdrževanjem
SKUPAJ STROJNA OPREMA |  | 0
1) Računalniška gruča (centralni computing cluster)
Velikost: 6 vozlišč (4 aktivna + 2 standby)
Procesorji: 2× Intel Xeon Gold 6354 (18C/36T, ~3.0 GHz) na vozlišče
RAM: 256 GB ECC na vozlišče (razširljivo do 512 GB)
Shramba: 2× 1.92 TB NVMe (RAID1) + 4× 7.68 TB SAS SSD
Mreža: 4× 25GbE + 2× 100GbE (QSFP28)
Redundanca: dual PSU, hot‑swap komponente
Virtualizacija/orkestracija: VMware vSphere 8.0 (HA/DRS) + Kubernetes
Skaliranje: razširljivo do 12 vozlišč (za >250 križišč)
2) C‑ITS prehod (gateway strežniki)
Konfiguracija: 2 vozlišča + 1 standby
CPU: Intel Xeon Silver 4316 (20C @ 2.3 GHz) z AES‑NI
RAM: 128 GB ECC
Shramba: 960 GB NVMe
Mreža: 4× 10GbE
Varnost: HSM + crypto accelerator za ETSI TS 103 097
3) Koordinatorji križiščnih računalnikov (edge koordinacija)
Velikost: 3 vozlišča (razširljivo na 7)
CPU: Intel Xeon Silver 4316
RAM: 128 GB ECC
Shramba: 3.84 TB NVMe
Mreža: 4× 25GbE
Funkcija: orkestracija edge AI in agregacija rezultatov
4) Strežniki podatkovne baze
Konfiguracija: 2 vozlišča + 1 standby (razširljivo na 5)
CPU: Intel Xeon Platinum 8358 (32C @ 2.6 GHz)
RAM: 1 TB ECC
Shramba: 8× 3.84 TB NVMe, HW RAID
Mreža: 4× 25GbE (LACP)
DB: PostgreSQL cluster z streaming replication
5) Omrežna infrastruktura (CUP)
Stikala, usmerjevalniki, požarni zidovi
Redundantne povezave, 25/100GbE hrbtenica

## CUP Programska oprema
RAZVOJ APLIKACIJSKE PROGRAMSKE OPREME
Programska oprema CUP
Komponenta | Opis | Cena (€ brez DDV)
Nadzorna plošča CUP | Spletni vmesnik, spremljanje
API prehod | Usmerjanje, avtentikacija
Storitev Dogodki | Zajem dogodkov
Storitev Analitika | Kazalniki uspešnosti, poročila
Storitev PCI | Orkestracija pametne cestne infrastrukture
Storitev Repozitorij | ORM, dostop do podatkovne baze
C-ITS vozlišče | ETSI sporočila
Adapter NAP | Podatki iz CUP za NAP
Adapter C-ITS BI | AMQP 1.0
SKUPAJ |  | 0
Križiščni računalnik programska oprema
Komponenta | Opis | Cena (€ brez DDV)
Adapter TLC | NTCIP/Swarco/Siemens protokoli
Upravljalnik dogodkov | Sistem pravil
MQTT posrednik in naprave | Lokalni posrednik
SKUPAJ |  | 0
SKUPAJ RAZVOJ programske opreme |  | 0

## Popis križišč
|  | Križišče 1 |  | Križišče 2 |  | Križišče 3 |  | Križišče 4 |  | Križišče 5 |  | Križišče 6 |  | Križišče 7 |  | Križišče 8 |  | Križišče 9 |  | Križišče 10 |  | Križišče 11 |  | Križišče 12 |  | Križišče 13 |  | Križišče 14 |  | Križišče 15 |  | Križišče 16 |  | Križišče 17 |  | Križišče 18 |  | Križišče 19 |  | Križišče 20 |  | Križišče 21 |  | Križišče 22 |  | Križišče 23 |  | Križišče 24 |  | Križišče 25 |  | Križišče 26 |  | Križišče 27 |  | Križišče 28 |  | Križišče 29 |  | Križišče 30 |  | Križišče 31 |  | Križišče 32 |  | Križišče 33 |  | Križišče 34 |  | Križišče 35 |  | Križišče 36 |  | Križišče 37 |  | Križišče 38 |  | Križišče 39 |  | Križišče 40 |  | Križišče 41
|  | B01 – Dunajska cesta - Linhartova cesta - Bežigrad |  | B01A – Dunajska cesta - Einspielerjeva ulica - Kržičeva ulica |  | B02 – Dunajska cesta - Samova ulica - Topniška ulica |  | B02A – Dunajska cesta - Ptujska ulica |  | B03 – Dunajska cesta - Posavskega ulica - Dimičeva ulica |  | B04 – Dunajska cesta - Tolstojeva ulica - Baragova ulica |  | B05 – Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente - Bevkova cesta- Štukljeva cesta |  | B05A – Dunajska cesta - Ogrinčeva ulica |  | B05B – Dunajska cesta - Ulica padlih borcev - Stoženska ulica |  | B06 – Dunajska cesta - Ulica 7. septembra |  | B06A – Dunajska cesta - priključek BS4 |  | B07 – Dunajska cesta - Cesta Ceneta Štuparja - Stare Črnuče |  | B08 – Dunajska cesta - Cesta Ceneta Štuparja |  | B08A – Dunajska cesta - Lovrenčičeva |  | B09 – Dunajska cesta - Štajerska cesta - Zasavska cesta |  | B25 – Dunajska cesta - Turnerjeva ulica - Kadilnikova ulica |  | B33 – Dunajska cesta - Mala ulica |  | B34 – Dunajska cesta - Gameljska cesta |  | B34A – Dunajska cesta - Izletniška ulica |  | C01 – Bleiweisova - Celovška - Tivolska |  | C01B – Tivolska - Vošnjakova |  | C02 – Bleiweisova - Šubičeva |  | C04 – Tržaška - Trg MDB - Bleiweisova |  | C10 – Tivolska - Slovenska - Dunajska cesta - Trg OF |  | C10A – Dunajska cesta - Vilharjeva cesta |  | C10B – Dunajska cesta - prehod pri Gospodarskem razstavišču |  | C04A – Aškerčeva cesta - Prešernova cesta |  | C05 – Aškerčeva cesta - Slovenska cesta |  | C27 – Aškerčeva cesta - Snežniška ulica |  | C27A – Aškerčeva cesta - Murnikova ulica |  | C05A – Zoisova cesta-Emonska cesta-Hieronimova ulica |  | V01 – Tržaška - Šestova - Jadranska |  | V01A – Tržaška - Vrhovnikova |  | V02 – Tržaška - Gregorinova |  | V02A – Tržaška - Kogejeva |  | V03 – Tržaška - Tbilisijska - Fajfarjeva |  | V03A – Tržaška - prehod pri poslovnem objektu |  | V04 – Tržaška - Pot rdečega križa |  | V13 – Tržaška - Viška cesta |  | V15 – Tržaška - Oražnova - Langusova |  | V15A – Tržaška - prehod pri FE
| Povezava z omarico križišča | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: B02 |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: B08 |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: B34 |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: C10A |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: C27 |  | Povezava: C05 |  | Povezava: / |  | Povezava: V01 |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: V03 |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: / |  | Povezava: V15
Št. | Opis | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Količina | Cena (EUR brez DDV) | Cena skupaj (EUR brez DDV)
1 | Križiščni računalnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krmilnik semaforjev | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Signalni dajalniki (vozila, kolesarji, pešči) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Detekcija in najava vozil (kamera) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | Detekcija in najava pešcev/kolesarjev (kamera, IR) | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Demontaža opreme v križišču | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montaža opreme v križišču | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Sistem RSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sistem GLOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ (EUR brez DDV) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Splošna zahteva:
V popisu so navedeni ključni parametri potrebne opreme, za katero mora ponudnik priložiti dokaze o skladnosti z osnovnimi parametri (specifikacija posameznega produkta ter prikaz ponujene tehnološke rešitve).
1 | Križiščni računalnik | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
| Procesor: Industrijski ali robusten računalnik z najmanj 4-jedrnim 64-bitnim procesorjem (≥2,2 GHz bazna frekvenca) Pomnilnik (RAM): 16 GB Shramba: SSD ≥128 GB (wear-leveled, šifriran) Omrežje: Dvojna omrežna kartica: 1× LAN za senzorje/TLC (lokalne naprave) 1× uplink proti centralnemu omrežju/VPN Watchdog: Strojna podpora za samodejni restart ob zastoju sistema Napajanje: 230V AC s certificiranim industrijskim napajalnikom; možnost redundantnega napajanja (UPS mini modul) za vsaj 15 minut delovanja ob izpadu Oblika: Industrjski PC, fanless rugged design, IP65 rated (za montažo v semaforsko omaro) Operacijski sistem: Ubuntu Server 22.04 LTS (hardened) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | Krmilnik semaforjev | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
| Mikroračunalniška krmilna naprava v samostoječi poliesterski/kovinski omari, stopnja zaščite IP44: energetski zaščitni sklop z ožičenjem in sponkami-1x, procesni modul-1x, izhodni modul-12x (46 signalov), modul za tipke-1x, detektorski modul-2x, senzor svetilnosti-1x, mikro stikalo na gl. vratih-2x, modul za zmanjšanje svetilnosti v nočnem času dimer-1x, grelnik s termostatom -1x (v kolikor je kovinska omara), prostor za elektroniko, energetski del s ključavnico in prostor za komandni pult s ključavnico. Naprava mora poleg osnovnih zahtev izpolnjevati tudi vse ostale tehnične ter funkcionalne zahteve po opisu v študiji (Poglavje 5.2). V omaro je potrebno dograditi vso potrebno opremo za dinamično krmiljenje semaforizacije ( enote, krmilne enote za dinamične LED-zaslone v okviru sistema GLOSA). Predelava podstavka za montažo nove omare naprave na obstoječi temelj. | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 | Signalni dajalniki | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
Signalni dajalnik vozila 3-delni fi 300 mm LED 3x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve (oznaka 8101).
Signalni dajalnik vozila 3-delni fi 300 mm LED 3x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve. Smerna optika (oznaka 8101).
Signalni dajalnik kolesar 2-delni fi 210 mm LED 2x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve (oznaka 8211).
Signalni dajalnik pešec 2-delni fi 210 mm LED 2x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve (oznaka 8221).
Signalni dajalnik za vozila 1-delni fi 300 mm, LED 1x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve. Utripajoča rumena luč (oznaka 8102).
Signalni dajalnik za vozila 1-delni fi 300 mm, LED 1x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve. Smerna optika (oznaka 8103).
Signalni dajalnik za vozila 2-delni fi 300 mm, LED 1x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve. Smerna optika (oznaka 8103).
Signalni dajalnik za vozila 1-delni fi 300 mm, LED 1x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve. Rumena puščica (oznaka 8104).
Odštevalni prikazovalnik časa 1-delni fi 210 mm, LED 1x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve. (oznaka 8223).
Silhuete puščic (smerna optika) za dogradnjo na obstoječe 3-delne fi 300 mm LED signalne dajalnike za vozila.
Kontrastna plošča (zaslonka) za montažo pri signalnih dajalnikih za vozila nad cestiščem.
Kovinska vročecinkana ročica dolžine 6-10 m - za usločen/kombiniran drog.
Tipka za slepe z najavo pešcev v led izvedbi, svetlobna indikacija najave , napetost 230V - 155V, območjem delovanja od -40° do +60° C, senzor na dotik, avtomatsko uglaševanje jakosti zvoka glede na hrup okolice, nastavljivi kriptogrami za slepe, zaščite IP55 in 2x nalepka "Pritisni" (Slo/Eng)
| Detekcija in najava vozil | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
4 | Detekcija vozil: Večmodalna kamera z lokalno AI. Naprava mora izpolnjevati vse tehnične ter funkcionalne zahteve po opisu v TS | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 2
| Detekcija in najava pešcev/kolesarjev | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
5 | Detekcija pešcev in kolesarjev: Kamera AI s termičnim videnjem - obojestranska (sredinska montaža). Naprava mora izpolnjevati vse tehnične ter funkcionalne zahteve po opisu v TS | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1
6 | Demontaža opreme v križišču | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
Demontaža obstoječe krmilne naprave. Demontaža semaforske opreme iz ravnega droga, signalni dajalnik, tipkalo, izvlek povezovalnih kablov. Demontaža semaforske opreme iz usločenega droga, konzole ali portala, signalni dajalnik, izvlek povezovalnih kablov. Demontaža ročice usločenega/komb. droga. Odklop signalnih kablov iz sponk v drogovih. Odvoz opreme na deponijo vzdrževalca semaforizacije.
7 | Montaža opreme v križišču | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
Montaža krmilne naprave. Montaža in kompletiranje signalnih dajalnikov na ravni del semaforskih drogov. Montaža in kompletiranje signalnih dajalnikov na konzolni del semaforskih drogov. Montaža video detektorske kamere na konzolni del semaforskih drogov. Montaža video detektorske kamere na ravni del semaforskih drogov. Montaža tipk. Montaža silhuete puščic. Montaža kontrastne plošče. Montaža ročice usločenega/komb. droga. Drobni vezni in montažni material.
8 | Sistem RSU (Road Side Unit) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
| Cestna komunikacijska enota (RSU – Road Side Unit), namenjena izvajanju kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS) in V2X aplikacij. Enota mora omogočati oddajanje in sprejem standardiziranih C-ITS sporočil (npr. CAM, DENM, SPaT, MAP, IVI) ter izvajanje aplikacij, kot so GLOSA, opozarjanje na nevarne situacije, prioritetna obravnava javnega potniškega prometa in intervencijskih vozil, podpora pametnim križiščem ter integracija v nadzorne in upravljavske prometne centre. RSU mora biti zasnovana kot industrijska, zanesljiva in varnostno utrjena platforma za zunanjo namestitev, odporna na vremenske in okoljske vplive, z zagotovljenim neprekinjenim delovanjem v urbanem prometnem okolju." "• integriran V2X komunikacijski modul v skladu z ETSI ITS-G5 (IEEE 802.11p) in/ali C-V2X (PC5), z možnostjo nadgradnje ali razširitve, • GNSS modul (GPS/Galileo/GLONASS) za natančno časovno in prostorsko sinhronizacijo (PPS, NTP/PTP), • varnostni element (HSM ali enakovreden secure element) za upravljanje C-ITS PKI, digitalnih certifikatov, podpisovanje in verifikacijo sporočil, • komunikacijski vmesniki za povezavo v zaledno omrežje (Ethernet, LTE/5G z možnostjo dvojne SIM kartice), • podpora varnim komunikacijam (VPN, TLS, šifriranje podatkov, varnostno utrjevanje sistema), • lokalno shranjevanje dnevnikov, dogodkov in diagnostičnih podatkov, • daljinski nadzor, upravljanje in posodabljanje programske opreme (NMS, OTA), • industrijsko ohišje, primerno za zunanjo montažo (najmanj IP65), z zaščito pred prenapetostmi, temperaturnimi vplivi in vibracijami, • napajalni sklop (230 VAC ali 24 VDC, odvisno od lokacije), vključno z zaščitami in možnostjo priklopa na rezervno napajanje, • montažni elementi za pritrditev na drog, portal ali v obstoječo prometno omaro, kpl. s kabliranjem in montažo • osnovna konfiguracija, integracija v centralni prometni sistem oziroma platformo C-ITS, funkcionalni testi | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
9 | Sistem GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory) Lokacije: 1. Dunajska B01 (vstop jug, streže B01/B01A/B02) 2. Dunajska B05 (sreda koridorja, streže B05/B05A/B05B) 3. Dunajska B09 (vstop sever, streže B09) 4. Tržaška V01 (vstop zahod, streže V01/V01A/V15) 5. Tržaška V04 (demo mesto, streže V04/V13) 6. Center C04 (južni hub, visoka vidnost) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV) | količina | Cena (EUR brez DDV)
| LED variabilni prometni znak (VMS - Variable Message Sign) kot podpora sistemu GLOSA, ki voznikom brez opreme V2X vizualno prikazujejo priporočeno hitrost. Velikost: srednji format (120×80 cm) Vidljivost: ≥200 m v vseh vremenskih razmerah Prikazana vsebina: Priporočena hitrost (km/h): 30, 40, 50, 60 (konfigurirano po lokaciji) Razdalja do križišča (m): 200, 300, 400 m Ikona zelene luči (universalni simbol GLOSA) Tehnični parametri: Osvetlitev: samodejni nadzor svetlosti (dnevna/nočna modus) Osveževanje: ≥1 Hz (posodobitve vsakih 1000 ms ali hitreje) Napajanje: 230 V AC ali sončne celice + akumulator (glede na lokacijo) Komunikacija: Ethernet (optika) ali 4G/5G modem. | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1