OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava merilnikov alkohola v izdihanem zraku - etilometrov in opreme za uporabo etilometra v vozilu ter izvedba usposabljanj (v nadaljevanju: oprema in izvedba usposabljanj), za naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana  in naročnika Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, ki obsega:

- za naročnika Policija naslednjo opremo in usposabljanja:

- 80 kompletov merilnikov alkohola v izdihanem zraku – etilometrov, od katerih ima 20 merilnikov alkohola v izdihanem zraku ob dobavi že izdano Potrdilo o skladnosti s predpisi, za preostalo količino pa bo postopek pridobitve Potrdila o skladnosti s predpisi vodil naročnik Policija,

- 20 kompletov opreme za uporabo etilometra v vozilu,

- servisno tehnično usposabljanje, v skladu s 6. členom osnutka pogodbe in

- uporabniško usposabljanje, v skladu s 6. členom osnutka pogodbe,

- za naročnika MORS naslednjo opremo in usposabljanje:

- 10 kompletov merilnikov alkohola v izdihanem zraku – etilometrov, za katere bo postopek pridobitve Potrdila o skladnosti s predpisi vodil naročnik MORS,

- uporabniško usposabljanje, v skladu s 6. členom osnutka pogodbe.

Obseg predmetnega javnega naročila in zahtevane tehnične značilnosti opreme so razvidni iz Priloge št. 3.1 - Ponudbeni predračun in Priloge št. 4 - Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti, vse zaporedne številke ponudbenega predračuna.

Ponujena oprema za uporabo etilometra v vozilu mora biti kompatibilna s ponujenim merilnikom alkohola v izdihanem zraku - etilometrom.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME IN IZVEDBE USPOSABLJANJ

Ponujena oprema in izvedba usposabljanj mora v celoti ustrezati vsem zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme in izvedbe usposabljanj mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- listino Odobritev tipa merila (vključno s Prilogo k certifikatu o odobritvi tipa merila),

- tehnično dokumentacijo proizvajalca ponujene opreme (za merilnik alkohola v izdihanem zraku-etilometer in opremo za uporabo etilometra v vozilu), iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije,

- dokazila o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal usposabljanje in odpravo napak za predmetno opremo (npr. certifikat), izdana s strani proizvajalca ponujene opreme.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3) od ponudnika pred oddajo naročila, zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- USPOSABLJANJA

Ponudnik mora pred podpisom prevzemnega zapisnika za predmetno opremo izvesti usposabljanja. O točnih datumih usposabljanj se ponudnik – izvajalec in tehnični skrbnik naročnika Policija medsebojno dogovorijo.

Ponudnik kader, ki bo izvajal usposabljanja, vpiše v Prilogo št. 7 – Podatki o kadrih, in v ponudbi, upoštevajoč opombo iz točke 8.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe, predloži ustrezna pisna dokazila o strokovni usposobljenosti kadra (npr. certifikat), izdana s strani proizvajalca ponujene opreme.

Vsi udeleženci usposabljanj morajo prejeti potrdilo o opravljenem servisno tehničnem usposabljanju oz. uporabniškem usposabljanju, izdano s strani ponudnika. Udeleženci na usposabljanju morajo biti usposabljani na način, da bodo svoje znanje lahko prenašali na ostale uporabnike naročnikov, omenjena okoliščina pa mora biti navedena tudi na potrdilu o opravljenem usposabljanju.

Naročnika si pridržujeta pravico, da se odpovesta izvedbi usposabljanj, v kolikor že imata v redni uporabi primerljivo opremo, kot je ponujena in naročnika ocenita, da izvedba usposabljanj ni potrebna.

3.1 Servisno-tehnično usposabljanje

Ponudnik mora izvesti enodnevno servisno tehnično usposabljanje za največ 10 delavcev naročnika Policija.

Usposabljanje mora:

- zajemati teoretične osnove delovanja in praktični prikaz reševanja okvar na opremi;

- vključevati prikaz postopka kalibracije in overitve merilnika alkohola v izdihanem zraku - etilometra;

- potekati v slovenskem jeziku.

3.2 Uporabniško usposabljanje

Ponudnik mora izvesti enodnevno uporabniško usposabljanje za največ 40 delavcev naročnika Policija in največ 2 delavca naročnika MORS.

Udeleženci na usposabljanju prejmejo navodila za uporabo v slovenskem jeziku v papirni obliki.

Usposabljanje mora:

- zajemati teoretične osnove delovanja in praktični prikaz delovanja opreme;

- potekati v slovenskem jeziku.

- PREVZEM OPREME IN IZVEDBE USPOSABLJANJA

Količinski in kakovostni pregled dobavljene opreme opravi naročnik Policija ob dobavi. V primeru količinske in kakovostne ustreznosti dobavljene opreme podpišeta pooblaščeni predstavnik izvajalca in naročnika Policija prevzemni zapisnik.

Oprema mora biti dobavljena v originalni embalaži, ki zagotavlja ustrezno zaščito opreme.

Ponudnik – izvajalec mora ob prevzemu opreme naročniku Policija predložiti:

- veljavni Certifikat o odobritvi tipa merila za dobavljeni tip etilometra;

- veljavno potrdilo o skladnosti s predpisi za 20 kosov dobavljenih etilometrov, skladno z 8. členom osnutka pogodbe,

- servisno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v elektronski obliki na USB ključku in

- navodila o uporabi naprave v slovenskem jeziku za vsak dobavljen etilometer.

Brez predložitve dokumentov iz prejšnjega odstavka in izvedbe usposabljanj prevzem opreme ni opravljen.

V primeru napak, ki se ugotovijo ob količinskem in kakovostnem pregledu in se vpišejo v reklamacijski zapisnik, se izvajalec obveže napake odpraviti brezplačno v roku 10 dni od datuma reklamacijskega zapisnika.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročnikoma novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnika znižata pogodbeno vrednost ali odstopita od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

Izvajalec bo ob dobavi opreme za 20 merilnikov alkohola v izdihanem zraku – etilometrov, dobavljenih za potrebe naročnika Policija, predložil veljavna potrdila o skladnosti s predpisi. Za preostalo količino merilnikov alkohola v izdihanem zraku – etilometrov bosta postopek pridobitve potrdila o skladnosti s predpisi vodila naročnika, in sicer vsak naročnik za opremo, dobavljeno za njegove potrebe.

Izvajalec je dolžan naročnikoma na njuno zahtevo brez odlašanja predložiti vso dokumentacijo, tehnične podatke, izjave, certifikate, pojasnila ali drugo potrebno dokumentacijo ali podporo za uspešno izvedbo postopkov pridobivanja potrdil o skladnosti s predpisi.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova, izpolnjevati mora vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora jamčiti, da predmet dobave ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe iz Priloge št. 5, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.