PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Datum: 26. 5. 2026

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila:

Posodobitev merilnih mest na MRP, MP in MT zaradi prenosa podatkov

po postopku s pogajanji z objavo

Številka naročila: P/JN/07/2026/TS-SM

Maj 2026

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE	3

2.	SPLOŠNO	4

3.	MERILA	7

4.	POGOJI	8

5.	OSTALO	11

PRILOGA 1	13

PRILOGA 2	14

PRILOGA 3	15

PRILOGA 4	16

PRILOGA 5	21

PRILOGA 6	22

PRILOGA 7	23

PRILOGA 8	24

PRILOGA 9	25

PRILOGA 10	26

PRILOGA 11 (se predloži v drugi fazi po pregledu prijav)	32

- POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji prijav/ponudb podajo svojo pisno prijavo/ponudbo.

Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Prijavitelj je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

- SPLOŠNO

2.1	Naročnik:

| Družba | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov firme | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka podjetja | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.2	Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj):

PODJETJE OZ. NAZIV PRIJAVITELJA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je prijavitelj mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Odgovorni predstavnik po pogodbi:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

2.3	Predmet naročila je posodobitev merilnih mest na merilno-regulacijskih postajah (MRP), merilnih postajah (MP) in merilnih točkah (MT) zaradi prenosa podatkov.

S prenovo merilnih mest in posodobitvami merilne opreme naročnik zmanjšuje število okvar in potrebnih intervencij v sistemih Telereading in VALBI (validacija). Na merilnih mestih, kjer so vgrajeni elektronski korektorji, ki niso več v proizvodnji, naročnik postopoma vgrajuje sodobne elektronske korektorje. Ti korektorji omogočajo prenose podatkov o pretečenih prostorninah zemeljskega plina, ki so zasnovani na novih in preverjenih spoznanjih informacijske tehnologije.

Naročnik želi nadaljevati s posodabljanjem posameznih merilnih mest z novimi, preizkušenimi napravami, ki jih je mogoče uspešno vključiti v naročnikov merilni sistem. Na merilnem mestu MP BLED naročnik načrtuje vzpostavitev popolnega sistema Telereading. Prav tako želi naročnik nadgraditi merilne sisteme za prenos podatkov z merilnih točk (MT), kjer naročnik ni lastnik merilne postaje, je pa lastnik merilnega mesta. Nadgradnja MT je nujna zaradi zastarelih modulnih naprav, ki niso več v proizvodnji, in zaradi zagotavljanja informacijske varnosti.

Za merilna mesta s posodobljeno merilno opremo bo potrebno prilagoditi računalniške aplikacije v okviru  sistemov Telereading in Valbi, in tudi prenos podatkov z merilnih postaj s telemetrijo ter telereadingom, če se podatki prenašajo v sistema Telereading (GemaLogic), VALBI in SCADA. Poleg tega bo naročnik nadaljeval z nadgradnjami naprav prenosa podatkov zaradi opuščanja omrežij G3 in G2.

Naročilo obsega naslednje sestave:

• Sestav 1: Obnova in posodobitev merilnih mest zaradi prenosa podatkov.

• Sestav 2: Izgradnja sistema Telereading na MP BLED.

• Sestav 3: Posodobitev prenosa podatkov na merilnih točkah (MT).

• Sestav 4: Posodobitev naprav za prenos podatkov ComBox.

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

Prijava mora biti veljavna vsaj še 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav.

Rok izvedbe vseh del je najkasneje do 31. 12. 2026.

Garancijski rok izvedenih del znaša najmanj 12 mesecev od izvedbe del.

Prijaviteljem ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.

Prijaviteljev povprečni splošni letni promet za 3 poslovna leta (2023, 2024, 2025) mora biti višji od 300.000,00 EUR.

2.4	Postopek naročanja:

Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3. V prvi fazi prijavitelji predložijo prijavo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo po pregledu prijav na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o priznanju sposobnosti« s katerim bo naročnik priznal sposobnost prijaviteljem, ki bodo oddali dopustno prijavo (v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3) oziroma ne bo priznal sposobnosti prijaviteljem, ki ne bodo oddali dopustne prijave. Po pravnomočnosti »Odločitve o priznanju sposobnosti« bo naročnik v drugi fazi prijavitelje preko informacijskega sistema e-JN povabil k predložitvi obrazca ponudbe (PRILOGA 8 te razpisne dokumentacije). Prijavitelji skladno s povabilom predložijo obrazec ponudbe. Prijavitelji bodo morali skladno s povabilom predložiti obrazec ponudbe. Naročnik bo po pregledu ponudbene dokumentacije ponudnike preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanjem. Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila«.

2.5	Rok in način predložitve prijav:

Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si .

Prijavitelj se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si , v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 30. 6. 2026 do 9. ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava. Po preteku roka za predložitev prijav prijave ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje prijav bo dne 30. 6. 2026 ob 11. uri. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si .

2.6 	Prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar najkasneje do dne 22. 6. 2026 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do dne 24. 6. 2026 do 14. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil. Prijavitelji ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Prijavitelji so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik načeloma izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- MERILA

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost.

- POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Prijava mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

  - Prijavitelj mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

  - Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Prijavitelj mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Pri prijavitelju ne smejo biti podani razlogi za izključitev iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,

- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in

- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje in predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v prijavi. ESPD obrazec je dostopen na spletni strani naročnika pod predmetno objavo javnega naročila.

  - Prijavitelj mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem. Prijavitelj mora skladno s 35. členom ZIntPK izjavljati, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena ZIntPK, to je, da funkcionar naročnika ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva prijavitelja niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če prijavitelj predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2).

Pogoje iz te točke mora izpolnjevati prijavitelj in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v prijavi (partner, podizvajalec, gospodarski subjekti, na zmogljivosti katerih se prijavitelj sklicuje).

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

  - Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja izključil prijavitelja in/ali partnerja, če se izkaže, da je ta:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako kot v zgornjih alinejah velja to tudi za partnerja v skupni prijavi, podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje prijavitelj, če vrednost njegovih gradenj, storitev oz. dobav predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila. (PRILOGA 3)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

  - Tehnični, kadrovski pogoji in reference:

    - Prijavitelj mora sprejeti minimalne tehnične zahteve. (PRILOGA 4)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

    - Prijavitelj mora imeti v lasti avtorske pravice in izvorno programsko kodo za strojno komunikacijsko opremo DCON (GsmBox) in DCON (ComBox.M, ComBox.M Iot Edge GW) in izvorno programsko kodo za aplikativno programsko opremo GemaLogic Telereading ali od imetnika avtorskih pravic pooblastilo za polno razpolaganje z zadevno izvorno programsko kodo, ki se uporablja za upravljanje, vzdrževanje in nadgradnje sistema Telereading pri naročniku. (PRILOGA 5)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

    - Prijavitelj mora zagotoviti, da v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, da bodo osebe za potrebe posodobitev in dostopa do objektov na prenosnem sistemu plina, ki so v lasti naročnika, imele opravljen seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji – možna prisotnost zemeljskega plina. Osebe brez opravljenega seminarja ne smejo izvajati del na plinovodnih objektih. Seminar se izvaja na sedežu naročnika, ki ga brezplačno organizira naročnik. Osebje mora pri izvedbi del uporabljati tehnična sredstva za delo v Ex prostoru (antistatična oblačila – SIST EN 1149 in delovna obutev - SIST EN ISO 20345, zaščitna očala – SIST EN 166 in 170). (PRILOGA 6)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

  - Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri prijavitelj sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Prijavitelj v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo prijavitelj izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi/ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točk 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto prijavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do prijavitelja,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 7)

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 7, kot del razpisne dokumentacije.

  - V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 8), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 8, kot del razpisne dokumentacije.

  - Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 9)

  - Prijavitelj mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 10)

  - Prijavitelj bo moral v drugi fazi (po priznanju sposobnosti) izpolniti in podpisati PRILOGO 11.

- OSTALO

  - Naročnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil prijavitelje/ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse prijave/ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do prijaviteljev/ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo prijave/ponudbe bremenijo prijavitelja/ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni obseg razpisanega naročila glede na razpoložljiva finančna sredstva.

  - Naročnik lahko do pravnomočnosti posamezne odločitve z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

  - Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranimi prijavitelji/ponudniki sklenil pogodbo najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve.

  - Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim prijaviteljem/ponudnikom ne sklene pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti prijavitelje/ponudnike.

  - Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe prijavitelj izjavi, da se strinja z njenimi določili.

  - Prijava/ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, lahko naročnik pozove prijavitelja, da predloži prevod v slovenski jezik in mu za predložitev določi rok.

  - Tehnični podatki so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

  - Prijavitelji/ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko prijavitelj/ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja/ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

  - Prijavitelj/ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi prijavitelj/ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

  - Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti prijavitelji/ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 zahteva, da prijavitelji/ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od prijavitelja/ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če prijavitelj/ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik prijavitelja/ponudnika izključiti.

Prijavitelj/ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju prijavitelja/ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

  - Vsak prijaviteljev/ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo prijav/ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove prijave/ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

  - Pravno varstvo prijaviteljev/ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

  - Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med prijavitelji/ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave prijaviteljev/ponudnikov in sorazmernosti.

| V Ljubljani, dne 26. 5. 2026 | Naročnik PLINOVODI d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Glavni direktor mag. Matija Bitenc |
|  | Član poslovodstva Aleš Gruden Po pooblastilu Pooblaščena oseba iz Pravne pisarne Alenka Prinčič Artač |

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Hkrati prilagamo izpolnjen ESPD obrazec. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

V primeru, da gre za partnersko prijavo in/ali za prijavo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjeni obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. ESPD obrazec je dostopen pod predmetno objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.

Prijavitelj v sistemu e-JN ob oddaji prijave naloži elektronsko podpisan obrazec ESPD v .pdf obliki oziroma nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče prijavitelj priloži lastnoročno podpisane obrazce ESPD v .pdf obliki ali v elektronski .xml obliki.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PRIJAVITELJA

Prijavitelj mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s prijaviteljem, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da skladno s 35. členom ZIntPK ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena ZIntPK, to je, da funkcionar naročnika ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva prijavitelja niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naš gospodarski subjekt ni:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

OPOMBA: Izjavo mora predložiti prijavitelj oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni partner in vsak partner. Podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje prijavitelj, mora izjavo predloži v primeru, če vrednost njegovih gradenj, storitev oz. dobav predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4

IZJAVA O SPREJEMANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV

Prijavitelj s podpisom izjavlja, da sprejema spodnje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

Sestav 1: Obnovitev in posodobitev merilnih mest zaradi prenosa podatkov.

Naročnik želi obnoviti in posodobiti merilne postaje, kjer so vgrajene starejše naprave za prenos podatkov in elektronski korektorji.

Predelava, katere spisek merilnih mest je naveden v dodatku, zajema:

- Obstoječi podatkovni koncentratorji DCON morajo biti zamenjani z novejšimi modularnimi podatkovnimi koncentratorji DCON z naslednjo konfiguracijo: glavni procesni modul, napajalnik 24 VDC, komunikacijski modul 4G, LCD prikazovalnik za diagnostiko, 6x serijski vmesniki, 10x digitalnih vhodi. V stikalnem bloku +Q je potrebno zagotoviti napajanje 24 VDC (npr. ComBox.M IoT Edge Gateway 4G ali enakovredno).

Slika 1. Posodobitev in predelava merilnega mesta za prenos podatkov.

- Novejši podatkovni koncentratorji DCON (npr. ComBox.M IoT Edge Gateway 4G) omogočajo komunikacijo s korektorji preko MODBUS protokola, kar ni možno pri komuniciranju z obstoječimi podatkovni koncentratorji DCON.

- Korektorji tipa 1 (Pravilnik o merilnih instrumentih), ki se bodo vgradili, morajo biti že preizkušeni v laboratoriju Imenovane osebe (IO) v Sloveniji.

- Korektorji tipa 1 morajo omogočati prenos podatkov iz encoderjev na plinomerih, s katerimi je možno zaznavati povratne tokove.

- Korektorji tipa 1 z novejšimi podatkovnimi koncentratorji DCON (npr. ComBox.M IoT Edge Gateway 4G ali enakovredno) omogočajo boljšo diagnostiko merilnih signalov.

- Novejša modularna naprava mora omogočati tudi vgradnjo ethernet priključka, ki pa je smiselna na telemetrijskih postajah.

- Posodobitev dopušča zamenjavo korektorjev npr. Tritschler VC2, VC3, Corus PTZ ali Instromet 555, Instromet 2000  s preizkušenim tipom, medtem ko ostali morebitni korektorji na merilnih linijah na isti MRP lahko ostanejo (FC1, EcosonicX12, EVO+).

- Na merilnih linijah se odstranijo korektorji Instromet 555 (IVK) in beležniki Tritschler K879/TTG (TDL) ter dobavijo in vgradijo novi korektorji tipa 1 (Pravilnik o merilnih instrumentih). Za vsako tako nadgrajeno merilno linijo se v stikalnem bloku +Q izgradijo serijski vmesniki »Instromet Serial interface unit 999« ter serijski vmesniki »Tritschler K920/EES«. Namesto njih se vgradijo ustrezni Exi serijski vmesniki, ki so skladni z novo merilno opremo.

- Signalne kabelske povezave med stikalnim blokom +Q in merilnimi linijami ostanejo obstoječe. Predvidi se le dodatna Ex razvodnica.

- Obstoječe procesne signale, digitalne in analogne (npr. pretok za odorizacijo, tlaki v sistemu za družbo Plinovodi ali potrošnika, varnostni zaporni ventili, signali prenapetostne zaščite, signali omrežja, signali za usmernik,…), je potrebno povezati na nov DCON in naprej v ostale obstoječe sisteme SCADA, VALBI, EPUS, univerzalni vmesnik. Potrebna je tudi menjava pripadajočih Ex galvanskih ločilnikov za procesne signale.

- Na vgrajenih modularnih podatkovnih koncentratorjih je potrebna vgradnja sistemske programske opreme (s komunikacijskimi protokoli za preizkušene korektorje npr. EK280, Corus PTZ, Instromet 2000, FC1, EcosonicX12,…) ter parametriranje in zagon.

- Parametriranje in testiranje je potrebno izvesti tudi za sistem Telereading (GEMA LOGIC).

- Izvajalec mora pripraviti projekt PZI, ki ga potrdi naročnik. Po končanem posegu je potrebno za vsako MRP izdelati posodobljeni PID projekt.

- Prav tako želimo posodobiti prenos podatkov na izbranih merilnih mestih, kjer se uporablja prenos podatkov iz merilnih postaj s telemetrijo, podatki pa se morajo prenašati v sistem Telereading (GEMA LOGIC). Prenos podatkov je potrebno predelati tako, kot je prikazano na sliki 1.

- Osebe, ki bodo izvajale nadgradnje, morajo imeti certifikat o usposobljenosti vgradnje in vzdrževanja v Ex okolju, ki jih priznava ustrezen akreditiran organ v R Sloveniji (npr. SIQ).

Spisek merilnih mest za Sestav 1:

| Št. | MERILNA | MERILNO | NAPAJANJE | PREDELAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSTAJA | MESTO |  |  |
| 1. | MT PEKARNA KLASJE | PEKARNA KLASJE | 24 V | DA, 3G4G |
| 2. | MRP BRESTANICA | TE BRESTANICA I | 24 V | DA |
|  |  | TE BRESTANICA II |  |  |
|  |  | ŠP BRESTANICA |  |  |
| 3. | MRP GORNJA RADGONA | GORNJA RADGONA | 24 V | DA |
|  | MRP RADENSKA POLNILNICA (Boračeva) | POLNILNICA RADENSKA |  |  |
|  |  | ŠP RADENCI |  |  |
| 4. | MRP KIDRIČEVO | ODCEP R-15 KIDRIČEVO | 24 V | DA |
|  |  | TALUM |  |  |
| 5. | MRP TRBOVLJE | TOPLARNA POLAJ | 24 V | DA, 3G4G |
| 6. | MRP RAVNE | ENERGETIKA RAVNE | 24 V | DA |
|  |  | ŠP PREVALJE |  |  |
| 7. | MRP CELJE | ODCEP ŠTORE | 24 V | DA |
|  |  | PLINARNA CELJE |  |  |
|  |  | TOPLARNA CELJE |  |  |
| 8. | MP ISKRA ŠEMPETER NOVA GORICA | ISKRA ŠEMPETER | 24 V | DA |
|  |  | ŠP VRTOJBA |  |  |
| 9. | MRP PODKRAJ | ŠP PODKRAJ | 24 V | DA |
|  |  | STEKLARNA HRASTNIK - PODKRAJ |  |  |
| 10. | MRP SLOVENJ GRADEC | SLOVENJ GRADEC | 24 V | Telemetrija |
| 11. | MRP LJUBLJANA | LJUBLJANA-POLJANE | 24 V | DA |
|  |  | LJUBLJANA-POLJANE/K |  |  |

Sestav 2: Izgradnja telereadinga na MP BLED

Na MP BLED je potrebno urediti prenos podatkov s popolnim telereadingom.

Predelava zajema:

| 2. | Sestav A2 Izgradnja telereadinga na MP BLED | Enota |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Stikalni blok +Q s kovinsko omaro iz nerjavne pločevine, izoliran z 1 cm debelim armafleksom, z montažo na pocinkani okvir na betonskem podstavku, vključno z napajanjem, instalacijsko opremo in drobnim potrošnim montažnim materialom. | 1 kos |
| 2.2 | Dobava podatkovnega koncentratorja npr. ComBox.M: glavni procesni modul, napajalnik 24 VDC, komunikacijski modul 4G, LCD prikazovalnik za diagnostiko, 6x serijski vmesniki, 10x digitalni vhodi. | 1 kos |
| 2.3 | Montažni material – kabli, žice, Ex doze, kabelske police, zaščitne cevi in ostali drobni material. | 1 kos |
| 2.4 | Dobava in montaža galvanskega ločilnika (1x 2-kanalni) za stikala NAMUR. | 1 kos |
| 2.5 | Dobava integralnega elektronskega korektorja z vključeno spominsko enoto za ustrezna območja merilnega tlaka z MID odobritvijo tipa merila in ATEX certifikatom skupaj z ločilnikom. | 1 kos |
| 2.6 | Montažna dela – strojna (montaža zaščitnih cevi, kabelskih polic, položajnih ročic), gradbena (polaganje alkaten cevi v zemljo, dobava in montaža betonskega podstavka za stikalni blok +Q, oboje vključno z zasutjem, utrjevanjem ter ureditvijo okolice), in elektro montažna dela (polaganje kablov, priklop opreme), meritve izolacijske upornosti kablov. | 1 kos |
| 2.7 | Projektna dokumentacija (PZI, PID) in inženirska dela. | 1 kos |
| 2.8 | Izvedba testov na MRP. | 1 kos |
| 2.9 | Parametriranje ComBox.M, Telereading, prenos v sistem SCADA. | 1 kos |

Sestav 3: Posodobitev prenosa podatkov na merilnih točkah (MT)

Na 13 merilnih mestih je potrebno  izvesti posodobitev merilnih točk z novo modulno napravo za prenos podatkov v sisteme GemaLogic, Valbi in Scada.

Slika 2 prikazuje prenos podatkov na MT.

Slika 2. Posodobitev merilnega mesta za prenos podatkov na merilnih točkah (MT).

| 3. | Sestav A3 Posodobitev prenosa podatkov na merilnih točkah (MT) | Enota |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Modulna naprava za prenos signalov z merilnih mest z baterijskim napajanjem. Naprava zajema: aluminijasto ohišje, 4G modem, zunanji tlačni senzor, impulzni kabel, montažno ploščo. Izvedena mora biti rešitev z elektronskim korektorjem, LOG in baterijskim GSM modemom (vsaj 4G), ki so primerni za vgradnjo v Ex prostore. Za komunikacijo s sistemom Telereading mora biti predvidena uporaba GSM omrežij (naročniško razmerje in SIM kartico zagotovi naročnik). Storitev mora vključevati vse montažerske in inženirske storitve, ki so potrebne za montažo ter vključevanje ponujenih naprav v obstoječa sistema Telereading in VALBI (Validacija). | 1 kos /mm |
| 3.2 | Licenca in namestitev. | 1 kpl |

Merilne točke so:

| Št. | Šifra merilnega mesta | MERILNA TOČKA | MERILNO MESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1301038 | MT TSP MARIBOR | TSP MARIBOR |
| 2 | 2801009 | MT KAMNIK CENTER | ŠP CENTER KAMNIK |
| 3 | 2801008 | MT DUPLICA ŠP | ŠP DUPLICA |
| 4 | 3102047 | MT BOLNICA ŠEMPETER ŠP | ŠP ŠEMPETER/N.G. |
| 5 | 2901221 | MT PRIMSKOVO ŠP | ŠP PRIMSKOVO |
| 6 | 2901120 | MT STRAŽIŠČE ŠP | ŠP STRAŽIŠČE |
| 7 | 2901308 | MT KIDRIČEVA ŠKOFJA LOKA | ŠP TRATA |
| 8 | 2311004 | MT ŽALEC ŠP | ŠP ŽALEC |
| 9 | 1301018 | MP TEZNO | TEZNO |
| 10 | 1301012 | MT SWATY | SWATY |
| 11 | 3301015 | MP SATURNUS | SATURNUS |
| 12 | 2302105 | MT ZDRAVILIŠČE LAŠKO | ZDRAVILIŠČE LAŠKO |
| 13 | 2901303 | MP ALPMETAL | ALPMETAL |

Sestav 4: Posodobitev naprav prenosa podatkov ComBox

| 4. | Sestav A4 Posodobitev naprav prenosa podatkov ComBox. | Enota |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Dobava in zamenjava naprave z npr. ComBox.M IoT Edge Gateway 4G na lokaciji ali enakovredno na lokaciji. | 1 kos |
| 4.2 | Posodobitev in dopolnitev dokumentacije PID. | 1 kos |
| 4.3 | Montaža na lokaciji. | 1 kos |
| 4.2 | Parametriranje, testiranje in vključevanje podatkov v sistem. | 1 kos |
| 4.2 | Prevezava signalov na novo komunikacijsko napravo in testiranje. | 1 kos |

Naročnik načrtuje ureditev 27 merilnih mest.

Stroške potrebnih sprememb na merilnem sistemu telereading mora kriti izvajalec za vsa merilna mesta na prenosnem sistemu, izvajalec mora poskrbeti tudi za vse obstoječe povezave za prenos podatkov v sisteme, kot so SCADA, VALBI, EPUS, univerzalni vmesnik. Prav tako mora poskrbeti za redundantni strežnik na oddaljeni lokaciji.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi zgoraj opisanimi minimalnimi tehničnimi zahtevami, da smo jih razumeli ter soglašamo, da jih bomo upoštevali in da so sestavni del prijave.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v lasti avtorske pravice in izvorno programsko kodo za strojno komunikacijsko opremo DCON (GsmBox) in DCON (ComBox.M, ComBox.M Iot Edge GW) in izvorno programsko kodo za aplikativno programsko opremo GemaLogic Telereading ali od imetnika avtorskih pravic pooblastilo za polno razpolaganje z zadevno izvorno programsko kodo, ki se uporablja za upravljanje, vzdrževanje in nadgradnje sistema Telereading pri naročniku.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dodatnih dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili, da v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, da bodo osebe za potrebe posodobitev in dostopa do objektov na prenosnem sistemu plina, ki so v lasti naročnika, imele opravljen seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji – možna prisotnost zemeljskega plina. Osebe brez opravljenega seminarja ne smejo izvajati del na plinovodnih objektih. Seminar se izvaja na sedežu naročnika, ki ga brezplačno organizira naročnik. Osebje mora pri izvedbi del uporabljati tehnična sredstva za delo v Ex prostoru (antistatična oblačila – SIST EN 1149 in delovna obutev - SIST EN ISO 20345, zaščitna očala – SIST EN 166 in 170).

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 7

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalcev, mora v prijavi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 7, kot del razpisne dokumentacije.

Prijavitelj mora v spodnji tabeli navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da prijavitelj ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku):

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |
| Prijavitelj izpolni predmetno rubriko v primeru, da bo za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalca, in sicer je potrebno navesti katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije. |  |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 8

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno..

Pravne osebe morajo navesti imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave, ni potrebno predložiti PRILOGE 8, kot del razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 9

Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da pri naročniku ne bomo delili sistemov ali opreme informacijske tehnologije in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom vertikalno integriranih podjetij (Plinhold d.o.o., Slovenski državni holding, d.d.) in pri naročniku ne bomo uporabljali istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja vertikalno integrirano podjetje.

Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji;

- da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da bomo z naročnikom komunicirali izključno v slovenskem jeziku;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis prijavitelja) |
| --- | --- |

# PRILOGA 10

Priloženi vzorec pogodbe mora prijavitelj izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor mag. Matija Bitenc in član poslovodstva Aleš Gruden

- matična številka: 1954288000

- ID številka za DDV: SI31378285

v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________

- matična številka: _____________________

- ID številka za DDV: ______________________

v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/SM/___/2026

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za posodobitev merilnih mest na merilno-regulacijskih postajah (MRP), merilnih postajah (MP) in merilnih točkah (MT) zaradi prenosa podatkov, št. P/JN/07/2026/TS-SM, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji z dne 26. 5. 2026 ter na podlagi ponudbe št. ________________ z dne ____________.

2. člen

Predmet naročila je posodobitev merilnih mest na MRP, MP in MT zaradi prenosa podatkov.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe št. ________________ z dne ____________, ki je sestavni del pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,

- varoval zaupnost poslovnih podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi zaupnost vseh ostalih informacij ter dokumentov,

- v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,

- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- za dostop do okolja naročnika uporabljal dvo faktorsko avtentikacijo. Sistem za dvo faktorsko avtentikacijo bo izvajalcu zagotovil naročnik,

- v primeru zaznave kibernetskega incidenta na svoji strani, ki bi lahko imel vpliv na naročnika, nemudoma o tem obvestil predstavnika naročnika ter podal ustrezne informacije,

- za osebe, ki bodo imele pooblastilo za neposredni ali oddaljeni dostop do prostorov, informacij ali nadzornih sistemov naročnika, v roku 15 dni od poziva naročnika dostavil soglasje za izvedbo preverjanja preteklosti na podlagi 17. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 102/2024),

- osebju, ki je zadolženo za strokovno rokovanje z napravami ali sistemi, dajal navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih naprave oziroma sistemov,

- v celoti upošteval vsa določila veljavne zakonodaje, zlasti s področja varovanja okolja, odlaganja odpadkov, varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, protieksplozijske zaščite in požarne varnosti,

- soglašal z uporabo in ravnal skladno z vsemi pogoji uporabe naročnikovega sistema za elektronsko evidenco dostopa z zaklepanjem objektov na prenosnem sistemu plina,

- dela izvajal tako, da ne bo v ničemer moteno obratovanje drugih povezanih informacijskih sistemov – SCADA in VALBI (Validacija), oziroma bo motnja nadzorovana in napovedana,

- z naročnikom komuniciral izključno v slovenskem jeziku,

- ob prihodu na objekt in odhodu z objekta o tem obvestil naročnika (javiti dispečerskem centru in predstavniku naročnika po pogodbi). Čas prihoda in odhoda mora oseba izvajalca zabeležiti v knjigo, če je na postaji, ki se nahaja znotraj objekta,

- imel za vodenje varnosti svojega poslovanja sprejet sistem vodenja varovanja informacij.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.

Splošno:

- o morebitnih spremembah dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih pogojev se pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno,

- izvajalec se zavezuje, da bo omrežje naročnika varoval pred grožnjami iz zunanjih omrežij z opremo, ki zagotavlja največjo možno varnost pred zlonamerno programsko opremo in zunanjimi vdori do sistemov, storitev in podatkov,

- izvajalec se zavezuje, da bo na pisno zahtevo naročnika posredoval vse podatke, ki so relevantni v zvezi z zagotovitvijo varnosti sistemov, storitev in informacij za izvajanje storitev,

- naročnik ima pravico do revizijskega pregleda izvajalca (naročnik si pridržuje pravico do preverjanja ravni varnosti, ki jo zagotavlja izvajalec, z varnostnimi pregledi informacijskega sistema izvajalca).

4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

5. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša največ do (vpiše naročnik) _________________________________________ EUR (z besedo: _________________________________________________________ evrov 00/100) brez DDV.

Pogodbeni stranki se s to pogodbo izrecno dogovorita, da pogodbena cena vključuje vse stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z opravljanjem storitev po tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne skupne pogodbene vrednosti.

Vrednost pogodbenih del oz. posamezne cene se obračunavajo v skladu z vrednostjo na enoto mere iz obrazca ponudbe in po dejansko izvedenih storitvah, tako da je končna cena odvisna od dejansko opravljenega obsega del, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe. Morebitne storitve, ki niso navedene v obrazcu ponudbe, se obračunavajo v skladu z vsakokratno pridobljeno ponudbo po predhodni potrditvi s strani naročnika.

6. člen

Za opravljene storitve bo izvajalec naročniku izstavil račun za dejansko opravljene storitve. Naročnik bo izvajalcu plačal opravljene storitve na podlagi prejetega računa v roku 30 dni po prejemu računa s strani izvajalca na transakcijski račun izvajalca št. ______________________________________, odprtega pri banki ______________________.

Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

7. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. __________________, tel.: ____________________, el. pošta: ________________________________.

Predstavnik izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. __________________, tel.: ____________________, el. pošta: ________________________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

Morebitne spremembe odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

8. člen

Rok izvedbe je najkasneje do 31. 12. 2026.

Garancijski rok izvedenih del znaša najmanj 12 mesecev od izvedbe del.

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na roke, bo za vsak zamujeni dan naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti, vendar največ 10 % od skupne pogodbene vrednosti.

V primeru, da naročnik ugotovi nepravilnosti, nekvalitetno opravljanje dela ali kršenje pogodbenih določil, ima pravico takšna dela ustaviti in izvajalcu pisno določiti rok za odpravo le teh. V kolikor izvajalec le teh ne odpravi v danem roku, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe in uveljavljanja garancij in škode.

9. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za poslovno občutljive štejejo vsi podatki ali informacije poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobi pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij, ter vsi podatki ali informacije, ki imajo naravo poslovne skrivnosti v skladu z zakonodajo s področja varovanja poslovnih skrivnosti, energetsko zakonodajo in Programom za zagotavljanje skladnosti.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe ter mehanizme, ki temeljijo na sodobnem stanju tehnike (BAT), za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s čimer zagotavlja ustrezno raven njihovega varovanja.

Pogodbena stranka je dolžna varovati poslovno občutljive podatke in informacije, pridobljene na podlagi te pogodbe, ter v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo odškodninsko odgovarja za vsako njihovo nepooblaščeno razkritje.

Za nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov odgovarjajo tudi pooblaščene osebe pogodbenih strank, ki so bile z njimi seznanjene pri izvajanju te pogodbe, skladno z veljavno zakonodajo in določili te pogodbe.

10. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

11. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, varstva pred požarom ter protieksplozijske zaščite.

12. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

13. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

14. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se pogodbeni stranki  zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

15. člen

Pogodba je sklenjena v elektronski obliki in jo odgovorne osebe obeh pogodbenih strank digitalno podpišejo. Elektronska verzija pogodbe ima veljavnost izvirnika. V primeru podpisa pogodbe v pisni obliki je pogodba napisana v dveh enakih izvodih, ki imata veljavnost izvirnika. V tem primeru vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod pogodbe. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta odgovorni osebi obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za obdobje do preteka garancijskega roka.

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za posamezno leto ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja trimesečni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

_______________________	 					mag. Matija Bitenc

Član poslovodstva:

Aleš Gruden

# PRILOGA 11 (se predloži v drugi fazi po pregledu prijav)

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE:_______________

- Ponudbene vrednosti:

Sestav 1: Obnova in posodobitev merilnih mest zaradi prenosa podatkov

| Zap. št. | Merilna postaja |  | Enota mere | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MT PEKARNA KLASJE |  | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | MRP BRESTANICA |  | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | MRP GORNJA RADGONA |  | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | MRP KIDRIČEVO |  | kpl. | 1 |  |  |
| 5. | MRP TRBOVLJE |  | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | MRP RAVNE |  | kpl. | 1 |  |  |
| 7. | MRP CELJE |  | kpl. | 1 |  |  |
| 8. | MP ISKRA ŠEMPETER NOVA GORICA |  | kpl. | 1 |  |  |
| 9. | MRP PODKRAJ |  | kpl. | 1 |  |  |
| 10. | MRP SLOVENJ GRADEC |  | kpl. | 1 |  |  |
| 11. | MRP LJUBLJANA |  | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ brez DDV v EUR: |  |

Sestav 2: Izgradnja sistema Telereading na MP BLED

| Zap. št. | Opis |  | Enota mere | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stikalni blok +Q s kovinsko omaro iz nerjavne pločevine, izoliran z 1 cm debelim armafleksom, z montažo na pocinkani okvir na betonskem podstavku, vključno z napajanjem, instalacijsko opremo in drobnim potrošnim montažnim materialom. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Dobava podatkovnega koncentratorja npr. ComBox.M: glavni procesni modul, napajalnik 24 VDC, komunikacijski modul 4G, LCD prikazovalnik za diagnostiko, 6x serijski vmesniki, 10x digitalni vhodi. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Montažni material – kabli, žice, Ex doze, kabelske police, zaščitne cevi in ostali drobni material. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Dobava in montaža galvanskega ločilnika (1x 2-kanalni) za stikala NAMUR. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Dobava integralnega elektronskega korektorja z vključeno spominsko enoto za ustrezna območja merilnega tlaka z MID odobritvijo tipa merila in ATEX certifikatom skupaj z ločilnikom. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Montažna dela – strojna (montaža zaščitnih cevi, kabelskih polic, položajnih ročic), gradbena (polaganje alkaten cevi v zemljo, dobava in montaža betonskega podstavka za stikalni blok +Q, oboje vključno z zasutjem, utrjevanjem ter ureditvijo okolice), in elektro montažna dela (polaganje kablov, priklop opreme), meritve izolacijske upornosti kablov. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 7. | Projektna dokumentacija (PZI, PID) in inženirska dela. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 8. | Izvedba testov na MRP postaji. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Parametriranje ComBox.M, Telereading, prenos v SCADA. |  | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ brez DDV v EUR: |  |

Sestav 3: Posodobitev prenosa podatkov na merilnih točkah (MT)

| Zap. št. | Opis |  | Enota mere | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modulna naprava za prenos signalov z merilnih mest z baterijskim napajanjem. Naprava zajema: aluminijasto ohišje, 4G modem, zunanji tlačni senzor, impulzni kabel, montažno ploščo. Izvedena mora biti rešitev z elektronskim korektorjem, LOG in baterijskim GSM modemom (vsaj 4G), ki so primerni za vgradnjo v Ex prostore. Za komunikacijo s sistemom Telereading mora biti predvidena uporaba GSM omrežij (naročniško razmerje in SIM kartico zagotovi naročnik). Storitev mora vključevati vse montažerske in inženirske storitve, ki so potrebne za montažo, ter vključevanje ponujenih naprav v obstoječa sistema Telereading in VALBI (Validacija). |  | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Licenca in namestitev. |  | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ brez DDV v EUR: |  |

Sestav 4: Posodobitev naprav za prenos podatkov ComBox

| Zap. št. | Opis |  | Enota mere | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava in zamenjava naprave s ComBox.M IoT Edge Gateway 4G na lokaciji. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Posodobitev in dopolnitev dokumentacije PID. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Montaža na lokaciji. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Parametriranje, testiranje in vključevanje podatkov v sistem. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Prevezava signalov na novo komunikacijsko napravo in testiranje. |  | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ brez DDV v EUR: |  |

Rekapitulacija:

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sestav 1: Obnova in posodobitev merilnih mest zaradi prenosa podatkov |  | v EUR brez DDV |
| Sestav 2: Izgradnja sistema Telereading na MP BLED |  | v EUR brez DDV |
| Sestav 3: Posodobitev prenosa podatkov na merilnih točkah (MT) |  | v EUR brez DDV |
| Sestav 4: Posodobitev naprav za prenos podatkov ComBox |  | v EUR brez DDV |
| SKUPAJ |  | v EUR brez DDV |

Opombe:

-	EM – enota mere;

-	vse vrednosti so v EUR brez DDV;

-	ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

- Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

- Ponudba mora biti veljavna 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok izvedbe je najkasneje do 31. 12. 2026.

- Garancijski rok izvedenih del znaša najmanj 12 mesecev od izvedbe del.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |