Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-SPV-141/26

Zadeva: JHL-216-022/2026

#### DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA #### (RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO

Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih

Ljubljana, maj 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, št. ENLJ-SPV-141/26

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo prijavo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po naslednjih sklopih:

- sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa;

- sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov;

- sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav;

- sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj;

- sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij.

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum predmeta javnega naročila za posamezni sklop.

S spoštovanjem!

Direktor družbe

l.r. Krištof MLAKAR

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila so strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu in je razdeljen na naslednje sklope:

- sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa;

- sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov;

- sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav;

- sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj;

- sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij.

Naročnik bo za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum,  ki se bo začel uporabljati in izvajati po preteku veljavnosti obstoječih okvirnih sporazumov:

- okvirni sporazum št. ENLJ-SPV-141/26 (velja za 1.sklop),

- okvirni sporazum št. JPE-SPV-260/24 (velja za 2. sklop),

- okvirni sporazum št.  ENLJ-SPV-104/25 (velja za 3. sklop),

- okvirni sporazum št. JPE-SPV-283/24 (velja za 4. sklop),

- okvirni sporazum št.  ENLJ-SPV-338/25 (velja za 5. sklop),

v roku dva (2) koledarska dneva od poziva naročnika o začetku izvajanja okvirnega sporazuma, ki ga naročnik pošlje na elektronsko pošto predstavniku izvajalca (naveden v okvirnem sporazumu), ter velja do vključno dne 30. 9. 2028 oziroma do izčrpanja skupne ocenjene vrednosti javnega naročila naročnika, navedene v prvem odstavku 4. člena okvirnega sporazuma pri posameznem sklopu, kar nastopi prej. Zgoraj omenjeni okvirni sporazumi veljajo do predvidoma 30.9.2026.

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila in celotnem predračunu popisa storitev za posamezni sklop predmeta javnega naročila, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SPV-141/26 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Okvirni sporazum za posamezni sklop bo z izbranim najugodnejšim gospodarskim subjektom podpisal naročnik.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Prijava oziroma vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s prijavo morajo biti napisani v slovenskem jeziku, v kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. V kolikor ponudnik v prijavi priloži dokument prijave ali del prijave v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja prijav od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo prevode dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj ponudnik predloži prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača za slovenski jezik, ali navaden (neoverjen) prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Opredelitev postopka

Naročnik bo predmet javnega naročila oddal javno z uporabo postopka s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom ZJN-3.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:

Prva faza: ugotavljanje sposobnosti.

Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik za posamezni sklop z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili dopustne prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V drugi fazi bodo gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost pri posameznem sklopu, povabljeni, da predložijo prvo ponudbo in ponudbeni predračun s cenami na enoto mere. Prva ponudba pri posameznem sklopu bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da predložijo prvo ponudbo za sklop, ki mu je bila priznana sposobnost.

Okvirni sporazum za posamezni sklop bo po izvedenih pogajanjih z izbranim najugodnejšim gospodarskim subjektom podpisal naročnik.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 17. 6. 2026 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil ter na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, najkasneje (vključno) dne 24. 6. 2026, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Rok za predložitev in odpiranje prijav

Kandidat nosi vse stroške priprave in predložitve prijave. Rok za predložitev prijav je najkasneje do 2. 7. 2026 do 10. ure, odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 7. 2026 in se bo začelo ob 12. uri.

Kandidat mora prijavo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s poglavjem 7 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil kandidate na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil.

Kandidat se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o priznanju sposobnosti oz. oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitve o priznanju sposobnosti in odločitve o oddaji javnega naročila štejejo za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Pregled prijav in povabilo k pogajanjem

Naročnik bo pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti gospodarskemu subjektu (kandidatu), preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz prijave (ponudbe) gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil priznati sposobnost. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje prijav (ponudb) v skladu z določbami od 75. do 81. člena ZJN-3 in 89. člena ZJN-3, s čimer bo preveril, ali je prijava (ponudba) skladna z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da prijava kandidata:

- ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila ali ponujen predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika,

- ne izpolnjuje pogojev naročnika za ugotavljanje sposobnosti,

bo naročnik tako prijavo izključil iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

V primeru, da bo na podlagi ocene predloženih informacij prijava kandidata (v povezavi s prejšnjim odstavkom) izpolnjevala vse zahteve in pogoje naročnika, bo naročnik kandidata povabil k oddaji prve ponudbe in pogajanjem.

Po prejemu končne ponudbe bo naročnik oddal javno naročilo na podlagi meril za oddajo, v skladu s poglavjem 6 te razpisne dokumentacije.

  - Variantna prijava

Naročnik ne dopušča predložitve variantne prijave. Naročnik bo prijavo, ki bo vsebovala variantno prijavo, zavrnil kot nedopustno.

  - Okvirni sporazum

Okvirni sporazum za posamezni sklop bo z izbranim kandidatom (ponudnikom) podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Okvirni sporazum za posamezni sklop se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani kandidat (ponudnik) predložil skupno prijavo (ponudbo), prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Osnutek okvirnega sporazuma (okvirni sporazum se uporabi za vse sklope) je sestavni deli te razpisne dokumentacije in ga ni potrebno priložiti k prijavi.

DOKAZILA:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca okvirnega sporazuma s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge 2.

  - Pravno varstvo

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN). Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju prijav, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. člena ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- PONUDBENI POGOJI

  - Celovitost prijave

Gospodarski subjekt lahko odda prijavo za celotno naročilo ali za posamezni sklop, v skladu s tehničnimi ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Kandidat (Ponudnik) odda svojo prijavo (ponudbo) za celotno naročilo, v skladu z zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Naročnik bo oddal naročilo in sklenil okvirne sporazume za posamezni sklop s kandidatom (ponudnikom), ki bo ponudil najugodnejšo prijavo (ponudbo za posamezni sklop), na podlagi meril za oddajo, v skladu s poglavjem 6 te razpisne dokumentacije.

Prijava (Ponudba) mora biti podana v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da predmet prijave (ponudbe) ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije za posamezni sklop, bo naročnik tako prijavo (ponudbo) izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Količine, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna predmeta javnega naročila, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezni sklop okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika.

  - Skupna prijava

Prijavo (ponudbo) lahko predloži skupina kandidatov (ponudnikov), ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti, ali navedbo, da je zahtevano plačilo računov s strani naročnika na TRR vsakemu od partnerjev za njihov delež opravljenega pogodbenega dela,

- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del in odprave napak v garancijskem roku,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne prijave (ponudbe), pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni prijavi, razen če je v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila dogovorjeno drugače. Vsak član skupine kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (ponudbe) odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne prijave (ponudbe) mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni prijavi k prijavi (ponudbi) v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ESPD, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 2, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2, ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

  - Prijava s podizvajalci

Kandidat (Ponudnik) lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Kandidat (Ponudnik), ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Kandidat (Ponudnik), kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če kandidat (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik od kandidata (ponudnika), zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav).

Količino/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, in vrednost storitev brez DDV, bo naročnik zahteval pri oddaji prve ponudbe.

Če bo kandidat (ponudnik) izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora k prijavi v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«, za vsakega podizvajalca priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ESPD, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2, Prilogo 4/1 in Prilogo 4/2, ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije (Pogodba oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju, v katerem mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec).

V kolikor kandidat (ponudnik) ne oddaja prijave (ponudbe) z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Kandidat (Ponudnik) lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal kandidat (ponudnik), ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.2 razpisne dokumentacije.

Če želi kandidat (ponudnik) uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v prijavi (ponudbi) dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga kandidat (ponudnik) nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v prijavi (ponudbi).

V primeru, da bo kandidat (ponudnik) za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, (ki niso partner/ji v primeru skupne prijave ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje k prijavi (ponudbi) v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ESPD, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 4/3. Količina/delež (%) javnega naročila, če bo kandidat (ponudnik) uporabljal zmogljivost drugih subjektov in vrednost storitev brez DDV, bo naročnik zahteval pri oddaji prve ponudbe.

Kandidat (Ponudnik), kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo kandidat uporabljal v prijavi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor kandidat (ponudnik) za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi (ponudbi).

  - Kandidat (ponudnik) ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Kandidati (Ponudniki) s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot kandidati (ponudniki) s sedežem v Republiki Sloveniji ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse kandidate (ponudnike) ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k prijavi (ponudbi). Enako velja tudi v primeru, da kandidat nastopa s partnerjem v okviru skupne prijave (ponudbe) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

Kandidat (Ponudnik) oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, namesto izpolnjenih in podpisanih prilog (zahtevanih v 3. poglavju te razpisne dokumentacije) sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa, iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

  - Veljavnost prijave (ponudbe)

Prijava (ponudba) mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj 6 (šest) mesecev od datuma, določenega za oddajo prijav (ponudb) oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Ponudbena vrednost/cena (velja za vse sklope)

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost za posamezni sklop, bodo povabljeni, da predložijo prvo ponudbo. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Navedeno pomeni, da gospodarski subjekt ob oddaji prijave ne prilaga predračuna popisa storitev.

Celoten predračun popisa storitev (za posamezni sklop) je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu in je za namene prijave informativne narave.

Ponudnik bo moral pri pripravi ponudbe (v 2. fazi) in določanju ponudbene cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudbena cena na enoto mere se bo oblikovala tako, da bo ponudnik v ponudbeni predračun pri oddaji prve ponudbe vpisal ceno na uro za storitve v rednem delovnem času, tj. od 06. ure do 14. ure (redne storitve).  Urna postavka za storitve izven rednega delovnega časa ter v soboto, nedeljo in med prazniki se lahko poviša za največ 10 % (deset odstotkov) glede na ceno na uro za storitve v rednem delovnem času (izredne storitve).

Kandidat (Ponudnik) ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne storitve na tržišču.

  - Način obračunavanja (velja za vse sklope)

Način obračunavanja je razviden iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.

  - Plačilni pogoji (velja za vse sklope)

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.

  - PREOSTALI SPLOŠNI PONUDBENI POGOJI

Uvedba v delo (velja za vse sklope)

Izbrani kandidat (ponudnik) za posamezni sklop se bo s podpisom okvirnega sporazuma obvezal, da bo pripravljen za pričetek izvajanja dogovorjenih storitev, v roku dveh (2) koledarskih dni od poziva naročnika o začetku izvajanja okvirnega sporazuma, ki ga naročnik pošlje na elektronsko pošto predstavniku izvajalca (naveden v okvirnem sporazumu). Okvirni sporazum za posamezni sklop velja do vključno dne 30. 9. 2028 oziroma do izčrpanja skupne ocenjene vrednosti javnega naročila naročnika, navedene v prvem odstavku 4. člena okvirnega sporazuma pri posameznem sklopu, kar nastopi prej. Storitve se bodo izvajale na podlagi dejanskih potreb naročnika.

Delavci izvajalca so dnevno prisotni na območju delovišča naročnika in vzdržujejo naprave po navodilih delovodje.

Ponudnik mora v primeru okvare oziroma havarije naročniku zagotoviti odzivni čas v roku 2 (dveh) ur od poziva.

Tehnična specifikacija

Velja za 1. sklop:

V okviru izvajanja strojno vzdrževalnih del na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, sistema vžignega plamena, napravah za transport ELKO, toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa, se bodo na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana izvajale vzdrževalne storitve v predvidenih količinah, ki so, skupaj z opisom storitev, razvidne iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji in bo kot priloga št. 2 priložena k okvirnemu sporazumu.

Ostale zahteve

- delovišče mora biti vedno pospravljeno, kakor tudi logistične poti,

- vse odpadke mora izvajalec odlagati v točno predpisane zabojnike,

- dela mora izvajalec izvajati po tehničnih predpisih, standardih in normativih,

- izvajalec mora voditi dnevnik o izvajanju storitev na delovišču,

- izvajalec zagotavlja največ dvourni odzivni čas v primeru okvare vse dni v tednu.

Velja za 2. sklop:

V okviru izvajanja strojnih del na področju tlačnega dela kotlov, se bodo na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana izvajale vzdrževalne storitve v predvidenih količinah, ki so, skupaj z opisom storitev, razvidne iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji in bo kot priloga št. 2 priložena k okvirnemu sporazumu.

Ostale zahteve

- delovišče mora biti vedno pospravljeno, kakor tudi logistične poti,

- vse odpadke mora izvajalec odlagati v točno predpisane zabojnike,

- dela mora izvajalec izvajati po tehničnih predpisih, standardih in normativih,

- izvajalec mora voditi dnevnik o izvajanju storitev na delovišču,

- izvajalec zagotavlja največ dvourni odzivni čas v primeru okvare vse dni v tednu.

Velja za 3. sklop:

V okviru izvajanja strojno vzdrževalnih del na področju vzdrževanja kotlovskih naprav, se bodo na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana izvajale vzdrževalne storitve v predvidenih količinah, ki so, skupaj z opisom storitev, razvidne iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji in bo kot priloga št. 2 priložena k okvirnemu sporazumu.

Ostale zahteve

- delovišče mora biti vedno pospravljeno, kakor tudi logistične poti,

- vse odpadke mora izvajalec odlagati v točno predpisane zabojnike,

- dela mora izvajalec izvajati po tehničnih predpisih, standardih in normativih,

- izvajalec mora voditi dnevnik o izvajanju storitev na delovišču,

- izvajalec zagotavlja največ dvourni odzivni čas v primeru okvare vse dni v tednu.

Velja za 4. sklop:

V okviru izvajanja strojno vzdrževalnih del na turbinah, termični pripravi vode in toplotnih postajah, se bodo na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana izvajale vzdrževalne storitve v predvidenih količinah, ki so, skupaj z opisom storitev, razvidne iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji in bo kot priloga št. 2 priložena k okvirnemu sporazumu.

Ostale zahteve

- delovišče mora biti vedno urejeno (pospravljeno, prosto prehodne logistične poti),

- vse odpadke je potrebno odlagati v točno predpisane zabojnike,

- dela se morajo izvajati po tehničnih predpisih, standardih in normativih,

- vodenje gradbenega dnevnika o izvajanju storitev na delovišču,

- največ dvourni odzivni čas v primeru okvare vse dni v tednu.

Velja za 5. sklop:

V okviru izvajanja strojnih del na področju vzdrževanja toplotnih izolacij, se bodo na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19 in Verovškova uliva 62, oboje v Ljubljani izvajale vzdrževalne storitve v predvidenih količinah, ki so, skupaj z opisom storitev, razvidne iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji in bo kot priloga št. 2 priložena k okvirnemu sporazumu.

Ostale zahteve

- delovišče mora biti vedno pospravljeno kakor tudi logistične poti,

- vse odpadke je potrebno odlagati v točno predpisane zabojnike,

- dela se morajo izvajati po tehničnih predpisih, standardih in normativih,

- vodenje gradbenega dnevnika o izvajanju storitev na delovišču,

- največ dvourni odzivni čas v primeru okvare vse dni v tednu.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI  (velja za vse sklope)

Za ugotavljanje sposobnosti mora kandidat (ponudnik) izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od kandidata (ponudnika), ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v prijavi (ponudbi).

V primeru, da kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (ponudbi) mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti kandidata (ponudnika) izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave. V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih kandidat (ponudnik) v prijavi (ponudbi) navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Dokazila:

Kandidat (ponudnik) izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v 3. Poglavju:

- z ESPD obrazcem (kot predhodni dokaz) in

ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske prijave (ponudbe), in/ali v primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik), priložiti vsak partner v prijavi (ponudbi), ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik);

- s Prilogo 2 kot splošno dokazilo o izpolnjevanju pogojev in zahtev ter

S Prilogo kandidat (ponudnik) izjavlja, da je predmet prijave (ponudbe) v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da kandidat (ponudnik) izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisne dokumentacije.

Prilogo 2 mora v primeru skupne/partnerske prijave (ponudbe), in/ali v primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik), priložiti vsak partner v prijavi (ponudbi), ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik).

- z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz nadaljnjih točk.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev v 3. Poglavju. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja ga/jih naročnik ne bo upošteval.

  - ESPD OBRAZEC

Velja za vse gospodarske subjekte:

ESPD predstavlja izjavo gospodarskega subjekta kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt v skladu z 79. členom ZJN-3 izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika (da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik).

Šteje se, da gospodarski subjekt s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja oziroma potrdi, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji, ter da bo na (morebitno) zahtevo (poziv) naročnika (79. člen ZJN-3) predložil dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje teh (zanj) zahtevanih pogojev in zahtev naročnika. Torej določila glede ESPD v tej točki (in naslednji) veljajo za vso razpisno dokumentacijo (vsa poglavja).

Naročnik bo dejansko izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika, preverjal v skladu z dokazili oziroma na način kot le to izhaja iz razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3.

Kandidat (Ponudnik):

Kandidat (Ponudnik) mora v prijavi (ponudbi) priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Skupna prijava (s partnerjem/ji), prijava s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik):

Če kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (s partnerjem/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni prijavi. Enako velja v primeru, če kandidat (ponudnik) sodeluje s podizvajalci ali če se kandidat (ponudnik) pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot kandidata (ponudnika), ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekta, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik) v prijavi).

Navodila za ESPD obrazec

Kandidat (Ponudnik) in ostali gospodarski subjekti v okviru prijave (ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je (v elektronski obliki v formatu xml) na voljo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Kandidat (Ponudnik) nato preko brezplačne spletne strani https://ejn.gov.si/espd/ prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti ESPD«. Kandidat (Ponudnik) nato izbere sedež podjetja (državo), ter za tem ukaz »Naloži« in na svojem računalniku (oz. drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, kandidat (ponudnik) pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato kandidat (ponudnik) začne z izpolnjevanjem ESPD obrazca, ter ga priloži k prijavi.

Naročnik lahko kandidate (ponudnike)  kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Kandidat (Ponudnik) mora izpolnjevati zahtevane pogoje v tej točki. V primeru, da kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (ponudbi) mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave (ponudbe). V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih kandidat (ponudnik) v prijavi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil kandidata (ponudnika), če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da kandidat (ponudnik) ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt.

D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo prijav (ponudb), izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav (ponudb) pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB s spremembami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

E: Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazila (velja za vse pogoje zgoraj):

Priložen ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

Naročnik bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 preko informacijskega sistema e-Dosje, ki je namenjen elektronskem preverjanju kandidatov (ponudnikov), partnerjev, podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje kandidat (ponudnik), v (predmetnih) nacionalnih uradnih evidencah.

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

- EMŠO:

Za potrebe preverjanja v informacijskem sistemu e-Dosje kandidat (ponudnik) (in vsi ostali sodelujoči gospodarskih subjektov v prijavi) za VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vnesejo/navedejo EMŠO:

- v ESPD obrazec v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« (v vrstico: »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO …«) ali

- v Prilogo 3/2 (Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe) ali

- na lastnem obrazcu.

- POPRAVNI MEHANIZMI:

2. odstavek 75. člena ZJN-3:

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe ali ponudbe.

1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga 2) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi 2 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (velja za vse sklope)

Kandidat (Ponudnik) mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima kandidat (ponudnik) sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti kandidat (ponudnik). V primeru skupne prijave (ponudbe) mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik) mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

DOKAZILA:

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Naročnik bo preveril, ali je gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov na način, da bo vpogledal v javno dostopne podatke AJPES. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati ustrezna dokazila, v kolikor ne bo mogel dostopati do javno dostopnih podatkov. Kandidat (Ponudnik) mora za gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Sloveniji predložiti ustrezno dokazilo.

Če ima kandidat (ponudnik) sedež izven Republike Slovenije, bo moral kandidat (ponudnik), na poziv naročnika, dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež predložiti sam. Navedeno dokazilo lahko kandidat (ponudnik) predloži že v prijavi (ponudbi).

    - Ekonomski in finančni položaj – velja za vse sklope

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne sme imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

    - Ogled objekta – velja za vse sklope

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora kandidat (ponudnik) pred oddajo prijave obvezno ogledati objekte naročnika, kjer se bodo izvajale razpisana dela z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del/storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na izvajalčevo ceno ali izvajalčeve obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

Kontaktna oseba za organizacijo ogleda je:

Za 1. sklop: Matic Skubic; tel.: +386 1 58 75 368, v njegovi odsotnosti ga zamenjuje g. Tomaž Lenart; tel. št. + 386 1 58 75 344.

Za 2. sklop in 3. sklop: g. Uroš Lenič; tel. št. + 386 1 58 75 352, GSM +386 51 325 080, v njegovi odsotnosti ga zamenjuje g. Tomaž Lenart; tel. št. + 386 1 58 75 344.

Za 4. sklop in 5. sklop: g. Jože Ocepek; tel. št. 01 58 75 354 oz. v njegovi odsotnosti ga zamenjuje g. Rok Lavrič; tel. št. 01 58 75 327.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi kandidati (ponudniki) na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, v Ljubljani, ki so obvezni za vse ponudnike. Kandidat (Ponudnik) mora kontaktirati predstavnika naročnika do 11. 6. 2026 in se dogovoriti za sestanek. Ogled objektov je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je 12. 6. 2026 do 12. ure.

Kandidat (Ponudnik) ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Kandidat (Ponudnik) mora kot Prilogo 5 predložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objektov na katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet postopka JN.

  - PREOSTALI POGOJI ZA SODELOVANJE

Strokovni kader:

Ne glede na spodaj zahtevano strokovno sposobnost za posamezni sklop predmeta javnega naročila, bo moral izbrani kandidat (ponudnik) za posamezni sklop predmeta javnega naročila za katerega oddaja prijavo, zagotoviti zadostno število ustreznega kadra, skladno z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija, tehnična specifikacija, ponudbeni predračun).

V kolikor kandidat (ponudnik) oddaja prijavo za več sklopov, za dokazovanje strokovne (kadrovske) sposobnosti za posamezni sklop predmeta javnega naročil za katerega oddaja prijavo, ne sme navajati isti kader (iste osebe za več sklopov za katere kandidat oddaja prijavo).

Zahtevano orodje:

Ne glede na spodaj zahtevano orodje za posamezni sklop predmeta javnega naročila, bo moral izbrani kandidat (ponudnik) za posamezni sklop predmeta javnega naročila za katerega oddaja prijavo, zagotoviti zadostno število opreme, skladno z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija, tehnična specifikacija, ponudbeni predračun).

V kolikor kandidat (ponudnik) oddaja prijavo za več sklopov, za dokazovanje zadostnega števila opreme za posamezni sklop predmeta javnega naročil za katerega oddaja prijavo, ne zagotoviti isto opremo (isto opremo za več sklopov za katere kandidat oddaja prijavo).

    - 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. okvirni sporazum je zaključen in je objekt v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih 2023, 2024 in 2025 za vsako zahtevano leto:

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje popravila na večstopenjskih centrifugalnih črpalkah z močjo najmanj 500 kW (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/1),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša izvajanje del na plazemskem pantografu s CNC vodenjem in priključno močjo najmanj 50 kVA (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/2),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje strojno vzdrževalnih del na čistilnem stroju s sitom odprtine do 5 mm in s pretokom vode več kot 2,5 m3/s (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/3),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje vzdrževalnih del (statično in dinamično balansiranje mlinskih rotorjev) na mlinih z zmogljivostjo mletja najmanj 20 t/h (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/4) in

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na samostojno izvajanje obnove oziroma popravila hidravličnih turbo – regulacijskih sklopk (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/5).

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (Priloga 7) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (Priloga 7/1 do Priloga 7/5) s katerim potrjuje, da je kot kandidat (ponudnik) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del/storitev na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., kandidat (ponudnik) predloži samo izpolnjeno Prilogo 7.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko kandidat (ponudnik) izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

      - Strokovna sposobnost

Kandidat (Ponudnik) ali skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave ali podizvajalec mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Kandidat (Ponudnik)  mora v Prilogi 8-1 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu naročnika.

Kandidat (Ponudnik) mora zagotoviti najmanj devet (9) delavcev:

- dva (2) varilca* z atestom REO 111 za material S235 po standardih EN ISO 9606-1,

- enega (1) varilca* z atestom za varjenje REO 111 z oplaščeno elektrodo trdi navar (EN ISO 14700-A) po standardu EN ISO 9606-1 in

- sedem (7) delavcev vzdrževalcev (v primeru da vzdrževalci izpolnjujejo zgoraj navedena pogoja, ni potrebno nominirati dodatnih varilcev).

Opomba*: Kandidat (Ponudnik)  lahko navede le 2 (dva) varilca v kolikor en varilec izpolnjuje prva dva zgoraj zahtevana pogoja.

Vsi zgoraj zahtevani delavci morajo imeti:

- opravljen zdravniški pregled za delo na višini ter da so sposobni za dela v ozkih in zaprtih prostorih, dela v okolju zaprašenem z lesnim prahom in delo v povišanem ropotu,

- opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva.

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi predložiti:

- izpolnjen obrazec »Strokovna sposobnost«, ki se nahaja v Prilogi 8-1,

- za dva (2) delavca varilca; veljavno potrdilo z opravljenim atestom (preizkusom, s katerim dokazuje, da obvladuje tehnološki postopek) po standardu po EN ISO 9606-1 za 111 (REO) za skupino materialov 1.1 (S235),

- za enega (1) delavca varilca; veljavno potrdilo z opravljenim atestom (preizkusom, s katerim dokazuje, da obvladuje tehnološki postopek) po standardu po EN ISO 9606-1 za 111 (REO), za skupino materialov trdi navar (EN ISO 14700-A),

- za pet (5) delavcev; veljavno potrdilo, s katerim dokazujejo, da so obiskovali strokovno usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na podlagi 1. odstavka 45.člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS,št.41/2016),

- za dva (2) delavca; veljavni certifikat za demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev po standardu SIST EN 1591-4,

- za enega (1) delavec; veljavno potrdilo o usposobljenosti za varno delo z žarilno aparaturo z računalniškim krmilnikom nad 50kW,

- za enega (1) delavca; potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala,

- za enega (1) delavca; potrdilo o usposobljenosti za upravljanje dvižne ploščadi.

Gospodarski subjekt se z oddajo prijave zavezuje, da bodo navedeni delavci, za katere je predložil dokazila, tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. prenehanje delovnega razmerja, upokojitev, bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora gospodarski subjekt za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu (ponudniku), morajo ti v prijavi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (Kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

      - Zahtevano orodje

Kandidat (Ponudnik) mora za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- varilni agregat (usmernik)				1 kos

- kotne brusilke					2 kosa

- dvigalo z žično vrvjo			 	1 kosa

- dvigalo z galovo verigo				1 kos

- ločilni transformatorji				2 kos

- momentna ključa ( do 200Nm)			1 kos

- vsak delavec mora imeti priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem

Kandidat (Ponudnik) izkaže izpolnjevanje te zahteve s podpisom izjave o zagotavljanju opreme (Priloga 9-1).

Naročnik je upravičen pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti kandidata (ponudnika), od kandidata (ponudnika) zahtevati, da predloži izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

      - Zahtevan certifikat podjetja

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi priložiti veljavni certifikat za sposobnost izvajanja zahtevnih varilnih storitev po SIST EN 3834-2, ki ga izdaja pooblaščeni organi.

Kandidat (Ponudnik) mora kot Prilogo 10-1 predložiti zahtevan veljavni certifikat.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje certifikat) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

    - 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. okvirni sporazum je zaključen in je objekt v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih 2023, 2024 in 2025 za vsako zahtevano leto najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na opravljanje strojno-vzdrževalnih del na parnem kotlu (izvajanje varilnih storitev po EN 3834-1 in EN 3834-2 ter EN 12732, ki definira zahteve za izdelavo in preizkušanje zvarnih spojev za jeklenih cevovodov in cevovodnih sistemov) z zmogljivostjo najmanj 100t/h pregrete pare (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/6).

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (Priloga 7) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (Priloga 7/6) s katerim potrjuje, da je kot kandidat (ponudnik) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del/storitev na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., kandidat (ponudnik) predloži samo izpolnjeno Prilogo 7.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko kandidat (ponudnik) izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

      - Strokovna sposobnost

Kandidat (Ponudnik) ali skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave ali podizvajalec mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Kandidat (Ponudnik) mora v Prilogi 8-2 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu naročnika.

Kandidat (Ponudnik) mora zagotoviti najmanj:

- pet (5) delavcev vzdrževalcev (v primeru, da vzdrževalec izpolnjuje spodaj navedena pogoja, ni potrebno nominirati dodatnih varilcev),

- enega (1) varilca, ki ima opravljen preizkus (atest) za varjenje kotlovskih cevi iz skupine materialov FM3, po standardih EN ISO 9606/1 2014 po postopkih TIG 141 in RO 111 (položaj varjenja L045). Od varilca se zahteva zaradi zahtevnosti terena, kjer dela potekajo v prisilnih položajih z zelo malo manevrskega prostora (v notranjosti kotla), obvladovanje postopka varjenja s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem in

- enega (1) varilca, ki ima opravljen preizkus (atest) za ročno obločno varjenje RO 111 in varjenje MIG/MAG  135.

Od zgoraj zahtevanih delavcev vzdrževalcev morajo imeti:

- vsi opravljen zdravniški pregled za delo na višini ter da so sposobni za dela v ozkih in zaprtih prostorih, dela v okolju zaprašenem z lesnim prahom in delo v povišanem ropotu,

- vsi opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva.

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi predložiti:

- izpolnjen obrazec »Strokovna sposobnost«, ki se nahaja v Prilogi 8-2,

- za enega (1) delavca veljavno potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih,

- za enega (1) delavca veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu (atest) varilnega postopka po standardih SIST EN, ročno obločno varjenje ter varjenje MIG/MAG izdanega s strani priglašenega organa,

- za enega (1) delavca veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu (atest) varilnega postopka za varjenje cevi iz skupine materialov FM3 po standardih EN ISO 9606/1 2014 za postopke varjenja po TIG 141 in RO 111,

- za enega (1) delavca potrdilo o opravljenem izpitu za vožnjo viličarja.

Gospodarski subjekt se z oddajo prijave zavezuje, da bodo kadri, vključno z delavci varilci, ki bodo sodelovali pri gradbiščnem atestu (glej točko 3.4.2.5. Gradbiščni test) in so navedeni v Prilogi 8-2, tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. prenehanje delovnega razmerja, upokojitev, bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora gospodarski subjekt za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu (ponudniku), morajo ti v prijavi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (Kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

      - Zahtevano orodje

Kandidat (Ponudnik) mora za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- varilni aparat za elektroobločno varjenje		1 kosa

- varilni aparat za varjenje po postopku TIG		1 kos

- garnitura za plamensko varjenje in rezanje		1 kompleta

- cevarske klešče					2 kompleta

- dvigalo z žično vrvjo				1 kosa

- dvigalo z galovo verigo				1 kos

- dvigalo tirfor					1 kos

- ločilni transformator				1 kosa

- kotne brusilke (večje)				1 kos

- kotne brusilke (manjše)				2 kosa

- premi brusilnik					2 kosa

- vsak delavec mora imeti svojo priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem

Kandidat (Ponudnik) izkaže izpolnjevanje te zahteve s podpisom izjave o zagotavljanju opreme (Priloga 9-2).

Naročnik je upravičen pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti kandidata (ponudnika), od kandidata (ponudnika) zahtevati, da predloži izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

      - Zahtevan certifikat podjetja

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi priložiti veljavni certifikat za sposobnost izvajanja zahtevnih varilnih storitev po EN 3834-1 in EN 3834-2 ter EN 12732, kateri definira zahteve za izdelavo in preizkušanje zvarnih spojev za jeklenih cevovodov in cevovodnih sistemov, ki ga izdaja pooblaščeni organi.

Kandidat (Ponudnik) mora k prilogi 10-2 predložiti zahtevan veljavni certifikat.

      - Gradbiščni atest

Naročnik bo pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti kandidata (ponudnika), vse kandidate (ponudnike), katera prijava izpolnjuje vse zahteve naročnika glede predmeta javnega naročila, pisno pozval k izvedbi gradbiščna atesta za enega (1) varilca za izvedbo postopka varjenja (TIG - 141) s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem.

Gradbiščni atest bo potekal na naslednji način: naročnik bo pripravil ustrezne preizkušance oz. etalone, nato bosta zgoraj navedena varilca v prostorih naročnika izvedla gradbiščni atest varjenja. Naročnik bo neodvisni presojevalni inštituciji predal preizkušance v pregled in oceno (NDT kontrole). Pozitivna ocena NDT kontrole s strani neodvisne inštitucije je pogoj za izbiro ponudnika. V kolikor bo ocena NDT kontrole s strani neodvisne inštitucije negativna, bo moral kandidat (ponudnik) zagotoviti novega varilca, ter zanj predložiti dokazila (glej točko 3.4.2.2. Strokovna sposobnost). Novi varilec bo moral izvesti gradbiščni atest varjenja. V kolikor bo ocena NDT kontrole s strani neodvisne inštitucije ponovno negativna, bo naročnik ponudnika izločil iz nadaljnjega ocenjevanja prijav.

    - 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. okvirni sporazum je zaključen in je objekt v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih 2023, 2024 in 2025 za vsako zahtevano leto:

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje strojno vzdrževalnih del verižnih transporterjev s kapaciteto > 30t/h (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/7),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje strojno vzdrževalnih del naprav za transport premoga in pepela s kapaciteto > 20 t/h (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/8),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje strojno vzdrževalnih del rotirajočih menjalnikov toplote tipa Ljungstroem kapacitete >100.000 Nm3/h (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/9),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje strojno vzdrževalnih del ventilatorjev z močjo >450 kW (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/10),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje strojno vzdrževalnih del polžnih transporterjev s kapaciteto >100 m³/h (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/11),

- najmanj eno (1) referenco za popravilo kotlovskih armatur na kotlu z zmogljivostjo najmanj 100 t/h pregrete pare (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/12).

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (Priloga 7) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (Priloga 7/7 do Priloga 7/12) s katerim potrjuje, da je kot kandidat (ponudnik) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del/storitev na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., kandidat (ponudnik) predloži samo izpolnjeno Prilogo 7.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko kandidat (ponudnik) izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

      - Strokovna sposobnost

Kandidat (Ponudnik) ali skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave ali podizvajalec mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Kandidat (Ponudnik) mora v Prilogi 8-3 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu naročnika.

Kandidat (Ponudnik) mora zagotoviti najmanj sedem (7) delavcev vzdrževalcev.

Od zgoraj zahtevanih sedmin (7) delavcev vzdrževalcev morajo imeti:

- vsi opravljen zdravniški pregled za delo na višini ter da so sposobni za dela v ozkih in zaprtih prostorih, dela v okolju zaprašenem z lesnim prahom in delo v povišanem ropotu,

- vsi opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva,

- najmanj pet (5) delavcev opravljen izpit/veljavno potrdilo za vzdrževanje Ex naprav (nevarnost eksplozije – premogov in lesni prah),

- najmanj štirje (4) delavci opravljen izpit/veljaven certifikat za demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev po standardu SIST EN 1591-4,

- najmanj en (1) delavec opravljen izpit/veljavno potrdilo za Penetrantsko kontrolo zvarov spojev po SIST EN 473;

- najmanj dva (2) delavca opravljen izpit za vožnjo viličarja,

- najmanj en (1) delavec opravljen izpit/veljavno potrdilo za upravljalca mostnih dvigal.

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi predložiti:

- izpolnjen obrazec »Strokovna sposobnost«, ki se nahaja v Prilogi 8-3,

- za vsaj pet (5) delavcev veljavno potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih ali za dva (2) delavca veljavno potrdilo, da je obiskoval seminar za monterje, vzdrževalce in upravljalce električnih in strojnih naprav, ki so vgrajene v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini, pare, zmesi ali prah – Ex naprav,

- za enega (1) delavca veljavno potrdilo o opravljenem izpitu za Penetrantsko kontrolo zvarov spojev po SIST EN 473 ali EN ISO 9712,

- za štiri (4) delavce veljavni certifikat za demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev po standardu SIST EN 1591-4,

- za dva (2) delavca potrdilo o opravljenem izpitu za vožnjo viličarja,

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala.

Gospodarski subjekt se z oddajo prijave zavezuje, da bodo navedeni delavci, za katere je predložil dokazila, tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. prenehanje delovnega razmerja, upokojitev, bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora gospodarski subjekt za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu (ponudniku), morajo ti v prijavi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (Kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

      - Zahtevano orodje

Ponudnik mora za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- varilni aparat za elektroobločno varjenje 	2 kosi

- garnitura za plamensko varjenje in rezanje	1 komplet

- dvigalo z žično vrvjo	3 kosi

- dvigalo z galovo verigo	1 kos

- pripomočki za centriranje sklopk	1 komplet

- ločilni transformator 220/220 V	3 kosi

- varnostni ločilni transformator 220/24 V	3 kosi

- kotne brusilke (večje)	2 kosa

- kotne brusilke (manjše) 	2 kosa

- premi brusilnik	1 kos

- reflektor	2 kosa

- vsak delavec mora imeti priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem

Kandidat (Ponudnik) izkaže izpolnjevanje te zahteve s podpisom izjave o zagotavljanju opreme (Priloga 9-3).

Naročnik je upravičen pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti kandidata (ponudnika), od kandidata (ponudnika) zahtevati, da predloži izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

    - 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. okviren sporazum je zaključen in je objekt v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih 2023, 2024 in 2025 za vsako zahtevano leto:

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na vzdrževanje parovodov (525°C, 95 bar) na termoenergetskih objektih z zmogljivostjo >50 t/h pregrete pare (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/13),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na vzdrževanje toplotnih izmenjevalnikov moči >30MW (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/14),

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na vzdrževanje reducirnih postaj kapacitete nad 40 t/h (Priloga 7/15) in

- najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na vzdrževanje samočistilnih filtrov kapacitete od 50 m3/h do 350 m3/h (skupaj torej 3 reference - Priloga 7/16).

Kot termo-energetski objekti v zgornjih opisih naročnik smatra objekte za proizvodnjo električne in toplotne energije s kotli na fosilna goriva, nazivne moči minimalno 135 MW. S to definicijo naročnik opiše primerljiv objekt kot je objekt na lokaciji naročnika v Ljubljani, Toplarniška ulica 19.

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (Priloga 7) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (Priloga 7/13 do Priloga 7/16) s katerim potrjuje, da je kot kandidat (ponudnik) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del/storitev na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., kandidat (ponudnik) predloži samo izpolnjeno Prilogo 7.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko kandidat (ponudnik) izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

      - Strokovna sposobnost

Kandidat (Ponudnik) ali skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave ali podizvajalec mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Kandidat (Ponudnik) mora v Prilogi 8-4 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu naročnika.

Kandidat (Ponudnik) mora zagotoviti najmanj:

- enega (1) atestiranega varilca za varjenje cevi iz materialov 13CrMo44, 10CrMo910 po standardih SIST EN, obvladovanje postopka varjenja s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem,

- enega (1) delavca, ki ima potrdilo o uspešno opravljenem izpitu po smernici EWT - Evropski varilni tehnolog,

- dva (2) delavca cevarja,

- dva (2) delavca vzdrževalca.

Vsi zgoraj zahtevani delavci morajo imeti:

- opravljen zdravniški pregled za delo na višini ter da so sposobni za dela v ozkih in zaprtih prostorih, dela v okolju zaprašenem z lesnim prahom in delo v povišanem ropotu,

- opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva,

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi predložiti:

- izpolnjen obrazec »Strokovna sposobnost«, ki se nahaja v Prilogi 8-4,

- za enega (1) delavca dokazilo o opravljenem preizkusu varilnega postopka za varjenje cevi iz materialov 13CrMo44, 10CrMo910 po standardih SIST EN, obvladovanje postopka varjenja s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem,

- za enega (1) delavca potrdilo o uspešno opravljenem izpitu po smernici EWT - Evropski varilni tehnolog,

- za enega (1) delavca potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih ali za enega (1) delavca potrdilo, da je obiskoval seminar za monterje, vzdrževalce in upravljalce električnih in strojnih naprav, ki so vgrajene v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini, pare, zmesi ali prah – Ex naprav,

- za dva (2) delavca (cevar ali vzdrževalec) veljaven certifikat za demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev po standardu SIST EN 1591-4,

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala,

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje dvižne ploščadi.

Gospodarski subjekt se z oddajo prijave zavezuje, da bodo navedeni delavci, za katere je predložil dokazila, tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. prenehanje delovnega razmerja, upokojitev, bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora gospodarski subjekt za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu (ponudniku), morajo ti v prijavi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (Kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

      - Zahtevano orodje

Kandidat (Ponudnik) mora za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- varilni aparat za elektroobločno varjenje			1 kos

- varilni aparat za varjenje po postopku TIG			1 kos

- garnitura za plamensko varjenje in rezanje			1 komplet

- cevarske klešče						2 kompleta

- dvigalo z žično vrvjo				 	1 kos

- ločilni transformator					1 kos

- kotne brusilke (večje)					1 kos

- kotne brusilke (manjše) 					2 kosa

- premi brusilnik						2 kosa

- vsak delavec mora imeti priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem

Kandidat (Ponudnik) izkaže izpolnjevanje te zahteve s podpisom izjave o zagotavljanju opreme (Priloga 9-4).

Naročnik je upravičen pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti kandidata (ponudnika), od kandidata (ponudnika) zahtevati, da predloži izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

      - Zahtevan certifikat podjetja

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi priložiti veljavni certifikat za sposobnost izvajanja zahtevnih varilnih storitev po SIST EN 3834-2 in EN 3834-3, kateri definira zahteve za izdelavo in preizkušanje zvarnih spojev za jeklenih cevovodov in cevovodnih sistemov, ki ga izdaja pooblaščeni organi.

Kandidat (Ponudnik) mora k Prilogi 10-4 predložiti zahtevan veljavni certifikat.

    - 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. okviren sporazum je zaključen in je objekt v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih 2023, 2024 in 2025 za vsako zahtevano leto najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na izvajanje storitev izdelave in montaže toplotnih izolacij na energetskem objektu moči nad 50 MW (skupaj torej 3 reference - priloga 7/17).

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (Priloga 7) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (Priloga 7/17) s katerim potrjuje, da je kot kandidat (ponudnik) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del/storitev na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., kandidat (ponudnik) predloži samo izpolnjeno Prilogo 7.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko kandidat (ponudnik) izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

      - Strokovna sposobnost

Kandidat (Ponudnik) ali skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave ali podizvajalec mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Kandidat (Ponudnik) mora v Prilogi 8-5 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu naročnika.

Kandidat (Ponudnik) mora zagotoviti najmanj pet (5) delavcev vzdrževalcev z najmanj 5 (pet) letnimi izkušnjami z deli na vzdrževanju toplotnih izolacij. Pričakuje se, da bo izvajanje delovnih nalog v času remonta (4 mesece) opravljalo do 5 delavcev, v času rednega obratovanja (8 mesecev) pa 3 delavci.

Vsi zgoraj zahtevani delavci morajo imeti:

- opravljen zdravniški pregled za delo na višini ter da so sposobni za dela v ozkih in zaprtih prostorih, dela v okolju zaprašenem z lesnim prahom in delo v povišanem hrupu,

- opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva,

Gospodarski subjekt se z oddajo prijave zavezuje, da bodo navedeni delavci, za katere je predložil dokazila, tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. prenehanje delovnega razmerja, upokojitev, bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora gospodarski subjekt za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi predložiti:

- izpolnjen obrazec »Strokovna sposobnost«, ki se nahaja v Prilogi 8-5.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu (ponudniku), morajo ti v prijavi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (Kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

      - Zahtevano orodje

Kandidat (Ponudnik) mora za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- kotne brusilke (večja, manjša)				1+1 kos

- stroj za okroglo krivljenje pločevine l = 1 m		1 kos

- stroj za oglato krivljenje pločevine l = 3 m			1 kos

- stroj za robljenje pločevine				1 kos

- akumulatorski vrtalnik in izvijač				3 kosi

- ročna krožna žaga						1 kos

- povratna žaga						1 kos

- klešče za robljenje pločevine				2 kosa

- klešče za kovice						2 kosa

- vsak delavec mora imeti priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem

Kandidat (Ponudnik) izkaže izpolnjevanje te zahteve s podpisom izjave o zagotavljanju opreme (Priloga 9-5).

Naročnik je upravičen pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti kandidata (ponudnika), od kandidata (ponudnika) zahtevati, da predloži izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov v okviru skupne prijave ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

  - Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije

Kandidat (Ponudnik), skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (partner/ji), vsi v prijavi (ponudbi) navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil), morajo potrditi, da so seznanjenji z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal kandidat (ponudnik)).

Dokazila:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Kandidat (Ponudnik), skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (partner/ji), vsi v prijavi (ponudbi) navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil), ne sme/jo biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazila:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi.

B. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani kandidat (ponudnik) na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe/okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim kandidatom (ponudnikom) (Priloga 3/1). Če bo kandidat (ponudnik) predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v prijavi (ponudbi) skupaj s kandidatom (ponudnikom). V kolikor kandidat (ponudnik) Prilogo 3/1 ne bo priloži že v prijavi (ponudbi), bo naročnik kandidata (ponudnika) pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge najkasneje pred sklenitvijo pogodbe/okvirnega sporazuma.

Dokazila:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži Prilogo 3/1, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom (za vse partnerje).

- Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja – VELJA ZA VSE SKLOPE

Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na skupnih deloviščih se bodo izvajala tudi dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb in okvar zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema najmanj naslednje dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb,

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč;

- poznavanje osnov o varnostnih znakih;

- poznavanje osnov iz požarnega varstva;

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

- poznavanje osnov ustreznega ravnanja z odpadki;

- osnove urejenosti delovnih mest;

- osnove varne uporabe delovne opreme;

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

- osnove uporabe osebne varovalne opreme;

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

- osnove varnega dela na deloviščih.

Posebne usposobljenosti:

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let. Usposobljeni morajo biti po programu usposabljanja, ki zajema vse nevarnosti in škodljivosti, ki jim bodo delavci izpostavljeni pri izvajanju del po okvirnem sporazumu.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje dela. Zato morajo imeti zdravniško spričevalo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, kjer ni navedenih omejitev pri delih, ki jih bodo opravljali.

Napotnica za zdravstveni pregled mora vsebovati dela in izpostavljenost tveganjem, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.

Interni predpisi:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Požarnega reda:

- seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),

- izvajanje preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),

- seznanitev z izvlečki iz požarnih redov (načrtom evakuacije),

- seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Redni (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

- obratovalnih redov,

- dvoriščnih redov,

- delavniških in drugih redov, ki so izobešeni na vidnih mestih.

Navodila za varno delo:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati varnostna določila in navodila:

- obratovalne in druge rede (dvoriščni red, delavniški red, remontni red,…),

- varno delo z delovno opremo,

- navodilo za ravnanje z odpadki,

- navodilo za ravnanje z nevarnimi snovmi,

- druga varnostna navodila.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ter ročne, svetlobne in zvočne znake oz. signale. Odgovoren je za postavitev ustreznih dodatnih varnostnih znakov oz. tabel, ki opozarjajo na nevarnosti in/ali prepovedujejo dostop v nevarna območja. Posebej nevarna mesta mora tudi ustrezno osvetliti, predvsem v prostorih kjer ni dovolj naravne svetlobe in v nočnem času oz. megli.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledana.

Delovna oprema:

Delovna oprema, ki bo uporabljena za izvedbo pogodbenih del mora biti skladna s predpisi.

Delo na višini

Za zagotovitev varnega dela na višini oz. za izvedbo varnostnih ukrepov za preprečitev padcev z višine oz. v globino, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) oz. (Uredbo), je odgovoren izvajalec. Delovna mesta in delavce na višini oz. nad globino je izvajalec dolžan zavarovati v skladu z Uredbo, prav tako je dolžan ustrezno fizično zavarovati in označiti območje pod izvajanjem dela na višini, nevarne odprtine je potrebno ustrezno pokriti. Izvajalec mora na nezavarovanih višinah, oz. kjer je to potrebno, za vsakega delavca zagotoviti uporabo ustreznega varnostnega pasu za delo na višini z ustreznim privezom.

Odri

Kovinski, premični, lovilni in drugi odri za delo na višini morajo biti izvedeni brezhibno in pred pričetkom uporabe pregledani. V kolikor odre postavlja za izvajalca drugi izvajalec, je potrebno pred pričetkom del pisno prevzeti, tako da od izvajalca odrov pridobi ustrezno dokumentacijo za odre (kontrolni list, načrt, statični izračun, izjavo o skladnosti).

Izkopi in nevarne odprtine

Izkope in nevarne odprtine mora izvajalec, skladno z uredbo, ustrezno zavarovati s postavitvijo ustrezno trdnih in visokih varovalnih ograj, ki preprečujejo padce.

Izkope je potrebno ustrezno zavarovati pred zasutjem (razpiranje, zagatnice, prepoved odlaganja 1 m od roba izkopa, itd.).

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku. Varnostne liste predloži skrbniku okvirnega sporazuma, ki po potrebi v sodelovanju s strokovnjakom za varstvo pri delu, določita varnostne ukrepe, ki izhajajo iz vsebine varnostnih listov.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A in s podpisom priloge 6.

- FINANČNA ZAVAROVANJA – VELJA ZA VSE SKLOPE

  - Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi okvirnega sporazuma predmeta javnega naročila, predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, z dobo veljavnosti do 30. 11. 2028, v višini za posamezni sklop:

| Sklop: | Vrednost finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu |
| --- | --- |
| 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa. | 40.000,00 EUR |
| 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov | 20.000,00 EUR |
| 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav | 45.000,00 EUR |
| 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj | 20.000,00 EUR |
| 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij | 16.000,00 EUR |

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu in odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane ESPD in Priloge 2.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop je ponudbena vrednost brez DDV, ki jo bo ponudnik na izvedenih pogajanjih v zadnjem-končnem krogu pogajanj, oddal, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo po izvedenih pogajanjih oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

- NAVODILA KANDIDATOM (PONUDNIKOM) ZA IZDELAVO PRIJAVE (PONUDBE) IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PRIJAV (PONUDB)

  - Način in navodila za predložitev prijav (ponudb)

Kandidat (Ponudnik) mora prijavo (ponudbo) predložiti v informacijski sistem e-JN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje prijav e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu informacijskega sistema e-JN.

Kandidat (Ponudnik) se mora pred oddajo prijave (ponudbe) registrirati, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je kandidat (ponudnik) že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik kandidata (ponudnika), ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav (ponudb), prijavo (ponudbo) odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav (ponudb) zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave (ponudbe). Uporabnik z dejanjem oddaje prijave (ponudbe) izkaže in izjavi voljo v imenu kandidata (ponudnika) oddati zavezujočo prijavo (ponudbo) (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave (ponudbe) je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi (ponudbi), razen če jo uporabnik kandidata (ponudnika) umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav (ponudb).

Prijava (ponudba) se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 2. 7. 2026 do 10. ure. Za oddano se šteje prijava (ponudbo), ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Kandidat (Ponudnik) lahko do roka za oddajo svojo prijavo (ponudbo) umakne ali spremeni. Če kandidat (ponudnik) v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo (ponudbo) umakne, se šteje, da prijava (ponudba) ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če kandidat  (ponudnik) svojo prijavo (ponudbo) v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava (ponudba).

Po preteku roka za predložitev prijav (ponudb), prijave (ponudbe) ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave (ponudbe) v tem postopku javnega naročila je na povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

  - Izdelava prijave (ponudbe)

Prijava (Ponudba) naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 7.3.  razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti kandidati (ponudniki), so osnova za ugotavljanje dopustnosti prijave  (ponudbe) in osnova za ugotavljanje sposobnosti kandidatov (ponudnikov), glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Kandidati (Ponudniki) so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja kandidatov (ponudnikov), objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo kandidati (ponudniki) upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina prijavne (ponudbene) dokumentacije

Kandidat (Ponudnik), ki odda prijavo (ponudbo), pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi (ponudbi), resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru kandidat (ponudnik) naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Prijavna dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora kandidat (ponudnik) naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

- »DOKUMENTI«, del »ESPD – ponudnik«

Gospodarski subjekt s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek pogodbe in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – kandidat (ponudnik)

Kandidat (Ponudnik) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .xml formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ponudnik«.

Kandidat (Ponudnik) mora svoj obrazec ESPD tudi izpolniti in ga ročno/fizično podpisanega v .pdf format naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

- »DOKUMENTI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ostali sodelujoči

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora kandidat (ponudnik) ročno/fizično podpisane obrazce ESPD za vsakega od ostalih sodelujočih v .pdf format ali v .xml format (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

- »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«

Kandidat (Ponudnik) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge« naloži ostalo prijavno (ponudbeno) dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s podpisanim obrazcem ESPD.

Spodaj zahtevana prijavna (ponudbena) dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne prijave/ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi prijavnimi/ponudbenimi listinami). Kandidat (Ponudnik) lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Kandidati (Ponudniki) so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

POVZETEK PREDRAČUNA (PRIJAVE)

Kandidat (ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

| PODATKI O KANDIDATU (PONUDNIKU) | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več kandidatov (ponudnikov) skupno prijavo (ponudbo), morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi kandidati (ponudniki).

Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno prijavo/ponudbo) (priloga 1/1).

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev za vse sodelujoče v prijavi (ponudbi) | Priloga 2 |
| --- | --- |

Prilogo 2 izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi gospodarski subjekti. Za to prilogo kandidat (ponudnik) priloži v PDF. datoteki podpisane obrazce EPSD.

| IZJAVA PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB | Priloga 3/1 in Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Izjavo in pooblastilo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata (ponudnika) (v primeru skupne prijave (ponudbe) velja za vse člane skupine kandidatov (ponudnikov) – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik) ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja.

| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor kandidat (ponudnik) v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT (PONUDNIK) | Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) mora prilogo izpolniti v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Kandidat (Ponudnik) in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (Ponudnik) prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor kandidat (ponudnik) v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, priloge ni treba prilagati.

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Potrdilo prinese kandidat (ponudnik) na ogled objekta, kjer ga skupaj z naročnikom podpišeta.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | priloga 6 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

KANDIDAT (PONUDNIK), ODVISNO ZA KATERI SKLOP ODDAJA PRIJAVO, PREDLOŽI ŠE:

1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa.

| SEZNAM IN POTRDILA REFERENC | Priloga 7 s prilogami |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) mora v obrazcu Priloga 7 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V Prilogi 7/1 do Priloge 7/5 mora kandidat (ponudnik) priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v Prilogi 7. Kandidat (Ponudnik) razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-1 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce z zahtevano izobrazbo in priloži ustrezna dokazila.

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-1 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

| CERTIFIKAT PODJETJA | Priloga 10-1 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa in k prilogi priloži ustrezne kopije certifikatov oz. ustrezna dokazila, ki ga izdaja pooblaščeni organ.

2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

| SEZNAM IN POTRDILA REFERENC | Priloga 7 s prilogami |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) mora v obrazcu Priloga 7 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V Prilogi 7/6 mora kandidat (ponudnik) priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v Prilogi 7. Kandidat (Ponudnik) razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-2 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce z zahtevano izobrazbo in priloži ustrezna dokazila.

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-2 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

| CERTIFIKAT PODJETJA | Priloga 10-2 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa in k prilogi priloži ustrezne kopije certifikatov oz. ustrezna dokazila, ki ga izdaja pooblaščeni organ.

3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

| SEZNAM IN POTRDILA REFERENC | Priloga 7 s prilogami |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) mora v obrazcu Priloga 7 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V Prilogi 7/7 do Priloge 7/12 mora kandidat (ponudnik) priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v Prilogi 7. Kandidat (Ponudnik) razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-3 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce z zahtevano izobrazbo in priloži ustrezna dokazila.

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-3 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

| SEZNAM IN POTRDILA REFERENC | Priloga 7 s prilogami |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) mora v obrazcu Priloga 7 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V Prilogi 7/13 do Priloge 7/16 mora kandidat (ponudnik) priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v Prilogi 7. Kandidat (Ponudnik) razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-4 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce z zahtevano izobrazbo in priloži ustrezna dokazila.

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-4 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

| CERTIFIKAT PODJETJA | Priloga 10-4 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa in k prilogi priloži ustrezne kopije certifikatov oz. ustrezna dokazila, ki ga izdaja pooblaščeni organ.

5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

| SEZNAM IN POTRDILA REFERENC | Priloga 7 s prilogami |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) mora v obrazcu Priloga 7 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V Prilogi 7/17 mora kandidat (ponudnik) priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v Prilogi 7. Kandidat (Ponudnik) razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-5 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce z zahtevano izobrazbo in priloži ustrezna dokazila.

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-5 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

POVZETEK PREDRAČUNA

Kot kandidat (naziv in naslov):

_____________________________________________________________________________________ oddajamo prijavo št. _________________________ za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih

Prijavo (ponudbo) oddajamo (označite z »X«):

| Sklop: | Samostojno | Skupna prijava | S podizvajalci | z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa. |  |  |  |  |
| 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov |  |  |  |  |
| 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav |  |  |  |  |
| 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj |  |  |  |  |
| 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij |  |  |  |  |

V primeru skupne prijave (ponudbe) navajamo naziv partnerja v skupni prijavi (ponudbi):

| Naziv in naslov partnerja v skupni prijavi (ponudbi) | Št. sklopa: |
| --- | --- |

Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te.

Prijava (Ponudba) je zavezujoča in veljavna 6 (šest) mesecev  od datuma določenega za oddajo prijav (ponudb) oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |
| --- | --- | --- |

| PODATKI O KANDIDATU (PONUDNIKU) | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih

| Naziv kandidata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov kandidata |  |  |  |
| TRR (IBAN, SWIFT) |  |  |  |
| Matična banka |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |
| Finančni urad |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): |  |  | - Da | - Ne |  |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| Odgovorna oseba (podpisnik okv.sporaz.) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Kontaktna oseba (v zvezi s prijavo) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

Kandidat (Ponudnik) v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo uradnega elektronskega naslova: __________________________ in uradne telefonske številke: ___________________________, ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov kandidata (ponudnika) v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je _________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več kandidatov (ponudnikov) skupno prijavo (ponudbo), morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi kandidati (ponudniki) – partnerji, k prijavi (ponudbi) pa se priloži tudi Prilogo 1/1.

|  | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh kandidatov (ponudnikov) - partnerjev (skupna prijava (ponudba)), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev za vse sodelujoče v prijavi (ponudbi) | Priloga 2 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo Izjavo o izpolnjevanju pogojev in izjavljamo, da:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, zahteve glede morebitnih finančnih zavarovanj itd…) predmetnega javnega naročila oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse prijave (ponudbe) ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe/okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave prijave (ponudbe), stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- bodo v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna za ves čas trajanja okvirnega sporazuma in se ne spreminja, razen pod pogoji in na način, naveden v petem (5.) členu okvirnega sporazuma;

- se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka okvirnega sporazuma/pisnega sporazuma in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu;

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

Kandidat (Ponudnik) za to stranjo predloži ESPD obrazec v pdf. formatu v skladu z določili razpisne dokumentacije.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Priloga 3/1

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU KANDIDATA (PONUDNIKA)

Podatki o pravni osebi (gospodarski subjekt):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše kandidat (ponudnik), kot tudi vsi posamezni člani skupine kandidatov (ponudnikov) (partnerji) v primeru skupne prijave (ponudbe), vsi podizvajalci (če kandidat (ponudnik) izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

Opomba:

- V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

- Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 3/2

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek

EMŠO

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc oziroma od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata (ponudnika) (v primeru skupne prijave (ponudbe) velja za vse člane skupine kandidatov (ponudnikov) – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik) ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| ## UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ## Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt: _____________________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih sodelovali z naslednjim podizvajalcem za naslednji obseg (označi!):

- 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa.

- 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

- 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

- 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

- 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE | Št. sklopa: |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata - ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ## Priloga 4/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |
| TELEFON |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | 1. Sklop: |  |
|  | 2. Sklop: | 3. Sklop: |
|  | 4. Sklop: | 5. Sklop: |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ## Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih sodelovali z naslednjim subjektom (označi!):

- 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa.

- 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

- 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

- 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

- 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |
| TELEFON |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta | 1. Sklop: |  |
|  | 2. Sklop: | 3. Sklop: |
|  | 4. Sklop: | 5. Sklop: |

Datum:.........................

| Ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata (ponudnika): | Ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta: |
| --- | --- |

..........................................	………………………………………………

Žig: 								Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt :

_____________________________________________________________________________

za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih

prilagamo potrdilo naročnik o ogledu objekta za naslednji/e sklop/e:

- 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa.

- 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

- 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

- 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

- 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

Na osnovi zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-141/26 potrjujemo, da se je predstavnik(ca) gospodarskega subjekta ____________________________________________ (ime, priimek), ki je na sestanku predložil(a) ustrezno pooblastilo dne …………………………… ob ……… uri udeležil(a) sestanka in terenskega ogleda na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, v Ljubljani.

| _________________________ (podpis predstavnika gospodarskega subjekta) | Žig naročnika | _________________________ (podpis predstavnika naročnika za lokacijo Toplarniška ulica 19 v Ljubljani) |
| --- | --- | --- |

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 6 |
| --- | --- |

Kot ponudnik: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

- usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

- zdravstvene sposobnosti delavcev,

- sklepanja pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih,

- spoštovanja internih predpisov naročnika.

1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

| Vodja del | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| Odg. osebe za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |  |

2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

| Vodja del | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| Odg. osebe za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |

3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

| Vodja del | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| Odg. osebe za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |  |

4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

| Vodja del | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| Odg. osebe za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |  |

5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

| Vodja del | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| Odg. osebe za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |  |

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

PISNI SPORAZUM - ni potrebno prilagati v ponudbi

Priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu št. ENLJ-SPV-141/26-_

Na osnovi 39. Člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za izvedbo storitev po okvirnem sporazumu št. ENLJ-SPV-141/26-_ za

strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za

_. Sklop: ______________________

- SPLOŠNA DOLOČILA

1.1.  S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA

LJUBLJANA d. o. o., na lokaciji naročnika ____________________________________, skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varnosti pri delu, ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za izvajanje in zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo storitve delavci dveh ali več izvajalcev. Podpisnika sta dolžna izvajati vse storitve v skladu s tem dogovorom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varni delovni pogoji vseh delavcev na gradbišču/delovišču, kot tudi tretjih oseb (mimoidoči, itd.) ter opreme in premoženja.

Upoštevati sta dolžna vso veljavno zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji, predvsem Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/05), kot tudi interna varnostna navodila ter opise delovnih postopkov naročnika in sta dolžna zagotavljati, da se te določbe dejansko izvajajo.

1.2.  Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (v nadaljevanju: sporazum) velja za dela določena v skladu s tem okvirnim sporazumom.

1.3.  Izvajalec mora v tem sporazumu navesti vodjo del in odgovorno osebo izvajalca za zagotavljanje VZD (strokovnega sodelavca za VPD in PV) na skupnem delovišču, ki so podpisniki tega sporazuma. Ta sporazum podpišejo tudi vsi morebitni njegovi podizvajalci. Izvajalec se obvezuje in prevzema izključno odgovornost za varnost in zdravje za svoje delavce, kot tudi za svoje morebitne podizvajalce.

- DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

2.1. Skupne obveznosti strank po okvirnem sporazumu

Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- storitve na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi navedeni v tem sporazumu,

- delovišče mora izvajalec po predhodnem dogovoru s skrbnikom okvirnega sporazuma primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone in sicer tako, da:

- zagotovita varne poti za gibanje, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne,

- skupaj določita: kraj, prostore in način razmestitve in shranjevanja materiala,

- določita prostore za hrambo nevarnega materiala,

- določita način prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določita način zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določita način dela in zavarujeta dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- določita namestitev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določita mesta za postavitev strojev in naprav ter izvedbo zavarovanja glede na lokacijo,

- določita vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določita ukrepe varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov, po potrebi organizirata izvajanje požarne straže,

- izvajalec organizira prvo pomoč na delovišču za svoje delavce,

- pri posebno nevarnih delih, po potrebi dodatno zavarujeta oz. seznanita delavce z nevarnostmi na področju izvajanja storitev.

Določiti morata tudi druge skupne varnostne ukrepe na delovišču, zlasti pa ukrepe:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanje del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

- Zagotoviti morata, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela,

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja, tako delavcev strank po okvirnem sporazumu, kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja,

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti,

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnim načinom dela,

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi,

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

2.2. Posebne obveznosti naročnika

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče),

- z redi in navodili za obravnavano območje/objekt,

- z izvlečkom iz požarnega reda in morebitnim evakuacijskim načrtom,

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče. Pri izvajanju vročih del (rezanje, varjenje, lotanje, brušenje, uporaba odprtega ognja ipd.) na delovišču se mora izvajalec o ukrepih varstva pred požarom predhodno dogovoriti s skrbnikom okvirnega sporazuma in od njega pridobiti »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« in po potrebi izvesti tudi druge preventivne ukrepe PV in eksplozijske varnosti,

- zagotoviti mora (po potrebi) brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti z osebnim spremstvom za dostope in transport materiala, ter

- mostna dvigala, vitle in druge dvižne pripomočke za izvajanje montažno/demontažnih del z veljavnimi poročili o pregledu in preizkusu, ki so stalno nameščeni na objektih,

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje izvajanja storitev po okvirnem sporazumu.

2.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni,

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v ponudbi in okvirnem sporazumu,

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.,

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS),

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku,

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču,

- poskrbeti mora, da bo skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu,

2.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem,

- da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov,

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

2.5. Knjiga ukrepov

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja storitev oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

2.6. Prijavljanje poškodb pri delu

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijavil inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot 3 (tri) delovne dni,

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj,

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili,

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

2.7. Prepoznavnost delavcev

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

2.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc,

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode,

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi,

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

- DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

  - Določitev odgovornih oseb na delovišču

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik okvirnega sporazuma | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |  |
| Vodje OE na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Vodje del – na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Strokovni delavci VPD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Odg. osebe za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |

V primeru spremembe odgovornih oseb na delovišču morata stranki o spremembi obvestiti druga drugo na elektronske naslove predstavnikov strank po okvirnem sporazumu. Nova odgovorna oseba na delovišču mora izpolnjevati enake zahteve kot prvo imenovana oseba iz Pisnega sporazuma.

3.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom izvajanja storitev,

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni,

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu,

- v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca,

- seznanijo vsak svoje delavce z vsemi nevarnostmi in preventivnimi varnostnimi ukrepi, ki so predvideni za dela določena s tem sporazumom.

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

3.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb

Skrbnik okvirnega sporazuma ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov. Uvodnega sestanka se morajo udeležiti vse odgovorne osebe navedene v tem sporazumu,

- seznaniti mora izvajalca z:

- objekti na katerih se bodo izvajale storitve,

- obstoječimi instalacijami in napravami, ter drugimi vplivi, na lokaciji, kjer se bodo dela izvajala,

- ureditvijo in vzdrževanjem pisarn, garderob, sanitarij in nastanitvenimi objekti,

- ureditvijo prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču,

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo,

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Odgovorne osebe OE naročnika imajo naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini storitev oziroma delovišča,

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi na skupnem delovišču,

- določijo vodjo del naročnika na območju izvajanja del.

Vodja del – naročnik ima naslednje posebne naloge:

- obvezno se udeležijo uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma;

- pred pričetkom del seznani vodjo del izvajalca in druge delavce izvajalca na delovišču s tehnološkimi nevarnostmi, ki so lahko prisotne na lokaciji izvajanja del;

- izvaja nadzor nad izvajanjem del vseh delavcev na delovišču s področja varstva pri delu, požarnega varstva in eksplozijske varnosti ter striktno spoštovanje določil internih predpisov;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani delavcev je dolžan takoj zaustaviti dela, ter obvestiti odgovorne navedene v tem sporazumu.

Strokovni delavci za VPD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča,

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva,

- v primeru poškodbe pri delu delavcev naročnika so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in

odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku seznaniti vodjo izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem,

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke 2.3. tega sporazuma,

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti s tehnologijo/načini izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

- KONČNE DOLOČBE

4.1. 	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

4.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

4.3.  	Ta sporazum začne veljati in se prične uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi storitev. Sestavljen je v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

____________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

| REFERENCE KANDIDATA (PONUDNIKA) | Priloga 7 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu po sklopih

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Seznam referenčnih objektov

| Zap. št. | Investitor referenčnega objekta naziv in naslov | Naziv investicije iz pogodbe/OS | Leto izvedbe | Priloga 7/1 do 7/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

OPOMBA: Obrazec po potrebi tudi kopirate.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/1 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel popravila na večstopenjskih centrifugalnih črpalkah z močjo najmanj 500 kW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Moč [kW]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/2 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel dela na plazemskem pantografu s CNC vodenjem in priključno močjo najmanj 50 kVA. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Moč [kVA]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/3 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel strojno vzdrževalna dela na čistilnem stroju s sitom odprtine do 5 mm in s pretokom vode več kot 2,5 m3/s. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Odprtina sita (mm): Pretok vode (m3/s): |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/4 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel vzdrževalna dela (statično in dinamično balansiranje mlinskih rotorjev) na mlinih z zmogljivostjo mletja najmanj 20 t/h. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Zmogljivost mletja [t/h]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/5 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec samostojno izvedel obnove oziroma popravila hidravličnih turbo – regulacijskih sklopk. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/6 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel strojno-vzdrževalna dela na parnem kotlu (izvajanje varilnih storitev po EN 3834-1 in EN 3834-2 ter EN 12732, ki definira zahteve za izdelavo in preizkušanje zvarnih spojev za jeklenih cevovodov in cevovodnih sistemov) z zmogljivostjo najmanj 100t/h pregrete pare. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Zmogljivost [t/h] pregrete pare: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/7 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel strojno vzdrževalna dela verižnih transporterjev s kapaciteto > 30t/h. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Zmogljivost [t/h]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/8 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel strojno vzdrževalna dela naprav za transport premoga in pepela s kapaciteto > 20 t/h. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Zmogljivost [t/h]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/9 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel strojno vzdrževalna dela rotirajočih menjalnikov toplote tipa Ljungstroem kapacitete >100.000 Nm3/h. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Tip menjalnikov toplote: Zmogljivost [Nm3/h]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/10 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel strojno vzdrževalna dela ventilatorjev z močjo >450 kW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Moč [kW]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/11 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel strojno vzdrževalna dela polžnih transporterjev s kapaciteto >100 m³/h. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Zmogljivost [m³/h]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/12 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel popravilo kotlovskih armatur na kotlu z zmogljivostjo najmanj 100 t/h pregrete pare. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Zmogljivost [t/h] pregrete pare: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/13 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel vzdrževanje parovodov (525 stopinj, 95 bar) na termoenergetskih objektih z zmogljivostjo >50 t/h pregrete pare. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Parovod: | Temperatura [°C] : Tlak [bar]: |
| Vročevodni cevovod: | Temperatura [°C]: Tlak [bar]: |
| Zmogljivost pregrete pare | [t/h]: |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/14 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel vzdrževanje toplotnih izmenjevalnikov moči >30MW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Moč [MW]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/15 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel vzdrževanje reducirnih postaj kapacitete nad 40 t/h. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Kapaciteta reducirnih postaj [t/h]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/16 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel vzdrževanje samočistilnih filtrov kapacitete od 50 m3/h do 350 m3/h. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Kapaciteta samočistilnih filtrov (m3/h): |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7/17 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec izvedel storitve izdelave in montaže toplotnih izolacij na energetskem objektu moči nad 50 MW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto izvedbe in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Zmogljivost objekta [MW]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-1 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | funkcija |
| --- | --- | --- | --- |

Kandidat mora k tej prilogi predložiti:

- za dva (2) delavca varilca; veljavno potrdilo z opravljenim atestom (preizkusom, s katerim dokazuje, da obvladuje tehnološki postopek) po standardu po EN ISO 9606-1 za 111 (REO) za skupino materialov 1.1 (S235),

- za enega (1) delavca varilca; veljavno potrdilo z opravljenim atestom (preizkusom, s katerim dokazuje, da obvladuje tehnološki postopek) po standardu po EN ISO 9606-1 za 111 (REO), za skupino materialov trdi navar (EN ISO 14700-A),

- za pet (5) delavcev; veljavno potrdilo, s katerim dokazujejo, da so obiskovali strokovno usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na podlagi 1. odstavka 45.člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS,št.41/2016),

- za dva (2) delavca; veljavni certifikat za demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev po standardu SIST EN 1591-4,

- za enega (1) delavec; veljavno potrdilo o usposobljenosti za varno delo z žarilno aparaturo z računalniškim krmilnikom nad 50kW,

- za enega (1) delavca; potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala,

- za enega (1) delavca; potrdilo o usposobljenosti za upravljanje dvižne ploščadi.

Kandidat se z oddajo prijave zavezuje, da bodo v tej prilogi navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi del na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe del na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca ali prekinitev delovnega razmerja ali upokojitev). V tem primeru mora izbrani kandidat (ponudnik) za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu, morajo ti v prijavi nastopati kot partnerji v skupni prijavi ali kot podizvajalci (kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-2 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | funkcija |
| --- | --- | --- | --- |

Kandidat mora k tej prilogi predložiti:

- za enega (1) delavca veljavno potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih,

- za enega (1) delavca veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu (atest) varilnega postopka po standardih SIST EN, ročno obločno varjenje ter varjenje MIG/MAG izdanega s strani priglašenega organa,

- za enega (1) delavca veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu (atest) varilnega postopka za varjenje cevi iz skupine materialov FM3 po standardih EN ISO 9606/1 2014 za postopke varjenja po TIG 141 in RO 111,

- za enega (1) delavca potrdilo o opravljenem izpitu za vožnjo viličarja.

Kandidat se strinja, da se bo odzval na naročnikov pisni poziv k izvedbi gradbiščna atesta za enega (1) varilca za izvedbo postopka varjenja (TIG - 141) s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem in enega (1) varilca za avtogeno varjenje, ročno obločno varjenje (REO – 111)  in varjenje MIG/MAG – 135.

Kandidat se z oddajo prijave zavezuje, da bodo v tej prilogi navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi del na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe del na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca ali prekinitev delovnega razmerja ali upokojitev). V tem primeru mora izbrani kandidat (ponudnik) za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu, morajo ti v prijavi nastopati kot partnerji v skupni prijavi ali kot podizvajalci (kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-3 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | funkcija |
| --- | --- | --- | --- |

Kandidat mora navesti vsaj 7 oseb in k tej prilogi predložiti:

- za vsaj pet (5) delavcev veljavno potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih ali za dva (2) delavca veljavno potrdilo, da je obiskoval seminar za monterje, vzdrževalce in upravljalce električnih in strojnih naprav, ki so vgrajene v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini, pare, zmesi ali prah – Ex naprav,

- za enega (1) delavca veljavno potrdilo o opravljenem izpitu za Penetrantsko kontrolo zvarov spojev po SIST EN 473 ali EN ISO 9712,

- za štiri (4) delavce veljavni certifikat za demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev po standardu SIST EN 1591-4,

- za dva (2) delavca potrdilo o opravljenem izpitu za vožnjo viličarja,

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala.

Kandidat se z oddajo prijave zavezuje, da bodo v tej prilogi navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi del na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe del na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca ali prekinitev delovnega razmerja ali upokojitev). V tem primeru mora izbrani kandidat (ponudnik) za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu, morajo ti v prijavi nastopati kot partnerji v skupni prijavi ali kot podizvajalci (kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 8-4 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | funkcija |
| --- | --- | --- | --- |

Kandidat mora k tej prilogi predložiti:

- za enega (1) delavca dokazilo o opravljenem preizkusu varilnega postopka za varjenje cevi iz materialov 13CrMo44, 10CrMo910 po standardih SIST EN, obvladovanje postopka varjenja s pomočjo zrcala ter desnoročnim in levoročnim varjenjem,

- za enega (1) delavca potrdilo o uspešno opravljenem izpitu po smernici EWT - Evropski varilni tehnolog,

- za enega (1) delavca potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih ali za enega (1) delavca potrdilo, da je obiskoval seminar za monterje, vzdrževalce in upravljalce električnih in strojnih naprav, ki so vgrajene v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini, pare, zmesi ali prah – Ex naprav,

- za dva (2) delavca (cevar ali vzdrževalec) veljaven certifikat za demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev po standardu SIST EN 1591-4,

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala,

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje dvižne ploščadi.

Kandidat se z oddajo prijave zavezuje, da bodo v tej prilogi navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi del na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe del na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca ali prekinitev delovnega razmerja ali upokojitev). V tem primeru mora izbrani kandidat (ponudnik) za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu, morajo ti v prijavi nastopati kot partnerji v skupni prijavi ali kot podizvajalci (kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 8-5 |
| --- | --- |

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | Delovne izkušnje z deli na vzdrževanju toplotnih izolacij (v letih) |
| --- | --- | --- | --- |

Kandidat se z oddajo prijave zavezuje, da bodo v tej prilogi navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi del na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe del na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca ali prekinitev delovnega razmerja ali upokojitev). V tem primeru mora izbrani kandidat (ponudnik) za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu, morajo ti v prijavi nastopati kot partnerji v skupni prijavi ali kot podizvajalci (kandidat predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-1 |
| --- | --- |

Kot kandidat: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

IZJAVLJAMO

da bomo za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- varilni agregat (usmernik)					1 kos

- kotne brusilke						2 kosa

- dvigalo z žično vrvjo				 	1 kosa

- dvigalo z galovo verigo					1 kos

- ločilni transformatorji					2 kos

- momentna ključa ( do 200Nm)				1 kos

Izjavljamo, da bo imel vsak delavec svojo priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem za vzdrževalna dela.

Izjavljamo, da bomo predložili izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma, in sicer v primeru, če bo naročnik to zahteval.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-2 |
| --- | --- |

Kot kandidat: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

IZJAVLJAMO

da bomo za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- varilni aparat za elektroobločno varjenje			1 kosa

- varilni aparat za varjenje po postopku TIG			1 kos

- garnitura za plamensko varjenje in rezanje			1 kompleta

- cevarske klešče						2 kompleta

- dvigalo z žično vrvjo					1 kosa

- dvigalo z galovo verigo					1 kos

- dvigalo tirfor						1 kos

- ločilni transformator					1 kosa

- kotne brusilke (večje)					1 kos

- kotne brusilke (manjše)					2 kosa

- premi brusilnik						2 kosa

Izjavljamo, da bo imel vsak delavec svojo priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem za vzdrževalna dela.

Izjavljamo, da bomo predložili izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma, in sicer v primeru, če bo naročnik to zahteval.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-3 |
| --- | --- |

Kot kandidat: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 3. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav

IZJAVLJAMO

da bomo za izvajanje storitev uporabljati naslednjo opremo:

- varilni aparat za elektroobločno varjenje 	2 kosi

- garnitura za plamensko varjenje in rezanje	1 komplet

- dvigalo z žično vrvjo	3 kosi

- dvigalo z galovo verigo	1 kos

- pripomočki za centriranje sklopk	1 komplet

- ločilni transformator 220/220 V	3 kosi

- varnostni ločilni transformator 220/24 V	3 kosi

- kotne brusilke (večje)	2 kosa

- kotne brusilke (manjše) 	2 kosa

- premi brusilnik	1 kos

- reflektor	2 kosa

Izjavljamo, da bo imel vsak delavec svojo priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem za vzdrževalna dela.

Izjavljamo, da bomo predložili izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma, in sicer v primeru, če bo naročnik to zahteval.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-4 |
| --- | --- |

Kot kandidat: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

IZJAVLJAMO

da bomo za izvajanje storitev uporabljali naslednjo opremo:

- varilni aparat za elektroobločno varjenje				1 kos

- varilni aparat za varjenje po postopku TIG				1 kos

- garnitura za plamensko varjenje in rezanje				1 komplet

- cevarske klešče							2 kompleta

- dvigalo z žično vrvjo					 	1 kos

- ločilni transformator						1 kos

- kotne brusilke (večje)						1 kos

- kotne brusilke (manjše) 						2 kosa

- premi brusilnik							2 kosa

Izjavljamo, da bo imel vsak delavec svojo priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem za vzdrževalna dela.

Izjavljamo, da bomo predložili izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma, in sicer v primeru, če bo naročnik to zahteval.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

| ZAGOTAVLJANJE OPREME | Priloga 9-5 |
| --- | --- |

Kot kandidat: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 5. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij

IZJAVLJAMO

da bomo za izvajanje storitev uporabljali naslednjo opremo:

- kotna večja brusilka						1 kos

- kotna manjša brusilka						1 kos

- stroj za okroglo krivljenje pločevine l = 1 m			1 kos

- stroj za oglato krivljenje pločevine l = 3 m				1 kos

- stroj za robljenje pločevine					1 kos

- akumulatorski vrtalnik in izvijač					3 kosi

- ročna krožna žaga							1 kos

- povratna žaga							1 kos

- klešče za robljenje pločevine					2 kosa

- klešče za kovice							2 kosa

Izjavljamo, da bo imel vsak delavec svojo priročno torbo z osnovnim ključavničarskim orodjem za vzdrževalna dela.

Izjavljamo, da bomo predložili izpis iz knjigovodske evidence osnovnih sredstev z označenimi sredstvi oz. pogodbo o najemu zahtevane opreme za obdobje trajanja okvirnega sporazuma, in sicer v primeru, če bo naročnik to zahteval.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

| CERTIFIKAT PODJETJA | Priloga 10-1 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: ______________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 1. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju: črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotne obdelave jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa

Za to stranjo prilagamo fotokopijo certifikata za sposobnost izvajanja zahtevnih varilnih storitev po SIST EN 3834-2, ki ga izdaja pooblaščeni organi.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| CERTIFIKAT PODJETJA | Priloga 10-2 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: ______________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 2. sklop: Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov

Za to stranjo prilagamo fotokopijo certifikata za sposobnost izvajanja zahtevnih varilnih storitev po EN 3834-1 in EN 3834-2 ter EN 12732, kateri definira zahteve za izdelavo in preizkušanje zvarnih spojev za jeklenih cevovodov in cevovodnih sistemov, ki ga izdaja pooblaščeni organi.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| CERTIFIKAT PODJETJA | Priloga 10-4 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: ______________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26 – Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za 4. sklop: Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

Za to stranjo prilagamo fotokopijo certifikata za sposobnost izvajanja zahtevnih varilnih storitev po SIST EN ISO 3834-1 in SIST EN 3834-2 ali SIST EN 3834-3, kateri definira zahteve za izdelavo in preizkušanje zvarnih spojev za jeklene cevovode in cevovodne sisteme, ki ga izdaja pooblaščeni organi.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA – ni potrebno prilagati v ponudbi – VELJA ZA VSE SKLOPE

Številka naročnika: ENLJ-SPV-141/26-_

Številka izvajalca: ___________

Okvirni sporazum

za

strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za _. sklop: ______________________________________________

ki ga skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-141/26 po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………………….. , pod št. objave ………………………. in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………. , pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za _. sklop: _______________________________________________«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-141/26.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet okvirnega sporazuma so strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za _. sklop: _______________________________________________ (v nadaljevanju: dela), v količinah in dinamiki, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, v skladu s tehnično specifikacijo, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-141/26 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi:

- prijave št. _______________ z dne ______________________,

- prve ponudbe št. ____________ z dne ________________,

- ponudbe izvajalca št. ______________ podane na pogajanjih dne __________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in

- na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca podanega na pogajanjih dne __________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca)

ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. ENLJ-SPV-141/26, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma sta razvidna iz ponudbenega predračuna izvajalca. Okvirne količine, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna izvajalca, so količine, ki jih bo naročnik predvidoma potreboval v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma naročal storitve iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

- člen

V okviru izvajanja strojno vzdrževalnih del se bodo na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19 v Ljubljani, izvajale storitve, ki so opredeljene v ponudbenem predračunu.

Po potrebi se bodo dela izvajala tudi na Verovškovi ulici 62, Ljubljana, vendar v manjšem obsegu.

Ostale zahteve

- delovišče mora biti vedno pospravljeno, (pospravljeno, prosto prehodne logistične poti),

- vse odpadke mora izvajalec odlagati v točno predpisane zabojnike,

- dela mora izvajalec izvajati po tehničnih predpisih, standardih in normativih,

- izvajalec mora voditi dnevnik o izvajanju del na delovišču,

- izvajalec zagotavlja največ dvourni odzivni čas v primeru okvare, šteto od ure prijave okvare, vse dni v letu.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na vrednost okvirnega sporazuma ali razčlenitev vrednosti okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnemu sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu.

- VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE

- člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma za _. sklop: _______________________, v neto vrednosti (brez DDV):

_____________ EUR

(z besedo:____________________________________ evrov __/100)

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so določene na podlagi sprejete ponudbe izvajalca in se lahko spremenijo pod pogoji in na način, naveden v petem (5.) členu tega okvirnega sporazuma.

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi izvedbo druge vrste storitev s področja predmeta javnega naročila, ki v okvirnem sporazumu oz. v ponudbenemu predračunu izvajalca niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med  storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v tem členu oz. v ponudbenem predračunu izvajalca. Cene izvedbe takih storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma se bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili za ceno izvedbe teh storitev ter jo dodali na ponudbeni predračun izvajalca.  Naročnik si pridržuje pravico preveriti cene na trgu in od izvajalca zahtevati prilagoditev cene, v kolikor ponujena cena izvajalca odstopa od primerljivih cen na trgu. V kolikor izvajalec vztraja pri ceni, lahko naročnik zavrne takšno ponudbo in storitev naroči pri drugem izvajalcu.

Izvajalec se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da je v cenah na enoto mere, ki jih je podal v ponudbenem predračunu izvajalca, upošteval vsa potrebna dela za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma. V ceni na enoto mere, navedeni v posamezni postavki ponudbenega predračuna izvajalca, so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški pripravljalnih del, stroški organizacije delovišča, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja delovnih pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

- člen

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so fiksne za prvo (1.) leto šteto od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, razen v primeru znižanja cen. Povišanje cen iz ponudbenega predračuna izvajalca se lahko, v povezavi s 1. točko prvega (1.) odstavka 95. člena ZJN-3, prvič izvede:

- po preteku enega (1) leta od sklenitve okvirnega sporazuma in

- ko stopnja inflacije (ki se izračuna na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin), po podatkih Statističnega urada RS (vir: https://www.stat.si/inflacija), preseže štiri odstotke (4 %), šteto od meseca sklenitve okvirnega sporazuma.

Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) stopnje inflacije. Nadaljnja povišanja cen se lahko izvedejo, ko stopnja inflacije po podatkih Statističnega urada RS ponovno preseže štiri odstotke (4 %), šteto od zadnjega povišanja cen (prvi naslednji mesec, ki ni bil zajet v obdobje izračuna inflacije).

izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen, predložiti naročniku pisni zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe do petnajstega (15.) dne v tekočem mesecu z veljavnostjo od prvega (1.) dne v naslednjem mesecu. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin oz. deflacije, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen. izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o znižanju dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin oz. o deflaciji.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

- člen

Posamezna dela iz okvirnega sporazuma se bodo obračunavala mesečno od prvega (1.) do zadnjega dne v mesecu na osnovi dejansko izvedenih del in evidence opravljenih ur, na podlagi podpisanega mesečnega zapisnika o izvedenih delih v preteklem mesecu, podpisanega s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

Izvajalec izstavi račun do petega (5.) dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Izvajalec se obvezuje, da bo izstavljeni račun vseboval natančno specifikacijo dejansko izvedenih del in opravljenih/obračunanih ur, k računu pa mora izvajalec priložiti tudi mesečni zapisnik o izvedenih delih v preteklem mesecu, podpisan s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih izvedenih storitev na osnovi izstavljenega računa. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun, v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev.

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune plačal na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.2. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po okvirnem sporazumu, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.2. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

- ROK IZVEDBE

- člen

Naročnik bo sproti, glede na situacijo in dejanske potrebe, s posameznim pisnim nabavnim naročilom, ki bo zapisano v dnevnik, naročal posamezne storitve predstavniku izvajalca, ki se bodo obračunavale v skladu z določbami tega člena okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da bo pripravljen za pričetek izvajanja del iz tega okvirnega sporazuma v roku dveh (2) koledarskih dni od poziva naročnika, pri čemer bo izvajalec izvajal dela na podlagi dejanskih potreb naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo na lokacij naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana, izvajal dala v času delovanja naročnikove službe vzdrževanja tj. od ponedeljka do petka, od 06. ure do 14. ure, razen praznikov in dela prostih dni) ter tudi v popoldanskem času, če bo to potrebno (peti odstavek tega člena) glede na naročnikove potrebe oziroma glede na naročila delovodje strojnega vzdrževanja naročnika.

Dela po tem okvirnem sporazumu izvajalec izvaja po navodilih delovodje strojnega vzdrževanja naročnika.

V primeru kakršnih koli okvar, ki nastanejo na napravah naročnika izven rednega delovnega časa naročnika, se mora izvajalec odzvati takoj in pričeti z odpravo napake v največ dveh (2) urah po prejemu poziva (telefon oziroma e-pošta) s strani predstavnika naročnika, vse dni v letu.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob dolžni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma. Če so dobave blaga oziroma izvedbe storitev delno ali v celoti motene oziroma preprečene zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki dobave blaga oziroma izvedbe storitev se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Izvajalec se v okviru tega okvirnega sporazuma obvezuje:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,

- zagotoviti izvajanje del z delavci, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje tovrstnih del in imajo opravljen preizkus iz varstva pri delu in požarnega varstva ter zdravniški pregled, ki mora vsebovati tudi delo na višini in delo v povišanem ropotu,

- obveznosti po tem okvirnem sporazumu izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije,

- zagotavljati izvedbo del, skladno z določili tega okvirnega sporazuma,

- izvesti prevzeta dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev obveznosti po okvirnem sporazumu,

- da bo dela oddal v izvajanje tretji osebi samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika,

- voditi dnevnik o izvedenih delih,

- tekoče obveščati delovodjo strojnega vzdrževanja naročnika,

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik ter v primeru večkratnih pomanjkljivosti pri opravljanju del, na zahtevo naročnika nemudoma zamenjati delavca,

- poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika,

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca,

- poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča naročnika v skladu z zahtevami naročnika,

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju lokacije naročnika,

- poskrbeti, da bo pred pričetkom izvajanja vseh del z iskrečim orodjem na napravah (varilni aparat, plamensko varjenje, brusilke, itd.) obvezno takoj obvestil delovodjo strojnega vzdrževanja naročnika, da zagotovi požarno stražo (večja požarna ogroženost),

- da bo vedno zaključil začeto delo na stroju in stroj usposobil za varno in zanesljivo obratovanje,

- da bo delovišče vedno označeno z opozorilnimi tablami in ograjeno z opozorilnimi zastavicami,

- da bo delovišče vedno urejeno, primerno razsvetljeno in po opravljenem delu ves odpadni in nepotrebni material pospravljen v za to namenjen prostor,

- da bo vedno uporabljal nizkonapetostno razsvetljavo in ročno električno orodje v kombinaciji z ločilnim transformatorjem,

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem del povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,

- uporabljati lastno delovno opremo,

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tem okvirnem sporazumu na lokaciji naročnika in niso državljani Republike Slovenije,

- na vsakem natančno specificiranem izstavljenem računu navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

- člen

Izvajalec se prav tako obvezuje, da bo, v primeru neprimernega vzdrževalnega posega, odpravil napako takoj, na svoje stroške, sicer je to upravičen izvesti naročnik na stroške izvajalca.

Za neprimerni vzdrževalni poseg izvajalca se šteje:

- nepravočasno izveden poseg,

- nepravilna metoda posega,

- nekvalitetno izveden poseg.

Izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz neprimernega vzdrževalnega posega. Naročnik bo za škodo oziroma stroške izvajalcu izstavil račun, ki ga bo pobotal z mesečnimi računi izvajalca. Škodo lahko naročnik poravna tudi z unovčitvijo finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

- člen

Naročnik se v okviru tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo:

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja del določil konkretne skupne varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču;

- posredoval izvajalcu vse informacije za opravljanje del po tem okvirnem sporazumu,

- tekoče obveščal izvajalca o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del,

- obveščal in opozarjal izvajalca, za Ex cono 21 in Ex cono 22. Pred pričetkom izvajanja del v Ex conah ali ob morebitni večji požarni ogroženosti mora poskrbeti za izvajanje PE varnosti (napisati nalog),

- vodil/izvajal dejanski pregled nad izvedenimi deli izvajalca,

- zagotovil vse pogoje za nemoteno izvajanje del po tem okvirnem sporazumu,

- zagotovil sanitarne prostore za delavce izvajalca,

- določil in pri sebi za izvajalca zagotovil mesto skladiščenja delovne opreme,

- pokazal mesta omaric prve pomoči,

- izvajalcu priskrbel vse tehnične pline, vsa rezilna ter brusna orodja za nemoteno izvajanje del,

- izvajalcu nudil specialno orodje za popravila in vzdrževanje naprav in strojev po nalogu delovodje strojnega vzdrževanja naročnika,

- pri morebitni večji požarni ogroženosti poskrbel za izvajanje požarne straže,

- z izvajalcem sodeloval, mu nudil potrebno pomoč in dajal ustrezna navodila,

- seznanil izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavaroval pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati s potrebno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma ali tudi: finančno zavarovanje) v višini ______ EUR (z besedo: ______________ in 00/100 evrov) z dobo veljavnosti do 30. 11. 2028, v nasprotnem primeru se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma se nanaša na vse po okvirnem sporazumu izvedene storitve. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja v nobenem primeru ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku, opredeljenem v:

- drugem odstavku 8. člena tega okvirnega sporazuma, in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 9. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enega promila (1‰) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV za vsak zamujen dan, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ tri odstotke (3%) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV;

- zadnjem odstavku 8. člena tega okvirnega sporazuma, in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 9. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enega promila (1‰) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV za vsako zamujeno uro roka/odzivnega časa, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ tri odstotke (3%) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže tri odstotke (3%) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in/ali odstopi od okvirnega sporazuma.

- člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen za zamudo pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca ni posebej opozoril, niti obvestil o nameri, da bo pogodbeno kazen za zamudo obračunal.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev iz okvirnega sporazuma skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 3 sestavni del tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: Pisni sporazum).

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja storitev iz okvirnega sporazuma in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata:

- da bosta pri izvajanju storitev iz okvirnega sporazuma spoštovali določila tega Pisnega sporazuma,

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka III.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe storitev iz okvirnega sporazuma.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 18. členu tega okvirnega sporazuma.

- PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predstavnik naročnika in skrbnik okvirnega sporazuma pri naročniku, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in mora biti obveščen o izvedbi vsakega naročila po tem okvirnem sporazumu ali o drugih morebitnih posegih ali dogovorih, vezanih na predmet okvirnega sporazuma, je _________________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je _________________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________.

Predstavnik naročnika predstavlja naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega okvirnega sporazuma. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati. Predstavnik naročnika potrdi dobavo blaga in posreduje vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predstavnik izvajalca predstavlja izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega okvirnega sporazuma. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Spremembo svojih predstavnikov morata stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 38. člena tega okvirnega sporazuma sprememba predstavnikov strank okvirnega sporazuma velja, če stranki okvirnega sporazuma o spremembi svojih predstavnikov obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu okvirnega sporazuma.

- VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED TER ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma pod pogojem, da izvajalec ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma predloži naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v skladu s 15. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Okvirni sporazum se začne uporabljati in izvajati po preteku veljavnosti obstoječega okvirnega sporazuma št. ENLJ-SPV-261/25 (velja za 1. sklop), št. JPE-SPV-260/24 (velja za 2. sklop), št. ENLJ-SPV-104/25 (velja za 3. sklop), št. JPE-SPV-283/24 (velja za 4. sklop), št. ENLJ-SPV-338/25 (velja za 5. sklop) v roku dva (2) koledarska dneva od poziva naročnika o začetku izvajanja okvirnega sporazuma, ki ga naročnik pošlje na elektronsko pošto predstavniku izvajalca, ter velja do vključno dne 30. 9. 2028 oziroma do izčrpanja skupne ocenjene vrednosti javnega naročila naročnika, navedene v prvem odstavku 4. člena okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

- člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno pošiljko.

Izvajalec se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezuje izvajati storitve do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

- člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- če izvajalec krši določila Pisnega sporazuma,

- če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne dosega dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne upošteva navodil naročnika in tega kljub opozorilu ne popravi,

- če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo s strani koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki je naveden v prilogi št. 3 tega okvirnega sporazuma

- če izvajalec neredno poravnava obveznosti do zaposlenih,

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotju s 5. členom tega okvirnega sporazuma,

- če izvajalec ne obvesti naročnika o znižanju cen,

- če izvajalec preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- če izvajalec prekine z izvedbo obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- v drugih primerih, ki jih določa ta okvirni sporazum ali zakon.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, če okvirni sporazum ne določa drugače, lahko naročnik takoj unovči celotno finančno zavarovanje.

- člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma, z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija, št. ENLJ-SPV-141/26,

- ponudbeni predračun izvajalca podan na pogajanjih dne _______________, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma,

- ponudba izvajalca št. __________ podana na pogajanjih dne _________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma,

- Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma,

- Prijava izvajalca št. __________ z dne _________,

- Prva ponudba izvajalca št. __________ z dne _________.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma ali so z njim kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, upoštevaje predpise s področja javnega naročanja.

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga  želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

- člen

Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je njegov sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila slovenskega prava in zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

____________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Priloge:

- Priloga št. 1: Ponudbeni predračun izvajalca podan na pogajanjih dne __________,

- Priloga št. 1: Ponudba izvajalca št. __________ po izvedenih pogajanjih dne __________,

- Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o..

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU – ni potrebno prilagati v ponudbi

Izvajalec:

________________________

________________________

________________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu

V skladu z okvirnim sporazumom št. ENLJ-SPV-141/26-_ za javno naročilo št. ENLJ-SPV-141/26, sklenjenim dne ___________, med naročnikom: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana in izvajalcem: ___________________________ (naziv in naslov izvajalca) je izvajalec dolžan izvesti strojno vzdrževalna dela na napravah v glavnem pogonskem objektu za  _. Sklop: ______________________, v vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ime in priimek)                        (Funkcija pooblaščene osebe)                  	(Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

- izpolni bianko menico v višini do _________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do 30. 11. 2028. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Kraj, datum					Žig			Izdajatelj menice:

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.