RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: 	Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopata direktor Matjaž Kranjc in članica poslovodstva – direktorica Branka Oprešnik

Predmet javnega naročila:		»Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

Vrsta postopka:	odprti postopek na podlagi 40. člen ZJN-3

Objava javnega naročila:	Slovenski portal za javna naročila – www.enarocanje.si in  Uradni list Evropske unije

Datum:	maj 2026

Interna številka javnega naročila:	75/2026/08

SŽ -  Infrastruktura d.o.o.

Matjaž Kranjc

direktor

Branka Oprešnik

članica poslovodstva - direktorica

STRUKTURA IN VSEBINA

- NAVODILA PONUDNIKOM

Poglavje 1	Povabilo k oddaji ponudbe

Poglavje 2	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Poglavje 3	Razpisni obrazci

KAZALO

I.	NAVODILA PONUDNIKOM	5

Poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe	6

Poglavje 2: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe	17

1.	Razpisna dokumentacija	18

2.	Pridobivanje dodatnih informacij	18

3.	Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije	18

4.	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe	18

5.	Ponudbena cena	33

6.	Veljavnost ponudbe	33

7.	Neobičajno nizka ponudba	33

8.	Delitev na sklope	33

9.	Merila pri oddaji javnega naročila	34

10.	Oddaja javnega naročila	35

11.	Sklenitev pogodb	35

Poglavje 3:  Razpisni obrazci	36

Razpisni obrazec št. 1 - Podatki o ponudniku	37

Razpisni obrazec št. 1a – SEZNAM PODIZVAJALCEV	38

Razpisni obrazec št. 1b – PODATKI O PODIZVAJALCU	39

Razpisni obrazec št. 1c – SOGLASJE PODIZVAJALCA	40

Razpisni obrazec št. 1d – IZJAVA	41

Razpisni obrazec št. 1e	42

Razpisni obrazec št. 2 – OBRAZEC PONUDBE - Ponudbeni predračun	43

Razpisni obrazec št. 3: SEZNAM REFERENC PONUDNIKA	53

Razpisni obrazec št. 3a - POTRDILO REFERENCE	54

Razpisni obrazec št. 4 – KADROVSKA SPOSOBNOST	55

Razpisni obrazec št. 5 -  VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA RESNOST PONUDBE	57

Razpisni obrazec št. 6 – VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	58

Razpisni obrazec št. 7– IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV	59

Razpisni obrazec št. 8 - VZOREC POGODBE*	60

Razpisni obrazec št. 9 -  TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA	69

Priloge (ločeni dokumenti)	78

Priloga 1: Okoljska politika SŽ

Priloga 2: Splošni okoljevarstveni pogoji SŽ

Tabele klimatskih naprav po družbah:

SŽ – Infrastruktura  - 3 skupine

- Seznam_klima_naprav_SKUPINA_1_3_2026.xlsx  11.03.2026  115448.xlsx

- Seznam_klima_naprav_SKUPINA_2_3_2026.xlsx  11.03.2026  115506.xlsx

- Seznam_klima_naprav_SKUPINA_3_3_2026.xlsx  11.03.2026  115544.xlsx

SŽ-Potniški promet, d.o.o. (PP_Seznam klim_vzdrževanje_JN 2026.xls)

SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o. (Klima naprave VIT 2026.xlsx)

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. (TP_Seznam klima naprav 2026.xls)

SŽ-ŽIP, d.o.o. (SEZNAM KLIME 2026.xlsx)

Slovenske železnice, d.o.o. (Seznam klimatskih naprav SZ_2026)

- NAVODILA PONUDNIKOM

Poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe

1. NAROČNIK

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Matična številka podjetja: 6017177000

Osnovni kapital 95.828.186,15 EUR

Identifikacijska številka za DDV: SI94995737

(v nadaljevanju naročnik)

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL;  v nadaljevanju »ZJN-3«) naročnik SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, v svojem imenu ter po pooblastilu drugih družb v skupini SŽ vabi ponudnike k predložitvi ponudb za oddajo naročila – »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«.

To naročilo izvaja naročnik v svojem imenu in za svoj račun in po pooblastilu ter za račun drugih družb v skupini Slovenskih železnic.

Družbe, v imenu katerih nastopa naročnik:

- SŽ - Infrastruktura, d.o.o. (za sklop 1),

- SŽ - Tovorni promet, d.o.o. (za sklop 2),

- SŽ - Potniški promet, d.o.o. (za sklop 2),

- SŽ - VIT, d.o.o. (za sklop 2),

- SŽ - ŽIP, d.o.o. (za sklop 2) in

- SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. (za sklop 3).

Javno naročilo se oddaja za obdobje 3 (treh) let, od obojestranskega podpisa pogodbe, oziroma do izčrpanja vrednosti pogodbe. Naročnik dopušča možnost črpanja pogodbe v višini od -20% do +30% pogodbene vrednosti.

Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo z vsakim naročnikom (družbo v skupini SŽ) posebej.

Družbe SŽ - Infrastruktura, d.o.o., SŽ-Tovorni promet, d.o.o., SŽ - Potniški promet, d.o.o., SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o. in SŽ - ŽIP, d.o.o. so odvisne družbe znotraj sistema slovenskih železniških družb. Družba Slovenske železnice, d.o.o. pa je obvladujoča družba.

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev in mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje, njegova ponudba mora ustrezati potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, mora prispeti pravočasno, pri njej ne sme biti dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko, cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika in je označena za dopustno.

Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.

Naročnik vodi oddajo javnega naročila po odprtem postopku (40. člen ZJN-3).

Naročnik je predvidel, da bo javno naročilo izvedeno skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Faza postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 18.06.2026 do 10:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 03.07.2026 do 9:30 |
| Odpiranje ponudb | 03.07.2026 ob 10:40 |

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 18.06.2026 do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

  - 1.1. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

  - Oznaka javnega naročila:

  - »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

  - Oznaka javnega naročila:

  - »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

Predmet javnega naročila:

Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let.

  - 1.2. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo je razdeljeno na 3 (tri) sklope:

- Sklop 1: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav v prometnih uradih in tehničnih prostorih, ter  toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb.

- Sklop 2: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih ter naprav za prezračevanje stavb.

- Sklop 3: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih ter naprav za prezračevanje stavb.

Razpisane količine znotraj posameznega sklopa so okvirne in zgolj informativne narave in so namenjene zgolj pripravi ponudbenega predračuna in primerjavi ponudb. Naročnik ne more natančno predvideti vrsto in količino storitev, ki jih bo potreboval, zato bo kasneje naročal samo tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval, z izdajo posameznega naročila. Zato si kasneje pridržuje pravico naročiti večje (do največ 30 %) ali manjše (do največ 20 %) količine od razpisanih.

Ponudnik lahko predložiti samostojno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci ali ponudbo skupine izvajalcev.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega, za dva ali za vse tri sklope.

  - Variantne ponudbe niso dovoljene.

  - 1.3. Viri financiranja

  - Sredstva za financiranje razpisanega javnega naročila bodo zagotavljale družbe naročnice, in sicer: družba SŽ Infrastruktura, d.o.o., družba SŽ-Tovorni promet, d.o.o., družba Slovenske železnice, d.o.o., družba SŽ-Potniški promet, d.o.o., družba  SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o. in SŽ-ŽIP, d.o.o.

  - 1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 180 dni od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

  - 1.5. Rok izvedbe pogodbenih obveznosti po sklopih/skupinah

Za posamezno naročeno storitev znotraj sklopa na različnih lokacijah po Sloveniji, ki so podrobneje opredeljene v excel preglednicah  in so sestavni del te razpisne dokumentacije, v spodaj navedenih rokih:

|  |  | Redno letno vzdrževanje | Popravilo naprave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 | Prva skupina | v roku 5 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti, | V roku 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v mesecih: junij, julij, avgust, in 48 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v vseh drugih mesecih |
|  | Druga skupina | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisanega naročila po e-pošti |
|  | Tretja skupina | v roku 5 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti. Ta rok se lahko podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 24 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. |
| Sklop 2 |  | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti *rok se lahko izjemoma podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 48 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. Navedeno velja v primeru, ko naročnik potrebuje nadomestno napravo nad 28oC |
| Sklop 3 |  | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti RAZEN 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v mesecih: junij, julij, avgust za sobe 101-105, 125-126, 204 in 304 (Kolodvorska ulica 11, Ljubljana). Ta rok se lahko podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 24 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. V roku 48 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti za vse ostale sobe ter v vseh drugih mesecih. |

Pojasnilo k rokom izvedbe:

Zahtevani rok pomeni: odzivni čas + celotna izvedba vzdrževanja + izpolnitev ter predložitev vseh zahtevanih obrazcev)

OPOMBE:

Za sklop 1 – skupina 1:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave iz prve skupine naprav mora o tem  pisno  obvestiti naročnika (obrazložena izjava) in naročniku brezplačno in brez odlašanja zagotoviti nadomestno klimatsko napravo v tehničnih prostorih. Nadomestna klimatska naprava mora imeti enake ali boljše karakteristike in mora brezhibno delovati 24 ur in vse dni, za kolikor je nameščena.

Za sklop 1 – skupina 2 in 3  in sklop 2:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave ali ne more v roku 5 dni zagotoviti rezervnih delov in izvesti popravila in klima ni predvidena za nadomestitev z novo (popravilo ni smotrno) mora naročniku v primerih, da temperature v prostorih presegajo 28oC zagotoviti začasno namestitev nadomestne klimatske naprave ustrezne moči,

Za sklop 3:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave ali ne more v roku 5 dni zagotoviti rezervnih delov in izvesti popravila, mora naročniku zagotoviti začasno namestitev nadomestne klimatske naprave. Nadomestna klimatska naprava mora imeti enake ali boljše karakteristike in mora brezhibno delovati (24 ur in vse dni, za kolikor je nameščena). V tem primeru mora ponudnik zagotoviti nadomestno hlajenje/ gretje (postavitev, montažo dovoda zraka z morebitnim izrezom stekla ali stropa), v kolikor temperature v kritičnih delovnih prostorih presegajo 28oC oz. so nižje od  18oC.

  - 1.6. Lokacija izvedbe

Različne lokacije po celi Sloveniji in podrobneje opredeljeni v excel preglednicah, ki so priloga te razpisne dokumentacije.

  - 1.7. Ponujene storitve

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam naročnika zapisanih v Tehničnih zahtevah – Obrazec 9 te  razpisne dokumentacije.

  - 1.8. Izstavljanje računov in način plačila

Izbrani izvajalec bo izstavljal račune za vsako naročilo posebej. (velja za vse družbe naročnice).

Obvezni prilogi k vsakemu računu sta:

- specifikacija opravljenih del (število ur dela, material, plin in drugi stroški potrebni za izvedbo del) in

- delovni nalog, ki mora biti podpisan s strani naročnika.

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

1.9. Objave

Objave: Portal javnih naročil RS in Uradni list EU.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.10. Rok in način predložitve ponudbe

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko v tem postopku odda ponudbo. Ponudbi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti določene v tej razpisni dokumentaciji od točke A do točke L razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,  v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 03.07.2026 do 09:30 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe, nosi ponudnik sam.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« predloži obrazec Obrazec 2: Obrazec ponudbe – Ponudbeni predračun v *.pdf obliki. Na javnem odpiranju ponudb bo odprt samo ta dokument Obrazec 2.

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži, skladno z navodili za pripravo ponudbe, izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo: vsa dokazila in potrjene obrazce (podpis in žig, v kolikor je to na posameznem obrazcu označeno), v *.pdf obliki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti,

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- Razpisni obrazec 1a: Seznam podizvajalcev,

- Razpisni obrazec 1b: Podatki o podizvajalcu,

- Razpisni obrazec 1c: Soglasje podizvajalca

- Razpisni obrazec 1d: Izjava, da ne nastopamo s podizvajalci

- Razpisni obrazec 1e: Izjava vezana na 1. odstavek člena 1h sklepa sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi sklepa 2014/512/SZVP o omejavalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

- Razpisni obrazec 3: Seznam referenc ponudnika,

- Razpisni obrazec 3a: Potrdilo reference,

- Razpisni obrazec 4: Kadrovska sposobnost (z dokazili),

- Razpisni obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju temeljnih okolijskih zahtev

- Razpisni obrazec 5: Vzorec menične izjave za resnost ponudbe: sken finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) za vsak sklop posebej (Original mora biti pravočasno dostavljen na naslov naročnika – glej navodila)

- Razpisni obrazec 9: Tehnične zahteve naročnika,

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 6: Vzorec menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,

- Razpisni obrazec 8: Vzorec pogodbe,

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran naročniku predložil izpolnjeno in podpisano:

- finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (z DDV)

- pogodbo,

- ter izvedel vse pogodbene storitve,

kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) v papirni obliki

Original menice z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Finančno zavarovanje za zavarovanje resnosti ponudbe: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje XX.06.2026 do 9.30 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

Služba za nabavo in upravljanje zalog

(Vložišče)

Ponudniki oddajo original finančnega zavarovanja (menico z menično izjavo) za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno. Naročnik opozarja ponudnike, da če bo skupaj z zavarovanjem za resnost ponudbe predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=74538

1.11. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 03.07.2026 in se bo začelo ob 10:40 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik bo po pridobitvi prijav, te pregledal in preveril ali izpolnjujejo vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 03.07.2026 do 9:30 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik sam.

1.12. Pregled ponudb

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, nato pa jih  bo preveril glede ne izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Pri ponudbah pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza minimalnim zahtevam naročnika glede predmeta JN, te ne bo preverjal glede neizpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in je ne bo razvrstil po merilih.

1.13. Dopustne dopolnitve in spremembe, umik in popravki ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Naročnik lahko skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

•	svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in

•	tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.

1.14. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

1.15. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.16. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku za posamezen sklop oz. sklope pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 10 (deset) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  za nabavo treh vozil progovne mehanizacije.

1.17. Ustavitev postopka,  zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

1.18. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/2019 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži preko portala eRevizija. ( eRevizija (portalerevizija.si)

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

Pravno varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.19. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Poglavje 2: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Razpisna dokumentacija

  - Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- Navodila ponudnikom

Poglavje 1		Povabilo k oddaji ponudbe

Poglavje 2		Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Poglavje 3		Razpisni obrazci

- Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu z 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 18.06.2026 do 10:00 ure, da bo naročnik lahko pravočasno pripravil in objavil odgovore. Odgovori bodo objavljeni na Portalu v obliki odgovora na vprašanje kot dodatek k razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

- Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu s 67.členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Če dodatne informacije ne bodo pravočasno zahtevane ali bo njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka za oddajo ponudb ne bo (5. odst. 74. člena ZJN-3).

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

4.1 	Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v elektronski obliki v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati, licenčne pogodbe, licence in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in izbrani ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

4.2 	Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in podpisana z elektronskim podpisom. Ponudbeni obrazci v katerih je naveden podpis morajo biti podpisani s strani pooblaščene osebe za zastopanje ponudnika/podizvajalca in žigosani s strani ponudnika/podizvajalca.

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

4.3		Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost/zaupnost podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti , bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled vseh ponudb zato bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo.

Naročnik bo  ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo in bo v roku treh (3)  delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v  treh (3) delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

4.4 	Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v uvodu ponudbe priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

Zaželeno je, da so sestavni deli ponudbe zloženi po navedenem vrstnem redu od črke A do črke K v nadaljevanju.

- Podatki o ponudniku

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Ponudnik oziroma vodilni partner v skupnem nastopu se mora identificirati.

Ponudnik v skupnem nastopu

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Obrazec 2: » Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki skupaj, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan in potrjen s strani glavnega partnerja).

Finančno zavarovanje predloži glavni oz. vodilni partner v skupini.

Gospodarski subjekt je lahko član samo enega skupinskega nastopa (joint venture). Ponudbe, ki jih predložijo skupine družb (joint venture) v katerih se pojavljajo iste družbe bodo zavrnjene.

V primeru skupnega nastopa več ponudnikov bo naročnik vso pošto vezano na to javno naročilo naslovil in poslal le vodilnemu (glavnemu) ponudniku v skupini.

Udeležba podizvajalcev

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Razpisni obrazci 1a, 1b in 1c),

- izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, če jih ti imajo, sicer morajo predložiti dokazila, ki so zahtevana v tej razpisni dokumentaciji,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (lastna izjava; oz. obkroži ustrezni odgovor na razpisnem obrazcu 1c).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

Naročnik ponudnike opozarja, da so v primeru nastopa s podizvajalci podatki o podizvajalcih, vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 (petih) dneh po spremembi predložiti Razpisne obrazce 1 in 1c za novega podizvajalca. V primeru, da naročnik odobri  novega podizvajalca, bo z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

Dokazila:

- pravni akt (pogodba) o skupnem nastopu, v kolikor gre za skupno ponudbo,

- izpolnjene ESPD obrazce za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi za izvedbo naročila (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu, vsi podizvajalci);

- s strani podizvajalca izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 1c.

Razpisni obrazec 1 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec 1b izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec 1c izpolnijo vsi podizvajalci.

Vsi razpisni obrazci se po potrebi kopirajo.

- Obrazec ponudbe – ponudbeni predračun

Vrednosti na enoto ne smejo vsebovati davka na dodano vrednost (DDV), le-ta se ločeno prikaže pri izračunu skupne vrednosti ponudbe v višini 22 %.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu. Skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti.

Če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja storitev brezplačno.

Vsi davki in dajatve morajo biti vsebovani v vrednosti ponudbe za izvedbo javnega naročila tako, da naročnik na ponudbeno vrednost ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški in popusti ponudnika povezani z izvedbo predmeta javnega naročila.

Ponujene cene na enoto morajo biti fiksne ter nespremenljive do konca izvedbe naročila; veljavnosti pogodbe. Ponudnik kasneje ni upravičen do zvišanja cene, kar bi utemeljeval s tem, da ni bil popolno obveščen o predmetu javnega naročila.

V primeru, da je ponudnikova ponudba sprejeta, bo ponudnik zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudba mora veljati najmanj  180 dni.

Dokazila

- izpolnjeni, podpisani in v eJN oddan razpisni obrazec št. 2 Ponudbeni predračun.

- Pooblastilo za podpis ponudbe

Ponudnik priloži pooblastilo za podpis iz katerega je razvidno, da je oseba (oz. osebe), ki je podpisala ponudbo pooblaščena za tako dejanje in je ponudba pravno zavezujoča za ponudnika. Pooblastila ni potrebno predložiti za osebe, ki so navedene kot pooblaščene za tako dejanje v izpisku iz sodnega registra. Overovitev pooblastila pri notarju ni potrebna. Oseba (ali osebe) pooblaščena za podpis ponudbe mora parafirati vsako stran ponudbe, razen tiskane literature.

V primeru, da je za podpis ponudbe pooblaščena oseba  s strani predstavnika ponudnika po zakonu, je k ponudbi potrebno priložiti pooblastilo za podpis ponudbe ter notarsko overjen podpis te osebe.

Dokazilo:

- izpolnjeno, podpisano in žigosano  pooblastilo za podpis ponudbe.

- Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih mora biti ponudnik izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik mora ponudnika iz sodelovanja izključiti tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (6.odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16-popr. 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21,186/21 in 105/22-ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev(244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Pogoj velja za ponudnika, vse partnerje v skupnem nastopu in vse podizvajalce.

Dokazila:

      - izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec izpolnjen v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik za fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ESPD obrazec vpiše njihovo EMŠO številko.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci,

- vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz  prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik naj predloži izpis iz ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo izpis iz ustrezne evidence kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazila:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Insolventnost ali prisilno prenehanje:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanja upravlja upravitelj ali sodišče, če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

Način dokazovanja:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji v ponudbi predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Razlogi za izključitev ponudnikov iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo

kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č) 	če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, tudi v primeru, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; Organ pristojen za varstvo konkurence ,lahko ob upoštevanju zahtevnosti zadeve ali iz razlogov na strani stranke, zoper katero je podana prijava, ta rok izjemoma podaljša za največ 15 dni, o čemer mora naročnika obvestiti najpozneje zadnji dan izteka roka;

- če nasprotja interesov iz drugega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito

odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali

prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali

pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem gospodarskem subjektu: ponudniku, partnerju v primeru skupne ponudbe in podizvajalcu.

DOKAZILA

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije

Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, se izključi gospodarski subjekt, če se pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

•	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

•	pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

•	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

Način dokazovanja:

Izjava gospodarskega subjekta (Obrazec 1e) za vsak zgoraj navedeni gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in za podizvajalca, če izvaja več kot 10% vrednosti javnega naročila.

POGOJI ZA SODELOVANJE

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila.

Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev ni dopustna in bo izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti.

Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nimajo sedeže v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Izjava ponudnika  o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

Partnerji v skupni ponudbi:

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

Podizvajalci:

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

- Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnik v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred dnevom predložitve ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa. V kolikor ima ponudnik več transakcijskih računov, velja to za vse račune.

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec.

- potrdila vseh bank pri katerih ima gospodarski subjekt odprt transakcijski račun ali BON-2. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb.

- Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

G.1) Tehnična sposobnost

Pogoje morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti iz ponudbe skupaj: ponudnik, vsi partnerji v skupini in vsi podizvajalci.

Vsi pogoji tehnične in strokovne (kadrovske) sposobnosti veljajo za vse tri sklope.

Gospodarski subjekt mora biti tehnično in strokovno sposoben izpolniti naročilo, ki je predmet tega javnega naročila.

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v evidenco pooblaščenih družb za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk v skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS 60/16, 49/2020-ZIUZEOP, 44/2022-ZVO-2), ki jo vodi pristojno ministrstvo in je objavljena na spletni strani ministrstva.

- Gospodarski subjekt mora biti sposoben zagotavljati rezervne dele za vse klimatske naprave in toplotne črpalke- vseh proizvajalcev, navedenih v seznamih klimatskih naprav in TČ (naročniki imajo naprave različnih proizvajalcev: Samsung, Gorenje, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Daikin, AIRWELL, Fujitsu, Panasonic, LG, Emerson, Bosch, Blue Box ... ).

- Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila vsaj za 1 (enega) naročnika izvajal storitve, ki so podobne predmetu sklopa, za katerega oddaja ponudbo, v vrednosti najmanj:

- za sklop 1: 370.000,00 EUR brez DDV;

- za sklop 2: 100.000,00 EUR brez DDV in

- za sklop 3: 100.000,00 EUR brez DDV.

Vsaka storitev predložene reference je bila izvedena v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika reference. Štejejo samo zaključeni posli.

Naročnik si pri potrjevalcih referenc pridružuje pravico preveriti resničnost predloženih referenc.

Gospodarski subjekt se lahko sklicuje na reference partnerja v skupni ponudbi ali reference podizvajalca (reference se v tem primeru seštevajo) pod pogojem, da bodo partnerji in podizvajalci, na čigar reference se sklicuje, tudi dejansko izvajali zadevni del naročila.

Način dokazovanja:

- Izpolnjen obrazec ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje za vse gospodarske subjekte v ponudbi;

- Izpolnjen in potrjen obrazec »Seznam referenc ponudnika«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (obrazec št. 3).

- Izpolnjen in potrjen obrazec »Potrdilo reference«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (obrazec št. 3a).

G.2) Kadrovska sposobnost

Vsi pogoji kadrovske sposobnosti veljajo za vse tri sklope.

- Gospodarski subjekt mora zaposlovati (po pogodbi o zaposlitvi) najmanj 10 (deset) usposobljenih serviserjev za vzdrževanje in popravilo vseh naprav.

Naročnik ima nameščene tudi naprave, za katere mora v skladu z Uredbo EU št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih, enkrat letno zagotoviti izvedbo preverjanja uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov, ker je količina tega plina po posamezni napravi 5 ton ekvivalenta CO2  ali več. Zato mora gospodarski subjekt imeti zaposlena najmanj  2 (dva) ali več vzdrževalcev oz. serviserjev, ki imajo pridobljeno spričevalo, v skladu z 29. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS 60/16, 49/2020-ZIUZEOP, 44/2022-ZVO-2) za Program A (hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke), izdano s strani pristojnega ministrstva. Vsi ti vzdrževalci, ki imajo pooblastila za opravljanje dejavnosti varstva okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, morajo biti vpisani v evidenco oseb, objavljeno na spletnih straneh ministrstva. Gospodarski subjekt mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati najmanj 2 tovrstna vzdrževalca, navedena v ponudbi. V primeru, da se tekom trajanja pogodbe zamenja ta 2 vzdrževalca, ju mora nadomestiti z drugima, ki izpolnjujeta te zahtevane pogoje in s tem pisno seznaniti naročnika.

Ves kader, s katerim ponudnik izkazuje ustrezno kadrovsko usposobljenost mora tudi dejansko sodelovati pri izvedbi pogodbenih obveznosti. To velja predvsem za vzdrževalce vpisane v evidenco oseb, objavljeno na spletnih straneh ministrstva, ki imajo pooblastila za opravljanje dejavnosti varstva okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.  V primeru spremembe (predvsem za vzdrževalce s spričevalom v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS 60/16 oz. zmanjšanja števila serviserjev za več kot 20%) iz opravičljivih razlogov mora ponudnik zagotoviti kader, ki izpolnjuje zgoraj navedene zahteve in pridobiti pisno soglasje naročnika.

Ponudnik lahko pogoje kadrovske sposobnosti izpolnjuje z drugimi gospodarskimi subjekti (partnerji v skupni ponudbi, podizvajalci), če bodo slednji tudi izvedli dela, za katera se zahtevajo te zmogljivosti.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti, določenih v tej razpisni dokumentaciji.

Način dokazovanja:

- Izpolnjen obrazec ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Izpolnjen in potrjen obrazec »Kadrovska sposobnost«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (obrazec št. 4) ter kopijo spričevala.

- Temeljne okoljske zahteve

Glede varstva okolja morajo biti upoštevani veljavni predpisi Evropske unije s tega področja.

Dokazilo:

- izpolnjen , podpisan in žigosan obrazec 7 – Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev

- Vzorec pogodbe

Ponudnik priloži pravilno izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (obrazec 9).

- Finančno zavarovanje

J.1) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži v predmetnem javnem naročilu finančno zavarovanje v obliki menice z menično izjavo v vrednosti:

Sklop 1: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 11.250,00 EUR, z veljavnostjo  najmanj 180 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Sklop 2: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3.100,00 EUR z veljavnostjo  najmanj

180 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb,

Sklop 3: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3.200,00 EUR z veljavnostjo  najmanj

180 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

.

Vsebina menične izjave (za sklop 1 in/ali sklop 2 in/ali sklop 3) mora biti skladna z vzorcem menične izjave iz te razpisne dokumentacije (Obrazec 5).

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljivega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po sklenitvi pogodbe, če bodo to zahtevali vendar ne pred predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali iztekom njene veljavnosti; karkoli nastopi prej.

J.2) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku deset (10) dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki menice z menično izjavo, v zahtevani obliki glede na vzorec, ki je del razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po koncu 3 letnega  vzdrževalnega obdobja. Pogodbena stranka je dolžna zagotoviti finančno zavarovanje za celotno obdobje, do dokončne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Izbrani ponudnik bo moral dostaviti 6 (šest) menic z meničnimi izjavami za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za vsako od šestih pogodb posebej.

- Pogodba o vzdrževanju za obdobje 3 let postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje (menico z menično izjavo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje – menična izjava, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Pogodba o  vzdrževanju postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Zavarovanje odškodninske odgovornosti

Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno zavarovano polico za odškodninsko odgovornost za redno vzdrževanje in popravilo naprav v tehničnih prostorih (naprave iz prve skupine sklopa 1). Kot dokazilo mora ponudnik k ponudbi priložiti kopijo zavarovalne police za zavarovanje odškodninske odgovornosti.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti iz ponudbe: ponudnik, vsi partnerji v skupini in vsi podizvajalci.

DOKAZILO:

Kot dokazilo mora ponudnik k ponudbi priložiti kopijo zavarovalne police za zavarovanje odškodninske odgovornosti.

- Obseg naročila in tehnične zahteve

Ponudnik mora izpolnjevati tehnične zahteve, ki jih glede vzdrževanja in popravil klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje predpisuje naročnik v Obrazcu 9 – Tehnične zahteve te razpisne dokumentacije. Ponudbe, ki navedenih tehničnih zahtev ne bodo izpolnjevale, bodo kot nepopolne izločene iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Izpolnjevanje ali neizpolnjevanje zahtev mora odražati stanje na dan oddaje ponudbe.

Naročnik ima pravico preveriti resničnost in pravilnost vseh podatkov navedenih v  ponudbi.  Naročnik bo lahko na več možnih načinov preverjal resničnost in pravilnost podatkov v ponudbah.

V kolikor izjave ne odražajo stanja na dan oddaje ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje naročila kot  nepopolno.

Obseg naročila in tehnične zahteve so podrobneje opredeljene v obrazcu 9 - Tehnične zahteve naročnika.

Dokazilo:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 9 – Tehnične zahteve naročnika

- Drugi pogoji, ostali dokumenti in informacije

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik oz. vodilni partner v primeru skupnega nastopa priloži en izvod objavljene potrjene razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji, ki mora biti na vsaki strani podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti s podpisom svoje pooblaščene osebe.

OBLIKA PONUDBE

Ponudnik odda prijavo/ponudbo v elektronski obliki v slovenskem jeziku na https://ejn.gov.si/eJN .

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v vprašalnik in v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in razlogi zaradi katerih je lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

- Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, takse, materiali, predelave in podobno).  Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v tabelah ponudbe. Davek na dodano vrednost in popust morata biti prikazana posebej, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

Če ponudnik ponudi kakršenkoli popust, mora biti ta popust brez kakršnih koli dodatnih pogojev za naročnika in vključen v ponudbeno ceno, v katero so všteti vsi davki in druge dajatve.

- Veljavnost ponudbe

Ponudbe ostanejo v veljavi najmanj  180 dni po roku za oddajo ponudb.

- Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, preveril, ali je neobičajno nizka. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Naročnik bo, preden izloči neobičajno nizko ponudbo, od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb (v skladu z 86. členom ZJN-3). Naročnik bo preveril tudi ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

- Delitev na sklope

Naročilo je razdeljeno na tri sklope. Ponudnik lahko odda ponudbo samo za en sklop ali za dva sklopa ali za vse tri sklope.

- Merila pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo izmed dopustnih ponudb.

1) SKLOP 1:

Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi meril:

| Merilo | Oznaka merila | Maksimalno število točk |
| --- | --- | --- |
| Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) v Tabeli 1 | T1 | 28 |
| Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) v Tabeli 2 | T2 | 14 |
| Povprečna cena delovne ure (v EUR brez DDV) v Tabeli 3 | T3 | 28 |
| Cena ogleda okvare in priprave ponudbe (v EUR brez DDV) Tabela 4 | T4 | 9 |
| Seštevek vrednosti vseh postavk (v EUR brez DDV) v Tabeli 5 | T5 | 16 |
| Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) v Tabeli 6 | T6 | 5 |

Ponudbe bodo prejele število točk na podlagi izračuna:

Skupno število točk posamezne ponudbe je seštevek doseženih točk po posameznih merilih, izračunanih na podlagi formul:

T1x = 28 x (CT1min / CT1x)

T2x = 14 x (CT2min / CT2x)

T3x =  8 x (CT3min / CT3x)

T4x =  9 x (CT4min / CT4x)

T5x = 16 x (CT5min / CT5x)

T6x = 5 x (CT6min / CT6x)

Kjer je:

T1x = število točk vrednotene ponudbe (Tabela 1)

CT1min = najnižja vrednost skupaj izmed vseh vrednotenih ponudb (Tabela 1)

CT1x =  ponudbena vrednost vrednotene ponudbe (Tabela 1)

T2x = število točk vrednotene ponudbe (Tabela 2)

CT2min = najnižja vrednost skupaj izmed vseh vrednotenih ponudb (Tabela 2)

CT2x = ponudbena vrednost vrednotene ponudbe (Tabela 2)

T3x = število točk vrednotene ponudbe (Tabela 3)

CT3min = najnižja povprečna cena delovne ure izmed vseh vrednotenih ponudb (Tabela 3)

CT3x = povprečna cena delovne ure vrednotene ponudbe (Tabela 3)

T4x = število točk vrednotene ponudbe (Tabela 4)

CT4min = najnižja cena izmed vseh vrednotenih ponudb (Tabela 4)

CT4x = cena vrednotene ponudbe (Tabela 4)

T5x = število točk vrednotene ponudbe (Tabela 5)

CT5min = najnižja vrednost vseh postavk izmed vseh vrednotenih ponudb (Tabela 5)

CT5x = vrednost vseh postavk vrednotene ponudbe (Tabela 5)

T6x = število točk vrednotene ponudbe (Tabela 6)

CT6min = najnižja vrednost skupaj izmed vseh vrednotenih ponudb (Tabela 6)

CT6x = ponudbena vrednost vrednotene ponudbe (Tabela 6)

Skupno število točk posamezne vrednotene ponudbe se izračuna na podlagi formule:

Tx = T1x +T2x + T3x+ T4x+ T5x+ T6x

Naročnik bo točke, pridobljene na podlagi danih meril ter izračunanih s pomočjo podanih formul, zaokroževal na dve decimalki natančno in šele nato sešteval. V primeru, da sta/so ponudbe z enakim skupnim številom točk posamezne vrednotene ponudbe, ima prednost tista, ki je bila oddana prej.

2) SKLOP 2:

Ekonomsko najugodnejša ponudba za sklop 2 je določena na podlagi najnižje cene. Naročnik bo za sklop 2 izbral dopustno ponudbo, ki bo imela najnižjo skupno ponudbeno ceno.

3) SKLOP 3:

Ekonomsko najugodnejša ponudba za sklop 3 je določena na podlagi najnižje cene. Naročnik bo za sklop 3 izbral dopustno ponudbo, ki bo imela najnižjo skupno ponudbeno ceno.

- Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

- Sklenitev pogodb

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu usklajenega besedila pogodbe, le-to podpisati in jo skupaj s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (Z DDV), vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Pogodba  bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (z DDV).

Poglavje 3:  Razpisni obrazci

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt, naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani e JN/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. Posodobljena navodila za izpolnjevanje obrazca ESPD so dostopna tudi na spletni strani https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Razpisni obrazec št. 1 - Podatki o ponudniku

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka/ID za DDV ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| SWIFT |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |

Kraj in datum:							Žig:								Podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 1a – SEZNAM PODIZVAJALCEV

PONUDNIK:

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel | Vrednost (v EUR brez DDV) in delež (v %): |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum:								Žig:										Podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 1b – PODATKI O PODIZVAJALCU

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

PONUDNIK:

| Javno naročilo: | »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let« |
| --- | --- |

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka/ID za DDV:: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Spletni naslov: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| SWIFT |  |
| Vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvajal |  |

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                       NE

(ustrezno obkroži)

Razpisni obrazec se po potrebi kopira.

Kraj in datum:								Žig:										Podpis podizvajalca:

Razpisni obrazec št. 1c – SOGLASJE PODIZVAJALCA

PONUDNIK:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št……………………..,  »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«, dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum:				Žig:				Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

Razpisni obrazec št. 1d – IZJAVA

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

Kraj in datum:	   							Žig:									Podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 1e

IZJAVA

VEZANA NA 1. ODSTAVEK ČLENA 1H SKLEPA SVETA (SZVP) 2022/578 Z DNE 8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJAVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

_________________________________________________________

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Še posebej izjavljam, da:

  - subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ

s sedežem v Rusiji;

  - subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50- odstotni

delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

  - niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki

deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

  - ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali

subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti,

navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika:

OPOMBA:

Obrazec morajo izpolniti, podpisati in potrditi ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Obrazec se po potrebi kopira.

Razpisni obrazec št. 2 – OBRAZEC PONUDBE - Ponudbeni predračun

Številka ponudbe: …………………

Datum: …………………………….

Za: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

Spoštovani!

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev pri čemer smo vodilni partner/sodelujoči partner

c) skupno ponudbo s podizvajalci: ..…………………………………………………

Po proučitvi razpisne dokumentacije s tem ustrezno potrjujemo poznavanje  zahtev in obsega del. Spodaj podpisani ……………………………………ponujamo, da bomo izvedli dela:

SKLOP 1:

uspešno, v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo za znesek:

Tabela 1 Ponudnik poda ceno za letno redno vzdrževanje klima naprave iz 1. skupine in 2. skupine in za obdobje 3 let

| Tabela 1 | EM | Okvirna količina | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letno redno vzdrževanje klima naprav skupina 1 v tehničnih prostorih SV, TK in EE naprav | kos | 563 |  |  |  |
| Letno redno vzdrževanje klima naprav skupina 1 v BP GSM-R in RBP GSM-R | kos | 360 |  |  |  |
| Letno redno vzdrževanje klima naprav skupina 1 v prometnih uradih, centrih vodenja prometa in kretniških postavljalnicah | kos | 140 |  |  |  |
| Letno redno vzdrževanje klima naprav skupina 2 | kos | 217 |  |  |  |
| SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |

Pri vrednotenju ponudbe Tabela 1 se upošteva vrednost »SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV«

| SKUPAJ Tabela 1 za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR |  |
| SKUPAJ Tabela 1 za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

Tabela 2 Ponudnik poda ceno za servisni pregled celotnega posameznega sistema navedenega v skupini 3

| Tabela 2 | EM | Št kosov | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polletni servisni pregled sistema gretja/hlajenja in prezračevanja na postaji Koper | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni servisni pregled sistema gretja/hlajenja na postaji Koper tovorna | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled sistema prezračevanja CVP Postojna | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled sistema centralne klimatizacije postaje Ljubljana | komplet | 1 |  |  |  |
| Letni pregled VRF sistema Mitshubishi na postaji Ljubljana | komplet | 1 |  |  |  |
| Letni pregled VRF sistema Fujitsu na postaji Ljubljana | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ na postaji Murska Sobota | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled prezračevalnega sistema gretja/hlajenja s TČ na LV Murska Sobota | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ zavetišča LV Divača na postaji Koper tovorna (montažni objekt) | komplet | 1 |  |  |  |
| Letni pregled multisplit sistema na postaji Nova Gorica | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ na LVGD Murska Sobota | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ na LVGD Pragersko | komplet | 1 |  |  |  |
| Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ na LVGD Zagorje ob Savi | komplet | 1 |  |  |  |
| SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |

Pri vrednotenju ponudbe Tabela 2 se upošteva vrednost »SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV«

| SKUPAJ Tabela 2 za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR |  |
| SKUPAJ Tabela 2 za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

Tabela 3 Popravila: ponudnik poda ceno za uro dela popravila naprav iz 1. skupine, 2. skupine in 3. skupine

| Tabela 3 | EM | Cena/EM (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- |
| Popravilo klima naprav skupina 1 v tehničnih prostorih SV, TK in EE naprav | Delovna ura |  |
| Popravilo klima naprav skupina 1 v BP GSM-R in RBP GSM-R | Delovna ura |  |
| Popravilo klima naprav skupina 1 v prometnih uradih, centrih vodenja prometa in kretniških postavljalnicah | Delovna ura |  |
| Popravilo klima naprav skupina 2 | Delovna ura |  |
| Popravilo toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb skupina 3 | Delovna ura |  |
| Povprečna cena delovne ure (v EUR brez DDV) |  |  |

Pri vrednotenju ponudbe Tabela 3 se upošteva »Povprečna cena delovne ure v EUR brez DDV«, ki se izračuna: seštevek vseh postavk v stolpcu deljeno s številom postavk (5 postavk)

| Povprečna cena delovne ure v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR za povprečna cena delovne ure |  |
| Povprečna cena delovne ure v EUR z DDV |  |

Tabela 4 Cena ogleda okvare in priprave ponudbe

| Tabela 4 | EM | Cena/EM (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- |
| Cena ogleda okvare in priprave ponudbe | kos |  |

Pri vrednotenju ponudbe Tabela 4 se upošteva »Cena ogleda okvare in priprave ponudbe (v EUR brez DDV)«

| Cena ogleda okvare in priprave ponudbe v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR za ogled okvare in priprav ponudbe |  |
| Cena ogleda okvare in priprave ponudbe v EUR z DDV |  |

Tabela 5 Dobava plina in ostalega materiala

| Tabela 5 | EM | Cena/EM (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- |
| Dobava plina R32 | kg |  |
| Dobava plina R134 | kg |  |
| Dobava plina R407 | kg |  |
| Dobava plina R410 | kg |  |
| Kompresor SH 180 Meneurop (TČ Blubox) | kos |  |
| Olje za kompresor 160 SZ Maneurop | kpl |  |
| Elektronika za TČ Daikin RYMQ16T7Y1B | kos |  |
| Kasetni filtri | kos |  |
| Filc za filtre | M2 |  |
| Filtri za konvektorje Daikin ipd. | kos |  |
| Emerson Lieberet HPW (WMO5SD) v BP GSM-R | EM | Cena/EM (v EUR brez DDV) |
| Kompresor | kos |  |
| Ventilator | kos |  |
| Uparjalnik | kos |  |
| Kondenzator | kos |  |
| Napajalnik s transformatorjem | kos |  |
| Zunanja krmilna elektronika | kos |  |
| Notranja krmilna elektronika | kos |  |
| Mehanizem lopute za prezračevanje | kos |  |
| Cosmotec industrial cooling (CVO0800220Z500) v RBP GSM-R | EM | Cena/EM (v EUR brez DDV) |
| Kompaktna hladilna enota | kpl |  |
| Seštevek vrednosti vseh postavk v stolpcu (v EUR brez DDV) |  |  |

Pri vrednotenju ponudbe Tabela 5 se upošteva »Seštevek vrednosti vseh postavk v stolpcu  v EUR brez DDV«

| Seštevek vrednosti vseh postavk Tabela 5 v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR za seštevek vrednosti vseh postavk Tabela 5 |  |
| Seštevek vrednosti vseh postavk Tabela 5 v EUR z DDV |  |

Tabela 6 Preverjanje uhajanja plina

Ponudnik poda ceno za izvedbo preverjanja uhajanja plina za klima naprave, ki vsebujejo 5 ton ekvivalenta CO2 ali več in izdajo potrdila v kompletu.

| Tabela 6 | EM | Okvirno število sistemov | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preverjanje uhajanja plina in izdaja potrdila | kpl | 50 |  |  |  |
| SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |

Pri vrednotenju ponudbe Tabela 6 se upošteva vrednost »SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV«

| Cena preverjanje uhajanja plina in izdaja potrdila za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR za preverjanje uhajanja plina in izdaja potrdila za obdobje 3 let |  |
| Cena preverjanje uhajanja plina in izdaja potrdila za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

Tabela 7 Zagotavljanja nadomestnih klima naprav

Ponudnik poda ceno za zagotovitev nadomestne prenosne klima naprave v primerih, ko je zaradi daljšega časa popravila in temperatur nad 28oC potrebno začasno namestiti nadomestne prenosne klima naprave, po predhodnem naročilu naročnika. Ta tabela ne velja za 1. skupino 1. sklopa, kjer ponudnik zagotavlja nadomestne klime brezplačno.

| Tabela 7 | EM | Okvirno število | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Cena/skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobava in namestitev začasne nadomestne prenosne klima do odprave napake naprave moči cca 3 kW za čas do 8 koledarskih dni (cena vključuje dobavo in namestitev klime vključno z elementi za montažo na okno, ter strošek odmestitve in odvoza | kos | 10 |  |  |  |
| Vsak dodatni teden naročila do odprave napake nadomestne klima naprave | kos | 3 |  |  |  |
| SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |

Pri vrednotenju ponudbe Tabela 7 se upošteva vrednost »SKUPAJ za obdobje 3 let v EUR brez DDV«

| Cena zagotavljanja nadomestnih klima naprav za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR zagotavljanja nadomestnih klima naprav za obdobje 3 let |  |
| Cena zagotavljanja nadomestnih klima naprav za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

SKLOP 2:

uspešno, v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo za znesek:

|  | EM | Okvirna količina | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redno letno vzdrževanje klima naprav | kos | 589 |  |  |  |
| Redno letno vzdrževanje toplotne črpalke | kos | 5 |  |  |  |
| Redno letno vzdrževanje prezračevalne naprave | kos | 4 |  |  |  |
| Cena ogleda okvare (diagnostika) in priprave ponudbe | kos | 40 |  |  |  |
| Popravilo klima naprave in toplotne črpalke | Delovna ura | 300 |  |  |  |
| Preverjanje uhajanja plina za klima naprave in toplotne črpalke, ki vsebujejo 5 ton ekvivalenta CO2 ali več fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi ter izdaja potrdila | kos | 20 |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |

| SKUPAJ Sklop 2 za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR za Sklop 2 |  |
| SKUPAJ Sklop 2 za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

SKLOP 3:

Tabela 3.1

|  | EM | Okvirna količina | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis naprav na dve leti ( prvo in tretje leto) | kos | / | / | / | / |
| Kolodvorska ul.11 in Pražakova ul. 13a | Kos | 2 |  | / |  |
| Partizanska 50, MB | Kos | 2 |  | / |  |
| Parmova , LJ muzej | Kos | 2 |  | / |  |
| Aljaževa , LJ | kos | 2 |  | / |  |
| Redno letno vzdrževanje klima naprav s preiskusi testnosti Kolodvorska ul.11 in Pražakova ul. 13a, LJ | kos | / | / | / | / |
| Notranje enote | kos | 284 |  |  |  |
| Zunanje sistemske enote (VRV) | kos | 16 |  |  |  |
| Notranje+ zunanje enote (split sistemi) | kos | 7+7 |  |  |  |
| Klimati | kos | 2 |  |  |  |
| Hladilni agregat | kos | 1 |  |  |  |
| Konvektorji | kos | 35 |  |  |  |
| Redno letno vzdrževanje klima naprav - notranje + zunanje enote (split sistem) | kos | / | / | / | / |
| Partizanska 50, MB | kos | 2+2 |  |  |  |
| Parmova , LJ muzej | kos | 9+2 |  |  |  |
| Aljaževa , LJ | kos | 14+10 |  |  |  |
| Cena ogleda okvare (diagnostika) in priprave ponudbe | kos | / | / | / | / |
| Kolodvorska ul.11 in Pražakova ul. 13a, LJ | Kos | 33 |  |  |  |
| Partizanska 50, MB | Kos | 1 |  |  |  |
| Parmova , LJ muzej | Kos | 3 |  |  |  |
| Aljaževa , LJ | kos | 3 |  |  |  |
| Popravilo vseh naprav ( notranje, zunanje, hladilne, prezračevalne, konvektorji, klimati, …) | Delovna ura | 240 za tri leta vse 4 lokacije skupaj | / | / | / |
| Kolodvorska ul.11 in Pražakova ul. 13a, LJ | Delovna ura | 190 |  | / |  |
| Partizanska 50, MB | Delovna ura | 5 |  | / |  |
| Parmova , LJ muzej | Delovna ura | 15 |  | / |  |
| Aljaževa , LJ | Delovna ura | 30 |  | / |  |
| Preverjanje uhajanja plina za klima naprave in toplotne črpalke, ki vsebujejo 5 ton ekvivalenta CO2 ali več fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi ter izdaja potrdila | Kos Kolodvorska ul.11 in Pražakova ul. 13a | 20 |  |  |  |
| Zagotavljanje požarne straže (Kolodvorska 11, Pražakova 13a) | Delovna ura | 20 |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |

| SKUPAJ Tabela 3.1 za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR Tabela 3.1 |  |
| SKUPAJ Tabela 3.1 za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

Tabela 3.2

|  | EM | Okvirna količina | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagotovitev začasne nadomestne naprave z namestitivjo do odprave napake Kolodvorska ulica 11, Pražakova ulica 13a, LJ | Kos/mesec | 30 |  |  |  |

| SKUPAJ Tabela 3.2 za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR Tabela 3.2 |  |
| SKUPAJ Tabela 3.2 za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

Tabela 3.3  Dobava plina in ostalega materiala

|  | EM | Okvirna količina | Cena/EM (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 1 leta (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobava plina R32 | kg | 15 |  |  |  |
| Dobava plina R134 | kg | 5 |  |  |  |
| Dobava plina R407 | kg | 5 |  |  |  |
| Dobava plina R410 | kg | 40 |  |  |  |
| Kasetni filtri | kos | 10 |  |  |  |
| Filc za filtre za klimate | M2 | 20 |  |  |  |
| Nadomestni daljinec | kos | 10 |  |  |  |
| Pregrada proti pihanju | kos | 20 |  |  |  |
| Drugi drobni material, ki ni zajet v specifikaciji | Po vsakokratni ponudbi in ceniku dobavitelja/izvajalca ali proizvajalca |  |  |  |  |
| Kolodvorska ul.11 in Pražakova ul. 13a, LJ | Po vsakokratni ponudbi in ceniku dobavitelja/izvajalca ali proizvajalca |  |  |  |  |
| Partizanska c. 50, MB | Po vsakokratni ponudbi in ceniku dobavitelja/izvajalca ali proizvajalca |  |  |  |  |
| Parmova ul., LJ muzej | Po vsakokratni ponudbi in ceniku dobavitelja/izvajalca ali proizvajalca |  |  |  |  |
| Aljaževa c., LJ | Po vsakokratni ponudbi in ceniku dobavitelja/izvajalca ali proizvajalca |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |

| SKUPAJ Tabela 3.3 za obdobje 3 let v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR Tabela 3.3 |  |
| SKUPAJ Tabela 3.3 za obdobje 3 let v EUR z DDV |  |

| Skupaj za Sklop 3 v EUR brez DDV (Tabela 3.1+Tabela 3.2 + Tabela 3.3) za obdobje 3 let |  |
| --- | --- |
| 22% DDV v EUR |  |
| Skupaj za Sklop 3 v EUR z DDV (Tabela 3.1+Tabela 3.2 in Tabela 3.3) za obdobje 3 let |  |

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe naročila. Količina je okvirna. Naročnik si v času pogodbenega razmerja pridržuje pravico povečati (do največ 30 %) oziroma zmanjšati (do največ 20 %) pogodbeno količino po ceni, ponujeni na javnem razpisu.

Lokacija izvedbe:

Različne lokacije po celi Sloveniji.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih določenih v razpisni dokumentaciji in v pogodbi.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 180  (stoosemdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča ter jo lahkosprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

Zavedamo se, da niste obvezani sprejeti najnižje ponudbe ali katerekoli ponudbe, ki jo prejmete.

PONUDNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščene za podpis ponudbe)

Razpisni obrazec št. 3: SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Javno naročilo: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

_________________________________________________________

- PONUDNIKA

- PODIZVAJALCA

(OZNAČITI USTREZNO)

Ponudniki morajo izpolniti spodaj navedeni obrazec kot dokaz, da izpolnjujejo referenčne pogoje, določene v točki G.1 »Pogoji za sodelovanje – Tehnična in kadrovska sposobnost« iz te razpisne dokumentacije, kar dokažejo s pisnim potrdilom reference (z žigom in podpisom naročnika – potrjevalca reference).

| SKLOP | Pogodba/naročilo | Obdobje (od ____ do _____) | Naročnik (naziv in naslov) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (ime in priimek) |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |

Razpisni obrazec št. 3a - POTRDILO REFERENCE

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

Naročnik - potrjevalec reference

..............................................

..............................................

..............................................

I Z J A V A

Izjavljamo, da je podjetje:

............................................................................................................................................................

izvedlo naslednje vrste del:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

po pogodbi štev. ............................................z dne ………………….........................................

naziv projekta/naročila: …………………………………………………………………………………….

v obdobju ............................., oziroma od ........................... do ................................................

Vrednost del: ………………………………………………………

Projekt/storitev je bila opravljena strokovno, v roku in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum:										Žig:					Podpis potrjevalca reference:

___________________															______________

Obrazec se kopira, izpolni in podpiše za vse projekte/naročila ponudnika, vseh partnerjev v skupnem nastopu in vseh podizvajalcev.

Razpisni obrazec št. 4 – KADROVSKA SPOSOBNOST

SŽ - Infrastruktura, d. o. o.

Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

IME IN NASLOV PONUDNIKA

_________________________

Datum: ________________

Ponudba št.: ____________

Javni razpis: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

PODATKI O KADRU

Ponudnik je dolžan navesti ime in priimek ter ostale zahtevane podatke kadra, ki bo sodeloval pri izvajanju pogodbe in ki izpolnjuje kadrovske pogoje, določene v točki G.2 »Pogoji za sodelovanje – Kadrovska sposobnost«  iz te razpisne dokumentacije.

10 USPOSOBLJENIH SERVISERJEV:

|  | Seznam serviserjev (ime in priimek) | Sedanja zaposlitev | Leta delovnih izkušenj pri vzdrževanju klimatskih naprav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

VZDRŽEVALCI OZ. SERVISERJI (ki imajo pridobljeno spričevalo za Program A (hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke), izdano s strani pristojnega ministrstva, v skladu z 29. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur. l. RS 60/16):

|  | Seznam serviserjev oz. vzdrževalcev (ime in priimek) | Sedanja zaposlitev | Leta delovnih izkušenj pri vzdrževanju klimatskih naprav | Št. spričevala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ponudnik navede samo tisti kader, ki je zahtevan v točki G.2 »Pogoji za sodelovanje – Kadrovska sposobnost« te razpisne dokumentacije.

V zgornjih tabelah se po potrebi doda vrstice.

Ponudnik lahko pogoje kadrovske sposobnosti izpolnjuje z drugimi gospodarskimi subjekti (partnerji v skupni ponudbi, podizvajalci), če bodo slednji tudi izvedli dela, za katera se zahtevajo te zmogljivosti.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti, določenih v tej razpisni dokumentaciji.

Kraj in datum:									Žig. 									Podpis:

Oppomba: Ponudniki za tem obrazcem priložijo kopije pridobljenih zahtevanih spričeval.

Razpisni obrazec št. 5 -  VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA RESNOST PONUDBE

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

Ponudnik:………………………..

Naročnik:

SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica  11

1000 Ljubljana

Ljubljana, dne

Izvajalec:

…………..………

(kraj in datum)

V zavarovanje resnosti ponudbe za Sklop ________ _____________ (št. ponudbe) do naročnika SŽ-Infrastruktura, d.o.o., dane datum :……….., izročamo družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o.   __________kos podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki:

………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje______________________________________

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo SŽ-Infrastruktura, d.o.o., da izpolni menico za znesek ______________ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju  plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana     (polni naslov), da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

______________________________________________TRR št.: ___________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja ________________________.

_______________________________

(Kraj in datum)								Izdajatelj menice:

_____________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:  ________ kos bianco menic

OPOMBA: Menica z menično izjavo za resnost ponudbe, mora biti predložena do roka za predložitev ponudb v vložišče naročnika, s pripisom ne odpiraj in oznako javnega naročila ter oznako sklopa.

Razpisni obrazec št. 6 – VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izdajatelj menice

____________________________

____________________________

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika  SŽ-Infrastruktura, d.o.o. po pogodbi ……………………………  (naziv pogodbe, številka), »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let« (predmet pogodbe), sklenjene datum :………….., izročamo družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o.    ……. kom  podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki:………………………………………………………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje ……………………………………………………………………..

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo SŽ-Infrastruktura, d.o.o., da izpolni menico za znesek ……………. ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

•	če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

•	če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

•	če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

•	če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

•	če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju  plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ-Infrastruktura, d.o.o., _____________, _________________, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

…………………………………TRR št.: …………………………………………………….

V primeru odprtja dodatnega računa,  ki ni zgoraj naveden,  izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko,  pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja do …………………………………………………….

_______________________________

(Kraj in datum)

Izdajatelj menice:				________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:  ________ kom bianco menic

Opomba: Ponudnik ne prilaga menice!

Izbrani ponudnik bo podpisal pogodbo z vsako od družb naročnic posebej, k vsaki podpisani pogodbi bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razpisni obrazec št. 7– IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

_________________________________________________________

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

V zvezi z javnim naročilom, katerega predmet je »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«, naročnikova oznaka naročila: 75/2026/08, izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/2023 in 43/25; v nadaljevanju: Uredba) in se zavezujemo, da bomo storitve izvajali na način, da bodo dela in dobavljena oprema skladni z določili Uredbe, za kar bomo za svoj račun pridobili in predložili potrebna dokazila.

Datum:                          				Žig:									      Podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 8 - VZOREC POGODBE*

………………………………………………,

Osnovni kapital: ____________ EUR

Mat. št. __________________, davčni zavezanec,

Identifikacijska številka za DDV: SI__________________, Transakcijski račun:

ki jo zastopa

(v nadaljevanju besedila: naročnik)

in

………………………………………………,

Osnovni kapital: ____________ EUR

Mat. št. __________________, davčni zavezanec,

Identifikacijska številka za DDV: SI__________________, Transakcijski račun:

ki jo/ga zastopa

(v nadaljevanju besedila: izvajalec)

skleneta naslednjo pogodbo

POGODBA NAB št. ..............

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik, na podlagi izvedenega javnega naročila po 40. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL;  v nadaljevanju »ZJN-3«), objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave __________________, __.__.2023.

I. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba storitev rednega vzdrževanja in popravila klimatskih naprav,  (toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje (v nadaljevanju storitev) za sklop/e _____, ki jih naročnik po obsegu, količini in časovno ne more vnaprej določiti, predvideti in so okvirne.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik naročal storitve po potrebi in z izdajo posameznega naročila izvajalcu. Naročnik ni zavezan naročiti storitev rednega vzdrževanja za vse klimatske naprave iz seznama.

Izvajalec mora vse naročene storitve izvesti v zahtevanem obsegu, v skladu s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in z usposobljenim kadrom.

II. POGODBENE CENE

- člen

Pogodbene cene po tej pogodbi so določene na podlagi ponudbenega predračuna in so skladne s ponudbo št. _________, za sklop _______ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 1) in tehničnimi zahtevami, ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 2).

V primeru okvare naprave (klimatske naprave, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb) izvajalec pripravi ponudbo (popis in predračun), ki mora biti v skladu s cenami na enoto mere iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe. Ponudba za popravilo klima naprave mora biti specificirana (število ur dela, cena materiala in rezervnih delov, plina ter druge stroške potrebne pri izvedbi dela).

Za material oziroma rezervne dele, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu, se cena določi glede na dejansko vgrajene količine in na podlagi veljavnih cenikov dobavitelja/izvajalca ali proizvajalca. Izvajalec mora na zahtevo naročnika predložiti ustrezna dokazila o ceni (velja za sklop 3).

Izvajalec bo na podlagi pisne zahteve naročnika dolžan z dokumentom dokazati ceno posameznega materiala ali rezervnega dela (dobavnica, uradni cenik proizvajalca/izvajalca/dobavitelja ...).

Material, rezervni ali nadomestni deli, ki jih bo izvajalec uporabljal oz. vgrajeval pri popravilu, se bo obračunaval po dejansko vgrajenih količinah.

Cene ne vključujejo predpisanega davka na dodano vrednost.

Ocenjena vrednost pogodbe je _______________ EUR brez DDV.

Cene so v času veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive in zajemajo vse morebitne podražitve. Če naročnik ugotovi, da je izvajalec zaračunal storitev po višji ceni kot je ta določena s pogodbo, jo mora na zahtevo naročnika popraviti oziroma uskladiti s ceno iz te pogodbe.

Naročnik dopušča možnost črpanja pogodbe v višini od -20% do +30% pogodbene vrednosti.

III. NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca poravnal v 30 dneh od dneva prejema računa.

Obvezna priloga k računu je specifikacija opravljenih del (število ur dela, material, plin ter drugi stroški potrebni za izvedbo del) in delovni nalog, ki mora biti podpisan s strani naročnika.

.

Naročnik bo obrazloženo zavrnil:

-	nepravilni račun, in/ali

-	nepravilno specifikacijo opravljenih del oz. delovni nalog (specifikacija),

v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa in specifikacije, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilen račun in/ali novo, pravilno potrjen specifikacijo o izvedbi del v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, s pravilnim prikazom in obračunom opravljenih del oziroma odpravljenimi drugimi nepravilnostmi.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojo obveznost do naročnika poravnal v 30 dneh od prejema računa  na transakcijski račun izvajalca št. ____________________, odprt pri __________

Poleg številke pogodbe je obvezen podatek na vsakem izdanem računu sklic na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo naročnik sporočil izvajalcu po podpisu pogodbe.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

III.a PODIZVAJALCI

3.a člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka/ID za DDV, transakcijski račun in SWIFT oz. BIC koda banke)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del: ………………………………………………………………………………………………

2. ._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka/ID za DDV, transakcijski račun in SWIFT oz. BIC koda banke)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del:………………………………………………………………………………………………

Podizvajalec lahko plačilo od kupca zahteva samo v primeru in obsegu tistih del, ki so kot nesporna potrjena s strani prodajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora k svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ker so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna.

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da mora v primeru, če odda sprejeto izvedbo storitev/del podizvajalcem oz. spremeni podizvajalca, pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika za kar se sklene aneks k tej pogodbi, pri čemer mora podizvajalec izpolnjevati zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev predmetnega naročila.

IV. ROK ZA IZVEDBO DEL IN LOKACIJA

- člen

Za posamezno naročeno storitev znotraj sklopa na različnih lokacijah po Sloveniji, v spodaj navedenih rokih:

|  |  | Redno letno vzdrževanje | Popravilo naprave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 | Prva skupina | v roku 5 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti, | V roku 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v mesecih: junij, julij, avgust, in 48 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v vseh drugih mesecih |
|  | Druga skupina | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisanega naročila po e-pošti |
|  | Tretja skupina | v roku 5 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti. Ta rok se lahko podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 24 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. |
| Sklop 2 |  | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti *rok se lahko izjemoma podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 48 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. Navedeno velja v primeru, ko naročnik potrebuje nadomestno napravo nad 28oC |
| Sklop 3 |  | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti RAZEN 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v mesecih: junij, julij, avgust za sobe 101-105, 125-126, 204 in 304 (Kolodvorska ulica 11, Ljubljana). Ta rok se lahko podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 24 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. V roku 48 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti za vse ostale sobe ter v vseh drugih mesecih. |

Pojasnilo k rokom izvedbe:

- Zahtevani rok pomeni: odzivni čas + celotna izvedba vzdrževanja + izpolnitev ter predložitev vseh zahtevanih obrazcev).

Za sklop 1 – skupina 1:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave iz prve skupine naprav mora o tem  pisno  obvestiti naročnika (obrazložena izjava) in naročniku brezplačno in brez odlašanja zagotoviti nadomestno klimatsko napravo v tehničnih prostorih. Nadomestna klimatska naprava mora imeti enake ali boljše karakteristike in mora brezhibno delovati 24 ur in vse dni, za kolikor je nameščena.

Za sklop 1 – skupini 2 in 3  in sklop 2:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave ali ne more v roku 5 dni zagotoviti rezervnih delov in izvesti popravila in klima naprava ni predvidena za nadomestitev z novo (popravilo ni smotrno) mora naročniku v primerih, da temperature v prostorih presegajo 28oC zagotoviti začasno namestitev nadomestne klimatske naprave ustrezne moči

Za sklop 3:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave ali ne more v roku 5 dni zagotoviti rezervnih delov in izvesti popravila, mora naročniku zagotoviti začasno namestitev nadomestne klimatske naprave. Nadomestna klimatska naprava mora imeti enake ali boljše karakteristike in mora brezhibno delovati (24 ur in vse dni, za kolikor je nameščena). V tem primeru mora ponudnik zagotoviti nadomestno hlajenje/ gretje (postavitev, montažo dovoda zraka z morebitnim izrezom stekla ali stropa), v kolikor temperature v kritičnih delovnih prostorih presegajo 28oC oz. so nižje od  18oC.

Elektronski naslov izvajalca za naročanje storitev vzdrževanja in popravil:______________________________

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe.

Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje del po tej pogodbi.

Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo del, ki so predmet pogodbe.

Naročnik bo z izvajalcem po potrebi sklical usklajevalni sestanek, kjer se bodo dokončno uskladile še zadnje tehnične podrobnosti.

Naročnik se obvezuje, da bo po opravljeni vzdrževalni storitvi podpisal delovni nalog ob vsakem odhodu izvajalčevega osebja glede:

-	vrste opravljenih storitev,

-	količine opravljenih storitev,

-    številka naprave in lokacijo / prostora, kjer se naprava nahaja,

-	enote mere in cene za enoto mere,

-	datuma opravljenih storitev,

-	števila opravljenih delovnih ur (v primeru popravil),

-	specifikacije zamenjanih nadomestnih delov z navedbo časa trajanja garancije (v primeru popravil),

-	čitljivo izpisanega ima in priimka ter podpisa izvajalca (serviserja) in

-	čitljivo izpisanega ime in priimka ter podpisa naročnikove kontaktne osebe, ki skrbi za operativni del izvedbe predmeta pogodbe.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- da bo storitve izvajal strokovno in kvalitetno, skladno s pogoji in navodili naročnika ter proizvajalca posamezne vzdrževane naprave in skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi,

- da bo pri vzdrževanju in popravilu naprav vgrajeval samo originalne nadomestne dele, razen za naprave starejšega letnika, za katere originalnih nadomestnih delov ni več mogoče zagotoviti,

- vzpostavil in vodil evidenco posegov oz. popravil, vzdrževanja in nastavitev posamezne naprave,

- da bo izpolnil servisno knjigo vzdrževanja (evidenca vzdrževalnih in servisnih posegov), ki mu jo bo dostavil naročnik,

- da bo ob rednem letnem pregledu klimatske naprave izdal potrdilo o uhajanju ozonu škodljivih snovi,

- da bo ob rednem letnem pregledu izdal obvestilo, katere klimatske naprave niso ustrezne oz. ne izpolnjujejo zahtevani standardov za nadaljnje obratovanje,

- omogočati ustrezen nadzor naročniku,

- sodelovati z naročnikom, mu svetovati ter upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvrševati pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,

- skrbeti, da izvajajo vzdrževanje usposobljeni kader-serviserji, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so opremljeni s potrebnimi napravami in orodjem,

- ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevano število kadrov-serviserjev, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz te pogodbe, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba,

- za sisteme oz. naprave, ki so še v garanciji in ob ugotovljeni napaki, ki je predmet garancije bo izvajalec o tem obvestil naročnika, ki bo v nadaljevanju naročnik poskrbel, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oziroma na način, kot je to predvideno v garancijskih dokumentih za ta sistem,

- Izvajalec mora pri izvajanju storitev po tej pogodbi poskrbeti, da so upoštevana vsa pravila o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti in skleniti  pisni sporazum z naročnikom pred uvedbo v delo. Izvajalec je v celoti odgovoren za vso morebitno nastalo škodo ali poškodbe kot posledico neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti,

- da bo pred pričetkom del od družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, pridobil dovoljenje za gibanje in delo v progovnem pasu za vsakega delavca posebej (velja za sklop 1),

- da bo za popravilo klimatskih naprav v tehničnih prostorih zagotavljal dežurstvo 24 ur na dan in vse dni v letu (velja za naprave iz prve in tretje skupine sklopa 1).

- nosil polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljano delo podizvajalcev, enako kot bi ta dela opravil sam,

- nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od pogodbe v posameznem povpraševanju s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od pogodbe naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje izvedbe del.

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve po tej pogodbi v skladu z:

- Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS, št. 60/2016, 49/2020-ZIUZEOP, 44/2022 –ZVO-2),

- Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 in

- Uredbo (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Po opravljeni storitvi rednega vzdrževanja po posamezni klimatski napravi ali toplotni črpalki, ki vsebuje 5 ton ekvivalenta CO2  ali več toplogrednih plinov, mora izvajalec:

- izpolniti servisno knjigo vzdrževanja (evidenca vzdrževalnih in servisnih posegov), ki mu jo mora pred tem dostaviti naročnik,

- izdati potrdilo o opravljenem preverjanju uhajanja (v roku 5 delovnih dni, od dneva opravljene storitve).

Izvajalec je seznanjen z vsebino Okoljske politike skupine SŽ (priloga razpisne dokumentacije in te pogodbe kot priloga 3) in s Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike skupine SŽ (priloga razpisne dokumentacije in te pogodbe kot priloga 4), ki jih mora ustrezno upoštevati.

- člen

Izvajalec zagotavlja za izvedbo vzdrževanja naprav garancijski rok 6 mesecev (najmanj 6 mesecev) od dneva podpisa delovnega naloga.

Izvajalec zagotavlja za vgrajene nadomestne dele garancijski rok proizvajalca posameznega nadomestnega dela, ki ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva vgradnje nadomestnega dela, in sicer 12 mesecev (najmanj 12 mesecev). Garancijski rok teče od dneva podpisa delovnega naloga.

V primeru, da je napaka pri izvedbi vzdrževanja klimatskih naprav, pri vgradnji nadomestnih delov, blaga in izvedbi storitve odpravljena, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

VII. VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe neodvisno od volje in izven sfere delovanja pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Kot primer višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki, kot npr. jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora oziroma sfere delovanja.

VIII. POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec je v primeru zamude pri izvedbi del za posamezen sklop,  in zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3 % od vrednosti posameznega naročila, za vsak zamujeni dan.

Pogodbena kazen se zaračuna v primeru, da je izvajalec v zamudi z izvedbo več kot pet delovnih dni od roka dobave oz. izvedbe, ki ga določa ta pogodba in ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen za vse dni zamude od prvega dne dalje.

Pogodbena kazen se lahko obračuna do vključno 30 dni (koledarskih) zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla.

V primeru nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % ocenjene pogodbene vrednosti za posamezen sklop posamezne pogodbe. Ta pogodbena kazen se obračuna za kršitve obveznosti, ki niso povezane z zamudo pri izvedbi del, in se določa ločeno za vsak posamezen sklop.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim obračunom.

V primeru, da se pogodena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.

IX. POGODBENA KAZEN ZARADI NEPOOBLAŠČENE UPORABE PODATKOV*

- člen**

Z namenom ohranjanja varnega in neprekinjenega delovanja železniškega omrežja in železniških naprav, se vsem izvajalcem in dobaviteljem prepoveduje uporaba podatkov o javni železniški infrastrukturi, ki jih ti pridobijo v postopkih, izvedenih za namen nabave osnovnih sredstev, materiala ali storitev v druge namene, ki niso povezani s predmetnim postopkom nabave. V primeru potrebe po uporabi tako pridobljenih podatkov o javni železniški infrastrukturi in železniških napravah za drug namen mora dobavitelj/izvajalec pridobiti predhodno pisno soglasje upravljavca ali lastnika javne železniške infrastrukture.

Nespoštovanje zgornjega določila predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti, za katero lahko SŽ Infrastruktura, d.o.o., uveljavlja pogodbeno kazen v višini 15 % pogodbene vrednosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje pravice do uveljavljanja odškodnine za morebitno višjo nastalo škodo. Pravica do uveljavljanja navedenih zahtevkov obstaja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

X. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK/SKRBNIKI POGODBE

- člen

Pooblaščeni zastopnik/skrbnik pogodbe na strani naročnika je:………………………….

Pooblaščeni zastopnik/skrbnik pogodbe na strani izvajalca je: …………………….

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

XI. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Za vestno in kakovostno izvedbo del po tej pogodbi bo izvajalec v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe izročil naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni, po prenehanju veljavnosti pogodbe.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja  mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo.

XII. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena za obdobje treh let od podpisa pogodbe, in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Stranki sta soglasni, da naročnik lahko pogodbo predčasno kadarkoli odpove z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka odpoved prejela.

XIII. ODPOVED POGODBE

- člen

Stranki sta soglasni, da se lahko pogodba kadarkoli sporazumno prekine pred rokom, določenim v tej pogodbi. V primeru sporazumnega prenehanja je za dan prenehanja pogodbe ter za ureditev medsebojnih obveznosti odločilen pisni sporazumni dogovor o prenehanju pogodbe podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s to pogodbo, če pogodbo izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz te pogodbe, ga naročnik pisno opozori in pozove k izpolnitvi njegovih obveznosti ter mu določi dodatni primeren rok za pravilno izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva roka v pisnem opozorilu naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca. Naročnik odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom izvajalcu.

V primeru prenehanja pogodbe se ugotovi stopnja izvedbe s strani izvajalca prevzetih del, ki se ovrednoti v skladu z 1. členom te pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni poravnati medsebojne obveznosti, do prejete odpovedi/odstopa.

XIV. RAZVEZNI POGOJI

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznanitve izvajalca s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdeset (60) dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev,

s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbene stranke so se dolžne vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. In 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

XVI. KONČNE DOLOČBE

- člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3), izvajalec pa en (1) izvod.

NAROČNIK:          				 							               IZVAJALEC:

| Podpisano dne,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Podpisano dne …………………….. |
| --- | --- |

Priloge:

- Priloga 1: ponudben predračun št. …..    z dne ……

- Priloga 2: Tehnične zahteve

- Priloga 3: Okoljska politika skupine SŽ

- Priloga 4: Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike skupine SŽ

OPOMBA: Izbrani ponudnik bo z vsako odvisno družbo sklenil pogodbo posebej.

* Vzorec pogodbe se prilagodi glede na oddane sklope

**Člen 9 bo vključen samo v pogodbo podpisano z družbo SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Razpisni obrazec št. 9 -  TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Javno naročilo: »Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«

Za sklop 1:

Naprave naročnika SŽ – Infrastruktura, d.o.o. so razdeljene v 3 (tri) skupine:

- Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav za zagotavljanje dejavnosti vodenja železniškega prometa

Prva skupina obsega seznam klima naprav potrebnih za zagotavljanje dejavnosti vodenja železniškega prometa. Seznam klima naprav tega sklopa je v  excel datoteki – prilogi te razpisne dokumentacije »Seznam klima naprav skupine 1«. Zaradi specifike posameznih lokacij so klima naprave zbrane v treh zavihkih in sicer:

- Klima naprave v prostorih SV, TK in EE naprav. Skupna količina klima naprav vključno s podatki o lokaciji in tehničnimi podatki je razvidna iz preglednice. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da je dostop do klima naprav zagotovljen s cestnim vozilom.

- Klima naprave v BP GSM-R in RBP GSM-R (bazne postaje in repetitorji baznih postaj, se nahajajo ob železniških progah v hiškah in prostostoječih omarah). Skupna količina klima naprav vključno s podatki o lokaciji in tehničnimi podatki je razvidna iz preglednice. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe  upoštevati, da so nekatere klima naprave v kontejnerjih BP in prostostoječih omarah sistema GSM-R locirane na odprti progi in so dostopne s terenskim vozilom ali peš po progi, lahko tudi s prehodom skozi tunele.

- Klima naprave v prometnih uradih železniških postaj. Skupna količina klima naprav vključno s podatki o lokaciji in tehničnimi podatki je razvidna iz preglednice. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da je dostop do klima naprav zagotovljen s cestnim vozilom.

Podatki o dostopu so razvidni iz excel preglednice – prilogi te razpisne dokumentacije, dodan je tudi naslov (google maps).

V vseh tehničnih prostorih SV, TK, EE, BP GSM-R in RBP GSM-R, so vgrajene klima naprave, ki zagotavljajo konstantno temperaturo in vlago v prostoru, kar je pogoj za delovanje vgrajenih tehničnih naprav v predvideni življenjski dobi. Zaradi disipacije vgrajenih naprav so klima naprave vključene v stalni režim hlajenja tudi v zimskem obdobju in delujejo po principu 365/7/24.

Klima naprave v prometnih uradih, centrih vodenja prometa in kretniških postavljalnicah. Skupna količina klima naprav vključno s podatki o lokaciji in tehničnimi podatki je razvidna iz preglednice – prilogi te razpisne dokumentacije. Dostop do klima naprav je zagotovljen s cestnim vozilom.

Popravilo klimatskih naprav v prvi skupini  je potrebno zagotavljati 24 ur na dan in vse dni v letu.

- Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav v pisarnah in delovnih prostorih

Druga skupina obsega seznam klima naprav nameščenih v pisarnah in delovnih prostorih.

Seznam klima naprav naročnika je v  excel datoteki - prilogi te razpisne dokumentacije »Seznam klima naprav skupina 2«, ki je zaradi organizacije dela posameznih služb naročnika in lastništva naprav razdeljen v 3 (tri) zavihke, in sicer:

- Klima naprave v prostorih Službe vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost ETD

- Klima naprave  v prostorih Službe vzdrževanja gradbene dejavnosti GD

- Klima naprave v prostorih Službe upravljanja prometa UP

- Klima naprave se nahajajo v stavbah železniških postaj in ostalih poslovnih stavbah na celotnem omrežju in lokacijah SŽ.  Dostop do klima naprav je zagotovljen s cestnim vozilom.

- Redno vzdrževanje in popravilo toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb

Tretja skupina obsega seznam toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb.

Seznam naprav te skupine je v excel datoteki – prilogi te razpisne dokumentacije »Seznam naprav skupine 3«.

Toplotne črpalke in večji sistemi klimatskih naprav in prezračevalnih naprav so v stavbah na železniških postajah Koper, Koper tovorna, Postojna, Ljubljana, Murska Sobota, Pragersko, Zagorje ob Savi in LV Divača na postaji Koper tovorna.

Ker ti sistemi zagotavljajo gretje/hlajenje celotne stavbe oz. njenega pomembnega dela, le te delujejo celo leto, brez njihovega delovanja pa ni mogoče zagotoviti ustreznih delovnih pogojev večjemu številu zaposlenih.

Naprave se nahajajo v poslovnih stavbah, železniških postajah, skladiščnih in delovnih ostalih prostorih na celotnem omrežju in lokacijah družb. Dostop do klima naprav je zagotovljen s cestnim vozilom.

Popravilo klimatskih naprav v tretji skupini  je potrebno zagotavljati 24 ur na dan in vse dni v letu.

Za sklop 2:

Sklop 2 obsega redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih ostalih naročnikov (družb v skupini SŽ), ki so navedene v ločenih seznamih:

- Klima naprave družbe SŽ – Potniški promet, d.o.o.

- Klima naprave družbe SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

- Klima naprave družbe SŽ – VIT, d.o.o.

- Klima naprave družbe SŽ – ŽIP, d.o.o.

Naprave se nahajajo v poslovnih stavbah, železniških postajah, skladiščnih in delovnih ostalih prostorih na celotnem omrežju in lokacijah družb. Dostop do klima naprav je zagotovljen s cestnim vozilom.

Za sklop 3:

Sklop 3 obsega redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih družbe SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., ki so navedene v excel seznamu – tabeli, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Naprave se nahajajo v poslovnih stavbah na 4 lokacijah, in sicer v Ljubljani; Kolodvorska ulica 11, Aljaževa ulica 32 in Parmova ulica 35 ter v Mariboru na Partizanski ulici 50 (dve napravi). Dostop do klima naprav je zagotovljen s cestnim vozilom.

Naročanje in izvedba

Naročnik bo storitve naročal po potrebi in na podlagi izdanega posameznega naročila. Pogoj za izvedbo storitve je prejeto naročilo s strani naročnika. V naročilu bo opredeljena vrsta, količina storitve, lokacija nahajanja naprave in po potrebi druga pomembna sporočila naročnika izbranemu izvajalcu.

Naročila se bodo pošiljala po e-pošti.

Vse storitve se izvajajo na napravah iz priloženih excel seznamov naprav, ki so v prilogah te razpisne dokumentacije. Sezname vgrajenih klima in drugih naprav bo naročnik sproti dopolnjeval in jih ob posamezni spremembi posredoval kontaktni osebi izvajalca.

Sprememba seznama ne sme vplivati na cene izvedbe storitev. V kolikor naročnik v času trajanja pogodbe vgradi dodatne klima in druge naprave, veljajo za navedene storitve cene iz pogodbe. Zaradi tega izbrani ponudnik kasneje ni upravičen do zvišanja cen.

V primeru okvare naprave (klime, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb) pripravi izbrani izvajalec ponudbo (popis in predračun), ki mora biti v skladu s cenami iz ponudbenega predračuna. Naročnik ponudbo za popravilo predhodno potrdi. Izbrani izvajalec bo na podlagi zahteve naročnika dolžan z dokumentom dokazati ceno posameznega materiala (dobavnica, uradni cenik proizvajalca/izvajalca/dobavitelja ...) v kolikor naveden material ni na pogodbenem seznamu rezervnih delov. Material, rezervni ali nadomestni deli, ki jih bo izvajalec uporabljal oz. vgrajeval pri popravilu, se bo obračunaval po dejansko vgrajenih količinah.

Pogoj za izvedbo popravila je potrditev ponudbe s strani naročnika in izdano posamezno naročilo za popravilo, po potrjeni ponudbi.

Ponujena storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponujena storitev mora po kvaliteti ustrezati zahtevam naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Kvaliteta izvedene storitve mora biti za vse naročnike skupine SŽ enaka.

Po opravljeni storitvi rednega vzdrževanja po posamezni klimatski napravi ali toplotni črpalki, ki vsebuje 5 ton ekvivalenta CO2  ali več toplogrednih plinov, mora izbrani izvajalec:

- izpolniti servisno knjigo vzdrževanja (evidenca vzdrževalnih in servisnih posegov), ki mu jo mora pred tem dostaviti naročnik,

- izdati potrdilo o opravljenem preverjanju uhajanja (v roku 5 delovnih dni, od dneva opravljene storitve).

Rok izvedbe po posameznih skupinah

Za posamezno naročeno storitev znotraj sklopa na različnih lokacijah po Sloveniji-podrobneje opredeljenih v excel tabelah in so priloga te razpisne dokumentacije, v spodaj navedenih rokih:

|  |  | Redno letno vzdrževanje | Popravilo naprave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 | Prva skupina | v roku 5 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti, | V roku 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v mesecih: junij, julij, avgust, in 48 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v vseh drugih mesecih |
|  | Druga skupina | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisanega naročila po e-pošti |
|  | Tretja skupina | v roku 5 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti. Ta rok se lahko podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 24 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. |
| Sklop 2 |  | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti *rok se lahko izjemoma podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 48 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. Navedeno velja v primeru, ko naročnik potrebuje nadomestno napravo nad 28oC |
| Sklop 3 |  | v roku 10 delovnih dni od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti | 48 ur, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti RAZEN 24 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti v mesecih: junij, julij, avgust za sobe 101-105, 125-126, 204 in 304 (Kolodvorska 11, Ljubljana). Ta rok se lahko podaljša le, če popravilo vključuje dobavo rezervnih delov, katerih dobavni rok je daljši od 24 ur. Izvajalec mora v takem primeru naročniku predložiti obrazložitev razlogov za podaljšanje roka in dokazilo o roku dobave, ta pa se mora s tem strinjati. V roku 48 ur od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti za vse ostale sobe ter v vseh drugih mesecih. |

Pojasnilo k rokom izvedbe:

Zahtevani rok pomeni: odzivni čas + celotna izvedba vzdrževanja + izpolnitev ter predložitev vseh zahtevanih obrazcev)

Za sklop – skupina 1:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave iz prve skupine naprav mora o tem  pisno  obvestiti naročnika (obrazložena izjava) in naročniku brezplačno in brez odlašanja zagotoviti nadomestno klimatsko napravo v tehničnih prostorih. Nadomestna klimatska naprava mora imeti enake ali boljše karakteristike in mora brezhibno delovati 24 ur in vse dni, za kolikor je nameščena.

Za sklop 1 – skupini 2 in 3  in sklop 2:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave ali ne more v roku 5 dni zagotoviti rezervnih delov in izvesti popravila in klima ni predvidena za nadomestitev z novo (popravilo ni smotrno) mora naročniku v primerih, da temperature v prostorih presegajo 28oC zagotoviti začasno namestitev nadomestne klimatske naprave ustrezne moči .

Za sklop 3:

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave ali ne more v roku 5 dni zagotoviti rezervnih delov in izvesti popravila, mora naročniku zagotoviti začasno namestitev nadomestne klimatske naprave. Nadomestna klimatska naprava mora imeti enake ali boljše karakteristike in mora brezhibno delovati (24 ur in vse dni, za kolikor je nameščena). V tem primeru mora ponudnik zagotoviti nadomestno hlajenje/ gretje (postavitev, montažo dovoda zraka z morebitnim izrezom stekla ali stropa), v kolikor temperature v kritičnih delovnih prostorih presegajo 28oC oz. so nižje od  18oC.

Tehnične zahteve:

Za sklop 1:

- Za naprave iz prve skupine:

Redno letno vzdrževanje klima naprav iz prve skupine zajema:

- Pregled zunanje enote;

- Pregled notranje enote;

- Čiščenje odtoka kondenza od vsake notranje enote (s 6 mesečnim jamstvom);

- Čiščenje filtra zunanje enote;

- Čiščenje ali zamenjava filtra notranje enote (filtre v BP in RBP sistema GSM-R menja naročnik);

- Pregled krmilne enote;

- Meritev temperature izpihanega zraka;

- Preizkus, testiranje delovanja klime,

- Preverjanje uhajanja v skladu z veljavnimi predpisi.

- Izdelava poročila o izvedenem delu in stanju klima naprave.

V primeru, da izbrani izvajalec v zahtevanem roku ne popravi klima naprave iz prve skupine naprav mora o tem  pisno  obvestiti naročnika (obrazložena izjava) in naročniku brezplačno in brez odlašanja zagotoviti nadomestno klimatsko napravo v tehničnih prostorih. Nadomestna klimatska naprava mora imeti enake ali boljše karakteristike in mora brezhibno delovati 24 ur in vse dni, za kolikor je nameščena.

Izvajalec mora pred pričetkom del pridobiti dovoljenje za gibanje in delo v progovnem pasu za vsakega delavca posebej. Dovoljenje izda družba SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

- Za naprave iz druge skupine:

Redno letno vzdrževanje klima naprav iz druge skupine zajema:

- Pregled zunanje enote;

- Pregled notranje enote;

- Čiščenje odtoka kondenza od vsake notranje enote (s 6 mesečnim jamstvom);

- Čiščenje filtra zunanje enote;

- Čiščenje ali zamenjava filtra notranje enote;

- Pregled krmilne enote;

- Meritev temperature izpihanega zraka;

- Preizkus, testiranje delovanja klime,

- Preverjanje uhajanja v skladu z veljavnimi predpisi.

- Izdelava poročila o izvedenem delu in stanju klima naprave.

- Za naprave iz tretje skupine:

Gospodarski subjekt mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da gre za izvedbo kompletnega servisnega pregleda posameznega sistema naprav na posamezni lokaciji.

- Obseg del kompletnega servisnega pregleda posameznega sistema naprav:

- Polletni servisni pregled sistema gretja/hlajenja in prezračevanja na postaji Koper zajema sledeče komponente:

- Toplotna črpalka BluBox model Arcticus HP 16,4 (1x),

- Toplotna postaja s kotlom na kurilno olje (1x),

- Klimat za prezračevanje stavbe s pripadajočim razvodom (2x),

- CNS (1x),

- Konvektorji,

- Zračne zavese (3x),

- Požarne lopute 6x,

- Odvodni ventilatorji sanitarij (3x),

- Polletni servisni pregled sistema gretja/hlajenja na postaji Koper tovorna zajema sledeče komponente:

- Zunanja enota centralne klimatske naprave Daikin za ogrevanje/hlajenje stavbe (2x),

- Konvektorji v prostorih (54x),

- TČ Daikin za pripravo sanitarne vode (2x zunanja enota+ notranja enota),

- CNS (1x),

- Prezračevalna naprava z rekuperatorjem za prostor CP.

- Polletni pregled sistema prezračevanja CVP Postojna zajema sledeče komponente:

- Prezračevalna naprava Provent s pripadajočo regulacijo in kanalskim  razvodom (1x),

- Kanalsko klimatsko napravo (1x).

- Polletni pregled sistema centralne klimatizacije postaje Ljubljana zajema sledeče komponente:

- Hladilni agregat s pripadajočim postrojenjem (3x),

- Prezračevalna naprava (nad prometno dvorano) s pripadajočim razvodom (1x),

- Zračne zavese

- Letni pregled VRF sistema na postaji Ljubljana zajema sledeče komponente:

- VRF klimatska naprava Mitshubishi s 15 notranjimi enotami,

- VRF klimatska naprava Mitshubishi s 12 notranjimi enotami

- Letni pregled VRF sistema na postaji Ljubljana zajema sledeče komponente:

- VRF klimatska naprava Fujitsu s 15 notranjimi enotami,

- VRF klimatska naprava Fujitsu s 12 notranjimi enotami

- Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ na postaji Murska Sobota zajema sledeče komponente:

- TČ Zubadan (zunanja enota 2x),

- TČ Ecodan (notranja enota 2x),

- Konvektorji (11x),

- Elektronska avtomatika Mitsubishi FTC 4,

- Hranilnik tople vode,

- Prezračevalna naprava z rekuperacijo kompletnim razvodom in požarnimi loputami

- Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ LV Divača na postaji Koper tovorna zajema sledeče komponente:

- TČ Climaventa (zunanja enota 1x),

- Konvektorji (5x)

- Letni pregled multisplit sistema na postaji Nova Gorica zajema sledeče komponente:

- Zunanja enota Aermec (1x),

- Notranja enota (14x)

- Polletni pregled sistema gretja/hlajenja s TČ na stavbi LV Murska Sobota zajema sledeče komponente:

- TČ Zubadan (zunanja enota 1x),

- TČ Ecodan (notranja enota 1x),

- Konvektorji (5x),

- Elektronska avtomatika Mitsubishi,

- Hranilnik tople vode.

- Obseg del v rednem polletnem servisnem vzdrževalnem posegu posamezne naprave

- Obseg del v rednem polletnem servisnem vzdrževalnem posegu toplotne črpalke BluBox, na postaji Koper, zajema:

- pregled naprave, kontrola vijačnih spojev,

- kontrola tesnosti celotnega sistema,

- kontrola količine in kakovosti hladilnega plina

- kontrola olja v kompresorju,

- kontrola delovanja ekspanzijskega ventila,

- kontrola elek. zaščitnih elementov.

- kontrola merilnikov pretoka,

- kontrola visokega in nizkega tlaka na manometrih,

- potrdilo o tesnosti po Uredbi o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS 60/16)

- Obseg del v rednem polletnem servisnem vzdrževalnem posegu klimatov za prezračevanje na postaji Koper zajema:

- pregled naprav, kontrola vijačnih spojev,

- kontrola delovanja obtočnih črpalk klimatske naprave,

- kontrola delovanja elementov regulacije in krmiljenja,

- kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga,

- kontrola jermenov,

- kontrola filtrov in nastavitev indikatorja umazanosti filtrov, kontrola optičnega in

- zvočnega signala,

- kontrola odtoka kondenza,

- kontrola ležajev,

- pregled in nastavitev delovanja regulacijskih žaluzij,

- kontrola elek. zaščitnih elementov

- kontrolo / meritev električnega stikalnega bloka klima naprave,

- kontrola toplotnih menjalnikov in po potrebi čiščenje lamel,

- kontrola tesnosti celotnega sistema

- Obseg del v rednem polletnem servisnem vzdrževalnem posegu toplotne postaje na železniški postaji Koper zajema:

- pregled delovanja ventilov, črpalk

- čiščenje in po potrebi menjava filtra nesnage

- pregled regulacijskih parametrov

- Obseg del v rednem vzdrževalnem polletnem servisnem posegu CNS na železniški postaji Koper zajema:

- pregled delovanja sistema

- pregled arhivskega podatkov

- pregled delovanja komunikacije

- Obseg del v rednem polletnem servisnem vzdrževalnem posegu požarnih loput pri vseh prezračevalnih sistemih zajema:

- kontrola vzidave

- ročni preizkus delovanja

- kontrola indikatorjev stanja

- čiščenje sprožilnega mehanizma

- kontrola stanja lamele in termo varovala

- Obseg del v rednem polletnem servisnem vzdrževalnem posegu konvektorjev zajema:

- kontrola / čiščenje filtrov,

- kontrola delovanja motorja,

- kontrola delovanja regulacije in krmiljenja

- čiščenje kondenznih banjic in odtokov

- Obseg del pri ostalih večjih sistemih zajema:

- Pregled in kontrola delovanja funkcij celotnega sistema

- Čiščenje in dezinfekcija notranjih delov enot;

- Čiščenje in zamenjavo filtrov notranjih enot; (novi filtri se obračunajo po posebni ponudbi)

- Čiščenje izmenjevalcev notranje in zunanje enote, pregled in čiščenje odvoda kondenzne vode (s 6 mesečnim jamstvom),

- Merjenje temperature izpihovanega zraka iz notranje enote,

- Pregled tlaka hladilnega plina v sistemu,

- Kontrola tesnosti spojev strojne instalacije in dopolnitev hladilnega plina (plin se obračunava posebej na osnovi dejanske porabe),

- Čiščenje izmenjevalnika zunanje enote,

- Kontrola hladilnega medija (meritev tlaka hladilnega medija),

- Kontrola hladilnega sistema, delovanje elektronike in daljinskega upravljalnika,

- Merjenje temperature izpihanega zraka,

- Preverjanje uhajanja v skladu z veljavnimi predpisi.

- Obseg del pri rednem vzdrževanju prezračevalnih naprav zajema:

- pregled naprav, kontrola vijačnih spojev,

- kontrola delovanja elementov regulacije in krmiljenja,

- kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga,

- kontrola jermenov,

- kontrola filtrov in nastavitev indikatorja umazanosti filtrov, kontrola optičnega in

- zvočnega signala,

- kontrola odtoka kondenza,

- kontrola ležajev,

- pregled in nastavitev delovanja regulacijskih žaluzij,

- kontrola elek. zaščitnih elementov

- kontrolo / meritev električnega stikalnega bloka

- kontrola toplotnih menjalnikov in po potrebi čiščenje lamel,

- kontrola tesnosti celotnega sistema

Za sklop 2:

Redno letno vzdrževanje klima naprav zajema:

- pregled zunanje enote;

- pregled notranje enote;

- čiščenje in dezinfekcija notranjih delov enot;

- čiščenje filtra zunanje enote;

- čiščenje ali zamenjava filtra notranje enote;

- dezodoracija izmenjevalca notranje enote;

- čiščenje maske in pokrova notranje enote;

- pregled krmilne enote;

- čiščenje izmenjevalcev notranje in zunanje enote, pregled in čiščenje odvoda kondenzne vode,

- pregled tlaka hladilnega plina,

- kontrola in dopolnitev hladilnega plina;

- kontrola hladilnega sistema, delovanje elektronike in daljinskega upravljalnika;

- meritev temperature izpihanega zraka;

- preizkus, testiranje delovanja klime;

- preverjanje uhajanja plina v skladu z veljavnimi predpisi;

- izdelava poročila.

Redno letno vzdrževanje toplotnih črpalk zajema:

- funkcionalni pregled in test naprave in pregled njenega dejanskega delovanja,

- čiščenje izmenjevalca zunanje enote,

- pregled in izpiranje odvoda kondenza iz zunanje enote,

- pregled in kontrola električnih komponent, ki vsebuje kontrolo delovanja elektromotorjev kompresorja, ventilatorja  in lamel,

- preverjanje pritiskov v sistemu in kontrola tlaka hladilnega plina,

- preveritev tesnosti spojev na instalacijah cevi toplotne črpalke,

- kontrolo vodnih filtrov in ekspanzijske posode,

- kontrolo delovanja zalogovnika sanitarne vode,

- pregled programskih nastavitev toplotne črpalke,

- izdelava poročila.

Za sklop 3:

Lokacije naročnika so:

- Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,

- Aljaževa ulica 32 1000 Ljubljana,

- Parmova ulica 35, 1000 Ljubljana (Železniški muzej) in

- Partizanska ulica 50 , 2000 Maribor.

Redno letno vzdrževanje klima naprav zajema:

- pregled zunanje enote;

- pregled notranje enote;

- čiščenje in dezinfekcija notranjih delov enot;

- čiščenje filtra zunanje enote;

- čiščenje ali zamenjava filtra notranje enote;

- dezodoracija izmenjevalca notranje enote;

- čiščenje maske in pokrova notranje enote;

- pregled krmilne enote;

- čiščenje izmenjevalcev notranje in zunanje enote, pregled in čiščenje odvoda kondenzne vode,

- pregled tlaka hladilnega plina,

- kontrola in dopolnitev hladilnega plina;

- kontrola hladilnega sistema, delovanje elektronike in daljinskega upravljalnika;

- meritev temperature izpihanega zraka;

- preizkus, testiranje delovanja klime;

- preverjanje uhajanja plina v skladu z veljavnimi predpisi;

- izdelava poročila.

Popis naprav zajema:

- funkcionalni pregled in test naprave in pregled njenega dejanskega delovanja, popis ur delovanja, določitev in opis natačnega mesta nahajanja enote ( št. Prostora, mesto v prostoru znotraj ali zunaj stavbe), moč delovanja in opis pripadajoče infrastrukture za delovanje naprave

- izdelava poročila

Redno letno vzdrževanje toplotnih črpalk zajema:

- funkcionalni pregled in test naprave in pregled njenega dejanskega delovanja,

- čiščenje izmenjevalca zunanje enote,

- pregled in izpiranje odvoda kondenza iz zunanje enote,

- pregled in kontrola električnih komponent, ki vsebuje kontrolo delovanja elektromotorjev kompresorja, ventilatorja  in lamel,

- preverjanje pritiskov v sistemu in kontrola tlaka hladilnega plina,

- preveritev tesnosti spojev na instalacijah cevi toplotne črpalke,

- kontrolo vodnih filtrov in ekspanzijske posode,

- kontrolo delovanja zalogovnika sanitarne vode,

- pregled programskih nastavitev toplotne črpalke,

- izdelava poročila.

Izjavljamo, da razumemo in sprejemamo tehnične zahteve naročnika, kar potrjujemo z žigom in podpisom.

Kraj in datum:															Žig in podpis ponudnika:

Priloge (ločeni dokumenti)

Priloga 1: Okoljska politika SŽ

Priloga 2: Splošni okoljevarstveni pogoji SŽ

Tabele klimatskih naprav po družbah:

SŽ – Infrastruktura  - 3 skupine

- Seznam_klima_naprav_SKUPINA_1_3_2026.xlsx  11.03.2026  115448.xlsx

- Seznam_klima_naprav_SKUPINA_2_3_2026.xlsx  11.03.2026  115506.xlsx

- Seznam_klima_naprav_SKUPINA_3_3_2026.xlsx  11.03.2026  115544.xlsx

SŽ-Potniški promet, d.o.o. (PP_Seznam klim_vzdrževanje_JN 2026.xls)

SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o. (Klima naprave VIT 2026.xlsx)

SŽ-Tovorni promet, d.o.o. (TP_Seznam klima naprav 2026.xls)

SŽ-ŽIP, d.o.o. (SEZNAM KLIME 2026.xlsx)

Slovenske železnice, d.o.o. (Seznam klimatskih naprav SZ_2026)