## Ponudbeni predračun
Ponudnik:
Ponudbeni predračun številka:
A: Letni servisni pregledi
Z.Š. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Letni servis UPS do 9 kVA | kos | 12 |  | 0
2 | Letni servis UPS od 10 - 20 kVA | kos | 33 |  | 0
3 | Letni servis UPS od 21 - 45 kVA | kos | 42 |  | 0
4 | Letni servis UPS od 46 - 70 kVA | kos | 21 |  | 0
5 | Letni servis UPS nad 100 kVA | kos | 6 |  | 0
6 | Izredni letni pregledi in pregledi morebitnih dodatnih novih naprav |  |  |  | 15000
|  |  |  | SKUPAJ A | 15000
B: Vzdrževanje in tehnična podpora
Z.Š. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo, motaža rez.delov | ura | 180 |  | 0
2 | Interventna odprava napake izven rednega del. časa | ura | 60 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ B | 0
C: Dobava in montaža rezervnih delov *
Z.Š. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | set vent. 1-3 kVA | kos | 4 |  | 0
2 | set vent. 5-6 kVA | kos | 4 |  | 0
3 | set kond. In vent, 10-20 kVA | kos | 8 |  | 0
4 | set kond. In vent, 30-40 kVA | kos | 8 |  | 0
5 | set kond. In vent, 60 kVA | kos | 5 |  | 0
6 | set kond. In vent, 120 kVA | kos | 2 |  | 0
7 | set kond. In vent, M25 kVA | kos | 4 |  | 0
8 | kontrolna enota 30-120 kVA | kos | 1 |  | 0
9 | kontrolna enota 10-20 kVA | kos | 1 |  | 0
10 | CP in PT LCD display in PCB kartica | kos | 1 |  | 0
11 | SNMP kom. vmesnik | kos | 1 |  | 0
12 | Potrošni material in zamenjani rezervni deli ter rezervni deli z dobavo v skladišče ACB naročnika.** |  |  |  | 45000
|  |  |  | SKUPAJ C | 45000
* Strošek montaže ni vštet v ceni rezervnega dela
**Storitev menjave oziroma strošek dela se obračuna iz postavke B.
D: Nove UPS naprave*
Z.Š. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | UPS do 1-3 kVA | kos | 1 |  | 0
2 | UPS do 5-6 kVA | kos | 1 |  | 0
3 | UPS od 10 - 20 kVA | kos | 1 |  | 0
4 | UPS Modul 25 kVA | kos | 4 |  | 0
5 | UPS od 21 - 45 kVA | kos | 1 |  | 0
6 | UPS od 46 - 70 kVA | kos | 1 |  | 0
7 | UPS NAD 100 kVA | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ D | 0
* V pozicije D1-7 spada dobava nove naprave, prevoz, montaža na pripravljeno instalacijo ter spuščanje v pogon na lokaciji naročnika
E: Zamenjava AKU
Z.Š. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Aku 12V min. 7/9 Ah Long life | kos | 1008 |  | 0
2 | Aku 12V min. 27 Ah Long life | kos | 140 |  | 0
3 | Aku 12V min. 36/40 Ah Long life | kos | 256 |  | 0
4 | Aku 12V min. 90/92 Ah Long life | kos | 424 |  | 0
5 | Aku 12V min. 100/105 Ah Long life | kos | 48 |  | 0
6 | 6V 179Ah Long life | kos | 704 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja ostalih delov opreme, drobnega potrošnega materiala, povezav med aku |  |  |  | 50000
8 | Delo: vnos, iznos, (de)montaža, testiranje, odvoz pri zamenjavi AKU | ura | 640 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ E | 50000
Ponujena odkupna cena za iztrošene akumulatorje (MERILO ZA IZBOR): |  |  | € / tono
|  | Skupaj A+B+C+D+E |  |  | 110000
|  | DDV 22% |  |  | 24200
|  | Skupaj A+B+C+D+E z DDV |  |  | 134200
Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine. Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.
Podpis:
Datum: