## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: REVIZIJA PST V RTP DIVAČA 2026/27
| REKAPITULACIJA SKLOP 1: | Znesek
1. | Revizija PST v RTP Divača 2026/27 | 0
2. | Nepredvideno 3% | 0
3. | Skupna vrednost ponudbe za SKLOP 1 brez DDV (2+3) | 0
| REKAPITULACIJA SKLOP 2: | Znesek
1. | Dobava rezervnih delov za revizijo 2026/27 | 0
2. | Nepredvideno 3% | 0
3. | Skupna vrednost ponudbe za SKLOP 2 brez DDV (2+3) | 0

## Specifikacija SKLOP 1
RTP Divača
PONUDBENA SPECIFIKACIJA - VZDRŽEVALNA DELA - REVIZIJA PST 2026/27
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1. | Storitve in oprema za servis prečnega transformatorja: • Iztok starega olja (4000l), odvoz na uničenje in izdaja potrdila; • Sušenje in dostava novega olja tipa Nynas Nytro 4000x, 4000 l; • Dodatnih 200 l olja za izpiranje stikala OLTC; • Analiza prebojne trdnosti olja po zalivanju; • Odprava puščanj na vrhu kotlov T441 in T442, na stiku kotel – cevne povezave s konzervatorjem (dobava tesnil in zamenjava) • Odprava puščanj ocevju stikal OLTC T441 in T442 (zamenjava) Vodenje: • Vodenje in koordinacija vseh del v fazi priprave ter izvedbe • Drobni montažni material • Sodelovanje pri preizkušanju vseh izvedenih modifikacijah | kpl | 1 |  | 0
2. | Storitve in oprema za servis prečnega transformatorja: • Iztok starega olja (4000l), odvoz na uničenje in izdaja potrdila; • Sušenje in dostava novega olja tipa Nynas Nytro 4000x, 4000 l; • Dodatnih 200 l olja za izpiranje stikala OLTC; • Analiza prebojne trdnosti olja po zalivanju; Vodenje: • Vodenje in koordinacija vseh del v fazi priprave ter izvedbe • Drobni montažni material • Sodelovanje pri preizkušanju vseh izvedenih modifikacijah | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V ceni so vključeni vsi stroški, potrebni za kakovostno izvedbo del.

## Rezervni deli SKLOP 2
RTP Divača
PONUDBENA SPECIFIKACIJA - REZERVNI DELI PST 2026/27
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1. | REZERVNI DELI IN MATERIAL ZA OLTC MR1100540 2026 | komplet | 1 |  | 0
2. | REZERVNI DELI IN MATERIAL ZA OLTC MR1100541 2026 | komplet | 1 |  | 0
3. | REZERVNI DELI IN MATERIAL ZA OLTC MR1100540 2027 | komplet | 1 |  | 0
4. | REZERVNI DELI IN MATERIAL ZA OLTC MR1100541 2027 | komplet | 1 |  | 0
5. | TESNILA ZA OCEVJE FILTROV OLTC T441 IN T442 | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
V ceni so vključeni vsi stroški, potrebni za kakovostno izvedbo del.