Obrazec

PONUDBA (REKAPITULACIJA)

št.: ____________________________

1. Predmet javnega naročila: »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

- Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

- Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

- V postopku oddaje javnega naročila »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_____________________ , podajamo ponudbo s skupno ponudbeno ceno (skupna ponudbena vrednost):

ponudbena cena (brez DDV):	EUR

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Ponudnik mora izpolnjen obrazec naložiti v zavihek »Predračun« na e-JN v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Ponudbeni predračun – Excel preglednica se naloži v zavihek »Ostale priloge«

PODATKI O PONUDNIKU

V ponudbi nastopamo kot:	______________________________________________________

(glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e-pošta in tel. številka) |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje: ime in priimek, ulica, hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |
| Zakoniti zastopniki ponudnika, druge pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad ponudnikom ter člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ponudnika (ime in priimek, delovno mesto/funkcija ter EMŠO, v kolikor ta ni naveden v obrazcu ESPD) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

DA				 NE

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake v ponudbi zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika tako, da ob upoštevanju količin in cen na enoto brez DDV, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost z upoštevanjem pravilne matematične operacije (ustrezno označiti):

DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

V            , dne

(žig)	---------------------------------

podpis zastopnika ponudnika

Obrazec Prijava drugih udeležencev

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Zakoniti zastopniki gosp. subjekta, druge pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad gosp. subjektom ter člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa gosp. subjekta(ime in priimek, delovno mesto/funkcija ter EMŠO, v kolikor ta ni naveden v obrazcu ESPD) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu ter vrsto del) | V primeru skupne ponudbe ali podizvajalskega nastopa je ponudbi potrebno priložiti tudi pogodbo oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo izhajala delitev del.) |
| Vrednostni del v EUR in v deležu (v %) od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt (velja za nastop s partnerjem ali podizvajalcem) | EUR % |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o tem) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

(žig)       --------------------------------------

podpis zastopnika ponudnika

Obrazec

IZJAVA PODIZVAJALCA

| Podjetje/naziv: |  |
| --- | --- |

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, ki bo izbran s strani naročnika za izvedbo predmetnega javnega naročila pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu pravočasno poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je ta obrazec  tudi priloga k pogodbi.

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Obrazec

SEZNAM KADRA

Ponudnik/partner/podizvajalec: _____________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila: »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

nominiramo naslednje osebe, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje:

Inženir

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Monter strojnih instalacij

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK/ poklic (NPK) | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Monter elektro instalacij

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK/ poklic (NPK) in št. certifikata | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Kraj in datum: 							Podpis:

Ponudnik/ partner/podizvajalec:

žig

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

V kolikor kader ni zaposlen pri ponudniku, mora biti delodajalec kadra ali kader sam nominiran kot podizvajalec ali partner.

Obrazec

PODATKI O REFERENČNEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

Ponudnik/partner/podizvajalec: ______________________________________________________

Izjavljamo, da smo spodaj navedena dela opravili strokovno in kvalitetno, skladno s pogodbo in navodili naročnika ter da so podatki o referenčnem delu resnični.

| Investitor: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov investitorja: |  |  |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  |  |
| Leto izvedbe: |  |  |
| Vrednost referenčnih del: | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
|  | (vrednost celotnih referenčnih del) | (delež referenčnih del gospodarskega subjekta) |
| Opis reference, ki jo je opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (za objekt: CCSI klasifikacija vrste objekta, vrsta vgrajene opreme in vsebina del) |  |  |

Ponudnik/partner/podizvajalec:

žig	____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

za prijavo na javno naročilo za »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

Naročnik kateremu je gospodarski subjekt opravil dela

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

(navede se naziv izvajalca)

izvedel ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Dela in oprema, ki so bila izvedena na objektu:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………,

v investicijski vrednosti navedenih del in opreme ……………………….EUR brez DDV.

CCSI klasifikacija navedenega objekta: ……………………………….

Datum začetka posla: ……………………………………………………

Datum končanja posla: ……………………………………………………

Potrjujemo, da so bila dela opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu s predpisi, z določili pogodbe in navodili naročnika.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami, je kontaktna oseba _____________________________________, tel. št.__________________________, elektronski naslov: ________________________________________.

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe:

____________________________

(ime in priimek, funkcija)

____________________________

(podpis)

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako referenčno potrdilo posebej.
Obrazec

IZJAVA - PODATKI ZA NOMINIRANEGA VODJO GRADNJE / VODJO DEL ZA ELEKTRO DELA (ustrezno obkrožiti oz. podčrtati za koga se izdaja to potrdilo)

»Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

Za to javno naročilo nominiramo vodjo gradnje/vodjo del (ustrezno podčrtati oz. obkrožiti za koga):

Ime in priimek:	___________________________________

Strokovna izobrazba oz. poklicni naziv:  	___________________________________

Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identifikacijska številka v imeniku aktivnih vodij del ali PI pri IZS: ______________________

Zaposlen pri: ______________________

Predhodno naveden kader _________________________________ je v obdobju od leta 2021 do dneva pred objavo obvestila o naročilu po odprtem postopku na Portalu javnih naročil kot

________________________________ (vpišite funkcijo strokovnega kadra, npr. kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu določb GZ-1 oz. GZ pomenijo funkcijo vodje del za področje strojnih inštalacij ali elektro  inštalacij oz. so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje del za področje strojnih ali elektro inštalacij)

vodil naslednja referenčna dela:

| Investitor (naziv in naslov): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  |  |
| Naziv referenčnega dela: |  |  |
| Datum prevzema referenčnega dela s strani investitorja: |  |  |
| Vrednost referenčnih del: | EUR brez DDV |  |
| Opis reference, ki jo je opravil in obračunal nominiran kader (, vrsta - vsebina del, za vodjo gradnje se vpiše še CCSI klasifikacija vrste objekta) |  |  |

Podpis imenovanega vodje: _______________________________

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

POTRDILO O REFERENČNEM DELU VODJE GRADNJE/ /VODJE DEL ZA ELEKTRO DELA

(ustrezno obkrožiti oz. podčrtaj oz. izberi za koga se izdaja to potrdilo)

REFERENČNI INVESTITOR:

(naziv)

(naslov)

Izjavljamo, da je g./ga.  ____________________________za nas pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu s pogodbo št. ____________________________ z dne ___________________ opravljal/a delo kot (navesti funkcijo, npr. vodja del ali vodja gradnje…) ______________________  izvedel :

projekta  ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Dela so bila izvedena na objektu:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

v investicijski vrednosti navedenih del in opreme ……………………….EUR brez DDV.

CCSI klasifikacija navedenega objekta (to se navede za nominiranega vodjo gradnje): ……………………………….

Datum začetka posla: ……………………………………………………

Datum končanja posla: ……………………………………………………

Potrjujemo, da so bila dela opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu s predpisi, z določili pogodbe in navodili naročnika.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami, je kontaktna oseba _____________________________________, tel. št.__________________________, elektronski naslov: ________________________________________.

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe:

____________________________

(ime in priimek, funkcija)

____________________________

(podpis)

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI KANALIZACIJSKI MATERIALI)

Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj

Minimalni svetli profil javne kanalizacije je 250 mm.

Minimalni svetli profil hišnega priključka je 160 mm.

Minimalni profil tlačnega voda na javni kanalizaciji je 80 mm.

CEVI:

- Kanalizacija za komunalno odpadno vodo:

- Za cevovode do vključno dimenzije DN300 mm in pri padcu cevi 0,5 % in več je  minimalni kriterij:

- PVC - Cevi iz polivinil klorida (PVC-U), brez polnil, s pripadajočimi fazonskimi kosi. Cevi in fazonski kosi so polnostenski, brez upenjenega jedra, rdeče-rjave barve za boljšo UV zaščito, izdelane po DIN EN 1401-1, obodne togosti min. SN 8 kN/m2, uporabljen material brez regenerata z max. 20 % lastnega obtočnega materiala. Dovoljena vsebnost CaCO3 do 10 %. Spajanje cevi z obojko z utorom in integriranim gumi (EPDM) tesnilom. Polaganje cevi skladno z navodili proizvajalca.

- PP - Cevi iz polipropilena (PP), brez polnil, polno stenska, brez upenjenega jedra, min. trdnosti SN 8 kN/m2 s pripadajočimi fazonskimi kosi. Cevi po SIST EN 1852. Spajanje cevi z  obojkami ali spojkami z gumi (EPDM) tesnilom. Polaganje cevi skladno z navodili proizvajalca.

- Za cevovode dimenzij, večjih od DN300 mm oz. za cevovode, katerih padec je manjši kot 0,5 % - tudi za manjše profile, je minimalni kriterij:

- POL - Cevi iz armiranega poliestra (GRP), nazivne togosti min. SN 10.000 N/m2, izdelane po SIST EN ISO 23856:2021. Cevi morajo imeti na eni strani montirano armirano poliestrsko spojko z gumi (EPDM) tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi mora biti iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, min. debeline 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca.

- Beton - centrifugirane armiranobetonske cevi z obojko (mufno) in integriranimi gumi tesnili izdelane po SIST EN 1916. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca. Notranja stena cevi mora biti gladka in abrazivno odporna.

- Fekalna kanalizacija - tlačni kanal:

- Za tlačne cevovode dolžine do 50 m, PE100 RC  PAS 1075 tip 1 gladki polnostenski, označen z rjavo črto, od d 90 do d125 mm,  tlačna stopnja min. 6 barov oz. skladno z zahtevami projekta, izdelane skladno s standardi SIST EN 12201-1.

- Za tlačne vode nad 50 m in ali  DN 125 mm in večje cevi iz nodularne litine s pripadajočimi fazonskimi kosi, nazivne togosti najmanj SN 8, izdelane po standardu EN 598:2007+A1:2009,  z notranjo cementno oblogo odporno na snovi v komunalni odpadni vodi izdelano po standardu EN 598, zunanja zaščita je zlitina Zn-AL  ter premaz rdeče barve v skladu s standardom.

REVIZIJSKI JAŠKI:

Revizijski jaški so svetlega premera 1000 mm.

Jaški, plitvejši od 1,5 m, so svetlega premera 800 mm.

Enako velja za hišne priključne jaške.

Jaški so lahko:

- montažni iz centrifugiranih armirano betonskih cevi z gumi tesnili po standardu SIST EN 1917 s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami. Višina mulde je praviloma najmanj 1/2 višine odvodne cevi oz. skladna z zahtevami projekta. Vtočni in iztočni nastavki  so tovarniško pripravljeni iz materialov skladnih s cevovodom, obodne togosti min. SN 8 kN/m2 in so tesnjeni z integriranimi gumi tesnili. V dnu izvedena mulda ne sme imeti praznih odcepov. Mulda jaška naj ima naklon vsaj 0,5 %.

Vgradnja in montaža jaškov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. AB venec s pokrovom nalega na steno jaška skladno z navodili proizvajalca.

- iz armiranega poliestra, s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami, izdelanimi skladno s pridobljenim in veljavnim slovenskim tehničnim soglasjem (STS) ter vstopnim nastavkom iz cevi obodne togosti SN 5.000 N/m2. Višina mulde je praviloma najmanj 1/2 višine odvodne cevi oz. skladna z zahtevami projekta. Debelina ravne plošče mulde je najmanj enaka debelini cevi mulde. Vtočni in iztočni nastavki  so tovarniško pripravljeni iz materialov skladnih s cevovodom, obodne togosti min. SN 8 kN/m2 in so tesnjeni z integriranimi gumi tesnili. V dnu izvedena mulda ne sme imeti praznih odcepov. Mulda jaška naj ima naklon vsaj 0,5 %.

Vgradnja in montaža jaškov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. AB venec s pokrovom se polaga na AB razbremenilni prstan, ki je položen na utrjeno podlago okrog stene jaška.

KANALSKI POKROVI:

Na povozne površine se vgrajuje kanalske pokrove dimenzije DN 600 mm, nosilnosti 400 kN iz sive ali duktilne litine vgrajene v AB venec ustrezne dimenzije. Pokrovi so izdelani skladno s standardom  SIST EN 124-1 in EN124-2. Pokrovi so ventilirani in neventilirani skladno z zahtevami projekta. Pokrov je ali v celoti iz litine ali ima betonski vložek iz betona z dodatki odpornega na nizke temperature in soli za vzdrževanje cest. Masa pokrova skupaj z okvirjem je min. 110 kg. Protihrupni vložek je iz poliuretana neodstranljivo zlepljen na pokrov, odporen na olje, bencin, sol, z enakimi lastnostmi od -50 °C do +70 °C. Konstrukcija in postavitev protihrupnega vložka preprečuje vodoravni pomik pokrova in stik kovine s kovino.

AB venec z vgrajenim pokrovom se lahko namesti na betonski jašek direktno na steno jaška, pri jaških iz armiranenega poliestra pa se AB venec z vgrajenim pokrovom položi na AB razbremenilni  prstan, skladno z opisom pri postavki o revizijskih jaških.

V neutrjenih površinah  (makadamsko cestišče, travnik) je potrebno pod pokrove namestiti perforirane lovilne koše (vedra) za lovljenje peska in zemlje. Lovilni koši so okrogli, premera cca 58 cm, globine do 10 cm,  iz jeklene pločevine, s štirimi privarjenimi jeklenimi nosilci, ki se obesijo na okvir kanalizacijskega pokrova. Perforacije so tako po dnu posode, kot po celotnem robu. Lovilni koš mora imeti tudi ustrezne ročaje, ki omogoča uravnotežen dvig polnega koša in praznjenje posode. Nosilnost koša je minimalno 20 kg.

Ponudnik izjavljam, da ves ponujen material ustreza zahtevanim pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji in bo vgrajen skladno z navodili in priporočili proizvajalca.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaželeno je, da ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi, sicer najkasneje do podpisa pogodbe.

# IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

  - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

  - podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA RESNOST PONUDBE

# Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil JN _____________________________, z dne _________, katerega predmet je »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

ZNESEK IN VALUTA:  11.000.00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden elektronki naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:  18. 2. 2027, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi poziv in brez ugovora, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov).

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če naročnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če naročnik, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-	ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv upravičena v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI –»Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

Glava s podatki o garantu

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC:  OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………, sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, katere predmet je »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj« (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti __________ EUR. (5% vrednosti ponudbe z DDV).

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki, če je naveden elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici  ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

Stranka, ki je dolžna plačati stroške:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti tega finančnega zavarovanja strinjal, da se naročniku finančnega zavarovanja podaljša pogodbeni rok, se lahko naročnik finančnega zavarovanja in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje tega finančnega zavarovanja.

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU –  »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

Glava s podatki o garantu

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:  OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe        (naziv pogodbe o izvedbi javnega naročila, številka pogodbe, datum), katere predmet je Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj.

V skladu s pogodbo __________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale in naročnikom finančnega zavarovanja _____________________ (naziv izvajalca) za izvedbo »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«, v vrednosti __________ EUR, je naročnik finančnega zavarovanja dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je 5% vrednosti končne situacije obračuna del z DDV)

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden naslov za elektronsko predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Ta bančna garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo.

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali na prvi poziv, brez ugovora in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika tega finančnega zavarovanja, katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

VZOREC GRADBENE POGODBE ZA »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

| INVESTITOR: | OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, po pooblastilu in pogodbi Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ident. št. za DDV: | SI 41432851 |
|  | Matična št. | 5880505000 |
| in |  |  |
| IZVAJALEC: | ______________(naziv), ____________(sedež), ki ga zastopa ___________ |  |
|  | Ident. št. za DDV: | __________________ |
|  | Matična številka: | __________________ |
|  | Številka TRR izvajalca : | __________________ |

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

1. člen

Pogodbeni stranki se uvodoma seznanjata, da je med Občino Domžale in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o. sklenjena pogodba št. 4112-10/2024 (Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.: 129/2024) z dne 13. 6. 2024, skupaj z Aneksom št. 1 k navedeni pogodbi, št. 129-1/2024 z dne 6. 5. 2025, Aneksom št. 2 k navedeni pogodbi, št. 129-2/2025 z dne 18. 9. 2025 in Aneksom  št. 3  k navedeni pogodbi, št. 129-3/2024 z dne 14. 5. 2026, s katero je Občina Domžale pooblastila Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljevanju: pooblaščeni investitor) za izvajanje investicije v njenem imenu za ureditev sistema mešane kanalizacije - razbremenilnik Bertoncelj, ki med drugim zajema tudi strojno in elektro opremo Razbremenilnika Bertoncelj.

I. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo investitor naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo pogodbenih del »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«:

- dobava in vgradnja elektro in strojne opreme, gradbena dela iz popisa del in materialov (v nadaljevanju skupaj: inštalacijska dela z opremo),

- administrativna dela,

- po projektu PZI št. PRO K 21028, julij 2024, ki ga je izdelalo podjetje Ekologika d.o.o.

in projektu PZI št. 385/22, junij 2022, ki ga je izdelalo podjetje SIM d.o.o.

- razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca št. ________________ za izvedbo javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko _______________,

ki vse je sestavni del te pogodbe.

Administrativna dela: obsegajo predložitev dokazil o zanesljivosti objekta v obliki ustreznega elaborata (natisnjeni izvodi + na elektronskem nosilcu) z obvezno vsebino:

- geodetski posnetek novega stanja komunalnega voda (1 natisnjen izvod + CD v skladu z geodetskimi predpisi (kot topografsko – katastrski načrt in montažnimi shemami izvedenih vozlišč (izris in fotografski posnetek),

- gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer,

- projekt izvedenih del (PID),

- uporabniška dokumentacija na avtorskem delu - programski opremi, vključno z izvorno kodo,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu cene na enoto mere in je enaka ocenjeni vrednosti, ovrednoteni po ponudbi izvajalca št. ______________ z dne ___________, ki znaša:

=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

DDV    	=_________________EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

SKUPAJ:	=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

*DDV se ne obračuna, in sicer iz naslova obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1.

III. ROKI

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni od uvedbe v delo in jih izvajal v skladu s terminskim planom izvedbe pogodbenih del ter jih dokončal v roku 6 mesecev od uvedbe v delo.

Kot dan uvedbe v delo se šteje, ko pooblaščen investitor izpolni obveznosti iz 6. člena te pogodbe. Datum uvedbe v delo se vpiše v gradbeni dnevnik. Uvedba v delo se izvede najkasneje v 10 dneh od dneva poziva naročnika izvajalcu za uvedbo v delo.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 10 dni po uvedbi v posel predložil podroben terminski plan, ki je usklajen tudi izvajalcem glavnih gradbenih del  V3 d.o.o. in IMP, d.d..

Izvajalec se obvezuje:

- inštalacijska dela z opremo dokončati v roku 5 (petih) mesecev od uvedbe v delo, za kar se izdela Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta in kar pomeni zapisniški prevzem objekta,

- dokončati administrativna dela v 1 (enem) mesecu po zapisniškem prevzemu objekta,

- predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v rokih, kot jih opredeljuje 16. člen te pogodbe.

5. člen

Rok dokončanja inštalacijskih del z opremo je tisti rok, ko so dokončana vsa gradbena in inštalacijska dela, z dobavo in vgradnjo opreme iz popisa del.

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal skladno z dogovorjenim terminskim planom.

Časovni rok izvedbe se lahko spremeni v primeru višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogoča izvrševanje pogodbenih obveznosti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Naročnik si pridržuje pravico, da začasno zaustavi dela, o čemer bo pravočasno obvestil izvajalca. Za čas zaustavitve del izvajalec nima pravice zaračunavati stroškov zaradi zaustavitve del. Rok za dokončanje del se bo v tovrstnem primeru ustrezno podaljšal, sicer pa se morajo dela izvajati neprekinjeno.

Če izvajalec zamuja glede na dogovorjeni rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, vendar zgolj v primeru, da je podaljšanje opravičljivo in se naročnik s podaljšanjem roka strinja.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti  ustrezno spremenjen terminski plan poteka pogodbenih del.

Pogodbena dela so dokončana z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi in se lahko podaljša v primerih naštetih v tej pogodbi in v Posebnih gradbenih uzancah 2020 (GZS, 2020), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa ter po potrebi s predložitvijo podaljšanja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

6. člen

Investitor je dolžan pred pričetkom izvajanja pogodbenih  del izvajalcu izročiti:

- en izvod projektne dokumentacije.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do primopredaje objekta) v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). Izvajalec ima zavarovano svojo odgovornost z zavarovalno polico št. ________________ pri zavarovalnici _________________.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih pogodbenih del se izvajalec obvezuje, da:

- vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi, vključno gradbenimi,

- glede zavarovanja gradbišča, načrta gradbišča, vključno skupnega delovišča dela izvajati skladno z navodili izvajalca V3 d.o.o. in IMP, d.d.. ter s kadri usposobljenimi s področja varnosti pri delu,

- pred pričetkom pogodbenih del izdela varnostni načrt, usklajen z varnostnim načrtom izvajalcev na gradbišču V3 d.o.o. in IMP, d.d.,

- pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje, usklajen z navodili izvajalca na gradbišču V3 d.o.o. in IMP, d.d.,

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika na gradbišču, v kolikor le ti ne bi upoštevali zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornega organa ali malomarno in nekvalitetno izvajali dela;

- pred pričetkom pogodbenih del investitorju preda terminski plan dela,

- po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo pogodbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- izvesti suhi in mokri zagon dobavljene in vgrajene opreme z nastavitvami,

- ves čas gradnje sodeluje na operativnih sestankih s predstavniki investitorja,

- ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- investitorja pisno obvesti o dokončanju inštalacijskih del z opremo ,

- po končanih delih pripravi tehnično dokumentacijo oziroma elaborate iz 2. člena te pogodbe,

- pri prevzemu objekta, naročnika in uporabnika seznaniti z upravljanjem in  vzdrževanjem;

- izvedbo inštalacijskih del z opremo  organizira tako, da se dela izvajajo najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

9. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3 (Ur. List RS št. 91/2015 s spremembami).

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Opravljena inštalacijska dela z opremo obračuna po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Cene na enoto so nespremenljive do izdaje končne situacije.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi investitorja in nadzornega organa. Izvajalec izvedbe dodatnih del ne more zavrniti, če je naročnik pristal na njihovo vrednost.

11. člen

Izvajalec na podlagi potrjenih izmer v knjigi obračunskih izmer za pretekli mesec sestavi in vroči nadzornemu organu v potrditev začasno mesečno situacijo. Začasno mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, izvajalec nato vroči v predhodni pregled in potrditev pooblaščenemu investitorju.

V primeru, da nadzorni organ ali pooblaščeni investitor ne soglašata z višino mesečne situacije ali s posameznimi postavkami v njej, jo potrdita v nesporni višini. Na podlagi potrjene situacije izvajalec izstavi račun.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice investitorja do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z vmesnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec lahko investitorju do primopredaje objekta izstavi račune v skupni vrednosti do višine 95% pogodbene vrednosti brez DDV. Po uspešno izvedeni primopredaji izvajalec investitorju na osnovi potrjene končne situacije izstavi račun do polne vrednosti izvedenih del.

Investitor bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. ____________________, pri banki _____________, najkasneje 30. dan od prejema plačila računa.

12. člen

Na podlagi 28. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 s sprem. in dopol.) morajo pravne in fizične osebe, ki za Občino Domžale dobavljajo blago, izvajajo storitve ali izvajajo gradnjo, Občini Domžale pošiljati račune izključno v elektronski obliki (e-račun) prek spletnega programa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki je dostopen na naslovu www.ujp.gov.si ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov in so objavljeni na spletni strani UJP.

V primeru, da račun ne bo poslan v predpisani obliki in na način iz prejšnjega odstavka, bo zavrnjen.

VII. POGODBENA KAZEN

13. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo investitor pri izplačilu računov obračunal pogodbeno kazen v višini 1‰ pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar do največ 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Investitor je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna z mesečnim poplačilom oz. lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške izvajalca svetovalnega inženiringa in nadzora zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Investitor in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode investitorju. Povračilo tako nastale škode bo investitor uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko investitor uveljavi tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi investitor zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko investitor zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga investitor k temu pozove, skupaj z investitorjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Investitor lahko v primeru neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko investitor vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta zadošča. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

14. člen

V primeru, da izvajalec:

- ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v skladu s 4. členom te pogodbe;

- ne predloži dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- zamenja vodjo del brez soglasja naročnika ali vodja del ni stalno prisoten na gradbišču,

lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo. Poleg pogodbene kazni lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE

15. člen

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del in opreme 3 leta. Garancijski rok teče od zapisniškega prevzema objekta (Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta). Navedeno jamčevanje ne izključuje odgovornosti za solidnost gradbe, in sicer 10 let od primopredajnega zapisnika.

Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor oz. s strani investitorja izbran drug izvajalec na račun in stroške izvajalca. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema zamenjanih delov. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev, vendar ne manj kot 3 leta od zapisniškega prevzema objekta (Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta).

Pogoj za uspešno opravljeno primopredajo del (Zapisnik o sprejemu in izročitvi) je s strani izvajalca izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

16. člen

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči dve finančni zavarovanji.

Finančni zavarovanji morata biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv ter vsebinsko ne smeta odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del po tej pogodbi izroči investitorju v roku 15 dni po podpisu pogodbe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ______________ EUR, kar je 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko uveljavi v primeru kršitev pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj do izteka 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka. V kolikor v tem roku ni predložena veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, je potrebno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ustrezno podaljšati.

Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo del izvajalec predloži v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice ali pa deponira sredstva v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Občine Domžale, v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 15 dneh po zapisniškem prevzemu objekta (Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta) investitorju izročil finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi deponira sredstva v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV na TRR Občine Domžale v roku 15 dni po zapisniškem prevzemu objekta. Sredstva morajo biti deponirana 30 dni dlje kot znaša garancijska doba po pogodbi.

IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

17. člen

Izvajalec mora investitorja pisno obvestiti o dokončanju inštalacijskih del z opremo, ki vključuje tudi že vključitev objekta v center vodenja.

V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokončanju inštalacijskih del z opremo na ogledu objekta ugotovijo pomanjkljivosti, se pred izdelavo zapisnika o kvalitativnem pregledu objekta izdela vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolžan izvajalec odpraviti, da bi bil prevzem objekta uspešen, ter datum ponovnega ogleda objekta.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca ali jih na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Po uspešnem kvalitativnem pregledu izvedenih del oziroma odpravi morebitnih pomanjkljivosti se pristopi k primopredaji objekta.

Morebitna uporaba objekta ne šteje za primopredajo izvedenih inštalacijskih del z opremo, razen če naročnik tega izrecno ne potrdi.

X. AVTORSKE PRAVICE

18. člen

Vse materialne in druge avtorske pravice na programski opremi, ki je predmet izdelave po tej pogodbi, so last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorjem.

Investitor je tako izključni lastnik programske opreme, ki je predmet izdelave po tej pogodbi.

Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan investitorju izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo na avtorskem delu – programski opremi in je ta last investitorja. Izvorno kodo je Izvajalec dolžan prenesti na investitorja na način, ki dopušča tudi modifikacije in izpeljana dela ter njihovo distribucijo.

Na morebitni programski opremi, ki je ne razvije izvajalec sam, mora izvajalec na investitorja prenesti licenco, ki omogoča ustrezno reproduciranje. Izvajalec za ta del kode na investitorja prenese neomejeno pravico uporabe te kode za namen vzdrževanja in nadgradenj aplikacije iz te pogodbe. Izvajalec investitorju za tako orodje preda kodo in tehnično/uporabniško dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo tega orodja.

19. člen

Za izpolnitev pogodbe mora izvajalec opraviti primopredajo objekta.

Primopredaja se izvede in je uspešno opravljena, ko so izvedena vsa pogodbena dela ter odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene tekom izvedbe pogodbenih del in so navedene v zapisnikih o kvalitativnih, količinskih pregledih, izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Uspešna primopredaja objekta se dokazuje z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi objekta, kot dokumentom, ki potrjuje dokončanje vseh del (inštalacijskih del z opremo in administrativnih iz 2. člena te pogodbe) in izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Vsa dela morajo biti kvalitetno izvedena, objekt z opremo služiti svojemu namenu, prostori, objekti in okolica, ki niso neposredno predmet te pogodbe, pa morajo biti nepoškodovani in očiščeni oz. popravljeni, sanirani, če jih je izvajalec poškodoval, o čemer izvajalec pisno obvesti investitorja.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v roku, ki ga določi investitor, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

20. člen

Kontaktna oseba pooblaščenega investitorja za izvajanje te pogodbe je ___________________.

Kontaktna oseba s strani izvajalca za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati investitorju, pooblaščenemu investitorju in nadzornemu organu.

21. člen

Investitor pooblašča izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se ustvarijo na gradbišču, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pooblaščeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. List RS, št. 34/2008 s sprem. in dopol).

V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih investitor lahko odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

V primeru nastopa s podizvajalcem:  XII. PODIZVAJALCI

22. člen

Izvajalec mora nove podizvajalce priglasiti v roku petih dni. Podizvajalce potrjuje naročnik. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3.

V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predložiti:

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,

- izpolnjen ESPD obrazec za podizvajalca,

- kopijo pravnega akta, npr. pogodbe, iz katerega je razvidena vrsta, vrednost in obseg, delež del, ki jih povzema podizvajalec.

V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi:

- zahtevo podizvajalca  po neposrednih plačilih.

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec za potrebe neposrednih plačil pooblašča investitorja, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora v tem primeru svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja, posredniku investitorja ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s kateri je investitorju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

XIV. RAZVEZNI POGOJ

24. člen

Ta pogodba je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Investitor je prost zaveze naročanja pogodbenih del, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo investitor odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

- prenehanje poslovanja izvajalca,

- neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

- izvedba pogodbenih del, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

- neupoštevanje dogovorjenih cen v nasprotju z določili te pogodbe,

- izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

- ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

- drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Investitor bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer s prenehanjem pogodbe v roku, ki ga določi investitor.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko Investitor brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer tako, da odstopi od te pogodbe najmanj z enomesečnim odpovednim rokom.

XVI. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu investitorja.

27. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži investitorju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma položi denarni depozit v skladu s to pogodbo.

28. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih investitor prejme en (1) izvod, pooblaščeni investitor dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

| Številka: _____________ | Številka: ________________ |
| --- | --- |
| _____________, dne: _____________ | Domžale, dne: ________________ |
| IZVAJALEC: | INVESTITOR: |
| __________________________ | OBČINA DOMŽALE Po pooblastilu |
| ki ga zastopa: ____________________ | ###### Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. ###### Direktor: ###### Marko Fatur |

Obrazec

Izjava po 35. členu ZIntPK in o neuvrstitvi v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

V postopku za izvedbo javnega naročila »Strojna in elektro oprema za razbremenilnik Bertoncelj«

Ponudnik/partner/podizvajalec: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s sprem.).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali po našem vedenju njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. prek drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Sporazum, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je ničen.

Izjavljam tudi, da nisem povezan/a s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika

Ponudnik v ESPD obrazcu, v Delu II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka A: Informacije o gospodarskem subjektu izpolni tudi polji »E-pošta« in »Telefon«. V primeru izbire ponudnika v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. S podpisom tega obrazca in ESPD obrazca ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Izjavo morajo podati ponudnik/partner/podizvajalec