## sklop 1 VODOVODNI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 1: Dobava vodovodnega materiala (CEVI ALKATEN, PVC IN PRIBOR)
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 1:
CEVI ALKATEN, PVC IN PRIBOR
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | CEV ALKATEN PE 100 DN 20 - 16 BAR /50-100m | 100 | M |  | 0
2 | CEV ALKATEN PE 100 DN 25 - 16 BAR /50-100m | 100 | M |  | 0
3 | CEV ALKATEN PE 100 DN 32 -16 BAR /50-100m | 100 | M |  | 0
4 | CEV ALKATEN PE 100 DN 40 -16 BAR/50-100m | 100 | M |  | 0
5 | CEV ALKATEN PE 100 DN 50 -16 BAR/50-100m | 100 | M |  | 0
6 | CEV ALKATEN PE 100 DN 63 -16 BAR/50-100m | 50 | M |  | 0
7 | CEV ALKATEN PE 100 DN 75 -16 BAR/50-100m | 50 | M |  | 0
8 | CEVALKATEN PE100 DN 90 -16 BAR/50-100m | 100 | M |  | 0
9 | CEV ALKATEN PE100 DN 110 -16 BAR/50-100m | 100 | M |  | 0
10 | CEV ALKATEN PE100 DN 63 -16 BAR/6m | 30 | M |  | 0
11 | CEV ALKATEN PE100 DN 75 -16 BAR/6m | 12 | M |  | 0
12 | CEV ALKATEN PE100 DN 90 -16 BAR/6m | 30 | M |  | 0
13 | CEV ALKATEN PE100 DN 110 -16 BAR/6m | 30 | M |  | 0
14 | CEV ALKATEN PE100 DN 125 - BAR/6m | 30 | M |  | 0
15 | CEV ALKATEN PE100 DN 140 -16 BAR/6m | 30 | M |  | 0
16 | CEV ALKATEN PE100 DN 160 -16 BAR/6m | 30 | M |  | 0
17 | CEV STIGMAFLEKS Ø 110/6m | 5 | KOM |  | 0
18 | CEV STIGMAFLEKS Ø 75, kolut | 100 | M |  | 0
19 | CEV STIGMAFLEKS Ø 50, kolut | 100 | M |  | 0
20 | KOLENO 1" +GF ali enakovredno | 10 | KOM |  | 0
21 | KOLENO 5/4" +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
22 | KOLENO 6/4" +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
23 | KOLENO 1" ZUNANJI NAVOJ +GF ali enakovredno | 10 | KOM |  | 0
24 | KOLENO 5/4" ZUNANJI NAVOJ +GF ali enakovredno | 10 | KOM |  | 0
25 | KOLENO 6/4" ZUNANJI NAVOJ +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
26 | KOLENO 1" NOTRANJI NAVOJ +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
27 | KOLENO 5/4" NOTRANJI NAVOJ +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
28 | KOLENO 6/4" NOTRANJI NAVOJ +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
29 | KOS T 32 +GF ali enakovredno | 10 | KOM |  | 0
30 | KOS T 40 +GF ali enakovredno | 10 | KOM |  | 0
31 | KOS T 50 +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
32 | KOS T 40+32+40 +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
33 | KOS T 50+32+50 +GF ali enakovredno | 5 | KOM |  | 0
34 | SPOJKA GF 1/2 / 50%NN 50%ZN | 10 | KOM |  | 0
35 | SPOJKA GF 3/4/" 50%NN 50%ZN | 20 | KOM |  | 0
36 | SPOJKA GF 1" /" 50%NN 50%ZN | 20 | KOM |  | 0
37 | SPOJKA GF 5/4" 50%NN 50%ZN | 10 | KOM |  | 0
38 | SPOJKA GF 6/4" 50%NN 50%ZN | 10 | KOM |  | 0
39 | SPOJKA GF 2" 50%NN 50%ZN | 10 | KOM |  | 0
40 | SPOJKA GF 1/2"/DVOJNA | 10 | KOM |  | 0
41 | SPOJKA GF 3/4"/DVOJNA | 20 | KOM |  | 0
42 | SPOJKA GF 1" /DVOJNA | 20 | KOM |  | 0
43 | SPOJKA GF 5/4"/DVOJNA | 20 | KOM |  | 0
44 | SPOJKA GF 6/4"/DVOJNA | 10 | KOM |  | 0
45 | SPOJKA GF Ø 63/DVOJNA | 10 | KOM |  | 0
46 | TRAK MARKIRNI VOD. | 250 | M |  | 0
47 | ZRAČNI VENTIL 1" PVC | 5 | KOM |  | 0
48 | REDUCIRNA SPOJKA 25-20 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
49 | REDUCIRNA SPOJKA 32-20 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
50 | REDUCIRNA SPOJKA 32-25 +GF+ | 10 | KOM |  | 0
51 | REDUCIRNA SPOJKA 40-25 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
52 | REDUCIRNA SPOJKA 40-32 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
53 | REDUCIRNA SPOJKA 50-32 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
54 | REDUCIRNA SPOJKA 50-40 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
55 | REDUCIRNA SPOJKA 63-32 +GF+ | 2 | KOM |  | 0
56 | REDUCIRNA SPOJKA 63-40 +GF+ | 2 | KOM |  | 0
57 | REDUCIRNA SPOJKA 63-50 +GF+ | 2 | KOM |  | 0
58 | KONČNA KAPA 20 +GF+ | 2 | KOM |  | 0
59 | KONČNA KAPA 25 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
60 | KONČNA KAPA 32 +GF+ | 5 | KOM |  | 0
61 | KOLENO NOTRANJI NAVOJ 32-3/4'' +GF+ | 5 | KOM |  | 0
62 | KOLENO VRTLJIVO 1'' | 5 | KOM |  | 0
63 | KOLENO VRTLJIVO 6/4'' | 5 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 2 VODOVODNI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 2: Dobava vodovodnega materiala (CEVI IZ NODULARNE LITINE ZA PITNO VODO IN TESNILA)
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 2:
CEVI IZ NODULARNE LITINE ZA PITNO VODO IN TESNILA
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | CEV NL, DN 80 raz. Spoj s tesnilom | 11 | M |  | 0
2 | CEV NL, DN 100 raz. Spoj s tesnilom | 11 | M |  | 0
3 | CEV NL, DN 125 raz. Spoj s tesnilom | 6 | M |  | 0
4 | CEV NL, DN 150 raz. Spoj s tesnilom | 6 | M |  | 0
5 | CEV NL, DN 200 raz. Spoj s tesnilom | 6 | M |  | 0
6 | CEV NL, DN 250 raz. Spoj s tesnilom | 6 | M |  | 0
7 | CEV NL, DN 300 raz. Spoj s tesnilom | 6 | M |  | 0
8 | MMK Q KOM LTŽ Ø 80, 90 st. | 2 | KOM |  | 0
9 | MMK Q KOM LTŽ Ø 100, 90 st | 2 | KOM |  | 0
10 | MMK Q KOM LTŽ Ø 125, 90 st. | 1 | KOM |  | 0
11 | MMK Q KOM LTŽ Ø 150, 90 st | 1 | KOM |  | 0
12 | MMK KOM LTŽ Ø 80, 45 st. | 2 | KOM |  | 0
13 | MMK KOM LTŽ Ø 100, 45 st | 1 | KOM |  | 0
14 | MMK KOM LTŽ Ø 125, 45 st. | 1 | KOM |  | 0
15 | MMK KOM LTŽ Ø 150, 45 st | 1 | KOM |  | 0
16 | MMK KOM LTŽ Ø 80, 11 st. | 2 | KOM |  | 0
17 | MMK KOM LTŽ Ø 100, 11 st | 2 | KOM |  | 0
18 | MMK KOM LTŽ Ø 125, 11 st. | 1 | KOM |  | 0
19 | MMK KOM LTŽ Ø 150, 11 st | 1 | KOM |  | 0
20 | MMK KOM LTŽ Ø 80, 22 st. | 1 | KOM |  | 0
21 | MMK KOM LTŽ Ø 100, 22 st | 2 | KOM |  | 0
22 | MMK KOM LTŽ Ø 125, 22 st. | 1 | KOM |  | 0
23 | MMK KOM LTŽ Ø 150, 22 st | 1 | KOM |  | 0
24 | MMK KOM LTŽ Ø 80, 30 st. | 1 | KOM |  | 0
25 | MMK KOM LTŽ Ø 100, 30 st | 2 | KOM |  | 0
26 | MMK KOM LTŽ Ø 125, 30 st. | 1 | KOM |  | 0
27 | MMK KOM LTŽ Ø 150, 30 st | 1 | KOM |  | 0
28 | MK Q KOM LTŽ Ø 80, 90 st. | 2 | KOM |  | 0
29 | MK Q KOM LTŽ Ø 100, 90 st | 2 | KOM |  | 0
30 | MK Q KOM LTŽ Ø 125, 90 st. | 1 | KOM |  | 0
31 | MK Q KOM LTŽ Ø 150, 90 st | 1 | KOM |  | 0
32 | MK KOM LTŽ Ø 80, 45 st. | 2 | KOM |  | 0
33 | MK KOM LTŽ Ø 100, 45 st | 2 | KOM |  | 0
34 | MK KOM LTŽ Ø 125, 45 st. | 1 | KOM |  | 0
35 | MK KOM LTŽ Ø 150, 45 st | 1 | KOM |  | 0
36 | MK KOM LTŽ Ø 80, 11 st. | 1 | KOM |  | 0
37 | MK KOM LTŽ Ø 100, 11 st | 2 | KOM |  | 0
38 | MK KOM LTŽ Ø 125, 11 st. | 1 | KOM |  | 0
39 | MK KOM LTŽ Ø 150, 11 st | 1 | KOM |  | 0
40 | MK KOM LTŽ Ø 80, 22 st. | 2 | KOM |  | 0
41 | MK KOM LTŽ Ø 100, 22 st | 2 | KOM |  | 0
42 | MK KOM LTŽ Ø 125, 22 st. | 1 | KOM |  | 0
43 | MK KOM LTŽ Ø 150, 22 st | 1 | KOM |  | 0
44 | MK KOM LTŽ Ø 80, 30 st. | 1 | KOM |  | 0
45 | MK KOM LTŽ Ø 100, 30 st | 2 | KOM |  | 0
46 | MK KOM LTŽ Ø 125, 30 st. | 1 | KOM |  | 0
47 | MK KOM LTŽ Ø 150, 30 st | 1 | KOM |  | 0
48 | MMA KOM LTŽ Ø 80/80 | 2 | KOM |  | 0
49 | MMA KOM LTŽ Ø 80/50 | 1 | KOM |  | 0
50 | MMA KOM LTŽ Ø 100/100 | 2 | KOM |  | 0
51 | MMA KOM LTŽ Ø 100/80 | 2 | KOM |  | 0
52 | MMA KOM LTŽ Ø 100/50 | 1 | KOM |  | 0
53 | MMA KOM LTŽ Ø 125/125 | 1 | KOM |  | 0
54 | MMA KOM LTŽ Ø 125/100 | 1 | KOM |  | 0
55 | MMA KOM LTŽ Ø 125/80 | 1 | KOM |  | 0
56 | MMA KOM LTŽ Ø 150/150 | 1 | KOM |  | 0
57 | MMA KOM LTŽ Ø 150/125 | 1 | KOM |  | 0
58 | MMA KOM LTŽ Ø 150/100 | 1 | KOM |  | 0
59 | TESNILO SIDRNO za DN 80 | 35 | KOM |  | 0
60 | TESNILO SIDRNO za DN 100 | 35 | KOM |  | 0
61 | TESNILO SIDRNO za DN 125 | 20 | KOM |  | 0
62 | TESNILO SIDRNO za DN 150 | 20 | KOM |  | 0
63 | TESNILO SIDRNO za DN 200 | 2 | KOM |  | 0
64 | TESNILO SIDRNO za DN 250 | 2 | KOM |  | 0
65 | TESNILO SIDRNO za DN 300 | 2 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 3 VODOVODNI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 3: Dobava vodovodnega materiala (FAZONSKI KOSI IN PRIROBNIČNA TESNILA)
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 3:
FAZONSKI KOSI IN PRIROBNIČNA TESNILA
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | EU KOS DN 80 | 2 | KOM |  | 0
2 | EU KOS DN 100 | 2 | KOM |  | 0
3 | EU KOS DN 125 | 1 | KOM |  | 0
4 | EU KOS DN 150 | 1 | KOM |  | 0
5 | F KOS DN 80 | 2 | KOM |  | 0
6 | F KOS DN 100 | 2 | KOM |  | 0
7 | F KOS DN 125 | 1 | KOM |  | 0
8 | F KOS DN 150 | 1 | KOM |  | 0
9 | FF KOMAD Ø 50/300 | 1 | KOM |  | 0
10 | FF KOMAD Ø50/500 | 1 | KOM |  | 0
11 | FF KOS Ø65/500 | 0 | KOM |  | 0
12 | FF KOMAD Ø 80/200 | 1 | KOM |  | 0
13 | FF KOMAD Ø 80/300 | 1 | KOM |  | 0
14 | FF KOMAD Ø 80/600 | 1 | KOM |  | 0
15 | FF KOMAD Ø 80/800 | 1 | KOM |  | 0
16 | FF KOMAD Ø 100/400 | 1 | KOM |  | 0
17 | FF KOMAD Ø 100/600 | 1 | KOM |  | 0
18 | FF KOMAD Ø 125/500 | 1 | KOM |  | 0
19 | FF KOMAD Ø 150/500 | 1 | KOM |  | 0
20 | FFR Ø 150/125 L 200 | 1 | KOM |  | 0
21 | FFR Ø150-100 L 200 | 1 | KOM |  | 0
22 | FFR Ø 125-100 L 200 | 1 | KOM |  | 0
23 | FFR Ø 125-80 L 200 | 1 | KOM |  | 0
24 | FFR Ø 100-80 L 200 | 2 | KOM |  | 0
25 | FFR Ø 100-50 L 200 | 2 | KOM |  | 0
26 | FFR Ø 80/65 L 200 | 1 | KOM |  | 0
27 | FFR Ø 80/50 L 200 | 2 | KOM |  | 0
28 | GARNITURA VGRADILNA 50, 1,1 m | 2 | KOM |  | 0
29 | GARNITURA VGRADILNA 65-80, 1,1 m | 2 | KOM |  | 0
30 | GARNITURA VGRADILNA 100-125-150, 1,1 m | 3 | KOM |  | 0
31 | GARNITURA VGRADILNA 200, 1,1 m | 1 | KOM |  | 0
32 | GARNITURA VGRADILNA 250-350, 1,1 m | 1 | KOM |  | 0
33 | GARNITURA VGRADILNA 50, 2 m | 1 | KOM |  | 0
34 | GARNITURA VGRADILNA 65-80, 2 m | 1 | KOM |  | 0
35 | GARNITURA VGRADILNA 100-125-150, 2 m | 1 | KOM |  | 0
36 | GARNITURA VGRADILNA 200, 2 m | 1 | KOM |  | 0
37 | GARNITURA VGRADILNA 250-350, 2 m | 1 | KOM |  | 0
38 | HIDRANT NADZEMNI Ø 80/750 N | 5 | KOM |  | 0
39 | HIDRANT NADZEMNI Ø 80 750 L | 3 | KOM |  | 0
40 | TLAČNA CEV C ( GASILSKA) 15 M | 1 | KOM |  | 0
41 | TLAČNA CEV C ( GASILSKA) 20 M | 1 | KOM |  | 0
42 | KAPA ZA ZASUN 0 125 | 10 | KOM |  | 0
43 | KAPA ZA VGR. GAR. ZA UPV /90 | 5 | KOM |  | 0
44 | KOLENO PRIKLJUČNO ZA NAVRTNI ZASUN 6/4" - 1" | 5 | KOM |  | 0
45 | KOLENO PRIKLJUČNO ZA NAVRTNI ZASUN 6/4" - 5/4" | 5 | KOM |  | 0
46 | LOVILEC NESNAGE Ø 50 | 1 | KOM |  | 0
47 | LOVILEC NESNAGE Ø 65 | 1 | KOM |  | 0
48 | LOVILEC NESNAGE Ø 80 | 1 | KOM |  | 0
49 | LOVILEC NESNAGE Ø 100 | 1 | KOM |  | 0
50 | N KOS LTZ Ø 80 | 2 | KOM |  | 0
51 | OKLEP NAVRTALNI Ø 63 6/4" | 2 | KOM |  | 0
52 | OKLEP NAVRTALNI Ø 75 6/4" | 1 | KOM |  | 0
53 | OKLEP NAVRTALNI Ø 80 6/4 DUKTIL | 1 | KOM |  | 0
54 | OKLEP NAVRTALNI Ø 90 6/4" | 2 | KOM |  | 0
55 | OKLEP NAVRTALNI Ø 100 6/4" DUKTIL | 1 | KOM |  | 0
56 | OKLEP NAVRTALNI Ø 125 6/4" | 1 | KOM |  | 0
57 | OKLEP NAVRTALNI Ø 110 6/4" | 2 | KOM |  | 0
58 | OKLEP NAVRTALNI Ø 125 DUKTIL | 1 | KOM |  | 0
59 | OKLEP NAVRTALNI Ø 150 DUKTIL | 1 | KOM |  | 0
60 | OKLEP NAVRTALNI Ø 160 6/4" | 1 | KOM |  | 0
61 | OKLEP ZA DUKTIL KOMBINIRAN Z ZASUNOM | 2 | KOM |  | 0
62 | OKLEP NAVRTALNI Z ZAS. Ø 63 | 2 | KOM |  | 0
63 | OKLEP NAVRTALNI Ø 80 ZAS. DUKTIL | 1 | KOM |  | 0
64 | OKLEP NAVRTALNI Ø 75 ZAS | 1 | KOM |  | 0
65 | OKLEP NAVRTALNI Ø 90 Z ZASUNOM | 2 | KOM |  | 0
66 | OKLEP NAVRTALNI Ø 100 ZAS./DUKTIL | 1 | KOM |  | 0
67 | OKLEP NAVR Z ZAS Ø 110 | 2 | KOM |  | 0
68 | OKLEP NAVRTALNI Ø 125 Z ZASUNO | 1 | KOM |  | 0
69 | OKLEP NAVR Z ZAS Ø 140 | 1 | KOM |  | 0
70 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 32 | 5 | KOM |  | 0
71 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 40 | 5 | KOM |  | 0
72 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 50 | 5 | KOM |  | 0
73 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 63 | 5 | KOM |  | 0
74 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 75 | 2 | KOM |  | 0
75 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 90 | 2 | KOM |  | 0
76 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 110 | 2 | KOM |  | 0
77 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 125 | 2 | KOM |  | 0
78 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 140 | 2 | KOM |  | 0
79 | OBJEMKA REPARATURNA ZA CEV PE 160 | 2 | KOM |  | 0
80 | TESNILO GUMI DN 50 | 20 | KOM |  | 0
81 | TESNILO GUMI DN 65 | 5 | KOM |  | 0
82 | TESNILO GUMI DN 80 | 20 | KOM |  | 0
83 | TESNILO GUMI DN 100 | 20 | KOM |  | 0
84 | TESNILO GUMI DN 125 | 5 | KOM |  | 0
85 | TESNILO GUMI DN 150 | 5 | KOM |  | 0
86 | X KOS DN 50/2" | 2 | KOM |  | 0
87 | X KOS DN 50/6/4" | 2 | KOM |  | 0
88 | X KOS DN 65/2" | 2 | KOM |  | 0
89 | X KOS DN 80/2" | 2 | KOM |  | 0
90 | X KOS DN 80/6/4" | 2 | KOM |  | 0
91 | X KOS DN 100/2" | 2 | KOM |  | 0
92 | X KOS DN 100/6/4" | 2 | KOM |  | 0
93 | STREMENA ZA UNIVERZALNI OKLEP ZA DUKTIL-150,200 | 2 | KOM |  | 0
94 | Q KOM LTŽ Ø 50, 90 st. | 5 | KOM |  | 0
95 | Q KOM LTŽ Ø 65, 90 st | 2 | KOM |  | 0
96 | Q KOM LTŽ Ø 80, 90 st. | 5 | KOM |  | 0
97 | Q KOM LTŽ Ø 100, 90 st | 5 | KOM |  | 0
98 | Q KOM LTŽ Ø 125, 90 st. | 2 | KOM |  | 0
99 | Q KOM LTŽ Ø 150, 90 st | 2 | KOM |  | 0
100 | FFK KOM LTŽ Ø 50, 45 st. | 2 | KOM |  | 0
101 | FFK KOM LTŽ Ø 65, 45 st | 2 | KOM |  | 0
102 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 45 st. | 2 | KOM |  | 0
103 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 45 st | 2 | KOM |  | 0
104 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 45 st. | 2 | KOM |  | 0
105 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 45 st | 2 | KOM |  | 0
106 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 11 st. | 2 | KOM |  | 0
107 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 11 st | 2 | KOM |  | 0
108 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 11 st. | 2 | KOM |  | 0
109 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 11 st | 2 | KOM |  | 0
110 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 22 st. | 2 | KOM |  | 0
111 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 22 st | 2 | KOM |  | 0
112 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 22 st. | 2 | KOM |  | 0
113 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 22 st | 2 | KOM |  | 0
114 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 30 st. | 2 | KOM |  | 0
115 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 30 st | 2 | KOM |  | 0
116 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 30 st. | 2 | KOM |  | 0
117 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 30 st | 2 | KOM |  | 0
118 | Q KOM LTŽ Ø 50, 90 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
119 | Q KOM LTŽ Ø 65, 90 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
120 | Q KOM LTŽ Ø 80, 90 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
121 | Q KOM LTŽ Ø 100, 90 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
122 | Q KOM LTŽ Ø 125, 90 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
123 | Q KOM LTŽ Ø 150, 90 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
124 | FFK KOM LTŽ Ø 50, 45 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
125 | FFK KOM LTŽ Ø 65, 45 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
126 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 45 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
127 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 45 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
128 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 45 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
129 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 45 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
130 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 11 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
131 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 11 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
132 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 11 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
133 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 11 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
134 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 22 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
135 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 22 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
136 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 22 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
137 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 22 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
138 | FFK KOM LTŽ Ø 80, 30 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
139 | FFK KOM LTŽ Ø 100, 30 st., z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
140 | FFK KOM LTŽ Ø 125, 30 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
141 | FFK KOM LTŽ Ø 150, 30 st., z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
142 | SPOJKA ZOBATA Ø63 | 5 | PAR |  | 0
143 | SPOJKA ZOBATA Ø75 | 2 | PAR |  | 0
144 | SPOJKA ZOBATA Ø90 | 10 | PAR |  | 0
145 | SPOJKA ZOBATA Ø110 | 10 | PAR |  | 0
146 | SPOJKA ZOBATA Ø125 | 2 | PAR |  | 0
147 | PRIROBNICA SLEPA DN 100 | 2 | KOM |  | 0
148 | PRIROBNICA SLEPA DN 50 | 2 | KOM |  | 0
149 | PRIROBNICA SLEPA DN 65 | 1 | KOM |  | 0
150 | PRIROBNICA SLEPA DN 80 | 1 | KOM |  | 0
151 | T KOS LTŽ Ø50 | 2 | KOM |  | 0
152 | T KOS LTŽ Ø65 | 1 | KOM |  | 0
153 | T KOS LTŽ Ø80 | 5 | KOM |  | 0
154 | T KOS LTŽ Ø80/50 | 5 | KOM |  | 0
155 | T KOS LTŽ Ø100 | 5 | KOM |  | 0
156 | T KOS LTŽ Ø100/80 | 5 | KOM |  | 0
157 | T KOS LTŽ Ø125 | 1 | KOM |  | 0
158 | T KOS LTŽ Ø125/100 | 1 | KOM |  | 0
159 | T KOS LTŽ Ø150 | 1 | KOM |  | 0
160 | T KOS LTŽ Ø150/125 | 1 | KOM |  | 0
161 | T KOS LTŽ Ø150/100 | 1 | KOM |  | 0
162 | T KOS LTŽ Ø50 z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
163 | T KOS LTŽ Ø65 z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
164 | T KOS LTŽ Ø80 z vrtljivo prirobnico | 5 | KOM |  | 0
165 | T KOS LTŽ Ø80/50 z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
166 | T KOS LTŽ Ø100 z vrtljivo prirobnico | 2 | KOM |  | 0
167 | T KOS LTŽ Ø100/80 z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
168 | T KOS LTŽ Ø125 z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
169 | T KOS LTŽ Ø125/100 z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
170 | T KOS LTŽ Ø150 z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
171 | T KOS LTŽ Ø150/100 z vrtljivo prirobnico | 1 | KOM |  | 0
172 | VENTIL ODBOJNI Ø50 | 1 | KOM |  | 0
173 | VENTIL ODBOJNI Ø80 | 1 | KOM |  | 0
174 | VENTIL ODBOJNI Ø100 | 1 | KOM |  | 0
175 | VENTIL ZRAČNI Ø50 | 1 | KOM |  | 0
176 | VENTIL PLOVNI NAVOJNI Ø50 | 1 | KOM |  | 0
177 | ZASUN EV 1/F4 | 3 | KOM |  | 0
178 | ZASUN EV Ø5/4/F4 | 2 | KOM |  | 0
179 | ZASUN EV Ø6/4/F4 | 2 | KOM |  | 0
180 | ZASUN EV Ø50/F4 | 2 | KOM |  | 0
181 | ZASUN EV Ø65/F4 | 1 | KOM |  | 0
182 | ZASUN EV Ø80/F4 | 2 | KOM |  | 0
183 | ZASUN EV Ø100/F4 | 2 | KOM |  | 0
184 | ZASUN EV Ø125/F4 | 1 | KOM |  | 0
185 | ZASUN EV Ø150/F4 | 1 | KOM |  | 0
186 | GARNITURA VGRADILNA ZA UPV/ZA NAVRT. ZAS | 10 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 4 VODOVODNI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 4: Dobava vodovodnega materiala (POCINKAN MATERIAL, ARMATURE IN KROGLIČNI VENTILI)
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 4:
POCINKAN MATERIAL, ARMATURE IN KROGLIČNI VENTILI
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1. | VRVICA TESNILNA (160 M ) | 10 | KOM |  | 0
2. | KOLENO POCINKANO 1/2" | 10 | KOM |  | 0
3. | KOLENO POCINKANO 1" | 10 | KOM |  | 0
4. | KOLENO POCINKANO 5/4" | 10 | KOM |  | 0
5. | KOLENO POCINKANO 3/4" | 10 | KOM |  | 0
6. | KOLENO POCINKANO 6/4" | 5 | KOM |  | 0
7. | KOLENO POCINKANO 2" | 5 | KOM |  | 0
8. | KOLENO POCINKANO 1/2", N/Z | 10 | KOM |  | 0
9. | KOLENO POCINKANO 1", N/Z | 10 | KOM |  | 0
10. | KOLENO POCINKANO 5/4", N/Z | 10 | KOM |  | 0
11. | KOLENO POCINKANO 3/4", N/Z | 10 | KOM |  | 0
12. | KOLENO POCINKANO 6/4", N/Z | 5 | KOM |  | 0
13. | KOLENO POCINKANO 2", N/Z | 2 | KOM |  | 0
14. | TULJAVA POCINKANA 1/2" | 10 | KOM |  | 0
15. | TULJAVA POCINKANA 3/4" | 10 | KOM |  | 0
16. | TULJAVA POCINKANA 1" | 10 | KOM |  | 0
17. | TULJAVA POCINKANA 5/4" | 5 | KOM |  | 0
18. | TULJAVA POCINKANA 6/4" | 2 | KOM |  | 0
19. | TULJAVA POCINKANA 2" | 2 | KOM |  | 0
20. | OBJEMKA POCINKANA 1/2" | 10 | KOM |  | 0
21. | OBJEMKA POCINKANA 3/4" | 10 | KOM |  | 0
22. | OBJEMKA POCINKANA 1" | 10 | KOM |  | 0
23. | OBJEMKA POCINKANA 5/4" | 5 | KOM |  | 0
24. | OBJEMKA POCINKANA 6/4" | 5 | KOM |  | 0
25. | OBJEMKA POCINKANA 2" | 2 | KOM |  | 0
26. | SPOJKA GH POCINKANA 1/2" | 5 | KOM |  | 0
27. | SPOJKA GH POCINKANA 3/4" | 10 | KOM |  | 0
28. | SPOJKA GH POCINKANA 1" | 5 | KOM |  | 0
29. | SPOJKA GH POCINKANA 5/4" | 5 | KOM |  | 0
30. | SPOJKA GH POCINKANA 6/4" | 2 | KOM |  | 0
31. | SPOJKA GH POCINKANA 2" | 2 | KOM |  | 0
32. | HOLANDEC POCINKANI 1/2" | 5 | KOM |  | 0
33. | HOLANDEC POCINKANI 3/4" | 10 | KOM |  | 0
34. | HOLANDEC POCINKANI 1" | 10 | KOM |  | 0
35. | HOLANDEC POCINKANI 5/4" | 10 | KOM |  | 0
36. | HOLANDEC POCINKANI 6/4" | 5 | KOM |  | 0
37. | HOLANDEC POCINKANI 2" | 2 | KOM |  | 0
38. | R KOS POCINKAN 2"/6/4" | 5 | KOM |  | 0
39. | R KOS POCINKAN 2"/5/4" | 5 | KOM |  | 0
40. | R KOS POCINKAN 2"/1" | 5 | KOM |  | 0
41. | R KOS POCINKAN 6/4"/5/4" | 5 | KOM |  | 0
42. | R KOS POCINKAN 6/4"/1" | 10 | KOM |  | 0
43. | R KOS POCINKAN 5/4"/1" | 5 | KOM |  | 0
44. | R KOS POCINKAN 1"/3/4" | 10 | KOM |  | 0
45. | R KOS POCINKAN 1"/1/2" | 10 | KOM |  | 0
46. | R KOS POCINKAN 3/4"/1/2" | 10 | KOM |  | 0
47. | TESNILO ZA HOLANDEC 1/2" | 10 | KOM |  | 0
48. | TESNILO ZA HOLANDEC 3/4" | 10 | KOM |  | 0
49. | TESNILO ZA HOLANDEC 1" | 10 | KOM |  | 0
50. | TESNILO ZA HOLANDEC 5/4" | 10 | KOM |  | 0
51. | TESNILO ZA HOLANDEC 6/4" | 10 | KOM |  | 0
52. | TESNILO ZA HOLANDEC 2" | 5 | KOM |  | 0
53. | ČEP POCINKAN 1/2" | 10 | KOM |  | 0
54. | ČEP POCINKAN 3/4" | 10 | KOM |  | 0
55. | ČEP POCINKAN 1" | 10 | KOM |  | 0
56. | ČEP POCINKAN 5/4" | 5 | KOM |  | 0
57. | ČEP POCINKAN 6/4" | 5 | KOM |  | 0
58. | ČEP POCINKAN 2" | 2 | KOM |  | 0
59. | VENTIL KROGLIČNI 3/8", NAVOJ.T=0,140kg | 1 | KOM |  | 0
60. | VENTIL KROGLIČNI 1/2", NAVOJ.T=0,235kg | 5 | KOM |  | 0
61. | VENTIL KROGLIČNI 3/4",NAVOj. T=0,355kg | 5 | KOM |  | 0
62. | VENTIL KROGLIČNI 1", NAVOJ.T=0,625kg | 5 | KOM |  | 0
63. | VENTIL KROGLIČNI 5/4",NAVOJ.T=0,965kg | 3 | KOM |  | 0
64. | VENTIL KROGLIČNI 6/4",NAVOJ.T=1,660kg | 2 | KOM |  | 0
65. | VENTIL KROGLIČNI 2", NAVOj.T=2,720kg | 2 | KOM |  | 0
66. | VENTIL KROGLIČNI 1/2", Z IZPUSTOM | 2 | KOM |  | 0
67. | VENTIL KROGLIČNI 3/4", Z IZPUSTOM | 2 | KOM |  | 0
68. | VENTIL KROGLIČNI 1", Z IZPUSTOM | 2 | KOM |  | 0
69. | VENTIL - PIPA Z IZLIVOM 1/2" T =0,205kg | 2 | KOM |  | 0
70. | VENTIL - PIPA Z IZLIVOM 3/4" T =0,260 kg | 2 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 5 VODOVODNI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 5: Dobava vodovodnega materiala (VODOMERNI JAŠKI)
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 5:
VODOMERNI JAŠKI
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1. | JAŠEK VODOMERA 1x3/4 PVC POK. | 1 | KOM |  | 0
2. | JAŠEK VODOMERA 1x3/4 LTŽ POK. | 5 | KOM |  | 0
3. | JAŠEK VODOMERNI 2x3/4 LTŽ. POK. | 3 | KOM |  | 0
4. | JAŠEK VODOMERNI 2x3/4/PVC POK. | 1 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 6 VODOVODNI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 6: Dobava vodovodnega materiala (MANOMETRI IN REGULATOR TLAKA)
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 6:
MANOMETRI IN REGULATOR TLAKA
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | REGULATOR TLAKA 3/4" | 5 | KOM |  | 0
2 | REGULATOR TLAKA 1" | 2 | KOM |  | 0
3 | MANOMETER FI 60 OD 0-6 BAR | 5 | KOM |  | 0
4 | MANOMETER FI 60 OD 0-10 BAR | 5 | KOM |  | 0
5 | MANOMETER FI 60 OD 0-16 BAR | 3 | KOM |  | 0
6 | MANOMETER FI 60 OD 0-16 BAR, GLICERINSKI | 3 | KOM |  | 0
7 | REGULATOR TLAKA DN 50, navaden | 1 | KOM |  | 0
8 | REGULATOR TLAKA DN 80, navaden | 1 | KOM |  | 0
9 | REGULATOR TLAKA DN 50, hidravlični | 1 | KOM |  | 0
10 | REGULATOR TLAKA DN 80, hidravlični | 1 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 7 VODOVODNI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 7: Dobava vodovodnega materiala (UNIVERZALNE SPOJKE)
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 7:
UNIVERZALNE SPOJKE
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1. | SPOJKA UNIVERZAL DN 50 ENOJNA | 2 | KOM |  | 0
2. | SPOJKA UNIVERZAL DN 65 ENOJNA | 2 | KOM |  | 0
3. | SPOJKA UNIVERZAL DN80 ENOJNA | 4 | KOM |  | 0
4. | SPOJKA UNIVERZAL DN100 ENOJNA | 4 | KOM |  | 0
5. | SPOJKA UNIVERZAL DN125 ENOJNA | 2 | KOM |  | 0
6. | SPOJKA UNIVERZAL DN150 ENOJNA | 2 | KOM |  | 0
7. | SPOJKA UNIVERZAL DN200 ENOJNA | 2 | KOM |  | 0
8. | SPOJKA UNIVERZAL DN250 ENOJNA | 2 | KOM |  | 0
9. | SPOJKA UNIVERZAL DN300 ENOJNA | 2 | KOM |  | 0
10. | SPOJKA UNIVERZAL DN 50 DVOJNA | 2 | KOM |  | 0
11. | SPOJKA UNIVERZAL DN65 DVOJNA | 1 | KOM |  | 0
12. | SPOJKA UNIVERZAL DN80 DVOJNA | 3 | KOM |  | 0
13. | SPOJKA UNIVERZAL DN100 DVOJNA | 3 | KOM |  | 0
14. | SPOJKA UNIVERZAL DN125 DVOJNA | 2 | KOM |  | 0
15. | SPOJKA UNIVERZAL DN150 DVOJNA | 1 | KOM |  | 0
16. | SPOJKA UNIVERZAL DN200 DVOJNA | 1 | KOM |  | 0
17. | SPOJKA UNIVERZAL DN250 DVOJNA | 1 | KOM |  | 0
18. | SPOJKA UNIVERZAL DN300 DVOJNA | 1 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 8 KANALIZACIJSKI MATERIAL
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 8: Dobava kanalizacijskega materiala
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 8:
KANALIZACIJSKI MATERIAL
ZS | naziv | količina | em | cena/em v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1. | CEV UK PVC Ø 110-500/ SN4 | 10 | KOM |  | 0
2. | CEV UK PVC Ø 110-1000/ SN4 | 20 | KOM |  | 0
3. | CEV UK PVC Ø 110-2000/ SN4 | 5 | KOM |  | 0
4. | CEV UK PVC Ø 110-5000/ SN4 | 20 | KOM |  | 0
5. | CEV UK PVC Ø 125-500/ SN4 | 10 | KOM |  | 0
6. | CEV UK PVC Ø 125-1000/ SN4 | 30 | KOM |  | 0
7. | CEV UK PVC Ø 125-2000/ SN4 | 30 | KOM |  | 0
8. | CEV UK PVC Ø 125-5000/ SN4 | 20 | KOM |  | 0
9. | CEV UK PVC Ø 160-500/ SN8 | 10 | KOM |  | 0
10. | CEV UK PVC Ø 160-1000/ SN8 | 30 | KOM |  | 0
11. | CEV UK PVC Ø 160-2000 / SN 8 | 20 | KOM |  | 0
12. | CEV UK PVC Ø 160-5000/ SN8 | 20 | KOM |  | 0
13. | CEV UK PVC Ø 200-500/ SN8 | 10 | KOM |  | 0
14. | CEV UK PVC Ø 200-1000/ SN8 | 20 | KOM |  | 0
15. | CEV UK PVC Ø 200-2000/ SN8 | 20 | KOM |  | 0
16. | CEV UK PVC Ø 200- 5000/ SN8 | 20 | KOM |  | 0
17. | JAŠEK PE Ø 40/1000 | 10 | KOM |  | 0
18. | JAŠEK PE Ø 40/1500 | 10 | KOM |  | 0
19. | JAŠEK PE - PESKOLOV Ø 40/1000 | 5 | KOM |  | 0
20. | JAŠEK PE - PESKOLOV Ø 60/1000 | 5 | KOM |  | 0
21. | KOLENO UK PVC Ø 110/15°/30°/45° | 30 | KOM |  | 0
22. | KOLENO UK PVC Ø 125/15°/30°/45° | 30 | KOM |  | 0
23. | KOLENO UK PVC Ø 160/15°/30°/45° | 40 | KOM |  | 0
24. | KOLENO UK PVC Ø 200/15°/30° | 20 | KOM |  | 0
25. | ODCEP UK PVC Ø 110/45° | 10 | KOM |  | 0
26. | KANALSKA REŠETKA LTZ 40 X 40 25T(VBOČENA) | 5 | KOM |  | 0
27. | POKROV LTZ 60X60 25 T | 5 | KOM |  | 0
28. | POKROV LTZ FI 60 12,5 T (DIREKT MONTAŽA) | 20 | KOM |  | 0
29. | POKROV LTZ FI 60 25 T | 15 | KOM |  | 0
30. | POKROV LTZ FI 60 40 T | 10 | KOM |  | 0
31. | POKROV PE Ø 400 | 20 | KOM |  | 0
32. | R KOS UK PVC Ø 160/200 | 10 | KOM |  | 0
33. | R KOS UK PVC Ø 110/125 | 15 | KOM |  | 0
34. | R KOS UK PVC Ø 160/110 | 15 | KOM |  | 0
35. | R KOS UK PVC Ø 160/125 | 20 | KOM |  | 0
36. | SPOJKA DRSNA UK PVC Ø 125/SPOJNA | 20 | KOM |  | 0
37. | SPOJKA DRSNA UK PVC Ø 160/SPOJNA | 30 | KOM |  | 0
38. | SPOJKA DRSNA UK PVC Ø 200/SPOJNA | 10 | KOM |  | 0
39. | SPOJNI KOS UK PVC Ø 110 | 15 | KOM |  | 0
40. | ODCEP UK PVC Ø 125/45° | 10 | KOM |  | 0
41. | ODCEP UK PVC Ø 160/45° | 10 | KOM |  | 0
42. | ODCEP UK PVC Ø 200/45° | 10 | KOM |  | 0
43. | TESNILO VSTOPNO Ø 110 | 20 | KOM |  | 0
44. | TESNILO VSTOPNO Ø 125 | 20 | KOM |  | 0
45. | TESNILO VSTOPNO Ø 160 | 30 | KOM |  | 0
46. | TESNILO VSTOPNO Ø 200 | 10 | KOM |  | 0
47. | NOŽASTI ZASUN DN 300 | 1 | KOM |  | 0
48. | PVC NEPOVRATNI VENTIL DN 110 | 1 | KOM |  | 0
49. | PVC NEPOVRATNI VENTIL DN 125 | 2 | KOM |  | 0
50. | PVC NEPOVRATNI VENTIL DN 160 | 2 | KOM |  | 0
51. | PVC NEPOVRATNI VENTIL DN 200 | 1 | KOM |  | 0
52. | OBROČ DN 625 S TESNILOM H=250MM | 5 | KOM |  | 0
53. | OBROČ DN 625 S TESNILOM H=500MM | 5 | KOM |  | 0
54. | CEV PE 2 X 50 MM -( DVOJČEK;OPTIKA) | 200 | M |  | 0
55. | CEV PE FI 14 MM-(OPTIKA) | 200 | M |  | 0
56. | CEV PVC DRENAŽNA FI 80 | 100 | M |  | 0
57. | CEV PVC DRENAŽNA FI 100 | 100 | M |  | 0
58. | CEV Pe REBRASTA - ENERGETSKA FI 110 | 100 | M |  | 0
59. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 160 +S+T | 300 | M |  | 0
60. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 200 +S+T | 300 | M |  | 0
61. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 250 +S+T | 300 | M |  | 0
62. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN4 FI 315 +S+T | 50 | M |  | 0
63. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 315 +S+T | 100 | M |  | 0
64. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN4 FI 400 +S+T | 50 | M |  | 0
65. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 400 +S+T | 100 | M |  | 0
66. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN4 FI 500 +S+T | 50 | M |  | 0
67. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 500 +S+T | 100 | M |  | 0
68. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 600 +S+T | 50 | M |  | 0
69. | CEVI Pe REBRASTA KANAL. SN8 FI 800 +S+T | 6 | M |  | 0
70. | CEVI Pe REBRASTA KANAL.SN8 FI 1000 +S+T | 6 | M |  | 0
71. | CEVI Pe REBRASTA KANAL.SN8 FI 1200 +S+T | 6 | M |  | 0
72. | JAŠKI PE FI 600 PRIKLJUČKI 160 -250 H = 1 | 5 | KOM |  | 0
73. | JAŠKI PE FI 600 PRIKLJUČKI 160-250 H=1,5M | 3 | KOM |  | 0
74. | JAŠKI PE FI 600 PRIKLJUČKI 160-250 H=1,7M | 5 | KOM |  | 0
75. | JAŠKI PE FI 600 PRIKLJUČKI160-250 H=2,25 | 3 | KOM |  | 0
76. | JAŠKI PE FI 800 PRIKLJUČKI 200-250 H=1M | 5 | KOM |  | 0
77. | JAŠKI PE FI 800 PRIKLJUČKI 200-250 H=1,5M | 3 | KOM |  | 0
78. | JAŠKI PE FI 800 PRIKLJUČKI 200-250 H = 1,7M | 3 | KOM |  | 0
79. | JAŠKI PE FI 800 PRIKLJUČKI 200 -250 H = 2,25 M | 3 | KOM |  | 0
80. | JAŠKI PE FI 800 PRIKLJUČKI 200-250 H =3 M | 1 | KOM |  | 0
81. | JAŠKI PE FI 800 PRIKLJUČKI 200-315 H =3 M | 1 | KOM |  | 0
82. | JAŠKI PE FI 1000 PRIKLJUČKI 200-250 H = 2M | 1 | KOM |  | 0
83. | JAŠKI PE FI 1000 PRIKLJUČKI 200-315 H = 3 M | 1 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 9 DOBAVA VODOMEROV
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 9: Dobava vodomerov
Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-3Ša/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter vodomerov« za sklop 9:
I. NABAVA VODOMEROV KOMPLET Z UKV ODDAJNIKI, ULTRAZVOČNIH SISTEM LoRaWAN IN DROBNEGA MATERIALA
ZS | naziv | količina | em | cena/enoto v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
VOLUMETRIČNI NOVI IN DROBNI MATERIAL
1 | VODOMER DN 15 mm | 10 | KOM |  | 0
2 | VODOMER DN 15 mm - stan. L = 110 mm | 10 | KOM |  | 0
3 | VODOMER DN 20 mm | 20 | KOM |  | 0
4 | VODOMER DN 20 mm - stan. L = 130 mm | 10 | KOM |  | 0
5 | VODOMER DN 25 mm | 2 | KOM |  | 0
6 | VODOMER DN 32 mm | 1 | KOM |  | 0
7 | VODOMER DN 40 mm | 1 | KOM |  | 0
8 | VODOMER DN 50 mm | 1 | KOM |  | 0
9 | VODOMER DN 50 mm - komb. | 1 | KOM |  | 0
10 | VODOMER DN 80 mm | 1 | KOM |  | 0
11 | VODOMER DN 80 mm - komb. | 1 | KOM |  | 0
12 | VODOMER DN 100 mm | 1 | KOM |  | 0
13 | VODOMER DN 100 mm - komb. | 1 | KOM |  | 0
14 | GUMI TESNILO DN 15 mm | 300 | KOM |  | 0
15 | GUMI TESNILO DN 20 mm | 700 | KOM |  | 0
16 | GUMI TESNILO DN 25 mm | 30 | KOM |  | 0
17 | GUMI TESNILO DN 32 mm | 10 | KOM |  | 0
18 | GUMI TESNILO DN 40 mm | 10 | KOM |  | 0
19 | SPOJNICA MED. DN 15 mm | 20 | PAR |  | 0
20 | SPOJNICA MED. DN 15 mm - podaljšana | 20 | PAR |  | 0
21 | SPOJNICA MED. DN 20 mm | 40 | PAR |  | 0
22 | SPOJNICA MED. DN 20 mm - podaljšana | 40 | PAR |  | 0
23 | SPOJNICA MED. DN 25 mm | 10 | PAR |  | 0
24 | SPOJNICA MED. DN 25 mm - podaljšana | 10 | PAR |  | 0
25 | SPOJNICA MED. DN 32 mm | 5 | PAR |  | 0
26 | SPOJNICA MED. DN 40 mm | 5 | PAR |  | 0
27 | VENTIL NEPOVRATNI DN 15 mm | 20 | KOM |  | 0
28 | VENTIL NEPOVRATNI DN 20 mm | 40 | KOM |  | 0
29 | VENTIL NEPOVRATNI DN 25 mm | 5 | KOM |  | 0
30 | IMPULZNI DAJALNIK REED RD 01 | 5 | KOM |  | 0
31 | IMPULZNI DAJALNIK REED MADD, WMAP, WMAP, WPV, WP | 5 | KOM |  | 0
32 | VMESNI KOS DN 50 Z VIJAKI - L = 57 mm | 5 | KOM |  | 0
33 | VMESNI KOS DN 50 Z VIJAKI - L = 67 mm | 3 | KOM |  | 0
34 | VMESNI KOS DN 80 Z VIJAKI - L = 72 mm | 2 | KOM |  | 0
35 | VMESNI KOS DN 80 Z VIJAKI - L = 97 mm | 2 | KOM |  | 0
VOLUMETRIČNI STARO ZA NOVO (volumetrični - volumetrični)
1 | VODOMER DN 15 mm | 20 | KOM |  | 0
2 | VODOMER DN 15 mm - stan. L = 110 mm | 10 | KOM |  | 0
3 | VODOMER DN 20 mm | 30 | KOM |  | 0
4 | VODOMER DN 20 mm - stan. L = 130 mm | 10 | KOM |  | 0
5 | VODOMER DN 25 mm | 3 | KOM |  | 0
6 | VODOMER DN 32 mm | 2 | KOM |  | 0
7 | VODOMER DN 40 mm | 2 | KOM |  | 0
8 | VODOMER DN 50 mm | 2 | KOM |  | 0
9 | VODOMER DN 50 mm - komb. | 0 | KOM |  | 0
10 | VODOMER DN 80 mm | 2 | KOM |  | 0
11 | VODOMER DN 80 mm - komb. | 0 | KOM |  | 0
12 | VODOMER DN 100 mm | 1 | KOM |  | 0
13 | VODOMER DN 100 mm - komb. | 0 | KOM |  | 0
ULTRAZVOČNI LoRaWAN STARO ZA NOVO (ultrazvočni - volumetrični)
1 | VODOMER DN 15 mm | 110 | KOM |  | 0
2 | VODOMER DN 15 mm - stan. L = 110 mm | 30 | KOM |  | 0
3 | VODOMER DN 20 mm | 300 | KOM |  | 0
4 | VODOMER DN 20 mm - stan. L = 130 mm | 50 | KOM |  | 0
5 | VODOMER DN 25 mm | 15 | KOM |  | 0
6 | VODOMER DN 32 mm | 5 | KOM |  | 0
7 | VODOMER DN 40 mm | 5 | KOM |  | 0
8 | VODOMER DN 50 mm | 5 | KOM |  | 0
10 | VODOMER DN 80 mm | 3 | KOM |  | 0
12 | VODOMER DN 100 mm | 1 | KOM |  | 0
ULTRAZVOČNI LoRaWAN NOVO
1 | VODOMER DN 15 mm | 10 | KOM |  | 0
3 | VODOMER DN 20 mm | 50 | KOM |  | 0
5 | VODOMER DN 25 mm | 2 | KOM |  | 0
6 | VODOMER DN 32 mm | 1 | KOM |  | 0
7 | VODOMER DN 40 mm | 1 | KOM |  | 0
8 | VODOMER DN 50 mm | 1 | KOM |  | 0
10 | VODOMER DN 80 mm | 1 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost ZA NABAVO (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
II. SERVIS IN POPRAVILO VODOMEROV (obnovljeni vodomeri)
ZS | naziv | kolicina | em | cena/em | vrednost
1 | VODOMER DN 50 mm | 5 | KOM |  | 0
2 | VODOMER DN 50 mm - komb. | 2 | KOM |  | 0
3 | VODOMER DN 80 mm | 3 | KOM |  | 0
4 | VODOMER DN 80 mm - komb. | 2 | KOM |  | 0
5 | VODOMER DN 100 mm | 1 | KOM |  | 0
6 | VODOMER DN 100 mm - komb. | 1 | KOM |  | 0
7 | IZREDNA KONTROLA TOČNOSTI | 10 | KOM |  | 0
8 | IZDAJA POTRDILA O IZR. KONTROLI | 10 | KOM |  | 0
Skupaj okvirna vrednost ZA SERVIS (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost ZA NABAVO IN ZA SERVIS (za 6 mesecev) v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost ZA NABAVO IN SERVIS (za 6 mesecev) z DDV |  |  |  |  | 0
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)