## rekapitulacija
Investitor:
Objekt: |  | ZDRAVSTVENI DOM KAMNIK - PRENOVA ORDINACIJ
Štev. projekta:
Faza projekta: |  | NOTRANJA OPREMA
Datum: |  | 29 05 2026
REKAPITULACIJA STROŠKOVNE OCENE VSEH DEL
A. | GRADBENA DELA |  | 0
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA |  | 0
C. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
|  | + 22% DDV | 0
| SKUPAJ VREDNOST VSEH DEL: |  | 0
TEHNIČNI POPISI DEL
STROŠKOVNA OCENA PO VRSTAH DEL
A. | GRADBENA DELA
1.00 | ODSTRANJEVALNA DELA |  | 0
2.00 | ZIDARSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
3.00 | NOTRANJA VRATA |  | 0
4.00 | OKNA IN SENČILA |  | 0
5.00 | DELA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ |  | 0
6.00 | TLAKARSKA DELA |  | 0
7.00 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
8.00 | RAZNA DELA |  | 0
| ZAKLJUČNA GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0
C. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0
Razna dodatna in nepredvidena zaključna gradbena dela. Ocena 3% od vrednosti predvidenih GO del. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenaga časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od strani nadzornega organa

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL
PRED IZDELAVO PONUDBE SI MORA PONUDNIK OGLEDATI LOKACIJO IN VSE PROSTORE !
Projektna dokumentacije ne vsebuje načrtov inštalacij. Instalacijska dela so navedena opisno. Ponudnik si mora ogledati lokacijo in glede na opise podati ponudba za ta dela.
Pri izvajanju vseh gradbenih in zaključnih gradbenih del se morajo upoštevati veljavni tehnični predpisi in standardi.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami - risbami, tehničnim poročilom, shemami oken in vrat
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
Projektna dokumentacija in popis tvorijo zaključeno celoto. Morebitna odstopanja med popisi mora ponudnik ( izvajalec) preveriti in uskladiti.
S tem popisom je zajeta izvedba gradbenih, obrtniških del izdelavo notranje opreme za prenovo 5 prostorov (ambulante oz ordinacije) v zdravstvenem domu Kamnik.
Pri izvajanju vseh gradbenih zaključnih del in notranje opreme se morajo upoštevati veljavni tehnični predpisi in standardi in upoštevanje predpisov iz varstva pri delu.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
dokumentacijo.
Skrita dela bodo točno določena na objektu tekom izvajanja del.
Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati zahteve uporabnika objekta glede nemotenega obratovanja med izvajanjem del.
Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri izvedbi GI dela zaradi sprememb pri izvedbi in ki niso bile predvidene ( znane) v času projektiranja, ter prilagoditve glede na obstoječe stanje na objektu, se obračunajo na podlagi posredovane ponudbe za spremenjeno delo, z upoštevanjem kalkulativnih elementov osnovne ponudbe, potrjeno s strani pooblaščenega predstavnika investitorja!
Izvajalec mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. L. št. 3/2003 in Ur. L. št 50/2004
OPOMBE:
- Izvajalec mora med izvedbo upoštevati vse načrte ter koordinirati gradnjo z načrti GO del in notranje opreme
- V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standrardi, oz. v primeru napak v načrtu, je izvajalec del dolžan projektanta na to opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo. Za izvedbo odgovarjajo izvajalci.
- Sprotno je potrebno kontrolirati vse mere in kote.
Enotna cena mora vsebovati:
- vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vse potrebne izračune vezane na posamezne elemente
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- finalna površinska obdelava po popisu
- vse potrebne transporte do mesta vgraditve
- vse stroške skladiščenja na objektu
- popravilo ali zamenjava nekvalitetno izvedenih del
- vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, odri podpiranja in slično
- preiskus materiala predvidenega za vgrajevanje ter dokazovanje kvalitet z atesti
- koordinacija in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- potrebno je upoštevati vso potrebno zaščito transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
Vsa dela se obračunavajo po enotnih ponudbenih cenah
Vsa več izvedena dela ( večje količine del po popisu v predračunu) se obračunavajo
po enotnih ponudbenih cenah,
Vsa dodatna dela, ki jih v popisu ni se obračunavajo po urah izvedbe in morajo biti
predhodno naročena

## A-Odstranjevalna dela
|  | Enota |  | Cena
Postav. | Opis | mere | Količina | enotna | skupaj
A. | GRADBENA DELA
1 | ODSTRANJEVALNA DELA
AMBULANTA MAŠA KERŠNIK LEPOPOLD, DR. DENT. MED.
1.00 | Odstranitev obstoječe opreme z odvozom na mesto, ki ga določi investitor. Potreben je ogled opreme. | kpl | 1 |  | 0
2.00 | Odstranitev in odvoz na deponijo stropne karnise l=2,0m. | kpl | 1 |  | 0
3.00 | Odstranitev in odvoz obstoječega tlaka (PVC) skupaj z zakorožnicami. | m2 | 15.7 |  | 0
4.00 | Odstranitev stenske keramike z odvozom na deponijo. | m2 | 3.5 |  | 0
5.00 | Dolbljenje v obstoječi betonski steni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 2 |  | 0
6.00 | Dolbljenje v obstoječi opečnisteni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 4 |  | 0
7.00 | Zidarska pomoč obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
- izdelava manjših utorov in prebojev, s kasnejšo zidarsko obdelavo
- transport elementov obrtniških in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
| Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Ocena ur | ur | 5 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA V AMBULANTI KERŠNIK LEOPOLD SKUPAJ: |  |  |  | 0
AMBULANTA ANJA LAH, DR. DENT. MED.
8.00 | Odstranitev obstoječe opreme z odvozom na mesto, ki ga določi investitor. Potreben je ogled opreme. | kpl | 1 |  | 0
9.00 | Odstranitev in odvoz na deponijo stropne karnise l=2,0m. | kpl | 1 |  | 0
10.00 | Odstranitev in odvoz obstoječega tlaka (PVC) skupaj z zakorožnicami. | m2 | 15.8 |  | 0
11.00 | Odstranitev stenske keramike z odvozom na deponijo. | m2 | 4 |  | 0
12.00 | Dolbljenje v obstoječi betonski steni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 2 |  | 0
13.00 | Dolbljenje v obstoječi opečnisteni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 4 |  | 0
14.00 | Zidarska pomoč obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
- izdelava manjših utorov in prebojev, s kasnejšo zidarsko obdelavo
- transport elementov obrtniških in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
| Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Ocena ur | ur | 5 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA V AMBULANTI ANJA LAH SKUPAJ: |  |  |  | 0
AMBULANTA BLAŽ DOLENC, DR.MED.SPEC.PED.
15.00 | Odstranitev obstoječe opreme z odvozom na mesto, ki ga določi investitor. Potreben je ogled opreme. | kpl | 1 |  | 0
16.00 | Odstranitev in odvoz na deponijo stropne karnise l=2,0m. | kpl | 2 |  | 0
17.00 | Odstranitev in odvoz obstoječega tlaka (PVC) skupaj z zakorožnicami. | m2 | 31.4 |  | 0
18.00 | Odstranitev stenske keramike z odvozom na deponijo. | m2 | 7 |  | 0
19.00 | Dolbljenje v obstoječi betonski steni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 2.5 |  | 0
20.00 | Dolbljenje v obstoječi opečnisteni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 5 |  | 0
21.00 | Zidarska pomoč obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
- izdelava manjših utorov in prebojev, s kasnejšo zidarsko obdelavo
- transport elementov obrtniških in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
| Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Ocena ur | ur | 7 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA V AMBULANTI BLAŽ DOLENC SKUPAJ: |  |  |  | 0
AMBULANTA KATARINA ČUK, DR.DENT.MED.
22.00 | Odstranitev obstoječe opreme z odvozom na mesto, ki ga določi investitor. Potreben je ogled opreme. | kpl | 1 |  | 0
23.00 | Odstranitev in odvoz na deponijo stropne karnise l=2,0m. | kpl | 1 |  | 0
24.00 | Odstranitev in odvoz obstoječega tlaka (PVC) skupaj z zakorožnicami. | m2 | 15.7 |  | 0
25.00 | Odstranitev stenske keramike z odvozom na deponijo. | m2 | 3.5 |  | 0
26.00 | Dolbljenje v obstoječi betonski steni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 2 |  | 0
27.00 | Dolbljenje v obstoječi opečnisteni ca. 5x5cm, za izvedbo prestavitev el. instalacij. | m1 | 4 |  | 0
28.00 | Zidarska pomoč obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
- izdelava manjših utorov in prebojev, s kasnejšo zidarsko obdelavo
- transport elementov obrtniških in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
| Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Ocena ur | ur | 5 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA V AMBULANTI KATARINA ČUK SKUPAJ: |  |  |  | 0
HODNIK 1 IN HODNIK 2
29.00 | Odstranitev in odvoz obstoječega tlaka (PVC) skupaj z zakorožnicami. | m2 | 125.55 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA HODNIK 1 in 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0
PREDPROSTOR 1 IN PREDPROSTOR 2
30.00 | Odstranitev in odvoz obstoječega tlaka (PVC) skupaj z zakorožnicami. | m2 | 17.8 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA PREDPROSTOR 1 in 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen

## A-Zidarska dela
|  | Enota |  | Cena
Postav. | Opis | mere | Količina | enotna | skupaj
A. | GRADBENA DELA
2.00 | ZIDARSKA DELA
AMBULANTA MAŠA KERŠNIK LEPOPOLD, DR. DENT. MED.
1.00 | Zidarska obdelava izdobljenih delov v stenah. | m1 | 6 |  | 0
2.00 | Sanacija (krpanje) estriha po odstranitvi tlaka. Ocena. | m2 | 5 |  | 0
3.00 | Finalno čiščenje prostora po končani gradnji | m2 | 15.7 |  | 0
| ZIDARSKA DELA V AMBULANTI KERŠNIK LEOPOLD SKUPAJ: |  |  |  | 0
AMBULANTA ANJA LAH, DR. DENT. MED.
4.00 | Zidarska obdelava izdobljenih delov v stenah. | m1 | 6 |  | 0
5.00 | Sanacija (krpanje) estriha po odstranitvi tlaka. Ocena. | m2 | 5 |  | 0
6.00 | Finalno čiščenje prostora po končani gradnji | m2 | 15.8 |  | 0
| ZIDARSKA DELA V AMBULANTI ANJA LAH SKUPAJ: |  |  |  | 0
AMBULANTA BLAŽ DOLENC, DR.MED.SPEC.PED.
7.00 | Zidarska obdelava izdobljenih delov v stenah. | m1 | 9.5 |  | 0
8.00 | Sanacija (krpanje) estriha po odstranitvi tlaka. Ocena. | m2 | 10 |  | 0
9.00 | Finalno čiščenje prostorov po končani gradnji | m2 | 31.4 |  | 0
| ZIDARSKA DELA V AMBULANTI BLAŽ DOLENC SKUPAJ: |  |  |  | 0
AMBULANTA KATARINA ČUK, DR.DENT.MED.
10.00 | Zidarska obdelava izdobljenih delov v stenah. | m1 | 6 |  | 0
11.00 | Sanacija (krpanje) estriha po odstranitvi tlaka. Ocena. | m2 | 5 |  | 0
12.00 | Finalno čiščenje prostorov po končani gradnji | m2 | 15.7 |  | 0
| ZIDARSKA DELA V AMBULANTI KATARINA ČUK SKUPAJ: |  |  |  | 0
HODNIK 1 IN HODNIK 2
13.00 | Sanacija (krpanje) estriha po odstranitvi tlaka. Ocena. | m2 | 50 |  | 0
14.00 | Finalno čiščenje prostorov po končani gradnji | m2 | 125.55 |  | 0
| ZIDARSKA DELA HODNIK 1 in 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0
PREDPROSTOR 1 IN PREDPROSTOR 2
15.00 | Sanacija (krpanje) estriha po odstranitvi tlaka. Ocena. | m2 | 8 |  | 0
16.00 | Finalno čiščenje prostorov po končani gradnji | m2 | 17.8 |  | 0
| ZIDARSKA DELA PREDPROSTOR 1 in 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen

## B-notranja vrata
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
3.00 | NOTRANJA VRATA
1.00 | VRATA V1
Obnova obstoječih vrat (vse materiale, okovje in finalne obdelave ter barvne odtenke uskladiti z že obnovljenimi vrati) 1. menjava oz. izdelava novega vratnega krila: - finalna obdelava: barvano belo mat RAL 9001 oz. kot obstoječa vrata - jedro iz iverokala, okvir iz masivnega lesa, finalna obloga HDF plošče - dvojno tesnenje (tesnilo na podboju in pripiri krila) - vgrajeno avtomatsko talno tesnilo (giljotina) - kljuka inox mat, okroglega preseka z zavihkom proti vratom; ločeni rozeti; kot npr. Tupai REF. 2236 (poenotiti z že obstoječimi) - ključavnica s kontrolo pristopa (poenotiti z že obstoječimi) - z investitorjem uskladiti eventuelno izbiro bunk oz. ročajev 2. obnova podboja: - obstoječe podboje obrusiti - barvanje podboja z mat barvo v odtenku krila - montaža dodatnega tesnila na podboj (dvojno tesnenje)
| Dim. 100/205+135 | kom | 4 |  | 0
2.00 | VRATA V2
Obnova obstoječih vrat (vse materiale, okovje in finalne obdelave ter barvne odtenke uskladiti z že obnovljenimi vrati) 1. menjava oz. izdelava novega vratnega krila: - finalna obdelava: barvano belo mat RAL 9001 oz. kot obstoječa vrata - jedro iz iverokala, okvir iz masivnega lesa, finalna obloga HDF plošče - dvojno tesnenje (tesnilo na podboju in pripiri krila) - vgrajeno avtomatsko talno tesnilo (giljotina) - kljuka inox mat, okroglega preseka z zavihkom proti vratom; ločeni rozeti; kot npr. Tupai REF. 2236 (poenotiti z že obstoječimi) - ključavnica s kontrolo pristopa (poenotiti z že obstoječimi) - z investitorjem uskladiti eventuelno izbiro bunk oz. ročajev 2. obnova podboja: - obstoječe podboje obrusiti - barvanje podboja z mat barvo v odtenku krila - montaža dodatnega tesnila na podboj (dvojno tesnenje)
| Dim. 100/205 | kom | 2 |  | 0
NOVA ALU ZASTEKLITEV Z VRATI V3
- sistem: Schüco AWS/ADS 50 NI (sistem brez prekinjenega termičnega mosta) - barva: prašno mat barvano v odtenku kot ostala obstoječa alu vrata - steklo: prozorno akustično (dvojno kaljeno steklo lepljeno z vmesno akustično folijo) - zahteva: min. svetli prehod 90 cm - kljuka inox mat, okroglega preseka z zavihkom proti vratom; ločeni rozeti; kot npr. Tupai REF. 2236 (poenotiti z že obstoječimi) - ključavnica s kontrolo pristopa (poenotiti z že obstoječimi) - z investitorjem uskladiti eventuelno izbiro bunk oz. ročajev - opomba: nad spuščenim stropom izvesti ojačitve oz. podkonstrukcijo za montažo vrat; prostor v medstropovju nad vrati zapreti z mavčnovlaknenimi ploščami in zvočno izolacijo
| Dim. 197/278 | kom | 1 |  | 0
| VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B-okna, senčila
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
4.00 | OKNA, SENČILA
SPLOŠNE OPOMBE ZA OKNA
- VSE MERE OKEN IN VRAT SE MORAJO PRED IZDELAVO IN MONTAŽO PREVERITI NA OBJEKTU!
- OKNA ENAKA KOT ŽE IZVEDENA NOVA OKNA
V postavkah je upoštevati odstranitev obstoječega okna, izdelavo, dobavo in montažo vključno z vsemi transporti.
1.00 | ALU okno O1
- sistem: Schüco AWS 75.SI - barva: Prašno mat barvano v enakem odtenku kot že izvedena nova okna - odpiranje: Kombinirano odpiranje navznoter (krilno in kip); skrito okovje - steklo: IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4; Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik); vsa stekla prozorna - toplotna prevodnost sistema: Uw=1,0 W/m2K - posebnosti: trodelno okno z dvema kriloma in sredinskim fiksnim delom; izgled in barva okna kot že izvedena nova okna - zahteva: RAL vgradnja - kljuke: okenska pololiva kot pri že izvedenih novih oknih: okenska Alu kljuka Schüco Standard 23, srebrne barve - zunanja polica: tipske iz ekstrudiranega profila s sistemskimi zaključnimi elementi kot npr. Schüco (v barvi oken); na stiku police in poličnega profila vgrajeno CT tesnilo ali predkomprimiran tesnilni trak. vsi stiki med fasado in polico izvedeni s predkomprimiranimi trakovi - notranja polica: oblečena v laminat, postforming z minimalnimi radiji; odtenek laminata prilagojen barvi stene; polica v celotni dolžini prostora (kot parapet zidu) - zunanja senčila: Zunanje žaluzije C-80 Krpan, barva in izvedba škatle kot obstoječe (delno vgrajeno v fasado, delno vidna maska); pogon z elektromotorjem, upravljanje z daljinskim upravljalnikom z možnostjo pritrditve na steno
| dim.: 265/178 cm; parapet=112cm | kom | 5 |  | 0
2.00 | ALU okno O2
- sistem: Schüco AWS 75.SI - barva: Prašno mat barvano v enakem odtenku kot že izvedena nova okna - odpiranje: Kombinirano odpiranje navznoter (primarno krilo: krilno in kip, sekundarno krilo: krilno); skrito okovje - steklo: IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/vsg4; Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik); vsa stekla prozorna - toplotna prevodnost sistema: Uw=1,0 W/m2K - posebnosti: obe krili z dodano sredinsko prečko; izgled in barva okna kot že izvedena nova okna - zahteva: RAL vgradnja - kljuke: okenska pololiva kot pri že izvedenih novih oknih: okenska Alu kljuka Schüco Standard 23, srebrne barve - zunanja polica: tipske iz ekstrudiranega profila s sistemskimi zaključnimi elementi kot npr. Schüco (v barvi oken); na stiku police in poličnega profila vgrajeno CT tesnilo ali predkomprimiran tesnilni trak. vsi stiki med fasado in polico izvedeni s predkomprimiranimi trakovi - notranja polica: oblečena v laminat, postforming z minimalnimi radiji; odtenek laminata prilagojen barvi stene - zunanja senčila: Zunanje žaluzije C-80 Krpan, barva in izvedba škatle kot obstoječe (delno vgrajeno v fasado, delno vidna maska); pogon z elektromotorjem, upravljanje z daljinskim upravljalnikom z možnostjo pritrditve na steno
| dim.: 180/178 cm; parapet=95cm | kom | 5 |  | 0
3.00 | ALU okno O3
- sistem: Schüco AWS 75.SI - barva: Prašno mat barvano v enakem odtenku kot že izvedena nova okna - odpiranje: Kombinirano odpiranje navznoter (primarno krilo: krilno in kip, sekundarno krilo: krilno); skrito okovje - steklo: IZO 3-slojno varnostno esg6/16/4/16/esg4; Ug=0,6 W/m2K (TGI distančnik); vsa stekla prozorna - toplotna prevodnost sistema: Uw=1,0 W/m2K - posebnosti: večdelno okno z dvema kriloma na sredini, fiksnim delom zgoraj ter izoliranim alu polnilom v barvi okvirja spodaj; izgled in barva okna kot že izvedena nova okna - zahteva: RAL vgradnja - kljuke: okenska pololiva kot pri že izvedenih novih oknih: okenska Alu kljuka Schüco Standard 23, srebrne barve - zunanja polica: tipska iz ekstrudiranega profila s sistemskimi zaključnimi elementi kot npr. Schüco (v barvi oken); na stiku police in poličnega profila vgrajeno CT tesnilo ali predkomprimiran tesnilni trak. vsi stiki med fasado in polico izvedeni s predkomprimiranimi trakovi - notranja polica: oblečena v laminat, postforming z minimalnimi radiji; odtenek laminata prilagojen barvi stene - zunanja senčila: Zunanje žaluzije C-80 Krpan, barva in izvedba škatle kot obstoječe (delno vgrajeno v fasado, delno vidna maska); pogon z elektromotorjem, upravljanje z daljinskim upravljalnikom z možnostjo pritrditve na steno
| dim.: 180/275 cm; parapet=20cm | kom | 2 |  | 0
| OKNA, SENČILA SKUPAJ |  |  |  | 0

## B-mavčnokartonska dela
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
5.00 | DELA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
1.00 | Izdelava suhomontažne stene v medstropovju nad vrati V3. Skupaj z vmesno izolacijo 5cm. Upoštevati tipsko podkonstrukcijo za montažo GK plošč. Skupaj z vsem potrebnim priotrdilnim materialom. V ceni upoštevati demontažo in po izvedbi stene montažo obstoječih rastrskih stropnih plošč 60x60 - v potrebnem obsegu. | m2 | 1.2 |  | 0
| MAVČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B-tlakarska dela
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
6.00 | TLAKARSKA DELA
SPLOŠNO:
Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del , ki so priloga temu popisu
Pred izdelavo finalnih tlakov je potrebno, pregledati kvaliteto izdelanih podlag, jih po potrebi dodatno obdelati in popraviti glede na zahteve za polaganje predvidenih zaključnih del.
1.00 | Izvedba samorazlivne izravnalne mase v min. debelini. Izvedba glede na podlago po odstranitvi obstoječega tlaka.
| - ambulatne, predprostora, hodnika | m2 | 206.25 |  | 0
2.00 | Dobava in polaganje novega tlaka : PVC tip kot npr. Gerflor -Brazilia barva 8386. | m2 | 206.25 |  | 0
3.00 | Izdelava stenskih zaokoržnic z enakim materialom kot tlak. | m1 | 161.4 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B-slikopleskarska dela
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
7.00 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del , ki so priloga temu popisu
Splošni opis:
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov.
V ceni postavke je upoštevati delovne odre ali lestve.
Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno.
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo.
Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
PLESKARSKA DELA
Ton barve je po izbiri projektanta. Izvajanje pleskarskih del in ves uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati standardu JUS U.F2.012. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.
IZMERA V POPISU je dejanska površina opleska. Faktor povečanja mora biti zajet v ceni za enoto
3.00 | Dvakratno kitanje-glajenje ometanih sten, po dolbljenju in zidarski obdelavi Obračun po m2. | m2 | 4 |  | 0
4.00 | Dvakratno slikanje notranjih sten in stropov z disperzijsko barvo kot npr: JUPOL GOLD ali HELIOS SPECTRA. Upoštevati pripravo podlage za oprijem nove barve. Obračun po m2 | m2 | 192 |  | 0
5.00 | Dvakratno slikanje notranjih sten do višine 150cm s pokrivno notranjo pralno barvo mat kot npr: JUPOL GOLD supreme ali HELOS SPECTRA Premium. Upoštevati pripravo podlage za oprijem nove barve. Obračun po m2 | m2 | 240 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B-razna dela
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
B. | ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
8.00 | RAZNA DELA
Projektna dokumentacije ne vsebuje načrtov inštalacij. Instalacijska dela so navedena opisno. Ponudnik si mora ogledati lokacijo in glede na opise podati ponudba za ta dela.
HODNIKA IN PREDPROSTORA AMBULANT
1.00 | Demontaža in po končanu slikanja sten ponovna montaža opreme v čakalnici (klop, viseče omarice) | kpl | 3 |  | 0
- lokacija : HODNIK 1 s predprostorom in HODNIK 2
2.00 | Demontaža oz. iznos opreme zaradi prenove prostora
| - lokacija : PREDPROSTOR 1 IN PREDPROSTOR 2 | kpl | 2 |  | 0
INSTALACIJSKA DELA
Tip stikal in vtičnic kot. TEM MODUL THIN
HODNIKA IN PREDPROSTORA AMBULANT
3.00 | Demontaža in pokončanju slikanja sten ponovna montaža radiatorja - HODNIK 1 IN HODNIK 2
| - lokacija : HODNIK in HODNIK 2 | kpl | 2 |  | 0
4.00 | Dobava in montaža stikala in el. priključka za priklop LED traku v regalu na steni. | kpl | 1 |  | 0
AMBULANTA MAŠA KERŠNIK LEPOPOLD, DR. DENT. MED.
5.00 | Dobava in montaža novih vtičnic (po pogledih v načrtu opreme), menjava obstoječih vtičnic in stikal. Potreben ogled lokacije. | kpl | 1 |  | 0
6.00 | Izvedba el. priključka za stenska svetila (po pogledih v načrtu opreme). | kpl | 1 |  | 0
7.00 | Prestavitev vodovodnih priključkov za montažo armatur. Glej grafični list št. 3. | kpl | 2 |  | 0
8.00 | Dobava in montaža stenske enoročna kromirana armatura z vrtljivim izlivom in ročico primerno za upravljanje s komolcem kot npr.: Daniel Leva clinica OC609T (Vistra d.o.o.); dolžino izliva prilagoditi umivalniku in globini pulta! | kpl | 1 |  | 0
9.00 | Dobava in montaža pultne enoročna kromirana armatura z ročico primerno za upravljanje s komolcem kot npr.: Daniel Leva clinica OC607X (Vistra d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0
AMBULANTA ANJA LAH, DR. DENT. MED.
10.00 | Dobava in montaža novih vtičnic (po pogledih v načrtu opreme), menjava obstoječih vtičnic in stikal. Potreben ogled lokacije. | kpl | 1 |  | 0
11.00 | Izvedba el. priključka za stenska svetila (po pogledih v načrtu opreme). | kpl | 1 |  | 0
12.00 | Dobava in montaža stenske enoročna kromirana armatura z vrtljivim izlivom in ročico primerno za upravljanje s komolcem kot npr.: Daniel Leva clinica OC609T (Vistra d.o.o.); dolžino izliva prilagoditi umivalniku in globini pulta! | kpl | 2 |  | 0
AMBULANTA BLAŽ DOLENC, DR.MED.SPEC.PED.
13.00 | Dobava in montaža novih vtičnic (po pogledih v načrtu opreme), menjava obstoječih vtičnic in stikal. Potreben ogled lokacije. | kpl | 1 |  | 0
14.00 | Izvedba el. priključka za stenska svetila (po pogledih v načrtu opreme). | kpl | 1 |  | 0
15.00 | Manjša prestavitev stenskega medicinskega aparata (po navodilih uporabnika) | kpl | 1 |  | 0
16.00 | Dobava in montaža stenske enoročna kromirana armatura z vrtljivim izlivom in ročico primerno za upravljanje s komolcem kot npr.: Daniel Leva clinica OC609T (Vistra d.o.o.); dolžino izliva prilagoditi umivalniku in globini pulta! | kpl | 3 |  | 0
AMBULANTA KATARINA ČUK, DR.DENT.MED.
17.00 | Dobava in montaža nvoih vtičnic (po pogledih v načrtu opreme), menjava obstoječih vtičnic in stikal. Potreben ogled lokacije. | kpl | 1 |  | 0
18.00 | Izvedba el. priključka za stenska svetila (po pogledih v načrtu opreme). | kpl | 1 |  | 0
19.00 | Prestavitev vodovodnih priključkov za montažo armatur. Glej grafični list št. 4. | kpl | 2 |  | 0
20.00 | Dobava in montaža stenske enoročna kromirana armatura z vrtljivim izlivom in ročico primerno za upravljanje s komolcem kot npr.: Daniel Leva clinica OC609T (Vistra d.o.o.); dolžino izliva prilagoditi umivalniku in globini pulta! | kpl | 1 |  | 0
21.00 | Dobava in montaža pultne enoročna kromirana armatura z ročico primerno za upravljanje s komolcem kot npr.: Daniel Leva clinica OC607X (Vistra d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0