- TEHNIČNI OPIS IN OBDOBJE IZVEDBE STORITEV

Predmet javnega naročila je požarno-preventivnih (sklop št. 1) storitev v objektu na Toplarniški ulici 19 in sicer:

  - Požarno – preventivne storitve:

Požarno preventivne storitve obsegajo:

- vodenje požarno-preventivnih storitev – vsak delovni dan med 6. uro in 14. uro – eno delovno mesto, (8 ur/delavnik),

- požarno-preventivne storitve – vsak dan med 6. in 6. uro naslednjega dne – eno delovno mesto, (24 ur/dan)

- požarno-preventivne storitve – vsak delovni dan med 14. in 6. uro naslednjega dne ter sobote, nedelje in prazniki med 6. in 6. uro naslednjega dne,  – eno delovno mesto, (16 ur/dan oz. 24 ur/dan)

- izvajanje dodatnih požarno-preventivnih storitev, po predhodnem naročilu.

Naročnik ocenjuje, da bo opravljeno naslednje število ur za obdobje štirih let:

- vodenje požarno-preventivnih storitev: 8640 ur

- izvajanje požarno-preventivnih storitev: 63936 ur

- dodatno požarno varovanje po naročilu: 200 ur

- dodatno požarno varovanje po naročilu – projekt BIOMASA, rušenje kotlov 1 in 2: 2000 ur.

Požarno-preventivne storitve  obsegajo:

- izvajanje preventivnih pregledov objektov, vključno s preverjanjem stanja požarne varnosti v objektih in registracija na kontrolnih točkah;

- spremljanje sistema za javljanje požara v požarnem nadzornem centru preko slikovnega zaslona in sms sporočil ter ukrepanje v primeru vsakega signala za požar;

- preventivni pregledi prostorov del, kjer se izvajajo požarne straže, pomoč izvajalcem požarnih straž na podlagi dokumenta »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« ter pri pretakanju vnetljivih tekočin;

- občasno izvajanje meritev prisotnosti metana v prostorih, kjer se uporablja zemeljski plin;

- po potrebi izvajanje drugih meritev plinov, ki so lahko zaradi gorenja ali posredovanja pri gašenju, ki so lahko prisotni v prostorih, predvsem: ogljikov monoksid (CO), zmanjšana koncentracija kisika zaradi ogljikovega dioksida (CO2) ali v primeru uhajanja dušika (N);

- izvajanje periodičnih pregledov (dnevni, tedenski, mesečni) in preizkusov aktivne požarne zaščite -  avtomatski sistem za gašenje požara, izvajanje vizualnih pregledov in pomoč pogodbenim izvajalcem;

- izvajanje tedenskih pregledov in zagon diesel agregata (gasilska črpalka v primeru izpada električnega toka);

- v primeru požara, oziroma pri izvedbi letne vaje evakuacije delavcev,  sodelovanje pri letnih vajah evakuacije iz objekta, v primeru požara pa tudi izvajanje gašenja;

- sodelovanje pri prikazu praktičnega usposabljanja zaposlenih za gašenje začetnih požarov;

- pisanje dnevnih poročil o opažanjih s področij, ki lahko vplivajo na varno uporabo delovnega okolja, predvsem na področju varstva pred požarom, varstva okolja in o drugih pomembnih opažanjih, npr.: ogroženosti varnosti in zdravja, tehnološke ogroženosti, varnostne ogroženosti, ipd.;

- sodelovanje pri rednih letnih pregledih ter javljanje ugotovljenostih pomanjkljivostih v skladu s prvo alinejo;

- izvajanje gašenja začetnih požarov in obveščanja centra za obveščanje RS v primeru večjih požarov;

- pomoč pri sanaciji razlitij vnetljivih tekočin ali izpustov drugih snovi v okviru svojega znanja in razpoložljive opreme, ki jo ima na voljo (vpojna sredstva, pokrivala oz. zapore za preprečitev širjenja ali iztekanja nevarnih snovi v kanalizacijo, osebna varovalna oprema, ipd.);

- nudenje prve pomoči poškodovanim ali nenadno obolelim osebam v skladu s svojimi zmožnostmi, poznati mora tudi pravilno uporabo aparata za oživljanje v primeru zastoja srca (defibrilatorja), priporoča se da imajo opravljeno usposabljanje za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu;

- seznanjanje pooblaščenih oseb naročnika v skladu z internimi akti, zlasti: Požarnim redom v objektih enote TE-TOL (Ex elaborati, Ex cone, ukrepi za preprečevanje eksplozij) , Varnostnimi listi za nevarne kemikalije, ki so v uporabi v TE-TOL;

- vse v skladu z internimi akti naročnika in veljavno zakonodajo.

Vodenje požarno – preventivnih storitev obsega:

- koordinacija dela in dajanje zadolžitev izvajalcem požarno preventivnih storitev (v nadaljevanju izvajalec) ter seznanjanje z zahtevami in pripombami naročnika;

- dnevno pregledovanje poročil o delu izvajalcev in kontrola izvajanja obhodov gasilcev v izmenah;

- seznanjanje pooblaščenih oseb naročnika (Pooblaščenca direktorja za varstvo pri delu, PV in CZ, vodjo izmene enote TE-TOL, druge) o morebitnih nevarnostih za požar in eksplozijo, ter drugih opažanjih pomembnih za varnost in zdravje delavcev in drugih oseb;

- prenašanje zahtev in pripomb Pooblaščenca direktorja za varstvo pri delu, PV in CZ izvajalcem in odgovornemu vodji za požarno preventivo pri izvajalcu;

- pomoč in svetovanje pri izvedbi vaje evakuacije;

- sodelovanje pri obvladovanju evidenc o periodičnih pregledih gasilnikov, hidrantnega omrežja;

- sodelovanje pri periodičnih pregledih in servisiranju avtomatskih sistemov gašenja (drenčer, šprinkler, sistemi za gašenje transformatorjev,..) ter ostalih sistemov APZ;

- obvladovanje evidenc o poročilih izvajalcev;

- ostala dela v skladu z dogovorom Pooblaščenca direktorja za varstvo pri delu, PV in CZ;

- vse v skladu z internimi akti naročnika in veljavno zakonodajo.

Oseba za vodenje izvajalcev izvaja tudi vse prej navedene požarno-preventivne naloge.

Vsa dela se izvajajo v skladu z vse v skladu z internimi akti naročnika in veljavno zakonodajo s področja požarne varnosti.

Podlaga za izvajanje nalog iz požarne preventive:

- Požarni red s prilogami (Izvlečki iz požarnega reda, Evakuacijski načrti);

- Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri;

- Poslovnik za vzdrževanje Ex naprav z elaborati eksplozijske ogroženosti;

- Obratovalni redi

- Delavniški redi,

- Laboratorijski red,

- Skladiščni red,

- Pisni sporazumi z Uvedbami v varen način dela,

- Navodila za varno delo (delovna oprema, nevarne snovi),

- Varnostni listi za nevarne kemikalije, ki so v uporabi v enoti TE-TOL.

Vpogled v navedene akte bo naročniku omogočen po končanem obveznem ogledu objekta, ki je določen v točki 2.2.3 razpisne dokumentacije.

- ZAHTEVE IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA ZA JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.

  - Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki lahko nastopijo na delovišču z oceno tveganja:

|  |  | Možne posledice oziroma resnost poškodb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verjetnost: | A | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | B | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | C | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | D | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) |
|  | E | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) |

Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:

| 1. | Nepomembne | Nudena je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika |
| --- | --- | --- |
| 2. | Lažje | Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci |
| 3. | Zmerne | Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic |
| 4. | Težke | Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.) |
| 5. | Katastrofalne | Poškodbe s smrtnim izidom Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |

Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:

| A | Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo |
| --- | --- |
| B | Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava |
| C | Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava |
| D | Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno |
| E | Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah |

Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del že pred oddajo ponudbe.

Opomba:

Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del že pred oddajo ponudbe.

Izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:

- delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);

- usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);

- priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;

- priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);

- potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;

| 1. |  | Mehanski dejavniki |  |  |  |  | Tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. |  | Vrtljivi, gibljivi deli | C | 2 | zmerno |
|  |  | 1.2. |  | Prosto gibanje delov ali materiala | C | 2 | zmerno |
|  |  | 1.3. |  | Premik delov delovne opreme, premikanje vozil | C | 2 | zmerno |
|  |  | 1.4. |  | Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, | C | 3 | visoko |
| 2. |  | Dejavniki v zvezi z načinom dela |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. |  | Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ. | C | 2 | zmerno |
|  |  | 2.2. |  | Opravljanje dela na višini | D | 3 | zmerno |
|  |  | 2.3. |  | Omejen prostor | C | 2 | zmerno |
|  |  | 2.4. |  | Možnost spotikov, zdrsov, padcev | D | 3 | zmerno |
|  |  | 2.5. |  | Vstopanje in delo v zaprtih prostorih | - | - | - |
| 3. |  | Električna energija |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. |  | Neposredni dotik | E | 2 | nizko |
|  |  | 3.2. |  | Posredni dotik | D | 3 | zmerno |
|  |  | 3.3. |  | Udar strele | - | - | - |
|  |  | 3.4. |  | Obločni plamen | - | - | - |
| 4. |  | Nevarne snovi |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. |  | Zdravju škodljive snovi | C | 2 | zmerno |
|  |  | 4.2. |  | Požarno nevarne in eksplozivne snovi | C | 3 | visoko |
| 5. | Fizikalni dejavniki |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. |  | Ionizirna in neionizirna sevanja |  | C | 1 | nizko |
|  | 5.2. |  | Hrup in vibracije |  | B | 2 | visoko |
|  | 5.3. |  | Mehanske vibracije |  | B | 1 | zmerno |
|  | 5.4. |  | Snovi z visoko temperaturo |  | C | 3 | visoko |
|  | 5.5. |  | Snovi pod tlakom |  | C | 3 | visoko |
| 6. | Ekološke razmere |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. |  | Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava |  | B | 1 | zmerno |
|  | 6.3. |  | Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija |  | D | 2 | zmerno |
|  | 6.4. |  | Prisotnost snovi, ki onesnažujejo |  | C | 3 | visoko |
| 7. | Ostali dejavniki |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. |  | Neugodni vremenski pogoji |  | C | 2 | zmerno |

  - Zahteve glede izvajanja  ukrepov na skupnem delovišču

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na podlagi ocenjenih tveganj, ki se predvidevajo na skupnem delovišču, se zahteva od potencialnega izvajalca del, da bodo njegovi delavci usposobljeni za varno izvajanje del. Usposobljeni morajo biti najmanj po programu usposabljanja, ki zajema varnostne ukrepe, ki se nanašajo na tveganja pri predmetnih delih, zlasti pa:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb;

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);

- poznavanje osnov o varnostnih znakih;

- poznavanje osnov iz požarnega varstva;

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

- osnove urejenosti delovnih mest;

- osnove varne uporabe delovne opreme;

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

- osnove uporabe osebne varovalne opreme ;

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

- osnove varne uporabe lestev;

- osnove varnega dela na deloviščih.

Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične)  preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje pogodbenega dela. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. Člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.«  se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je »Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču«, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.

Interni predpisi naročnika:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

- Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku);

- Požarnega reda;

- Dvoriščnega reda;

- Obratovalnih in drugih redov;

- Navodil za varno delo.

Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:

- dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11-ZVZD-1), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05, 43/11-ZVZD-1) ter ostalih predpisov;

- vsa dela se morajo opravljati v skladu z navodili delodajalca;

- delovišče je potrebno primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti ter zavarovati nevarne cone;

- na območju enote TE-TOL je potrebno upoštevati prepovedi kajenja, uporabe odprtega ognja, orodja, ki iskri,…;

- delavci izvajalca del morajo upoštevati prepoved prostega gibanja po prostorih in območju naročnika;

- upoštevanje prepovedi dela pod vplivom alkohola oziroma drugih psihoaktivnih substanc;

- dela bodo opravljali le delavci, ki so za ta dela ustrezno strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom;

- dela bodo opravljali le delavci, ki imajo opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela, kateri je podal oceno, da so zmožni za opravljanje konkretnih del na delovišču;

- dela na višini lahko opravljajo le zdravstveno sposobni in ustrezno usposobljeni delavci, z uporabo predpisane ustrezne in pregledane osebne varovalne opreme za delo na višini;

- izvajalec del mora imeti sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki je skladna s 17.

  - členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1);

- uporablja se lahko samo brezhibne stroje, priprave, naprave, orodja, pripomočke;

- uporablja se lahko samo brezhibna predpisana osebna varovalna oprema;

- pri požarno nevarnih del se morajo ta dela izvajati v skladu Požarnim redom enote TE-TOL;

- upoštevati navodila za zunanje izvajalce s področja varstva pred požarom, katera so sestavni del tega pisnega sporazuma.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu pogodbe z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu (priloga  okvirnega sporazuma). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev pogodbe.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s predložitvijo in podpisom ESPD obrazca ter izpolnitvijo, podpisom in žigosanjem priloge Pisnega sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je kot priloga sestavni del okvirnega sporazuma.

Naročnik ima pravico preveriti izpolnjevanje pogojev.