## Predračun 2a
Naročnik: |  | Priloga št. 2a
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA št. ___________
REKAPITULACIJA
k javnemu razpisu za oddajo naročila
»Dograditev SN stikališč v RTP Litija, RTP Vrhnika in RTP Potoška vas«
po »odprtem postopku«
Zap. št. | Naziv/ime naročila | Skupna ponudbena vrednost
v EUR (brez DDV)
1. | Dograditev SN stikališč v RTP Litija, RTP Vrhnika in RTP Potoška vas
SKUPAJ:
__________, dne ________
| ŽIG | PONUDNIK
Opombe:
Ponudnik ta obrazec (izpolnjen in podpisan) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«.

## Predračun 2b
| Naročnik: |  |  |  |  | Priloga št. 2b
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ________
JN2026/026: »Dograditev SN stikališč v RTP Litija, RTP Vrhnika in RTP Potoška vas«
po »odprtem postopku«
REKAPITULACIJA
RTP 110/20 kV Vrhnika
1.1. | Primarna in sekundarna oprema ter elektromontažna dela |  |  |  | EUR
1.2. | Storitve |  |  |  | EUR
1.3. | Projektna dokumentacija |  |  |  | EUR
| Skupaj (RTP 110/20 kV Vrhnika) |  |  |  | EUR
| SKUPAJ |  |  |  | EUR
| DDV 22% | 0.22 |  |  | EUR
RTP 110/20 kV Litija
1.1. | Primarna in sekundarna oprema ter elektromontažna dela |  |  | EUR | EUR
1.2. | Storitve |  |  |  | EUR
1.3. | Projektna dokumentacija |  |  |  | EUR
| Skupaj (RTP 110/20 kV Litija) |  |  |  | EUR
| SKUPAJ |  |  |  | EUR
| DDV 22% | 0.22 |  |  | EUR
RTP 110/20 kV Potoška vas
1.1. | Primarna in sekundarna oprema ter elektromontažna dela |  |  | EUR | EUR
1.2. | Storitve |  |  |  | EUR
1.3. | Projektna dokumentacija |  |  |  | EUR
| Skupaj (RTP 110/20 kV Potoška vas) |  |  |  | EUR
| SKUPAJ |  |  |  | EUR
| DDV 22% | 0.22 |  |  | EUR
| SKUPAJ (RTP 110/20 kV Vrhnika, RTP 110/20 kV Litija, RTP 110/20 kV Potoška vas) |  |  |  | EUR
| DDV 22% |  |  |  | EUR
Ponudbena vrednost ne vsebuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.
Ponudbeni predračun je pripravljen na osnovi Tehničnih razpisnih pogojev (poglavje št. 4).
Opomba:
v Obrazec »Ponudbeni predračun« (Priloga št. 2b, .pdf in excel datoteki) ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostali dokumenti«.
| V __________, dne __________ |  | ŽIG

## RTP Vrhnika
RTP 110/20 kV VRHNIKA
SEKUNDARNA OPREMA
Poz. | Vrsta opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna vrednost
|  |  |  | [€] | [€]
PRIMARNA IN SEKUNDARNA OPREMA TER ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža 20 kV celice | kompl. | 6
2 | Dobava, vgradnja in ožičenje nove naprave zaščite in vodenja tip Siemens, 7SJ85 | kompl. | 6
3 | Dobava, vgradnja, ožičenje nove preizkusne vtičnice tip RTXP 18 AD | kompl. | 6
4 | Dobava in vgradnja novega OTIT 50/1 A, 1,25 VA, 10P10 | kompl. | 6
5 | Dobava jeklenih konstrukcij | Kg | 350
6 | Dobava in vgradnja prenapetostnih odvodnikov v SN celico (3 kom/celico) | Kompl. | 6
7 | Dobava opreme in izvedba vseh ostalih del navedenih v poglavju 3.1. | Kompl. | 1
8 | Nepredvideno (od 1 do 7) 10% | %
Skupaj storitve (poz. 1 - poz. 8)
STORITVE
9 | Parametriranje sekundarne opreme | kompl. | 1
10 | Vzpostavitev sistema vodenja in zaščite | kompl. | 1
11 | Vzpostavitev sistema nadzora zaščite. | kompl. | 1
12 | Parametriranje in funkcionalni zagon opreme za prenos DVN1 signala. | kompl. | 1
13 | Preizkusi: | kompl. | 1
- FAT
- SAT
-Vse potrebne meritve
-Vsa potrebna dokumentacija
14 | - VN test posameznega sektorja | Kos | 2
15 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | kompl. | 1
16 | Spuščanje v pogon | kompl. | 1
17 | Šolanje naročnikovega osebja pri izvajalcu 1 oseb / 1 dan na objektu (velja za celotno opremo) | oseb | 10
18 | Ostala dela za vzpostavitev delujočega sistema zaščite in vodenja. | kompl. | 1
19 | Nepredvideno (od 9 do 18) 10% | %
Skupaj storitve (poz. 9 - poz. 19)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
20 | PZI (po zahtevah navedenih v poglavju 4. Obseg projektne dokumentacije) | kompl. | 1
21 | PID (po zahtevah navedenih v poglavju 4. Obseg projektne dokumentacije) | kompl. | 1
22 | Navodila za posluževanje in vzdrževanje | kompl. | 1
23 | Izdelava DZO | kompl. | 1
24 | Nepredvideno (od 20 do 23) 10% | %
Skupaj (poz. 20 - poz. 24)
Ponudbena vrednost ne vsebuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.
Ponudbeni predračun je pripravljen na osnovi Tehničnih razpisnih pogojev (poglavje št. 4).
Opomba:
v Obrazec »Ponudbeni predračun« (Priloga št. 2b, .pdf in excel datoteki) ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostali dokumenti«.
V __________, dne __________ |  | ŽIG |  | PONUDNIK

## RTP Litija
RTP 110/20 kV LITIJA
SEKUNDARNA OPREMA
Poz. | Vrsta opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna vrednost
|  |  |  | [€] | [€]
PRIMARNA IN SEKUNDARNA OPREMA TER ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža 20 kV celice | kompl. | 6
2 | Dobava, vgradnja in ožičenje nove naprave zaščite in vodenja tip Siemens, 7SJ85 | kompl. | 6
3 | Dobava, vgradnja, ožičenje nove preizkusne vtičnice tip RTXP 18 AD | kompl. | 6
4 | Dobava in vgradnja novih OTIT 50/1 A, 1,25 VA, 10P10 | kompl. | 6
5 | Dobava jeklenih konstrukcij | Kg | 350
6 | Dobava in vgradnja prenapetostnih odvodnikov v SN celico (3 kom/celico) | Kompl. | 6
7 | Dobava opreme in izvedba vseh ostalih del navedenih v poglavju 3.2. | Kompl | 1
8 | Nepredvideno (od 1 do 7) 10%
Skupaj storitve (poz. 1 - poz. 8)
STORITVE
9 | Parametriranje sekundarne opreme | kompl. | 1
10 | Vzpostavitev sistema vodenja in zaščite | kompl. | 1
11 | Vzpostavitev sistema nadzora zaščite. | kompl. | 1
112 | Parametriranje in funkcionalni zagon opreme za prenos DVN1 signala. | kompl. | 1
13 | Preizkusi: | kompl. | 1
- FAT
- SAT
-Vse potrebne meritve
-Vsa potrebna dokumentacija
14 | - VN test posameznega sektorja | Kos | 2
15 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | kompl. | 1
16 | Spuščanje v pogon | kompl. | 1
17 | Šolanje naročnikovega osebja pri izvajalcu 1 oseb / 1 dan na objektu (velja za celotno opremo) | oseb | 10
18 | Ostala dela za vzpostavitev delujočega sistema zaščite in vodenja. | kompl. | 1
19 | Nepredvideno (od 9 do 18) 10% | %
Skupaj storitve (poz. 9 - poz. 19)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
20 | PZI (po zahtevah navedenih v poglavju 4. Obseg projektne dokumentacije) | kompl. | 1
21 | PID (po zahtevah navedenih v poglavju 4. Obseg projektne dokumentacije) | kompl. | 1
22 | Navodila za posluževanje in vzdrževanje | kompl. | 1
23 | Izdelava DZO | kompl. | 1
24 | Nepredvideno (od 20 do 23) 10% | %
Skupaj (poz. 20 - poz. 24)
Ponudbena vrednost ne vsebuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.
Ponudbeni predračun je pripravljen na osnovi Tehničnih razpisnih pogojev (poglavje št. 4).
Opomba:
v Obrazec »Ponudbeni predračun« (Priloga št. 2b, .pdf in excel datoteki) ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostali dokumenti«.
V __________, dne __________ |  | ŽIG |  | PONUDNIK

## RTP Potoška vas
RTP 110/20 kV POTOŠKA VAS
SEKUNDARNA OPREMA
Poz. | Vrsta opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna vrednost
|  |  |  | [€] | [€]
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1 | Gradbeno obrtniška dela (rušitev in obnova mesta, kjer so obstoječe zidane celice) | kompl. | 1
2 | Nepredvideno (od 1 do 1) 10% | %
Skupaj storitve (poz. 1 - poz. 2)
PRIMARNA IN SEKUNDARNA OPREMA TER ELEKTROMONTAŽNA DELA
3 | Dobava in montaža 20 kV celic – vodne celica | kompl. | 5
4 | Dobava in montaža 20 kV celic- vzdolžna celica | Kompl. | 1
5 | Dobava, vgradnja in ožičenje nove naprave zaščite in vodenja tip Siemens, 7SJ85 | kompl. | 6
6 | Dobava, vgradnja, ožičenje nove preizkusne vtičnice tip RTXP 18 AD | kompl. | 5
7 | Dobava in vgradnja novih OTIT 50/1 A, 1,25 VA, 10P10 | kompl. | 5
8 | Dobava jeklenih konstrukcij | Kg | 350
9 | Dobava in vgradnja prenapetostnih odvodnikov v SN celico (3 kom/celico) | Kompl. | 5
10 | Dobava opreme in izvedba vseh ostalih del navedenih v poglavju 3.3. | Kompl | 1
11 | Nepredvideno (od 3 do 10) 10% | %
Skupaj storitve (poz. 3 - poz. 11)
STORITVE
12 | Parametriranje sekundarne opreme | kompl. | 1
13 | Vzpostavitev sistema vodenja in zaščite | kompl. | 1
14 | Vzpostavitev sistema nadzora zaščite. | kompl. | 1
15 | Parametriranje in funkcionalni zagon opreme za prenos DVN1 signala. | kompl. | 1
16 | Preizkusi: | kompl. | 1
- FAT
- SAT
-Vse potrebne meritve
-Vsa potrebna dokumentacija
17 | - VN test novega sektorja | Kos | 1
18 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | kompl. | 1
19 | Spuščanje v pogon | kompl. | 1
20 | Šolanje naročnikovega osebja pri izvajalcu 1 oseb / 1 dan na objektu (velja za celotno opremo) | oseb | 10
21 | Ostala dela za vzpostavitev delujočega sistema zaščite in vodenja. | kompl. | 1
22 | Nepredvideno (od 12 do 21) 10% | %
Skupaj storitve (poz. 12 - poz. 22)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
23 | PZI (po zahtevah navedenih v poglavju 4. Obseg projektne dokumentacije) | kompl. | 1
24 | PID (po zahtevah navedenih v poglavju 4. Obseg projektne dokumentacije) | kompl. | 1
25 | Navodila za posluževanje in vzdrževanje | kompl. | 1
26 | Izdelava DZO | kompl. | 1
27 | Nepredvideno (od 19 do 22) 10% | %
Skupaj (poz. 19 - poz. 23)
Ponudbena vrednost ne vsebuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.
Ponudbeni predračun je pripravljen na osnovi Tehničnih razpisnih pogojev (poglavje št. 4).
Opomba:
v Obrazec »Ponudbeni predračun« (Priloga št. 2b, .pdf in excel datoteki) ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostali dokumenti«.
V __________, dne __________ |  | ŽIG |  | PONUDNIK