## Uvod
OBNOVA DOSTOPNIH POTI DO PARTIZANSKE BOLNICE FRANJA
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija PZI je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji in obnovi je obvezno upoštevati zahteve raznih elaboratov ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrte in morebitne nejasnosti reševati v soglasju s projektantom, nadzornikom in naročnikom.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati specifiko lokacije del ter posledično zaradi tega sprotni dovoz in odvoz materiala in opreme na delovišče in z njega.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu

## SPLOŠNO
OBNOVA DOSTOPNIH POTI DO PARTIZANSKE BOLNICE FRANJA
SPLOŠNO
Cene se vpiše na označena mesta
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
Opomba: Vsa rušenja vključujejo odvoz na ustrezno deponijo s plačilom takse.
Vsi odstranjeni materiali vključujejo odvoz na ustrezno deponijo s plačilom prispevka.
Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo do 20km.
Vsi vgrajeni materiali vključujejo tudi dobavo.
V ceni je potrebno upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave)
Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI TUDI STROŠKI:
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavk za zemeljska dela.
Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija v skladu z Dopolnili splošnih in tehničnih pogojev IV. knjiga (2001).
Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške izdelave geodetskega načrta;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- deponije si zagotavlja izvajalec sam na lastne stroške;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem.
Izvajalec mora tekom gradnje zagotoviti dostope do okoliških stanovanjskih objektov.
Ravnanje z odpadki
- | Na gradbišču je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
- | Nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih predajati pooblaščeni organizaciji za zbiranje ali obdelavo nevarnih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano. Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov biti urejeno tako, da je preprečen direktni vnos, izpiranje ali izluževanje nevarnih kemikalij v tla in vode-skladiščne posode morajo biti zaprte in odporne na skladiščene nevarne odpadke ter ustrezno označene (naziv odpadka, klasifikacijska številka odpadka).
- | Z odpadki, ki vsebujejo azbest, je potrebno ustrezno ravnati, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.
Kulturna dediščina
- | Načrtovana ureditev se nahaja v območju spomenika Dolenji Novaki-Partizanska bolnišnica Franja EID 1-00109
- | Izvedbo del je potrebno izvajati skrbno. Objekte in območje kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem.
- | Del poti se poteka po območju oziroma v neposredni bližini grobišča, kjer so pokopavali umrle iz PB Franja. Večina grobov oz. posmrtnih ostankov ljudi je bila prenešena na druga pokopališča, nekaj grobov pa je še ostalo. Na območju pokopališča naj se zato načrtovane ureditve izvajajo še posebej natančno in pazljivo. Morebitni izkopi naj se izvajajo v minimalnem obsegu in pod nadzorom ZVKDS.
- | V kolikor se na območju najde arheološka ostaina (npr. na območju pokopališča) mora ta ostati nepoškodaovana ter na mestu in položaju kot je bila odkrita, o najdbi pa mora odgovorni vodja del (in investitor Občina Cerkno) najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS.
Narava
- | Na območje se ne dovaža zemljine, kamnin, peska ali drugega materiala, ki bi lahko vseboval dele invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
- | Stroji, ki se jih pri delu uporablja morajo biti pripravljeni tako, da ne bo možno širjenje semen rastlin iz drugih delovišč. Uporabpja se le predhodno dobro očiščeno opremo, orodje in mehanizacijo.
- | V kolikor se na območju pojavijo invazivne tujerodne vrste rastlin, je potrebno predvideti in zagotoviti njihovo hitro in redno odstranjevanje do popolne odstranitve.
- | Zagotoviti je treba vse ukrepe za preprečitev onesnaženja območja in vodotoka (npr. z naftnimi derivati, odpadki). V zvezi s tem je treba vse ostanke starih mrež, ograj in druge odpadke odstraniti z območja in odpeljati na za to urejeno odlagališče, izven naravne vrednote.
Kakovost zraka
- | Upoštevati je potrebno določila Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev z gradbišča (Ur. list RS, št. 21/11).
- | Ukrepi za zmanjševanje emisij prašnih delcev morajo vključevati predvsem naslednje ukrepe:
- | preprečevanje prašenja z odkritih delov območja gradbišča; ukrep zahteva redno vlaženje in čiščenje gradbiščnih in manipulativnih površin.
- | redno čiščenje prometnih površin na območju urejanja in javnih prometnih površin. Ukrep vključuje čiščenje in vlaženje gradbiščnih poti, čiščenje mehanizacije in tovornih vozil na območju prehodov iz gradbiščnih platojev na transportne ceste.
- | upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
RAZNO
- | Izvajalec mora priskrbeti ogrevan prostor za sestanke za minimalno 8 ljudi.

## REKAPITULACIJA
OBNOVA DOSTOPNIH POTI DO PARTIZANSKE BOLNICE FRANJA
SKUPNA REKAPITULACIJA |  | znesek -€
A/
A/1.0 | UREDITEV STRUGE IN POTI | 0
A/2.0 | OBNOVA MOSTOV | 0
A/3.0 | OBNOVA STOPNIC | 0
A/4.0 | OBNOVA RAMP | 0
A/5.0 | OBNOVA OGRAJ | 0
A/6.0 | OBNOVA ZAVAROVALNIH NADSTREŠKOV | 0
A/7.0 | SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE | 92000
A/8.0 | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 9200
| SKUPAJ VSA DELA brez DDV | 101200
| DDV (22 %) | 22264
| SKUPAJ VSA DELA z DDV | 123464

## A¦Struge in dostopne poti
A/1.0 | UREDITEV STRUGE IN POTI
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Selitev stroja | ur | 9 |  | 0
A1.2 | Posek odvečne grmovne zarasti z odstranitvijo na deponijo | m2 | 200 |  | 0
A1.3 | Posek dreves fi 10 - 20 s klestenjem, razžaganjem, odstranitvijo na deponijo | kom | 10 |  | 0
A1.4 | Posek dreves fi 20 - 30 s klestenjem, razžaganjem, odstranitvijo na deponijo | kom | 20 |  | 0
A1.5 | Strojno ruvanje panjev večjih dimenzij >30 cm (ali sklop večih manjših dreves) in odvoz na deponijo | kom | 15 |  | 0
A1.6 | Črpanje in preosmeritev vode za zavarovanje gradbene jame ob vodotoku | ur | 160 |  | 0
A1.7 | Zakoličba objektov in višinska navezava | ur | 10 |  | 0
A1.8 | Ureditev makadamske dovozne ceste širine do 2.5 m in vzpostavitev prvotnega stanja po končanju del | m3 | 300 |  | 0
A1.9 | Izdelava dostopne rampe/poti/platoja iz priročnega materiala in odstranitev po končanju del | m3 | 100 |  | 0
A1.10 | Izvedba preusmeritvenega nasipa iz priročnega materiala za izvedbo zavarovanj ter odstranitev po končanju del (nasip se preumseri levo-desno) po zaključku del na eni stran | m3 | 200 |  | 0
A1.11 | Strojni izkop naplavin v mokrem z dvakratnim premetom in deponiranjem ob trasi | m3 | 500 |  | 0
A1.12 | Ročni izkop naplavnin | m3 | 30 |  | 0
A1.13 | Zasip ob in nad zavarovanjem s priročnim materialom | m3 | 10 |  | 0
A1.14 | Formiranje in planiranje brežin iz kamnometa z zalednim betonskim utrjevanjem | m2 | 400 |  | 0
A1.15 | Humusiranje in zatravitev brežin ob in nad zavarovanjem | m2 | 200 |  | 0
A1.16 | Rušenje obstoječih kamnitobetonskih zidov s pikiranjem, material se porabi na lokaciji za nove zidove in utrditve | m3 | 80 |  | 0
A1.17 | Ročna zapolnitev stikov v kamnometu z manjšim kamenjem, humusom in delna zatravitev | m2 | 200 |  | 0
A1.18 | Dobava in vgradnja betona C 16/20 - podložni beton za izvedbo podbetoniranja spodjedenih temeljev obstoječih opornih zidov | m3 | 100 |  | 0
A1.19 | Dobava in vgradnja betona C20/25 za zaledno utrjevanje "suhih kamnitih zložb" | m3 | 60 |  | 0
A1.20 | Izdelava in namestitev jeklene podkonstrukcije HEA180 za izdelavo pohodnih ramp vlkjučno z cinkanjem, varjenjem in predpripravo izvrtin za vgradnjo lesenih hrastovih pohodnih površin | m1 | 60 |  | 0
A1.21 | Namestitev novih pohodnih hrastovih površin iz žaganih neobdelanih hrastovih plohov debeline 5cm različnih širin 10-25cm vključno s pritrdilnimi RF utopljeni vijaki in vsemi potrebnimi deli in materiali za vgradnjo | m2 | 250 |  | 0
A1.22 | Montaža ograje tipa A izdelane iz jeklene cevi premera fi 5cm, izdelana v okvirne ograjne elemente, kateri so fiksirani na jekleno cev fi 5cm, katera je fiksirana na nosilcih priterjenih na botonski podkonstrukciji | m1 | 140 |  | 0
A1.23 | Dodelava obstoječe tipske ograje A z nosilci za streho | kos | 15 |  | 0
A1.24 | Izdelava nove strehe z leseno podkonstrukcijo iz lesenih smrekovin plohov in leseneo kritino in jekleno zaščitno mrežo pritrjeno na kovinsko ogrodje ograjnih elementov | m2 | 200 |  | 0
A1.25 | Izdelava novih bočnih zapor na pohodnih rampah iz smrekovih plohov debeline 1,5-2cm, priterjene na obstoječo jekleno konstrukcijo rampe | m1 | 200 |  | 0
A1.26 | Pregled in čiščenje obstoječega vodnega zajetja | kpl | 1 |  | 0
A1.27 | Izvedba kamnitega betonskega pragu v strugi Čerinščice z vgradnjo obeh (obstoječe in nove) cevi pri prečkanju vodotoka | kpl | 1 |  | 0
A1.28 | Dobava in vgradnja nove alkaten vodne cevi Ø 5cm, v dolžini cca 260m, ob obstoječi cevi, v peščeno pot (v sklopu obnove peščene poti), vključno z vsemi potrebnimi posebnimi kosi in spojkami | m1 | 260 |  | 0
| SKUPAJ UREDITEV STRUGE IN POTI |  |  |  | 0
Opomba: | Del poti se poteka po območju oziroma v neposredni bližini grobišča, kjer so pokopavali umrle iz PB Franja. Večina grobov oz. posmrtnih ostankov ljudi je bila prenešena na druga pokopališča, nekaj grobov pa je še ostalo. Na območju pokopališča naj se zato načrtovane ureditve izvajajo še posebej natančno in pazljivo. Morebitni izkopi naj se izvajajo v minimalnem obsegu in pod nadzorom ZVKDS.

## A¦Mostovi
A/2.0 | OBNOVA MOSTOV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | O1-M1: dimenzije 9,0 m x 1,0 m obojestranska ograja, 2 x 6 jeklenic l= 9,0m Most je zaradi velike višine nad strugo povodenj prenesel brez večjih poškodb. Potrebno je le ponovno zategniti razrahljane jeklenice ograje, urediti pretrgano ozemljitev ter z brušenjem in hladnim cinkovim nanosom popraviti poškodbe na stebrih in držalih ograj. | kpl | 1 |  | 0
A2.2 | O3-M1: dimenzije 5,5 m x 0,8 m, dva neobdelana borova hloda Ø cca 40 cm, pohodna površina iz neskoblanih hrastovih plohov 6,0 m2 Most je bil v celoti odnešen, zato je potrebno zgraditi novega. Most je bil namenjen izključno ponazoritvi nekdanjega dostopa do stranišča in obiskovalcem muzeja ni bil dostopen, zato ni imel ograje. Izveden je iz dveh okroglih neobdelanih borovih hlodov, pohodna površina pa iz hrastovih plohov različne širine in dolžine. | kpl | 1 |  | 0
A2.3 | O3-M2: dimenzije 7,3 m x 1,04 m, obojestranska ograja, 2 x 6 jeklenic l= 7,3 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre in držalo ograje, nosilni lok nadstreškov, jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi, nadvišanje betonskega temelja 100 x 70 x 40 cm (po načrtu) Most je bil v celoti odnešen, zato je potrebno zgraditi novega. Obstoječa temelja z ustreznim sidranjem in armaturo nadgradimo za 70 cm ter na temelje postavimo nov most z zavarovalnim nadstreškom. | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | O6-M1: dimenzije 2,0 m x 1,0 m obojestranska ograja, 2 x 6 jeklenic l= 2,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre in držalo ograje, jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi, nadvišanje betonskega temelja 100 x 30 x 40 cm, Most je zasut z nanosi in kamenjem, ki ga je potrebno odstraniti. Kovinsko konstrukcijo začasno demontiramo, temelje dobetoniramo z ustreznim sidranejm in armaturo za višino 30 cm ter kovinski most ponovno vgradimo. Eno od ograj zamenjamo z novo, drugo utrdimo, obrusimo poškodbe in zaščitimo s hladnim cinkanjem. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA MOSTOVI |  |  |  | 0

## A¦Stopnice
A/3.0 | OBNOVA STOPNIC
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | O1-S1: prva rama dimenzije 4,6 x 1,0 m, podest dimenzije 0,5 x 1,0 m (15 stopnic), druga rama dimenzije 4,9 x 1,0 m (14 stopnic), enostranska ograja 6 jeklenic l= 10,0 m (gledati načrt) Stopnice v ujmi niso utrpele poškodb, zato se jih le očisti, poškodbe na ograjah obrusimo in zaščitimo s hladnim cinkanjem. | kpl | 1 |  | 0
A3.2 | O1-S2: dimenzije 4,8 x 1,0 m (13 stopnic 28 x 5 x 100 cm), enostranska ograja 6 jeklenic l= 4,8 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre in držalo ograje, jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi (gledati načrt) Stopnice so povodenj prenesle brez večjih poškodb. Potrebno je le ponovno zategniti razrahljane jeklenice ograje, urediti pretrgano ozemljitev ter z brušenjem in hladnim cinkovim nanosom popraviti poškodbe na ograjah. | kpl | 1 |  | 0
A3.3 | O2-S1: prva rama dimenzije 6,0 x 1,0 m (18 stopnic 28 x 5 x 100 cm), podest dimenzije 0,9 x 1,0 m , druga rama dimenzije 7,8 x 1,0 m (23 stopnic 28 x 5 x 100 cm ), obojestranska ograja 6 x 2 jeklenic l= 16,0 m, Ø 50 mm za stebre in držalo ograje, jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi (gledati načrt) Stopnice so bile zaradi izpostavljene lege pod steno, s katere se je rušilo kamenje in podori, precej poškodovane. Po odstranitvi nastopnih hrastovih ploskev je potrebno nosilno jekleno konstrukcijo v celoti pregledati, morebitne poškodbe povariti in ponovno hladno cinkati. Enako velja za poškodovane dele na ograjah, kjer je potrebno tudi utrditi jeklenice. Po sanaciji jeklene konstrukcije se stopnice v celoti izvede z novimi hrastovimi plohi | kpl | 1 |  | 0
A3.4 | O3-S1: dimenzije 1,2 x 1,0 m (4 stopnice 28 x 18,5 x 100 cm) Stopnice so bile v povodnji odnešene. Ob postavitvi novega mostu bodo s sidranjem v teren na predhodno pripravljeno podlago vgrajene štiri nove kostanjeve ali hrastove klade, sidrane z nerjavečimi sidri pritrjene v teren ali podložni beton. | kpl | 1 |  | 0
A3.5 | O4-S1: dimenzije 10,0 x 1,0 m (24 stopnic cca 18 x 30 cm), enostranska ograja 6 jeklenic I= 10,0 m in enostransko držalo, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre in držalo ograje Stopnice so kamnite vklesane nastopne ploskve v živo skalo. Zaradi varnejše hoje in boljšega oprijema se horizontalne površine stopnic na posameznih mestih dodatno razbrazdajo s štokanjem ali špičenjem. | kpl | 1 |  | 0
A3.6 | O4-S2: skupne dimenzije 17,0 x 1,0 m (43 stopnic 28 x 18,5 x 100 cm ) z vmesnimi podesti, enostranska ograja 6 jeklenic l= 17,0 m, del stopnic pokrit z nadstreškom, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre, držalo ograje in nadstrešek 9, 0 x 1,5 m Stopnice so masivne kostanjeve klade, ki so bile med povodnjo razrahljane in poškodovane. Večina klad je še v dobrem stanju, zamenjamo pet poškodovanih, vse pa dvignemo in jih ponovno pritdimo v betonsko podlogo z uvrtanimi lepljenimi sidri iz nerjavečega jekla, dobava in zategovanje novih jeklenic, obrusimo poškodbe in zaščitimo s hladnim cinkanjem. Leseni elementi nadstreška se v celoti zamenjajo: nosilni smrekovi plohi 5 cm, varovalna vmesna RF mreža, rezervna kritina, hrastove ali kostanjeve krovne deske 2,5 cm | kpl | 1 |  | 0
A3.7 | O6-S1: skupne dimenzije cca 10,0 m x 2,0 m (7 obstoječih in 8 novih stopnic cca 18 x 30 x 200 cm), enostranska ograja 6 jeklenic l= 15,0 m Stopnice so zidane iz grobo klesanega kamna, z betonsko malto vgrajene na podlago iz žive skale. V povodnji so bile deloma poškodovane in zasute z nanosi kamenja in lesa. Poškodovano je bilo tudi varovalno držalo. Obstoječe stopnice očistimo, poškodbe pokrpamo s kamnitimi kosi v betonu ter na enak način dogradimo osem dodatnih stopnic na spodnjem delu. Poškodovano držalo nadomestimo z novim, podaljšanim tudi ob novih stopnicah ter ob delu poti do večjega balvana. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA STOPNIC |  |  |  | 0

## A¦Rampe
A/4.0 | OBNOVA RAMP
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | O1-R1: dimenzije 14,0 x 1,0 m, obojestranska ograja 6 x 2 jeklenic l= 14,0 m, zavarovalni nadstrešek, bočna stranska zaščita, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre, držalo ograje in nadstrešek 14, 0 x 1,5 m Rampa ima zavarovalni nadstrešek pred padajočim kamenjem. V ujmi je bila poškodovana bočna stranska zaščita, zavarovalni nadstrešek in ograje. Prvi ukrep bo odstranitev odvečnega nasutega materiala za bočnimi zaščitnimi plohi ter zamenjava poškodovanih plohov (10m2). Izvedena bo tudi zamenjava vseh elementov nadstreška – lesene nosilne smrekove deske, rezervna kritina, zaščitna varovalna mreža in krovne hrastove deske. Na jekleni ograji in nosilnih stebrih nadstreška je potrebno obrusiti lokalne poškodbe, izvesti ponovno lokalno hladno cinkanje in utrditi jeklenice. | kpl | 1 |  | 0
A4.2 | O2-R1: dimenzije 7,7 x 1,0 m, obojestranska ograja 6 x 2 jeklenic l= 7,7 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre in držalo ograje, jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi , površina lesenih pohodnih ploskev 8,0 m2, 15 hrastovih pragov trapeznega profila 5/8 cm I=100 cm (gledati načrt) Rampa je bila v ujmi zaradi izpostavljenosti močno poškodovana, tako pohodne lesene površine kot ograje. Pohodne hrastove plohe in pragove zamenjamo v celoti. Poškodbe na ograjnih elementih lokalno obrusimo in hladno cinkamo, zategnemo jeklenice. | kpl | 1 |  | 0
A4.3 | O2-R2: dimenzije 20,5 x 1,0 m, dva nosilna tramova cca Ø 30 mm, pohodna površina brvi smrekovi plohi različnih širin (21,0 m2), obojestranska lesena ograja iz smrekovih elementov (gledati načrt) Rampa je bila namenjena izključno vizuelni predstavitvi dostopa do nekdanje elektrarne in je bila v povodnji v celoti odnešena. Izvedemo jo v celoti na novo iz okroglih borovih hlodov ter smrekovih plohov različnih širin in dolžin. | kpl | 1 |  | 0
A4.4 | O3-R1: dimenzije 12,3 x 1,0 m, dva nosilna tramova cca Ø 30 mm, pohodna površina brvi smrekovi plohi različnih širin (13,0 m2), obojestranska lesena ograja iz smrekovih elementov (gledati načrt za O2-R2 / identični detajli) Rampa je bila lesena povezovalna pot znotraj območja bolnišnice, ki jo je povodenj v celoti uničila, zato bo zgrajena v celoti na novo. Nosilni elementi bodo tesani hrastovi tramovi, pohodne površine iz hrastovih plohov, ograja prav tako iz hrastovih stebrov ter dveh horizontalnih varovalnih desk. | kpl | 1 |  | 0
A4.5 | O3-R2: dimenzije 9,0 x 1,0 m, pohodna površina brvi hrastovi plohi (13,0 m2), jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi, obojestranska ograja 6 x 2 jeklenic l= 9,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo, cca 24 hrastovih pragov trapeznega profila 5/8 cm I=100 cm (gledati načrt) Rampa je bila zaradi izpostavljenosti močno poškodovana. Poškodbe so utrpele tako pohodne površine kot nosilna jeklena konstrukcija in tudi ograje. Po odstranitvi hrastovih nastopnih plohov je potrebno temeljito pregledati nosilno jekleno konstrukcijo, poškodovana mesta zavariti in ponovno cinkati. Obrusiti in ponovno cinkati je potrebno tudi poškodbe varovalne ograje. Na ograji je potrebno zategniti zrahljane varovalne jeklenice. Na obnovljeno nosilno konstrukcijo se vgradi novo hrastovo leseno pohodno površino, vključno s protizdrsnimi hrastovimi prečnimi pragovi. | kpl | 1 |  | 0
A4.6 | O3-R3: dimenzije 7,10 x 1,0m, pohodna površina brvi hrastovi plohi (8,0 m2), jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi, obojestranska ograja 6 x 2 jeklenic l= 8,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje, držalo in nadstrešek 8,0 m x 1,5 m, cca 20 hrastovih pragov trapeznega profila 5/8 cm I=100 cm, del rampe pokrit z nadstreškom (gledati načrt) Rampa je bila zaradi izpostavljenosti močno poškodovana. Poškodbe so utrpele tako pohodne površine, nosilna jeklena konstrukcija, varovalna streha, leseni elementi varovanja ob vratih in tudi ograje. Po odstranitvi hrastovih nastopnih plohov je potrebno temeljito pregledati nosilno jekleno konstrukcijo, poškodovana mesta zavariti in ponovno cinkati. Obrusiti in ponovno cinkati je potrebno tudi poškodbe varovalne ograje in nosilne kovinske elemente nadstreška. Na ograji je potrebno zategniti zrahljane varovalne jeklenice. Na obnovljeno nosilno konstrukcijo se vgradi novo hrastovo leseno pohodno površino, vključno s protizdrsnimi hrastovimi prečnimi pragovi. Na nosilno konstrukcijo strehe se vgradijo novi nosilni hrastovi plohi, preko njih je potrebno vpasati kritino iz eloksiranega aluminija. Leseni elementi varovanja ob vratih se v celoti nadomestijo z novimi hrastovimi deskami. | kpl | 1 |  | 0
A4.7 | O4-R1: dimenzije 10,0 x 1,0 m, pohodna površina brvi hrastovi plohi (10,0 m2), jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi, obojestranska ograja 6 x 2 jeklenic l= 9,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo, cca 24 hrastovih pragov trapeznega profila 5/8 cm I=100 cm (gledati načrt) Rampa na poziciji O4-R1 je bila zaradi izpostavljenosti skoraj v celoti uničena, zato njeno popravilo ni smiselno in bo zgrajena na novo. Ostanki stare rampe se v celoti odstranijo, vgradi se nova jeklena nosilna konstrukcija, hrastove pohodne površine s pragovi in nove ograje, vse po priloženem načrtu. | kpl | 1 |  | 0
A4.8 | O4-R2: dimenzije 13,0 x 1,0 m, pohodna površina brvi hrastovi plohi (13,0 m2), jekleni profil 100/180 mm za dve nosilni gredi, enostranska ograja 6 jeklenic l= 13,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo, cca 25 hrastovih pragov trapeznega profila 5/8 cm I=100 cm (gledati načrt) Rampa je bila zaradi izpostavljenosti močno poškodovana. Poškodbe so utrpele tako pohodne površine kot nosilna jeklena konstrukcija in tudi ograje. Po odstranitvi hrastovih nastopnih plohov je potrebno temeljito pregledati nosilno jekleno konstrukcijo, poškodovana mesta zavariti in ponovno cinkati. Obrusiti in ponovno cinkati je potrebno tudi poškodbe varovalne ograje. Na ograji je potrebno zategniti zrahljane varovalne jeklenice. Na obnovljeno nosilno konstrukcijo se vgradi novo hrastovo leseno pohodno površino, vključno s protizdrsnimi hrastovimi prečnimi pragovi. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA RAMP |  |  |  | 0

## A¦Ograje
A/5.0 | OBNOVA OGRAJ
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A.5.1 | O1-O1: enostranska ograja I= cca 22,0 m, 6 jeklenic l= cca 22,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je dobro ohranjena, vendar jo ogroža bujna drevesna in grmovna zarast. Ograja se ohrani, grmičevje in korenine pa odstrani ter peščeno pohodno površino ponovno izravna in uredi. | kpl | 1 |  | 0
A.5.2 | O1-O2: enostranska ograja I= cca 3,0 m, 6 jeklenic l= cca 3,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo (gledati načrt) Ograja je bila površinsko poškodovana zaradi padajočega kamenja. Lokalne poškodbe je potrebno obrusti in ponovno hladno cinkati, varovalne jeklenice pa zategniti. | kpl | 1 |  | 0
A.5.3 | O1-O3: enostranska ograja I= cca 19,1 m, 6 jeklenic l= cca 19,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila zaradi padanja večjega kamenja močno poškodovana. Odseke z močno poškodovanimi, polomljenimi in ukrivljenimi držali in stebri menjamo v celoti, vključno s točkovnim temeljenjem. Lokalne poškodbe na ohranjenih odskih je potrebno obrusti in ponovno hladno cinkati, varovalne jeklenice pa zategniti. | kpl | 1 |  | 0
A.5.4 | O2-O1: enostranska ograja I= cca 13,0 m, 6 jeklenic l=cca 13,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila zaradi padanja večjega kamenja in lesa močno poškodovana. Enostransko ograjo menjamo v celoti, vključno s točkovnim temeljenjem. | kpl | 1 |  | 0
A.5.5 | O2-O2: enostranska ograja I= cca 2,0 m, 6 jeklenic l= cca 2,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila površinsko poškodovana zaradi padajočega kamenja in vodnih nanosov. Lokalne poškodbe je potrebno obrusti in ponovno hladno cinkati, varovalne jeklenice pa zategniti. | kpl | 1 |  | 0
A.5.6 | O2-O3: enostranska ograja I= cca 1,5 m, 6 jeklenic l= cca 1,5 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila površinsko poškodovana zaradi padajočega kamenja in vodnih nanosov. Lokalne poškodbe je potrebno obrusti in ponovno hladno cinkati, varovalne jeklenice pa zategniti. | kpl | 1 |  | 0
A.5.7 | O2-O4: enostranska ograja I= cca 11,0 m, 6 jeklenic l= cca 11,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila v povodnji v celoti porušena in odnešena, zato bo v obstoječem detajlu v celoti zgrajena na novo, vključno s temeljenjem oziroma sidranjem v teren. | kpl | 1 |  | 0
A.5.8 | O2-O5: enostranska ograja I= cca 3,0 m, 6 jeklenic l= cca 3,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila v povodnji v celoti porušena in odnešena, zato bo obstoječem detajlu v celoti zgrajena na novo, vključno s temeljenjem oz sidranjem v teren. | kpl | 1 |  | 0
A.5.9 | O2-O6: enostranska ograja I= cca 3,0 m, 6 jeklenic l= cca 3,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila površinsko poškodovana, jeklenice so zrahljane. Lokalne poškodbe je potrebno obrusti in ponovno hladno cinkati, varovalne jeklenice pa zategniti. | kpl | 1 |  | 0
A.5.10 | O2-O7: enostranska ograja I= cca 5,0 m, 6 jeklenic l= cca 5,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila v povodnji zasuta in močno poškodovana, zato bo odstranjeno nasutje in naplavine, ograja pa po obstoječem detajlu v celoti zgrajena na novo, vključno s temeljenjem oz sidranjem v teren. | kpl | 1 |  | 0
A.5.10 | O4-O1: enostranska ograja I= cca 5,0 m, 6 jeklenic l= cca 5,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo, enostransko držalo iz jeklene cevi Ø 50 mm vpete v obstoječo skalnato steno I= cca 5,0 m Ograja je bila v povodnji lokalno površinsko poškodovana ter deloma zasuta z naplavinami. Naplavine je potrebno odstraniti, počene ali nalomljene konstrukcijske elemente zavariti, lokalne poškodbe obrusiti in ponovno hladno cinkati, jeklenice pa ponovno zategniti. | kpl | 1 |  | 0
A.5.11 | O4-O2: enostranska ograja I= cca 12,0 m, 6 jeklenic l= cca 12,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja ni bila huje poškodovana, pretrgana pa je bila ozmljitev, ki jo je potrebno ponovno vzpostaviti. | kpl | 1 |  | 0
A.5.12 | O5-O1: enostranska ograja I= cca 80,0 m, 6 jeklenic l= cca 80,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograjena poziciji ni bilo. Gre pa za izpostavljen plazovit odsek, kjer bo pot utrjena z lesenimi kaštami in zavarovana z novo enostransko varovalno ograjo po obstoječem detajlu, vključno z novim temeljenjem oz. sidranjem v teren. | kpl | 1 |  | 0
A.5.13 | O6-O1: enostranska ograja I= cca 9,0 m, 6 jeklenic l= cca 9,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograja je bila v ujmi poškodovana do take mere, da jo je potrebno v celoti odstraniti in po obstoječem detajlu v celoti zgraditi na novo, vključno s temeljenjem oz sidranjem v teren. | kpl | 1 |  | 0
A.5.14 | O6-ST1: enostranska ograja I= cca 48,0 m, 6 jeklenic l= cca 48,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograje na poziciji doslej ni bilo. Gre pa za izpostavljen odsek poti na robu vodotoka, kjer bo pot utrjena z opornim zidom iz kamnometa in zavarovana z novo enostransko varovalno ograjo po obstoječem detajlu, vključno z novim temeljenjem oz. sidranjem v teren. | kpl | 1 |  | 0
A.5.15 | O7-ST1, O7-ST2, O7-ST3, O7-ST4: enostranska ograja I= cca 45,0 m, 6 jeklenic l= cca 45,0 m, jeklene cevi Ø 50 mm za stebre ograje in držalo Ograj na pozicijah doslej ni bilo. Gre pa za izpostavljene odseke poti na robu vodotoka, kjer bo pot utrjena z opornimi zidovi iz kamnometa in zavarovana z novo enostransko varovalno ograjo po obstoječem detajlu, vključno z novim temeljenjem oz. sidranjem v teren. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA OGRAJ |  |  |  | 0

## A¦Zavarovalni nadstreški
A/6.0 | OBNOVA ZAVAROVALNIH NADSTREŠKOV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A.6.1 | O1-N1: rampa z zavarovalnim nadstreškom I=12m, površina nadstreška 18m2, površina poti 10 m2 (gledati načrt) Rampa ima zavarovalni nadstrešek pred padajočim kamenjem. V ujmi je bila poškodovana bočna stranska zaščita, zavarovalni nadstrešek in ograje. Prvi ukrep bo odstranitev odvečnega nasutega materiala za bočnimi zaščitnimi plohi ter zamenjava poškodovanih smrekovih plohov (10m2). Izvedena bo tudi zamenjava vseh elementov nadstreška – lesene nosilnih smrekovih plohov, rezervne kritine, zaščitne varovalne mreže in krovnih hrastovih desk. Na jekleni ograji je potrebno obrusiti lokalne poškodbe, izvesti ponovno lokalno hladno cinkanje in utrditi jeklenice ograje. | kpl | 1 |  | 0
A.6.2 | O3-N1: pot z zavarovalnim nadstreškom I= 21m, površina nadstreška 32m2, površina peščene poti 21m2 (gledati načrt) Rampa ima zavarovalni nadstrešek pred padajočim kamenjem. V ujmi je bila poškodovana bočna stranska zaščita, zavarovalni nadstrešek in ograje. Prvi ukrep bo odstranitev odvečnega nasutega materiala za bočnimi zaščitnimi plohi ter zamenjava poškodovanih smrekovih plohov (18 m2). Izvedena bo tudi zamenjava vseh elementov nadstreška – lesene nosilnih smrekovih plohov, rezervne kritine, zaščitne varovalne mreže in krovnih hrastovih desk. Na jekleni ograji je potrebno obrusiti lokalne poškodbe, izvesti ponovno lokalno hladno cinkanje in utrditi jeklenice ograje. | kpl | 1 |  | 0
A.6.3 | O4-N1: pot z zavarovalnim nadstreškom I=25m, površina nadstreška 38m2, površina peščene poti 25m2 Rampa ima zavarovalni nadstrešek pred padajočim kamenjem. V ujmi je bila poškodovana bočna stranska zaščita, zavarovalni nadstrešek in ograje. Prvi ukrep bo odstranitev odvečnega nasutega materiala za bočnimi zaščitnimi deskami ter zamenjava poškodovanih smrekovih plohov (22m2). Izvedena bo tudi zamenjava vseh elementov nadstreška – lesene nosilnih smrekovih plohov, rezervne kritine, zaščitne varovalne mreže in krovnih hrastovih desk. Na jekleni ograji je potrebno obrusiti lokalne poškodbe, izvesti ponovno lokalno hladno cinkanje in utrditi jeklenice ograje. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA ZAVAROVALNIH NADSTREŠKOV |  |  |  | 0

## A¦Skupna dela in tuje storitve
A/7.0 | SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
SKUPNA DELA
Žičnica za transport materiala, dolžine 450 m, nosilnost do 1.000 kg.
1 | Pripravljalna dela. Ogled terena, umeščanje v prostor in tehnološka - izvedbena priprava pred montažo žičnice. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava delovnega platoja na spodnji nakladalni rampi žičnice. Izkop pete za odlaganje materiala na spodnjem robu rampe. Izkop brežine v V. ktg (10x5x4m), premet materiala na peto in utrjevanje nasipa | m3 | 200 |  | 0
3 | Montaža žičnice z vsemi montažnimi deli za začetek obratovanja. | kpl | 1 |  | 0
4 | Obratovanje žičnice. | dan | 30 |  | 0
5 | Demontaža žičnice. | kpl | 1 |  | 0
TUJE STORITVE
1 | Geotehnični nadzor. Vrednost urne postavke je določena na podlagi priporočil IZS, je fiksna in je ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun geotehničnega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca geotehničnega nadzora in po predhodni potrditvi inženirja. | ur | 50 | 80 | 4000
2 | Projektantski nadzor. Vrednost urne postavke je določena na podlagi priporočil IZS, je fiksna in je ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora in po predhodni potrditvi nadzora. | ur | 100 | 80 | 8000
3 | Nadzor pristojnih služb soglasodajalcev (ZVKDS, DRSV, ZRSVN, Zavod za gozdove idr.). Vrednost urne postavke je fiksna in je ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora in po predhodni potrditvi naročnika oziroma nadzornika gradbenih del. | ur | 200 | 80 | 16000
4 | Arheološka dela (nadzor, raziskave) in morebine antropološke analize. Vrednost urne postavke je fiksna in je ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun del bo izveden po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca de in po predhodni potrditvi naročnika oziroma nadzornika gradbenih del. | ur | 800 | 80 | 64000
5 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del, skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe projekta izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava projektne dokumentacije PID -projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE |  |  |  | 92000