| Maribor, 13.01.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arh. št.: |  |  |
|  |  | Strokovna podpora - strojna |  |  |
| Objekt: | Objekti DEM |  |  |  |
| Postroj: | Strojna oprema |  |  |  |
| Naprava: | Oprema pod tlakom |  |  |  |
|  | Tehnične specifikacije - popis del Periodični pregledi opreme pod tlakom za leto 2027-2029 v podjetju DEM |  |  |  |

Uvod

V podjetju DEM posedujemo opremo pod tlakom, ki jo moramo v skladu s pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom« (Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30.09.2008) redno periodično pregledovati.

S predmetnim razpisom želimo s pooblaščenim podjetjem za izvajanje periodičnih pregledov opreme pod tlakom skleniti pogodbo za obdobje treh let.

Popis del

Izvajalec del bo za naročnika izvajal naslednja dela:

- izvedbe periodičnih pregledov opreme pod tlakom skladno s predpisanim programom in posebnim programom periodičnih pregledov in sicer:

  - zunanje preglede opreme pod tlakom

  - notranje preglede opreme pod tlakom

  - preizkus trdnosti (tlačni preizkus) opreme pod tlakom

  - preizkus varnostnih ventilov

- uvodne preglede opreme pod tlakom, kadar je to potrebno

- opravljal izredne preglede, kadar je to potrebno

- izdelati in dostaviti naročniku »Potrdilo o pregledu opreme pod tlakom«, »Poročilo o kontroli opreme pod tlakom«, Potrdilo o pregledu tlačne varnostne opreme varnostnega ventila«, »Poročilo o kontroli tlačno varnostne opreme varnostnega ventila«

- vodenje evidenc pregledov opreme pod tlakom

- obveščal naročnika o zapadlosti veljavnosti pregledov

Lokacija izvajanja del

Dela se bodo izvajala na objektih DEM in sicer:

- HE Dravograd

- HE Vuzenica

- HE Vuhred

- HE Ožbalt

- HE Fala

- HE Mariborski otok

- HE Zlatoličje

- HE Formin

- mHE Melje

- mHE Markovci

- mHE Ceršak

- Center vodenja

Zahteve naročnika

Dela na periodičnih pregledih opreme pod tlakom se lahko izvajajo samo v dogovoru z obratovalno – vzdrževalnim osebjem objektov, kjer se izvajajo prej navedeni pregledi.

Kontaktne osebe obratovanja in vzdrževanja bodo posredovane ponudniku, ki bo izbran za izvajanje del periodičnih pregledov opreme pod tlakom.

Predpisi in standardi

Zahtevano je, da se pri zgoraj navedenih delih upoštevajo zakoni, pravilniki, standardi in drugi predpisi veljavni v republiki Sloveniji in sicer:

- »Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom« (Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30.09.2008) z vsemi prilogami

- Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Ur.l. SRS, št. 18/1977)

- Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 36/1999, 65/2003, 110/2003)

- Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami (Ur.l. RS, št. 22/2001)

- Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Ur.l. RS, št. 97/2003, 15/2007, v primeru, da se za izvajanje površinske zaščite uporabljajo strupene ali zelo strupene kemikalije)

- Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 39/2006)

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999), 64/2001)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, št. 89/1999)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/2004)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS, št. 17/2006, 18/2006 - popr.)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/2004)

- Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (Ur.l. RS, št. 50/2003)

- Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 66/16)

Rok izvedbe

Januar 2027 – December 2029.

Večina del se bo izvajala v času revizij agregatov, predvidoma v mesecih od novembra do marca. Izbran izvajalec bo za tekoče leto pravočasno prejel terminski plan planiranih revizij oz. podaljšanih revizij agregatov s pripadajočo opremo pod tlakom. Prav tako morata izvajalec del in naročnik uskladiti periodiko pregledov pred izvedbo revizij oz. podaljšanih revizij agregatov s pripadajočo opremo pod tlakom.

|  | Pripravil: |
| --- | --- |
|  | Peter Andrejek |