Št.: 16-39/26

Datum: 19.06.2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZKUŽILA

Zaporedna številka: 16-39/26

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Sukcesivni nakup sredstev za čiščenje in razkuževanje:

I. SREDSTVA ZA INŠTRUMENTE IN PRIPOMOČKE,

II. RAZKUŽILA ZA POVRŠINE IN OPREMO,

III. RAZKUŽILA ZA KOŽO IN SLUZNICE,

IV. SREDSTVA ZA HIGIENSKO IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK,

V. RAZKUŽILA ZA ČISTE PROSTORE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: RAZKUŽILA.

Delitev naročila na sklope. Podrobnejše informacije o sklopih se nahajajo v poglavju Sklopi.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročilo se oddaja s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Čas trajanja okvirnega sporazuma je 36 mesecev.

OKVIRNI SPORAZUM

Obdobje za katerega se sklepa okvirni sporazum: 36 mesecev

Okvirni sporazum se sklepa z večimi ponudniki, s ponovnim odpiranjem konkurence

Oddaja posamičnih naročil na podlagi okvirnega sporazuma:

Naročnik bo odpiral konkurenco na 12 mesecev.

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Marija Žefran

E-poštni naslov: marija.zefran@sb-nm.si

Telefonska št: 07 39 16 170

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih in nejasnostih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku  »Vprašanja, odgovori in pojasnila«.

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 19.06.2026
Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

|  | Sklopi |
| --- | --- |

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope.  Podsklopi so zaprti ali odprti.

Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.

| Zap. številka | Naziv sklopa |
| --- | --- |
| 1 | Sklop 1: SREDSTVA ZA INŠTRUMENTE IN PRIPOMOČKE |
| 2 | Sklop 2: RAZKUŽILA ZA POVRŠINE IN OPREMO |
| 3 | Sklop 3: RAZKUŽILA ZA KOŽO IN SLUZNICE |
| 4 | Sklop 4: SREDSTVA ZA HIGIENSKO IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK |
| 5 | Sklop 5: RAZKUŽILA ZA ČISTE PROSTORE |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik v postopku javnega naročanja (v okviru ponudbene dokumentacije) na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, poda podatke o:

•              svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

•              gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

Skladno z določili zakona, ki ureja poslovna skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; - ima tržno vrednost; - imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil naročnika in vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat. št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev)  in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v prijavni oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

12. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

13. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

14. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

15. Sklenitev okvirnega sporazuma in pogodbe za posamezno enoletno obdobje

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo – sklenil okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev (3 leta) od oddaje javnega naročila, z odpiranjem konkurence vsakih 12 mesecev.

1. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku pet (5) delovnih dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu sporazuma.

2. SKLENITEV POGODB ZA POSAMEZNO ENOLETNO OBDOBJE

Naročnik bo oddal javno naročilo za posamezno pogodbeno obdobje strankam okvirnega sporazuma, ki bodo za posamezno pogodbeno obdobje ponudile najnižje cene za posamezen podsklop (pri zaprtih podsklopih) oz. posamezno vrsto blaga (pri odprtih podsklopih) - izbor ponudb v skladu z merilom najnižja cena. Izbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu pogodb.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, kot izhaja iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije. Če se ponudnik v osmih (8) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena | 1. Merilo za izbor strank okvirnega sporazuma Naročnik bo ponudnike za izbor strank okvirnega sporazuma rangiral v skladu z merilom: najnižja končna ponudbena cena za posamezni zaprti podsklop oz. najnižja končna ponudbena cena za posamezno razpisano vrsto blaga pri odprtih podsklopih. Naročnik števila strank okvirnega sporazuma ne bo omejeval – okvirni sporazum bo sklenil z vsemi ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma. 2. Merilo za izbor izvajalca za posamezno pogodbeno obdobje Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb za posamezno obdobje je najnižja končna vrednost ponudbenega predračuna, in sicer: v primeru zaprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za podsklop; v primeru odprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za razpisano vrsto blaga. Naročnik bo oddal javno naročilo za posamezno obdobje strankam okvirnega sporazuma, ki bodo ponudile najnižje cene za posamezen podsklop (pri zaprtih podsklopih) oz. posamezno vrsto blaga (pri odprtih podsklopih). |
| --- | --- | --- |

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ceno za posamezne podsklope (pri zaprtih podsklopih) oz. vrste blaga (pri odprtih podsklopih), bo naročnik pri zaprtih podsklopih izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za celoten sklop in pri odprtih podsklopih ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za predmeten podsklop v katerem se bo nahajalo blago z enako najnižjo ceno.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za ponudnika. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca in ESPD v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca in ESPD v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA oziroma ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca in ESPD v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Dovoljenje za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki | Ponudnik mora biti vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partner mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD, s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalec mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 3 Kršenje pogodbenih določil | Da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih od roka za oddajo ponudb. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga drugih dokazil. |
| NAVODILO / OPOMBA | V primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo ali unovčil bančno garancijo, bo takšen ponudnik izločen iz postopka. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partner mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 4 Vpis podatka o naročnikovi št.pogodbe v e-račune | Da bo v primeru, da bo izbran po tem javnem naročilu, zagotovil vpis podatka o naročnikovi številki pogodbe, v za to predvideno polje BT12 (e-slog 2.0) na izstavljenih e-računih. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje oz. bo izpolnjeval navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 5 Elektronska dobavnica | Da ob dobavah blaga zagotavlja opremljenost blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, določeni s strani naročnika razvidnimi v Prilogi 2 (pdf datoteka: Format zapisa elektronske dobavnice - Struktura za prenos RACUNOV – DOBAVNIC). Elektronsko dobavnico mora ponudnik urediti v roku enega meseca po podpisu predmetne pogodbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partner mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD, s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi zahtevami | Da je ponujeno blago v vseh točkah skladno z naročnikovimi tehničnimi zahtevami. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava ponudnika (obrazec Krovna izjava) in ESPD ter priložena tehnična dokumentacija/ prospekti v skladu z navodilom v poglavju Tehnične specifikacije. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje, menica

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: do izteka posameznega pogodbenega obdobja

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe in s podpisom krovne izjave jamči, da bo naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložil zavarovanje:

·         menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR z DDV.

·         bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR z DDV.

V primeru, da bo skupna pogodbena vrednost pri posameznem izbranem ponudniku nižja ob 5.000 EUR z DDV, izbranemu ponudniku menice ne bo potrebno prilagati.

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

1. Vsi ponujeni medicinski pripomočki morajo biti v skladu:

- z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. RS, št. 98/09 in 112/21-ZNUPZ; v nadaljevanju: ZMedPri),

- z določili Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: MDR) ter Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi direktive Sveta 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: IVDR).

2. Vrste in količine razpisanega blaga so podane v Predračunu-seznamu razpisanega blaga. Razpisane količine so okvirne za obdobje enega leta.

3. Rok dobave: kot je navedeno v vzorcu pogodbe

4. Skladnost z naročnikovimi  strokovnimi zahtevami

Ponujeno blago mora ustrezati strokovnim zahtevam naročnika navedenim v Tehničnih specifikacijah in Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev.

Kot dokazilo, da ponujeno blago ustreza vsem zahtevam naročnika mora ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, kataloge, tehnične opise, …) v slovenskem ali angleškem jeziku. To lahko naredi kot sledi v nadaljevanju:

a) V posebni zavihek Tehnična dokumentacija ponudnik priloži prospektni material, kataloge, tehnično dokumentacijo, … Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujen artikel izpolnjuje zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika, in sicer tako da poleg opisa blaga doda oznako: sklop.podsklop/zap. št. blaga. Prospektna dokumentacija mora biti zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu-seznamu razpisanega blaga.

b) V posebni zavihek Tehnična dokumentacija ponudnik naloži kataloge ponujenega blaga v PDF obliki, ki omogoča iskanje z iskalnikom, v predračunu v stolpec Opomba ponudnik vpiše naslov kataloga v katerem naročnik najde ta podatek (če je katalogov več). Ponudnike pri tem opozarjamo na točnost navedenih kataloških številk, saj v nasprotnem primeru takšen način iskanja ne pride v poštev.

c) Ponudnik lahko navede tudi samo povezavo  - spletni naslov na katerem lahko naročnik preveri ustreznost ponujenega blaga, če obstajajo spletni katalogi ponujenega blaga.

Ponudnik sam izbere način, ki mu najbolj odgovarja - lahko tudi kombinacijo vseh treh - za naročnika je pomembno, da bo iz ponudbe jasno razvidno, kje se podatek nahaja in da je iz priložene dokumentacije nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve naročnika.

V kolikor iz proizvajalčeve prospektne oz. tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve naročnika, ponudnik priloži še lasten opis blaga, iz katerega bo jasno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve naročnika (zahtevane dimenzije, premeri, zahtevane tehnične rešitve,...). Opis v slovenskem jeziku mora ponudnik priložiti tudi v primeru, da pri ne obstaja opis blaga v slovenskem ali angleškem jeziku.

Naročnik ponudb v tem delu ne bo dopolnjeval. V kolikor naročnik blaga ne bo poznal in ponudnik v ponudbi ne bo predložil ustreznih dokazil v skladu z zahtevami naročnika - iz priložene dokumentacije ne bo v celoti razvidno, da ponujen proizvod izpolnjuje vse zahteve naročnika, bo naročnik tako ponudbo izločil iz  ocenjevanja ponudb.

5. Plačilni pogoji: kot je navedeno v vzorcu pogodbe

6. Sledljivost blaga

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju,  kataloško številko, črtno kodo, serijsko številko artikla in rok trajanja izdelka. Smer odpiranja sterilnega artikla mora biti jasno označena.  Način pakiranja in vrsta ovojnine pri sterilnih zavitkih mora omogočati aseptično odpiranje (ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih).

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

Opozorilo: Kataloška številka artikla v ponudbi in kasneje pri dobavi se mora popolnoma ujemati s kataloško številko na artiklu samem (ovojnini), v nasprotnem primeru bo naročnik smatral, da gre za drug artikel in ga ne bo upošteval pri ocenjevanju ponudb, kasneje –ob dobavi – pa za kršenje pogodbenih določil (dobava artikla, ki ni po pogodbi).

7. Vzorčenje blaga

V primeru, da naročnik ponujenega blaga ne pozna ali ga še ni uporabljal, se pridružuje pravico do testiranja ponujenega blaga.

Ponudnik ob moral na poziv naročnika, v roku 6 delovnih dni, predložiti brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležiti predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.

V kolikor se pri testiranju ugotovi, da blago ne ustreza potrebam naročnika, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Strokovne zahteve po posameznih vrstah blaga

# SKLOP I: SREDSTVA ZA INŠTRUMENTE IN PRIPOMOČKE

  - POLIENCIMATSKO SREDSTVO ZA INŠTRUMENTE IN PRIPOMOČKE

      - Strokovne zahteve:

        - aktivne komponente so kvaterni amonijev karbonat in neionski surfaktanti

        - dodan encimski kompleks (proteaza, amilaza, mananaza)

        - tekoči koncentrat

        - dnevna priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

        - visoki čistilni in razkužilni učinki v kontaktnem času 15 minut

        - namenjeno je dekontaminaciji, čiščenju in razkuževanju pripomočkov in inštrumentov

      - Varnost in testiranja:

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN 13624, EN 14562, EN 14476, EN 17111

- priloženi morajo biti podatki o testiranjih na različnih materialih (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika) in dokazujejo kompatibilnost in nadzor korozije

- varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

    - embalaža 1 - 2 L

    - embalaža mora imeti dozirni sistem, ki je enostaven za uporabo in omogoča natančno doziranje sredstva

    - ponudnik mora navesti količino ob enkratni aktivaciji dozirnega sistema

  - PENA ZA DEKONTAMINACIJO INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA SUHI TRANSPORT

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna komponenta so neionski surfaktanti

        - dodan encimski kompleks (proteaza, amilaza, lipaza)

        - dodan inhibitor korozije

        - pena, ki preprečuje zasušitev nečistoč

        - namenjeno je dekontaminaciji inštrumentov neposredno po uporabi

        - kontaktni čas 15 minut

      - Varnost in testiranja:

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 14348

- priloženi morajo biti podatki o testiranjih na različnih materialih (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika) in dokazujejo kompatibilnost in nadzor korozije

- varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

    - embalaža do 1000 mL

    - embalaža z integrirano pršilko/razpršilni šobo, ki naredi peno

  - SREDSTVO ZA ROČNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKE STEKLOVINE

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna učinkovina so neionske in amfoterne površinsko aktivne snovi

        - vsebuje tudi inhibitorje korozije in sredstva proti penjenju

        - tekoči koncentrat

        - dnevna priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

        - močni čistilni učinki pri trdovratni umazaniji in odstranjevanje biofilma

        - kontaktni čas 5 – 10 minut

      - Varnost in testiranja:

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - embalaža 2 - 5 L

        - embalaža mora imeti dozirni sistem, ki je enostaven za uporabo

        - ponudnik mora navesti količino ob enkratni aktivaciji dozirnega sistema

# I.4 	SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE INŠTRUMENTOV IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

I.4.1 TEKOČE SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE OBČUTLJIVIH INŠTRUMENTOV IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

- Strokovne zahteve:

        - aktivna učinkovina je kokospropilendiamin

        - vsebuje tudi površinsko aktivne snovi, inhibitorje korozije

        - tekoči koncentrat

        - dnevna priprava delovne raztopine z vodo

        - dobri čistilni in razkužilni učinki v kontaktnem času 20 minut

        - primeren za čiščenje in razkuževanje inštrumentov za okulistiko

b)     Varnost in testiranja:

        - popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno in tuberkulocidno

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, EN 14476

        - biološko razgradljivo

          - priloženi morajo biti podatki o testiranjih na različnih materialih (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika) in dokazujejo kompatibilnost in nekorozivnost

        - varnostni list v slovenskem jeziku

c)     Oprema:

- plastenka 1000 mL z ozkim izlivnikom

I.4.2 TEKOČE SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE INŠTRUMENTOV IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

a)     Strokovne zahteve:

        - aktivna učinkovina je glukoprotamin ali podobna učinkovina na osnovi kokospropilendiamina, neionski surfaktanti

        - tekoči koncentrat

        - dnevna priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

        - dobri čistilni in razkužilni učinki v kontaktnem času 15 min

b)     Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno in tuberkulocidno

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi  EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476

- biološko razgradljivo

- priloženi morajo biti podatki o testiranjih na različnih materialih (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika) in dokazujejo kompatibilnost in nekorozivnost

        - varnostni list v slovenskem jeziku

c)     Oprema:

- embalaža 1 - 2 L

I.4.3 PRAŠKASTO SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE INŠTRUMENTOV IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

- Strokovne zahteve:

- aktivna učinkovina je perocetna kislina

- koncentrirano praškasto sredstvo

        - dnevna priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

- dobri čistilni in razkužilni učinki v kontaktnem času 15 minut

- omogočena je kontrola učinkovitosti s testnimi lističi

- Varnost in testiranja:

  - popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno in sporocidno

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN13727, EN14348, EN13624, EN14476, EN17126

  - biološko razgradljivo

  - priloženi morajo biti podatki o testiranjih na različnih materialih (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika) in dokazujejo kompatibilnost in nekorozivnost

  - varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

- vedro s praškom, do 6 kg

- testni lističi v ločeni embalaži

# I.5. SREDSTVO ZA VISOKO UČINKOVITO RAZKUŽEVANJE ENDOSKOPOV

      - Strokovne zahteve:

- aktivna učinkovina je perocetna kislina

- dvokomponentno tekoče sredstvo (generator + aktivator)

- dobri čistilni in razkužilni učinki v kontaktnem času 5 minut

- preprečuje nastanek biofilma

- omogočena je kontrola učinkovitosti s testnimi lističi

      - Varnost in testiranja:

        - popoln  protimikrobni  spekter  delovanja:  baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno in sporocidno

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN17126

        - biološko razgradljivo

        - priloženi morajo biti podatki o testiranjih na različnih materialih (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika) in dokazujejo kompatibilnost in nekorozivnost

-	varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - embalaža do 5 L

        - testni lističi v ločeni embalaži (1 pakiranje testnih lističev (cca 50 lističev) na 1 kanister sredstva)

I.6 SREDSTVO ZA VISOKO STOPNJO RAZKUŽEVANJA INŠTRUMENTOV

- Strokovne zahteve:

- aktivna učinkovina je ortoftalaldehid

- tekoče razkužilo

- dobri čistilni in razkužilni učinki v kontaktnem času 5 minut

- omogočena je kontrola učinkovitosti s testnimi lističi

- Varnost in testiranja:

  - popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno in sporocidno

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN13727, EN14348, EN13624, EN14476, EN17126

  - biološko razgradljivo

  - priloženi morajo biti podatki o testiranjih na različnih materialih (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika) in dokazujejo kompatibilnost in nekorozivnost

  - varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

- plastenka do 5 L

- testni lističi v ločeni embalaži (1 pakiranje testnih lističev (cca 50 lističev) na 1 kanister sredstva)

# I.7  SREDSTVO ZA OBNOVO INŠTRUMENTOV IZ NERJAVEČEGA JEKLA

# a)     Strokovne zahteve:

        - aktivna učinkovina je fosforna kislina in neionski surfaktanti

        - tekoči koncentrat

        - dnevna priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

        - namenjeno je učinkovitemu odstranjevanju ostankov proteinov, rje in ostalih oblog na inštrumentih

b)    Varnost in testiranja:

        - biološko razgradljivo

        - varnostni list v slovenskem jeziku

c)    Oprema:

        - plastenka 1 L

        - embalaža mora imeti dozirni sistem, ki je enostaven za uporabo

- SREDSTVA ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN IN OPREME

II.1 TEKOČE SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE VEČJIH IN MANJŠIH POVRŠIN

- Strokovne zahteve:

- aktivne komponente: etanol, propanol

- pripravljeno tekoče razkužilo za uporabo

- sredstvo je namenjeno razkuževanju površin iz materialov, ki so odporni na alkohol

- kontaktni čas je do 5 minut

- Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16777

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - plastenka 1 000 mL z ozkim izlivnikom

II.2 PENA ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE MANJŠIH POVRŠIN IN OPREME

- Strokovne zahteve:

- aktivne komponente: amino propilglicin, etanol, propanol

- sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju manjših površin in opreme iz materialov, ki so občutljivi na alkohol

- sredstvo je kompatibilno z občutljivo opremo in manjšimi površinami (ultrazvočne sonde, endoskopska oprema, inkubatorji, posteljice za fototerapijo …)

- sredstvo ne pušča madežev na opremi in površinah

- kontaktni čas je do 3 minute (tudi za tuberkulocidno delovanje)

- Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN 13624, EN 14562, EN 14476, EN 17111

- biološko razgradljivo

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - 750 mL - 1000 mL plastenka z integrirano razpršilno šobo, ki naredi peno

II.3 SREDSTVO ZA DEKONTAMINACIJO IN RAZKUŽEVANJE VEČJIH POVRŠIN V PRAHU/GRANULAH

- Strokovne zahteve:

- aktivne komponente: perocetna kislina, kvaterne amonijeve spojine, neionske površinsko aktivne snovi

- koncentrirano sredstvo v obliki prahu/granulata

- priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

- sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju večjih površin

- kontaktni čas je do 15 minut, za sporocidnost do 60 minut

- Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno, sporocidno

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN13624, EN17126

- biološko razgradljivo

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

- pakiranje po 25 g ali do 1000 g

II.4 TEKOČA SREDSTVA ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE VEČJIH POVRŠIN

II.4.1. TEKOČE SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE VEČJIH POVRŠIN - VEČJE PAKIRANJE

- Strokovne zahteve:

- aktivne komponente: fenoksietanol, dodecil diamin, benzalkonijev klorid

- tekoči koncentrat

- priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

- sredstvo omogoča pripravo delovne raztopine  z napravo za pripravo delovne raztopine

- sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju večjih površin iz različnih materialov

- čim krajši kontaktni čas

- sredstvo ne pušča madežev in se hitro suši

- Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno

- sredstvo deluje tudi na viruse brez ovojnice, večkratno odporne bakterije ...

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 17111

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - plastenka/kanister 5000 mL - 6000 mL

II.4.2. TEKOČE SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE VEČJIH POVRŠIN - MANJŠE PAKIRANJE

- Strokovne zahteve:

- aktivne komponente: dodecil diamin, didecil dimetil amonijev klorid, neionski tenzidi

- tekoči koncentrat

- priprava delovne raztopine z vodovodno vodo

- sredstvo omogoča pripravo delovne raztopine z napravo za pripravo delovne raztopine

- sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju večjih površin iz različnih materialov

- čim krajši kontaktni čas

- sredstvo ne pušča madežev in se hitro suši

- Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno

- sredstvo deluje tudi na viruse brez ovojnice, večkratno odporne bakterije ...

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi  EN 13727, EN 13624, EN 14348, 144476, EN 14476

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - plastenka/kanister z dozirnim sistemom do 5000 mL

II.4.3. NAPRAVA ZA DOZIRANJE SREDSTEV ZA RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE VEČJIH POVRŠIN

- Strokovne zahteve:

  - naprava omogoča enostavno dnevno pripravo delovne raztopine z vodovodno vodo v različnih koncentracijah

  - zaprt sistem in brez neposrednega stika s kemikalijami

  - delovna raztopina se enostavno nalije v manjše plastenke

  - velikost naprave do 30 cm v višino

  - dvakrat letno je potrebno na napravi opraviti kalibracijo z ustreznim poročilom

II.5 RAZKUŽILNI ROBČKI ZA MANJŠE POVRŠINE IN OPREMO

II.5.1 RAZKUŽILNI ROBČKI ZA MANJŠE POVRŠINE IN OPREMO - NA OSNOVI ALKOHOLA

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna komponenta: 70% izopropanol

        - sredstvo je namenjeno vmesnemu razkuževanju manjših površin in opreme iz materialov, ki so odporni na alkohol

        - kontaktni čas je do 2 minuti

        - robčki morajo biti dobro prepojeni (teža robčka vsaj 23g/m²)

      - Varnost in testiranja:

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 16615

        - biološko razgradljivo

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

- PVC doza (trda doza ali mehko pakiranje s trdim pokrovom)

- robčki se lahko izvlečejo iz doze

- pokrov doze omogoča učinkovito zapiranje (preprečuje izsuševanje)

- velikost robčkov je najmanj 200 x 200 mm

- število robčkov je 80 - 200 robčkov v pakiranju

II.5.2 RAZKUŽILNI ROBČKI ZA MANJŠE POVRŠINE IN OPREMO - ZA OBČUTLJIVE MATERIALE, BLAGO ALKOHOLNI ROBČKI

- Strokovne zahteve:

- aktivne komponente: amino propilglicin, etanol, propanol

- sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju manjših površin in opreme, ki so iz občutljivih materialov

- sredstvo ne pušča madežev na opremi in površinah

- kontaktni čas je do 1 minute

- robčki morajo biti iz PET materiala, dobro prepojeni (vsaj 2,7mL)

- Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14348, EN 14476, EN 16777

- biološko razgradljivo

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

- PVC doza (trda doza ali mehko pakiranje s trdim pokrovom)

- robčki se lahko izvlečejo iz doze

- pokrov pakiranja omogoča učinkovito zapiranje (preprečuje izsuševanje)

- velikost robčkov je najmanj 200 x 200 mm

- število robčkov je 80 - 200 robčkov v pakiranju

II.5.3 RAZKUŽILNI ROBČKI ZA MANJŠE POVRŠINE IN OPREMO - ZA OBČUTLJIVE MATERIALE, BREZ ALKOHOLA

- Strokovne zahteve:

- aktivne komponente: kvaterne amonijeve spojine

- sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju manjših površin in opreme iz materialov, ki so občutljivi na alkohol;

- sredstvo mora biti  kompatibilno z občutljivo opremo, kot so zasloni  na dotik, ultrazvočne sonde, endoskopska oprema, monitorji, tipkovnice, …);

- pisno dokazilo s strani proizvajalca robčkov, da se proizvod lahko uporablja na občutljivi opremi, kot so medicinski monitorji, sonde in ostale medicinske naprave (izjava proizvajalca, tehnični list,…)

- po uporabi ne pušča vidnih ostankov oziroma lepljivega filma na obdelani površini;

- kontaktni čas je do 1 minute

- robčki morajo biti iz PET materiala, dobro prepojeni (vsaj 2,7mL)

- Varnost in testiranja:

- popoln protimikrobni spekter delovanja: baktericidno, virucidno (HBV, HIV), fungicidno, tuberkulocidno

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14348, EN 14476, EN 13704

- biološko razgradljivo

- dovoljena uporaba brez zaščitnih rokavic

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

- PVC doza (trda doza ali mehko pakiranje s trdim pokrovom)

- robčki se lahko izvlečejo iz doze

- pokrov pakiranja omogoča učinkovito zapiranje (preprečuje izsuševanje)

- velikost robčkov je najmanj 200 x 200 mm

- število robčkov je 80 - 200 robčkov v pakiranju

II.5.4 RAZKUŽILNI ROBČKI ZA ULTRAZVOČNE SONDE - BREZ ALKOHOLA

- Strokovne zahteve:

        - aktivne komponente: didecil dimetil amonijev klorid, kvaterne amonijeve spojine

        - sredstvo je namenjeno razkuževanju UZ sond (aparat Philips CVx3D)

        - pisna izjava proizvajalcev UZ sond (Toshiba, Siemens, Philips) o kompatibilnosti razkužilnega sredstva z UZ sondami

        - kontaktni čas je 1 minuta

- Varnost in testiranje:

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 16615

        - biološko razgradljivo

        - varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema

-      PVC doza (trda doza ali mehko pakiranje s trdim pokrovom)

        - robčki se lahko izvlečejo iz doze

        - pokrov doze omogoča učinkovito zapiranje (preprečuje izsuševanje)

        - velikost robčkov je najmanj 140 x 200 mm

        - število robčkov je do maksimalno 125 robčkov v pakiranju

II. 6.1 in 6.2 DOZE ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE PROSTOROV IN POVRŠIN

- Strokovne zahteve:

        - aktivne komponente: didecil dimetil amonijev klorid, fenoksietanol

        - sredstvo je namenjeno razkuževanju prostorov in površin

        - kontaktni čas je cca 60 minut

- Varnost in testiranje:

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13697, EN 13624, EN 14476, EN 14348

        - biološko razgradljivo

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema

        - 50 mL doza

        - 300 mL doza

        - enostavna aktivacija doze

        - enkratni izpust skozi ventil omogoča razpršitev celotne vsebine izdelka

- RAZKUŽILA ZA KOŽO IN SLUZNICE

III 1. 1,2 RAZKUŽILO ZA KOŽO Z ALKOHOLOM, NEOBARVANO

- Strokovne zahteve:

- na alkoholni osnovi, sestava na 100g: 70g izopropanol, 0,5g klorheksidin diglukonat in 0, 45 g vodikov peroksid

- pripravljena tekočina za uporabo

- namenjeno je razkuževanju kože pred injekcijami, infuzijami, punkcijami, odvzemom krvi, cepljenjem

- kontaktni čas 30 sekund do 5 min (odvisno od posega)

- Varnost in testiranja:

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN13727, EN13624, EN 14348, EN 14476

  - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

  - izdelana toksikološka ocena

  - dokazila o toleranci kože na proizvod

  - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

  - varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - dve velikosti plastenk:

a) 200-350 ml plastenka s pršilko

b) 500 ml plastenka z ozkim izlivnikom in zapiralom, ki omogoča enoročno zapiranje

# III 2. 1,2 RAZKUŽILO ZA KOŽO S PODALJŠANIM DELOVANJEM, NEOBARVANO

- Strokovne zahteve:

- na osnovi etanola/izopropanola (vsaj 70%) in 2% klorheksidin diglukonat

- pripravljena tekočina za uporabo

- namenjeno je razkuževanju kože pred velikimi in malimi posegi, kot so vstavljanje venskih in arterijskih, perifernih in centralnih kanalov, biopsijami, odvzemi krvi, kirurškimi posegi

- kontaktni čas 15 sekund

- Varnost in testiranja:

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN14348

  - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

  - izdelana toksikološka ocena

  - dokazila o toleranci kože na proizvod

  - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

  - varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - dve velikosti plastenk:

a) 200-350 ml plastenka z ozkim izlivnikom in zapiralom, ki omogoča enoročno zapiranje

b) 500 ml plastenka z ozkim izlivnikom in zapiralom, ki omogoča enoročno zapiranje

# III.3. RAZKUŽILO ZA KOŽO, OBARVANO

III.3.1 RAZKUŽILO NA ALKOHOLNI OSNOVI

      - Strokovne zahteve:

        - na osnovi etanola in izopropanola (skupaj vsaj 70%), benzilalkohola in z dodanim barvilom

        - pripravljena tekočina za uporabo

        - namenjeno je razkuževanju kože pred malimi in velikimi posegi (vstavljanje centralnih in perifernih kanalov, kirurški posegi, biopsije)

        - dobro markira OP polje

      - Varnost in testiranja:

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN14348

        - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

        - izdelana toksikološka ocena

        - dokazila o toleranci kože na proizvod

        - podatki o vplivu na celjenje ran

        - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

- 500 ml plastenka z ozkim izlivnikom in zapiralom, ki omogoča enoročno zapiranje

III.3.2 RAZKUŽILO NA ALKOHOLNI OSNOVI S KLORHEKSIDIN DIGLUKONATOM

      - Strokovne zahteve:

        - na osnovi etanola/izopropanola (vsaj 70%) in 2% klorheksidin diglukonat z dodanim barvilom

        - pripravljena tekočina za uporabo

        - namenjeno je razkuževanju kože pred malimi in velikimi posegi (vstavljanje centralnih in perifernih kanalov, kirurški posegi, biopsije)

        - kontaktni čas 15 sekund

        - dobro markira OP polje

      - Varnost in testiranja:

- učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN14348

        - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

        - izdelana toksikološka ocena

        - dokazila o toleranci kože na proizvod

        - podatki o vplivu na celjenje ran

        - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

- 500 ml plastenka z ozkim izlivnikom in zapiralom, ki omogoča enoročno zapiranje

# III.4 RAZKUŽILO ZA KOŽO Z JODOM

      - Strokovne zahteve:

        - na vodni osnovi, jodiran povidon z 10% razpoložljivim jodom

        - pripravljena tekočina za uporabo

        - namenjeno je higienskemu in kirurškemu razkuževanju kože pred posegi (vstavljanje centralnih in perifernih kanalov, kirurški posegi, biopsije)

        - dobro markira OP polje

      - Varnost in testiranja:

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s EN13727, EN13624, EN12791

        - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

        - izdelana toksikološka ocena

        - dokazila o toleranci kože na proizvod

        - podatki o vplivu na celjenje ran

        - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - 1000 ml plastenka z ozkim izlivnikom in zapiralom, ki omogoča enoročno zapiranje

# III.5 RAZKUŽILO ZA SLUZNICE S KLORHEKSIDINOM NA VODNI OSNOVI

      - Strokovne zahteve:

        - na vodni osnovi in 2% klorheksidin diglukonat

        - s podaljšanim delovanjem

        - pripravljena tekočina za uporabo

        - namenjeno je razkuževanju sluznic urovaginalnega področja pred OP, transuretralnimi posegi

        - fiziološki pH

      - Varnost in testiranja:

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624, EN 12791

        - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

        - izdelana toksikološka ocena

        - dokazila o toleranci kože na proizvod

        - podatki o vplivu na celjenje ran

        - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

        - varnostni list v slovenskem jeziku

        - dostopni podatki o kontraindikacijah

      - Oprema:

        - 250 ml plastenka z ozkim izlivnikom

- 6 RAZKUŽILNI ROBČKI ZA KOŽO

  - Strokovne zahteve:

-      na alkoholni osnovi (vsaj 70% etanol/izopropanol)

-       namenjeno je razkuževanju kože pred posegi z manjšim tveganjem

-     robčki so za enkratno uporabo

-     velikost robčka je 30-50 x 60-80 mm

-      kontaktni čas 30 sekund

  - Varnost in testiranja:

-      učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 13727, EN 13624

-      dokazila o netoksičnosti in nealergenosti

-      dokazila o toleranci kože na proizvod

-      navodila na embalaži v slovenskem jeziku

-      varnostni list v slovenskem jeziku

  - Oprema:

-    robčki so posamično pakirani

-    max. 200 robčkov v paketu/škatli

# III.7 SREDSTVA ZA DEKOLONIZACIJO S POLIHEKSANIDOM

III.7.1 Sredstvo za dekolonizacijo – pena

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: 0,1 % poliheksanid, 0,1 % betain

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - namenjena za umivanje las in odstranjevanje neprijetnih vonjav ter čiščenje in nego občutljive in problematične kože

        - dodatno izpiranje ni potrebno

        - brezbarvna raztopina, ki je pripravljena za takojšnjo porabo

      - Varnost:

        - ne draži kože in sluznic

        - opravljeno klinično testiranje

      - Oprema:

        - 200 ml penilna plastenka, ki  omogoča večkratno uporabo

# III.7.2 Sredstvo za dekolonizacijo – pripravljena raztopina za telo

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: 0,1 % poliheksanid, 0,1 % betain

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - namenjena za antiseptično čiščenje in nego telesa, primerna tudi za čiščenje vhodnega mesta katetra

        - brezbarvna raztopina, ki je pripravljena za takojšnjo uporabo

        - primeren tudi za bolnike z občutljivo kožo

        - dodatno izpiranje po uporabi ni potrebno

      - Varnost:

        - ne draži kože in sluznic

        - opravljeno klinično testiranje

      - Oprema:

        - 500 ml embalaža z zaporko in ozkim izlivnikom, ki omogoča večkratno uporabo

# III.7.3 Sredstvo za dekolonizacijo – raztopina za izpiranje ust

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: 0,1% poliheksanid, 0,1 % betain

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - namenjena za vzdrževanje ustne flore in dnevno higieno

        - brezbarvnoa raztopina, ki je pripravljeno za takojšnjo uporabo

        - primeren tudi za bolnike z občutljivo kožo

        - dodatno izpiranje po uporabi ni potrebno

      - Varnost:

        - ne draži kože in sluznic

        - opravljena klinična testiranja

      - Oprema:

        - 250 ml embalaža, ki omogoča večkratno uporabo

# III.7.4 Sredstvo za dekolonizacijo – gel za nos

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: 0,1% poliheksanid, 0,1 % betain

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - namenjen za dekolonizacijo nosne sluznice

        - brezbarvni gel, ki je in pripravljeno za takojšnjo uporabo

        - dodatno izpiranje po uporabi ni potrebno

        - uporaben do 8 tednov po prvem odprtju

      - Varnost:

        - ne draži kože in sluznic

        - opravljena klinična testiranja

      - Oprema:

        - 30 ml embalaža, ki omogoča aplikacijo v nos in večkratno uporabo

# III.8 SREDSTVA ZA DEKOLONIZACIJO S KLORHEKSIDIN DIGLUKONATOM

III.8.1 Antibakterijsko milo za umivanje rok, celega telesa in lasišča

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: 2% klorheksinid diglukonat, površinsko aktivne snovi

        - namenjeno  umivanju rok in dekolonizaciji nepoškodovane kože pri bolnišničnih okužbah

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - pripravljeno milo za takojšnjo uporabo

        - brez dišav in barvil

      - Varnost:

        - ne draži kože in sluznic

        - ustreza standardom EN 1499, EN 13727, EN 13624

        - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - 500 ml plastenka z zaporko in z ozkim izlivnikom

# III.9 SREDSTVA ZA DEKOLONIZACIJO Z OKTENIDINIJEVIM DIKLORIDOM

III 9.1 Sredstvo za dekolonizacijo – raztopina za umivanje celega telesa in lasišča

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: oktenidinijev diklorid

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - brezbarvno, brez dišav in mil

        - pripravljeno za takojšnjo uporabo

        - namenjeno za umivanje celega telesa in lasišča

      - Varnost:

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN12054

        - ne draži kože in sluznic

      - Oprema:

        - 500 ml embalaža, ki omogoča večkratno uporabo

# III.9.2 Sredstvo za dekolonizacijo – raztopina za spiranje ust in žrela

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: oktenidinijev diklorid

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - brez alkohola in klorheksidina

        - pripravljeno za takojšnjo uporabo

        - kontaktni čas je 15 sekund

      - Varnost:

        - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN1650

        - ne draži sluznic

      - Oprema:

        - 250 ml embalaža, ki omogoča večkratno uporabo

# III.9.3 Sredstvo za dekolonizacijo – gel za nos

      - Strokovne zahteve:

        - aktivna substanca: oktenidinijev diklorid

        - učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA

        - namenjen za uporabo v nosu, v obliki gela

        - pripravljeno za takojšnjo uporabo

      - Varnost:

        - ne draži kože in sluznic

      - Oprema:

        - embalaža, ki omogoča aplikacijo v nos in večkratno uporabo

- SREDSTVA ZA HIGIENSKO IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK

# IV.1. SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE ROK ZA NEXA DOZATOR

      - Strokovne zahteve:

- na osnovi etanola (min. 73g) z dodanimi premaščevalci

- pripravljena pena za Nexa sistem

- namenjeno je higienskemu razkuževanju rok

- kontaktni čas 30 sekund

      - Varnost in testiranja:

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 1500, EN 14476, EN 13727, EN 13624, EN 14348

  - popoln virucid

  - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

  - izdelana toksikološka ocena

  - dokazila o toleranci kože na proizvod

  - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

  - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - polnilo za Nexa dozator (zagotovljena mora biti kompatibilnost)

IV.2. SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE ROK – NA OSNOVI ETANOLA

      - Strokovne zahteve:

- na osnovi etanola (min. 85g) + dodani premaščevalci

- namenjeno je higienskemu in kirurškemu razkuževanju rok

- kontaktni čas 30 sekund

      - Varnost in testiranja:

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348

  - popoln virucid

  - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

  - izdelana toksikološka ocena

  - dokazila o toleranci kože na proizvod

  - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

  - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - 500 mL plastenka, ki je kompatibilna z obstoječimi stenskimi dozatorji

        - plastenka z integrirano ali priloženo dozirno pumpico/ročico, dolžina ročice 5 cm

IV.3 SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE ROK – NA OSNOVI IZOPROPANOLA

      - Strokovne zahteve:

- na osnovi izopropanola (min. 75g) in fenoksietanola + dodani premaščevalci

- namenjeno je higienskemu in kirurškemu razkuževanju rok

- kontaktni čas 30 sekund

      - Varnost in testiranja:

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348

  - popoln virucid

  - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

  - izdelana toksikološka ocena

  - dokazila o toleranci kože na proizvod

  - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

  - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - 500 mL plastenka, ki je kompatibilna z obstoječimi stenskimi dozatorji

        - plastenka z integrirano ali priloženo dozirno pumpico/ročico, dolžina ročice 5 cm

IV.4  ROBČKI ZA HIGIENO ROK NEPOKRETNIH PACIENTOV

      - Strokovne zahteve:

- na osnovi fenoksietanola, didecil dimetil amonijevega klorida

- velikost robčka je 25-30x20-25 cm

- izdelek je namenjen čiščenju in razkuževanju rok pacientov

- ne  sme vsebovati alkohola in parabenov

- kontaktni čas 30 sekund

      - Varnost in testiranja:

  - učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi EN 1500, EN 13727, EN 14476, EN 13624

  - testiranja učinkovitosti izvedena v akreditiranem laboratoriju EU

  - dokazila o toleranci kože na proizvod oz. dermatološko testiran

  - navodila na embalaži v slovenskem jeziku

  - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - doza ali mehko pakiranje,100-200 robčkov

        - pokrov doze omogoča učinkovito zapiranje (preprečuje izsuševanje)

-       robčki se morajo enostavno izvleči iz pakiranja, brez nevarnosti kontakta z naslednjim robčkom v pakiranju

# IV.5. SREDSTVO ZA TESTIRANJE UČINKOVITOSTI RAZKUŽEVANJA ROK

- Strokovne zahteve:

-     izdelek je namenjen preverjanju učinkovitosti postopka razkuževanja rok pod UV svetlobo

-     brezbarvno in ne pušča barvnih sledi na koži rok

-     izdelek ni namenjen higienskemu in/ali kirurškemu razkuževanju rok

- Varnost in testiranja:

-    dokazilo o netoksičnosti in nealergenosti ter toleranci kože na proizvod

-    navodila na embalaži in varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

      - plastenka z razkužilom za roke na alkoholni osnovi in dodanim sredstvom za nadzor pod UV svetlobo ali

-      koncentrat in poleg še 500 ml razkužilo za roke na alkoholni osnovi

IV.6 KOMPLET ZA RAZLITE TEKOČE PACIENTOVE IZLOČKE IN KRI

- Strokovne zahteve:

-     izdelek je namenjen enostavnemu in varnemu odstranjevanju razlitih izločkov in krvi

-     v paket so vključeni absorbcijska krpa, ki vpije do 350 ml tekočine v velikosti 40x40 cm in razkužilni robček na bazi perocetne kisline

- Varnost in testiranja:

-    dokazilo o netoksičnosti in nealergenosti ter toleranci kože na proizvod

-    navodila na embalaži in varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

      - v kompletu za enkratno uporabo

- RAZKUŽILA ZA ČISTE PROSTORE

Proizvodi morajo biti v skladu z Zakon o kemikalijah in Pravilnikom o dajanju biocidov v promet.

  - RAZKUŽILA IN KRPICE ZA RAZKUŽEVANJE ČISTIH PROSTOROV, sterilno

    - STERILNI DENATURIRANI ETANOL 70% v/v V RAZPRŠILU, RAZREDČEN Z VODO ZA INJEKCIJE, BREZ SPOR

      - Strokovne zahteve:

        - sterilni denaturirani etanol 70% v/v, razredčen z vodo za injekcije (kakovost vode za injekcije po Ph. Eur.), brez spor

        - raven endotoksinov: zagotovljena pod 0,25 EU/ml

        - proizvodnja v čistem prostoru klase 100 (ISO 5, GMP A), razkužilo filtrirano skozi 0,2-mikronski filter, končna sterilizacija z obsevanjem: 25kGym

      - Varnost in testiranja:

- sterilnost in endotoksini testirani po veljavni farmakopejski metodi (Ph. Eur.).

- vsaka proizvodna serija mora imeti analizni certifikat, certifikat obsevanja, kvantitativni test ravni endotoksinov pod 0,25EU/ml in test sterilnosti

- v skladu z veljavnim Zakonom o kemikalijah in smernicam EC GMP (Annex 1)

- izdelek ustreza EN1276 za baktericidno učinkovitost

- varnostni list v slovenskem jeziku

c)     Oprema:

  - 1000 ml plastenka z razpršilnikom, brez potisnega plina

  - vsaka plastenka mora biti sterilno pakirana v trojno neprašno ovojnino

  - plastenka z razpršilnikom mora zagotavljati sterilnost vsebine med uporabo še najmanj tri mesece od začetka uporabe

    - STERILNE KRPICE V DOZI, PREPOJENE Z DENATURIRANIM ETANOLOM 70%v/v, BREZ SPOR

      - Strokovne zahteve:

        - sterilne bele krpice, ki ne odpuščajo delcev

        - krpice so prepojene s sterilnim denaturiranim etanolom 70% v/v, ki je razredčenim s prečiščeno vodo, brez spor in filtriran skozi 0,2-mikronski filter

        - dimenzija krpice: 20-25 cm x 20- 25 cm

      - Varnost in testiranje:

        - vsaka proizvodna serija mora imeti certifikat ustreznosti in test sterilnosti

        - v skladu z veljavnim Zakonom o kemikalijah in smernicam EC GMP (Annex 1)

        - Varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - pakirano do 100 krpic v dozi

        - vsaka doza mora biti sterilno pakirana v dvojno ovojnino

    - STERILNE KRPICE V DOZI, PREPOJENE Z IZOPROPILNIM ALKOHOLOM 70%v/v, BREZ SPOR

- Strokovne zahteve:

  - sterilne bele krpice, ki ne odpuščajo delcev

  - krpice so prepojene s sterilnim izopropilnim alkoholom 70% v/v, ki je razredčenim s prečiščeno vodo, brez spor in filtriran skozi 0,2-mikronski filter

  - dimenzija krpice: 20-25 cm x 20- 25 cm

- Varnost in testiranje:

  - vsaka proizvodna serija mora imeti certifikat ustreznosti in test sterilnosti

  - V skladu z veljavnim Zakonom o kemikalijah in smernicam EC GMP (Annex 1).

  - varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - pakirano do 100 krpic v dozi

  - vsaka doza mora biti sterilno pakirana v dvojno ovojnino

  - KRPE ZA TALNO RAZKUŽEVANJE ČISTIH PROSTOROV, sterilne

    - STERILNE KRPE ZA TALNO RAZKUŽEVANJE VELIKIH POVRŠIN, PREPOJENE S STERILNIM BIOCIDOM, NA OSNOVI KVARTERNIH AMONIJEVIH SOLI IN BIGVANIDOV

      - Strokovne zahteve:

        - sterilne krpe, ki ne odpuščajo delcev

        - krpe so prepojene so s sterilnim biocidom, na osnovi kvarternih amonijevih soli in bigvanidov, ki deluje na vegetativne oblike mikroorganizmov

        - dimenzije krpe: 42cm x 25cm

      - Varnost in testiranje:

        - vsaka serija izdelka mora imeti certifikat ustreznosti in test sterilnosti

        - v skladu z veljavnim Zakonom o kemikalijah in smernicam EC GMP (Annex 1)

        - varnostni list v slovenskem jeziku

      - Oprema:

        - primarno pakiranje do 20 krp v zavitku, sekundarno pakiranje do 10 zavitkov

        - vsako primarno pakiranje (zavitek) mora biti pakiran v dva ovoja ali vrečki.

    - STERILNE KRPE ZA TALNO RAZKUŽEVANJE VELIKIH POVRŠIN, PREPOJENE S STERILNIM BIOCIDOM, NA OSNOVI VODIKOVEGA PEROKSIDA

a)    Strokovne zahteve:

- sterilne krpe, ki ne odpuščajo delcev

- krpe so prepojene s sterilnim biocidom, ki vsebuje vodikov peroksid in ima širok spekter delovanja na vegetativne oblike mikroorganizmov in spore

- dimenzije krpe: 42cm x 25cm

- Varnost in testiranje:

  - vsaka serija izdelka mora imeti certifikat ustreznosti in test sterilnosti

  - v skladu z veljavnim Zakonom o kemikalijah in smernicam EC GMP (Annex 1)

  - varnostni list v slovenskem jeziku

c)    Oprema:

  - primarno pakiranje do 20 krp v zavitku, sekundarno pakiranje do 10 zavitkov

  - vsako primarno pakiranje (zavitek) mora biti pakiran v dva ovoja ali vrečki

  - RAZKUŽILO ZA RAZKUŽEVANJE ČISTIH PROSTOROV, SPOROCIDNO, STERILNO

    - STERILNO SPOROCIDNO RAZKUŽILO V RAZPRŠILU

      - Strokovne zahteve

        - sterilni vodikov peroksid 5%, denaturirani etanol 70% v/v brez spor v vodi za injekcije (kakovost vode za injekcije po Ph. Eur.)

        - lahko tudi sterilno razkužilo na osnovi 6% vodikovega peroksida v vodi za injekcije po Ph. Eur.

        - razkužilo filtrirano skozi 0,2-mikronski filter, aseptično polnjenje, končno sterilizirano z gama žarki (25kGy)

- Varnost in testiranje:

- vsaka proizvodna serija mora imeti certifikat ustreznosti in test sterilnosti

- v skladu z veljavnim Zakonom o kemikalijah in smernicam EC GMP (Annex 1)

- izdelek ustreza EN 13697, EN 13704.

- varnostni list v slovenskem jeziku

- Oprema:

  - 1000ml plastenka z razpršilnikom, brez potisnega plina

  - vsaka posamezna plastenka mora biti pakirana v trojno sterilno ovojnino

  - izvedba 1000ml plastenka z razpršilnikom mora zagotavljati sterilnost vsebine med uporabo - vsaj tri mesece po začetku uporabe.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan in priložen v razdelek »Drugi dokumenti« |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo. Scan ESPD dokumenta priložiti v razdelek Drugi dokumenti. |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 6 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 7 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| Priloga | Predračun - seznam razpisanega blaga ali storitev | Predračun-seznam razpisanega blaga ali storitev je sestavni del ponudbe. Ponudnik predračun predloži k ponudbi v pisni (scan) in v elektronski obliki (xls.). Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana (vsak list posebej) in naložena v razdelek "Predračun". Elektronska oblika mora biti priložena v razdelek "Drugi dokumenti". |
| Dokazila | Tehnična dokumentacija | Tehnična dokumentacija mora biti priložena v skladu z navodili v poglavju Tehnična specifikacija. Ponudnike prosimo, da tehnično dokumentacijo naložijo v eno - ločeno datoteko in označijo v skladu z zahtevami v RD, in sicer zato, ker se potem ta dokumentacija posreduje strokovnim članom komisije (le ti podatke lažje najdejo in je tako manj možnosti napak pri potrjevanju ustreznosti ponujenega blaga). Ostale zahtevane obrazce in vzorce pogodb pa naložite v drugo datoteko. |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba_med prip_okv sporazum. | Podpisan (ročno ali elektronsko). |
| Priloga | Vzorec okvirnega sporazuma: Okvirni sporazum za med pripomočke. | Podpisan (ročno ali elektronsko). |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »RAZKUŽILA« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

Ponudbena cena je razvidna v Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev, ki je sestavni del ponudbe, in sicer v pisni in elektronski obliki. Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana (vsak list posebej) in v PDF obliki naložena v razdelek "Predračun". Elektronska oblika predračuna   (datoteka xls) mora biti  obvezno priložena v razdelek "Drugi dokumenti". V primeru, odstopanja natisnjenega medija od prenosnega medija, bo naročnik upošteval natisnjen izvod.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| SKRBNIK POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »RAZKUŽILA«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- ponujeno blago v celoti izpolnjuje vse naročnikove tehnične zahteve; - se kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene RAZKUŽILA, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za RAZKUŽILA

ZNESEK IN VALUTA: 10 % pogodbene vrednosti z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 6

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

RAZKUŽILA, 16-39/26

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Vzorec okvirnega sporazuma

## OKVIRNI SPORAZUM ZA MED PRIPOMOČKE

sklenjen med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

PONUDNIKOM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednje stranke okvirnega sporazuma, za sklope/podsklope/vrste blaga: …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod številko objave _______________ in na UL EU, pod številko objave____________ z dne ………………. z namenom sklenitve okvirnega sporazuma.

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma. Stranke sporazuma sklepajo ta sporazum za posamezne vrste blaga, opredeljene v tem sporazumu. Ponudbene dokumentacije strank in razpisna dokumentacija so sestavni del tega sporazuma.

II. PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Predmet okvirnega sporazuma so stalne nabave blaga______________________, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti. Naročnik in stranke tega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma v posameznih obdobjih od posameznega najugodnejšega ponudnika nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval v tem obdobju. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotne količine, določene v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (v nadaljevanju: predračun) iz posameznega obdobja. Količine in vrste blaga v predračunu so okvirne. Naročnik in stranke tega sporazuma se dogovorijo, da bo stranka, znotraj posameznega obdobja naročniku v primeru izrednih in nepredvidenih potreb, zagotavljala tudi dobavo neizbranega ponujenega blaga (za katerega sicer ne bo imel sklenjene pogodbe za posamezno obdobje), in sicer po cenah iz ponudbe za posamezno obdobje.

4. člen

Naročnik si pridržuje pravico dopolnjevati predračun med posameznimi obdobji sporazuma, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg kakšna druga vrsta blaga, pri čemer bodo lahko vse stranke sporazuma ob odpiranju konkurence podale svoje ponudbe za nove razpisane vrste blaga, za katere bo naročnik ugotavljal sposobnost, ravno tako si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave, iz predračuna umakne določene vrste blaga, ki jih ne bo več potreboval oz. le-te ne nabavlja. Naročnik in stranke tega sporazuma se dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma, v posameznih obdobjih v primeru potrebe, od posameznega najugodnejšega ponudnika kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni v predračunu, na način in po določilih, dogovorjenih v tem sporazumu in kupoprodajni pogodbi za posamezno pogodbeno obdobje. V primeru dodatnih nabav blaga, ki ni bilo razpisano oz. vsebovano na naročnikovem predračunu, vrednost le-teh v posameznem pogodbenem obdobju ne sme preseči 15 % vrednosti osnovne pogodbe, sklenjene s posamezno stranko sporazuma, ker je to predvideno pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila.

III. IZVAJANJE SPORAZUMA

5. člen

Sporazum se sklepa za obdobje od 1.11.2026 do 31.10.2029. Naročnik je čas trajanja iz prejšnjega odstavka razdelil na naslednja obdobja: - 1. obdobje 1.11.2026 do 31.10.2027; - 2. obdobje 1.11.2027 do 31.10.2028; - 3. obdobje 1.11.2028 do 31.10.2029. Naročnik bo z izbranimi ponudniki v posameznem obdobju sklenil kupoprodajne pogodbe. Naročnik si v primeru bistveno spremenjenih okoliščin na trgu, dopušča pravico do izrednega odpiranja konkurence (poleg predvidenih, zgoraj navedenih obdobij) med vsemi strankami sporazuma, pri čemer bo izvedel novo ocenjevanje ponudb in nov izbor najugodnejših ponudnikov na podlagi meril iz razpisne dokumentacije in iz tega sporazuma.

6. člen

Naročnik bo za posamezna pogodbena obdobja posredoval strankam sporazuma, preko sistema za elektronsko oddajo ponudb, povabilo k oddaji ponudb (razen za 1. obdobje, kjer povabilo k oddaji ponudb predstavlja predmetna razpisna dokumentacija) za tiste sklope/podsklope/vrste blaga, za katere je s posamezno stranko sklenjen sporazum, vključno s predračunom (razen za prvo obdobje, ko je predračun vsebovan v ponudbeni dokumentaciji). Stranke bodo morale ponudbe predložiti preko sistema za elektronsko oddajo ponudb v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb za posamezno obdobje. Odpiranje ponudb za posamezna obdobje bo potekalo elektronsko preko sistema za elektronsko oddajo ponudb.

7. člen

Merilo za izbor strank okvirnega sporazuma Naročnik bo ponudnike za izbor strank sporazuma rangiral (ocenjeval) v skladu z merilom: najnižja končna ponudbena cena za posamezno razpisano vrsto blaga. Naročnik števila strank sporazuma ne bo omejeval – sporazum bo sklenil z vsemi ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, v skladu z določbami sporazuma. Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov za posamezno obdobje Merila, ki bodo uporabljena za ocenjevanje ponudb za posamezno obdobje so: - v primeru zaprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za podsklop; - v primeru odprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za razpisano vrsto blaga.. Naročnik bo oddal javno naročilo za posamezno obdobje strankam sporazuma, ki bodo ponudile najnižje cene za posamezen podsklop (pri zaprtih podsklopih) oz. posamezno vrsto blaga (pri odprtih podsklopih). V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ceno za posamezne podsklope (pri zaprtih podsklopih) oz. vrste blaga (pri odprtih podsklopih), bo naročnik pri zaprtih podsklopih izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za celoten sklop in pri odprtih podsklopih ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za predmeten podsklop, v katerem se bo nahajalo blago z enako najnižjo ceno.

8. člen

Naročnik bo strankam sporazuma, ki bodo predložile ponudbo za posamezno pogodbeno obdobje, posredoval pisno informacijo o oddaji javnega naročila za posamezno obdobje.

IV. CENE IN PLAČILNI POGOJI

9. člen

Cene za blago iz ponudnikovega predračuna so fiksne za čas trajanja pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. Naročnik si pridržuje pravico, da se v primeru, da ugotovi, da je izbrani ponudnik/dobavitelj blaga, ki je predmet pogodbe, v času trajanja pogodbe, bistveno znižal cene blaga drugim naročnikom oz. so cene za to blago bistveno znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago drugim naročnikom ob primerljivih pogojih, poskušal z izbranim ponudnikom/dobaviteljem dogovoriti ustrezno znižanje cene tega blaga oz. v nasprotnem primeru odstopiti od pogodbe.

10. člen

Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Naročnik se zaveže plačati račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa oziroma skladno z veljavnimi predpisi, ki določajo roke plačila, na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude pri plačilu lahko stranka naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun stranke, naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o izvajalcu.

V. NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

11. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v okviru posameznega obdobja, kupoval od izbranega ponudnika na podlagi sklenjenega sporazuma, odločitve o oddaji javnega naročila za posamezno obdobje ter kupoprodajne pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

12. člen

Stranka sporazuma se zavezuje: - zagotavljati dobavo blaga v roku max. 5 dni od prejema pisnega naročila, v nujnih primerih v dogovoru z naročnikom; - dostavo blaga ddp skladišče lekarne Splošne bolnišnice Novo mesto - razloženo v skladišče naročnika, in sicer od 7.00 do 15.00 ure, izven tega časa je dostava dovoljena le ob soglasju naročnika; - da bo v primeru odstopanj od dobavnega roka oz. ob neizdobavi celotnih naročenih količin, naročnika o tem pisno obvestil in mu sporočil dejanski rok dobave za naročeno blago; - dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije; - da bo ob dobavi v prostore naročnika spoštoval njegov hišni red..

VI. KRITNI KUP

13. člen

V kolikor stranka naročniku ne bo dobavila naročenega blaga v dogovorjenem roku (ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika), ima naročnik pravico, da brez kakršnih koli odgovornosti do stranke, naroči blago pri drugi stranki sporazuma ali drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračuna stranki sporazuma. Naročnik mora stranko sporazuma o nameravanem kritnem kupu pisno obvestiti. Ko je kritni kup izveden, naročnik stranko o tem obvesti - sporoči številko in datum naročila. Za stranko to pomeni, da je sporazum za dobavo, na podlagi katere je bil izveden kritni kup, razdrt, če se stranki ne dogovorita drugače. Šteje se, da je bila stranka sporazuma o nameravanem kritnem kupu obveščena, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu. Razliko med ceno, po kateri je naročnik izvršil kritni kup, in ceno iz sporazuma je dolžan dokazati s kopijo računa, po katerem je bil kritni kup plačan, stranka sporazuma pa je dolžna v roku 30 dni od naročnikovega poziva, za razliko v ceni izstaviti dobropis. V kolikor je naročnik primoran izvesti kritni kup, zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga, v skladu s tem sporazumom več kot 3-krat, lahko sporazum s stranko sporazuma za to vrsto blaga razdre.

VII. PREVZEM BLAGA

14. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti predložena v pisni in elektronski obliki (e-dobavnica). Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice, številko pogodbe (če je dobavnica hkrati tudi račun), naziv blaga, kataloško številko ter rok uporabnosti in serijsko številko naročenega blaga. Stranka sporazuma mora zagotavljati načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži. Dobavljeno blago, ki sodi med medicinske pripomočke in in vitro medicinske pripomočke, mora biti označeno v skladu z veljavno zakonodajo – Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro medicinskih pripomočkih. Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VIII. KAKOVOST BLAGA

15. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. Stranka/dobavitelj se obvezuje: • da bo imelo blago ob dobavi rok uporabe še najmanj 12 mesecev, izjemoma manj s predhodnim soglasjem naročnika; • da dobavljeno blago ne bo imelo pravnih napak; • da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne ali ponudbene dokumentacije; • da bo blago pakirano v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi v Republiki Sloveniji; • da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga; • za blago, ki se shranjuje na hladnem, zagotavljati hladno verigo v transportu blaga do predaje naročniku, pri čemer bo naročniku predložil potrdilo, da je dostava potekala po pravilih hladne verige oziroma dokaze o temperaturnih pogojih med transportom, če bo naročnik to zahteval.

IX. SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE SPORAZUMA

16. člen

Skrbnik sporazuma za naročnika je Barbara Slak Turk, vodja službe za nabavo in skladiščenje Skrbnik sporazuma s strani stranke je_______________________. Skrbnika sporazuma sta seznanjena, da se njuni osebni podatki obdelujejo v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih in člena 6/1/b Uredbe (EU) 20161679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

X. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

17. člen

Izbrani ponudniki - stranke bodo morali po sklenitvi kupoprodajne pogodbe za posamezno obdobje, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku (glede na pogodbeno vrednost) ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka veljavnosti pogodbe za posamezno obdobje. Naročnik bo lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi: - ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti; - ne bo prejel v roku in v količinah, navedenih v naročilnici; - stranka večkrat ne bo upoštevala opozoril naročnika v zvezi z izvajanjem pogodbe.. Naročnik bo zavarovanje unovčil, v kolikor izbrani ponudnik/dobavitelj kljub predhodnemu pisnemu opozorilu oz. pisnim pripombam, le teh ne bo upošteval pri prihodnjih dobavah.

18. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago, za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med dobaviteljem – stranko okvirnega sporazuma in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in stranki odvzame sposobnost (jo izloči iz okvirnega sporazuma za posamezno vrsto blaga). V primeru, da bo naročnik dokončno prekinil nabavo blaga pri prvo uvrščenemu ponudniku znotraj posameznega obdobja, bo za preostali čas do izteka veljavnosti pogodbenega obdobja sklenil aneks k pogodbi z drugim najugodnejšim ponudnikom – stranko okvirnega sporazuma, po cenah iz ponudbe za posamezno obdobje. V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

XI. IZKLJUČITEV IZ SPORAZUMA

19. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z neizpolnjevanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma pri naslednjih dobavah ne bo upoštevala upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik stranko izključi iz tega sporazuma. O izključitvi iz sporazuma bo naročnik pisno obvestil stranko. Naročnik lahko stranko izključi iz tega sporazuma, če stranka sporazuma več kot 3 krat: - neutemeljeno zavrne naročilo, - zamuja z izvedbo naročila, - nekvalitetno izvaja naročila, - dobavi kakovostno neustrezno blago in ga na zahtevo naročnika ne zamenja, - dobavlja blago, ki ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika..

20. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride stranka v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - stranka po svoji krivdi kasni z izvajanjem sporazuma, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bila stranka v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko stranka prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

21. člen

Ta pogodba (ali: okvirni sporazum) je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma ali podizvajalca ali • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri stranki sporazuma ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: • plačilom za delo, • delovnim časom, • počitki, • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če stranka sporazuma nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu stranke sporazuma ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe (okvirnega sporazuma) o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe (okvirnega sporazuma) bo naročnik obvestil stranko sporazuma. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. REVIZIJSKA SLED

22. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Stranka je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Stranka se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;. je ničen.

XV. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma. Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katera koli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

25. člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

26. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v po sedežu naročnika.

27. člen

Ta sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa strank tega sporazuma.

28. člen

Sporazum je enak za vse stranke, vendar je za namen skrajšanja postopka podpisovanja pripravljen tako, da ga stranke podpisujejo ločeno – pripravljen je v dveh izvodih za vsako stranko, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in vsaka stranka sporazuma po en (1) izvod.

V/na ________________, dne ________________

Vzorec pogodbe

## POGODBA_MED PRIP_OKV SPORAZUM

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med dobaviteljem in naročnikom sklenjen okvirni sporazum, št.…………. z dne………….., za dobavo blaga: ___________________, številka objave _______________ z dne ________________.

2. člen

Naročnik je s pisnim povabilom k predložitvi ponudb št.____ z dne _____, pozval izvajalca k predložitvi ponudbe za dobavo blaga, opredeljenega v povabilu. Na podlagi ponudbe izvajalca ter na podlagi merila za izbor ponudb (7. člen okvirnega sporazuma), je naročnik izbral dobavitelja za dobavo posameznih vrst blaga, opredeljenih v prilogi Izbrane ponudbe ponudnika.

3. člen

S to kupoprodajno pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe sta ponudba dobavitelja in preglednica: Izbrane ponudbe ponudnika. Za razlago veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

II. PREDMET POGODBE

4. člen

Predmet te pogodbe je dobava blaga: ______________________________________

5. člen

Naročnik in izvajalec te pogodbe se dogovorita: - Da so količine in vrste blaga iz Predračuna – Seznama razpisanega blaga (v nadaljevanju: predračun) okvirne in da bo naročnik v pogodbenem obdobju, nabavljal le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo v obdobju dejansko potreboval. - Da bo naročnik v času trajanja pogodbe, v primeru potrebe, od izvajalca na osnovi ponudbe kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi. - Da ponudnik izjemoma lahko zamenja posamezni artikel v pogodbi v primeru, ko gre za novo generacijo izbranega blaga istega proizvajalca, ki mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo mora potrditi naročnik. Cena mora ostati nespremenjena.. Vse spremembe morajo biti medsebojno usklajene, pisno obrazložene in dokumentirane. V primeru dodatnih nabav blaga, ki ni bilo razpisano oz. vsebovano na naročnikovem predračunu, vrednost le-teh v posameznem pogodbenem obdobju ne sme preseči 15 % vrednosti osnovne pogodbe, ker je to predvideno pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila.

III. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

6. člen

Skupna okvirna pogodbena vrednost blaga znaša __________________________ EUR brez DDV oz. ______________________EUR z DDV. V času trajanja te pogodbe bo naročnik od dobavitelja kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz ponudbe. Cene za blago iz posameznega sklopa/podsklopa, določene v ponudnikovih Predračunih so fiksne za čas trajanja posameznega obdobja. Cene v Predračunih so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za blago iz posameznega sklopa iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. Naročnik si pridržuje pravico, da se v primeru, da ugotovi, da je izbrani ponudnik/dobavitelj blaga, ki je predmet pogodbe, v času trajanja pogodbe, bistveno znižal cene blaga drugim naročnikom oz. so cene za to blago bistveno znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago drugim naročnikom ob primerljivih pogojih, poskušal z izbranim ponudnikom/dobaviteljem dogovoriti ustrezno znižanje cene tega blaga oz. v nasprotnem primeru odstopiti od pogodbe.

7. člen

Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Račun mora, poleg obveznih podatkov, vsebovati še: - navedbo lokacije kamor je bilo blago dostavljeno, - številko naročila in datum naročila, številko naročnikove pogodbe, št. 16-39/26, vpisano v e-račun v polju BT12 (e-slog 2.0), - specifikacijo dobavljenega blaga - podatke za Intrastat, če gre za izvajalca iz EU. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Naročnik se zaveže plačati račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa oziroma skladno z veljavnimi predpisi, ki določajo roke plačila, na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o izvajalcu.

IV. NAROČANJE, DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

8. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval, kupoval od izbranega izvajalca na podlagi te pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

9. člen

Izvajalec se zavezuje zagotavljati: - da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika; - dobavo blaga v roku max. 5 dni od prejema pisnega naročila, v nujnih primerih v dogovoru z naročnikom; - dostavo blaga ddp skladišče lekarne Splošne bolnišnice Novo mesto, in sicer od 7.00 do 15.00 ure, izven tega časa je dostava dovoljena le ob soglasju naročnika; - da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku, o tem pisno obvestil naročnika in ga seznanil z natančnim datumom dostave blaga; - načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca in/ali črtna koda, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži; - spoštovanje hišnega reda bolnišnice.. Izvajalec mora dobavljeno blago poleg pisne dobavnice opremiti tudi z dobavnico v elektronski obliki (v skladu s pogojem za priznanje usposobljenosti iz predmetne razpisne dokumentacije/tč. Tehnična sposobnost). Elektronsko obliko dobavnice izvajalec pošlje na naslov: simona.hribar@sb-nm.si.

10. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti predložena v pisni in elektronski obliki (e-dobavnica). Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice, številko pogodbe (če je dobavnica hkrati tudi račun), naziv blaga, kataloško številko ter rok uporabnosti in serijsko številko naročenega blaga. Izvajalec mora zagotavljati načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži. Dobavljeno blago, ki sodi med medicinske pripomočke in in vitro medicinske pripomočke mora biti označeno v skladu z veljavno zakonodajo – Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredbo (EU) 2017/746 o in vitro medicinskih pripomočkih.

11. člen

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil izvajalca o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

12. člen

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračunal izvajalcu.

13. člen

Če izvajalec določene vrste blaga trenutno nima na zalogi, mora naročnika o tem obvestiti najkasneje 1 delovni dan po prejemu naročila in naročniku ponuditi ustrezno nadomestilo (če bo naročnik to zahteval), ki bo enakovredno vrsti blaga, ki je predmet pogodbe (istega ali drugega proizvajalca), po enaki ali nižji ceni. Ustreznost nadomestnega artikla mora potrditi naročnik. V primeru potrditve naročnika se dobave potrjenega, nadomestnega blaga evidentirajo kot dobave po pogodbi. V kolikor dobave nadomestnega artikla izbrani ponudnik/dobavitelj ne more zagotoviti, mora naročnika o tem obvestiti, da lahko naročnik pravočasno izvede kritni kup.

14. člen

Če pride v času izvajanja pogodbe do trajne nezmožnosti dobave blaga, za katerega ima izvajalec sklenjeno pogodbo (izguba pravice do distribucije, prenehanje proizvodnje, prenehanje prodaje na slovenskem tržišču,... ), mora o tem naročnika nemudoma obvestiti in predložiti ustrezno dokazilo o nezmožnosti nadaljnje dobave. Dokazilo mora biti predloženo s strani proizvajalca blaga. Ponudnik lahko ponudi zamenjavo blaga, vendar mora pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložiti dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobiti pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni. Če ponudnik ne ponudi ustrezne zamenjave blaga oziroma je naročnik ne potrdi, se pogodba prekine.

V. KRITNI KUP

15. člen

V kolikor izvajalec naročniku ne bo dobavil naročenega blaga v dogovorjenem roku v primerih iz 12 in 13. člena (ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika), ima naročnik pravico, da brez kakršnih koli odgovornosti do izvajalca, naroči blago pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračuna izvajalcu. Naročnik mora izvajalca o nameravanem kritnem kupu pisno obvestiti. Ko je kritni kup izveden, naročnik izvajalca o tem obvesti - sporoči številko in datum naročila. Za izvajalca to pomeni, da je sporazum za dobavo, na podlagi katere je bil izveden kritni kup, razdrt, če se stranki ne dogovorita drugače. Šteje se, da je bil izvajalec o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu. Razliko med ceno, po kateri je naročnik izvršil kritni kup, in ceno iz pogodbe je dolžan dokazati s kopijo računa, po katerem je bil kritni kup plačan, izvajalec pa je dolžan v roku 30 dni od naročnikovega poziva, za razliko v ceni izstaviti dobropis. V kolikor je naročnik primoran izvesti kritni kup, zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga, v skladu s to pogodbo več kot 3-krat, lahko pogodbo z izvajalcem za to vrsto blaga razdre.

VI. KAKOVOST BLAGA

16. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. Stranka/dobavitelj se obvezuje: • da bo imelo blago ob dobavi rok uporabe še najmanj 12 mesecev, izjemoma manj s predhodnim soglasjem naročnika; • da dobavljeno blago ne bo imelo pravnih napak; • da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne ali ponudbene dokumentacije; • da bo blago pakirano v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi v Republiki Sloveniji; • da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga; • za blago, ki se shranjuje na hladnem, zagotavljati hladno verigo v transportu blaga do predaje naročniku, pri čemer bo naročniku predložil potrdilo, da je dostava potekala po pravilih hladne verige oziroma dokaze o temperaturnih pogojih med transportom, če bo naročnik to zahteval.

VII. REŠEVANJE REKLAMACIJ

17. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago, za katerega se ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika oz. če se kasneje pri uporabi izkaže, da blago - kljub temu, da artikel izpolnjuje vse zahteve naročnika - ne ustreza in imajo uporabniki težave, ki jih z drugimi istovrstnimi artikli niso imeli. Rok za rešitev reklamacije je 30 dni od vročitve reklamacije izvajalcu. Šteje se, da je bil izvajalec o reklamaciji obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu (poslana e-pošta na uradni e-kontakt ali prejeta povratnica). Postopek reševanja reklamacije kakovosti se vodi izključno preko nabavne službe naročnika. Če v tem roku ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, lahko naročnik (brez kakšne koli obveznosti do izvajalca) izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo predmetnega blaga in prične blago naročati pri drugem dobavitelju. V času reševanja reklamacije naročnik naroča blago pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračuna izvajalcu.

VIII. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

18. člen

Izbrani izvajalec bo v petih dneh od podpisa te pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer: - menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR z DDV oz. - bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR z DDV.. V primeru, da je skupna pogodbena vrednost nižja ob 5.000 EUR z DDV, menice ni potrebno prilagati. Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi: - ne bo odgovarjalo zahtevanim tehničnim specifikacijam in kakovosti; - ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici.

IX. SKRBNIK POGODBE

19. člen

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je Katja Vernig, vodja oddelka bolnišnične lekarne. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Barbara Slak Turk, vodja službe za nabavo in skladiščenje. Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je___________________________. Skrbniki pogodb in pooblaščeni predstavniki so seznanjeni, da se njihovi osebni podatki obdelujejo v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih in člena 6/1/b Uredbe (EU) 20161679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

X. ODSTOP OD POGODBE

20. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; • zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe. Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. SOCIALNA KLAVZULA

21. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,. - in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;. je nična.

XIII. VELJAVNOST POGODBE

23. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje: od………………..do………………….in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIV. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

25. člen

Vse morebitne spremembe po tej pogodbi pogodbeni stranki dogovorita pisno, z aneksom k tej pogodbi.

26. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg te pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo še razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija in obvestilo ponudnikom o oddaji javnega naročila.

27. člen

Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

28. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge: - Izbrane ponudbe po ponudnikih.

V/na ________________, dne ________________