TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA NABAVO OPREME

1.	SPLOŠNO	2

2.	ZAHTEVE ZA DOBAVO	2

3.	ZAHTEVE ZA OPremO	3

4.	Garancija	3

SPLOŠNO

Predmet dobave je material za razsvetljavo ….

… podrobno specificirano v Ponudbenem predračunu.

Predmet dobave ni vgradnja, montaža, parametriranje ali preizkušanje dobavljene opreme.

Ponudnik mora dobaviti opremo v skladu s tehničnimi zahtevami tega razpisa (glej poglavje 3 – Zahteve za opremo).

Kot priznani tehnični standardi ponujene opreme veljajo zadnje izdaje publikacij naslednjih organizacij: SIST, ISO, EN, CEN, CENELEC, IEC, DIN, VDE.

Vsa dobavljena oprema mora biti nova, brez vidnih napak in pomanjkljivosti. Oprema mora biti ustrezno pakirana, da je primerna za transport v interno skladišče (palete, škatle, primerni ovoji …).

ZAHTEVE ZA DOBAVO

Dobave bodo praviloma realizirane na lokacijo Obrežna 170, 2000 Maribor.

Zaradi logističnih razlogov so izjemoma možne lokacije dobav tudi na posamezne hidroelektrarne (HE) – takšni primeri bodo posebej dogovorjeni.

Lokacije posameznih HE so:

- HE Dravograd

  - Meža 133, 2370 Dravograd

- HE Vuzenica

  - Livarska cesta 24, 2367 Vuzenica

- HE Vuhred

  - Vuhred 178, 2360 Radlje ob Dravi

- HE Ožbalt

  - Vurmat 15, Vurmat, 2361 Ožbalt

- HE Fala

  - Fala 24, 2352 Selnica ob Dravi

- HE Mariborski otok

  - Celovška cesta 1, 2351 Kamnica

- HE Zlatoličje

  - Zlatoličje 5B, 2205 Starše

- HE Formin

  - Formin 40A, 2272 Gorišnica

ZAHTEVE ZA OPremO

V ponudbenem predračunu se pojavljajo zahteve za opremo že definiranih proizvajalcev z znano naročniško številko. Če je v ponudbenem predračunu v stolpcu »Ekvivalent« znak »-« (s komentarjem »ekvivalent ni dovoljen«) to pomeni, da ni dovoljeno ponuditi ekvivalentne opreme, ampak samo opremo, ki ustreza navedbam v stolpcih »Oznaka«, »Naročniška številka/opis« in »Proizvajalec« ponudbenega predračuna. Izjemoma pa se v primeru, da zahtevana oprema ni več dobavljiva, lahko ponudi tudi ekvivalent – v takem primeru je potrebno posebej navesti razlog za takšno menjavo in zahtevane podatke iz naslednjega odstavka (podatke je potrebno vpisovati v stolpec »Ekvivalent«).

Če je v ponudbenem predračunu stolpec »Ekvivalent« prazen, velja, da je dovoljeno ponuditi ekvivalentno opremo drugega tipa oz. drugega proizvajalca. V primeru, da je ponujen ekvivalent, je potrebno v stolpcu »Ekvivalent« ponudbenega predračuna navesti naročniško številko/oznako ter proizvajalca ekvivalentne opreme in priložiti prospektni material, iz katerega mora biti jasno razvidna oznaka in tip ponujene opreme z osnovnimi tehničnimi podatki. Iz slednjih mora biti naročniku omogočeno nedvoumno razbrati lastnosti, na osnovi katerih lahko presodi, da je ekvivalentna oprema ustrezna. Kot prospektni material (oz. drugi dokazni material) ne veljajo hiperpovezave, ampak mora biti prikazana vsebina, na katero sicer hiperpovezave kažejo.

Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotavljati 12 mesečni garancijski rok za dobavljeno opremo oz. rok, kot ga določa proizvajalec opreme.