## Splošni opis
SPLOŠNI OPIS TEHNOLOŠKE OPREME
Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme in želen design. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljše.
Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo v RS na področju projektiranja, gradbeništva, zdravstva, varstva pri delu, varstva pred sevanjem …
Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati izreze za strojne in elektro inštalacije. Podnožja se morajo prilagoditi izvedenim talnim oblogam.
Vsa stekla, ki so sestavni del pohištvene opreme morajo biti varnostna stekla.
Pred finalno izvedbo je potrebno na licu mesta preveriti vse projektirane dimenzije in mikrolokacije, ter mikrolokacije prilagoditi izbrani opremi.
ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA NAROČILA
S strani naročnika podana specifikacija zahtevanega predmeta naročila je dokončna in za ponudnike zavezujoča in je v fazi ponujanja ni dovoljeno spreminjati (razen, če jo naročnik spremeni skladno z veljavno zakonodajo).
Ponudnik mora za ponujen predmet naročila v ponudbi jasno in nedvoumno opredeliti proizvajalca in model ponujene opreme.
V primeru, da je izpolnjevanje tehničnih zahtev glede predmeta naročila za posamezno postavko vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske opreme, morajo ponudniki poleg zgoraj zahtevanih informacij jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, ter navesti ustrezen model oziroma tip ponujene dodatne oziroma opcijske opreme.
Vsa ponujena oprema mora imeti ES Izjavo o skladnosti, oznako CE in navodila v slovenskem jeziku.
Naročnik ne bo priznal ponudbe, ki bo navajala, da se bo oprema, ki mora imeti ustrezne tehnične certifikate (CE in podobno), izdelala po naročilu, opisu ali meri. Za tako navedeno ponujeno opremo mora ponudnik takoj predložiti ustrezen certifikat (ES, CE, EN oz. IEC).
Izdelki morajo biti testirani na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.
Za vso ponujeno opremo je potrebno v ponudbi priložiti original kataloge oz. prospekte, slike ter tehnične skice proizvajalca iz katerih je razvidna skladnost z razpisano opremo. Iz priložene dokumentacijo mora biti jasno in nedvoumno razvidna vsa morebitna dodatna oprema, ki je navedena v specifikaciji.
Ponudnik lahko model oziroma tip ponujene opreme opredeli z navedbo "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji", vendar pa mora v tem primeru priložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve, pri čemer za grafični prikaz v tem primeru niso dovoljene opombe kot so slika/skica je simbolična, itd.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo. Mere za opremo so informativne, če je predvidena oprema daljša ali krajša jo je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu. Prilagoditev opreme na dejanske mere na objektu ni razlog za podaljšanje dobavnega roka opreme.
Izbrani ponudnik mora izdelati projekt s popravki/prilagotitvami potrebnih mikrolokacij za montažo opreme.
V primeru morebitnega neskladja med posamezno risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci GOI del in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave popravka projektov za izvedbo (PZI) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije. Izdelava POV projektov, dva (2) tiskana izvoda, en (1) izvod v elektronki obliki.
Garancjiski rok za ponujeno opremo mora biti minimalno 12 mesecev.
TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA NAROČILA
Vsa oprema mora biti izdelana (razen pri opremi, kjer je v specifikaciji opreme podana drugačna zahteva) iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,5 mm, AISI 304.
Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni. V primeru naleganja površine na več sten se privihi izdelajo tudi na nalegajoče stene. Vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev (zaradi trdnosti). Vsi elementi s koriti morajo biti tristransko zaprti.
Debelina delovnih površin je min. 40 mm. Delovna površina mora biti izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa iz vezane plošče in spodaj zaščitena z inox pločevino debeline 0,8mm. Delovna površina mora biti spredaj zaključena z radijem R10mm in izvedena z zaprtim "V" odkapnim robom na spodnjem sprednjem robu za preprečevanje zatekanja tekočin.
Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila z mehkim zapiranjem.
Vsi elementi morajo imeti predpripravo za priklop ozemljitve.
Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oziroma razigljeni - pobrušeni, da ne more priti do poškodb oziroma urezov pri uporabi.
Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji, morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature, ki jih lahko priključimo na računalniški sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.
Regulacijska stikala - gumbi na stikalni plošči morajo biti izvedeni tako, da preprečujejo vstop vode za stikalno ploščo.
Vsa korita imajo Inox prelivno cev in sifon.
Vsa oprema mora biti izdelana z varjenimi robovi. Vari morajo biti gladko zloščeni tako, da se ujemajo s površino. Vari ne smejo imeti vdolbin, raz, razpok. Vari spodnjih delov morajo biti po vsej dolžini enakomerni. Naročnik ne bo prevzel opreme s točkovnimi vari in vdobinami.
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrat, izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
Pri delovni pultih je potrebno delovne pulte sestaviti s postopkom varjenja delovne površine ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine. Minimalna debelina pločevine uporabljena za delovne površine je 1,5 mm.
Ponujeni elementi morajo biti primerne za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov.
Elementi morajo biti izvedeni na način, da omogočajo vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primernimi čistili in občasno dezinfekcijo.
Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 5%, Priključne moči 5%, Moči črpalk in motorjev 5%, Poraba= 5%, Ostale vrednosti= 5%, Kapaciteta 5%. Dovoljena odstopanja inox oprema: dolžina 5%. Višina, globina, debelina delovne površine in debelina inox materiala 0%.

## Tehnološka oprema
VII./ POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
Investitor:
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Objekt
Tehnologija kuhinje - OŠ Ketteja in Murna
Datum
september 2025 / januar 2026
24.06.2026_ dodani količina in cena za F973
Pozicija | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Vrednost (EUR) | Proizvajalec, tip
1. | VHOD
2. | SPREJEMNA PISARNA - oprema zajeta v popisu arhitekturne mape
2.1. | Pisalna miza | kos | 2
2.2. | Pisarniški stol | kos | 2
2.3. | Omara s krilnimi vrati | kom | 3
3. | GARDEROBA - oprema zajeta v popisu arhitekturne mape
3.1. | Garderobne omare | kom | 5
4. | PROSTOR ZA POČITEK OSEBJA - oprema zajeta v popisu arhitekturne mape
4.1. | miza | kom | 1
4.2. | stoli | kom | 6
4.3. | omara za torbice | kom | 1
5. | ORGANSKI ODPADKI
5.1. | Samonavijalni kolut | kos | 1 |  | 0
samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal;
odprta izvedba;
vgrajeno vodilo za cev;
možnost uporabe minimalno 15 m cevi;
v kompletu pribor za priklop na termostatske ventile;
v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo;
konstrukcija koluta izvedena iz inox pločevine;
z gumiranim nastavkom za prhanje
5.2. | Koš za odpadke | kos | 4 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
z odstranljivim pokrovom, brez pedala
s kolesi
volumen 50l
dimenzije ø380x605mm
6. | SKLADIŠČE PIJAČE
6.1. | Regal | kos | 2 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
iz dveh segmentov
Dimenzije: 2000x500x2000mm
7. | SHRAMBA GOMOLJNIC
7.1. | Inox talna podložka | kos | 2 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
Dimenzije: 1200x800x200mm
7.2. | Plato voziček | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
ročaj izdelan iz okrogle inox cevi
dimenzija platforme 600x600mm
4 kolesa, premer koles 125mm, 2 z zavoro,
nosilnost 200 kg
Dimenzije: 600x700x970mm
8. | GROBA PRIPRAVA
8.1. | Lupilec krompirja | kos | 1 |  | 0
Izdelan iz inox AISI 304
Polnjenje: 30 kg
čas lupljenja: 2min/cikel
abrazivni disk in obloga
enostavno odstranljiv abrazivni disk
vgrajeni dve varnostni stikali; na pokrovu in izpustni loputi
enostavna uporaba in priklop vode
Moč: 1100 W / 400 V
poraba vode 1m3/h
stenska 24V nadzorna plošča, z digitalnim časovnikom
s filtrom za olupke
Višina izpusta izdelka: 625 mm
Premer dovoda vode: 3/4”
Premer odtoka: 60 mm
indeks zaščite: IPX5
Dimenzije: 750x590x1110 mm (ŠxGxV)
8.2. | Dvoetažni voziček | kos | 2 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz okrogle inox cevi ø 2.5 cm
2 polici, dimenzija posamezne police 700x500mm
4 kolesa, premer koles 125mm, 2 z zavoro,
nosilnost 120 kg
Dimenzije: 980x620x940mm
8.3. | Inox pult s pomivalnima koritoma | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
v površini desno vgrajeni dve pomivalni koriti dimenzij: 500x500x250mm
na površini izrez za pipo
pod pomivalnim koritom odprto s spodnjo polico, zgoraj prekriv čez celotno višino korit, spodaj levo odprto prostor za bazen voziček
zadaj in desno zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1800x700x900mm
8.4. | Namizna mešalna baterija s tušem | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa z visokim tušem
Fleksibilna inox vzmet in cev dolžine 1000mm
dodatni spodnji izliv dolžine min. 270 mm, višina min. 295mm, vrtljiv 360°
Keramična kartuša
Nepovratni ventili preprečujejo kroženje med vročo in hladno vodo ter povratni tok umazane vode
Komplet za pritrditev tuša in montaže v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
Višina tuša z vzmetjo 1250mm
8.5. | Stroj za pranje in sušenje zelenjave | kos | 1 |  | 0
konstrukcija iz nerjavečega jekla AISI 304
elektronsko krmiljenje
košara iz nerjavečega jekla ø450 x H225 mm
poraba vode na cikel: 45l
kapaciteta na cikel kg 3/15
posoda s samočistilnim dnom
mehka membranska tipkovnica na dotik z digitalnim zaslonom za prikaz postopkov pranja
prha za pranje rezervoarja z elektromagnetnim ventilom
vgrajeno izpiranje
vgrajena črpalka za izpust
Centrifuga z vgrajeno napravo za samozaviranje
izvlečni filter
samodejno polnjenje rezervoarja
centrifuga 160/240/320 vrt/min
varnostna naprava za odpiranje vrat
priključna moč 1020W
napajalna napetost 230/1 V
dimenzije 720x715x890mm (šxgxv)
8.6. | Univerzalna naprava | kos | 1 |  | 0
Delovna postaja z univerzalnim kuhinjskim strojem namenjenim profesionalni rabi za obdelovanje večjih količin zelenjave in sadja preko različnih nastavkov za rezanje, strganje in oblikovanje.
Kapaciteta stroja mora ustrezati pripravi do 1200 obrokov oz. predelavi do cca 400kg/h
Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz.
Moč 1100 W.
Dve hitrosti delovanja - 375 in 750 rpm
Pogonska enota na premičnem stojalu
- pogonska enota izdelana iz nerjaveče kovine ali zlitine.
- površine pogonske enote morajo biti oblikovane in obdelane na način, da je omogočeno lahko čiščenje
- premično stajalo izdelano iz nerjavečega jekla, opremljeno z 2 kolesi z zavoro
Ena od odprtin za polnjenje mora biti širine najmanj 175mm
Nastavki, kot je npr. lijak za polnjenje stroja morajo biti iz nerjaveče kovine ali zlitine
V kompletu sledeči nastavki za obdelavo živil:
- 1 x plošča za rezanje, debelina reza 1,0 mm, gladko rezilo,
- 1 x plošča za rezanje, debelina reza 2,0 mm, gladko rezilo,
- 1 x plošča za rezanje, debelina reza 4,0 – 5,0 mm, gladko rezilo,
- 1 x plošča za rezanje, debelina reza 3,0 mm, rebrasto rezilo,
- 1 x plošča za ribanje, 3,0 mm,
- 1 x plošča za rezanje paličic, 2,5 x 2,5 ali 2,0 x 2,0 mm,
- 1 x plošča za rezanje paličic, 2,0 x 4,0 ali 4,0 x 4,0 mm,
- 1 x plošča za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm,
- 1 x mreža za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm.
- 1 x strgalnik za krompir 3mm za pripravo večjih količin pire krompirja
- lijačni nastavek za rezanje večjih količin zelenjave
Dimenzije: 369x720x1200mm
8.7. | Konzolna polica | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304, minimalne debeline 1,5mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dimenzija: 700x350x40 mm (ŠxGxV)
9. | KOMORE
9.1. | Hladilna komora - prehodna | kos | 1 |  | 0
paneli gredo direktno na ploščice,
paneli d=100 mm, obojestransko kaširani s pločevino v beli barvi,
vrata hladilniška krilna 1x 800x2000 mm
sanitarni zaključki spojev,
brez talnega poda,
temperaturni razpon od 0°do 8°C
izvedba povezave med agregatom in izparilci iz bakrenih izoliranih cevi oddaljenost do 20 m
hermetični kompresor, ekološki freon R449a
dinamični uparjalnik, ventilirano odtajevanje
krmilna omarica, regulator temp, avtomatsko odtaljevanje
stalen prikaz temperature
zunanje mere: 2340x2570x2500mm ( š×g×v)
notranje mere: 2140x2370x2400mm (š×g×v)
9.2. | Regal | kos | 4 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
Dimenzije: 1200x500x2000mm
9.3. | Zamrzovalna komora | kos | 1 |  | 0
paneli d=120 mm, obojestransko kaširani s pločevino v beli barvi,
vrata zamrzovalna krilna 1x 800x2000 mm
sanitarni zaključki spojev,
izvedba poda (grelni kabel, izolacija, pohodna plošča)
temperaturni razpon od 0°do 8°C
izvedba povezave med agregatom in izparilci iz bakrenih izoliranih cevi oddaljenost do 20 m
hermetični kompresorji, ekološki freon R452a
dinamični uparjalnik, ventilirano odtajevanje
krmilna omarica, regulator temp, avtomatsko odtaljevanje
stalen prikaz temperature
zunanje mere: 2340x2570x2500mm( š×g×v)
notranje mere: 2100x2350x2280mm (š×g×v)
9.4. | Regal | kos | 4 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
Dimenzije: 1200x500x2000mm
9.5. | Regal | kos | 1 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
Dimenzije: 1000x500x2000mm
10. | ČISTILA
10.1. | Regal | kos | 1 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
iz dveh segmentov
Dimenzije: 2000x500x2000mm
10.2. | Trokadero z umivalnikom in enoročno mešalno baterijo | kos | 1 |  | 0
inox izlivna školjka z vgrajenim sanitarnim umivalnikom in mešalno baterijo
umivalnik izdelan po tehnologiji globokega vleka
v kompletu mreža za spodnji del trokadera
v kompletu celoten material za priključitev: odtočne cevi DN in priključne cevi za enoročno mešalno baterijo
odtok DN 50
s protismradno zaščito
Mere: 500x600x890mm (ŠxGxV)
10.3. | Stroj za čiščenje tal | kos | 1 |  | 0
akumulatorski stroj za čiščenje tal, omogoča temeljito čišenje, udoben za operaterja, robusten, enostaven za vzdrževanje, varen, oprema:
8A vgrajen (on board) polnilec,
2 X 12 V / 70 Ah gel akumulatorja,
elektro izmet ščetke in 76 cm sesalno šobo
Trda cev, sintetična gibljiva cev 3 m, talna šoba z gumicami
Dozirni sistem za avtomatsko polnjenje rezervoarja
Plovec za dozirni sistem
Sesalna in ekstrakcijska cev dolžine 5 m
Pralno sesalna šoba ("tool")
ščetke 43 cm
filci-padi 43 cm
Delovna širina: 43 cm Širina sesanja: 76 cm Teoretična zmogljivost: 1.700 m2 Vrsta pogona: preko ščetke in pogon Delovna hitrost: 4 km/h Pretok zraka: 115 m3/h Podtlak: 120 mbar Sesalni motor: 410 W Premer ščetk: 43 cm Hitrost ščetk: 210 obr/min Pritisk na ščetko: 28 kg Motor ščetke: 720 W Rezervoar čiste/umazane vode: 30/30 lit Napetost: 24 V Skupna moč: 1,13 kW Širina brez/s sesalno šobo: 50(76) Dolžina s sesalno šobo: 127 cm Višina na ročaju: 110 cm Skupna teža (voda+akum.): 190 kg
kot npr. SCRUBMASTER B30 CL TB 430 / 80 Ah
11. | SUHO SKLADIŠČE
11.1. | Regal | kos | 1 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
iz dveh segmentov
Dimenzije: 2000x600x2000mm
11.2. | Regal | kos | 2 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
iz dveh segmentov
Dimenzije: 1700x500x2000mm
12. | PRIPRAVA DIETE
12.1. | Hladilna omara | kos | 1 |  | 0
ohišje izdelano iz AISI 304
globoko vlečena vodila
20 parov vodil
na regulacijskih nogicah
debelina izolacije: 75mm
notranjost izdelana z zaobljenimi vogali za lažje čiščenje
tempreraturni razpon: -2°C / +8°C
digitalni termostat
dinamično hlajenje
po višini nastavljive police, standard GN 2/1
vključene 5 inox žičnatih polic
notranja osvetlitev
zvočni in svetlobni opozorilni signali
hladilni plin R600a
priključna moč: 270W
energijski razred: A
priključna napetost: 230V
kapaciteta neto: 455l
dimenzije: 684x800x2040 mm
12.2. | Sanitarni umivalnik | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče brušene pločevine AISI 304
umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
12.3. | Delovni pult s pomivalnim koritom | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm
v površini desno vgrajeno pomivalno korito dimenzij: 500x500x250mm
na površini izrez za pipo
pod pomivalnim koritom odprto s spodnjo polico, zgoraj blenda, spodaj levo odprto prostor za bazen voziček
zadaj in desno zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 2050x700x900mm
12.4. | Namizna mešalna baterija | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa
izliv dolžine min. 250 mm, višina min. 295mm
Keramična kartuša
Komplet za pritrditev in montažo v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
12.5. | Vgradna indukcija | kos | 1 |  | 0
za vgradnjo v element 12.2
4 ogrevalne površine
2 x 18,0 cm Ø, 1 x 14,5 cm Ø, 1 x 21,0 cm Ø
prikaz nastavljene stopnje kuhanja
možnost nastavitve čas kuhanja in opozorilo na konec kuhanja
črne barve, srebrn okvir
upravljanje z dotikom
pokazatelj preostale toplote
Elketrična moč: 7,4 kW
dimenzija: 513x583x55mm
12.6. | Konzolna polica | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304, minimalne debeline 1,5mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
Dimenzije: 1100x350x40mm
12.7. | Stenski parolov
zajeto v popisu strojnih inštalacij
12.8. | Inox delovni pult | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
spodaj levo odprto - prostor za podpultni hladilnik, ostalo odprto s spodnjo fiksno in vmesno prestavljivo polico
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
zadaj in levo zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1600x700x900mm
12.9. | Podpultni hladilnik | kos | 1 |  | 0
Integriran ročaj po celotni višini vrat
Reverzibilna vrata
Volumen 129/119l
Elektronski termostat
Ventilacijsko hlajenje
Nastavljive police
Temperaturno območje: -2 do +8 °C
Podnebni razred: 4
energijski razred: A+
hladilni plin R600a
Police št in vrsta: 3 žične police bele barve
Dimenzije police: 503 x 415 mm
4 nastavljive noge
Poraba energije: 0,59 kWh/24h
Letna poraba energije: 215 kWh/leto
Vhodna moč: 70 W
Zunanje mere (ŠxGxV): 600 x 585 x 855 mm
12.10. | Stenska omarica | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
v spodnjo polico integrirana LED svetilka, po celotni dolžini omarice, z brezdotičnim stikalom
Dimenzije: 1600x350x660mm
13. | PRIPRAVA ZAJTRKOV
13.1. | Sanitarni umivalnik | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče brušene pločevine AISI 304
umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
13.2. | Hladilni pult s pomivalnim koritom | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
v površini desno vgrajeno pomivalno korito dimenzij: 340x400x200mm
na površini izrez za pipo
spodaj levo 5x hladilni boks s krilnimi vrati, v notranjosti z vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1-150
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
zamenljiva magnetna tesnilna guma
hladilni agregat vgrajen desno spodaj, nad agregatom vgrajeno korito, zraven set treh predalov
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
avtomatsko odtaljevanje
zadaj zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 3220x700x900mm
13.3. | Namizna mešalna baterija | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa
izliv dolžine min. 250 mm, višina min. 295mm
Keramična kartuša
Komplet za pritrditev in montažo v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
13.4. | Salamoreznica | kos | 2 |  | 0
Premer rezila 300 mm,
Deflektor za rezine iz nerjavečega jekla
gumbi iz nerjavečega jekla z zaščito IP67.
max debelina rezin 23mm,
standard on/off stikalo,
ročni način delovanja,
aluminijast gumb, aluminijaste noge z gumo,
35°naklon rezanja
vgrajen brusilnik,
razdalja med rezilom in motorjem je 49,5mm
El. priključek: 230V / 275W
Mere: 710x547x545mm (ŠxGxV)
13.5. | Konzolna polica | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304, minimalne debeline 1,5mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
Dimenzije: 1350x350x40mm
13.6. | Stenska omarica | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
v spodnjo polico integrirana LED svetilka, po celotni dolžini omarice, z brezdotičnim stikalom
Dimenzije: 1800x350x660mm
13.7. | Troetažni voziček | kos | 2 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz okrogle inox cevi ø 2.5 cm
3 police, dimenzija posamezne police 700x500mm
4 kolesa, premer koles 125mm, 2 z zavoro,
nosilnost 120 kg
Dimenzije: 980x620x940mm
13.8. | Inox delovni pult | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
spodaj zaprto z drsnimi vrati s spodnjo fiksno in vmesno prestavljivo polico
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
zadaj zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 2100x700x900mm
13.9. | Stenska omarica | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
v spodnjo polico integrirana LED svetilka, po celotni dolžini omarice, z brezdotičnim stikalom
Dimenzije: 2100x350x660mm
13.10. | Inox omara za kruh | kos | 1 |  | 0
V celoti izvedena iz inox-a AISI 304, debeline 1mm
spodaj po višini nastavljive nogice
zaprta z krilnimi vrati
integriran ročaj po celoti višini vrat
3 vmesne police za kruh
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
Dimenzije: 1000x600x1800mm
14. | PRIPRAVA MOČNATIH JEDI IN SLADIC
14.1. | Inox omara | kos | 1 |  | 0
V celoti izvedena iz inox-a AISI 304, debeline 1mm
spodaj po višini nastavljive nogice
zaprta z krilnimi vrati
integriran ročaj po celoti višini vrat
3 vmesne police
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
Dimenzije: 1000x800x1800mm
14.2. | Delovni pult z granitno površino | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm
granitna delovna površina debeline 30mm
spodaj odprto, prostor za vozičke za moko
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1440x800x900mm
14.3. | Konzolna polica | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304, minimalne debeline 1,5mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
Dimenzije: 1440x400x40mm
14.4. | Voziček za moko | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
kapaciteta 115l
dimenzije: 395x610x725mm
14.5. | Planetarni mešalec - samostoječ | kos | 1 |  | 0
kapaciteta 40l
variabilna hitrost 116-513 rpm
Ergonomska vrtljiva posoda
posoda iz nerjavečega jekla
Gumijaste podloge za noge
voziček za posodo
komplet, ki ga je možno uporabljati na planetarnem mešalniku ( 20 litrska posoda, metlica, roka in kavelj)
konstrukcija iz barvanega jekla
časovnik
Nastavki:
- ALU ploščati nastavek za stepanje
- ALU kavelj za testo
- inox žičnata metlica za stepanje
priključek: 2,2kW/400V
dimenzije: 685x926x1477mm
14.6. | Hladilni pult s pomivalnim koritom | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
v površini desno vgrajeno pomivalno korito dimenzij: 340x400x200mm
na površini izrez za pipo
spodaj levo 2x hladilni boks s krilnimi vrati, v notranjosti z vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1-150
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
zamenljiva magnetna tesnilna guma
hladilni agregat vgrajen desno spodaj, nad agregatom vgrajeno korito
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
avtomatsko odtaljevanje
zadaj zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1600x700x900mm
14.7. | Namizna mešalna baterija | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa
izliv dolžine min. 250 mm, višina min. 295mm
Keramična kartuša
Komplet za pritrditev in montažo v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
14.8. | Konzolna polica | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304, minimalne debeline 1,5mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
Dimenzije: 1600x350x40mm
15. | FINA PRIPRAVA
15.1. | Hladilni pult s pomivalnim koritom | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
v površini desno vgrajeno pomivalno korito dimenzij: 340x400x200mm
na površini izrez za pipo
spodaj levo 4x hladilni boks s krilnimi vrati, v notranjosti z vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1-150
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
zamenljiva magnetna tesnilna guma
hladilni agregat vgrajen desno spodaj, nad agregatom vgrajeno korito, zraven set treh predalov
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
avtomatsko odtaljevanje
zadaj zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 2700x700x900mm
15.2. | Namizna mešalna baterija | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa
izliv dolžine min. 250 mm, višina min. 295mm
Keramična kartuša
Komplet za pritrditev in montažo v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
15.3. | Stenska omarica | kos | 2 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
v spodnjo polico integrirana LED svetilka, po celotni dolžini omarice, z brezdotičnim stikalom
Dimenzije: 1350x350x660mm
15.4. | Sanitarni umivalnik | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče brušene pločevine AISI 304
umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
16. | PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV
16.1. | Inox delovni pult nepravline oblike | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
enotna delovna površina
spodaj levo vgrajen set treh predalov, ostalo odprto s spodnjo fiksno in vmesno prestavljivo polico
zadaj zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 2200/1700x700x900mm
16.2. | Stenska omarica | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
v spodnjo polico integrirana LED svetilka, po celotni dolžini omarice, z brezdotičnim stikalom
Dimenzije: 1300x350x660mm
16.3. | Stenska omarica | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
v spodnjo polico integrirana LED svetilka, po celotni dolžini omarice, z brezdotičnim stikalom
Dimenzije: 900x350x660mm
16.4. | Mesoreznica | kos | 1 |  | 0
aparat za mletje mesa
stopnja zaščite IP54
vodotesno zaprto ohišje
El. priključek: 400V / 2200W
Mere: 365x560x700mm (ŠxGxV)
16.5. | Inox delovni pult s pomivalnim koritom | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
v površini desno vgrajeno pomivalno korito dimenzij: 340x400x200mm
spodaj zaprto z drsnimi vrati s spodnjo fiksno in vmesno prestavljivo polico
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
zadaj zavih, h=100mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 2500x700x900mm
16.6. | Namizna mešalna baterija | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa
izliv dolžine min. 250 mm, višina min. 295mm
Keramična kartuša
Komplet za pritrditev in montažo v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
16.7. | Stenska omarica | kos | 2 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
v spodnjo polico integrirana LED svetilka, po celotni dolžini omarice, z brezdotičnim stikalom
Dimenzije: 1250x350x660mm
16.8. | Sanitarni umivalnik | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče brušene pločevine AISI 304
umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
17. | TERMIKA
17.1. | Parnokonvekcijska peč, električna | kos | 1 |  | 0
Kapaciteta: 11 x GN 1/1
Razdalja med vodili: 65 mm
Zmogljivost obrokov: 151 - 250
Priključna moč.: 18,6 kW
Električni priklop: 3/N/PE AC 380-400V 50/60Hz
Varovalke: 3x32A
Temperatura: max. 300°C
Priklop vode / odtok: G3/4 / 50 mm
Funkcije:
Suho pečenje 30-300°C;
Kombinirano pečenje 30-300°C;
Kuhanje 30-130°C;
Bio kuhanje 30-98°C;
Nočno kuhanje »over night cooking«;
Počasno kuhanje »slow cooking«
Regeneracija / banketni sistem;
Kuhanje z diferenco temperatur »delta T cooking«
Pripravi in zadrži »Cook&hold«;
Obarvano in hrustljavo »goldentouch«;
Dodatne specialne funkcije
v vakumu »sous-vide«
izsuševanje »draying«
sterilizacija
»confit cooking«
dimljenje »smoking«
LCD kapacitivni 8” barvni zaslon na dotik;
ROČNI in PROGRAMSKI režim upravljanja;
Nastavitev do 1000 prog. / 20 korakov pečenja;
Dvojni sistem produkcije pare BOILER in
INJECTION in BOILER način uparjanja;
Samodejno programirano čiščenje notranjosti;
Čistilo v obliki prahu
7 stopenjski ventilator z elektronsko zavoro;
Takojšnja el. blokada ventilatorja ob odprtju vrat;
6 točkovna vbodna sonda za meso;
Motoriziran izpust pare, hitro hlajenje notranjosti;
Termično izolirana trojna zasteklitev vrat;
Kontroliran sistem za evakuacijo odvečne vlage iz komore peči;
Možnost nadzora in upravljanja peči na daljavo
Funkcija navlaževanja za pečenje kruha in peciva;
Funkcija samodejnega predgrevanja in hlajenja;
Reverzibilno vrtenje ventilatorja (levo-desno);
Tuš z avtomatskim navijalcem;
AHC samodejna kontrola za uravnavanje vlage;
SDS servisni diagnostični system;
BCS avtomatski sistem kontrole boilerja;
HACCP kontrola direktno na glavnem zaslonu ;
USB komunikacijski priključek;
LAN in INTERNET komunikacijski vmesnik ;
Online internetna aplikacija ;
Dimenzije: 933x821x1046mm
17.2. | Podstavek za parnokonvekcijsko peč | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče brušene pločevine AISI 304
z dvojnim setom vodil za GN 1/1
kapaciteta pekačev 16x GN1/1
na regulacijskih nogicah
Dimenzije: 800x570x700mm
17.3. | Parnokonvkecijska peč, plinska | kos | 1 |  | 0
Kapaciteta: 20 x GN 1/1
Razdalja med vodili: 63 mm
Zmogljivost obrokov: 400-600
Priključna moč plin: 45,0 kW
Priključna moč elektrika: 1,28 kW
Električni priklop: 1/N/PE AC 220-230V 50/60Hz
Varovalke: 10A
Temperatura: max. 300°C
Priklop vode / odtok: G3/4 / 50 mm
Priklop plina: G3/4
Funkcije:
Suho pečenje 30-300°C;
Kombinirano pečenje 30-300°C;
Kuhanje 30-130°C;
Bio kuhanje 30-98°C;
Nočno kuhanje »over night cooking«;
Počasno kuhanje »slow cooking«
Regeneracija / banketni sistem;
Kuhanje z diferenco temperatur »delta T cooking«
Pripravi in zadrži »Cook&hold«;
Obarvano in hrustljavo »goldentouch
v vakumu »sous-vide«
izsuševanje »draying«
sterilizacija
»confit cooking«
dimljenje »smoking«
LCD kapacitivni 8” barvni zaslon na dotik;
ROČNI in PROGRAMSKI režim upravljanja;
Nastavitev do 1000 prog. / 20 korakov pečenja;
Sistem produkcije pare INJECTION način;
Samodejno programirano čiščenje notranjosti;
7 stopenjski ventilator z elektronsko zavoro;
Takojšnja el. blokada ventilatorja ob odprtju vrat;
Večtočkovna vbodna sonda za meso;
Motoriziran izpust pare, hitro hlajenje notranjosti;
Termično izolirana trojna zasteklitev vrat;
Patentiran kontroliran sistem za evakuacijo
odvečne vlage iz komore peči;
Funkcija navlaževanja za pečenje kruha in peciva;
Funkcija samodejnega predgrevanja in hlajenja;
Reverzibilno vrtenje ventilatorja (levo-desno);
Tuš z avtomatskim navijalcem;
AHC samodejna kontrola za uravnavanje vlage;
SDS servisni diagnostični system;
BCS avtomatski sistem kontrole boilerja;
HACCP kontrola direktno na glavnem zaslonu ;
USB komunikacijski priključek;
LAN in INTERNET komunikacijski vmesnik ;
Online internetna aplikacija ;
vključeno 1 kos – Voziček nakladalni 20 x GN 1/1 - 63 mm
Dimenzije: 948x834x1804mm
17.3.1. | Dodatna oprema: | kos | 1 |  | 0
pladenj GN 1/1 100mm 15 kom
pladenj GN 1/1 65mm 15 kom
pladenj GN 1/1 100mm perforiran 5kom
pladenj GN 1/1 65mm perforiran 5kom
17.4. | Mehčalna naprava za delno demineralizacijo vode | kos | 1 |  | 0
tip regulacije: elektronska z digitalnim prikazom
tlak vode: do max. 6,9 bar
temperatura vhodne vode od ca 4 do 30°C
kapaciteta: min 13.000 litrov, odvisno od trdote vode
Dimenzije ø288x550 mm
17.5. | Hitri ohlajevalnik | kos | 1 |  | 0
material: nerjaveče jeklo
7˝ LCD nadzorna plošča
jedrna sonda
debelina izolacije 75mm
sistem samodejnega odmrzovanja
klimatski razred 5
hladilni plin R290
hlajenje od +90°C do +3°C v 90 minutah, zamrzovanje od +90°C do -18°C v 240 minutah
+90/+3°C=50kg ¦ +90/-18°C=25kg
kapaciteta pladnjev/polic: 10 pladnjev GN 1/1 EN 60x40cm
razmak med vodili 71,5 mm
priključna napetost: 3x400V ~ 50Hz
dimenzije: 802x951x1782 mm (š×g×v)
17.6. | Sanitarni umivalnik | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče brušene pločevine AISI 304
umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
17.7. | Stenski parolov
zajeto v popisu strojnih inštalacij
17.8. | Blok pult s predalom | kos | 2 |  | 0
Enodelna delovna plošča debeline 3 mm
zgoraj 1 predal primeren za vstavljanje posode Gn 1/1, 1/2, 1/3, spodaj odprto s spodnjo fiksno polico
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 400x920x900mm
17.9. | Plinski kotel | kos | 2 |  | 0
Kapaciteta 140 litrov
Indirektno gretje
145 litrska okrogla prešana in zaobljena posoda,316
Enodelna površina kotla debeline 3 mm nerjaveče jeklo.
krmiljeno polnjenje s toplo in hladno vodo preko izliva
Dvoslojni plašč kotla
Avtomatsko dodajanje vode v plašč kotla
Dvoslojni pokrov na protiuteži za odpiranje v poljubnem položaju
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Električna moč: 0,10 kW
Dimenzije: 800x920x900mm
17.10. | Blok pult | kos | 1 |  | 0
Enodelna delovna plošča debeline 3 mm
zaprto s krilnimi vrati, s spodnjo fiksno polico
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 400x920x900mm
17.11. | Blok pipa | kos | 1 |  | 0
enoročna blok pipa izdelana v celoti iz inoxa
Dolžina izliva 400 mm, višina 555 mm
Montirana na blok pult s komplet materialom za montažo
Priklop na toplo in hladno vodo.
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
Vgrajen sistem za preprečevanje mešanje HTV
17.12. | Električni štedilnik | kos | 1 |  | 0
4x grelna plošča, dimenzija posamezne plošče 295x295mm
moč posamezne grelne plošče 4 kW
delovna plošča debeline 3 mm
kontrolna lučka delovanja
regulacijski gumbi s stopnjo zaščite proti vdoru vode IPX5
spredaj zaprto s krilnimi vrati
Električna moč: 16 kW
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 800x920x900mm
17.13. | Blok pult s predalom | kos | 2 |  | 0
Enodelna delovna plošča debeline 3 mm
zgoraj 1 predal primeren za vstavljanje posode Gn 1/1, 1/2, 1/3, spodaj odprto s spodnjo fiksno polico
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 400x920x900mm
17.14. | Plinski štedilnik - 4x plin | kos | 1 |  | 0
delovna plošča debeline 3 mm
6 plinskih gorilnikov moči 3x7 kW in 3x10 kW
litoželezni odstranljivi gorilniki in rešetke
brezstopenjska regulacija gorilnikov
inox površina pod gorilniki je fiksna in varjena ter izdelana z zaokroženimi vogali in robovi
spredaj zaprto s krilnimi vrati
moč plina: 0,15 kW
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1200x920x900mm
17.15. | Plinska prekucna ponev | kos | 2 |  | 0
Kapaciteta posode: 85 litrov
Električni nagib ponve
Enodelna delovna plošča debeline 3 mm
termostatska regulacija temperature od 60 do 300°C
varnostni termostat
indikator gretja
Posoda z min. 10 mm debelim dnom in širokim iztočnim izlivom
Dovod tople in hladne vodo v posodo ponve
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Električna moč 0,15kW
Dimenzije: 800x920x900mm
17.16. | Stropni parolov | kos
zajeto v popisu strojnih inštalacij
18. | IZDAJNA LINIJA
18.1. | blagajna, računalnik z opremo | kom | 1 |  | 0
18.2. | Element za pladnje in pribor | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm
spodaj prostor za pladnje, zgoraj nosilec za 3x GN1/3 100mm posode za pribor
izdelano kot del izdajnega pulta
Dimenzije: 450x850x850mm
18.3. | Inox izdajni pult za vgradnjo toplovodne kopeli | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
spodaj s strani kuhinje odprto s spodnjo fiksno polico, pod toplovodno kopeljo ogravana omarica dolžine 2000mm, zaprta z drsnimi vrati
ventilacijsko gretje, nastavitev temperature do 85°C
potrebna prilagoditev na steber
hrbtna stran pripravljena za montažo interier obloge
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 3450x800x850mm
18.4. | Toplovodna kopel 5x GN 1/1 | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
vstavljeno v odprtino v delovni površini, izvedena po sistemu "drop-in"
velikost bazena primerno za vstavitev direktno 5x GN 1/1-200 mm; v kompletu dodatna vmesni inox nosilec za vstavljanje posod npr.: GN 1/3;
dimenzije bazena 1605x510x210 mm;
celoten bazen izdelana z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja;
regulacija izvedena preko digitalnega regulatorja od 65 do 90°C;
dovod vode reguliran preko magnetnega ventila;
bazen izdelan z odtokom in povezovalno cevjo do odtoka izdelanega v tleh; povezavo je potrebno narediti s smradno zaporo;
spodaj vgrajen ventil za odtok;
v kompletu inox-steklena sanitarna nadgradnja z dodatnimi grelnimi lučmi: kaljeno steklo; nosilci okrogle inox cevi ø 30mm
Dimenzije: 1790x700x380 mm
18.5. | Inox izdajni pult za vgradnjo vitrin | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
potrebna prilagoditev na steber
spodaj s strani kuhinje odprto s spodnjo fiksno polico
hrbtna stran pripravljena za montažo interier obloge
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 3050x800x850mm
18.6. | Vitrina za solate | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
izdelano kot drop-in element
velikost bazena za 2x GN 1/1-150
velikosti bazena 650x510x30/150 mm;
ventilacijsko hlajenje celotne vitrine;
elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature
možnost nastavljanja temperature od -1 do 5 °C;
v kompletu inox-steklena vitrina s tremi policami in LED osvetlitvijo na vsaki polici
vitrina s strani kupca odprta, na strani osebja zaprta s krilnimi vrati
dimenzije 785x700x830mm
18.7. | Vitrina za sladice | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
izdelano kot drop-in element
velikost bazena za 2x GN 1/1-150
velikosti bazena 650x510x30/150 mm;
ventilacijsko hlajenje celotne vitrine;
elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature
možnost nastavljanja temperature od -1 do 5 °C;
v kompletu inox-steklena vitrina s tremi policami in LED osvetlitvijo na vsaki polici
vitrina s strani kupca odprta, na strani osebja zaprta s krilnimi vrati
dimenzije 785x700x830mm
18.8. | Sokovnik | kos
18.9. | Drsnica | kos | 1 |  | 0
Sestavljena iz 3 okroglih inox cevi
vključno s pritrdilnimi konzolami
Dimenzije: 5100x300mm
18.10. | Preklopna polica | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
preklop police navzdol
površina preklopne police se ujema z izdajno linijo
dimenzije 700x800x850mm
18.11. | Pregradna rolo zaščita | kos | 0 |  | 0
pozicija je zajeta v GO delih
18.12. | Pregradna rolo zaščita | kos | 0 |  | 0
pozicija je zajeta v GO delih
19. | VRAČANJE POSODE
19.1. | Inox pult za ločevanje odpadkov | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm
spodaj zaprto s krilnimi vrati, brez spodnje police - prostor za koše za odpadke
v površini 3x izrez ø200 z uvarjenim valjem za ostanke hrane in embalažo
povišan levi rob H=200 mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1900x700x900mm
19.2. | Koš za odpadke | kos | 3 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
z odstranljivim pokrovom, brez pedala
s kolesi
volumen 50l
dimenzije ø380x605mm
19.3. | Inox pult za vračanje posode | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
površina poglobljena za cca. 3 mm za preprečevanje polivanja
povišan levi rob H=200 mm
spodaj zadaj zaprto, spredaj odprto, prostor za koše za ločevanje odpadkov
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1100x700x900mm
19.4. | Pregradna rolo zaščita | kos | 0 |  | 0
Pozicija je zajeta v GO delih
20. | POMIVANJE JEDILNE POSODE
20.1. | Vhodna miza pomivalnega stroja | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
zgoraj enotna delovna površina
v delovno površino uvarjeni koriti, velikost korita je 500x600x300 mm (ŠxGxV)
v površini kanal za košare pomivalnega stroja - poglobitev 20mm
povišan zadnji rob H=200 mm
spodaj odprto s spodnjo fiksno polico, dodatno inox prekriv čez celotno višino korit
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 2150x700x900mm
20.2. | Namizna mešalna baterija z visokim tušem | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa z visokim tušem
Fleksibilna inox vzmet in cev dolžine 1000mm
dodatni spodnji izliv dolžine min. 270 mm, višina min. 295mm, vrtljiv 360°
Keramična kartuša
Nepovratni ventili preprečujejo kroženje med vročo in hladno vodo ter povratni tok umazane vode
Komplet za pritrditev tuša in montaže v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
Višina tuša z vzmetjo 1250mm
20.3. | Košarni pomivalni stroj | kos | 1 |  | 0
Pomivalni stroj z avtomatskim pomikom košar, ki izpolnjuje vse higienske standarde v skladu z DIN EN 17735 (prej DIN SPEC 10534).
Z ravno sušilno cono
Naprava omogoča visoko kvaliteto pomivanja več tipov jedilne posode
Naprava je izdelana v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE:
Naprava je primerna za pomivanje s standardnimi košarami dimenzije 500x500
Sestava stroja: cona pomivanja - cona dvostopenjskega izpiranja - cona sušenja
Vstopna višina posode: min 450 mm
Zmogljivost pomivanja po standardu DIN 10534: min 90 košar/uro
Smer pomika košar: iz desne proti levi (D-L),
min. 3 programi pomivanja, kapaciteta pomivanja 150/125/95 košar/uro
Upravljanja aparata preko "touch screen" zaslona
poraba sveže vode za izpiranje: max 160L
Osvetljen zaslon, ki prikazuje vsako stopnjo pranja
Povratno zajemanje toplote integrirano v samem stroju;
Konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine
Naprava je opremljena z regulacijski nogicami
Komora opremljena s filtrom grobih delcev, izdelan iz nerjavne pločevine
Komora, stranski paneli in vrata, bojler in tank so izdelani iz inoxa
Pomivalne in izpiralne roke v inox izvedbi ali iz visoko odpornega kompozitnega materiala in so enostavno snemljive
Komplet PVC košar za pomivanje:
univerzalna ravna košara 4 kom
vložek za skodelice 4 kom
košara za pladnje 4 kom
košara za krožnike 4 kom
8 delna košara za pribor 2 kom
izbrani dobavitelj opreme izvede predstavitev košar in jih uskladi z jedilno posodo, ki jo bodo uporabljali
Izpiralna cona 650mm
Sušilna cona 600mm
Skupna kontaktna dolžina 1550mm
dimenzije: 2150x795x1950mm
20.4. | Izhodna miza z valjčki | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
površina izvedena kot korito z vgrajenimi valjčki za premik košar
spodaj odprto s spodnjo fiksno polico
S končnim stikalom.
Širina in višina mize prilagojena tipu stroja.
Dimenzije: 1600x700x900mm
20.5. | Mehčalec za vodo | kos | 1 |  | 0
brez priklopa na elektriko,
posoda za solnico iz umetne mase,
zagotavljanje mehke vode 24 h/dan,
pretok 1200l/h
Najvišja trdota 29° dH *
Kapaciteta posode za sol 20 kg
Poraba soli na regeneracijo 0,5 kg
dimenzije:360x360x580 mm (ŠxGxV).
20.6. | Stenski parolov
zajeto v popisu strojnih inštalacij
21. | POMIVANJE ČRNE POSODE
21.1. | Sanitarni umivalnik | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče brušene pločevine AISI 304
umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
21.2. | Inox regal | kos | 1 |  | 0
Izveden iz inox-a AISI 304
za uporabo v okolju s temperaturo od -40°C do +60°C
stojke iz kvadratne cevi 25x25mm
z nastavljivimi nogicami
na zgornji strani zaprte s pvc čepom.
4x polna polica, nastavljive po višini brez orodja
možnost nastavljanja posamezne police na 150mm
razdalja med policami so lahko različne
Nosilnost polic regalov mora omogočiti min. 150 kg
Skupna dovoljena obremenitev ne sme biti manjša od 600 kg.
brez ostrih robov
Dimenzije: 2000x600x2000mm
21.3. | Pult s pomivalnima koritoma | kos | 1 |  | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm
v površini desno vgrajeni dve pomivalni koriti dimenzij: 500x600x300mm
na površini izrez za pipo
pod pomivalnim koritom odprto s spodnjo polico, zgoraj prekriv čez celotno višino korit
zadaj zavih, h=200mm
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
Dimenzije: 1600x700x900mm
21.4. | Namizna mešalna baterija z visokim tušem | kos | 1 |  | 0
enoročna mešalna baterija iz inoxa z visokim tušem
Fleksibilna inox vzmet in cev dolžine 1000mm
dodatni spodnji izliv dolžine min. 270 mm, višina min. 295mm, vrtljiv 360°
Keramična kartuša
Nepovratni ventili preprečujejo kroženje med vročo in hladno vodo ter povratni tok umazane vode
Komplet za pritrditev tuša in montaže v celoti
Odpornost na vročo vodo do 80 °C
Višina tuša z vzmetjo 1250mm
21.5. | Pomivalni stroj za črno posodo | kos | 1 |  | 0
Košara s koleščki 608x700 mm
Košara z zgornjo dvižno mrežo, ki preprečuje premikanje lažjih kosov posode med pomivanjem
Vstopna višina 830 mm
Delovna višina 845mm (nastavljiva višina od 825-920mm)
Kapaciteta pomivanja 30/15/10 košar/uro
3 standardni programi 120/240/360 s
Priklop na hladno mehčano vodo
Odtočna črpalka,
Vrteče se pralne šobe izdelane iz nerjavečega jekla
Dvojna vrata, ki se odpirajo naprej proti uporabniku in navzgor; na spodnji del vrat je možno izvleči košaro pomivalnega stroja
Med čiščenjem stroja se spodnji del vrat zloži navzdol za lažji dostop do stroja
Dozirna enota tekočega detergenta s sesalnimi palicami z monitoringom
Aktivni sistem filtriranja vode
Obloga zadnje stene
Dozirne cevi iz nerjavečega jekla,
Samodejni način varčevanja z energijo,
Priključni komplet (dovodna cev, odtočna cev, električni kabel; vsak od njih sega 1,8 m od stroja)
z enotno barvo označani deli stroja, s katerimi lahko rokuje uporabnik
Steklena upravljalna plošča s prikazom poteka pranja in delovne temperature
Samodejno čiščenje stroj, ko se pomivalni tank izprazni
Tipka za zagon in indikator pranja na višini oči
Mehki zagon pranja
Kapaciteta bojlerja: 22 l
Moč bojlerja: 9,0kW
Kapaciteta tanka 66 l
Moč: 6,0kW
Poraba vode na cikel: 4,5l
El priključek: 400 V / 17,6 kW
Nazivni tok: 30,3 A
Dvojna stena z dodatno izolacijo
Vmesnik Bluetooth za brezžično komunikacijo
Zaščita IP X5
Z vključenimi košarami:
primerno za lonce, krožnike, sklede, pladnje itd
4 x osnovna košara za pomivalni stroj
4 vložek za pomivanje GN posode
1 x vložek za krožnike, skodelice
izbrani dobavitelj opreme izvede predstavitev košar in jih uskladi z posodo, ki jo bodo uporabljali
Dimenzije: 775x898x2095mm (ŠxGxV)
21.6. | Mehčalna naprava | kos | 1 |  | 0
Mehanski ventil, timer, primeren za pomivalne stroje, konvektomate, ledomate, kavne aparate
Priključek 3/4
kapaciteta: 12 l,
posoda za sol,
priključek: 230 V / 6W;
Dimenzije: 290x400x550mm (ŠxGxV)
21.7. | Stenski parolov
zajeto v popisu strojnih inštalacij
22. | DROBNI MATERIAL- zajet v popisu arhitekturne mape
Servirni
| Krožnik bel acropal za glavne jedi | kos | 0 |  | 0
| Krožnik- skodelica za juho (inox) | kos | 0 |  | 0
| Žlice | kos | 0 |  | 0
| Vilice | kos | 0 |  | 0
| Noži | kos | 0 |  | 0
| čajne žličke | kos | 0 |  | 0
Kuhalni pripomočki
| Zajemalka 1l | kos | 0 |  | 0
| Zajemalka 0.3 dl | kos | 0 |  | 0
| Penovka | kos | 0 |  | 0
| Velika vilica z podaljšanim ročajem | kos | 0 |  | 0
| Lupilec zelenjave | kos | 0 |  | 0
| Cedilo konično cca premer 15 cm | kos | 0 |  | 0
| Cedilo (na nogi) samostoječe z trdim dnom (rešeto) cca premer 30cm | kos | 0 |  | 0
| Električna pršilka za pršenje maščobe pred pečenjem | kos | 0 |  | 0
| Metlica za ročno stepanje | kos | 0 |  | 0
| Kladivo za meso inox | kos | 0 |  | 0
| Odpirač pločevink 600mm (priterjen na delovno površino) | kos | 0 |  | 0
| Valjar | kos | 0 |  | 0
Deske PVC(530x325x20mm) in noži (različne barve oz. oznake za različne namene)
| stojalo za deske inox | kos | 0 |  | 0
| deska za sveže meso | kos | 0 |  | 0
| deska za kuhano meso | kos | 0 |  | 0
| deska za ribe | kos | 0 |  | 0
| deska za sir in zelenjavo | kos | 0 |  | 0
| nož za kuhano meso | kos | 0 |  | 0
| nož za surovo meso | kos | 0 |  | 0
| nož za ribe | kos | 0 |  | 0
| mali noži za čiščenje zelenjave | kpl | 0 |  | 0
INOX večje posode okrogle ali ovalne
| kapaciteta 20 litrov | kos | 0 |  | 0
PVC posode okrogle ali ovalne
| kapaciteta 20 l | kos | 0 |  | 0
| kapaciteta 30 l | kos | 0 |  | 0
| kapaciteta 50-70 l | kos | 0 |  | 0
23. | IZVEDBENA DELA
23.1. | DOSTAVA IN VNOS OPREME | kos | 1 |  | 0
23.2. | MONTAŽA OPREME NA PRIPRAVLJENE PRIKLJUČKE | kos | 1 |  | 0
23.3. | ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROČIL | kos | 1 |  | 0
Poročilo je priloga primopredajnega zapisnika.
23.4. | GROBO ČIŠČENJE OPREME IN ODVOZ EMBALAŽE | kos | 1 |  | 0
Dobavitelj opreme je dolžan odstaniti zaščitno folijo, ki po montaži opreme ni več dosegljiva in vso ostalo zaščitno folijo po zahtevi naročnika.
23.5. | ŠOLANJE OSEBJA IN TESTNO PRANJE. | kos | 1 |  | 0
Poročilo o opravljenem šolanju in testnem pranju je priloga primopredajnega zapisnika.
23.6. | IZDELAVA DOKUMENTACIJE | kos | 1 |  | 0
2x mapa z navodili za upravljanje in rokovanje v slovenskem jeziku, garancije, v skladu z razpisno dokumentacijo, za opremo in stroje.
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Znesek DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0