PRILOGE OD D/1 DO D/8

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA«

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priložena obrazec »PONUDBA«. Skupna vrednost vpiše v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …).

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PRILOGA D/1

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Za predmetno javno naročilo dajemo naslednjo

PONUDBO

| Storitve raziskovanja in eksperimentalnega razvoja pri projektu ALV-GRID (v EUR brez DDV) | ______________ EUR |
| --- | --- |

| Veljavnost ponudbe | ______________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/2

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje in druge zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za javno naročilo z oznako: NMV(S)26-011, katerega predmet je: Storitve raziskovanja in eksperimentalnega razvoja pri projektu ALV-GRID;

- naša ponudba izpolnjuje vse zahteve iz predračuna in predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudbe;

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični in da elektronske verzije v sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost;

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3);

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naša družba ima izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika in predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- naša družba ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.

- bomo ob morebitni izbiri za izvedbo predmetnega javnega naročila, naročniku pred podpisom pogodbe, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 21 dokumentacije JN)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Seznam strokovnjakov in CV

(v skladu s podtočko 4, točke 21 dokumentacije JN)

Ponudnik:______________________________________________________________

V izvedbo predmetnega javnega naročila bomo vključili naslednje strokovnjake:

Vodja projekta:

Ime in priimek:	________________________________________________________________

Izobrazba: 	________________________________________________________________

Delovne izkušnje: _______________________________________________________________

Referenčni projekti: _____________________________________________________________

(navedba naročnika, naziv in vrednost projekta, kontaktna oseba naročnika)

Razvijalca:

Ime in priimek:	________________________________________________________________

Izobrazba: 	________________________________________________________________

Delovne izkušnje: _______________________________________________________________

Referenčni projekti: _____________________________________________________________

(navedba naročnika, naziv projekta, kontaktna oseba naročnika)

Ime in priimek:	________________________________________________________________

Izobrazba: 	________________________________________________________________

Delovne izkušnje: _______________________________________________________________

Referenčni projekti: _____________________________________________________________

(navedba naročnika, naziv in vrednost projekta, kontaktna oseba naročnika):

Raziskovalec:

Ime in priimek:	________________________________________________________________

Izobrazba: 	________________________________________________________________

Delovne izkušnje: _______________________________________________________________

Referenčni projekti: _____________________________________________________________

(navedba naročnika, naziv projekta, kontaktna oseba naročnika)

Ponudnik ponudbi priloži še CV strokovnjakov (v vsakem posameznem CV mora biti nedvoumno izkazano izpolnjevanje naročnikovih zahtev v skladu s podtočko 4 točke 21 dokumentacije JN).

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum: ___________________                     		_________________________

PRILOGA D/5a

________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA

Izjavljamo, da je družba:

__________________________________________________________________________

za našo družbo v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2026 uspešno dokončala najmanj en projekt s področja predmeta naročila, s poudarkom na razvoju in implementaciji DTR (Dynamic Thermal Rating) tehnologije za transformatorje.

Naziv in kratka vsebina projekta: _______________________________________________________

Storitve, izvedene na območju Republike Slovenije (ustrezno obkrožiti): 	DA	NE

Vrednost projekta: ______________ EUR brez DDV.

Datum podpisa zapisnika o prevzemu: _____________________

Realizacija projekta (ustrezno obkrožiti):	USPEŠNA		NEUSPEŠNA

Izvedba v roku (ustrezno obkrožiti):	DA			NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: ____________________ in e-mail __________________________________________.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________    		       		_________________________________

(kraj in datum)                                                       	(podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/5b

________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA

Izjavljamo, da je družba:

__________________________________________________________________________

za našo družbo v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2026 uspešno dokončala najmanj en (1) projekt s področja predmeta naročila, s poudarkom na integraciji DTR (Dynamic Thermal Rating)  tehnologije s sistemi SCADA, EMS ali DMS.

Naziv in kratka vsebina projekta: _______________________________________________________

Storitve, izvedene na območju Republike Slovenije (ustrezno obkrožiti): 	DA	NE

Datum podpisa zapisnika o prevzemu: _____________________

Realizacija projekta (ustrezno obkrožiti):	USPEŠNA		NEUSPEŠNA

Izvedba v roku (ustrezno obkrožiti):	DA			NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: ____________________ in e-mail __________________________________________.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________    		       		_________________________________

(kraj in datum)                                                       	(podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/5c

________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA

Izjavljamo, da je družba:

__________________________________________________________________________

za našo družbo v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2026 uspešno dokončala najmanj en (1) projekt s področja predmeta naročila, s poudarkom na izvedbi projektov zagotavljanja vremenskih podatkov za namene izračuna DTR.

Naziv in kratka vsebina projekta: _______________________________________________________

Vrednost projekta: ______________ EUR brez DDV.

Datum podpisa zapisnika o prevzemu: _____________________

Realizacija projekta (ustrezno obkrožiti):	USPEŠNA		NEUSPEŠNA

Izvedba v roku (ustrezno obkrožiti):	DA			NE

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: ____________________ in e-mail __________________________________________.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________    		       		_________________________________

(kraj in datum)                                                       	(podpis potrjevalca reference)

PRILOGA dodatni kadri, ISO

- za merilo TK = dodatni kadri:

Izjavljamo, da za izvedbo predmetnega naročila zagotavljamo dodatne razvijalce (poleg navedenih v obrazcu PRILOGA D/4):

Ime in priimek:	________________________________________________________________

Izobrazba: 	________________________________________________________________

Delovne izkušnje: _______________________________________________________________

Referenčni projekti: _____________________________________________________________

(navedba naročnika, naziv projekta, kontaktna oseba naročnika)

Ime in priimek:	________________________________________________________________

Izobrazba: 	________________________________________________________________

Delovne izkušnje: _______________________________________________________________

Referenčni projekti: _____________________________________________________________

(navedba naročnika, naziv in vrednost projekta, kontaktna oseba naročnika):

Ponudnik ponudbi priloži še CV dodatnih strokovnjakov (v vsakem posameznem CV mora biti nedvoumno izkazano izpolnjevanje naročnikovih zahtev v skladu s podtočko 4 točke 21 dokumentacije JN).

-------------------------------------------

- za merilo TISO = sistem upravljanja informacijske varnosti in sistem vodenja kakovosti:

Priloženi certifikati za:

- Sistem za upravljanje informacijske varnosti po standardu ISO 27001 za obvladovanje informacijske varnosti, in

- Sistem vodenja kakovosti ISO 9001.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Kraj in datum: ___________________                     	_________________________

PRILOGA D/6

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Projekt ALV-GRID - Povečanje zmogljivosti nizko napetostnega omrežja z avtomatizacijo omrežja in povečano spoznavnostjo vremena na mikroskalnem nivoju

- Predmet javnega naročila

Naročnik od izbranega dobavitelja zahteva izvedbo raziskovalno-razvojnih in tehnoloških storitev za podporo izvedbi projekta ALV-GRID.

Projekt je usmerjen v razvoj, integracijo, validacijo in demonstracijo naprednih funkcionalnosti za povečanje zmogljivosti nizkonapetostnega omrežja, zlasti:

- uvedbo sistema dinamičnega določanja termičnih mej transformatorjev (DTR),

- razvoj metodologije termične zaščite pri obratovanju na dinamičnih mejah,

- integracijo mikroskalnih meteoroloških modelov,

- nadgradnjo kazalnikov zdravstvenega stanja sredstev (AHI),

- integracijo z obstoječimi sistemi vodenja omrežja (SCADA/DMS/ADMS),

- demonstracijo rešitev v realnem distribucijskem okolju.

Rešitve morajo biti razvite do ravni tehnološke zrelosti, ki omogoča demonstracijo v pilotnem okolju (TRL 6–8).

- Struktura projekta po delovnih sklopih (WP)

Naročnik predvideva naslednje delovne sklope (nadalje: WP), za katere od dobavitelja zahteva izvedbo razvojno-raziskovalnih in tehnoloških storitev.

Zaradi širšega obsega projekta, je bil le-ta razdeljen na več delovnih sklopov, katerih nameni so različni. Naročnik od dobavitelja predvideva zagotavljanje storitev pri delovnih sklopih:

WP2 (vodja sklopa: Elektro Maribor) – Izvajanje zaščite distribucijskih transformatorjev v primeru obratovanja na dinamičnih mejah

Naročnik od dobavitelja zahteva:

- razvoj metodologije za uvedbo termične zaščite z uporabo DTR,

- pomoč pri določitvi kriterijev za izbor transformatorskih postaj za testiranje,

- implementacijo DTR metodologije za prilagajanje zaščitnih nastavitev, ki omogoča varno preobremenjevanje transformatorjev ob ugodnih vremenskih pogojih,

- validacijo koncepta v realnem okolju, vključno z integracijo različnih variant opreme za avtomatizacijo NN omrežja (komunikacijski protokoli, vmesniki, različne naprave, sistemi za nadzor in upravljanje, integracija senzorjev, kibernetska varnost in uskladitev podatkovnih modelov),

- pomoč pri testiranju interoperabilnosti,

- uporabo temperaturnih meritev transformatorjev za sprotno kalibracijo in učenje DTR modela, izboljšanje natančnosti izračunov,

- uporabo postopkov strojnega učenja iz historičnih podatkov (temperatura transformatorja, tokovne obremenitve, temperatura okolice, drugi vremenski parametri), kar bo omogočilo večjo natančnost modela.

WP3 (vodja sklopa: Elektro Primorska) – Povečanje spoznavnosti vremena s pomočjo mikroskalnih modelov

Naročnik od dobavitelja zahteva:

- izboljšanje natančnosti vremenskih napovedi z uporabo procesiranja vremenskih podatkov na mikroskalnem nivoju,

- vključitev dodatnih meteoroloških postaj v mikroskalno procesiranje, za izboljšanje rezultatov modela

- aplikacijo in integracijo namenskega meteorološkega modela na mikroskalnem nivoju.

WP4 (vodja sklopa: Elektro Gorenjska) – Nadgradnja AHI izračunov s pomočjo DTR podatkov

Naročnik od dobavitelja zahteva:

- dostavo DTR podatkov za AHI izračun,

- pomoč pri raziskavi vpliva varnega preobremenjevanja na AHI.

WP5 (vodja sklopa: Elektro Celje) – Učinkovita izraba prožnosti v elektrodistribucijskem omrežju

Naročnik od dobavitelja zahteva:

- pomoč pri razvoju sistema za dinamično ocenjevanje potreb po prožnosti,

- pomoč pri izdelavi metodologije za preprečevanje nepotrebnih aktivacij prožnosti z uporabo numeričnih simulacij NN-omrežja in scenarijskih analiz,

- integracijo platforme za prožnost z DTR sistemom in sistemom za preprečevanje nepotrebnih aktivacij prožnosti.

WP6 (vodja sklopa: Elektro Ljubljana) – Ocena implementacije termičnega modela v ADMS in raziskava podpornih meritev temperature

Naročnik od dobavitelja zahteva:

- pomoč pri verifikaciji obstoječega termičnega modela v okviru ADMS

- dostava DTR podatkov za izbrane transformatorske postaje, na katerih se bo izvajala verifikacija

WP7 (vodja sklopa: Elektro Gorenjska) – Demonstracija razvitih rešitev

Naročnik od dobavitelja zahteva:

- sodelovanje pri preizkusu delovanja ključnih konceptov v realnem okolju,

- sodelovanje pri testiranju učinkovitosti rešitev na najmanj 7 izbranih transformatorskih postajah (vsak EDP testira po 1 delno rešitev, Elektro Gorenjska 2 rešitvi),

- validacijo integracije DTR in drugih naprednih rešitev, ki so predmet teh specifikacij,

- prikaz uporabe mikroskalnih vremenskih modelov v distribucijskem omrežju,

- sodelovanje pri izvedbi demonstracije uporabe prožnosti in termičnih modelov.

WP8 (vodja sklopa: ELES) – Izdelava smernic za vse EDP-je na podlagi demonstriranih rešitev

Naročnik od dobavitelja zahteva:

- sodelovanje in podajo priporočil pri oblikovanju smernic za implementacijo naprednih rešitev (DTR za transformatorje vključno z zaščito) na distribucijsko omrežje.

- IT in operativne zahteve

Naročnik zahteva, da dobavitelj:

- vzpostavi IT okolje za izvajanje in verifikacijo DTR izračunov ,

- v sistem vključi najmanj 8 pilotnih transformatorjev,

- zagotovi zajem, predprocesiranje in shranjevanje meritev,

- omogoči vizualizacijo in dostop do podatkov za analitiko,

- zagotovi delovanje sistema za čas trajanja projekta,

- zagotovi najem sistema za čas trajanja projekta.

- Prenos znanja in dokumentacija

Naročnik zahteva, da dobavitelj zagotovi:

- tehnično dokumentacijo vseh modelov,

- opis parametrov in vhodnih podatkov,

- metodologijo validacije,

- sodelovanje pri diseminaciji rezultatov,

- pripravo končnega tehničnega poročila.

IZJAVA PONUDNIKA

Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo JN in Specifikacijo zahtev naročnika, in da razpolagamo z vsemi informacijami za strokovno in kvalitetno pripravo ponudbe ter izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo pogodbene obveznosti izpolnjevali strokovno in kvalitetno.

V/na ___________, dne __________

Ponudnik:

Podpis:

PRILOGA D/7

Podrobni terminski plan

(v skladu s podtočko 7, točke 21 dokumentacije JN)

OSNUTEK POGODBE								             PRILOGA D/8

Naročniki:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

ID številka za DDV: SI 20389264

matična številka: 5175348000

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa predsednik uprave Uroš Blažica

ID številka za DDV: SI 37102656

matična številka: 5229839000

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik uprave Urban Likozar

ID številka za DDV: SI 49977725

matična številka: 5227992000

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Boris Kupec

ID številka za DDV: SI 62166859

matična številka: 5223067000

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ki ga zastopa predsednica uprave Tatjana Vogrinec Burgar, univ. dipl. prav.

ID številka za DDV: SI 46419853

matična številka: 5231698000

ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mervar

ID številka za DDV: SI 20874731

matična številka: 5427223000

(v nadaljevanju: naročnik)

in

Izvajalec:

_________, ki ga zastopa ________________

davčna številka: SI____

matična številka: ____

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

POGODBO št. NMV(S)26-011

STORITVE RAZISKOVANJA IN EKSPERIMENTALNEGA RAZVOJA PRI PROJEKTU ALV-GRID

UVODNA DOLOČBA

- člen

Naročniki ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., in ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, so na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedbo in odločanje v postopku predmetnega javnega naročila s podpisom Dogovora o izvedbi skupnega javnega naročila, prenesli na naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d., ki je v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun ostalih navedenih naročnikov, izvedel predmetno javno naročilo, in ki ga je dne _____ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave ______. Izvajalec je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila z dne _____, ki je postala pravnomočna _____.

V pogodbi sta uporabljena izraza »naročnik« in »naročniki«, ki praviloma veljata za vse naročnike, razen če je za posameznega naročnika izrecno navedeno, da neka določba velja le zanj.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je izvedba storitev raziskovanja in eksperimentalnega razvoja pri projektu ALV-GRID (v nadaljevanju: storitve), kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, št. NMV(S)26-011 z dne ____ (v nadaljevanju: dokumentacija JN), ponudbe izvajalca št. ________ z dne _________, in Tehničnimi zahtevami. Obrazec ponudbe izvajalca je priloga te pogodbe.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno vrednost. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Naročniki in izvajalec so sporazumni, da znaša skupna pogodbena vrednost ____ EUR brez DDV. Pogodbena vrednost je med naročnike razdeljena po naslednjih vrednostih:

- ______ EUR brez DDV za ELEKTRO GORENJSKA,

- ______ EUR brez DDV za ELEKTRO MARIBOR,

- ______ EUR brez DDV za ELEKTRO PRIMORSKA,

- ______ EUR brez DDV za ELEKTRO CELJE,

- ______ EUR brez DDV za ELEKTRO LJUBLJANA,

- ______ EUR brez DDV za ELES.

Pogodbena vrednost je določena tako, da vsebuje vse stroške izvajalca (stroške dela, stroške programske opreme, preizkušanja, potne stroške, zavarovanje in vse ostale stroške), ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti v celotnem pogodbenem obdobju, razen DDV, ki se obračuna po veljavni zakonodaji. Pogodbena vrednost je fiksna ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja pogodbene vrednosti.

Vsi stroški oziroma plačila, ki jih pogodbena vrednost iz prvega odstavka tega člena ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji JN niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, izvajalec kot strokovnjak lahko in moral predvideti.

PLAČILNI POGOJI

- člen

Izvajalec bo opravljene storitve obračunaval mesečno, in sicer v znesku do 80 % vrednosti opravljenih storitev na osnovi potrjenega obsega del s strani naročnikov, 20 % vrednosti pa na osnovi potrjenega končnega zapisnika o prevzemu storitev (6. člen te pogodbe).

Izvajalec bo vsakemu od naročnikov za njegov (sorazmerni) delež izstavil račun v skladu s I. odstavkom tega člena, ko bodo naročniki s podpisom prevzemnega zapisnika za posamezno storitev oz. zapisnika o dokončnem prevzemu potrdili, da izvedene storitve ustrezajo pogojem, določenim v Specifikaciji zahtev naročnika in tej pogodbi. V primeru, da posamezen prevzemni zapisnik oziroma zapisnik o dokončnem prevzemu ne bo potrjen s strani naročnika, se šteje, da posamezna storitev ni prevzeta, zato izvajalec nima pravice ne izstaviti, ne dobiti plačanega računa.

Naročnik je dolžan pravilno izstavljene račune plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. Na računu mora biti obvezno navedena številka te pogodbe. V primeru zamude pri plačilu, ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 10 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem izstavitve novega računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v III. odstavku tega člena.

Izvajalec svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Izvajalec je dolžan izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe najkasneje v roku 12 mesecev po podpisu pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo z delom pričel takoj po začetku veljavnosti te pogodbe in vsako posamezno fazo zaključil v roku, ki je opredeljen v terminskem planu.

Izvajalec je v zamudi, če prekorači časovni okvir za izvedbo storitev, določenih s to pogodbo.

Končni rok za izvedbo del se lahko podaljša v naslednjih primerih:

- če se podaljša uradno obdobje veljavnosti projekta ALV-GRID,

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca,

- iz katerega koli drugega razloga, določenega v tej pogodbi.

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja končnega roka za izvedbo del, mora o tem obvestiti naročnika v 15 dneh po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, na podlagi katerih je po pogodbi mogoče podaljšati končni rok za izvedbo del.

V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora izvajalec opisati dogodek ali okoliščine, ki so razlog za podaljšanje končnega roka za izvedbo del.

V primeru nastopa okoliščin iz tretjega odstavka tega člena se rok za dokončanje del podaljša za toliko časa, kolikor so trajale okoliščine, ki so povzročile nastanek pravice do podaljšanja roka. Če za zamudo ni objektivnih razlogov, temveč je zanjo kriv izvajalec, poravna izvajalec vse stroške, nastale v zvezi z njo, dolžan pa je povrniti tudi morebitno škodo, ki je zaradi tega nastala naročniku.

Če je podaljšanje roka upravičeno, se sklene pisni aneks k tej pogodbi.

Kraji izvedbe storitev po tej pogodbi bodo natančno določeni tekom izvedbe projekta (različne TR postaje). Pogodbeni stranki se za izvajanje posameznih pogodbenih obveznosti lahko dogovorita tudi za izvedbo z oddaljenim dostopom.

ZAPISNIK O ZAKLJUČENEM RAZISKOVALNEM IN EKSPERIMENTALNEM PROJEKTU

- člen

Za zaključeno raziskovalno in eksperimentalno delo po tej pogodbi se šteje:

- predložitev naročniku vse zahtevane dokumentacije (uporabljenih metod, raziskav, študij itd.),

- podpis ustreznega zapisnika o zaključenem zaključeno raziskovalnem in eksperimentalnem projektu s strani obeh pogodbenih strank.

Dokler niso izpolnjeni vsi elementi iz prejšnjega odstavka, se raziskovalni in eksperimentalni projekt ne šteje za zaključenega.

Zaključen raziskovalni in eksperimentalni projekt predstavlja osnovo za plačilo zadnjega računa v višini 20 % pogodbene vrednosti.

TERMINSKI PLAN

- člen

Pogodbene stranke bodo podrobni terminski plan po potrebi usklajevale, kar se ne šteje za spremembo pogodbe.

STROKOVNJAKI

- člen

V primeru spremembe strokovnjakov, navedenih v obrazcu PRILOGA D/4 (in v obrazcu PRILOGA dodatni kadri, ISO), mora izvajalec zagotoviti novega strokovnjaka, ki izpolnjuje vse pogoje, navedene v podtočki 4, 21. točke dokumentacije JN. V ta namen mora predložiti tudi ustrezna dokazila.

DOKUMENTACIJA

- člen

Izvajalec mora tekom projekta vsakemu od naročnikov predložiti dokumentacijo (vezano na raziskovalno delo - opis raziskanih metod, rezultati raziskav, poročila o izvedenem delu, študije,..), v skladu s specifikacijo zahtev naročila.

Pred podpisom zapisnika o zaključenem raziskovalnem in eksperimentalnem projektu mora izvajalec naročnikom predložiti vso dokumentacijo, skladno s Specifikacijo zahtev naročila.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

Vse moralne avtorske pravice v zvezi z izdelano dokumentacijo, ostanejo last izvajalca.

Vsa dokumentacija, ki jo bo izvajalec prejel od naročnikov je izključna last naročnika in ima na njej naročnik izključne materialne in moralne pravice. Izvajalec je ne sme brez pisnega dovoljenja naročnika odstopiti tretji osebi ali kakorkoli spremeniti.

Na dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo, pridobijo naročniki lastninsko pravico.

Na dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi ne glede na nosilec, pridobijo naročniki vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja.

Če je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev ter jih prenesel naprej na naročnike. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnike v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

Izvajalec v celoti, vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno in izključno, brez teritorialne omejitve, na naročnike prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo) za ves čas trajanja avtorske pravice in v največjem možnem obsegu dovoljenem z zakonom, zlasti pa pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, distribuiranja izvirnika ali njegovih primerkov v katerikoli obliki, dajanja v najem, prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti in druge vrste priobčitve javnosti.

Izvajalec naročniku materialno odgovarja, da ni tretjih fizičnih ali pravnih oseb, ki bi imele kakršnokoli pravico do dokumentacije, ki je predmet te pogodbe in se zavezuje plačati vso škodo, stroške ali kazni, ki bi naročniku nastali zaradi zahtevkov tretjih oseb v zvezi s projektno dokumentacijo.

Plačilo za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja je zajeto v dogovorjeni ceni za izvedbo del po tej pogodbi.

Prenos pravic intelektualne lastnine in lastninske pravice v vsakem primeru ostane veljaven tudi v primeru prenehanja te pogodbe. V primeru prenehanja pogodbe je izvajalec dolžan naročnikom predati vse izvirnike in kopije  že izdelane dokumentacije (ne glede na nosilec), pri čemer dokumentacija ne sme biti zaščitena pred vpogledom ali prikrita.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje izvesti prevzete storitve v skladu z dokumentacijo JN in ponudbeno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi.

Izvajalec je odgovoren za strokovno, kvaliteto in funkcionalno pravilnost izvedenih storitev.

Za opravljanje predmeta te pogodbe je izvajalec dolžan tudi:

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih,

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode,

- izvršiti vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

- ves čas trajanja pogodbe zagotavljati ključno tehnično osebje, navedene v seznamu v ponudbi (obrazec PRILOGA D/4). V primeru zamenjave teh oseb, mora izvajalec naročniku predlagati nove osebe, ki izpolnjujejo zahteve iz dokumentacije JN, katere mora naročnik potrditi. Naročnik ima pravico, da v času veljavnosti pogodbe občasno preverja izpolnjevanje zahtevanih kadrovskih pogojev.

- naročniku pravočasno in aktivno podajati zahteve s točno definirano vsebino informacij in podatkov, ki jih rabi za kakovostno in pravočasno izvedbo del po tej pogodbi,

- obveščati naročnika o pravicah in novostih na področju naročene programske opreme,

- varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih podatkov in ostalih informacij,

- nuditi poprodajno uporabniško podporo v slovenskem jeziku do tehničnega nivoja,

Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Izvajalec v svoje izdelke ne bo vgradil nobenega mehanizma, ki bi mu v informacijskem sistemu naročnika omogočali kakršenkoli iznos informacij, spreminjanje podatkov ali programske opreme, dostop do kateregakoli dela računalniškega sistema brez vednosti ali nadzora naročnika. V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega stavka je že sklenjena pogodba nična.

OBVEZNOSTI NAROČNIKOV

- člen

Naročnik se obvezuje:

- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev in njeno realizacijo,

- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca,

- izvajati plačilne obveznosti, izhajajoče iz pogodbe.

Naročnik je dolžan na svoji lokaciji vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, ki bo omogočila izvedbo predmeta pogodbe.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Podizvajalec v času sklenitve pogodbe je: ________. Ostali podatki v zvezi s podizvajalcem so razvidni iz »Priloge - podizvajalec«.

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg storitev, ki ga prevzame po pogodbi, ne glede na to, da del storitev izvaja podizvajalec. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. Če se bo naročnik s spremembo podizvajalca strinjal, pogodbeni stranki to spremembo uredita z aneksom.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum o izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca  v tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Obveznosti po tem členu pogodbe in 94. členu ZJN-3 veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora naročniku ELEKTRU GORENJSKA, d.d./vsakemu od naročnikov za njegov delež najkasneje v desetih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj mesec dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec v skladu z določili te pogodbe:

- ne bo pričel izvajati svojih obveznosti,

- ne bo izpolnil svojih obveznosti,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti,

- ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti,

- neutemeljeno preneha izpolnjevati svoje obveznosti.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi, ne da bi o tem predhodno na to opozoril izvajalca, mora ga pa o unovčitvi pisno obvestiti najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne dokonča pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku (5. člen te pogodbe), ima naročnik pravico zahtevati za vsak teden zamude od izvajalca pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Pogodbena kazen ne more preseči 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec ne opravi storitev po tej pogodbi in naročnik odpove to pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne odpoveduje uveljavljanju pogodbene kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalci naročila na strani naročnikov so :

  - ELEKTRO GORENJSKA, d.d.: ____ (tel. _____, e-pošta: __________),

  - ELEKTRO PRIMORSKA d.d.: ____ (tel. _____, e-pošta: __________),

  - ELEKTRO LJUBLJANA d.d.: ____ (tel. _____, e-pošta: __________),

  - ELEKTRO CELJE, d.d.: ____ (tel. _____, e-pošta: __________),

  - ELEKTRO MARIBOR d.d.: ____ (tel. _____, e-pošta: __________),

  - ELES, d. o. o.: ____ (tel. _____, e-pošta: __________),

ki zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi, sodelujejo z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudijo vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

Izvajalec naročila na strani izvajalca je ____ (tel. _____, e-pošta: __________) in je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo oseb, ki skrbijo za izvajanje pogodbenih obveznosti, morajo stranke pisno sporočiti nasprotni stranki v treh dneh po nastali spremembi.

Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

VIŠJA SILA

- člen

Pogodbene stranke so proste odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbene stranke niso mogle preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu ali v zvezi delom z naročniki oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročniki ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov pomeni dolžnost izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja (posameznega) naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za svoje namene ter da bo na zahtevo naročnika naročniku nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovale določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi GDPR) ter veljavne in še vedno uporabne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, v nadaljevanju: ZVOP-1). Pogodbene stranke bodo ustrezno varovale in zavarovale osebne podatke, s katerimi se bosta seznanile bodisi pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbene stranke soglašajo, da bosta tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevale morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva osebnih podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

K varovanju poslovne skrivnosti in osebnih podatkov so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca.

- člen

Izvajalec mora poskrbeti za zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečujejo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.

Pogodbeni stranki bosta ob podpisu te pogodbe, če bo to potrebno, sklenili tudi poseben dogovor o obdelavi osebnih podatkov.

Velja le za naročnika ELEKTRO PRIMORSKA d.d.:

Naročnik ELEKTRO PRIMORSKA d.d. in izvajalec se obvezujeta, da bosta pri izvrševanju pogodbenih obveznosti spoštovali določila Etičnega kodeksa družbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega na spletni strani družbe www.elektro-primorska.si. Pogodbeni stranki se dogovorita, da je kršitev določil kodeksa lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved pogodbenega razmerja.

Velja le za naročnika ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

Naročnik ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. in izvajalec se obvezujeta, da bosta pri izvrševanju pogodbenih obveznosti spoštovali določila vsakokrat veljavnega Kodeksa ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Ljubljana d. d. (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega na spletni strani kupca. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec krši določila kodeksa, lahko odstopi od te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če le-ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame dela, ki jih je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg tega sporazuma in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. NMV(S)26-011 z dne _____,

- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. ____ z dne ___,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne ____,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Razlogi za predčasno odpoved pogodbe:

- Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

- Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Zamuda izvajalca ali napake pri dobavi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Če izvajalec dobavi nekvalitetno blago in ga na zahtevo naročnika ne zamenja – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- V primerih določenih v 96. členu ZJN-3 – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev  – odpoved velja 30 dni od prejema pisnega obvestila.

- Če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za naročnika – odpoved velja z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.

- Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti – odpoved velja po preteku 30 dni od pisnega obvestila naročniku.

- Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo – odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Dogovorno med obema strankama – odpoved velja po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih iz tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Priloge k tej pogodbi so:

- ponudba št. ____________ z dne __________,

- »Priloga – podizvajalec«.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. NMV(S)26-011 z dne ____________,

- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________ z dne _______,

- Specifikacija zahtev naročnika,

- Terminski plan.

Priloge in sestavni deli so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec:

-	v zahtevanem pogodbenem roku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

-	v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce).

Pogodba je napisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. V primeru elektronskega podpisa, je pogodba sklenjena v enem elektronskem izvodu.

________, dne _____________

Izvajalec:								Naročnik:

_________								ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

_________ 	 							Predsednik uprave:

_________								dr. Ivan Šmon, MBA

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Predsednik uprave:

Uroš Blažica

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

Predsednik uprave:

Urban Likozar

ELEKTRO CELJE, d.d.

Predsednik uprave:

mag. Boris Kupec

ELEKTRO MARIBOR d.d.

Predsednica uprave:

Tatjana Vogrinec Burgar, univ. dipl. prav.

ELES d.o.o.

Direktor:

mag. Aleksander Mervar

Priloga – podizvajalec

Javno naročilo: Storitve raziskovanja in eksperimentalnega razvoja pri projektu ALV-GRID, št. NMV(S)26-0116

PODIZVAJALEC: 		1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

Priloge:

- izpolnjena in podpisana lastna izjava

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

PRILOGA F/1

PRILOGA F/1

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika _____, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, oddano v postopku naročila za izvedbo naročila Storitve raziskovanja in eksperimentalnega razvoja pri projektu ALV-GRID, št. ____, skladno z določili Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne _______, in ponudbe št. _______ z dne _____ za predmetno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun ELEKTRA GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, št. SI56 2900 0000 1824 912. Izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

________________________________________________________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  								Podpis:

_________________							___________________

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf.

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino.

Pogodbena vrednost bo ob podpisu pogodbe razdeljena med naročnike po ključu, dogovorjenim med njimi.

6 Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec, v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe (točki 2 in 3), predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, pogodbeni stranki to spremembo uredita z aneksom. Če glavni izvajalec nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.

Se ustrezno prilagodi za posameznega naročnika.