## popis
POPIS DEL
Objekt: | OBNOVA STREHE NA ŠPORTNI DVORNI MILENIJ V OPLOTNICI
Naročnik: | OBČINA OPLOTNICA
GORIŠKA CESTA 4
2317 OPLOTNICA
Izdelal: | PROCENING, Boštjan Gabrijan s.p.
Gorkega ulica 51
2000 Maribor
Številka: | 8/2025-dopolnitev
Popis se je izdelal na podlagi vizualnega ogleda in delno opravljenih izmer, zaradi tega je možno, da bo v sklopu
izvedbe prišlo do dodatnih ter več del, ki jih ni bilo mogoče oceniti.
Mere ter količine je potrebno preveriti na licu mesta pred pričetkom del.
Izvajalec del mora pred pričetkom del pregledati objekt in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi
utegnile vplivati na izvedbo in kvaliteto del.
Izvajalec del mora paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži obstoječe opreme in konstrukcijskih
elementov objekta, po potrebi mora le-to ustrezno zaščititi.
V ceni vseh postavk je potrebno upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte.
Cena mora zajemati ves potreben material, odre, pomožne napeljave, vmesna in končno čiščenje.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je
potrebno odpadke na gradbišču ločevati in ločeno oddajati pooblaščenemu prevzemniku.
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih predpisov in normativov, v soglasju z obveznimi standardi.
Za vse vgrajene materiale je potrebno predati izjave o lastnostih ter certifikate.
Izvajalec daje garancijo na izvedena dela za dobo 5 let.
Lastnik sončne elektrarne le-to na lastne stroške pred pričetkom obnove odstrani.
Maribor, november 2025
Izdelal:
Boštjan Gabrijan, dipl.inž.grad.
REKAPITULACIJA:
1.0 | STREŠNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
2.0 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | DODATNA TER NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
|  |  | 22 % DDV |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV |  | 0
Številka | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost eur
1.0 | STREŠNA KONSTRUKCIJA
1.1. | Dobava ter postavitev lovilnega odra okoli objekta
|  | m1 | 140 | 0 | 0
1.2. | Demontaža obstoječih odkapnih in zidnih obrob, slemena, linijskih snegobranov in vtočnih elementov z nalaganjem ter odvozom na uradno deponijo
|  | m1 | 440 | 0 | 0
1.3. | Demontaža obstoječega strelovoda s ponovno montažo po zaključku del
|  | m1 | 110 | 0 | 0
1.4. | Demontaža obstoječih vertikalnih in horizontalnih žlebov in kljuk, nalaganje ter odvoz na uradno deponijo
|  | m2 | 124 | 0 | 0
1.5. | Demontaža obstoječe kritine iz trapezne pločevine, nalaganje ter odvoz na uradno deponijo
|  | m2 | 1200 | 0 | 0
1.6. | Demontaža obstoječih dotrajanih strešnih letev 8 x 6 cm nalaganje ter odvoz na uradno deponijo
|  | m1 | 600 | 0 | 0
1.7. | Pregled obstoječe lesene konstrukcije strehe ter dodatno vijačenje po potrebi
|  | m2 | 1200 | 0 | 0
1.8. | Dobava ter prekrivanje strehe s sekundarno kritino iz paropropustne folije 150-200 g, komplet z dobavo vsega potrebnega materiala
|  | m2 | 1200 | 0 | 0
1.9. | Dobava potrebnega lesa ter letvanje strešne površine na razmaku za izbrano kritino z letvami 8 x 6 cm, komplet z dobavo vsega pritrdilnega in veznega materiala
|  | m1 | 1195 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
2.0 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
2.1. | Dobava ter pokrivanje strehe s kovinsko sendvič kritino iz trapezne pločevine T40 deb. 0,6 mm s 5 cm izolacijo iz kamene volne in 0,5 mm pločevino na spodnji strani (barva kot obstoječa), vključno z vsem pritrdilnim in veznim materialom, skladno z navodili proizvajalca
|  | m2 | 1200 | 0 | 0
2.2. | Dobava ter montaža horizontalnih žlebov in kljuk iz pocinkane baravane pločevine razvite širine 33 cm (barva kot obstoječa) komplet z dobavo vsega pritrdilnega materila
|  | m1 | 86 | 0 | 0
2.3. | Dobava ter montaža vertikalnih odtočnih žlebov iz pocinkane baravane pločevine fi 120 cm (barva kot obstoječa), komplet z dobavo vsega pritrdilnega materila
|  | m1 | 38 | 0 | 0
2.4. | Dobava ter montaža kotličkov in dvojnih kolen iz pocinkane baravane pločevine (barva kot obstoječa), komplet z dobavo vsega pritrdilnega materila
|  | kom | 8 | 0 | 0
2.5. | Dobava ter montaža odkapne pločevine iz pocinkane barvane pločevine (barva kot obstoječa), komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | m1 | 84 | 0 | 0
2.6. | Dobava ter montaža tipskeg slemenjaka iz pocinkane barvane pločevine (barva kot obstoječa), komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | m1 | 42 | 0 | 0
2.7. | Dobava ter montaža tipskih linijskih snegobranov iz pocinkane barvane pločevine (barva kot obstoječa), komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | m1 | 252 | 0 | 0
2.8. | Demontaža obstoječe pločevine zidne atike razvite širine do 66 cm, z nalaganjem ter odvoz na uradno deponijo
|  | m1 | 152 | 0 | 0
2.9. | Dobava ter izvedba ločitvene membrane ravne strehe (obstoječi bitumenski trakovi), komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | m2 | 148 | 0 | 0
2.10. | Dobava ter pokrivanje ravne strehe z PVC ali EPDM membrano (Sika, Fireston,...), komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | m2 | 148 | 0 | 0
2.11. | Dobava ter izvedba atike z PVC ali EPDM membrano lepljeno po celotni površini (kot naprimer Sika, Fireston,…)
|  | m2 | 152 | 0 | 0
2.12. | Dobava ter montaža vtočnikov za odvodnjo meteorne vode ravne strehe, komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | kom | 6 | 0 | 0
2.13. | Dobava ter montaža podkonstrukcije iz pločevine na atiko za montažo zidnih obrob, komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | m1 | 152 | 0 | 0
2.14. | Dobava ter montaža zidnih obrob iz pocinkane barvane pločevine razvite širine do 66 cm, komplet z dobavo vsega pritrdilnega materiala
|  | m1 | 152 | 0 | 0
2.15. | Dobava ter izvedba nasipa iz prodca 16 - 32 mm, deb 8 cm v delu ravne strehe, komplet vsi prenosi
|  | m2 | 148 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
3.0 | DODATNA TER NEPREDVIDENA DELA
3.1. | Dela po režiji, KV delavec
|  | ur | 30 | 0 | 0
3.2. | Dodatna ter nepredvidena dela do katerih lahko pride v sklopu izvedbe del - 10 %
|  | 10% |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0