## Navodila
Ponudbeni predračun – SKLOP 1 – Vzdrževanje sistema za pripravo laboratorijske demineralizirane vode
• Korak 1 | V zavihek A vpišite SAMO mesečni pavšal (brez DDV).
• Korak 2 | Letni znesek (leto 1) se izračuna kot 12 × mesečni pavšal; skupni znesek za celotno obdobje (3 let) se izračuna samodejno.
• Korak 3 | V zavihek B vnesite enotni ceni.
• Korak 4 | V C_Rekapitulacija je prikazana SKUPNA OCENJENA PONUDBENA VREDNOST = A (celotno obdobje) + B (informativno), ločeno brez DDV, DDV in z DDV.
• Opomba | OPOMBA: Del B je vključen v skupno ocenjeno vrednost za potrebe primerjave in planiranja. Količine navedene v zavihku B_Enotne cene so okvirne in naročnika ne zavezujejo. Obračunavanje interventnega (korektivnega) vzdrževanja bo po dejanskih količinah (B je informativne narave). Naročnik v nobenem primeu in na noben način ne odgovarja, v kolikor ne bo dosegel ali če bo presegel navedene količine.

## A_Letni_pavšal
A) Pavšal – vpis samo mesečnega zneska; izračun za leto 1 in 3 let
Stopnja DDV (%) | 22
Leto | Opis | Mesečni pavšal brez DDV (vpis) | Mesecev | Letni pavšal brez DDV | DDV % | Znesek DDV | Letni pavšal z DDV
Leto 1 | Preventivno vzdrževanje + nadgradnje (pregledi, delo, potni stroški, drobni material)* |  | 12 | 0 | 22 | 0 | 0
| A1) Skupaj Leto 1 – brez DDV | 0
| A2) Skupaj DDV Leto 1 | 0
| A3) Skupaj Leto 1 – z DDV | 0
| A4) Skupaj za 3 let – brez DDV | 0
| A5) Skupaj DDV za 3 let | 0
| A6) Skupaj za 3 let – z DDV | 0
*Namen: preprečiti okvare in zagotoviti zanesljivo delovanje. Izvaja se načrtno in redno – po urniku Glavne aktivnosti rednega vzdrževanja (prevenitvno vzdrževanje + nadgradnje): - Vizualni pregled sistema - tedensko preverjanje puščanj, tlaka, pretoka, delovanja črpalk in ventilov - Meritev prevodnosti in temperature vode - tedensko spremljanje kakovosti vode na izhodu RO ali EDI - Preverjanje UV-žarnice - 3–6 mesecev kontrola delovanja in zamenjava po priporočilih proizvajalca - Menjava predfiltrov (sedimentni, ogljikov) - 3–6 mesecev preprečuje zamašitev RO membran - Sanitacija sistema (dezinfekcija) - 3–6 mesecev kemična ali termična dezinfekcija zalogovnika in cevovodov - Menjava RO membran - 1–2 leti odvisno od kakovosti vode in obremenitve - Preverjanje ionskih smol (če obstajajo) - 4x mesečno menjava ionskih smol glede na izmerjeno prevodnost (ob preseganju 0,5–0,8 μS/cm - Pregled tesnil, spojev in ventilov - polletno preprečevanje puščanj in korozije - Revizijski servis proizvajalca - 1× letno popoln tehnični pregled in zamenjava potrošnih delov (redni letni pregled po protokolu proizvajalca)
Pavšal vsebuje vse preventivne storitve, redne preglede, nadgradnje SW/HW, potne stroške, organizacijo dela, administracijo in drobni potrošni material.

## B_Enotne_cene
B) Enotne cene za korektivno (interventno) vzdrževanje – vstopa v OCENJENO vrednost
[6 empty] | Pomoč: B brez/DDV/z DDV | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Postavka | Enota | Količina (informativno) | Cena na enoto (EUR) | Skupaj (EUR) | Opomba
Delovna ura interventnega posega v rednem delovnem času | uro | 150 (50/leto) | 0 | #VALUE! | Informativno; na osnovi dejanskih količin ob obračunu.
Delovna ura interventnega posega izven rednega delovnega časa | uro | 60 (20/leto) | 0 | #VALUE! | Informativno; na osnovi dejanskih količin ob obračunu.
|  |  | Skupaj B (informativno) – brez DDV | #VALUE!

## C_Rekapitulacija
C) Rekapitulacija – SKUPNA OCENJENA PONUDBENA VREDNOST (A + B)
A) Skupaj za 3 let – brez DDV | 0
A) Skupaj DDV za 3 let | 0
A) Skupaj za 3 let – z DDV | 0
B) Skupaj B (informativno) – brez DDV | #VALUE!
B) DDV (informativno) | #VALUE!
B) Skupaj B – z DDV (informativno) | #VALUE!
SKUPAJ (A + B) – brez DDV | #VALUE!
SKUPAJ (A + B) – DDV | #VALUE!
SKUPNA OCENJENA PONUDBENA VREDNOST (A + B) – z DDV | #VALUE!
Skupna ocenjena ponudbena vrednost z DDV (za sklop) – vpiše se v Obrazec ponudbe | #VALUE!

## D_Cenik_rezervnih_delov
D) Cenik rezervnih delov in materiala (informativno)
Opomba: K ponudbi obvezno priložite uradni cenik rezervnih delov in materiala (ločena datoteka/PDF).
Fiksni rabat (popust) na vse artikle = %
Naziv artikla / materiala | Kataloška št. | Cena na enoto (EUR) | Opomba