priloga 1

seznam LABORATORIJSKE OPREMe, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi

- Hladilni sistemi za hladilne in zamrzovalne komore SEVER:

1. Hladilni sistem za hladilno komoro sever- predprostor; agregat T-FHT 4524 ZHR + redundačni sistem agregat TAJN 4519 ZHR

2. Hladilni sistem za hladilno komoro sever- notranja; agregat TAJN 4517 ZHR + redundančni sistem agregat T- FHT 4524 ZHR

3. Hladilni sistem za zamrzovalno komoro sever; agregat AU-H290 CS-E; 2 enaka sistema: primarni in sekundarni (kor rezerva)

- Hladilni sistemi za hladilne in zamrzovalne komore JUG:

1. Hladilni sistem za hladilno komoro jug.; agregat AU-H 221 CC-E + redundančni sistem agregat SHCX12P/110-4 SL

2. Hladilni sistem za zamrzovalno komor jug; agregat AU-H 290 CS-E, 2 enaka sistema: primarni in sekundarni (kot rezerva)