## SKLOP 1
PRILOGA A - Tehnične zahteve
MORS /2025 – ODP; SREDSTVA ZA UKREPANJE OB RAZLITJU NEVARNIH SNOVI, ABSORBENTI IN PENILA ZA GAŠENJE
1. sklop - Penila za gašenje
Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka
1 | 2 | 3 | 4
1. | Večnamensko penilo (kot npr. ECOPOL F ali STHAMEX 3% F-15 ali enakovredno)
1.1. | Osnovni tehnični podatki
namenjno gašenju trdnih snovi oziroma požarnih razredov A (požari v naravnem okolju, požari objektov in industriji) in manjših požarov tipa B (predvsem ogljikovodiki)
sposobnost močenja, kar omogoča voda prodre globoko v trde snovi
zmogljivost penjenja omogoča lepljivost na vertikalne površine, kar omogoči hitro pogasitev požara in dolgo preprečuje možnost ponovnega vžiga
brez fluora oz. fluorovih spojin in halogenih derivatov
biorazgradljivo
Pakiranje v 20L posodah
Oblikuje visoko učinkovito odejo iz penila že pri nizkih koncentracijah od 0,1 % do 3 %
Garancija min. 36 mesecev
1.2. | Cerifikati in skladnosti
Evropski standardi: EN 1568 1-2-3
Pomorstvo: VERITAS
Standardi gozdnih požarov: CEREN certifikat, Draves test AATCC 17-2005
Mednarodni standardi: UL listed, NFPA 18
Referenčni izdelek: ECOPOL F ali STHAMEX 3% F-15 ali enakovredno
2. | Alkoholno obstojno penilo (kot npr. Bioex ECOPOL Premium ali SKUM NFF 3X3 UL201 ali enakovredno)
2.1. | Osnovni tehnični podatki
alkoholno obstojno penilo
brez fluora (F3), siloksana in halogenih derivatov
biorazgradljivo
Uporaba pri požarih razreda B (ogljikovodiki, polarna topila), lahko tudi pri požarih razreda A
Požarih ogljikovodikov: certificiran 1A/A1 pod EN 1568-3 standardom
Požarih polarnih topil: certificiran 1A/A1 pod EN 1568-4 standardom
Pakiranje v 20L posodah
2.2. | Cerifikati in skladnosti
EN 1568 – 1: ustreza
EN 1568 – 2: ustreza
EN 1568 – 3: 1A/A1
EN 1568 – 4: 1A/A1
Naftna industrija: LASTFIRE
Standard za gozdne požare: CEREN certifikat
Pomorstvo: IMO
Certifikacija v procesu: UL 162, GESIP
Garancija min. 36 mesecev
3. | Penilo Bioversal (kot npr. Bioversal QF ali enakovredno)
3.1. | Osnovni tehnični podatki
proizvod za gašenje, primeren za požarne razrede A in B ter proizvod namenjen ekološkemu odstranjevanju onesnaženj z olji
omogoča hitro hlajenje in zadušitev požara ter preprečuje ponoven vžig; možnost uporabe tudi za razmaščevanje in dekontaminacijo (ogljikovodiki)
biorazgradljivo, pH nevtralno in dermatološko neškodljivo, ne-korozivno
Pakiranje: 20L posoda
Garancija min. 36 mesecev
4. | Retardant za gozdne požare (kot npr. SILV-EX G ali enakovredno)
4.1. | Osnovni tehnični podatki
koncentrat za izdelavo težke, srednje ali lahke pene za gašenje požarov razreda A.
učinkuje pri požarih razreda A kot so požari; premoga, papirja, odpadne pnevmatike, požari v naravi
mešanico od 0,1% do 1,0% v kombinaciji s sladko ali slano vodo
Učinkovanje: - zmanjševanje površinske napetosti vode in na ta način mešanice prodre globlje, kar je primerno za gašenje globinskih požarov v naravi - podaljša čas vlaženja na površini in tako zmanjša tveganje ponovnega vžiga - ustvari penasto odejo, ki zagotavlja izolacijsko pregrado med gorivom in zrakom - zadržuje in hladi hlape - raztopina ne uniči ali zavre novega gozda, ne bo škodovala ribam ali divjim živalim, je biorazgradljiva v tleh kar poroča EPA
Značilnosti pri temperaturi 20 ° C: Gostota 1,01 ± 0,01 (g / ml) pH 7,0 ± 0,5 Viskoznost 13,0 ± 2,0 (mm2 / s) Sediment (EN 1568) ≤ 0,1 (%)
Pakiranje: 20L posoda
Garancija min. 36 mesecev

## SKLOP 2
PRILOGA A - Tehnične zahteve
MORS /2025 – ODP; SREDSTVA ZA UKREPANJE OB RAZLITJU NEVARNIH SNOVI, ABSORBENTI IN PENILA ZA GAŠENJE
2. sklop - Absorbenti in vpojna črevesa
Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka
1 | 2 | 3 | 4
1. | Absorbent (kot npr. Absodan Superplus ali enakovredno)
1.1. | Osnovni tehnični podatki
Uporaba pri razlitjih nevarnih snovi, za zaustavitev širjenja ter sanacijo mesta razlitja.
primeren za vpijanje olj in ostalih nevarnih kemikalij
možnost večkratne uporabe do popolnega nasičenja
v obliki finozrnatega granulata (0,2 do 0,6 mm), ki ostane stabilen tudi po nasičenosti
sestava iz naravnih mineralov
negorljiv
1 kg absorbenta absorbira najmanj 1 L snovi
Pakiranje 10 kg (vreča ali vedro s pokrovom)
na pakiranju mora biti vidno označen tip izdelka, količina, navodila za uporabo
neomejen rok trajanja
2. | Vpojna črevesa (kot npr. Črevo pivnik 13 ali enakovredno)
2.1. | Osnovni tehnični podatki
Uporaba pri razlitjih nevarnih snovi. Sredstva so namenjena za hitro postavitev pregrad za zaustavljanje in omejevanje širjenja razlitij na vodnih površinah in industrijskih obratih.
Material: polipropilen
hidrofobnost (ne vpija vode)
velika vpojnost za olja in ostale tekočine na osnovi nafte
zadrževanje olja tudi pri polni nasičenosti
kovinske spojke na obeh straneh za enostavno povezovanje
dodatna vrv v notranjosti in zunanja zaščitna mrežica za dodatno trdnost
vpojnost min. 35 l /kos
dimenzije: dolžina 3m x premer 13cm (+/-5%)
kpl = 4 kos v paketu
na pakiranju mora biti vidno označen tip izdelka, količina, navodila za uporabo
Garancija min. 36 mesecev