## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4170
RS | Šifra | #1610-2
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-elektroda koagulac.
AO | Velja od | 2026-07-24
AD | Velja do | 2028-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012920 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA 30° BIPOLARNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bipolarna RF elektroda za uporabo pri artroskopskih operacijah manjših sklepov (zapestje, gleženj, komolec), omogoča uporabo na ročno in nožno upravljanje - Ročno na elektrodi, nožno z pripadajočo stopalko, Elektroda naj ima možnost priklopa sukcije ter spremljanja intraartikularne temperature sklepov v realnem času spremljanja temperature, kar omogoča vklop alarma pred termično poškodbo tkiv. Za enkratno uporbao. Priključena na pripadajočo konzolo, ki jo dobavitelj da na brezplačno uporabo. Nadšifre N012920, N012921,N01292 se izbirajo v komplet. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012921 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA KLJUKICA, ukrivljenost 20° |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom elektroda je v obliki kljukice, sterilno pakirana, Priključena na pripadajočo konzolo, ki jo dobavitelj da na brezplačno uporabo. Nadšifre N012920, N012921,N01292 se izbirajo v komplet. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012922 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA STRANSKA 90° BIPOLARNA |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bipolarna RF elektroda za uporabo pri artroskopskih operacijah kolena in ramena, omogoča uporabo na ročno in nožno upravljanje - Ročno na elektrodi, nožno z pripadajočo stopalko, Elektroda naj ima možnost priklopa sukcije ter spremljanja intraartikularne temperature sklepov v realnem času spremljanja temperature, kar omogoča vklop alarma pred termično poškodbo tkiv. Za enkratno uporbao. Priključena na pripadajočo konzolo, ki jo dobavitelj da na brezplačno uporabo. Nadšifre N012920, N012921,N01292 se izbirajo v komplet. | [7 empty] | komplet