## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4172
RS | Šifra | #1610-4
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-nastavki za shaver
AO | Velja od | 2026-07-24
AD | Velja do | 2028-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008196 | NOŽ SHAVER 4,0MM GLADEK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji, gladki robovi rezila, premer 4,0mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #051855 | NOŽ SHAVER 4,0MMx13CM GLADEK kat.št. AR-8400SR Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008196 | 1 |  | AR-8400SR | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008197 | NOŽ SHAVER 4,0MM NAZOBČAN |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcija), nazobčani robovi rezila, premer 4.0 mm. sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #051854 | NOŽ SHAVER 4,0MMx13CM NAZOBČAN kat.št. AR-8400DS Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008197 | 1 |  | AR-8400DS | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008198 | NOŽ SHAVER 4,0MM UKRIVLJEN |  |  |  | 220 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), nazobčani robovi rezila, premer 4,0 mm ukrivljen. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #954939 | NOŽ SHAVER 4,0MMx13CM UKRIVLJEN kat.št. AR-8400CDS Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 220 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008198 | 1 |  | AR-8400CDS | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008199 | NOŽ SHAVER 5,0MM NAZOBČAN |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), nazobčani robovi rezila, premer 5,0 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #954942 | NOŽ SHAVER 5,0MMx13CM NAZOBČAN kat.št. AR-8500DS Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008199 | 1 |  | AR-8500DS | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008200 | NOŽ SHAVER 5,5MM BRUSILKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver v obliki ovalne brusilke, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 5,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #954944 | NOŽ SHAVER 5,5MM BRUSILKA ovalna kat.št. AR-8550OBT Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008200 | 1 |  | AR-8550OBT | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008203 | NOŽ SHAVER 4,5MM TRANSPARENTNA BRUSILKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transparentni nastavek za shaver v obliki brusilke, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 4,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963479 | NOŽ SHAVER 5,5MM TRANSPARENTNA BRUSILKA ovalna kat.št. AR-8450CTS Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008203 | 1 |  | AR-8450CTS | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008204 | NOŽ SHAVER 5,0MM DVOJNO NAZOBČAN |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za agresivno odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), dvojno nazobčani robovi rezila, premer 5,0 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963480 | NOŽ SHAVER 5,0MM DVOJNO NAZOBČAN kat.št. AR-8500EX Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008204 | 1 |  | AR-8500EX | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008205 | NOŽ SHAVER 4,0MM RECIPROČNA BRUSILKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver v obliki brusilke, brusilka se ne vrti ampak premika - recipročno rezanje, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 4,0mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963481 | NOŽ SHAVER 4,0MM RECIPROČNA BRUSILKA ovalna kat.št. AR-8400PR Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008205 | 1 |  | AR-8400PR | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008206 | NOŽ SHAVER 4,0MM KONIČAST GLADEK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koničast nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji, gladki robovi rezila, premer 4,0mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963482 | NOŽ SHAVER 4,0MM KONIČAST GLADEK kat.št. AR-8400TD Arthrex Inc. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008206 | 1 |  | AR-8400TD | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008207 | NOŽ SHAVER 1,5MM ZA MIROFRAKTURE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za mirofrakturiranje, premer 1,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963483 | NOŽ SHAVER 1,5MM ZA MIROFRAKTURE kat.št. AR-8150PP-45 Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008207 | 1 |  | AR-8150PP-45 | Arthrex Inc. | [5 empty] | komplet