## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4174
RS | Šifra | #1610-6
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-Ortopedija
AO | Velja od | 2026-07-24
AD | Velja do | 2028-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012104 | REZILO ZA BRIVNIK 3MM MALI SKLEP - NAZOBČANO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rezilo za brivnik za odstanjevanje mehkih tkiv, notranje rezilo nazobčano, 3.0mm x 7cm, za male sklepe | [7 empty] | komplet
CP | P | #976369 | REZILO ZA BRIVNIK 3MM MALI SKLEP - NAZOBČANO kat.št. AR-7300DS Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012104 | 1 |  | AR-7300DS | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012105 | REZILO ZA BRIVNIK 3MM MALI SKLEP - GLADKO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rezilo za brivnik za odstanjevanje mehkih tkiv, notranje rezilo gladko, 3.0mm x 7cm, za male sklepe | [7 empty] | komplet
CP | P | #976370 | REZILO ZA BRIVNIK 3MM MALI SKLEP - GLADKO kat.št. AR-7300SR Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012105 | 1 |  | AR-7300SR | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012106 | BRUSILNIK 4MM ZA HRUSTANEC IN KOST |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Okrogli brusilnik, s transparentnim nastavkom za umikanje tkiva, ClearCut™, 8 žlebov, 4.0 mm x 13 cm; za resekcijo hrustanca in kosti | [7 empty] | komplet
CP | P | #976371 | BRUSILNIK 4MM okrogel ClearCut 8 žlebov, 4,0MMx13CM kat.št. AR-8400CRE Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012106 | 1 |  | AR-8400CRE | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012107 | BRUSILNIK OVALNI ZA MALE SKLEPE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ovalni brusilnik, 10 žlebov, 3.0 mm x 7 cm; za resekcijo hrustanca in kosti, za male sklepe | [7 empty] | komplet
CP | P | #976372 | BRUSILNIK OVALNI 10 žlebov, 3,0MMx7CM kat.št. AR-7300OBT Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012107 | 1 |  | AR-7300OBT | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012108 | BRUSILNIK OKROGLI ZA MALE SKLEPE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Okrogli brusilnik, 8 žlebov, 3.0 mm x 7 cm; za resekcijo hrustanca in kosti , za male sklepe | [7 empty] | komplet
CP | P | #976373 | BRUSILNIK OKROGLI 8 žlebov, 3,0MMx7CM kat.št. AR-7300RBE Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012108 | 1 |  | AR-7300RBE | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012109 | SISTEM ZA NABIRANJE AVTOLOGNEGA HRUSTANCA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SISTEM za nabiranje avtolognega hrustanca pri zdravljenju hondralnih lezij. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz tega podsklopa ANL06H0601. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976374 | SISTEM GraftNet Z MREŽICO ZA ZBIRANJE HRUSTANCA kat.št. ABS-1050 Arthrex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012109 | 1 |  | ABS-1050 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012110 | ČAŠICA ZA PRIPRAVO AUTOLOGNEGA TROMBINA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čašica z boro-silikatnimi kroglicami za pripravo autolognega trombina z dodatnim filtrom. ponudnik mora ponuditi vse artikle iz tega podsklopa ANL06H0601. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976375 | SISTEM Thrombinator ZA PRIPRAVO AUTOLOGNEGA TROMBINA kat.št. ABS-10080 Arthrex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012110 | 1 |  | ABS-10080 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012111 | IGLA Z OBTURATORJEM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla z lumom 10G z obturatorjem, za aplikacijo pripravljenega derivata. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz tega podsklopa ANL06H0601. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976378 | IGLA Z OBTURATORJEM 10Gx4,5 kat.št. ABS-1001 Arthrex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012111 | 1 |  | ABS-1001 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012112 | SISTEM ZAPRTI ZA PRIPRAVO PRP |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaprti sistem za pridobivanje plazme bogate s trombociti. Sestoji se iz dvojne brizge (brizga v brizgi), sterilno pakirane. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz tega podsklopa ANL06H0601. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976379 | SISTEM ZAPRTI ZA PRIPRAVO PRP kat.št. ABS-10014 Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012112 | 1 |  | ABS-10014 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012113 | GUMB ZA FEMORALNO FIKSACIJO TETIVE KVADRICEPSA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Titanijev gumb 3.5 x 13mm, notranji za femoralno 4- točkovno fiksacijo transplantata križne vezi, z integriranim trakom za pripravo/obšitje grafta iz kvadriceps tetive | [7 empty] | komplet
CP | P | #976380 | GUMB ZA FEMORALNO FIKSACIJO TETIVE KVADRICEPSA kat.št. AR-1588RTT Arthrex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012113 | 1 |  | AR-1588RTT | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012114 | SISTEM ZA TIBIALNO FIKSACIJO TETIVE KVADRICEPSA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za tibialno 4-točkovno fiksacijo transplantata križne vezi, z integriranim trakom za pripravo/obšitje grafta iz kvadriceps tetive, brez implantata, omogoča naknadno vstavitev titanijevega gumba različnih dimenzij | [7 empty] | komplet
CP | P | #976381 | SISTEM ZA TIBIALNO FIKSACIJO TETIVE KVADRICEPSA kat.št. AR-1588TNT Arthrex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012114 | 1 |  | AR-1588TNT | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012115 | GUMB ZA FIKSACIJO TRANSPLANTATA ACL 17MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gumb za fiksacijo transplantata križne vezi, okrogel, O 17 mm, konkavni | [7 empty] | komplet
CP | P | #976382 | GUMB ZA FIKSACIJO TRANSPLANTATA ACL 17MM kat.št. AR-1588TB-17 Arthrex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012115 | 1 |  | AR-1588TB-17 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012116 | GUMB ZA FIKSACIJO TRANSPLANTATA ACL 14MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gumb za fiksacijo transplantata križne vezi, okrogel, O 14 mm, konkavni | [7 empty] | komplet
CP | P | #976383 | GUMB ZA FIKSACIJO TRANSPLANTATA ACL 14MM kat.št. AR-1588TB-4 Arthrex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012116 | 1 |  | AR-1588TB-4 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012117 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 8MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nož za mini invazivni odvzem kvadriceps tetive, premer 8mm, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976384 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 8MM kat.št. AR-2386-08 Arthrex |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012117 | 1 |  | AR-2386-08 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012118 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 9MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nož za mini invazivni odvzem kvadriceps tetive, premer 9mm, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976385 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 9MM kat.št. AR-2386-09 Arthrex |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012118 | 1 |  | AR-2386-09 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012119 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 10MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nož za mini invazivni odvzem kvadriceps tetive, premer 10mm, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976386 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 10MM kat.št. AR-2386-10 Arthrex |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012119 | 1 |  | AR-2386-10 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012120 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 11MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nož za mini invazivni odvzem kvadriceps tetive, premer 11mm, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976387 | NOŽ ZA ODVZEM TETIVE KVADRICEPSA 11MM kat.št. AR-2386-11 Arthrex |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012120 | 1 |  | AR-2386-11 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012121 | SIDRO MINI NAVOJNO 2,7MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mini navojno titanijevo sidro 2.7 x 7mm, polnjeno z UHWMPE nitjo #2/0 z dvema iglama in pripadajočima K-žicama za mehko oz trdo kost | [7 empty] | komplet
CP | P | #976388 | SIDRO MINI NAVOJNO 2,7MM kat.št. AR-1319FT Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012121 | 1 |  | AR-1319FT | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012122 | SIDRO MEHKO DVOJNO POLNJENO 0,9MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehko sidro, dvojno polnjeno z 0.9mm pletenim trakom (belo-moder, bel) z iglo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976389 | SIDRO MEHKO DVOJNO POLNJENO 0,9MM kat.št. AR-8990ST-2 Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012122 | 1 |  | AR-8990ST-2 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012123 | KOMPLET ZA UVAJANJE MEHKEGA SIDRA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet instrumentov (vodilo, K žica 1.35mm in 1.6mm) za uvajanje mehkega sidra | [7 empty] | komplet
CP | P | #976390 | KOMPLET ZA UVAJANJE MEHKEGA SIDRA kat.št. AR-8990DS Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012123 | 1 |  | AR-8990DS | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012124 | SISTEM ZA FIKSACIJO AHILOVE TETIVE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za fiksacijo ahilove tetive, sestoji iz 2 brezvozelnih BioCompositnih sider diam. 4.75mmin 2 brezvozelnih BioCompositnih sider diam 4.75mm, polnjenih z 2mm pletenim trakom iz UHWMPE z iglo in pripadajočim svedrom, vodilom in nareznikom | [7 empty] | komplet
CP | P | #976391 | SISTEM ZA FIKSACIJO AHILOVE TETIVE kat.št. AR-8928P-CP Arthrex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012124 | 1 |  | AR-8928P-CP | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012125 | PRIJEMALKA KANULIRANA ZA ŠIV, MALA KRIVINA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanulirana prijemalka za šiv, mala krivina, polnjena s pleteno nitinol žico z zanko, dolžina prijemalke 15cm, sterilno pakiranje | [7 empty] | komplet
CP | P | #976392 | PRIJEMALKA KANULIRANA ZA ŠIV, MALA KRIVINA kat.št. AR-8701 Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012125 | 1 |  | AR-8701 | Arthrex | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012126 | PRIJEMALKA KANULIRANA ZA ŠIV, VELIKA KRIVINA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanulirana prijemalka za šiv, velika krivina, polnjena s pleteno nitinol žico z zanko, dolžina prijemalke 15cm, sterilno pakiranje | [7 empty] | komplet
CP | P | #976393 | PRIJEMALKA KANULIRANA ZA ŠIV, VELIKA KRIVINA kat.št. AR-8702 Arthrex (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012126 | 1 |  | AR-8702 | Arthrex | [5 empty] | komplet