## List1
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 2: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 1 (ekvivalentni sistemu Ultrabutton adjustable proizvajalca S+N)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Zanke različnih velikosti | kom | 65 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 4: ACL rekonstrukcija-fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 3 (ekvivalenten sistemu TihgtRope proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Fiksacijska zanka iz pletenega traku 1.3mm in vgrajenim titanijevim gumbom | kom | 45 | sterilno
2 | Fiksacijska zanka iz pletenega traku 1.3mm in možnostjo namestitve gumbov različnih dimenzij | kom | 24 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 5: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 4 s pripadajočimi gumbi (ekvivalentni sistemu Pullup proizvajalca SBM)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Zanke spremenljivih velikosti | kom | 15 | sterilno
2 | Titanijev gumb za kortikalni kanal 4,5mm | kom | 20 | sterilno
3 | Titanijev gumb za kortikalni kanal od 5-10mm | kom | 20 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 6: ACL rekonstrukcija z »all-inside« tehniko (retrorekonstrukcija) (ekvivalenten sistemu TightRope FiberTag proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Numerirana vodilna žica za »all inside« tehniko | kom | 9 | sterilno
2 | Fiksacijska zanka z možnostjo namestitve gumbov | kom | 10 | sterilno
3 | Fiksacijska zanka z 2mm trakom in vgrajenim titanijevim gumbom | kom | 12 | sterilno
4 | Nož za minimalno invaziven odvzem kvadricepsove tetive (kompatibilen sistemu TightRope FiberTag proizvajalca Arthrex) | kom | 1 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 8: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 2 (enakovredni vijaku Genesys proizvajalca Conmed)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Vijaki interferenčni kanulirani različnih dolžin | kom | 20 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 10: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 4 (enakovredni vijaku proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Vijaki interferenčni kanulirani različnih dolžin | kom | 2 | sterilno
2 | Vijaki interferenčni kanulirani za kontranavojno fiksacijo različnih dolžin | kom | 1 | sterilno
3 | Vijaki kompresijski prekinjen navoj različnih velikosti | kom | 15 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 12: Vijačna sidra za intraosealno fiskacijo pogačice
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sidra – biokompizitna različnih širin | kom | 6 | sterilno
2 | Sidra – različnih širin | kom | 1 | sterilno
3 | Sidra z nogicami za fiksacijo tetive – različnih širin | kom | 1 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 13: Resorbtivno brezšivno sidro za rekonstrukcijo tetiv (enakvredno sidru PushLock proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Resorbtivno sidro brez navoja; različnih velikosti | kom | 34 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 15: Šivna sidra za močno fiksacijo (enakovredno sidrom Q fix in Q fix mini proizvajalca S+N)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sidro brez navoja; različnih velikosti | kom | 215 | sterilno
2 | KIT za sidro brez navoja; različnih velikosti, kompatibilen s sidrom 2.8mm Q-FIX ALL SUTURE in sidrom 1.8mm Q-FIX MINI SUTURE | kom | 91 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 16: Sistemi za artroskopsko črpalko Tip 1 (enakovredno sistemu Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sistemi za črpalko - dnevni | kom | 330 | sterilno
2 | Sistemi za črpalko - nastavek za bolnika | kom | 1101 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 18: Rezila za shaver Tip 1 (kompatibilna z shaverejem Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Nastavki za shaver - različni | kom | 633 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 20: Rezila za shaver Tip 3 (kompatibilna z shaverejem S+N)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Nastavki za shaver - različni | kom | 204 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 21: Radiofrekvenčne elektrode Tip 1 (kompatibilne z aparatom ARTHROCARE QUANTUM)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | RF elektorde - kolčne | kom | 39 | sterilno
2 | RF elektrode - sukcijske | kom | 634 | sterilno
3 | RF elektrode - s kljukico | kom | 2 | sterilno
4 | RF elektrode - z gumbi | kom | 5 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 23: Inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 1(enakovreden Accu-Pass proizvajalca S+N)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Inštrument, različni koti | kom | 10 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 25: Kortikalna fiksacija ligamentov
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Nazobčana titan zaponka različnih velikosti | kom | 1 | sterilno
2 | Gumbi za kortikalno fiksacijo ligamentov različnih velikosti in oblik | kom | 44 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 26: Kompresijske puščice Tip 1 (enakovredne puščicam proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Puščice različnih dolžin resorbtivne | kom | 5 | sterilno
2 | Komplet za aplikacijo puščic | kom | 3 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 29: Sistem sider in šivov namenjen za pritrditev Ahilove tetive na narastišče
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sistem namenjen za refiksacijo Ahilove tetive na narastišče v primeru iatrogene ali travmatske izgube kontinuitete. | kom | 12 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 30: Sistem za zdravljenje poškodb hrustanca (enakovreden sistemu AutoCart proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Mrežica za zbiranje hrustanca | kom | 15 | sterilno
2 | Sistem za pripravo avtolognega trombina | kom | 15 | sterilno
3 | Aplikacijska kanila z obturatorjem | kom | 15 | sterilno
4 | Dvojna brizga za pripravo PRP-ja | kom | 50 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 33: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 2 (enakovreden sistemu FiberSticth proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Inštrument, različni koti | kom | 5 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 37: Bioinduktivni implant v obliki mrežice za regeneracijo tetiv (enakovredno Regeneten)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Biološki implantat iz kolagena v obliki obliža, z modrim robom, večje velikosti. | kom | 1 | sterilno
2 | Aplikator za fiksacijo biološkega materiala na tetivo. | kom | 1 | sterilno
3 | Aplikator za fiksacijo biološkega materiala na kost. | kom | 1 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 38: Brezšivno sidro za ramo (enakovredno sidru Multifix proizvajalca S+N)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sidra brez navoja različnih velikosti | kom | 2 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 44: Sidro za fiksacijo ligamentov-mehkotkivna sidra za fiksacijo kolateralnih ligamentov (ekvivalentno sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Šivno mehko sidro brezvozeljno z direktnim implantiranjem (self-pounching), polnjeno z nitnim trakom | kom | 105 | sterilno
2 | Šivno mehko sidro dvojno polnjeno z dvema #2 šivoma | kom | 23 | sterilno
3 | Mehko brezvozelno sidro, dimenzije med 2.5 do 2.7mm za rekonstrukcijo koleateralnih vezi v kolenu, dvojno polnjeno z barvnima pletenima kirurškima trakoma, premera 1.3mm zaključena z zanko za polnitev sidra, self-punching. | kom | 20 | sterilno
4 | Mehko brezvozelno sidro dimenzije med 2.5 do 2.7 mm za insercijo ligamentov v kolenu, dvojno polnjeno z barvnim pletenim kirurškim trakom, premera 1.3 mm s prednastavljeno samozatezno zanko, self-punching. | kom | 20 | sterilno
5 | Mehko kombinirano brezvozelno/vozelno sidro dimenzije med 2.5 do 2.7 mm za insercijo ligamentov v kolenu, dvojno polnjeno z barvnim pletenim kirurškim trakom, premera 1.3 mm z iglami, self-punching. | kom | 10 | sterilno
6 | Mehko sidro dimenzije med 2.5 do 2.7 mm za insercijo ligamentov v kolenu, dvojno polnjeno z barvnim pletenim kirurškim trakom, premera 1,3 mm z iglami, self-punching. | kom | 10 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 47: Sistem -komplet za artroskopske posege kolka
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Artroskopska radiofrekvenčna sonda s kotom 90º in kanalom za sukcijo podaljšana | kom | 6 | sterilno
2 | Nastavek za mehkotkivni shaver premera 4.2mm, ukrivljen 15°, convex, podaljšan | kom | 6 | sterilno
3 | Nastavek za mehkotkivni shaver premera 4.2mm, ukrivljen 15°, concave, podaljšan | kom | 6 | sterilno
4 | Nastavek za mehkotkivni shaver premera 4.2mm, raven, podaljšan | kom | 6 | sterilno
5 | Sidro pin 1.8mm za enkratno uporabo | kom | 10 | sterilno
6 | Vstopna igla za artroskopijo kolka | kom | 6 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 49: RF elektrode za ablacijo (Kompatibilne z aparatom Apollo)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | elektroda, daljša, za kolk, kot 50 stopinj | kom | 50 | sterilno
2 | elektroda, konične oblike, kot 90 stopinj | kom | 5 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 50: Radialno razširljiva šivna sidra za ramo (Enakovredno Joinfix Plus šivnemu sidru proizvajalca Rejoin)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sidro, šivno 1,7 mm z 2 šivoma | kom | 20 | sterilno
2 | Sidro, šivno 2,7 mm z 2 šivoma | kom | 20 | sterilno
3 | Sidro, šivno 2,7 mm z 1 šivom in 1 šivnim trakom | kom | 10 | sterilno
4 | Kit za 1,7 mm sidro | kom | 10 | sterilno
5 | Kit za 2,7 mm sidro | kom | 30 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 51: Šivna sidra za ramo (Enakovredno Joinfix šivnemu sidru proizvajalca Rejoin)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sidro, šivno 1,4 mm z 1 šivom | kom | 10 | sterilno
2 | Sidro, šivno 2,4 mm z 2 šivoma | kom | 30 | sterilno
3 | Sidro, šivno 2,4 mm z 1 šivom in 1 šivnim trakom | kom | 10 | sterilno
4 | Sidro, šivno 2,4 mm z 2 šivoma, možnost implantacije brez povrtavanja (tapping) | kom | 10 | sterilno
5 | Sidro, šivno 2,4 mm z 1 šivom in 1 šivnim trakom, možnost implantacije brez povrtavanja (tapping) | kom | 10 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 52: PEEK sidra za ramo s polnim navojem po celotni dolžini (Enakovredno FusionLoc PEEK sidru proizvajalca Rejoin)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sidro, 4,5 mm z 2 šivoma | kom | 10 | sterilno
2 | Sidro, 4,5 mm z 1 šivom in 1 šivnim trakom | kom | 10 | sterilno
3 | Sidro, 5,5 mm z 2 šivoma | kom | 10 | sterilno
4 | Sidro, 5,5 mm z 1 šivom in 1 šivnim trakom | kom | 10 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 53: Instrument za šivanje rotatorne manšete za ramo (Enakovredno Easypass FROG proizvajalca Rejoin)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Instrument z različnimi koti, , s koti 45˚ desno; 45˚ levo; v obliki polmesca; 70˚, za enkratno uporabo | kom | 30 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 54: inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 3 (enakovreden kot SutureLasso proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Podajalnik šiva z majhnim premerom, konica ukrivljena 45 stopinj v desno/levo, z nitinolovo zanko. | kom | 20 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 55: Mehkotkivna sidra za rekonstrukcijo gleženjskih vezi (enakovredno sistemu FiberTak DX proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Mehko sidro dimenzije med 1.3 do 1.6 mm za male sklepe, enojno polnjeno s pleteno kirurško nitjo #1 z iglami. | kom | 10 | sterilno
2 | Mehko sidro dimenzije med 1.3 do 1.6 mm za male sklepe, enojno polnjeno s pletenim kirurškim trakom 1.3mm z iglami. | kom | 10 | sterilno
3 | Mehko sidro dimenzije med 1.3 do 1.6 mm za male sklepe, dvojno polnjeno z barvnim pletenim kirurškim trakom 0.9mm z iglami. | kom | 10 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 56: Sistem za šivanje korena meniskusa (enakovrednu sistemu SutureLoc proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Sidro za popravilo korena meniskusa, s samozateznim, nepovratnim sistemom, polnjeno z dvema barvnima nitima ter pletenima kirurškima trakovoma z zanko za transport niti. | kom | 10 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
Ponudnik:
Predračun št.:
SKLOP 57: Sidro za fiksacijo labruma v kolku (enakovrednu sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | PAKIRANJE | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC
1 | Mehko brezvozelno sidro, dimenzije 1.8mm za popravilo labruma v kolčnem sklepu, polnjeno z barvno pleteno kirurško nitjo ter zanko za samozatezanje, kompatibilno z ukrivljenim ali ravnim vodilom, dolžine primerne za kolk. | kom | 120 | sterilno
SKUPNA LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis: