TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: dobava materiala za artroskopije - ponovitev

- Sklop 2: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 1 (ekvivalentni sistemu Ultrabutton adjustable proizvajalca S+N),

- Sklop 4: ACL rekonstrukcija-fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 3 (ekvivalenten sistemu TihgtRope proizvajalca Arthrex)

- Sklop 5: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 4 (ekvivalentni sistemu Pullup proizvajalca SBM),

- Sklop 6: ACL rekonstrukcija z »all-inside« tehniko (retrorekonstrukcija) (ekvivalenten sistemu TightRope FiberTag  proizvajalca Arthrex),

- Sklop 8: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 2 (enakovredni vijaku Genesys proizvajalca Conmed),

- Sklop 10:  Resorbtivni interferenčni vijaki tip 4  (enakovredni vijaku proizvajalca Arthrex),

- Sklop 12: Vijačna sidra za intraosealno fiskacijo pogačice,

- Sklop 13: Resorbtivno brezšivno sidro za rekonstrukcijo tetiv (enakvredno sidru PushLock proizvajalca Arthrex),

- Sklop 15 : Šivna sidra za močno fiksacijo (enakovredno sidrom Q fix in Q fix mini proizvajalca S+N)

- Sklop 16: Sistemi za artroskopsko črpalko Tip 1 (enakovredno sistemu Arthrex),

- Sklop 18: Rezila za shaver Tip 1 (kompatibilna z shaverejem Arthrex),

- Sklop 20: Rezila za shaver Tip 3 (kompatibilna z shaverejem S+N),

- Sklop 21: Radiofrekvenčne elektrode Tip 1 (kompatibilne z aparatom Arthrocare Quantum),

- Sklop 23: Inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 1 (enakovreden Accu-Pass proizvajalca S+N),

- Sklop 25: Kortikalna fiksacija ligamentov,

- Sklop 26: Kompresijske puščice Tip 1 (enakovredne puščicam proizvajalca Arthrex),

- Sklop 29: Sistem sider in šivov namenjen za pritrditev Ahilove tetive na narastišče,

- Sklop 30: Sistem za zdravljenje poškodb hrustanca (enakovreden sistemu AutoCart proizvajalca Arthrex),

- Sklop 33: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 2 (enakovreden sistemu FiberSticth proizvajalca Arthrex),

- Sklop 37: Bioinduktivni implant v obliki mrežice za regeneracijo tetiv (enakovredno Regeneten),

- Sklop 38: Brezšivno sidro za ramo (enakovredno sidru Multifix proizvajalca S+N),

- Sklop 44: Sidro za fiksacijo ligamentov-mehkotkivna sidra za fiksacijo kolateralnih ligamentov (ekvivalentno sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex),

- Sklop 47: Sistem - komplet za artroskopske posege kolka,

- Sklop 49: RF elektrode za ablacijo (Kompatibilne z aparatom Apollo),

- Sklop 50: Radialno razširljiva šivna sidra za ramo (Enakovredno Joinfix Plus šivnemu sidru proizvajalca Rejoin),

- Sklop 51: Šivna sidra za ramo (Enakovredno Joinfix šivnemu sidru proizvajalca Rejoin),

- Sklop 52: PEEK sidra za ramo s polnim navojem po celotni dolžini (Enakovredno FusionLoc PEEK sidru proizvajalca Rejoin),

- Sklop 53: Instrument za šivanje rotatorne manšete za ramo (Enakovredno Easypass FROG proizvajalca Rejoin),

- Sklop 54: inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 3 (enakovreden kot SutureLasso proizvajalca Arthrex),

- Sklop 55: Mehkotkivna sidra za rekonstrukcijo gleženjskih vezi (enakovredno sistemu  FiberTak DX proizvajalca Arthrex),

- Sklop 56: Sistem za šivanje korena meniskusa (enakovrednu sistemu SutureLoc proizvajalca Arthrex),

- Sklop 57: Sidro za fiksacijo labruma v kolku (enakovrednu sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex).

  - STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Sklop 2: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 1 (ekvivalentni sistemu Ultrabutton adjustable proizvajalca S+N),

- Sklop 4: ACL rekonstrukcija-fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 3 (ekvivalenten sistemu TihgtRope proizvajalca Arthrex)

- Sklop 5: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 4 (ekvivalentni sistemu Pullup proizvajalca SBM),

- Sklop 6: ACL rekonstrukcija z »all-inside« tehniko (retrorekonstrukcija) (ekvivalenten sistemu TightRope FiberTag  proizvajalca Arthrex),

Omogočati mora ekstrakortikalno femoralno in tibialno fiksacijo; možnost našitja tetive na sistem (ekvivalenten sistemu TightRope FiberTag  proizvajalca Arthrex).

- Sklop 8: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 2

(enakovredni vijaku Genesys proizvajalca Conmed),

- Sklop 10:  Resorbtivni interferenčni vijaki tip 4

(enakovredni vijaku proizvajalca Arthrex),

- Sklop 12: Vijačna sidra za intraosealno fiskacijo pogačice,

Omogoča tudi fiksacijo stranskih vezi po principu fiksacije biceps tenodeze; zagotavlja regualcijo tenzije pri fiskaciji.

- Sklop 13: Resorbtivno brezšivno sidro za rekonstrukcijo tetiv

(enakvredno sidru PushLock proizvajalca Arthrex),

Omogoča dodatno fiksacijo tetiv z uporabo že predhodno implantiranih šivov – princip fiksacije v dveh vrstah, iz PLL, konica iz PEEK (enakvredno sidru PushLock proizvajalca Arthrex),

- Sklop 15 : Šivna sidra za močno fiksacijo

(enakovredno sidrom Q fix in Q fix mini proizvajalca S+N)

Naročnik potrebuje KIT, ki je kompatibilen s sidrom 2.8mm Q-FIX ALL SUTURE (kataloška številka 25-2800) in sidrom 1.8mm Q-FIX MINI SUTURE (kataloška številka 72290123).

- Sklop 16: Sistemi za artroskopsko črpalko Tip 1

(enakovredno sistemu Arthrex),

- Sklop 18: Rezila za shaver Tip 1

(kompatibilna z shaverejem Arthrex),

- Sklop 20: Rezila za shaver Tip 3

(kompatibilna z shaverejem S+N),

- Sklop 21: Radiofrekvenčne elektrode Tip 1

(kompatibilne z aparatom Arthrocare Quantum (REF.: 12000)),

- Sklop 23: Inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 1

# (enakovreden Accu-Pass proizvajalca S+N),

- Sklop 25: Kortikalna fiksacija ligamentov,

Fiksacija z zaponko.

- Sklop 26: Kompresijske puščice Tip 1

# (enakovredne puščicam proizvajalca Arthrex),

# Fiksacija manjših osteohondralnih fragmentov.

- Sklop 29: Sistem sider in šivov namenjen za pritrditev Ahilove tetive na narastišče

Sistem naj bo namenjen uporabi za refiksacijo Ahilove tetive na narastišče v primeru iatrogeneali travmatske izgube kontinuitete. Sistem naj vsebuje štiri neresorbilna sidra. Šivalni material, ki poteka med njimi, naj omogoča ploskovno  fikscijo narastišča po principu matress šiva v dveh vrstah. Sidra naj bodo poleg šivov za narastišče polnjena tudi z neresorbilnimi nitmi, ki omogočajo šivanje srednje substance Ahilove tetive v primeru iatrogene ali travmatske izgube kontinuitete le-te.

- Sklop 30: Sistem za zdravljenje poškodb hrustanca

# (enakovreden sistemu AutoCart proizvajalca Arthrex),

- Sklop 33: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 2

# (enakovreden sistemu FiberSticth proizvajalca Arthrex),

- Sklop 37: Bioinduktivni implant v obliki mrežice za regeneracijo tetiv

# (enakovredno Regeneten),

- Sklop 38: Brezšivno sidro za ramo

# (enakovredno sidru Multifix proizvajalca S+N),

- Sklop 44: Sidro za fiksacijo ligamentov-mehkotkivna sidra za fiksacijo kolateralnih ligamentov

(ekvivalentno sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex),

- Sklop 47: Sistem - komplet za artroskopske posege kolka

- Sklop 49: RF elektrode za ablacijo

(kompatibilne z aparatom Apollo),

- Sklop 50: Radialno razširljiva šivna sidra za ramo

(enakovredno Joinfix Plus šivnemu sidru proizvajalca Rejoin),

- Sklop 51: Šivna sidra za ramo

(enakovredno Joinfix šivnemu sidru proizvajalca Rejoin),

- Sklop 52: PEEK sidra za ramo s polnim navojem po celotni dolžini

(enakovredno FusionLoc PEEK sidru proizvajalca Rejoin),

- Sklop 53: Instrument za šivanje rotatorne manšete za ramo

(enakovredno Easypass FROG proizvajalca Rejoin),

- Sklop 54: inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 3

(enakovreden kot SutureLasso proizvajalca Arthrex),

- Sklop 55: Mehkotkivna sidra za rekonstrukcijo gleženjskih vezi

(enakovredno sistemu  FiberTak DX proizvajalca Arthrex),

- Sklop 56: Sistem za šivanje korena meniskusa

(enakovrednu sistemu SutureLoc proizvajalca Arthrex),

- Sklop 57: Sidro za fiksacijo labruma v kolku

(enakovrednu sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex).

  - SPLOŠNE ZAHTEVE

1.2.1 Ponudnik mora za vsak ponujeni izdelek navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

1.2.2 Ponudnik mora za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Za ponujene medicinske pripomočke razreda I, mora imeti proizvajalec vzpostavljen sistem kakovosti za proizvodnjo medicinskih pripomočkov po ISO 13485.

  - Dokazilo: kopije relevantnih dokumentov.

1.2.4 Ponudnik mora za kovinske implantate predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti  ponujenega  materiala za artroskopije s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Izjava mora vsebovati seznam materiala za artroskopije na katere se nanaša, z njihovimi zaščitenimi imeni in za katero območje velja. Izjava, ki bo vsebovala le seznam materialov, primernih za MRI preiskave, brez zaščitenega imena materiala za artroskopije, se bo smatrala kot neustrezna. Izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca materiala za artroskopije. Material za artroskopije iz ponudbe, ki na seznamu kompatibilnih materialov za artroskopije  z MRI preiskavo ne bo naveden, se smatra kot neprimeren za tovrstno preiskavo.

1.2.5 Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

1.2.6 Pripadajoče inštrumente in aparate (stopalke, ročnike, ipd.) za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati v bolnišnici. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju in aparatu priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju le-teh. Inštrumenti za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantat.

1.2.7  Do uporabe je material za artroskopije  last dobavitelja.

1.2.8 Dostavljeni material za artroskopije mora imeti rok uporabe še najmanj 12 mesecev od datuma dostave. Dobavitelj je dolžan zamenjati material za artroskopije s krajšim rokom uporabe iz skladišča naročnika v skladu z svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov materiala za artroskopije s pretečenim rokom uporabe.

- 1.2.9 Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika. Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

1.2.10 Ponudnik mora na prenosnici, ki mora biti napisana v slovenskem jeziku, zagotavljati, da je poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki implantata tudi njegova serijska številka in rok uporabe. Prenosnica mora vsebovati tudi vse finančne podatke (cena, rabat, davek). Ponudnik je dolžan zagotoviti dokumente prejema (prenosnica, dobavnica) tudi v elektronski obliki.

1.2.11 Ponudnik mora  poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora vsebovati tudi zapis UDI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

1.2.12 Vsi materiali za artroskopije morajo biti na zunanji embalaži ter notranjih nalepkah poleg predpisanih oznak označene s črtno kodo.

1.2.13 Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti primerni za uporabo na pacientih v realnem kliničnem okolju in morajo zato zagotavljati vse lastnosti kot originalni medicinski pripomoček, ki nima statusa vzorca. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil, ali ponujeni implantati in drugi ponujeni materiali izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika in optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- - POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v najmanjši original transportni embalaži, ker se bodo uporabili v realnem okolju na pacientih.

1.2.14 Način in rok dobave: sukcesivne dobave v roku 24 ur od poročila naročnika o porabi oziroma glede na dogovor z naročnikom, FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra – lekarna, razloženo.

1.2.15 Cena: pogodbena cena ne sme biti višja kot je navedena v ponudbenem predračunu.

1.2.16 Rok plačila: 30 dni od prejemu pravilno izstavljenega računa.

1.2.17 Trajanje pogodbe: 3 leta.

1.2.18 Ponudnik je dolžan seznanjati naročnika s strokovnimi novostmi in organizirati brezplačno usposabljanje.

1.2.19 Količine so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

1.3 POSEBNE ZAHTEVE:

Za sklop 18 in 20: ponudnik mora ponuditi celoten shaver aparat na brezplačno uporabo s

pripadajočimi nastavki.

Za vse sklope, kjer se za vstavitev implantata potrebujejo razne žice in svedri, mora ponudnik vse vrste žic in svedrov za vstavitev ponuditi brezplačno.

Za sklop 16: ponudnik mora ponuditi pumpe za pripadajoče sisteme na brezplačno uporabo.

Za vse sklope, razen sklopa 16 bo celoten razpisani material na komisijskem skladišču.

Sklop 21 : ponudnik lahko ponudi RF elektrode za drug model aparata, pri čemer mora nuditi ustrezen aparat z wifi stopalko na brezplačno uporabo.

- POMEMBNO!

- CE certifikati in vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavni na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.