## GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
Investitor:
Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Objekt:
vgradnja dvigala, ureditev jaška in predelava sanitarij v pritličju na gimnaziji Bežigrad
Vsebina: POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
Projektant: Biro Volk d.o.o., Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
vodja projekta: Miha Volk, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1540 PA
Popis GO del izdelal: tmGRA d.o.o.
Miha Prašnikar inž.gradb, kom.inž., IZS G-3990
Alen Avdić, dipl. inž. grad.
Datum: Ljubljana, junij 2026
REKAPITULACIJA GO DEL:
A/ | GRADBENA DELA |  |  |  | Cena KP1 (EUR)
I | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II | Rušitvena in odstranitvena dela |  |  |  | 0
III | Zidarska dela |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I | Vrata, okna in steklarska dela |  |  |  | 0
II | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
III | Keramičarska dela |  |  |  | 0
IV | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
V | Dvigalo |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C/ | NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  | 0
| Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV (22%): |  |  |  | 0
| Skupaj z DDV: |  |  |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe -Ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
V popisu so navedena tudi dela – postavke za katera ni nujno, da se bodo izvajala. Postavke so določene zgolj za določitev cene. Količine teh postavk so ocenjene. Ta dela se bodo izvajala le v primeru, da se v času gradnje izkaže, da so potrebna. Izvedbo teh del morajo potrditi odgovorni projektant, nadzornik in investitor. V kolikor se ta dela ne izvajajo se postavke ne obračunajo.
Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in dostavo vseh vzorcev in testnih polj.
OPOMBA: RUŠITVENA, GRADBENA IN JEKLARSKA DELA MORAJO BITI IZVEDENA PREVIDNO IN PO PREDHODNEM OGLEDU DEJANSKEGA STANJA S STRANI PROJEKTANTA NAČRTA ARHITEKTURE IN GRADBENIH KONSTRUKCIJ !
|  | enota | količina | cena/ enoto | Cena (EUR)
A/ | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela na gradbišču
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
1 | Ureditev gradbišča, postavitev ustreznih oznak in zapor, postavitev gradbiščnega WC-ja, gradbiščne ograje in gradbiščne table, ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom... kompletno vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo objekta! Vse v skladu z zahtevami razpisa za izbor izvajalca in v skladu s projektno dokumentacijo ter dejanskim stanjem na terenu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite za čas gradnje vseh elementov, ki se v času gradnje ne smejo poškodovati. V ceni je zajeti tudi odstranitev zaščito po končanju del ter odvoz na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
OP.: zaščita z raznimi filci, OSB ploščami, suhomontažnimi stenami…, vse zatesnjeno in pritrjeno tako da omogoča zaščito za ves čas gradnje!
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II | Rušitvena in odstranitvena dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
Delavci, ki bodo opravljali delo rušenja, morajo biti pri delu ustrezno varovani z zaščitnimi sredstvi. Ruševine se sproti sortirajo in odvažajo. Na obravnavanem zemljišču je predvideno mesto za začasno deponijo pred odvozom na stalno deponijo.
Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
1 | Odstranitev, demontaža in odvoz ne vgradne opreme – po dogovoru z investitorjem. | kpl | 1 |  | 0
OP.: katera oprema se ohrani določi investitor!
OP.: Izvajalec oceni stroške na podlagi pregleda načrtov, ogleda objekta in po dogovoru z investitorjem!
2 | Odstranitev vgrajene opreme in odvoz – po dogovoru z investitorjem. | kpl | 1 |  | 0
OP.: katera oprema se ohrani določi investitor!
OP.: Izvajalec oceni stroške na podlagi pregleda načrtov, ogleda objekta in po dogovoru z investitorjem!
3 | Odstranitev kompletnih strojnih inštalacij vključno z vsemi zunanjimi in notranjimi enotami, pritrdilnim materialom, pripadajočo podkonstrukcijo in izolacijami z vsemi potrebnimi prekinitvami obstoječih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
OP.: Izvajalec oceni stroške na podlagi pregleda načrtov, ogleda objekta in po dogovoru z investitorjem!
4 | Odstranitev kompletnih elektro inštalacij vključno z vsem pritrdilnim materialom, pripadajočo podkonstrukcijo in izolacijami, z vsemi potrebnimi prekinitvami obstoječih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
OP.: Izvajalec oceni stroške na podlagi pregleda načrtov, ogleda objekta in po dogovoru z investitorjem!
5 | Demontaža raznih sanitarnih elementov vključno z vso pripadajočo opremo omaricami, podkonstrukcijo, pipami oz. baterijami, odtočnimi cevmi, vodovodnimi cevmi in pritrdilnim materialom
a | umivalniki | kos | 4 |  | 0
b | WC školjke s splakovalniki (tudi podometnimi) | kos | 4 |  | 0
c | pisoarji | kos | 1 |  | 0
6 | Odstranitev stavbnega pohištva VRAT skupaj z vso opremo, pritrdilnim materialom, slepimi okvirji, podboji, nadsvetlobami in ob svetlobami, ter pripadajočimi pragovi. | kos | 7 |  | 0
vrata velikosti do cca. 2,5 m2
OP.: Pazljiva demontaža celotnega vratnega elementa in hramba vzorca za izvedbo novih vrat in blog!
7 | Odstranitev kompletnih suhomontažnih stropov, mavčno kartonski stropov skupaj z vso podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in folijami, pripadajočimi kaskadami ter pritrdilnim materialom | m2 | 21 |  | 0
OP.: v ceni je zajeti tudi odstranitev elementov instalacij v kolikor niso zajeti v popisu elektro in strojnih instalacij!
8 | Odstranitev ometov do nosilne konstrukcije, kjer je to potrebno | m2 | 62 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
OP.: v ceni zajeti tudi čiščenje površine nosilne stene!
9 | Odstranitev keramike vključno z lepilom in z nizkostensko obrobo oz. tipsko keramično zaokrožnico
OP.: v ceni zajeti tudi čiščenje podlage z brušenjem in vakumskim sesalnikom, kot priprava podlage za novo keramiko / oblogo / podkonstrukcijo! Estrih in omet se ohranita!
a | talna keramika | m2 | 21 |  | 0
b | stenska keramika, ki ni na stenah in oblogah, ki se porušijo | m2 | 44 |  | 0
10 | Rušitev raznih zidanih konstrukcijskih elementov (stene, parapeti, obloge...) vključno z vsemi prekladami, sidrnim materialom in vezmi.
Obstoječi elementi so zidani, debeline od 8-25 cm
OP.: v ceni postavk je potrebno zajeti tudi vsa potrebna podpiranja, rezanja ter odstranitev/rušitev obojestranske obloge (keramika, omet, fasada…)!
a | rušitev zidanih sten deb. 10-25 cm i izvedba novega preboja za izvedbo vrat (cca 110/220 cm) | m3 | 5.5 |  | 0
11 | Izvedba raznih utorov v zidanih stenah za izvedbo inštalacij
OP.: podane količine so ocenjene!
a | utori dim 5/5 cm | m1 | 10 |  | 0
b | utori dim 10/5 cm | m1 | 10 |  | 0
c | utori dim 10/10 cm | m1 | 10 |  | 0
d | utori dim. 20/10cm | m1 | 10 |  | 0
e | utori dim. 30/10cm | m1 | 10 |  | 0
12 | Izvedba raznih prebojev zidanih stenah do deb. cca. 20 cm za izvedbo inštalacij
OP.: podane količine so ocenjene!
a | preboj fi. 100 mm | kos | 3 |  | 0
b | preboj fi. 200 mm | kos | 3 |  | 0
c | preboj dim 10/10 cm | kos | 3 |  | 0
13 | Izvedba raznih prebojev, utorov in rušenj AB elementov z vrtanjem, rezanjem in rezanjem armature
OP.: v ceni je potrebno zajeti tudi odstranitev obojestranske stenske obloge ali fasadne obloge na mestu rušitev ter vsa potrebna podpiranja!
VSE POSEGE V NOSILNO KONSTRUKCIJO OBJEKTA SE IZVAJA PO NAVODILIH STATIKA!
OP.: podane količine so ocenjene!
a | preboj dim cca fi 25- 30 cm v AB konstrukciji debeline cca 30 cm | kos | 1 |  | 0
b | preboj dim cca 30/30 cm v AB konstrukciji debeline cca 30 cm | kos | 1 |  | 0
14 | Rušitev obstoječe ograje stopnišča na predvidenih mestih vhoda v kabino, vključno z vsemi potrebnimi odrezi ter antikorozijsko zaščito odrezanih delov in z odvozm na trajno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin! | kos | 4 |  | 0
dolžina odrezane ograje do cca 175 cm
OP.: lokacije uskladiti z vhodi v dvigalo!
16 | Razne nepredvidene rušitve po predhodni potrditvi nadzornika in vpisom v gradbeni dnevnik.
OP.: dela pred izvedbo potrdi investitor nadzor in projektant!
OP: izvajalec preda evidenčne liste!
a | delo ure - NK | ur | 50 |  | 0
b | Odvoz na deponijo s plačilom dajatev. | kg | 2500 |  | 0
c | Odvoz na deponijo s plačilom dajatev. | m3 | 5 |  | 0
17 | Razna nepredvidena dela po predhodni potrditvi nadzornika in vpisom v gradbeni dnevnik. | % | 0 | 0.1 | 0
| RUŠITVENA in ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III | Zidarska dela
Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
1 | Dobava materiala in izvedba raznih pozidav, zazidav in obzidav, zidanje s tipsko lepilno malto
OP.: v ceni zajeti tudi vsa potrebna sidranja v obstoječe konstrukcije in izvedbo vseh potrebnih preklad in vezi z vsem betonom in opaži po navodilih statika!
a | pozidava obstoječih odprtin | m3 | 1 |  | 0
pozidava obstoječih odprtin v zidanih stenah debeline cca 25 cm
2 | Dobava materiala in izvedba notranjih apneno cementnih ometov, po navodilih proizvajalca. | m2 | 94 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
OP.: V ceni je zajeti tudi ustrezno pripravo podlage za kvalitetni oprijem in vse potrebne kotne in zaključne tipske profile.
3 | Dobava materiala in nanos lepila skupaj z mrežico iz steklenih vlaken na mestih raznih utorov prebojev in posegov v stene in strope | m2 | 10 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
4 | Dobava vsega potrebnega materiala in krpanje obstoječega estriha ter šivanje stikov stari - novi estrih
OP.: rušitve tlakov so zajete pri rušitvenih delih!
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage!
OP.: podane količine so ocenjene!
a | krpanje estriha z mikroarmiranim estrihom v debelini cca 5,0 cm po spodnji sestavi; | m2 | 5 |  | 0
3,0 - 5,0 cm toplotna izolacija
ločilni sloj; folija
5,0 cm mikroarmirani betonski estrih
b | šivanje stikov stari - novi estrih | m1 | 10 |  | 0
5 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. | kpl | 1 |  | 0
neto površina cca. 90 m2
6 | Vzidava raznih manjših elementov: konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore, profili, kotniki.
a | Profili, kotniki... | m1 | 5 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
b | konzole, držala... | kos | 2 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
7 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
OP.: podane količine so ocenjene!
Poraba ur po predhodni potrditvi s strani naročnika in vpisom v gradbeni dnevnik.
a | ocena ur NK | ur | 30 |  | 0
b | ocena ur PK | ur | 10 |  | 0
c | ocena ur KV | ur | 5 |  | 0
8 | Dobava materiala in zametovanje raznih utorov in prebojev v zidanih stenah
OP.: podane količine so ocenjene!
a | zametovanje utorov
a | utori dim 5/5 cm | m1 | 10 |  | 0
b | utori dim 10/5 cm | m1 | 10 |  | 0
c | utori dim 10/10 cm | m1 | 10 |  | 0
d | utori dim. 20/10cm | m1 | 10 |  | 0
e | utori dim. 30/10cm | m1 | 10 |  | 0
b | zametovanje prebojev
b1 | preboj fi. 100 mm | kos | 3 |  | 0
b2 | preboj fi. 200 mm | kos | 3 |  | 0
b3 | preboj dim 10/10 cm | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba zalivanja prebojev v medetažnih konstrukcijah po izvedenih inštalacijah | m3 | 0.5 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben beton, opaže s podpiranjem in sidra iz armaturnih palic!
OP.: podana količina je ocenjena!
10 | Odri (pomični in nepomični) za vsa gradbena in obrtniška dela, podane so neto tlorisne površine. V ceni postavk je zajeti tudi večkratne postavitve in prestavitve odrov v istem prostoru za cel čas gradnje in celoten obseg gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Upoštevane so neto površine prostorov. | kpl | 1 |  | 0
neto površina cca. 22 m2
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A/ | OBRTNIŠKA DELA
I | Vrata, okna in steklarska dela
Splošni opis
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami. Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, izdelavo vseh morebitnih potrebnih podkonstrukcij, morebitnega dodatnega iz-sekavanja zidanih sten – špalet (če je to potrebno).
Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma se šteje kot pomanjkljiva.
OPOMBA: Pred izvedbo oken on vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantu.
OPOMBA: Pred izvedbo se način in protokol odpiranja vrat pregleda in uskladi z naročnikom!
OP.: Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom!
OP.: Mere je potrebno preveriti na objektu in jih prilagoditi dejanskemu stanju!
1 | Dobava, izdelava in vgradnja vrat po shemah v projektu arhitekture PZI. V ceni je zajeti vse elemente po spodnjih opisih, po shemah in projektih PZI.
V ceni je zajeti ves osnovni in ustrezni pomožni material (slepe okvirje, razširitvene profile, vse podkosntrukcije, tesnjenja, maske, prekrivne alu pločevine, vse označbe elementov, dekorativne in varnostne folije, po specifikacijah v shemah.
Vse elemente z vsem definiranim okovjem, tesnili, ključavnicami, avtomatiko in pripadajočo opremo.
V ceni je zajeti vse za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente.
Požarna odpornost in akustična izolativnost po shemah in opisih.
V ceni je zajeti izdelavo projekta zaklepanja s sistemskimi ključi, po projektni nalogi naročnika.
Obvezno uskladiti predvidene elemente z zahtevami tehničnega varovanja!
Pred izvedbo del izdelati velikoformatni vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik.
v ceni zajeti tudi kitanje s trajnoelastičnim, UV in zmrzlinsko odpornim kitom na vseh stikih med elementi in konstrukcijo v katero so vgrajeni!
OP.: odpiranje po shemah!
OP.: glej sheme!
a | enokrilna vrata v sanitarije V1 | kos | 2 |  | 0
dimenzije; 90/210 cm
vgraditev; lesena obloga + mavčnokartonska stena + keramika
podboj; suhomontažen, kovinski RAL 7047
vratno krilo; notranja vrata proline pravi lak RAL 747 - Hormann
ključavnica; sistemski ključ ključavnica
posebnosti; krilo v isti liniji s podbojem!
| VRATA, OKNA in STEKLARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II | Suhomontažna dela
Splošna določila:
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
1 | Dobava materiala in izdelava suhomontažnih sten in stenskih oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov.
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezne zaključke parne zapore in vodne bariere s sistemskim dvostranskim lepilnim trakom oz. bitumenskim trakom na vse konstrukcijske elemente po detajlih!
Slikopleskarska dela (glajenje in pleskanje) zajeto ločeno!
a | MAVČNO KARTONSKE NOTRANJE STENE:
a1 | suhomontažna pregradna stena debeline 12,5 cm | m2 | 34 |  | 0
Lahka suhomontažna pregradna stena, Rw=min 60dB, sistemsko certificirana, kot na primer Knauf W112, sestavljena iz (vsa produktna imena kot na primer):
1,25 cm; 1x 12,5mm mavčnokartonska plošča knp. Knauf GKBI
1,25 cm; 1x 12,5mm mavčnokartonska plošča knp. Knauf GKB
7,5 cm Podkonstrukcija iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW50/50/06 s polnilom iz mineralne volne v deb. 7,5 cm
1,25 cm; 1x 12,5mm mavčnokartonska plošča knp. Knauf GKB
1,25 cm; 1x 12,5mm mavčnokartonska plošča knp. Knauf GKBI
b | SUHOMONTAŽNE OBLOGE:
b1 | suhomontažna obloda debeline cca 15 cm | m2 | 10 |  | 0
12,5 cm Konstrukcija mavčno-kartonske stene, 125 mm profili kot npr. Knauf CW125/50/06, polnjeni s 125 mm debelo mineralno volno, polnilo kot npr. Knauf Insulation Mineral Plus FP 030 B (ʎ=0,03 W/mK),
1,25 cm; 1x 12,5mm mavčnokartonska plošča knp. Knauf GKB
1,25 cm; 1x 12,5mm mavčnokartonska plošča knp. Knauf GKBI
2 | Dobava materiala in izdelava spuščenih stropov in oblog stropov, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih.
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material!
Slikopleskarska dela (glajenje in pleskanje) zajeto ločeno!
a | mavčno kartonski armstrong spuščeni strop po spodnjem opisu in sestavi; dim 60 x60 cm | m2 | 21.5 |  | 0
80 cm zračni sloj, debeli skladno z načrti arhitekture!
5,0 cm obešena tipska kovinska barvana podkonstrukcija po navodilih proizvajalca!
1,5 cm suhomontažna plošča kot npr.: Plošča KCS Armstrong Plain ali enakovredno
3 | Doplačilo za dobavo in vgradnjo ojačitev za sanitarne elemente, šolske table in za ostale elemente, ki se bodo vgradile na suhomontažne stene | m2 | 3.5 |  | 0
1,8 cm vlagoodporna OSB plošča + kovinska podkonstrukcioja
OP.: podana količina je ocenjena!
4 | Dobava in vgradnja sanitarnih sten skladno s projektom
Splošni opis materialov in obdelav
Sanitarne stene so izdelane iz visokotlačnih kompakt vodoodpornih plošč z visoko odporno obdelavo površine kot npr. Fundermax compact, debeline 13 mm ali enakovredno. Sanitarna stena je opremljena z vsemi pripadajočimi elementi (okovje, nosilci, kotniki, pritrdili, nogami, tesnili, kljuko, ključavnico z indikatorjem zasedenosti, ki se z zunanje strani lahko odpre s kovancem, kljukico za obešanje na vratih - vse iz satiniranega INOXA - tipski izdelki Fundermax).
V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo opreme skupaj z vsemi potrebnimi okovji, zaključki in ročaji, prevoz in montažo opreme ter fino čiščenje prostorov po opravljeni montaži.
Vsi izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnim predpisi in standardi za ta dela.
Načrti so sestavni del popisa!
Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu!
OP.: v ceni zajet tudi ves potrebni pritrdilni, tesnilni in sidrni material!
a | stene
a1 | predelne stene z vrati | m2 | 39.5 |  | 0
a2 | stena ob pisoarjih dim cca.: 60/150 cm | kos | 1 |  | 0
a3 | stena ob pisoarjih dim cca.: 30/150 cm | kos | 1 |  | 0
b | vrata
OP.: glej sheme!
b1 | samonosna krilna vrata v fundermax steni | kos | 3 |  | 0
dim.: 60/180 cm
tipska INOX konstrukcija vgrajena v obodne stene
ključavnica za sanitarije s prikazovalnikom zasebnosti
b2 | samonosna drsna vrata v fundermax steni | kos | 6 |  | 0
dim.: 65/180 cm
tipska INOX konstrukcija vgrajena v obodne stene
ključavnica za sanitarije s prikazovalnikom zasebnosti
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III | Keramičarska dela
Splošna določila:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
napravo malt;
vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Druge opombe:
ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1 | Dobava in polaganje talne keramike po spodnjih opisih in sestavah
v ceni postavk zajeti tudi ustrezno pripravo podlage, fugiranje, vse potrebne zaključne letvice, vogalne zaključke, kitanje v vogalih s trajnoelastičnem kitom v barvi fugirne mase
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture (barva, tekstura)
Op.: v ceni neto tlorisne površine zajeti tudi nizkostensko obrobo!
a | Tla v sanitarijah in hodnikih | m2 | 21 |  | 0
0,5 cm cement-akrilatno lepilo
1,0 cm keramika (vgraj. Tankolepilno); Tilezza terra divina bianco, R9, 60x60cm
d | Dobava in vgradnja ločilnih INOX kotnikov za talno keramiko | m1 | 2.55 |  | 0
INOX L-kotnik 30x30x1,5 mm
OP.: glej sheme sanitarij!
2 | Dobava in vgradnja hidroizolacije pod talno keramiko | m2 | 11 |  | 0
hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Mapelastic ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim Mapeband trakom po detajlu proizvajalca!
3 | Dobava in vgradnja stenske keramike
v ceni postavk zajeti tudi ustrezno pripravo podlage, fugiranje, vse potrebne zaključne letvice, vogalne zaključke, kitanje v vogalih s trajnoelastičnem kitom v barvi fugirne mase
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture (barva, tekstura)
a | Stenska keramika v sanitarijah | m2 | 40 |  | 0
0,5 cm cement-akrilatno lepilo
1,0 cm keramika (vgraj. Tankolepilno); Tilezza terra divina bianco, R9, 60x60cm
OP.: v ceni zajeti tudi polaganje keramike na okenske špalete in izvedbo police!
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV | Slikopleskarska dela
Splošni opis
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni je upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage (glede na material) po navodilih proizvajalca in uporabo PVC kotnikov na vogalih.
1 | Odstranitev obstoječih slojev opleska | m2 | 20 |  | 0
OP.: podane količine so ocenjene!
2 | Slikanje sten, v barvi po projektu oz. po izboru projektanta
a | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x in 2x brušenje – izravnalna masa z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico. | m2 | 55 |  | 0
b | slikanje 2x s poldisperzijsko belo barvo kot npr.: Jupol. | m2 | 55 |  | 0
c | slikanje 2x z latex pralno barvo | m2 | 55 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
V | Dvigalo
1 | Dobava in vgradnja dvigala z vsem potrebnim materialom in delom po navodilih proizvajalca! | kpl | 1 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vse potrebne zvare, podkonstrukcije in antikorozijsko zaščito le te!
dvigalo kot npr.: Otis Gen2 Switch ali enakovredno, ki omogoča;
Priklop na 1 fazni tok (priklj. moč 500W) – deluje kot polnilec
Dvigalo deluje na baterije (del dvigala)
Omogoča več kot 100 voženj brez potrebe po zunanjem dovodu elektrike
nazivna nosilnost in hitrost 630 kg ali 8 oseb; 1,0 m/s
višina dviga 13,53 m
število postaj in dostopov 4/4, neprehodna kabina
krmilje mikroprocesorsko, simplex, zbirno krmilje navdol (DCL), požarna evakuacijska vožnja primerna za nivo A ali B – statično krmilje (ob aktivaciji signala iz požarne centrale se dvigalo evakuira v glavno postajo), električno reševanje v primeru izpada el. omrežja, Stand By funkcija – po določenem času samodejno ugasne razsvetljavo, električni tokokrog in pokazatelje (funkcija se prekliče s pritiskom za zunanji poziv).
Krmilna omara iz brušene nerjaveče pločevine je nameščena na standardni lokaciji, tj. v najvišji postaji, na zid ali v zid poleg jaškovnih vrat dvigala.
pogon digitalno frekvenčno regulirani sinhroni brezreduktorski motor s permanentnimi magneti ter brezazbestno zavoro, regenerativni pogonski sistem ReGen (vračanje el. energije nazaj v el. omrežje, energetska učinkovitost razred A po standardu VDI 4707), nosilna sredstva so patentirani ploščati poliuretanski trakovi z do trikrat daljšo življenjsko dobo kot jeklene vrvi, opremljeni so s stalnim elektronskim nadzorom izrabljenosti. Natančno pristajanje, neodvisno od teže v kabini.
napetost in moč motorja: 3 x 230/400 V, 50 Hz; 4,3 kW, priključna moč 5,4 kW
dimenzije kabine (š x g x v) 1100 x 1400 x 2200 mm
vrata kabine avtomatska, dvodelna teleskopska, 900 x 2100 mm, krila iz brušene nerjaveče pločevine, frekvenčno regulirani pogon, zaščita potnikov pred ukleščenjem z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile.
vrata jaška avtomatska, dvodelna teleskopska, 900 x 2100 mm, krila in okvir iz brušene nerjaveče pločevine, brez požarne odpornosti, iz negorljivih materialov.
oprema kabine spuščeni strop iz brušene nerjaveče pločevine, z LED varčno razsvetljavo (avtomatski izklop/vklop), stene iz brušene nerjaveče pločevine, na stranski steni okrogel ročaj premera 33 mm primeren za gibalno ovirane osebe (držalo in zaobljeni nosilci iz brušenega nerjavečega jekla), na zadnji steni nad višino ročaja ogledalo, tla iz kakovostne gume po izboru projektanta, na eni bočni steni vertikalno kabinsko tipkalo, v delni višini, iz brušene nerjaveče pločevine (črno-beli LCD pokazatelj položaja kabine in smer vožnje ter signalom preobremenitve kabine, okrogle tipke s svetlobno potrditvijo, z Braillovo pisavo, tipka za odpiranje vrat, zasilna razsvetljava, tipka za alarm, prostoročna govorna naprava s povezavo na klicni center za reševanje oseb ujetih v dvigalu, avtomatski ventilator, stikalo na ključ za rezervacijo kabine vključno z GSM modulom).
zunanja tipkala in pokazatelji v vseh postajah kvadratna pozivna tipka Square, površina tipke iz brušene nerjaveče pločevine, dimenzije 80x80 mm, v vseh postajah kvadratni HPISQR VA(LCD) prikazovalnik položaja kabine, modra številčnica na črni podlagi, dimenzije 80x80 mm,
Signalizacija nameščena podometno v okvir jaškovnih vrat dvigala (dodatna opcija: na okvir vrat, v zid/na zid poleg vrat). Tipke in signalizacija primerna predpisu za invalide SIST EN 81-70.
vrsta in dimenzije jaška (š x g) samostojni jašek iz kovinske konstrukcije (obveza naročnika); notranje mere jaška 1650 x 1920 mm, montaža vrat v jašek.
višina vrha jaška min. 3600 mm (merjeno od gotovega poda najvišje etaže do vrha jaška).
globina jame jaška 1000 mm (merjeno od gotovega poda najnižje etaže do dna jaška).
pohodni prostori pod jaškom; ne
dodatna oprema LED razsvetljava in elektrifikacija jaška, vsa varnostna in končna stikala, nalepke skladno s standardom SIST EN 81- 20/50, lestev za dostop v jamo jaška in na strehi kabine servisno tipkalo z vtičnico, dobava montažnih obešal. Montaža brez gradbenega odra.
3 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba zaprtja dvigalnega jaška z vso potrebno podkonstrukcijo, tesnjenji, ojačitvami, zaključnimi pločevinami, odkapnimi pločevinami, ojačitvami okoli vhodov v kabino, zaprtji izrezanih in vogalnih delov panelov | m2 | 194 |  | 0
Uporabijo se sendvič protipožarni paneli kot npr.: trimoterm debeline 8 cm v sivem barvnem odtenku, usklajenem s pocinkanim stopniščem.
OP.: zapira se obstoječ jašek na obstoječem stopnišču! V ceni zajeti vsa potrebna dela in tehnologijo vgradnje, ki omogočajo izvedbo zaprtja jaška!
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material, vse potrebne izreze, vse tipske zaključne, prekrivne in odkapne pločevine (na vogalih, na stikih, na strehi, na vseh odprtih delih panela...), vsa potrebna tesnjenja stikov s trajnoelastičnim zmrzlinsko in UV odpornim kitom, vso potrebno podkonstrukcijo za panele... vse za končno funkcionalen element!! skladno z načrti, navodili projektanta in proizvajalcev posameznih sestavnih elementov!!
OP.: podani so m2 brez odbitih odprtin!
4 | Izdelava , dobava in vgradnja raznega konstrukcijskega jekla za montažo dvigala v obstoječ dvigalni jašek | kg | 500 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi antikorozijsko zaščito, ves potreben pritrdilni in sidrni material ter vse potrebne zvare! Uporabi se antikorozijsko zaščiten sidrni material!
OP.: v ceni zajeti tudi vsa potrebna vrtanja v obstoječo konstrukcijo z izvedbo antikorozijske zaščite na mestu posegov v obstoječo konstrukcijo!
OP.: Izvajalec pripravi delovni načrt, ki ga potrdi projektant gradbenih konstrukcij!
OP.: podana količina je ocenjena!
5 | Dobava in vgradnja ogrevala za dogrevanje dvigalnega jaška do +5oC po navodilih proizvajalca dvigal! | kpl | 1 |  | 0
OP.: izbor ogrevalnega sistema potrdi projektant!
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vso potrebno podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca!
| DVIGALO SKUPAJ: |  |  |  | 0