## NASLOV
PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z IZMERAMI TER PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Vzdrževalna dela - menjava zgornjega ustroja zunanjih športnih igriš Osnovna šola Koper
VRSTA POPISA: |  | PZI popis G.O. del na podlagi PZI projekta
VRSTA GRADNJE: |  | Vzdrževalna dela
INVESTITOR: |  | Zavod za šport Mestna občina KOPER
Cesta Zore Perello Godine 3
6000 Koper
DATUM: |  | 2026-06-05
PODATKI O PONUDNIKU |  | naziv:
naslov:
kraj:
ID za DDV:
Mat.št.:
TR:
Odg.oseba:
Telefon:
E-mail:
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  | 0
B. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0
SKUPAJ netto osnova A do B: |  |  | 0
22,00 % DDV na netto osnovo del: |  |  | 0
SKUPAJ PRENOVA REKREACIJSKE TEKAŠKE STEZE |  |  | 0
Note on A18: .: To rubriko obvezno v celoti izpolni ponudnik
Note on D18: .: ponudnik vpiše skrajšano uradno ime podjetja
Note on D19: .: ponudnik vpiše točen naslov - sedež podjetja
Note on D20: .: ponudnik vpiše poštno številko in kraj sedeža podjetja
Note on D21: .: ponudnik vpiše identifikacijsko številko za DDV
Note on D22: .: ponudnik vpiše matišno številko podjetja
Note on D23: .: ponudnik vpiše številko svojega transakcijskega računa
Note on D24: .: ponudnik vpiše ime in priimek odgovrne osebe za predmetno ponudbo
Note on D25: .: ponudnik vpiše telefon kontaktne in odgovorne osebe za to ponudbo
Note on D26: .: ponudnik vpiše elektronski naslov podjetja ali odgovorne osebe

## Skupna rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA:
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAŠČITNA DELA | 0
II. | DEMONTAŽA IN ODSTRANITVENA DELA | 0
III. | PRIPRAVA PODLAGE | 0
IV. | NOVA PODLAGA | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
B. | NEPREDVIDENA DELA: 5% od A
0
SKUPAJ A do B: |  | 0

## A Gradbena dela
A. GRADBENA DELA
SPLOŠNO:
Projektna dokumentacija, katere del je pričujoči popis del s predizmerami, je merodajna za izvedbo ponudbe opisanih del. K popisu del je nujno upoštevati grafični del projektne dokumentacije. Ponudnik del in opreme je dolžan pred izvedbo ponudbe upoštevati projektno dokumentacijo.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan zagotoviti varne pogoje za izvajanje del v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu pri delu.
I. PRIPRAVLJALNA IN ZAŠČITNA DELA
poz. | opis postavke | količina | cena / enota | vrednost postavke
1.
Prevzem in pregled območja del pred začetkom izvedbe, seznanitev z obstoječim stanjem, evidentiranje obstoječe športne opreme, robov, jaškov, kanaletic, ograj, vrat, puš, sidrišč in drugih elementov, ki vplivajo na izvedbo nove športne obloge. V ceni zajeti ogled, označitev območja, uskladitev z naročnikom in pripravo izvajalca na delo.
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ureditev, zavarovanje in označitev delovišča na območju šolskih športnih igrišč, vključno z začasnimi varovalnimi ograjami, opozorilnimi oznakami, zaporo dostopov za nepooblaščene osebe in zaščito uporabnikov šolskega prostora med izvedbo del.
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zaščita obstoječih elementov, ki se med izvedbo ohranijo: ograje, vrata, robniki, kanalete, jaški, športna oprema, fiksni stebri, koši, goli, puše, sidrišča, sosednje utrjene površine in drugi elementi. V ceni zajeti ves zaščitni material, postavitev, vzdrževanje zaščite med delom in odstranitev zaščite po zaključku.
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | Zakoličba oziroma označitev območja nove športne obloge po načrtu, vključno z označitvijo osi igrišč, robov, stikov, dilatacijskih odmikov in območij posebnih prilagoditev.
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | Organizacija dostopa, začasnega skladiščenja materiala, začasnega odlaganja odstranjenega materiala in manipulacijskih površin na območju delovišča. V ceni zajeti vse notranje transporte, zaščito poti in sprotno urejanje delovišča.
| kpl | 1 | 0 | 0
I. PRIPRAVLJALNA IN ZAŠČITNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. DEMONTAŽA IN ODSTRANITVENA DELA
poz. | opis postavke | količina | cena / enota | vrednost postavke
1. | Previdna demontaža obstoječih premičnih oziroma odstranljivih športnih elementov, ki ovirajo izvedbo del, vključno z označitvijo, začasnim skladiščenjem in zaščito elementov do ponovne montaže.
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža, zaščita in začasna odstranitev nogometnih golov oziroma drugih vrat športnih igrišč, vključno z vsemi pritrdilnimi elementi, če je demontaža potrebna zaradi odstranitve stare in izvedbe nove obloge.
| kos | 2 | 0 | 0
3. | Demontaža oziroma začasna odstranitev stebričkov, mrež, vložkov, pokrovov puš in druge opreme za odbojko, tenis ali druga igrišča, vključno z označitvijo lokacije posameznih elementov za ponovno montažo.
| kos | 12 | 0 | 0
4. | Pregled obstoječih puš, sidrišč in pokrovov športne opreme po odstranitvi obloge, čiščenje, sprostitev in priprava za višinsko uskladitev z novo zaključno površino.
| kos | 14 | 0 | 0
II. DEMONTAŽA IN ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. PRIPRAVA PODLAGE
poz. | opis postavke | količina | cena / enota | vrednost postavke
1. | Preveritev ravnosti obstoječe podlage z 3 m lato oziroma drugim ustreznim merilom, z označitvijo mest, kjer odstopanja presegajo dopustne tolerance za polaganje modularne športne obloge in preveritev obstoječih naklonov in odvodnjavanja površine, vključno z označitvijo depresij, mest zastajanja vode in problematičnih stikov z robniki, jaški, kanaletami ali drugimi odvodnimi elementi.
| m2 | 2175 | 0 | 0
2. | Temeljito strojno in ročno čiščenje obstoječe obstoječe podlage, vključno s pometanjem, odpraševanjem, odstranitvijo listja, zemlje, peska, vegetacije, nevezanih premazov in drugih nečistoč. Visokotlačno pranje podlage z vodo, vključno z odstranitvijo umazanije, prahu, ostankov nevezanih delcev in usedlin. V ceni zajeti odvod oziroma odstranitev umazane vode, če je potrebno. Odstranitev mastnih madežev, olj, organskih nečistoč in drugih nečistoč, ki bi lahko vplivale na kakovost naleganja modularne obloge na podlago.
| m2 | 2175 | 0 | 0
3. | Pregled in višinska uskladitev obstoječih jaškov, pokrovov, kanaletic, rešetk in drugih odvodnih elementov glede na novo končno koto športne obloge in lokalna prilagoditev višine pokrovov jaškov, rešetk ali drugih vgrajenih elementov na območju igrišč zaradi nove zaključne obloge debeline približno 18–19 mm. Ocena
| kom | 14 | 0 | 0
4. | Čiščenje obstoječih kanaletic, rešetk, požiralnikov ali drugih odvodnih elementov pred izvedbo nove obloge.
| m' | 209 | 0 | 0
III. PRIPRAVA PODLAGE SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. NOVA PODLAGA
poz. | opis postavke | količina |  | vrednost postavke
1. | Dobava in montaža modularnih športnih talnih ploščic dimenzij 30,5 x 30,5 cm, višine 1,8 cm, vključno z blazinami za zadnje strani, ki zagotavljajo odlično udobje in odpornost na udarce. V ceno je vključeno liniranje rokometnega igrišča z 3 x badminton in 2 x košarka, robni zaključki, kotniki in montaža. BARVA SE DOLOČI OB PODPISU POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA !
| m2 | 2175 | 0 | 0
2. | Kontrolni pregled položene modularne obloge, vključno s preveritvijo pravilnega spajanja, ravnosti, naleganja, barvne sheme, odmikov ob fiksnih elementih in varnosti robov.
| m2 | 2175 | 0 | 0
3. | Priprava natančne sheme športnih označb na izvedeni modularni oblogi, prenos mer na teren in označitev linij za posamezne športne igre in izvedba športnih linij z ustreznim barvnim sistemom za zunanjo modularno športno oblogo, vključno s čiščenjem površine, maskiranjem, osnovnim premazom, nanosom zaključne barve in odstranitvijo zaščitnih trakov.
| m' | 905 | 0 | 0
IV. NOVA PODLAGA SKUPAJ |  |  |  | 0
V. ZAKLJUČNA DELA
poz. | opis postavke | količina | cena / enota | vrednost postavke
1. | Ponovna montaža predhodno demontirane športne opreme, vključno z goli, stebrički, mrežami, pokrovi puš, sidrišči in drugimi elementi. Višinska prilagoditev obstoječih puš, sidrišč, pokrovov in vstavkov športne opreme glede na novo končno koto modularne športne obloge. Pregled, nastavitev in kontrola obstoječih košev oziroma košarkarske opreme po izvedbi nove obloge, vključno s preveritvijo varnosti uporabe. Izvedba manjših popravil, čiščenja ali zamenjav pritrdilnih elementov pri obstoječi športni opremi, če je potrebno zaradi ponovne montaže in Končni pregled vse športne opreme po montaži, vključno s preveritvijo stabilnosti, varnosti, uporabnosti in usklajenosti z novo talno oblogo.
| kpl | 14 | 0 | 0
2. | Sprotno in končno čiščenje delovišča med izvajanjem del, odstranjevanje odpadkov, embalaže, ostankov rezanja, prahu in drugih nečistoč.
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | Končni tehnični pregled izvedenih del z naročnikom oziroma nadzorom, vključno s pregledom površine, robnih zaključkov, športnih označb, odvodnjavanja, opreme in varnosti uporabe.
| kpl | 1 | 0 | 0
V. ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0