Predračun

# PREDRAČUN

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 09/2026 |
| Predmet javnega naročila | Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom |

Ponudba številka: ________________________________________________________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo za naslednji sklop/e:

| Sklop 1: Digitalni RTG aparata | Sklop 2: Ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom |
| --- | --- |

(prosimo obkrožite sklop za katerega oddajate ponudbo)

SKLOP 1: Digitalni RTG aparata

- Ponujeni aparat in cena

Naziv aparata:

Proizvajalec aparata:

| Cena za aparat brez DDV v EUR: |  |
| --- | --- |
| DDV v EUR: |  |
| Cena za aparat z DDV v EUR: |  |

- Programska oprema za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa

| Aparat ima programsko opremo za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa in tako omogoča pridobitev vmesnih velikost fokusa, med drugim tudi velikost fokusa 1,0mm. | DA | NE |
| --- | --- | --- |

- Moč velikega fokusa

| Moč velikega fokusa je enaka ali večja od 100kW | DA | NE |
| --- | --- | --- |

- Motorizirana rotacija rentgenske cevi več od 180°

| Motorizirana rotacija rentgenske cevi več od 180° | DA | NE |
| --- | --- | --- |

- Teža mobilnega sprejemnika

| Teža mobilnega sprejemnika je: | ≤ 2,8 kg | 2,9 kg | >3,0 kg |
| --- | --- | --- | --- |

- Dodaten vzdolžni premik v smeri glave in nog

| Aparat ima dodaten vzdolžni premik v smeri glave in nog: | < 55 cm | - cm | > 55 cm |
| --- | --- | --- | --- |

- Dodatno število ionizacijskih celic

| Število ionizacijskih celic za upravljanje ekspozicije aparata: | 3 celice | 4 celice | 5 ali več celic |
| --- | --- | --- | --- |

- Cena preventivnega pogarancijskega vzdrževanja programske in strojne opreme za obdobje 8 let

| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena / EM v EUR brez DDV | DDV % | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventivno pogarancijsko vzdrževanje digitalnega RTG aparata | Servisni pregled v I. letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v II. letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v III. letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v IV. letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v V. letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v VI. Letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v VII. Letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v VIII. letu |  |  |  |  |
|  |  |  | Skupaj brez DDV |  |  |
|  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  | Skupaj z DDV * |  |  |

*Končna cena mora vsebovati vse stroške, drobni potrošni material, delo, potne stroške in morebitne druge stroške (brez stroškov morebitnih zamenjanih rezervnih delov in  večjega potrošnega materiala, ki se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških).

Priloga postavke za preventivno vzdrževanje je proizvajalčeva specifikacija del preventivnega vzdrževanja, brez rezervnih delov in izjava ponudnika o številu in vrsti potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta, ki so predpisani s strani  proizvajalca opreme. Preventivno vzdrževanje mora zajemati vsa potrebna dela, po protokolu oz. glede na priporočila proizvajalca in standarde (pregled sistema, čiščenje, in vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme, v skladu z navodili proizvajalca).

- Cena servisne ure – izredno vzdrževanje (odprava napak, okvar v delovanju aparata)

Servisna ura: ________ EUR brez DDV

SKLOP 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom

- Ponujeni aparat in cena

Naziv aparata:

Proizvajalec aparata:

| Cena za aparat brez DDV v EUR: |  |
| --- | --- |
| DDV v EUR: |  |
| Cena za aparat z DDV v EUR: |  |

- Samodejno pozicioniranje pacienta

| Aparat omogoča samodejno pozicioniranje pacienta | DA | NE |
| --- | --- | --- |

- »Scout« posnetek z možnostjo proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja  (FOV) na posnetku

| »Scout« posnetek ima možnost proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku. | DA | NE |
| --- | --- | --- |

- Cena preventivnega pogarancijskega vzdrževanja programske in strojne opreme za obdobje 3 let

| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena / EM v EUR brez DDV | DDV % | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventivno pogarancijsko vzdrževanje Ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom | Servisni pregled v I. letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v II. letu |  |  |  |  |
|  | Servisni pregled v III. letu |  |  |  |  |
|  |  |  | Skupaj brez DDV |  |  |
|  |  |  | Znesek davka |  |  |
|  |  |  | Skupaj z DDV * |  |  |

*Končna cena mora vsebovati vse stroške, drobni potrošni material, delo, potne stroške in morebitne druge stroške (brez stroškov morebitnih zamenjanih rezervnih delov in  večjega potrošnega materiala, ki se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških).

Priloga postavke za preventivno vzdrževanje je proizvajalčeva specifikacija del preventivnega vzdrževanja, brez rezervnih delov in izjava ponudnika o številu in vrsti potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta, ki so predpisani s strani  proizvajalca opreme. Preventivno vzdrževanje mora zajemati vsa potrebna dela, po protokolu oz. glede na priporočila proizvajalca in standarde (pregled sistema, čiščenje, in vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme, v skladu z navodili proizvajalca).

- Cena servisne ure – izredno vzdrževanje (odprava napak, okvar v delovanju aparata)

Servisna ura: ________ EUR brez DDV

Zagotavljamo, da je veljavnost ponudbe najmanj 120 dni šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Kraj in datum:    					Naziv: ________________________________

_______________________________

(Ime in priimek ter podpis)

(žig)