## Sklop 1 - podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 1 - KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI - VZDRŽEVANJE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIČNE OPREME PROIZVAJALCA THERMO FISHER SCIENTIFIC
ZŠ | Kataloška številka | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 30 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 20 |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
ZŠ | Kataloška številka | Rezervni deli | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
3. | SP-00715 | PCBA KF-JUNIOR-01 KFDUOPRIME | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | N05642 | FUSE&HOLDER 2A 125V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5. | N07845 | FUSE & HOLDER SLOW 9.73X5 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6. | N10196 | BATTERY LITHIUM 3V 610MA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7. | N12459 | 96 Deep-well Head | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | N12460 | 24 Deep-well Head | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | N11943 | KF JUNIOR TURNTABLE ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | N16490 | PARTITION WALL | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | N12239 | JUNIOR-MAGNET-01 FILM CABLE | kos | 1 |  |  | 0 | 0
12. | N12240 | JUNIOR-HEAD-01 FILM CABLE | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | N12004 | LCD COLOR TFT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
14. | N16442 | KEYBOARD KINGFISHER DUO PRIME | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | N12165 | UPPER CASING | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | N16537 | LOWER CASING KF DUO PRIME | kos | 1 |  |  | 0 | 0
17. | N12640 | PCB ASSEMBLY JUNIOR-LCD-02 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
18. | 1092090 | COGGED BELT T2.5/600 WIDTH 6MM | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | N09828 | STEPPER MOTOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
20. | SP-00605 | STEPPER MOTOR TURNTABLE | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | N09233 | LINEAR GUIDE MGW7 290 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
22. | N07821 | SENSOR CABLE ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
23. | N10541 | TRACK SENSOR CABLE ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24. | N12257 | FAN ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25. | N12236 | SENSOR CABLE ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
26. | N12241 | TURNTABLE FILM CABLE | kos | 1 |  |  | 0 | 0
27. | N11888 | TORSION SPRING | kos | 1 |  |  | 0 | 0
28. | N11942 | KF JUNIOR Z-MOVEMENT ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
29. | N11884 | LINEAR GUIDE MGW7 200 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
30. | N12025 | TENSION SPRING | kos | 1 |  |  | 0 | 0
31. | 2306020 | MAGNET MOTOR ASSEMBLY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
32. | N12322 | EXTERNAL LINEAR ACTUATOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
33. | N12236 | SENSOR CABLE ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
34. | N11735 | PCB ASSY JUNIOR-MAGNET-01 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
35. | N11736 | PCB ASSY JUNIOR-HEAD-01 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
36. | SP-00320 | KF DUO HEAD ALIGNMENT KIT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
37. | N12733 | EXTERNAL POWER MODULE | kos | 1 |  |  | 0 | 0
38. | N12461 | 96 Deep-well Heating Block | kos | 1 |  |  | 0 | 0
39. | N12462 | 24 Deep-well Heating Block | kos | 1 |  |  | 0 | 0
40. | SP-00455 | KF DUO PACKING MATERIALS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
41. | N11991 | TRANSFER LOCK PUSH | kos | 1 |  |  | 0 | 0
42. | N11993 | TRANSFER LOCK BAR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
43. | NP04252 | KNURLED HEAD SCREW | kos | 1 |  |  | 0 | 0
44. | N16364 | MODULE ELECTRONIC FLUORES | kos | 1 |  |  | 0 | 0
45. | N16539 | LAMP UV-C GERMICIDAL T5 1 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
46. | N16644 | KF DUO PRIME SWITCH CABLE ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
47. | 100038951 | PCA, AUTOSAMPLER | kos | 1 |  |  | 0 | 0
48. | 100036547 | PCA Cartridge Loader | kos | 1 |  |  | 0 | 0
49. | 100042456 | PCA Status LED | kos | 1 |  |  | 0 | 0
50. | 100046659 | CBL, LASER CONTROL I/O | kos | 1 |  |  | 0 | 0
51. | 100046660 | ASSY, CBL, LASER COOLING FAN | kos | 1 |  |  | 0 | 0
52. | 100046665 | ASSY, CBL, SYSTEM EXHAUST FAN | kos | 1 |  |  | 0 | 0
53. | 100046666 | CBL, INSTRU AIR TEMP SENSOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
54. | 100046667 | CBL, SBC POWER | kos | 1 |  |  | 0 | 0
55. | 100046668 | CBL, LED | kos | 1 |  |  | 0 | 0
56. | 100046669 | CBL, SPEC POWER AND I/O | kos | 1 |  |  | 0 | 0
57. | 100046671 | CBL, CAPILLARY FAN EXTENSION | kos | 1 |  |  | 0 | 0
58. | 100046676 | ASSY, CBL, CLAMP MOTOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
59. | 100046677 | ASSY, CBL CLAMP LIMIT SENSOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
60. | 100046678 | ASSY, CBL CARTRIDGE INSERT SENSOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
61. | 100046679 | ASSY, CBL CARTRIDGE PRELOAD SENSOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
62. | 100046681 | CBL, PAYLOAD | kos | 1 |  |  | 0 | 0
63. | 100046682 | CBL, FRT DOOR SEN EXTENSION | kos | 1 |  |  | 0 | 0
64. | 100046683 | CBL, CTHOD BFFR CNTNR NFC RDR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
65. | 100046685 | CBL, DOOR OPEN SENSOR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
66. | 100046687 | CBL, SOLENOID EXTENSION | kos | 1 |  |  | 0 | 0
67. | 100046688 | CBL, LASER USB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
68. | 100046689 | CBL, BACK PANEL ETHERNET | kos | 1 |  |  | 0 | 0
69. | 100046690 | CBL, BACK PANEL USB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
70. | 100046691 | CBL, FRONT PANEL USB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
71. | 100046696 | CBL, 24VDC POWER DISTRIBUTION | kos | 1 |  |  | 0 | 0
72. | 100046697 | CBL, CAN 1 SBC To EPB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
73. | 100046698 | CBL, CAN 2 EPB To DB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
74. | 100046699 | CBL, CAN 3 DB To PDB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
75. | 100046700 | CBL, CAN 4 PDB To ASB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
76. | 100046701 | CBL, CAN 5 ASB To CLB | kos | 1 |  |  | 0 | 0
77. | 100046839 | KIT FOAM CLAMP | kos | 1 |  |  | 0 | 0
78. | 100046843 | SPRING, CART DETECT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
79. | 100046846 | KIT, SUPPORT, SEALS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
80. | 100046998 | USB ADAPTER A-B, PNL MNT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
81. | 100046999 | RJ45 COUPLER, PNL MNT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
82. | 100047232 | FUSE, 8A 250V SLO BLO | kos | 1 |  |  | 0 | 0
83. | 100047238 | 2.4-5 GHZ 3DBI DIPOLE ANTENNA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
84. | 100047254 | STAGE, XYZ MONARCH | kos | 1 |  |  | 0 | 0
85. | 100047334 | BALL JOINT,7/16"ODX3/16"ID NYL | kos | 1 |  |  | 0 | 0
86. | 100047337 | MINI CAM FOLLOWER | kos | 1 |  |  | 0 | 0
87. | 100048112 | CBL, SMA TO I-PEX ANT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
88. | A28418 | FAN MNT,MULTI PNL,UL94 HB RPTR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
89. | A34888 | ASSY, LOADER SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
90. | A34889 | ASSY, CHILLER SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
91. | A34890 | ASSY, PDS ACTUATOR SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
92. | A34891 | ASSY, OPTOMECH SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
93. | A34892 | ASSY,OVEN SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
94. | A34893 | ASSY, PLATE HOLDER SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
95. | A34894 | Single Board Computer, SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
96. | A34895 | Touchscreen Subassembly (incl ribbon cables +PCA+standoffs) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
97. | 100047183 | SPECTROMETER, SeqStudio | kos | 1 |  |  | 0 | 0
98. | A34897 | Power Supply, SeqStudio (incl bracket) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
99. | A35995 | BRKT, SHIP,LOADER, SEQS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
100. | A43726 | ASSY, DOOR LOCK SOLENOID | kos | 1 |  |  | 0 | 0
101. | 100036541 | PCA, POLYMER DELIVERY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
102. | 100036549 | PCA, DETECTION | kos | 1 |  |  | 0 | 0
103. | 100063973 | SeqStudio Crate | kos | 1 |  |  | 0 | 0
104. | 100047235 | USB-TO-CAN V2 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
105. | 100026401 | ASSY,CBL AUTO AXIS3 IO RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
106. | 100026413 | ASSY,CBL LED TEMP SENSE RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
107. | 100030144 | FRESNEL,LENS MACHINED APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
108. | 100030295 | ASSY,CBL AUTO BLKOUT IO RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
109. | 100030430 | DISPL,LCD 8.4 IN ASSY APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
110. | 100030301 | ASSY, CBL CBS SBC-LED LAPP RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
111. | 100030302 | ASSY, CBL CBS LED-AUTO LAPP RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
112. | 100030303 | ASSY, CBL CBS AUTO-MOD LAPP RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
113. | 100030488 | SHAFT, EM WHEEL APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
114. | 100030625 | BELT, TMG W6MM P2MM APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
115. | 100030785 | BELT, TMG 3MM PITCH APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
116. | 100030833 | FAN, 24V 60X60X25MM RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
117. | 4440757 | PWR SPLY,SW AC/DC 230VAC/6A-24V/40A RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
118. | A29423 | SVC ASSY, MOTOR APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
119. | A29424 | SVC ASSY, LED APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
120. | A29425 | SVC ASSY, LED FAN APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
121. | A29427 | SVC ASSY, CAMERA BOARD APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
122. | A29428 | SVC ASSY, OPT SENSOR APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
123. | A29430 | SVC ASSY, FRONT BEZEL APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
124. | A29431 | SVC ASSY, LED BRD APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
125. | A29432 | SVC ASSY, HEATED CVR ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
126. | A29433 | SVC ASSY, LED CNTRL APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
127. | A29434 | SVC ASSY,AUTOMATION BD APTN | kos | 1 |  |  | 0 | 0
128. | A29436 | SVC ASSY, REAR ENC FAN APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
129. | A29571 | SVS ASSY, CBL BLK APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
130. | A29572 | SVC ASSY, CBL HC APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
131. | A29573 | SVC ASSY, CBL EX APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
132. | A29574 | SVC ASSY, CBL EM APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
133. | A29577 | SVC ASSY, WHEEL EXC 6C APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
134. | A29579 | SVC ASSY, WHEEL EM 6C APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
135. | A29580 | SVC ASSY, CBL OPT SNSR APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
136. | A29582 | SVC ASSY, MIRROR APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
137. | A29583 | SVC ASSY, BEAM SPLTR APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
138. | A29584 | SVC ASSY, BEZEL DWR APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
139. | A29585 | SVC ASSY, LEFT PANEL APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
140. | A29586 | SVC ASSY. RIGHT PANEL APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
141. | A29587 | SVC ASSY, TOP PANEL APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
142. | A29588 | SVC ASSY, PWR SUPPLY APRNR RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
143. | A29591 | SVC ASSY, LENS CAMERA APTN RC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
144. | A29593 | SVC ASSY, BEZEL DECO QS5 APTN | kos | 1 |  |  | 0 | 0
145. | A31692 | SVC,VG-SOM-IMX6 BOARD APTN | kos | 1 |  |  | 0 | 0
146. | A33039 | SVC ASSY,WHEEL FLTR EXC 5C APT | kos | 1 |  |  | 0 | 0
147. | A33040 | SVC ASSY,WHEEL FLTG EM5C APTN | kos | 1 |  |  | 0 | 0
148. | A33536 | SVC ASSY, HEATED CVR 384W ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
149. | A33537 | SVC ASSY, HEATED CVR 0.1 ASSY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
150. | A51637 | ASSY, HTD CVR STEPPER MTR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
151. | A51758 | ASSY,MTR EM APTN | kos | 1 |  |  | 0 | 0
152. | A55380 | SVS ASY,BLK SLD 96W0.1 APTN V2 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
153. | A55381 | SVC ASSY,BLK SLIDE 96W APTN V2 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
154. | A55382 | SVC ASSY,BLK SLD 384W APTN V2 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta. Okvirne letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Sklop 1 - podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2 - REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIČNE OPREME PROIZVAJALCA THERMO FISHER SCIENTIFIC
ZŠ | Laboratorijska diagnostična oprema proizvajalca Thermo Fisher Scientific | Serijska številka | Inventarna številka | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | ANALIZATOR PCR QUANTSTUDIO 3D | 237271041 | 129909 | 1 |  |  | 0 | 0
2. | ANALIZATOR PCR PRO FLEX | 297805455 | 129910 | 1 |  |  | 0 | 0
3. | APARAT QUANTSTUDIO CHIPLOADER | 237280941 | 129911 | 1 |  |  | 0 | 0
4. | FLOUROMETER QUBIT 3 | 2321621377 | 134100 | 1 |  |  | 0 | 0
5. | APARAT ZA VERIŽNO REAKCIJO S POLIMERAZO V REAL.ČASU QuantStudio 5 Real-Time | 272529060 | 150025 | 1 |  |  | 0 | 0
6. | PCR APARAT VERITI DX96 WELL THERMAL CYCLER | 20172401549 | 153441 | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCR APARAT PROFLEX | 2978023010326 | 157278 | 1 |  |  | 0 | 0
8. | APARAT ZA IZOLACIJO NUKLEINSKIH KISLIN IN PROTEINOV KingFisher Duo Prime | 706-81851 | 160772 | 1 |  |  | 0 | 0
9. | PCR APARAT MiniAmp Plus Thermal Cycler | 20172401549 | 153441 | 1 |  |  | 0 | 0
10. | UV-VIS Lambda 35 | 502513011703 | 120923 | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
|  |  | ZNESEK DAVKA (EUR) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta. Okvirne letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Sklop 1 - rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________________
Datum:_____________________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - REKAPITULACIJA ZA
VZDRŽEVANJE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIČNE OPREME PROIZVAJALCA THERMO FISHER SCIENTIFIC
ZŠ | Opis | Skupna letna vrednost brez DDV (EUR)
1. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 1 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 2 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Skupna letna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Okvirni sporazum se sklepa za tri (3) leta.