## PRVA STRAN
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  | št.projekta: 23021
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
OBJEKT:
Ureditev igrišč OŠ Fokovci
INVESTITOR:
Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
Popis del
| Izdelala: Ksenija Žižek, inž.vok. | Direktor: Anton Kolarič dipl.inž.grad.
Odranci, april 2026

## SKUPNA REKAPITULACIJA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  | št.projekta: 23021
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | ASFALTIRANO VEČNAMENSKO IGRIŠČE | 0
2. | NOGOMETNO IGRIŠČE NA TRAVI | 0
3. | TEKAŠKA STEZA | 0
4. | SKOK V DALJINO | 0
| NEPREDVIDENA DELA: 5% | 0
| SKUPAJ BREZ DAVKA | 0
| DAVEK 22% | 0
| SKUPAJ | 0
Pred oddajo ponudbe obvezno preveriti Excel formule!

## 1 VEČNAMENSKO IGRIŠČE, FITNES
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 23021
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
št. postavke | opis | Enota | Količina | Cena v € | Znesek v € brez DDV
1. | ASFALTIRANO VEČNAMENSKO IGRIŠČE
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja, ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu s zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče, ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
1.1 | RUŠITVENA DELA
1.1.1 | Odstranitev obstoječe lovilne ograje, višine 4,0 m (26x jekleni steber, žična polnila, dolžina ograje cca. 76 m) komplet z izkopom temeljev, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Skrajšanje in predelava obstoječe lovilne ograje, višine 4,0 m. Ograja se skrajša za 1,60 m. Všteti tudi prestavitev končnega stebra in izdelavo novega betonskega temelja. Komplet z izkopom obstoječega temelja, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, materialom, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.1.3 | Odstranitev obstoječega tlakovca (potka ob vstopu na igrišče s strani AP), z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
1.1.4 | Demontaža oz. odstranitev športne opreme, komplet z demontažo in izkopom temeljev, izkopi, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - oprema (4x veliki gol, 2x mali gol, 2x set za košarko) | kpl | 1 |  | 0
1.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
panelna ograja
1.2.1 | Izvedba zakoličbe območja postavitve panelne ograje, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m1 | 393 |  | 0
1.2.2 | Izkop točkovnih temeljev za panelno ograjo. Izkop kombiniran 60% strojno, 40% ročno, zemlja III. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na stalno deponijo, plačilom takse, razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (Ø30, globine 80cm). | m3 | 16 |  | 0
1.2.3 | Izkop točkovnih temeljev za košarko. Izkop kombiniran 60% strojno, 40% ročno, zemlja III. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na stalno deponijo, plačilom takse, razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1.6 |  | 0
tlakovec
1.2.4 | Strojno-ročni izkop nasutja oz. zemlje III.-IV. kategorije na območju obstoječe in nove potke, globine do 60 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na stalno deponijo, plačilom takse, razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 14 |  | 0
1.2.5 | Dobava in polaganje geotekstila (kot npr. Polyfelt TS 30 ali enakovredno) na izravnano podlago pod nasutje tlakovca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 26 |  | 0
1.2.6 | Dobava in vgrajevanje gramoza - frakcije 0-63 mm, komplet s komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti (gostota 95-98% po Proctorju in dinamični deformacijski modul Evd ≥ 40 MPa) do projektirane kote dna tlakovanca s sekancem, obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. deb. 40 cm | m3 | 10 |  | 0
1.2.7 | Dobava in polaganje tipskih vrtnih robnikov MB 30 (C25/30), preseka 6x20 cm, vključno z izkopom, betonskim temeljem MB 20 (C16/20), preseka 20x20cm, stiki med robniki tesnjeni s fino cementno malto 1:2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Obstoječa potka. | m1 | 17 |  | 0
1.2.8 | Fina izravnava in valjanje gramoza pred položitvijo tlakovca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 24 |  | 0
1.2.9 | Dobava in polaganje betonskega tlakovca deb. 6 cm, položenega na frakcijo 4-8 mm v sloju debeline 3 cm. V ceno je potrebno zajeti dobavo in vgradnjo tlakovca deb. 6 cm, frakcijo, dobavo in fugiranje tlakovca s kremenčevim peskom. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Obstoječa potka. | m2 | 9 |  | 0
1.2.10 | Dobava in polaganje betonskega tlakovca deb. 6 cm, položenega na frakcijo 4-8 mm v sloju debeline 3 cm. V ceno je potrebno zajeti dobavo in vgradnjo tlakovca deb. 6 cm, frakcijo, dobavo in fugiranje tlakovca s kremenčevim peskom ter obbetoniranje tlakovca (namesto robnikov). Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Nova potka. | m2 | 16 |  | 0
PRIPRAVA PODLAGE za fitnes naprave:
1.2.11 | Strojno-ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, globine do 60 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na stalno deponijo, plačilom takse, razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 48 |  | 0
| Dobava in polaganje geotekstila (kot npr. Polyfelt TS 30 ali enakovredno) na izravnano podlago, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 80 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje gramoza -granulacije 0-63 mm v debelini do cca. 30 cm, komplet s komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti (gostota 95-98% po Proctorju in dinamični deformacijski modul Evd ≥ 45 MPa) obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (gramoz pod fitnes) | m3 | 24 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje prane frakcije (granulacije 8-16 mm) v debelini 30 cm (že komprimirano), z vsebnostjo max. 10 in 20 % finih delcev, ki so manjši od 0,062 mm, valjanje v obeh smereh do zbitosti 60 MPa, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (Na območju fitnesa) | m3 | 24 |  | 0
meteorna kanalizacija
1.2.12 | Dobava in vgradnja PE peskolova DN 400, komplet z izkopom, podbetoniranjem s pustim betonom C16/20, zasipom z gramoznim nasutjem in nabijanjem po plasteh 20 cm do zbitosti 80 Mpa, dobavo in montažo rešetke iz nodularne litine NL 500-7 po standardu ISO 1083 in narejeno v skladu s standardom SIST EN 124 za razred B125 (kvadratne konkavne oblike 400 x 400 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen), prostorom za vzvod, s katerim dvignemo rešetko, betonskim prstanom iz C25/30, priključkom na PVC cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.2.13 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na gradbiščno deponijo in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 6 |  | 0
- strojni izkop 90%
- strojni izkop 10%
1.2.14 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi in v območju dostopov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 5 |  | 0
1.2.15 | Dobava in vgrajevanje peska (0-4 mm) za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1.5 |  | 0
1.2.16 | Dobava in polaganje PVC cevi SN8 kN/m2 SDR34 po SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico TIP1 (SIST EN 1610), komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - PVC 110 - iz peskolova speljati v obstoječ obcestni jašek | m | 6 |  | 0
Komplet s priključevanjem na obstoječ jašek, vsem potrebnim in pomožnim materialom, deli, prenosi in prevozi.
Brežina
1.2.17 | Izdelava nove zemeljske brežine, kpl: - odstranitev humusa, vegetacije in drugih ovir na območju posega, - strojni izkop zemljine za oblikovanje brežine, - nakladanje, transport in odvoz viška materiala na deponijo. kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Humus deponirati na gradbiščni deponiji za končno humuziranje brežine (cca 72m3). | m2 | 360 |  | 0
1.2.17 | Dobava materiala za zasip in izdelava brežine v slojih z zgoščevanjem do zahtevane zbitosti (166 m3). Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 190 |  | 0
| Profiliranje in dokončno oblikovanje brežine v predpisanem naklonu, - komprimiranje površine brežine, - humuziranje brežine v debelini 10–15 cm, Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 72 |  | 0
Zelenica
1.2.18 | Foliarna aplikacija herbicida na obstoječo travno rušo, kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2835 |  | 0
1.2.19 | Dobava sejane zemlje, kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 90 |  | 0
1.2.20 | Grobo planiranje zemlje z bagerjem, lasersko grederiranje v predpisanem naklonu z odstopanjem (+-2cm) in končno valjanje zemlje. Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2835 |  | 0
1.2.21 | Strojna setev travnega semena (kot npr. trava TIVOLI). Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kg | 70 |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | BETONSKA DELA
1.3.1 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 (SIST 1026:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018) v točkovne temelje stebrov košarkarske garniture, dim. 100x100x80 cm z luknjo Ø30 v sredini temelja, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. 2 kom | m3 | 1.6 |  | 0
1.3.2 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C16/20 Dmax 32 S4 v točkovne temelje ograje , komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (dimenzije Ø30, globine 100cm) | m3 | 16 |  | 0
1.3.3 | Dobava in montaža betonskih plohov dim. 2450x250x50 na kovinsko peto sohe ograje komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 156 |  | 0
1.3.4 | Dobava in polaganje potopljenih robnikov iz tipskih robnikov C25/30, preseka 5x20 cm, vključno z izkopom, betonskim temeljem C16/20, preseka 30 x 30 . Stiki med robniki tesnjeni s fino cementno malto 1:2. Komplet z vsemi pomožnimi deli, materialom, prevozi in prenosi. fitnes | m1 | 36 |  | 0
1.3.5 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - srednje komplicirana armatura | kg | 250 |  | 0
1.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | TESARSKA DELA
Opomba: V tesarskih delih je potrebno upoštevati naslednje standarde: SIST EN 14081-1: 2006, SIST EN 13986: 2005.
1.4.1 | Dobava in naprava štiristranskega opaža točkovnih temeljev košarkarskih košev in opaža odprtine v temelju fi30 , komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 7 |  | 0
1.4 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5 | ASFALTERSKA DELA
1.5.1 | Sanacija razpoke na asfaltnem igrišču komplet z rezkanjem, čiščenjem ter izpihovanjem razpoke. Kpl. z dobavo in polnjenjem razpoke z bitumensko zalivno maso in posip s finim drobljencem. Zajeti dobavo in vgradnjo naštetega materiala in delo, vključno z nakladanjem odpadnega materiala na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 45 |  | 0
1.5.2 | Čiščenje asfaltnega igrišča: grobo čiščenje in pometanje ter pranje z visokotlačnim čistilcem, sušenje, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | m2 | 1240 |  | 0
1.5.3 | Pobrizg očiščenega asfalta igrišča s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta; všteto tudi na območju frezanega asfalta ob dovozu) | m2 | 1240 |  | 0
1.5.4 | Dobava in polaganje asfalta AC 8 surf B 70/100 A4 v deb. 3 cm na večnamenskem igrišču za rokomet in košarko, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. Preplastitev asfalta igrišča | m2 | 1240 |  | 0
1.5 | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
1.6 | OPREMA
1.6.1 | Izris linij športnih površin v barvi in širini črt po predpisanih standardih: rokometno igrišče 20x40m (bela barva) in košarkarsko igrišče 15x28m (npr. rdeče barve). Izris se izvede po pravilih rokometne in košarkarske zveze), komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.6.2 | Dobava in montaža enocevne garniture za košarko: zunanja enocevna konstrukcija koša 165 - cinkana 15 x 15 cm, plošča poliester 180 x 105 cm, obroč težki KRPAN prašno lakiran, košarkarska mrežica superpokal, zaščita stebra. (kot npr. Elan košarka enocevna zunanja 165cm, šifra E13301), komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | kos | 2 |  | 0
1.6.3 | Dobava in montaža alu rokometnega gola kot npr. Elan rokometni gol alu, šifra E13800Z (konstrukcija cinkana, sidra odstranljiva, mreža najlon), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 2 |  | 0
1.6.4 | Dobava in montaža zaščitne-lovilne ograje dolžine 20 m, sestavljene iz aluminijastih stebrov profila 7 x 7 cm (9 kom višine 5,0 m) in PE mreže (80 m2) z dimenzijo okenc 10 x 10 cm, debelina mreže 4 mm, višine 4,0 m nad koto terena, kpl z zavetrovanjem, z AB temelji, sidri, pušami, pokrovi in vsemi pomožnimi deli, izkopi (8m3), opaži, prenosi in prevozi. Dim. točkovnih temeljev 40/40/80 cm (9 kom), beton C25/30 XC2 (8m3) s srednjo komplicirano armaturo (720 kg). | kpl | 2 |  | 0
1.6.5 | Dobava in postavitev panelne ograje kpl. s stebri s peto za montažo betonskih plohov, profila 60x60 mm. Polnilo ograje je vroče cinkana jeklena žica, barvana s prašnim poliestrskim lakom, višina ograje 1,23 oz. 1,53 m (na mestih usklajevanja višin zaradi brežine). Dolžina panela 2,51 m. Točne dimenzije in rastre je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju in geometriji na terenu. Komplet z vsem pritrdilnim materialom, samovrtalnim setom s sponkami in vijaki, montažo ter z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. (kot npr. ograje Kočevar tip Panel 3D – 5/5 mm). Vgrajevanje v točkovne betonske temelje. Barva po izboru investitorja. Zaradi poteka trase v brežini se ograja deloma izvaja kaskadno. Prilagoditev višinskih preskokov se izvede na stikih panelov ob stebrih, pri čemer se zagotavlja konstantna svetla višina spodnjega roba ograje nad terenom. | m' | 352 |  | 0
1.6.6 | Dobava in montaža samonosnih panelnih vrat za servisni dostop v ograji, vrata širine 4,0 m in višine 1,23 m v sistemu ograje, zaklepanje s cilindrično ključavnico, elektro pogonom, vključno z varnostnimi fotocelicami, signalno lučjo, sprejemnikom in daljinskimi upravljalci, komplet z vsem pritrdilnim materialom, samovrtalnim setom s sponkami in vijaki, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (kot npr. Ograje Kočevar - samonosna panelna vrata 5/5). Barva enaka barvi ograje. | kos | 2 |  | 0
1.6.7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih vrat za dostop v ograji, vrata širine 1,2 m in višine 1,23 m v sistemu ograje, zaklepanje s cilindrično ključavnico, komplet z vsem pritrdilnim materialom, samovrtalnim setom s sponkami in vijaki, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (kot npr. Ograje Kočevar - enokrilna panelna vrata 5/5). Barva enaka barvi ograje. | kos | 2 |  | 0
1.6.8 | Dobava in montaža koša za smeti. (kot npr. koš Lixo 50, Kremen MB d.o.o.), komplet z montažo in vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 2 |  | 0
1.6.9 | Dobava in montaža klopi z naslonom, dimenzij 220x42 cm (kot npr. Klop Quadro 420 z naslonom, Kremen MB d.o.o.), komplet z montažo in vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 10 |  | 0
1.6.10 | Dobava in montaža zunanjih naprav za vadbo, komplet s temelji, montažo - sidranjem in vsemi pomožnimi deli, materiali, prenosi in prevozi ter vso ustrezno dokumentacijo in certifikati v skladu z veljavno zakonodajo. Montaža v skladu z navodilo proizvajalca.
| Zunanja Vadbena Naprava (kot npr. WORKOUT RB2323) | kos | 1 |  | 0
1.6 | OPREMA |  |  |  | 0
1.7 | OSTALA DELA
1.7.1 | Pripravljalna dela pred pričetkom del, komplet z načrtom organizacije in ureditve gradbišča, ograjo gradbišča, postavitev začasnih objektov na gradbišču za potrebe izvajalca, začasnih deponij in skladišč, ureditev dovoznih poti, izvajanje ukrepov za varno izvajanje del in zaščito pred prašenjem, odtranitvijo vseh začasnih objektov in ograj po končanju del z gradbišča ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.7.2 | Generalno čiščenje igrišča in okolice po dokončanju vseh del. | m2 | 1500 |  | 0
1.7.3 | Izdelava geodetskega načrta in priprava geodetske dokumentacije izvedenega stanja objekta z okolico za projekt izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
1.7.4 | Projektantski nadzor v času gradnje
| - s področja arhitekture | ur | 20 |  | 0
| - s področja gradbeništva | ur | 15 |  | 0
1.7 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5 | ASFALTERSKA IN TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6 | OPREMA |  |  |  | 0
1.7 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| ASFALTIRANO VEČNAMENSKO IGRIŠČE |  |  |  | 0

## 2 NOG. IGRIŠČE Z NAVADNO TRAVO
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 23021
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
št. postavke | opis | Enota | Količina | Cena v € | Znesek v € brez DDV
2. | NOGOMETNO IGRIŠČE NA TRAVI
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja, ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu s zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče, ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
2.1 | RUŠITVENA DELA
2.1.1 | Odstranitev obstoječih golov in izkop betonskih temeljev, z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 2 |  | 0
2.1.2 | Odstranjevanje obstoječega materiala - odrez travne ruše (30 mm) s strojem in z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na stalno deponijo do pooblaščenega zbiralca, plačilom takse ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 800 |  | 0
2.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.2 | ZEMELJSKA DELA
2.2.1 | Foliarna aplikacija herbicida na obstoječo travno rušo, kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 800 |  | 0
2.2.2 | Dobava sejane zemlje, mešane s kremenčevim peskom (granulacije 0,5-1,5mm), v razmerju 50/50 (40 m3 sejana zemlja, 40 m3 kremenčev pesek), kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 100 |  | 0
2.2.3 | Grobo planiranje zemlje z bagerjem, lasersko grederiranje v predpisanem naklonu (1%) z odstopanjem (+-2cm) in končno valjanje zemlje. Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 800 |  | 0
2.2.4 | Strojna setev semena primernega za športna igrišča (70% poa pratensis / 30% lolium perenne, kot Bottos Smeraldo ali enakovredno). Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kg | 60 |  | 0
2.2.5 | Vertikalna aeracija - globinsko luknjanje s polnimi špici debeline 12 mm do globine 20cm. Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 800 |  | 0
2.2.6 | Peskanje (top dressing) igrišča s kremenčevim peskom 0,5 - 1,5 mm. Kpl. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | ton | 10 |  | 0
2.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.3 | OPREMA
2.3.1 | Dobava in postavitev kpl. nogometnega prenosnega gola dimenzije 4 m x 2m in globine 135-150 cm (ustreza DIN-EN 748 normi), izdelanega iz ovalnih ALU profilov. Kpl. Z mrežo, stebri, sidrnimi elementi, vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | kos | 2 |  | 0
2.3.2 | Izris linij športnih površin v barvi in širini črt po predpisanih standardih; nogometno igrišče za mali nogomet. komplet s vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | kos | 1 |  | 0
2.3.3 | Dobava in montaža zaščitne-lovilne ograje dolžine 18 m, sestavljene iz aluminijastih stebrov profila 7 x 7 cm (8 kom višine 5,0 m) in PE mreže (72 m2) z dimenzijo okenc 10 x 10 cm, debelina mreže 4 mm, višine 4,0 m nad koto terena, kpl z zavetrovanjem, z AB temelji, sidri, pušami, pokrovi in vsemi pomožnimi deli, izkopi (6,5 m3), opaži, prenosi in prevozi. Dim. točkovnih temeljev 40/40/80 cm (8 kom), beton C25/30 XC2 (8m3) s srednjo komplicirano armaturo (640 kg). | kpl | 1 |  | 0
2.3 | OPREMA |  |  |  | 0
2.4 | OSTALA DELA
2.4.1 | Pripravljalna dela pred pričetkom del, komplet z načrtom organizacije in ureditve gradbišča, ograjo gradbišča, postavitev začasnih objektov na gradbišču za potrebe izvajalca, začasnih deponij in skladišč, ureditev dovoznih poti, izvajanje ukrepov za varno izvajanje del in zaščito pred prašenjem, odstranitvijo vseh začasnih objektov in ograj po končanju del z gradbišča ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
2.4.2 | Projektantski nadzor v času gradnje
| - s področja arhitekture | ur | 5 |  | 0
| - s področja gradbeništva | ur | 5 |  | 0
2.4.3 | Generalno čiščenje igrišča po dokončanju vseh del. | m2 | 800 |  | 0
2.4 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.3 | OPREMA |  |  |  | 0
2.4 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NOGOMETNO IGRIŠČE NA TRAVI |  |  |  | 0

## 3 TEKAŠKA STEZA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 23021
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
št. postavke | opis | Enota | Količina | Cena v € | Znesek v € brez DDV
3 | TEKAŠKA STEZA
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja, ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu s zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče, ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
3.1 | RUŠITVENA DELA
3.1.1 | Odstranitev obstoječih zunanjih betonskih robnikov tekaške steze, vključno s temeljem, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do prevzemnika, pooblaščenega zbiralca, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m1 | 148 |  | 0
3.1.2 | Strojno-ročni izkop tenisita, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 5 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 22 |  | 0
3.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.2 | ZEMELJSKA DELA
3.2.1 | Strojno-ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije (kombiniran 95% strojno, 5% ročno) globine povprečno 60 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na gradbiščno deponijo v bližini objekta in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 97 |  | 0
3.2.2 | Planiranje dna gradbene jame atletske steze v predvidenem naklonu, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 184 |  | 0
3.2.3 | Dobava in vgrajevanje geotekstila (kot npr. Polyfelt TS 30 ali enakovredno) na zemljino, z izvedbo vseh preklopov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 200 |  | 0
3.2.4 | Dobava in vgrajevanje gramoza -granulacije 0-63 mm v debelini do 40 cm, komplet s komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti (gostota 95-98% po Proctorju in dinamični deformacijski modul Evd ≥ 45 MPa) obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 74 |  | 0
3.2.5 | Dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz drobljenca (granulacije 0-32 mm) v debelini od 20 cm (že komprimirano), z vsebnostjo max. 10 in 20 % finih delcev, ki so manjši od 0,062 mm, valjanje v obeh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem padcu, valjanja ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 37 |  | 0
3.2.6 | Dobava in vgrajevanje peščenega posipa iz drobljenega peska (granulacije 0-2 mm) v debelini 2 cm (že komprimirano), plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem padcu, valjanje ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 4 |  | 0
3.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.3 | BETONSKA DELA
3.3.1 | Dobava in polaganje potopljenih robnikov oboda stez iz tipskih robnikov C25/30, preseka 5x20 cm, vključno z izkopom, betonskim temeljem C16/20, preseka 30 x 30 . Stiki med robniki tesnjeni s fino cementno malto 1:2. Komplet z vsemi pomožnimi deli, materialom, prevozi in prenosi. | m1 | 147 |  | 0
3.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3.4 | ASFALTERSKA DELA
3.4.1 | Dobava in polaganje drenažnega asfalta, kot podlage za tartan PA 8 B 70/100 A4 v deb. 3 cm na tekaški stezi, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | m2 | 184 | 0 | 0
3.4.2 | Dobava in polaganje drenažnega asfalta, kot podlage za tartan PA 16 B70/100 A4 v deb. 5 cm na tekaški stezi, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. Nosilni sloj. | m2 | 184 | 0 | 0
3.5 | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
3.5 | GUMARSKA DELA
3.5.1 | Dobava in vgradnja finalne umetne mase iz gume-tartana, sistem Epufloor SC-10 mm guma in EPDM v rdeči barvi 3 mm ali enakovredno, z niveliranjem. Izvesti v skladu z navodili proizvajalca-dobavitelja, komplet s pripravo podlage, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V enoto cene zajeti vse zaključke in ves pomožni material. Obračun po vgrajeni površini. | m2 | 184 |  | 0
3.5 | GUMARSKA DELA |  |  |  | 0
3.6 | OSTALA DELA
3.6.1 | Pripravljalna dela pred pričetkom del, komplet z načrtom organizacije in ureditve gradbišča, ograjo gradbišča, postavitev začasnih objektov na gradbišču za potrebe izvajalca, začasnih deponij in skladišč, ureditev dovoznih poti, izvajanje ukrepov za varno izvajanje del in zaščito pred prašenjem, odtranitvijo vseh začasnih objektov in ograj po končanju del z gradbišča ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.6.2 | Generalno čiščenje steze in okoliških površin po dokončanju vseh del. | m2 | 120 |  | 0
3.6.3 | Projektantski nadzor v času gradnje
| - s področja arhitekture | ur | 6 |  | 0
| - s področja gradbeništva | ur | 3 |  | 0
3.6 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3.4 | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
3.5 | GUMARSKA DELA |  |  |  | 0
3.6 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| TEKAŠKA STEZA |  |  |  | 0

## 4 SKOK V DALJINO
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 23021
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
št. postavke | opis | Enota | Količina | Cena v € | Znesek v € brez DDV
3 | SKOK V DALJINO
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja, ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu s zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče, ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
3.1 | RUŠITVENA DELA
3.1.1 | Odstranitev obstoječih zunanjih betonskih robnikov, vključno s temeljem, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do prevzemnika, pooblaščenega zbiralca, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m1 | 94 |  | 0
3.1.2 | Strojno-ročni izkop mivke v delu doskoka, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 5 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 11 |  | 0
3.1.3 | Strojno-ročni izkop tenisita, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 5 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 8 |  | 0
3.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.2 | ZEMELJSKA DELA
3.2.1 | Strojno-ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije (kombiniran 95% strojno, 5% ročno) globine povprečno 60 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na gradbiščno deponijo v bližini objekta in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 43 |  | 0
3.2.2 | Planiranje dna gradbene jame steze za skok v daljino v predvidenem naklonu, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 49 |  | 0
3.2.3 | Planiranje dna gradbene jame peskovnika za skok v daljino v predvidenem naklonu, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 23 |  | 0
3.2.4 | Dobava in vgrajevanje geotekstila (kot npr. Polyfelt TS 30 ali enakovredno) na zemljino, z izvedbo vseh preklopov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 82 |  | 0
3.2.5 | Dobava in vgrajevanje gramoza -granulacije 0-63 mm v debelini do 40 cm, komplet s komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti (gostota 95-98% po Proctorju in dinamični deformacijski modul Evd ≥ 45 MPa) obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Steza | m3 | 20 |  | 0
3.2.6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz drobljenca (granulacije 0-32 mm) v debelini od 20 cm (že komprimirano), z vsebnostjo max. 10 in 20 % finih delcev, ki so manjši od 0,062 mm, valjanje v obeh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem štrikapnem padcu 0,5%, valjanja ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Steza | m3 | 11 |  | 0
3.2.7 | Dobava in vgrajevanje peščenega posipa iz drobljenega peska (granulacije 0-2 mm) v debelini 2 cm (že komprimirano), plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem padcu, valjanja ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Steza | m3 | 1 |  | 0
3.2.8 | Izkop in planiranje drenažnega jarka ter dobava in vgrajevanje krogelnega nasutja 16-32 mm v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti (gostota 95-98% po Proctorju in dinamični deformacijski modul Evd ≥ 45 MPa) obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (gramoz v drenažni jarek peskovnika) | m3 | 0.5 |  | 0
3.2.9 | Dobava in polaganje drenažne PVC fleksibilne perforirane cevi z enostranskim pokrovom, na 5 cm debeli sloj frakcije iz materiala za zasip drenažnih jarkov pod predpisanim padcem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - drenažne kanalizacijske cevi DN 80 ; | m | 10 |  | 0
3.2.10 | Dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz drobljenca (granulacije 0-32 mm) v debelini od 20 cm (že komprimirano), z vsebnostjo max. 10 in 20 % finih delcev, ki so manjši od 0,062 mm, valjanje v obeh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem štrikapnem padcu 0,5%, valjanja ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Peskovnik | m3 | 5 |  | 0
3.2.11 | Dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz drobljenca (granulacije 8-16 mm) v debelini 10 cm (že komprimirano), z vsebnostjo max. 10 in 20 % finih delcev, ki so manjši od 0,062 mm, valjanje v obeh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem štrikapnem padcu 0,5%, valjanja ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (tampon peskovnik) | m3 | 2.5 |  | 0
3.2.12 | Dobava in vgrajevanje kremenovega peska za peskovnik za skok v daljino, debeline 40 cm, granulacije 0,063 do 1 mm, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | kg | 11500 |  | 0
3.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.3 | BETONSKA DELA
3.3.1 | Dobava in polaganje potopljenih robnikov oboda steze iz tipskih robnikov C25/30, preseka 5x20 cm, vključno z izkopom, betonskim temeljem C16/20, preseka 30 x 30, . Stiki med robniki tesnjeni s fino cementno malto 1:2. Komplet z vsemi pomožnimi deli, materialom, prevozi in prenosi. | m1 | 72 |  | 0
3.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3.4 | ZIDARSKA DELA
Opomba: V enotno cene je potrebno zajeti delovne odre. V zidarskih delih je potrebno upoštevati naslednje standarde: SIST EN 771-1:2004, SIST EN 771-1:2004/A1:2005. V betonskih delih je potrebno upoštevati naslednje standarde: beton maksimalna zrno premera agregata 32 mm, SIST EN 206-1:2003, SIST EN 206-1:2003/A1:2004, SIST EN 206-1:2003/A2:2005, in armatura S500 (SIST SIST EN 10080:2005). V tesarskih delih je potrebno upoštevati naslednje standarde: SIST EN 14081-1: 2006, SIST EN 13986: 2005.
3.4.1 | Dobava in polaganje mehkih robnikov oboda peskovnika za skok v daljino (npr. Hauraton SPORTFIX@ mehki robnik , preseka 6x25 cm, vključno z izkopom, betonskim temeljem C16/20, preseka 30 x 30. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 22 |  | 0
3.4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
3.5 | ASFALTERSKA DELA
3.5.1 | Dobava in polaganje drenažnega asfalta, kot podlage za tartan PA 8 B 70/100 A4 v deb. 3 cm na tekališču za skok v daljino, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. | m2 | 49 | 0 | 0
3.5.2 | Dobava in polaganje drenažnega asfalta, kot podlage za tartan PA 16 B70/100 A4 v deb. 5 cm na tekališču za skok v daljino, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi in prevozi. Nosilni sloj. | m2 | 49 | 0 | 0
3.5 | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
3.6 | GUMARSKA DELA
3.6.1 | Dobava in vgradnja finalne umetne mase iz gume-tartana, sistem Epufloor SC-10 mm guma in EPDM v rdeči barvi 3 mm ali enakovredno, z niveliranjem. Izvesti v skladu z navodili proizvajalca-dobavitelja, komplet s pripravo podlage, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V enoto cene zajeti vse zaključke in ves pomožni material. Obračun po vgrajeni površini. | m2 | 48 |  | 0
3.6 | GUMARSKA DELA |  |  |  | 0
3.7 | METEORNA KANALIZACIJA
3.7.0 | Dobava in vgradnja PE peskolova DN 400, komplet z izkopom, podbetoniranjem s pustim betonom C16/20, zasipom z gramoznim nasutjem in nabijanjem po plasteh 20 cm do zbitosti 80 Mpa, dobavo in montažo rešetke iz nodularne litine NL 500-7 po standardu ISO 1083 in narejeno v skladu s standardom SIST EN 124 za razred B125 (kvadratne konkavne oblike 400 x 400 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen), prostorom za vzvod, s katerim dvignemo rešetko, betonskim prstanom iz C25/30, priključkom na PVC cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.7.1 | Izvedba zakoličbe predvidene meteorne kanalizacije , varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 19 |  | 0
3.7.2 | Strojno ročni izkop zemlje IV. kategorije za meteorno kanalizacijo, komplet z nakladanjem, razkladanjem, odvozom zemlje na stalno deponijo, plačilom takse ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 13 |  | 0
3.7.3 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 15 |  | 0
3.7.4 | Dobava in vgrajevanje frakcije (4 - 8) za posteljico debeline 10 cm in okrog cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 4 |  | 0
3.7.5 | Dobava in polaganje PVC cevi 8kN temenskega pritiska po SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico TIP1 pod padcem 0,5 %, komplet s tesnili in atestom za vodotesnost kanalizacijskega sistema, prebojem oz. priključkom na obstoječ jašek, kpl. s pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - meteorna kanalizacija cev PE fi 110 ; | m | 18 |  | 0
3.7.6 | Zasip kanalskega rova po položitvi cevi z gramoznim nasutjem 0-32 mm s komprimiranjem po plasteh 20 cm do zbitosti 80 Mpa, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 9 |  | 0
3.7.7 | Odvoz viška materiala od izkopa kanalizacije, komplet z nakladanjem na kamion, razkladanjem, odvozom na gradbiščno deponijo ob objektu, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - meteorna kanalizacija | m3 | 4 |  | 0
3.7.8 | Naprava geodetskega posnetka položene kanalizacije
| - meteorna kanalizacija | m1 | 18 |  | 0
3.7 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.8 | OSTALA DELA
3.8.1 | Pripravljalna dela pred pričetkom del, komplet z načrtom organizacije in ureditve gradbišča, ograjo gradbišča, postavitev začasnih objektov na gradbišču za potrebe izvajalca, začasnih deponij in skladišč, ureditev dovoznih poti, izvajanje ukrepov za varno izvajanje del in zaščito pred prašenjem, odtranitvijo vseh začasnih objektov in ograj po končanju del z gradbišča ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.8.2 | Generalno čiščenje igrišč in urejenih površin po dokončanju vseh del. | m2 | 70 |  | 0
3.8.3 | Projektantski nadzor v času gradnje
| - s področja arhitekture | ur | 6 |  | 0
| - s področja gradbeništva | ur | 3 |  | 0
3.8 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3.4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
3.5 | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
3.6 | GUMARSKA DELA |  |  |  | 0
3.7 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.8 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKOK V DALJINO |  |  |  | 0